## Pakiety 1-14
Załącznik nr 1 - formularz cenowy
„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz wiskoelastyków dla oddziału okulistycznego przy SPZZOZ w Gryficach”
Pakiet nr 1 (Próbki: łacznie 2 szt. do wyboru w zakresie od 20 do 22 dioptri)
| Rodzaj asortymentu | Nazwa Handlowa | Ilość szt/rok | Cena jednostkowa brutto | VAT w % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Soczewka hydrofilna asferyczna Dostępna w dioptrażach od -10,0D do +40,0D co 0,5D, Index refrakcji 1,46 filtr UV, długość soczewki 12,0mm, wielkość części optycznej 6,00 pakowana w pudełku wraz z kartridżem i iniektorem przeznaczonym do wszczepu - cięcie 2,2mm |  | 750
Kryteria oceny ofert:
Cena: 50 %
Cechy użytkowe: 50 %
łatwość implantacji soczewek wewnątrzgałkowych - 0-15 pkt.
rozmiar cięcia do implantacji - 0 -10 pkt.
centrowanie w torebce - 0-15 pkt.
redukcja PCO 0-10 pkt.
Pakiet nr 2 (Próbki: łacznie 2 szt. do wyboru w zakresie od 20 do 22 dioptri)
| Rodzaj asortymentu | Nazwa Handlowa | Ilość szt/rok | Cena jednostkowa brutto | VAT w % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Soczewka tylnokomorowa, zwijalna, jednoczęściowa, akrylowa hydrofilna, asferyczna , filtr światła niebieskiego lub fioletowego, w zestawie z jednorazowym injectorem. Wielkość części optycznej: 6,00 mm. |  | 52
Kryteria oceny ofert:
Cena: 50 %
Cechy użytkowe: 50 %
łatwość implantacji soczewek wewnątrzgałkowych - 0-15 pkt.
rozmiar cięcia do implantacji - 0 -10 pkt.
centrowanie w torebce - 0-15 pkt.
redukcja PCO 0-10 pkt.
Pakiet nr 3 (Próbki: Pozycja nr 1 - łacznie 2 szt. do wyboru w zakresie od 20 do 22 dioptri)
| Rodzaj asortymentu | Nazwa Handlowa | Ilość szt/rok | Cena jednostkowa brutto | VAT w % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Soczewka tylnokomorowa, zwijalna, jednoczęściowa, akrylowa hydrofilna, asferyczna , korekcja astygmatzmu, filtr UV w zestawie z jednorazowym injectorem. Wielkość części optycznej: 6,00 mm. |  | 70
Kryteria oceny ofert:
Cena: 50 %
Cechy użytkowe: 50 %
łatwość implantacji soczewek wewnątrzgałkowych - 1-15 pkt.
rozmiar cięcia do implantacji - 1-10 pkt.
centrowanie w torebce - 1-15 pkt.
redukcja PCO 1-10 pkt.
Pakiet nr 4 (Próbki: Pozycja nr 1 - łacznie 2 szt. do wyboru w zakresie od 20 do 22 dioptri)
| Rodzaj asortymentu | Nazwa Handlowa | Ilość szt/rok | Cena jednostkowa brutto | VAT w % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Soczewka tylnokomorowa , zwijalna, jednoczęściowa, akrylowa hydrofobowa, asferyczna , filtr UV w zestawie z jednorazowym injectorem. Wielkość części optycznej: 6,00 mm |  | 214
Kryteria oceny ofert:
Cena: 50 %
Cechy użytkowe: 50 %
łatwość implantacji soczewek wewnątrzgałkowych - 0-15 pkt.
rozmiar cięcia do implantacji - 0 -10 pkt.
centrowanie w torebce - 0-15 pkt.
redukcja PCO 0-10 pkt.
Pakiet nr 5 (Próbki: Pozycja nr 1 - łacznie 2 szt. do wyboru w zakresie od 20 do 22 dioptri)
| Rodzaj asortymentu | Nazwa Handlowa | Ilość szt/rok | Cena jednostkowa brutto | VAT w % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Soczewka tylnokomorowa, zwijalna, jednoczęściowa, akrylowa hydrofobowa, asferyczna, filtr światła niebieskiego, w zestawie z jednorazowym injectorem. Wielkość części optycznej: 6,00 mm. |  | 10
Kryteria oceny ofert:
Cena: 50 %
Cechy użytkowe: 50 %
łatwość implantacji soczewek wewnątrzgałkowych - 0-15 pkt.
rozmiar cięcia do implantacji - 0 -10 pkt.
centrowanie w torebce - 0-15 pkt.
redukcja PCO 0-10 pkt.
Pakiet nr 6 (Próbki: łacznie 1 szt. do wyboru w zakresie od 20 do 22 dioptri)
| Rodzaj asortymentu | Nazwa Handlowa | Ilość szt/rok | Cena jednostkowa brutto | VAT w % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Soczewka o charakterystyce EDOF z korekcją astygmatyzmu. Soczewka jednoogniskowa wewnątrzgałkowa akrylowa, z materiału hydrofobowego zapewniająca widzenie do dali i na odległości pośrednie ( technologia EDOF), Filtry UV oraz światła niebieskiego, Moc sferyczna 10D do 30D co 0,5D. Cylinder 1,0 do 6,0. średnica optyczna 6,00 mm; |  | 20
Kryteria oceny ofert:
Cena: 50 %
Cechy użytkowe: 50 %
łatwość implantacji soczewek wewnątrzgałkowych - 0-15 pkt.
rozmiar cięcia do implantacji - 0 -10 pkt.
centrowanie w torebce - 0-15 pkt.
redukcja PCO 0-10 pkt.
Pakiet nr 7 (Próbki: łacznie 1 szt. do wyboru w zakresie od 20 do 22 dioptri)
| Rodzaj asortymentu | Nazwa Handlowa | Ilość szt/rok | Cena jednostkowa brutto | VAT w % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Soczewka o charakterystyce EDOF. Soczewka jednoogniskowa wewnątrzgałkowa akrylowa, z materiału hydrofobowego zapewniająca widzenie do dali i na odległości pośrednie, Filtry UV oraz światła niebieskiego, Moc sferyczna 10D do 30D co 0,5D. |  | 20
Kryteria oceny ofert:
Cena: 50 %
Cechy użytkowe: 50 %
łatwość implantacji soczewek wewnątrzgałkowych - 0-15 pkt.
rozmiar cięcia do implantacji - 0 -10 pkt.
centrowanie w torebce - 0-15 pkt.
redukcja PCO 0-10 pkt.
Pakiet nr 8 (Próbki: łacznie 1 szt. do wyboru w zakresie od 20 do 22 dioptri)
| Rodzaj asortymentu | Nazwa Handlowa | Ilość szt/rok | Cena jednostkowa brutto | VAT w % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Soczewka jednoogniskowa premium. Soczewka jednoogniskowa wewnątrzgałkowa akrylowa, z materiału hydrofobowego zapewniająca widzenie do dali oraz poprawiająca widzenie na odległości pośrednie, Filtry UV oraz światła niebieskiego, Moc sferyczna 10D do 30-34D co 0,5D. |  | 10
Kryteria oceny ofert:
Cena: 50 %
Cechy użytkowe: 50 %
łatwość implantacji soczewek wewnątrzgałkowych - 0-15 pkt.
rozmiar cięcia do implantacji - 0 -10 pkt.
centrowanie w torebce - 0-15 pkt.
redukcja PCO 0-10 pkt.
Pakiet nr 9 (Próbki: łacznie 1 szt. do wyboru w zakresie od 20 do 22 dioptri)
| Rodzaj asortymentu | Nazwa Handlowa | Ilość szt/rok | Cena jednostkowa brutto | VAT w % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Soczewka jednoogniskowa premium, toryczna. Soczewka jednoogniskowa wewnątrzgałkowa akrylowa, z materiału hydrofobowego zapewniająca widzenie do dali oraz poprawiająca widzenie na odległości pośrednie, Filtry UV oraz światła niebieskiego, Moc sferyczna 10D do 30-34D co 0,5D. Cylinder 1,0 do 6,0. średnica optyczna 6,00 mm; |  | 10
Kryteria oceny ofert:
Cena: 50 %
Cechy użytkowe: 50 %
łatwość implantacji soczewek wewnątrzgałkowych - 0-15 pkt.
rozmiar cięcia do implantacji - 0 -10 pkt.
centrowanie w torebce - 0-15 pkt.
redukcja PCO 0-10 pkt.
Pakiet nr 10 (Próbki: łacznie 1 szt. do wyboru w zakresie od 20 do 22 dioptri)
| Rodzaj asortymentu | Nazwa Handlowa | Ilość szt/rok | Cena jednostkowa brutto | VAT w % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Soczewka ( trifokalna) wieloogniskowa. Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa, z materiału hydrofilnego. Filtry UV oraz światła niebieskiego. Moc sferyczna 10D do 35D co 0,5D.+1,75D pośrednie widzenie i +3,5D do bliży. |  | 10
Cena: 50 %
Cechy użytkowe: 50 %
łatwość implantacji soczewek wewnątrzgałkowych - 0-15 pkt.
rozmiar cięcia do implantacji - 0 -10 pkt.
centrowanie w torebce - 0-15 pkt.
redukcja PCO 0-10 pkt.
Pakiet nr 11 (Próbki: łacznie 1 szt. do wyboru w zakresie od 20 do 22 dioptri)
| Rodzaj asortymentu | Nazwa Handlowa | Ilość szt/rok | Cena jednostkowa brutto | VAT w % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Soczewka wieloogniskowa (trifokalna) toryczna. Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa, z materiału hydrofilnego, toryczna. Filtry UV (z lub bez światła niebieskiego). Moc sferyczna w zakresie 6D do 35D co 0,5D. Add +1,75D pośrednie widzenie i +3,5D do bliży. Cylinder 1,0 do 6,0. średnica optyczna 6,00 mm; |  | 20
Cena: 50 %
Cechy użytkowe: 50 %
łatwość implantacji soczewek wewnątrzgałkowych - 0-15 pkt.
rozmiar cięcia do implantacji - 0 -10 pkt.
centrowanie w torebce - 0-15 pkt.
redukcja PCO 0-10 pkt.
Pakiet nr 12 (Próbki: łacznie 1 szt. do wyboru w zakresie od 20 do 22 dioptri)
| Rodzaj asortymentu | Nazwa Handlowa | Ilość szt/rok | Cena jednostkowa brutto | VAT w % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Soczewka ( trifokalna) wieloogniskowa . Soczewka trifokalna z materiału hydrofobowego - optymalnie o charaktrystyce -glistening- free. Filtry UV (z lub bez światła niebieskiego). Moc sferyczna w zakresie 6D do 35D co 0,5D. Add +1,75D pośrednie widzenie i +3,5D do bliży. Cylinder 1,0 do 6,0. średnica optyczna 6,00 mm; |  | 20
Kryteria oceny ofert:
Cena: 50 %
Cechy użytkowe: 50 %
łatwość implantacji soczewek wewnątrzgałkowych - 0-15 pkt.
rozmiar cięcia do implantacji - 0 -10 pkt.
centrowanie w torebce - 0-15 pkt.
redukcja PCO 0-10 pkt.
Pakiet nr 13 (Próbki: łacznie 1 szt. do wyboru w zakresie od 20 do 22 dioptri)
| Rodzaj asortymentu | Nazwa Handlowa | Ilość szt/rok | Cena jednostkowa brutto | VAT w % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Soczewka wieloogniskowa (trifokalna) toryczna. Soczewka trifokalna z materiału hydrofobowego - optymalnie o charaktrystyce -glistening- free. Filtry UV (z lub bez światła niebieskiego). Moc sferyczna w zakresie 6D do 35D co 0,5D. Add +1,75D pośrednie widzenie i +3,5D do bliży. Cylinder 1,0 do 6,0. średnica optyczna 6,00 mm; |  | 20
Kryteria oceny ofert:
Cena: 50 %
Cechy użytkowe: 50 %
łatwość implantacji soczewek wewnątrzgałkowych - 0-15 pkt.
rozmiar cięcia do implantacji - 0 -10 pkt.
centrowanie w torebce - 0-15 pkt.
redukcja PCO 0-10 pkt.
Pakiet nr 14 (pozycja od 1 do 4 próbki w ilości po 2 szt.)
| Rodzaj asortymentu | Nazwa Handlowa | Ilość szt/rok | Cena jednostkowa brutto | VAT w % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Wiskoelastyk kohezyjny kwas hialuronowy, fermentacja bakteryjna , masa cząstczkowa 3,0MDa , lepkość 400000mPas, ph 6,8-7,6, osmolarność 300-350mOsm/kg ampułkostrzykawka o poj 1,1ml lub większej |  | 450
2. | Wiskoelastyk dyspersyjny - kwas hialuronowy , fermentacja bakteryjna , pH 6,8-7,6, osmolarność 300-350- mOsm/kgm.cz., 750000Da , lepkość 30000mPas , temp przechowywania 2-25 st. ampułkostrzykawka o poj. 1,0ml lub większej. |  | 450
3. | Wiskoelastyk połaczenie hialuronianu sodu z mannitolem pojemności 1 ml lub większej, stężenie hialuronianu 15,5 mg. Lepkosc 170mPa |  | 450
4. | Hyropropylmethylceluloza 2,0%. Opakowanie 1,5 ml- 2,0ml ampułkostrzykawka z kaniulą |  | 100
Razem:
Kryteria oceny ofert:
Cena: 50 %
Cechy użytkowe: 50 %
zdolność rozprowadzania i łatwość wypłukania – 0-25 pkt.
właściwości fizyko-chemiczne - 0-25 pkt