## par
sprawa BZP.3810.19.2019.TP - załącznik nr 2 do oferty parametry techniczne
nazwa urządzenia……….. Typ…………… producent………………………….
lp. | parametry techniczne | parametry wymagane | parametr oferowany
1 | Optyka laparoskopowa (2 szt) – FULL HD, Skośna 30st, śr 10mm, szerokokątna, autoklawowalna, z odejściem światłowodu skośnie do nasady optyki pod kątem 45 stop. wraz z koszem drucianym ( do każdej optyki jeden kosz).Optyki kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego torami wizyjnymi producent Aesculap Chifa lub Storz oraz kablem światłowodowym do każdej optyki . Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe podpórki stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm - 1 szt ( kosz musi być kompatybilny z zaoferowanymi optykami). Nazwa............ ……………. Producent……………….. rok produkcji..................Wykonawca po otwarciu ofert musi dostarczyć na wezwanie Zamawiającego - wersję demo ( próbkę) zaoferowanego sprzętu celem sprawdzenia kompatybilności z powyższymi torem wizyjnym. | TAK
2 | Okres gwarancji m in. 24 miesiące | TAK
3 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | TAK
4 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze – maksymalnie 48 godzin. Jeżeli zgłoszenie usterki będzie miało miejsce w piątek czas reakcji może być wydłużony do 72 godzin po uzgodnieniu ze zgłaszającym | TAK
5 | Autoryzowany serwis gwarancyjny | TAK
6 | Liczba napraw powodująca wymianę tego samego podzespołu na nowy maksymalnie 3 -naprawy w okresie gwarancji urządzenia | TAK
7 | okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji | TAK
8 | Zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dz. U. nr 107 poz.679 ze zm)- na żądanie Zamawiającego lub moze Wykonawca załączyć do oferty. | TAK
9 | Instrukcja obsługi w języku polskim może załączyc do oferty lub uzupełnic na wezwanie Zamawiającego lub może Wykonawca załączyć do oferty | TAK
POUCZENIE: W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” . Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Parametry ''
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, wolny od wad, kompletny pod względem sprzętowym i po zainstalowaniu gotów do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i instalacji.
data , podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy