Pruszcz Gdański, dnia 22.02.2024 r.

## Znak sprawy: ZP.271.3.2024

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.02.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00091723/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Obrońców Wybrzeża 4/17 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  3

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ

- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

Brakuje wykucia i zaklejenia bruzd, brak przebić.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż wykucie i zaklejanie bruzd jest w dziale ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE pozycja 2 i 3 przedmiaru.

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

Ile jest gniazd IP20 a ile IP44 w pozycji nr 39 przedmiaru?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż:

Gniazda IP20 – 13 szt.

Gniazda IP44 - 2 szt.

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)

Brak opisu wyposażenia rozdzielni mieszkaniowej, są tylko wyłączniki nadprądowe? (poz. 42

przedmiaru).

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż wyposażenie rozdzielni to:

Wyłącznik różnicowoprądowy

Wyłącznik nadprądowy  B10 – 3

Wyłącznik nadprądowy B 16 – 4

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

Brak opisu rodzaju zabezpieczenia przedlicznikowego skrzynki licznikowej (poz. 43 przedmiaru).

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż rozłącznik to STV DO2 63A wkładka topikowa DO2 25A

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

Brak wymagań parametrów opraw oświetleniowych: żarowe, LED, IP? (poz. 44 przedmiaru).

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy stosować oświetlenie LED

Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

Czego dotyczy poz. 47 przedmiaru?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozycja 47  dotyczy montażu wyłącznika różnicowoprądowego RCD 25 A

Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiający może załączyć spis materiałów?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie udostępnia spisu materiałów.

Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiający nie wymaga sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż sprawdzenie skuteczności pomiarowej jest ujęte w pozycji 49 przedmiaru.

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.