## SPIS TREŚCI
Część 1 – OPATRUNKI JAŁOWE 1 | Zamawiający wymaga w przypadku jałowych materiałów gazowych i włókninowych klasy 2a, reguła7 oraz dokumentów je potwierdzających
Część 2 – OPATRUNKI JAŁOWE 2 | Zamawiający wymaga w przypadku jałowych materiałów gazowych i włókninowych klasy 2a, reguła7 oraz dokumentów je potwierdzających
Część 3 – OPATRUNKI JAŁOWE 3 | Zamawiający wymaga w przypadku jałowych materiałów gazowych i włókninowych klasy 2a, reguła7 oraz dokumentów je potwierdzających
Część 4 – OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE 1 | Zamawiający wymaga w przypadku jałowych materiałów gazowych i włókninowych klasy 2a, reguła7 oraz dokumentów je potwierdzających
Część 5 – OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE 2 | Zamawiający wymaga w przypadku jałowych materiałów gazowych i włókninowych klasy 2a, reguła7 oraz dokumentów je potwierdzających
Część 6 – OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE 3 | Zamawiający wymaga w przypadku jałowych materiałów gazowych i włókninowych klasy 2a, reguła7 oraz dokumentów je potwierdzających
Część 7 – ZESTAWY OPERACYJNE 1 | Zamawiający wymaga w przypadku jałowych materiałów gazowych i włókninowych klasy 2a, reguła7 oraz dokumentów je potwierdzających
Część 8 – ZESTAWY OPERACYJNE 2 | Zamawiający wymaga w przypadku jałowych materiałów gazowych i włókninowych klasy 2a, reguła7 oraz dokumentów je potwierdzających
Część 9 –ASORTYMENT DO TERAPII SSĄCO- PŁUCZĄCEJ | Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu kompatybilnego z posiadanym urządzeniem V.A.C Ulta
Część 10 -ZBIORNIKI NA WYDZIELINĘ DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ LECZENIA RAN | Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu kompatybilnego z posiadanym urządzeniem V.A.C Ulta
Część 11 – ASORTYMENT DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ | Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu kompatybilnego z posiadanym urządzeniem V.A.C Ulta
Część 12 – OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE 4
Część 13 – PREPARATY DO OPATRUNKÓW
Część 14 – OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE 5 | Zamawiający wymaga w przypadku jałowych materiałów gazowych i włókninowych klasy 2a, reguła7 oraz dokumentów je potwierdzających
Część 15 – ZBIORNIKI DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ | Zamawiający wymaga zaoferowania 4 urządzeń do podciśnieniowej terapii ran, kompatybilnej do zaoferowanych opatrunków.
Część 16 – ZESTAWY DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ | Zamawiający wymaga zaoferowania 4 urządzeń do podciśnieniowej terapii ran, kompatybilnej do zaoferowanych opatrunków.
Część 17 – ASORTYMENT DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ | Zamawiający wymaga zaoferowania 4 urządzeń do podciśnieniowej terapii ran, kompatybilnej do zaoferowanych opatrunków.
Część 18 – ZESTAWY OPERACYJNE 3 | Zamawiający wymaga w przypadku jałowych materiałów gazowych i włókninowych klasy 2a, regóła 7 oraz dokumentów je potwierdzających

## część 1
zał. 2 do SWZ [05.TP.2024]
CZĘŚĆ 1 OPATRUNKI JAŁOWE 1
Lp. | Opis asortymentu. | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Kod EAN/nazwa/nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego** | dowód dopuszczeniana rynku krajowym /numer katalogowy*
1 | Jałowy seton z gazy 17nit.4-warstwowy, pakowany pojedynczo; 2 mx5 cm.Zapakowane w opakowanie typu miękki blister,posiada wskaźnik sterylizacji trwale naniesiony na opakowanie,nie naklejka., dwie naklejki b-tag z informacją:nazwa producenta, LOT, data ważności, indeks wyrobu, ilość, rozmiar, nazwa wyrobów, piktogramu wyrobu. | szt | 1200
2 | Jałowy seton z gazy 17nit.4-warstwowy, pakowany pojedynczo; 2 mx2 cm.Zapakowane w opakowanie typu miękki blister,posiada wskaźnik sterylizacji trwale naniesiony na opakowanie,nie naklejka., dwie naklejki b-tag z informacją:nazwa producenta, LOT, data ważności, indeks wyrobu, ilość, rozmiar, nazwa wyrobów, piktogramu wyrobu. | szt | 800
3 | Jałowy seton z gazy 17nit.4-warstwowy, pakowany pojedynczo; 2 mx1 cm.Zapakowane w opakowanie typu miękki blister,posiada wskaźnik sterylizacji trwale naniesiony na opakowanie,nie naklejka., dwie naklejki b-tag z informacją:nazwa producenta, LOT, data ważności, indeks wyrobu, ilość, rozmiar, nazwa wyrobów, piktogramu wyrobu. | szt | 100
4 | Jałowy bandaż elastyczny z zapinką o rozciągliwości około 120%, skład 65,2%przędza bawełniana,30,8%jedwab poliamidowy,4,0% przędza elastomerowa ,masa opaski 31g,wg MB-01/18/Z.Zapakowany w torebkę z wycięciami na kciuk po obu stronach torebki. Jeden zgrzew w kształcie litery V, ułatwiający aseptyczne otwieranie.15cmx4m, na opakowaniu jednostkowym z etykieta z dwiema nalepkami z nazwą wyrobu, datą ważności, numerem LOT,nazwą producenta, podwójnie przylepne | szt | 3000
5 | Jałowy bandaż podtrzymujący, 100% wiskoza,masa opaski 16g wg MB-01/18/Z,zapakowany pojedynczo w torebkę z wycięciami na kciuk po obu stronach torebki. Jeden zgrzew w kształcie litery V, ułatwiający aseptyczne otwieranie. 15cmx4m, na opakowaniu jednostkowym z etykieta z dwiema nalepkami z nazwą wyrobu, datą ważności, numerem LOT,nazwą producenta, podwójnie przylepne | szt | 1500
6 | Jałowy bandaż podtrzymujący,100% wiskoza, masa opaski 10g wg MB-01/18/Z.Zapakowany pojedynczo w torebkę z wycięciami na kciuk po obu stronach torebki. Jeden zgrzew w kształcie litery V, ułatwiający aseptyczne otwieranie.10cmx4m, na opakowaniu jednostkowym z etykieta z dwiema nalepkami z nazwą wyrobu, datą ważności, numerem LOT,nazwą producenta, podwójnie przylepne | szt | 1000
7 | Tupfery gazowe z gazy 17 nitkowej, jałowe, z nitką radiacyjną rozmiar 15x15mm, a10szt. Zapakowane w opakowanie typu miękki blister,posiada wskaźnik sterylizacji trwale naniesiony na opakowanie,nie naklejka., dwie naklejki b-tag z informacją:nazwa producenta, LOT, data ważności, indeks wyrobu, ilość, rozmiar, nazwa wyrobów, piktogramu wyrobu. | szt | 1000
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga w przypadku jałowych materiałów gazowych i włókninowych klasy 2a, reguła7 oraz dokumentów je potwierdzających
Podpis Wykonawcy……………………………..Data…………………………….
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
…………………………………………………………………………………
(podpis)

## część 2
zał. 2 do SWZ [05.TP.2024]
CZĘŚĆ 2 OPATRUNKI JAŁOWE 2
Lp. | Opis asortymentu. | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Kod EAN/nazwa/nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego** | dowód dopuszczeniana rynku krajowym /numer katalogowy*
1 | Kompresy gazowe jałowe 10x10, 16warstw,17nit.,z nitką RTG pak. po 20szt.w miękki blister oraz w opakowanie zbiorcze karton+karton wewnętrzny z dyspenserem,min.waga pojedynczego kompresu min.3,25g; na opakowaniu jednostkowym z etykieta z dwiema nalepkami z nazwą wyrobu, datą ważności, numerem LOT, nazwą producenta, podwójnie przylepne | op. | 4500
2 | Kompresy gazowe jałowe 10x10, 16warstw,17nit.,z nitką RTG pak. po 10szt.w miękki blister oraz w opakowanie zbiorcze karton+karton wewnętrzny z dyspenserem min.waga pojedynczego kompresu min.3,25g; na opakowaniu jednostkowym z etykieta z dwiema nalepkami z nazwą wyrobu, datą ważności, numerem LOT, nazwą producenta, podwójnie przylepne | op. | 4000
3 | Kompresy włókninowe jałowe 40g/m2 z wycięciem „Y”,roz.10x10cm,4-warstwy, pakowane w miękki blister, posiada wskaźnik sterylizacji trwale naniesiony na opakowanie(nie naklejka), dwie naklejki b-tag z informacją: nazwa producenta, LOT, data ważności, indeks wyrobu, ilość, rozmiar, nazwa wyrobów, piktogramu wyrobu.Op 1szt | op. | 3000
|  | ` |  | RAZEM | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga w przypadku jałowych materiałów gazowych i włókninowych klasy 2a, reguła7 oraz dokumentów je potwierdzających
Podpis Wykonawcy……………………………..Data…………………………….
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
…………………………………………………………………………………
(podpis)

## część 3
zał. 2 do SWZ [05.TP.2024]
CZĘŚĆ 3 OPATRUNKI JAŁOWE 3
Lp. | Opis asortymentu. | J.M. | ILOŚĆ
1 | Opatrunek chirurgiczny włókninowy z klejem akrylowym lub z syntetycznego kauczuku i wkładem chłonnym, sterylny , rozm. 7 - 7,2 cm x 5 cm | szt. | 20000
2 | Opatrunek chirurgiczny włókninowy z klejem akrylowym lub z syntetycznego kauczuku i wkładem chłonnym, sterylny, rozm.8 - 10 cm x 10 cm | szt. | 14000
3 | Opatrunek chirurgiczny włókninowy z klejem akrylowym lub z syntetycznego kauczuku i wkładem chłonnym, sterylny, rozm. 8 - 10 cm x 15 cm | szt. | 11000
4 | Opatrunek chirurgiczny włókninowy z klejem akrylowym lub z syntetycznego kauczuku i wkładem chłonnym, sterylny, rozm. 10 cm x 20 cm | szt. | 7000
5 | Opatrunek chirurgiczny włókninowy z klejem akrylowym lub z syntetycznego kauczuku i wkładem chłonnym, sterylny, rozm. 10 cm x 25 cm | szt. | 8000
6 | Opatrunek chirurgiczny włókninowy z klejem akrylowym lub z syntetycznego kauczuku i wkładem chłonnym, sterylny, rozm. 10 cm x 30 cm | szt. | 1200
7 | Opatrunek chirurgiczny włókninowy z klejem akrylowym lub z syntet. kauczuku i wkładem chłonnym, sterylny, rozm. 10 cm x 35 cm | szt. | 200
8 | Gaza opatrunkowa minimum 13-nitkowa, jałowa, pakowana pojedynczo 1m²; TEX 15 | szt. | 20000
9 | Kompresy gazowe jałowe z podwijanymi brzegami 10x10, min. 12 warstw,17nit. , pak. po 5 sztuk; gramatura kompresu min. 2,82g; TEX 15 | op. | 48000
10 | Kompresy gazowe jałowe z podwijanymi brzegami 5x5, min. 12warstw, 17 nit. pakowane po 5 sztuk;gramatura kompresu min.0,74 TEX 15 | op. | 15000
11 | Kompresy włókninowe jałowe 5cmx5cm, 4-warstwowe, min.30g/m2, pakowane po 10szt. | op. | 30000
12 | Sterylne paski do zamykania ran zastępujące nici chirurgiczne 3mmx75-76mm; w jednym blistrze 5 szt | op. | 100
13 | Opatrunek foliowo-włókninowy do mocowania kaniul ;jałowy; 5,8cmx8cm; wykonany z folii poliuretanowej; skrzydełka opatrunku wzmocnione włókniną; opatrunek przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza | szt. | 7000
14 | Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul; jałowy; 5,1cmx7,6cm | szt. | 22000
15 | Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul; jałowy; 6cmx8cm | szt. | 10000
16 | Opatrunek foliowy, bez wkładu chlonnego z systemem aplikacji typu "ramka" służący do mocowania i zabezpieczania cewników do żył centralnych, posiada taśmę rozmiar 10x12cm | szt. | 2000
17 | Opatrunek foliowy, bez wkładu chlonnego z systemem aplikacji typu "ramka" służący do mocowania i zabezpieczania cewników do żył centralnych, posiada taśmę rozmiar 10x15cm | szt. | 2000
|  |  |  | RAZEM | 0 | 0
Zamawiający wymaga w przypadku jałowych materiałów gazowych i włókninowych klasy 2a, reguła7 oraz dokumentów je potwierdzających
Podpis Wykonawcy……………………………..Data…………………………….
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
…………………………………………………………………………………
(podpis)

## część 4
zał. 2 do SWZ [05.TP.2024]
CZĘŚĆ 4 OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE 1
Lp. | Opis asortymentu. | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Kod EAN/nazwa/nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego** | Kod EAN/nazwa/ numer katalogowy/nazwa producenta
1 | Jałowy opatrunek z włókien alginianów wapnia w postaci kompresu do ran głębokich o dużej zawartości wydzieliny znajdujących się w fazie oczyszczania i ziarninowania Rozmiar 10 cm x10 cm | szt. | 20
2 | Opatrunek na rany wymagające aktywnego oczyszczania. Opatrunek nasączony roztworem Ringera, zawierający, zawierający superabsorbent SAP, z antyadhezyjna warstwą zewnętrzną z dodadkowymi paskami sylikonowymi i nieprzepuszczalną warstwą zewnętrzną od strony zewnętrznej opatrunku. Opatrunek może pozostać na ranie do 3 dni. Rozmiar 10 cm x10 cm (+-2 cm) | szt. | 120
3 | Opatrunek na rany wymagające aktywnego oczyszczania. Opatrunek nasączony roztworem Ringera, zawierający, zawierający superabsorbent SAP, z antyadhezyjna warstwą zewnętrzną, mogący pozostać na ranie nawet do 3 dni. Rozmiar 7,5 cm x7,5 cm (+-2 cm) | szt. | 60
4 | Hydroaktywny opatrunek z pianki poliuretanowej, o specjalnej strukturze porów o jednokierukowym przepływie i wysokiej retencji. Do ran o wysięku umiarkowanym lub obfitym. Opatrunek o specjalnym kształcie umożliwiającym zaopatrywanie okolicy krzyżowej. Samoprzylepna krawędz. Rozmiar 18 cm x 18 cm,(część chłonna 11cmx9,5 cm) | szt. | 6
5 | Hydroaktywny opatrunek piankowy z hydrożelem do zaopatrywania trudno gojących się ran w fazie ziarninowania i epitelializacji; zawierający siatke hydrożeli na warstwie pianki od strony rany a od strony zewnętrznej nieprzepuszczalna dla bakterii folią poliuretanową. Rozmiar 10x10 | szt. | 20
7 | Amorficzny żel w dozowniku w formie strzykawki, do zaopatrywania ran ostrych i przewlekłych w fazie naskórkowania i ziarninowania przeznaczony do ran o małym wysięku lub prawie suchych, głębokich i powierzchownych. Strzykawka 15g. | szt. | 3
8 | Antybakteryjny, jałowy opatrunek z maścią w postaci siatki poliamidowej, zawierający srebro metaliczne. Opatrunek zwalcza zarówno bakterie gram-ujemne jak i gram dodatnie włącznie ze szczepami MRSA. Rozmiar 10x10 | szt. | 100
9 | Antybakteryjny, jałowy opatrunek z maścią w postaci siatki poliamidowej, zawierający srebro metaliczne . Opatrunek zwalcza zarówno bakterie gram-ujemne jak i gram dodatnie włącznie ze szczepami MRSA Rozmiar 10cmx 20cm | szt. | 80
10 | Czterowarstwowy opatrunek o wysokiej chłonności zbudowany z zewnetrznej warstwy włókniny otaczającej cały opatrunek, zewnętrzna warstwa włókniny o właściwościach hydrofobowych, hydrofilowa warstwa wewnętrzna zbudowana z włokien celulozowych oraz warstwa chłonna zawierajaca pulpę celulozową oraz superabsorbent o wysokich właściwościach wchłaniania,na stronie przeciwległej do rany opatrunek wyposażony w włókninę przepuszczającą powietrze nieprzepuszczającą wydzieliny. 20 cm x10 cm | szt. | 50
11 | Czterowarstwowy opatrunek o wysokiej chłonności zbudowany z zewnetrznej warstwy włókniny otaczającej cały opatrunek, zewnętrzna warstwa włókniny o właściwościach hydrofobowych, hydrofilowa warstwa wewnętrzna zbudowana z włokien celulozowych oraz warstwa chłonna zawierajaca pulpę celulozową oraz superabsorbent o wysokich właściwościach wchłaniania,na stronie przeciwległej do rany opatrunek wyposażony w włókninę przepuszczającą powietrze nieprzepuszczającą wydzieliny. 10 cm x10 cm | szt. | 20
12 | Opatrunek złożony z hydrokoloidu karboksymethyloceluloza sodowa, zawieszone w macierzy polimerowej, do zaopatrywania ran nie objętych zakażeniem ran ostrych i przewlekłych w fazie ziarninowania w rozmiarze 10 cm x 10 cm. | szt. | 200
|  |  |  | razem | 0 | X | 0
Zamawiający wymaga w przypadku jałowych materiałów gazowych i włókninowych klasy 2a, reguła7 oraz dokumentów je potwierdzających
Podpis Wykonawcy……………………………..Data…………………………….
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
…………………………………………………………………………………
(podpis)

## część 5
zał. 2 do SWZ [05.TP.2024]
CZĘŚĆ 5 OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE 2
Lp. | Opis asortymentu. | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT% | WARTOŚĆ BRUTTO | Kod EAN/nazwa/nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego** | Kod EAN/nazwa/ numer katalogowy/nazwa producenta
1 | Sterylny opatrunk z dzianiny wiskozowej impregnowanej emulsją oleisto-wodną, opatrunk kontaktowym o działaniu nawilżająco – natłuszczającym, zapobiega przywieraniu do powierzchni rany rozm 7,6x20,3 cm | szt | 48
2 | Sterylny opatrunk z dzianiny wiskozowej impregnowanej emulsją oleisto-wodną, opatrunk kontaktowym o działaniu nawilżająco – natłuszczającym, zapobiega przywieraniu do powierzchni rany rozm 7,6x7,6cm | szt | 100
3 | opatrunek wykonany z dzianiny wiskozowej o niskiej przywieralności, impregnowany glikolem polietylenowym zawiera 10 % jodopowidon, przeznaczony do leczenia ran zakażonych, szerokie działanie przeciwdrobnoustrojowe; rozmiar 9,5x9,5cm | szt | 100
|  |  |  | RAZEM | 0 | X | 0
Zamawiający wymaga w przypadku jałowych materiałów gazowych i włókninowych klasy 2a, reguła7 oraz dokumentów je potwierdzających
Podpis Wykonawcy……………………………..Data…………………………….
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
…………………………………………………………………………………
(podpis)

## część 6
zał. 2 do SWZ [05.TP.2024]
CZĘŚĆ 6 OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE 3
Lp. | Opis asortymentu. | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT% | WARTOŚĆ BRUTTO | Kod EAN/nazwa/nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego** | Kod EAN/nazwa/ numer katalogowy/nazwa producenta
1 | opatrunek impregnowany siarczanem srebra, otrzymany z uzyciem technologii lipidowo-koloidowej; zawiera matrycę gojącą ze srebrem, wykonaną z siateczki poliestrowej impregnowanej cząstkami hydrokoloidu-karboksymetylocelulozy, wazeliny, polimerów kohezyjnych i siarczanu srebra; rozm. 10x12cm | szt. | 100
2 | opatrunek impregnowany siarczanem srebra, otrzymany z uzyciem technologii lipidowo-koloidowej; zawiera matrycę gojącą ze srebrem, wykonaną z siateczki poliestrowej impregnowanej cząstkami hydrokoloidu-karboksymetylocelulozy, wazeliny, polimerów kohezyjnych i siarczanu srebra; rozm. 15x20cm | szt. | 100
3 | opatrunek antybiofilmowy ze srebrem z kompleksowym działaniem oczyszczającym; wykonany w technologii lipido-koloidowej, zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi; opatrunek o działaniu antybiofilmowym oraz przeciwbakteryjnym o szerokim spektrum obejmującym bakterie gram dodatnie, gram ujemne oraz niektóre grzyby i pleśnie o szczególnej aktywności wobec Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus i Pseudomonas aeruginosa; rozm 10x10cm | szt. | 50
4 | opatrunek antybiofilmowy ze srebrem z kompleksowym działaniem oczyszczającym; wykonany w technologii lipido-koloidowej, zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi; opatrunek o działaniu antybiofilmowym oraz przeciwbakteryjnym o szerokim spektrum obejmującym bakterie gram dodatnie, gram ujemne oraz niektóre grzyby i pleśnie o szczególnej aktywności wobec Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus i Pseudomonas aeruginosa; rozm 15x20cm | szt. | 50
5 | Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach; rozmiar 8x8cm | szt. | 40
6 | Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach; rozmiar 13x13cm | szt. | 30
7 | Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach; rozmiar 20x20cm | szt. | 10
8 | Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego; rozmiar 10x10cm | szt. | 30
9 | Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego; rozmiar 15x20cm | szt. | 20
10 | Elastyczny opatrunek stanowiący warstwę kontaktową, wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej); rozmiar 10x12cm | szt. | 30
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga w przypadku jałowych materiałów gazowych i włókninowych klasy 2a, reguła7 oraz dokumentów je potwierdzających
Podpis Wykonawcy……………………………..Data…………………………….
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
…………………………………………………………………………………
(podpis)

## część 7
zał. 2 do SWZ [05.TP.2024]
CZĘŚĆ 7 ZESTAWY OPERACYJNE 1
Lp. | Opis asortymentu. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Kod EAN/nazwa/nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego** | dowód dopuszczeniana rynku krajowym /numer katalogowy*
1 | Jałowy zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego w składzie:
1 szt serweta podfoliowana,polietylenowo-celulozowa,chłonna 42g/m2,niebieska do owinięcia zestawy,roz.90x75cm
1 szt serweta foliowana, 43g/m2 z przylepnym otworem 10cm i dwoma przylepcami na dwóch rogach na krótszym boku.I klasa palności, zgodny z PN EN 13795
5 szt kompresy gazowe 17N 16w roz.10x10cm,waga 1szt=3,68g,kl.2a Reg 7
| 1 szt pean prosty metalowy 14cm jednorazowego użytku wykonane ze stali nierdzewnej ,polerowanej. Naniesiony znak CE oraz znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach narzędzia. Spełniają wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12. | zestaw | 2300
1 szt opatrunek wyspowy z wkładem chłonnym,roz.5x7,2cm
1 szt strzykawka 2ml
1 szt strzykawka 5ml
1 szt igła 5mm
1 szt igła 12mm
Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania z wycięciem na kciuk,zgodnie z normą PN EN 868-5 .Na wierzchu centralna etykieta + min.dwie samoprzylepne etykiety z nazwa producenta, Lot, datą ważności ,do wklejenia do dokumentacji medycznej zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2012, PN EN 1041. Opakowanie dyspenser
2 | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego w składzie:
1szt serweta podfoliowana, polietylenowo-celulozowa, chłonna 42g/m2,niebieska do owinięcia zestawy ,roz.75x45cm
1szt serweta 2-warstwowa,polipropylenowo-polietylenowa,55g/m2,roz.45x75cm z przylepnym otworem 8cm
1szt strzykawka 10ml
1szt strzykawka 20ml
1szt igła 1,2x40mm
1szt igła 0,8x40mm
| 10szt kompresy z gazy 17n.8w,roz.7,5x7,5,minimalna gramatura 1szt=1,242g,klasa 2a reg 7 | zestaw | 400
10szt tupfery kule,roz.20x20cm, klasa 2a reg 7
1szt opatrunek z wkładem chłonnym,roz.7,2x5cm
1szt pęseta plastikowa 13cm
1szt ostrze nr 11
1szt imadło metalowe 13cm,ju ze stali satynowej,po obu stronach narzędzia umieszczony znak CE oraz znak jednorazowego użycia(przekreślona 2)
Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister,2-komorowy,służący jako miska do zabiegu. Na wierzchu centralna etykieta + min.dwie samoprzylepne etykiety z nazwa producenta, Lot, datą ważności ,do wklejenia do dokumentacji medycznej zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2012, PN EN 1041.
3 | Sterylny zestaw do usuwania staplerów w składzie: 4 szt Kompresy gazowe 17N, 8W 7,5x7,5cm waga 1 szt=1,24g 2 szt Rękawice nitrylowe bezpudrowe roz M z wywiniętymi mankietami 1 szt Narzędzie do usuwania staplerów 11cm Zestaw zapakowany w opakowanie typu „twardy blister” , na opakowaniu centralna etykieta z kodem kreskowym z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Napisy na etykiecie w języku polskim.Sterylizowany EO. | zestaw | 100
4 | Jałowy zestaw do cewnikowania w składzie: 1szt serweta serweta podfoliowana, polietylenowo-celulozowa, chłonna 42g/m2 ,roz.50x60cm 1szt serweta serweta podfoliowana, polietylenowo-celulozowa, chłonna 42g/m2, z otworem 5cm i rozcięciem roz.60x50cm 2szt rękawice nitrylowe roz.M z wywiniętymi mankietami 5szt Tupfer kula 17N,roz.20x20cm,klasa 2a reg.7 8szt Kompresy z gazy, 17N, 8W,roz.7,5x7,5cm, minimalna gramatura 1szt=1,242g,klasa 2a reg 7. 1szt pęseta plastikowa 13cm 1szt pean plastikowy 14cm 1szt pojemnik plastikowy 125ml Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister, jednokomorowy stanowiący jednocześnie miskę do pracy. Elementy poza twardym blistrem stanowiące skład zestawu 1szt Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10ml 1szt Strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą 6ml . Na wierzchu centralna etykieta + min.dwie samoprzylepne etykiety z nazwa producenta, Lot, datą ważności ,do wklejenia do dokumentacji medycznej zgodnie z normą PN EN ISO 15223-1:2012, PN EN 1041. | zestaw | 1000
5 | Jałowy pakiet zabiegowy w składzie:20szt, kompresów gazowych,16W,17N,10x10cm z nit.RTG przwiązane nicią 2x10szt.,10szt.-tupfer typu kula z nitką RTG15x15,2szt-serwet gazowych 45x45cm z nitką RTG i tasiemką 4W-zapak. w torebkę papierowo-foliową | zestaw | 200
6 | Jałowy pakiet zabiegowy w składzie:20szt, kompresów gazowych,16W,17N,10x10cm z nit.RTG przwiązane nicią 2x10szt.,10szt.-tupfer typu kula z nitką RTG15x15-zapak. w torebkę papierowo-foliową | zestaw | 200
7 | Jałowe oznaczniki chirurgiczne, służące do podtrzymania narządów wypreparowanych w czasie operacij. Poliestrowe wykonane techniką dziania w formie zwiniętych do środka pasm . Pakowane pojedyńczo w saszetki folia-papier tyvec, roz.2mmx900mm kolor biały,op.a’10szt | op. | 20
8 | Jałowe oznaczniki chirurgiczne, służące do podtrzymania narządów wypreparowanych w czasie operacij. Poliestrowe wykonane techniką dziania w formie zwiniętych do środka pasm . Pakowane pojedyńczo w saszetki folia-papier tyvec, roz.3mmx900mm kolor biały,op.a’10szt | op. | 20
9 | Jałowe oznaczniki chirurgiczne, służące do podtrzymania narządów wypreparowanych w czasie operacij. Poliestrowe wykonane techniką dziania w formie zwiniętych do środka pasm . Pakowane pojedyńczo w saszetki folia-papier tyvec, roz.4mmx900mm kolor biały,op.a’10szt | op. | 10
| Jałowy zestaw w składzie: 1 szt serweta roz.325x250cm z otworem 35x32cm wypełnionym folia chirurgiczną oraz workiem na płyny. Serweta z włókniny polipropylenowo-polietylenowej 55g/m2 1 szt serweta wzmocniona, osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 70 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 85 cm x 76 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 130 g/m2. 1szt serweta na stół instrumentalny, roz. 190cm x 150cm (owiniecie zestawu) 1 szt serweta z włókniny polipropylenowo-polietylenowej, 43g/m2, roz.200x150cm z przylepcem. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej. Spełnia normę EN PN 13795,potwierdzone raportem badań wykonanym w akredytowanym, niezależnym laboratorium.Folia laminatu jest trójwarstwowa oraz embosowana .Folia laminatu wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. ,normę A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności wg 16 CFR 1610. opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnętrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny funkcją dyspenser tj. klapka umożliwiająca wielokrotne otwieranie i zamykanie. Na obu kartonach musi znajdować się etykieta w celu identyfikacji wyrobu. op a’10szt | zestaw | 300
12 | Nerokompres wykonany z czterech warstw włókniny kompresowej ( wiskozowo-poliestrowej) o gramaturze 40 g/m2. Chłonność włókniny (jednej warstwy) min. 800%. Posiada trwale przymocowaną nitkę kontrastującą w promieniach rentgenowskich. Mocowanie na zasadzie węzła, nie wgrzania. Minimalna długość nitki 30 +/- 1 cm. Wyrób zarejestrowany w III klasie Reguła 6. Neurocompress pakowany w opakowanie typu blister (folia/papier). Kompresy dodatkowo zabezpieczone kartonikiem z nacięciami w celu uporządkowania nitki RTG. Wyrób pakowany w opakowanie pośrednie - kartonik. Sterylizowane parą wodną w nadciśnieniu. Etykieta wyposażona w 2 samoprzylepne elementy z możliwością wklejenie do dokumentacji z danymi: nazwa handlowa, identyfikacja producenta, LOT, data ważności, charakterystyka wyrobu). . 15x15mm op.a’ 10X25 opakowanie typu blister | szt. | 500
13 | Zestaw do zakładania szwów, jałowy Skład: Serweta z laminatu 42g/m2,45x75cm -1szt Serweta z laminatu 42g/m2,50x60cm z przylepnym otworem 8cm -1szt Tupfery kula 17N, 20x20cm -3szt Kompresy włókninowe 30g/m2,Roz.7,5x7,5cm -5szt Tupfery, kompresy włókninowe kl.2a reg 7. Pęseta plastikowa 13cm -1szt Pęseta metalowa chirurgiczna 12cm ju-1szt Imadło metalowe 13cm ju -1szt Nożyczki metalowe ostro-ostre11cm ju -1szt Narzędzia metalowe wykonane ze stali satynowej, spełniające wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12, na powierzchni znak CE z obu stron narzędzia ,oraz znak jednorazowości (przekreślona 2) z obu stron narzędzia.Zestaw zapakowany w opakowanie typu „twardy blister” , na opakowaniu centralna etykieta z kodem kreskowym z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Napisy na etykiecie w języku polskim. Sterylizowany EO. | zestaw | 200
14 | Zestaw do usuwania szwów, jałowy Skład: Rękawice lateksowe M z wywiniętymi mankietami – 2 szt. Pęseta metalowa anatomiczna12cm – 1 szt Tupfer kula,z gazy 17 nitkowej 20x20cm – 6 szt. Nożyczki chirurgiczne ,metalowe oczne 11cm-1szt Nozyczki i pęseta jednorazowego użytku, wykonany ze stali satynowej, po obu stronach narzędzia umieszczony znak CE oraz znak jednorazowego użycia (przekreślona 2) Zestaw zpakowany w opakowanie typu „twardy blister” dwukomorowy, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Napisy na etykiecie w języku polskim.Sterylizowany EO | zestaw | 200
| Razem: |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga w przypadku jałowych materiałów gazowych i włókninowych klasy 2a, reguła7 oraz dokumentów je potwierdzających
Podpis Wykonawcy……………………………..Data…………………………….
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
…………………………………………………………………………………
(podpis)

## część 8
zał. 2 do SWZ [05.TP.2024]
CZEŚĆ 8 - ZESTAWY OPERACYJNE 2
Lp. | Opis asortymentu | J.M | Ilośc | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Kod EAN/nazwa/nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego** | Kod EAN/nazwa/ numer katalogowy/nazwa producenta
1 | Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owiniecie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem,składana rewersowo 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższeym boku 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna ( taśma lepna dł. ok 80 cm) 1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna ( taśma lepna dł. ok 80 cm) 1 x taśma lepna 9x50 cm 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H2O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepylącego (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | Szt. | 100
2 | Sterylny zestaw do operacji tarczycy. Skład zestawu: 1 x serweta w kształcie litery T o wymiarach min. 196x269x309 cm +/- 3 cm z przylepnym otworem w kształcie rombu o bokach 13x13 cm (paski kleju max. szerokość 2 cm) wykonana w części okrywającej pacjenta z chłonnego, niepylącego (wskaźnik pylenia max.1.9 Log10) trilaminatu (polipropylen-polietylen-polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m² (bez celulozy i wiskozy) odpornego na penetrację wody min.200 cm H₂O. Materiał o dużej odporności na rozerwanie na mokro i sucho (min.190 kPa) a w obszarze obszernego wzmocnienia (60x75cm +/- 1cm) min. 570 kPa. Zintegrowana z serwetą jednorodna, mata antypoślizgowa na narzędzia 45x25cm +/- 1cm i 3 podwójne uchwyty na przewody. 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm +/- 1cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej 75x190cm+/- 1cm . Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, zapakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym min. 2 etykiety zawierające kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | Szt. | 700
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga w przypadku jałowych materiałów gazowych i włókninowych klasy 2a, reguła7 oraz dokumentów je potwierdzających
Podpis Wykonawcy……………………………..Data…………………………….
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
…………………………………………………………………………………
(podpis)

## część 9
zał. 2 do SWZ [05.TP.2024]
CZĘŚĆ 9- ASORTYMENT DO TERAPII SSĄCO-PŁUCZĄCEJ
Lp. | Opis asortymentu. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Kod EAN/nazwa/nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego** | Kod EAN/nazwa/ numer katalogowy/nazwa producenta
1 | Jałowy opatrunek o wymiarach (11x8x1,8) 2szt, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren- podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany | Szt. | 10
2 | Jałowy opatrunek o wymiarach (17x15x1,8) 2 szt, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren- podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany | Szt. | 10
3 | Jałowy opatrunek o wymiarach (26x15x1,8) 2 szt, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany,2 dreny - podkładki, jedna ssąca umożliwia odsysanie, druga płucząca umożliwia płukanie rany | Szt. | 5
4 | Jednorazowy element, który łączy urządzenie terapeutyczne z drenem - podkładką w celu dostarczenia-podania płynu do rany. | Szt. | 7
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
W częsciach 9,10,11 Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu kompatybilnego z posiadanym urządzeniem V.A.C ULta
Podpis Wykonawcy……………………………..Data…………………………….
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
…………………………………………………………………………………
(podpis)

## część 10
zał. 2 do SWZ [05.TP.2024]
CZĘŚĆ 10 -ZBIORNIKI NA WYDZIELINĘ DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ LECZENIA RAN
Lp. | Opis asortymentu. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Kod EAN/nazwa/nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego** | Kod EAN/nazwa/ numer katalogowy/nazwa producenta
1 | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu | Szt. | 20
2 | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu | szt. | 20
3 | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem , z dwoma hydrofobowymi filtrami z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu | szt. | 10
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
W częsciach 9,10,11 Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu kompatybilnego z posiadanym urządzeniem V.A.C ULta
Podpis Wykonawcy……………………………..Data…………………………….
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
…………………………………………………………………………………
(podpis)

## część 11
zał. 2 do SWZ [05.TP.2024]
CZĘŚĆ 11 - ASORTYMENT DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ
Lp. | Opis asortymentu. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Kod EAN/nazwa/nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego** | Kod EAN/nazwa/ numer katalogowy/nazwa producenta
1 | Jałowy opatrunek o wymiarach 10x7,5x3,2cm, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku | szt. | 10
2 | Jałowy opatrunek o wymiarach 18x12,5x3,2 cm koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt. | szt. | 10
3 | Jałowy opatrunek o wymiarach 25,6x15x3,2 cm, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt. | szt. | 5
4 | Jałowy opatrunek o wymiarach 10x7,5x3,2 cm, koloru szarego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), zawierający metaliczne srebro, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Jony srebra zmniejszają Gram-ujemne i Gram-dodatnie bakterie i przyczynia się do zmniejszenia infekcji w ranach, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku | szt. | 2
5 | Jałowy opatrunek o wymiarach 18x12,5x3,2 cm, koloru szarego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), zawierający metaliczne srebro, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Jony srebra zmniejszają Gram-ujemne i Gram-dodatnie bakterie i przyczynia się do zmniejszenia infekcji w ranach, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt. | szt. | 2
6 | Jałowy opatrunek o wymiarach 25,6x15x3,2 cm, koloru szarego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), zawierający metaliczne srebro, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Jony srebra zmniejszają Gram-ujemne i Gram-dodatnie bakterie i przyczynia się do zmniejszenia infekcji w ranach, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt. | szt. | 2
7 | Jałowy opatrunek o wymiarach 10x7,5x1 cm, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego ( PVA ), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku | szt. | 2
8 | Jałowy opatrunek o wymiarach 10x15x1 cm, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego ( PVA ), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku | szt. | 2
9 | Jałowy opatrunek o wymiarach 10x7,5x1 cm, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego ( PVA ), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni | szt. | 5
10 | Jałowy opatrunek o wymiarach 10x15x1 cm, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego ( PVA ), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni | szt. | 2
11 | samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o wymiarach 30,5x26 cm | szt. | 2
12 | łącznik do łączenia 2 lub więcej opatrunków - wykorzystywane w leczeniu ran mnogich u tego samego pacjenta. | szt. | 2
13 | dwustronnie samoprzylepny pasek hydrożelowy 14 x 3 cm o działaniu bakteriobójczym, stsowany dla lepszego uszczelnienia opatrunku. | Szt. | 5
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
W częsciach 9,10,11 Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu kompatybilnego z posiadanym urządzeniem V.A.C Ulta
Podpis Wykonawcy……………………………..Data…………………………….
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
…………………………………………………………………………………
(podpis)

## część 12
zał. 2 do SWZ [05.TP.2024]
CZĘŚĆ 12 OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE 4
Lp. | Opis asortymentu. | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT% | WARTOŚĆ BRUTTO | Kod EAN/nazwa/nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego** | Kod EAN/nazwa/ numer katalogowy/nazwa producenta
1 | Opatrunek hydrożelowy sterylny 10x12cm (+/- 1cm) | szt. | 100
2 | Absorpcyjny opatrunek z pianki poliuretanowej z adhezyjną, perforowaną warstwą silikonową oraz zewnętrzną, oddychającą i wodoodporną warstwą poliuretanową do ran z umiarkowanym i średnim wysiękiem 10x10cm | szt. | 60
3 | Plaster silikonowy z perforacją; 4x1,5cm | szt. | 10
4 | Plaster silikonowy z perforacją 2x3cm | szt. | 10
5 | Przeciwbakteryjny, specjalistyczny opatrunek w formie tkaniny nylonowej o zwiększonej przepuszczalności, powlekanej srebrem (546 mg/100 cm2), stosowania w terapii podciśnieniowej oraz jako opatrunek do wkłuć, średnica 2,5cm(+-0,5cm); z otworem 4,0mm (+/- 0,1mm) | szt. | 160
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Podpis Wykonawcy……………………………..Data…………………………….
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
…………………………………………………………………………………
(podpis)

## część 13
zał. 2 do SWZ [05/TP/2024]
CZĘŚĆ 13 Preparaty do opatrunków
Lp. | Opis asortymentu. | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT% | WARTOŚĆ BRUTTO | Kod EAN/nazwa/nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego** | Kod EAN/nazwa/ numer katalogowy/nazwa producenta
1 | Opatrunek o szerokim działaniu przeciwbakteryjnym i osmotycznym z miodem Manuka, w ranach z rozpływną tkanką martwiczą, odleżynach, ranach pooperacyjnych i ranach cuchnących Tuba 25g -30g | szt. | 20
2 | Spray zawierający srebro koloidalne, dwutlenek krzemu, sól sodową kwasu hialuronowego oraz kaolin absorbujący wysięk pojemność 100 ml (+/- 25ml) | szt. | 10
3 | Hydrożel z zawartością kwasu podchlorawego HOCl 60ppm, oraz podchlorynu sodu NaOCl 60ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym . Przeznaczony do nawilżania i zaopatrywania ran. Zakres działania bakterio-(w tym MRSA), grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego), Bezpieczny dla zdrowych tkanek, odczyn obojętny, pojemność 250ml | szt. | 80
4 | Gotowy do użycia roztwór wodny o zawartości kwasu podchlorawego HOCl 40-50ppm i podchlorynu sodu NaOCl 40-50ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki, przeznaczony do płukania śródoperacyjnego, ran pooperacyjnych, przetok oraz przewlekłych owrzodzeń, . Szeroki zakres działania bakterio(w tym MRSA)-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego. Bezpieczny dla zdrowych tkanek, odczyn obojętny. Pojemnośc 250 ml | szt. | 160
5 | Gotowy do użycia roztwór wodny o zawartości kwasu podchlorawego HOCl 40-50ppm i podchlorynu sodu NaOCl 40-50ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki, przeznaczony do płukania śródoperacyjnego, ran pooperacyjnych, Szeroki zakres działania bakterio-(w tym MRSA), grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego. Bezpieczny dla zdrowych tkanek, odczyn obojętny. Pojemność 1L (+/- 50ml) | szt. | 30
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Podpis Wykonawcy……………………………..Data…………………………….
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
…………………………………………………………………………………
(podpis)

## część 14
zał. 14 do SWZ [05/TP/2024]
CZĘŚĆ 14 Opatrunki specjalistyczne 5
Lp. | Opis asortymentu. | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT% | WARTOŚĆ BRUTTO | Kod EAN/nazwa/nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego** | Kod EAN/nazwa/ numer katalogowy/nazwa producenta
1 | Opatrunek z pianki w kształcie kieszonki, do szybkiego i łatwego opatrywania ran na pięcie lub innych podobnych anatomicznie miejscach. Sterylny | szt. | 700
2 | Samoprzylepny hydrokomórkowy opatrunek piankowy. Trójwarstwowa konstrukcja, która obejmuje chłonną wkładkę hydrokomórkową, perforowaną samoprzylepną warstwą stykającą się z raną i wodoodporną folię zewnętrzną. Dopasowany anatomicznie do ran w okolicy kości krzyżowej 18,5cm x 18,5cm (+/-1,5cm) | szt. | 50
3 | Opatrunek z gazy nasycony białą, miękką parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorhexydyny, rozmiar 10x10cm | szt. | 60
4 | Przezroczysty, bezpostaciowy hydrożel zawierający modyfikowany polimer karboksymetylocelulozy, glikol propylenowy o zawartości wody, w opakowaniu z pojedynczą dawką, | szt. | 15
5 | Opatrunek z wkładką piankową o strukturze podobnej do plastra miodu oraz przezroczystą folią ochronną. Etapy gojenia rany mogą być obserwowane bez konieczności zdejmowania opatrunku, rozmiar 10cm x 8cm | szt. | 50
6 | Opatrunek zawiera chłonną wkładkę piankową o strukturze podobnej do plastra miodu oraz przezroczystą folię ochronną. Etapy gojenia rany mogą być obserwowane bez konieczności zdejmowania opatrunku, rozmiar 15 cm x 10 cm | szt. | 50
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga w przypadku jałowych materiałów gazowych i włókninowych klasy 2a, reguła7 oraz dokumentów je potwierdzających
Podpis Wykonawcy……………………………..Data…………………………….
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
…………………………………………………………………………………
(podpis)

## część 15
zał. 2 do SWZ [05/TP/2024]
Część 15 - Zbiorniki do terapii podćiśnieniowej cz. 2
Lp. | Opis asortymentu. | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT% | WARTOŚĆ BRUTTO | Kod EAN/nazwa/nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego** | Kod EAN/nazwa/ numer katalogowy/nazwa producenta
1 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml,z filtrami powietrznym i węglowym, środkiem żelującym, wewnętrznym systemem komór, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm. | szt. | 30
2 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym, środkiem żelującym , wewnętrznym systemem komór, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm. | szt. | 25
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
oferuję 4 urządzenia do podciśnieniowej terapii ran, kompatybilnych z do zaoferowanych opatrunków o parametrach technicznych:……………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Wykonawcy……………………………..Data…………………………….
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
…………………………………………………………………………………
(podpis)

## część 16
zał.2 do SWZ [05/TP/2024]
Część 16 - Zestawy do terapii podciśnieniowej cz. 2
Lp. | Opis asortymentu. | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT% | WARTOŚĆ BRUTTO | Kod EAN/nazwa/nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego** | Kod EAN/nazwa/ numer katalogowy/nazwa producenta
1 | Jałowy zestaw opatrunkowy do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. 1 x folia ochronna do zabezpieczania organów o śr 65 cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiajacymi zakladanie opatrunku b. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. c. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. | szt. | 5
2 | Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. | szt. | 30
3 | Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. | szt. | 30
4 | Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cmx20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. | szt. | 50
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
oferuję 4 urządzenia do podciśnieniowej terapii ran, kompatybilnych z do zaoferowanych opatrunków o parametrach technicznych:……………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Wykonawcy……………………………..Data…………………………….
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
…………………………………………………………………………………
(podpis)

## część 17
zał. 2 do SWZ [05/TP/2024]
CZĘŚĆ 17- asortyment do terapii podciśnieniowej cz.2
Lp. | Opis asortymentu. | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT% | WARTOŚĆ BRUTTO | Kod EAN/nazwa/nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego** | Kod EAN/nazwa/ numer katalogowy/nazwa producenta
| Jałowe dodatkowe Złącze Y, umożliwiajace podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzielinę | szt. | 15
| Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu rozmiar portu 8 x 8cm , długośc drenu 60 cm. | szt. | 30
| Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 7,5 x 10 cm (S) | szt. | 30
| Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 15 x 10 cm (L) | szt. | 30
| Pasek Hydrożelowy 10x7cm | szt. | 50
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
oferuję 4 urządzenia do podciśnieniowej terapii ran, kompatybilnych z do zaoferowanych opatrunków o parametrach technicznych:……………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Wykonawcy……………………………..Data…………………………….
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
…………………………………………………………………………………
(podpis)

## część 18
zał. 2 do SWZ [05/TP/2024]
CZĘŚĆ 18 - Zestawy operacyjne cz. 3
Lp. | Opis asortymentu. | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT% | WARTOŚĆ BRUTTO | Kod EAN/nazwa/nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego** | Kod EAN/nazwa/ numer katalogowy/nazwa producenta
1 | Zestaw do laparoskopii z trokarami o składzie : Serweta na stół narzędziowy chłonna na całej powierzchni o gramaturze min. 56g/m2; odporność na przenikanie cieczy min.250 cmH20; rozmiar 150x200cm - 1 szt, Osłona na stolik Mayo80x145cm o grubości folii min. 50g/m2, obszar chłonny min. 76x85cm o grubości włókniny min. 30g/m2- 1 szt, Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, antystatyczny poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu- 1 szt, Serweta operacyjna dwuwarstwowa 75x90cm z taśmą samoprzylepną, chłonna na całej powierzchni o gramaturze min. 56 g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 250 cm H2O. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75N i na mokro min. 80 N; chłonność min.570%, wzmocniona padem chłonnym 75x50cm- 2 szt, Serweta operacyjna dwuwarstwowa 170x180cm z taśmą samoprzylepną, chłonna na całej powierzchni; Odporność na przenikanie płynów min. 250 cm H2O,chłonność min.570%, wzmocniona padem chłonnym 75x50cm - 1 szt, Serweta operacyjna dwuwarstwowa 150x240cm z taśmą samoprzylepną. chłonność min.570%, 1 szt, Kieszeń na narzędzia chirurgiczne 42x35cm, 2-komorowa, przyklejana- 1 szt, Osłona foliowa na kamerę rozm. 18x244cm, z otworem elastycznym i przylepcem- 1 szt, Ręczniki wykonane z chłonnej celulozy w rozmiarze 40x50cm- 3 szt, Organizator przewodów (rzep) 2-2,5x25cm, przyklejany- 2 szt, Taśma lepna 9x50cm - 2 szt, Opatrunek z wkładem chłonnym 8x10cm- 3 szt, Opatrunek z wkładem chłonnym 5x7,2cm- 2 szt, Strzykawka 10ml Luer- 1 szt, Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) przewiązane po 10 szt- 2x10 szt, Miska z polipropylenu niebieska, okrągła 500ml, z podziałką- 1 szt, Ostrze chirurgiczne nr 10- 1 szt, Ostrze chirurgiczne nr 11- 1 szt, Ostrze chirurgiczne nr 20- 1 szt, Dren do odsysania pola operacyjnego CH30 3,5m F/F- 1 szt, Kleszczyki blokowane plastikowe 19cm okienkowe niebieskie- 1 szt, Taca polipropylenowa 42x34x2,7cm - 1 szt, Laparoskopowy trokar optyczny z uchwytem. Jednorazowy trokar o średnicy 5 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą z zaworem do insuflacji / desuflacji. Kaniula i korpus trokarów wykonane z tworzywa o przejrzystości optyczne-1 szt, Laparoskopowy trokar optyczny z uchwytem. Jednorazowy trokar o średnicy 12 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą z zaworem do insuflacji / desuflacji. - 1 szt, Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 5mm, 100mm- 1 szt, Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 12mm, 100 mm- 1 szt, Igła typu Veressa 14G 120mm, skośne ostrze zabezpieczone owalnym automatycznie wsuwanym i wysuwanym tępym grotem, Zawór typu „luer lock”- 1 szt Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, informacją o producencie, służące do archiwizacji danych. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej powierdzenie spełniania wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną. | Szt | 100
2 | 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm, wzmocnienie szer. 66 cm, chłonność 400% (opakowanie zestawu ) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x serweta dwuwarstwowa 240 x 290 cm, otwór 54 x 40 cm wypełniony folią operacyjną, ze zintegrowanymi nogawicami. 1 x osłona na kable video 12,5 x 230 cm (+/-3cm) 1 x rzep 2 cm x 25 cm 4x fartuch chirurgiczny standardowego ryzyka, z włókniny typu SMS 35g/m2, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. W części szyjnej zapięcie na rzep, rozmiar M 1x, L 3x 3 x tupfery kule z gazy 17-nitkowej 50x50 cm, z nitką RTG 1 x blister lub miska do mycia pola 10 x gaziki z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowe, 10 x 10 cm, chłonność wody pojedynczego kompresu min. 38,3g/kompres, z nitką RTG 5 x kompresy z gazy 17-nitkowej, 6-warstwowe, 45x45 cm, z RTG 1 x nóż chirurgiczny z ostrzem nr 11 1x miska plastikowa poj. 500 ml, podziałka co 50 ml, transparentna, z mankietem 1 x miska plastikowa poj. 50 ml, podziałka co 10 ml, transparentna 1x klem plastikowy do mycia pola operacyjnego, długość 24 cm 1x pęseta chirurgiczna typu Adson, 12,5 cm 2 x imadło typu Mayo Hegar, 15 cm 1x nożyczki tępo-tępe, zagięte, 11,5 cm 4 x ręcznik do rąk włókninowy 40x20 cm(+/-3cm) 5x opatrunek z wkładem chłonnym 8x10cm | szt | 100
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga w przypadku jałowych materiałów gazowych i włókninowych klasy 2a, reguła7 oraz dokumentów je potwierdzających
Podpis Wykonawcy……………………………..Data…………………………….
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
…………………………………………………………………………………
(podpis)