FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa kamer hiperspektralnych, drona, laptopów i oprogramowania w podziale na pakiety”, nr postępowania 17/ZP/2024.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE, a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry urządzenia * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| Zestaw nr 2: Mobilna kamera hiperspektralna w zestawie z obiektywem i dronem |  |  |
| - Mobilna kamera hiperspektralna dedykowana dla drona – 1 szt. |  |  |
| Producent: |  | ………………………………….. (należy podać) |
| Model / typ: |  | ………………………………….. (należy podać) |
| 1 | Zakres spektralny: 400-1000 nm | TAK / NIE* |
| 2 | Detektor: CMOS, 12bit - 1020 pasm przestrzennych - 340 pasm spektralnych - szerokość szczeliny 20um | TAK / NIE* |
| 3 | Rozdzielczość spektralna FWHM dla szczeliny 20um: 6nm/piksel | TAK / NIE* |
| 4 | Maksymalna prędkość rejestracji: do 250 Hz | ………………………………….. (należy podać) |
| 5 | Wbudowany rejestrator danych: min. 420 SSD | ………………………………….. (należy podać) |
| 6 | Interfejs komunikacyjny typu Gigabit Ethernet: GPS/INS | TAK / NIE* |
| 7 | Oprogramowanie: do analizy danych i ortorektyfikacji | TAK / NIE* ………………………………….. (podać nazwę oprogramowania) |
| 8 | Oprogramowanie: do sterowania kamerą i rejestracji danych (kalibracja radiometryczna, ortorektyfikacja, łączenie skanów, eksport danych) | TAK / NIE* ………………………………….. (podać nazwę oprogramowania) |
| 9 | Wymiary: max. 140 x 110 x 80 mm | ………………………………….. (podać wymiary [mm]) |
| 10 | Masa (bez obiektywu): max. 1,1 kg | ………………………………….. (podać masę [kg]) |
| 11 | Zasilanie: 9-24V DC | TAK / NIE* |
| 12 | Moc: max. 15W | ………………………………….. (podać wielkość) |
| 13 | Gwarancja: min. 12 miesięcy | TAK / NIE* |
| - Obiektyw do mobilnej kamery hiperspektralnej – 1 szt. |  |  |
| Producent: |  | ………………………………….. (należy podać) |
| Model / typ: |  | ………………………………….. (należy podać) |
| 1 | Ogniskowa: 12 mm | TAK / NIE* |
| 2 | Inne parametry: - przysłona F/1.4, - praca w zakresie 400-1000nm | TAK / NIE* |
| 3 | Wyposażenie: C-Mount | TAK / NIE* |
| 4 | Gwarancja: min. 12 miesięcy | TAK / NIE* |
| - Dron do mobilnej kamery hipespektralnej – 1 szt. |  |  |
| Producent: |  | ………………………………….. (należy podać) |
| Model / typ: |  | ………………………………….. (należy podać) |
| 1 | Dron kompatybilny z zaoferowaną kamerą w pozycji nr 1, przygotowany do integracji z sensorem hiperspektralnym kamery | TAK / NIE* |
| 2 | Ubezpiecznie drona zgodnie z §7 projektu umowy (Załącznik nr 4a do SWZ) | TAK / NIE* |
| 3 | Akumulator – 2 szt. | TAK / NIE* |
| 4 | Stacja ładująca | TAK / NIE* |
| 5 | Dodatkowa aparatura sterująca | TAK / NIE* |
| 6 | Szkolenie operatora z obsługi drona dla 1 osoby w cenie sprzętu | TAK / NIE* |
| 7 | Gwarancja: min. 12 miesięcy | TAK / NIE* |

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.