Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 1 Filtry oddechowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, antybakteryjno-antywirusowy, obj. złącza 22M, sterylny, higroskopijny trwałość filtra 24h, skuteczność filtracji względem bakterii 99,999, skuteczność filtracji względem wirusów 99,999, waga 17-19g, objętość wew. 33-37ml. | 9 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr oddechowy mechaniczny hydrofobowy z wydzieloną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci z harmonijkową membraną filtrującą, skuteczność nawilżania 32-37 mg H2O, skuteczność filtracji 99,99 z portem do kapnografu, sterylny, waga 35-37 g, objętość wew. 55-66ml. | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 38-39mg H2O/L, z portem do kapnografu, sterylny, waga 24-28g, objętość wew. 50-77ml. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych z możliwością podłączenia drenu do podaży tlenu, sterylny | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

PAKIET NR 2 Zestaw do fotoimmunoterapii wykonywanej z zastosowaniem urządzenia UVA-PIT

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestawy do fotoimmunoterapii (fotoimmunoforezy) kompatybilne z urządzeniem UVA-PIT firmy Med Tech Solutions, wymagane parametry: - pojemnik do recyrkulacji, - pojemnik do naświetlania, - linia kożuszka leukocytarno-płytkowego, - linia soli fizjologicznej, - budowa zestawu umożliwiająca ciągły przepływ, recyrkulacja w systemie - opakowanie sterylne, - termin ważności min. 12 miesięcy - opakowanie 25 sztuk | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3  do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 3 Zestaw do strzykawek automatycznych Medrad Solaris

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Strzykawka Medrad Solaris współpracuje ze sterylnym zestawem o następującym składzie: - tuleja na kontrast z gumowym tłokiem o pojemności 65ml z zakręcaną końcówką Luer – 1 szt. - tuleja na płyn z gumowym tłokiem o pojemności 115ml z zakręcaną końcówką Luer – szt. - mini speick do naciągania kontrastu – 1 szt. - mini speick do naciągania płynu – 1 szt. - łącznik niskociśnieniowy z zastawką bezzwrotną z możliwością podłączenia do obu tulei jednocześnie o długości przynajmniej 180cm – 1 szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 4 Wkłady do strzykawek Medrad Mark Pro Vis

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Wkład jednorazowy o pojemności 150ml z gumowym tłokiem, sterylny, kompatybilny ze strzykawką Medrad Mark Pro Vis | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 5 Sprzęt jednorazowy do przygotowywania leków cytostatycznych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Przyrząd typu Spike lub Chemo-Aide do rozpuszczania i pobierania leków cytostatycznych (strzykawka) z fiolki z bolcem standardowej długości, sterylny. Wyposażony w filtr cząsteczkowy 0,2um zawór samozamykający się z płaską powierzchnią do dezynfekcji. Nie może zawierać PCV i lateksu. Przystosowany do pracy ze strzykawkami typu luer-Lock | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd z mikro kolcem do pobierania cytostatyków o małych objętościach z możliwością pobrania objętości ok. 1ml. Zawór bezigłowy z przyzierną obudową, zabezpieczony korkiem Luer-lock z trzpieniem poniżej krawędzi, brak konieczności dezynfekcji zaworu przed pierwszym użyciem; zawór o objętości wypełnienia max. 0,06ml; mikrokolec zabezpieczony osłonką zapobiegającą przed przypadkową kontaminacją. Wolny od lateksu i DEHP. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyrząd typu Spike lub Chemo-Aide do rozpuszczania i pobierania leków cytostatycznych (strzykawka) z filtrem aerozolowym 0,2um i filtrem cząstkowym 5um z wbudowaną zastawką z płaską powierzchnią do dezynfekcji miejsca podłączenia strzykawki. | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przyrząd typu Spike do pobierania rozpuszczalników (strzykawka) z bolcem standardowej długości, sterylny z płaską powierzchnią do dezynfekcji miejsca podłączenia strzykawki. Przystosowany do pracy ze strzykawkami typu Luer-Lock. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła filtracyjna jednorazowa, sterylna, apirogenna, eliminująca zanieczyszczenia cząsteczkami szkła przy aspiracji ze szklanych ampułek z filtrem cząsteczkowym 5um dla efektywnej filtracji szkła, metalu, gumy i innych zanieczyszczeń. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła tępa bez filtra do pobierania leków z fiolki 1,2mm x 50mm. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 3ml, 3-częściowa typu Luer-Lock do podaży i rozpuszczania cytostatyków, sterylna. Wyposażona w stożek usytuowany centralnie, przeźroczysty cylinder, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę w skali wycechowaną w mililitrach, rozszerzoną, nieścieralną, dobrze czytelną, bezlateksowy, gumowy tłok. Strzykawka kompatybilna z workami na płyny infuzyjne ze zintegrowanym systemem do bezigłowego transportu leku. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 5ml, 3-częściowa typu Luer-lock do podaży i rozpuszczania cytostatyków, sterylna. Wyposażona w stożek usytuowany centralnie przeźroczysty cylinder , pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę w skali wycechowaną w mililitrach, rozszerzoną, nieścieralną, dobrze czytelną, bezlateksowy, gumowy tłok. Strzykawka kompatybilna z workami na płyny infuzyjne ze zintegrowanym systemem do bezigłowego transportu leku. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 10ml, 3-częsciowa typu Luer-Lock do podaży i rozpuszczania cytostatyków, sterylna. Wyposażona w stożek usytuowany centralnie, przeźroczysty cylinder, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę w skali wycechowaną w mililitrach, rozszerzoną, nieścieralną, dobrze czytelną, bezlateksowy, gumowy tłok. Strzykawka kompatybilna z workami na płyny infuzyjne ze zintegrowanym systemem do bezigłowego transportu leku. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 20ml, 3-częściowatypu Luer-lock do podaży i rozpuszczaniu cytostatyków, sterylna. Wyposażona w stożek usytuowany centralnie, przeźroczysty cylinder, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę w skali wycechowaną w mililitrach, rozszerzoną, nieścieralną, dobrze czytelną, bezlateksowy, gumowy tłok. Strzykawka kompatybilna z workami na płyny infuzyjne ze zintegrowanym systemem do bezigłowego transportu leku. | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 30ml, 3-częściowa typu Luer-lock do podaży i rozpuszczania cytostatyków, sterylna. Wyposażona w stożek usytuowany centralnie, przeźroczysty cylinder, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę w skali wycechowaną w mililitrach, rozszerzoną, nieścieralną, dobrze czytelną, bezlateksowy, gumowy tłok. Strzykawka kompatybilna z workami na płyny infuzyjne ze zintegrowanym systemem do bezigłowego transportu leku. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 50ml, 3-częściowa typu Luer-lock do podaży i rozpuszczania cytostatyków, sterylna. Wyposażona w stożek usytuowany centralnie, przeźroczysty cylinder, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę w skali wycechowaną w mililitrach, rozszerzoną, nieścieralną, dobrze czytelną, bezlateksowy, gumowy tłok. Strzykawka kompatybilna z workami na płyny infuzyjne ze zintegrowanym systemem do bezigłowego transportu leku. | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Uniwersalny koreczek typu Combi z końcówką męską i żeńską do strzykawek, czerwony, sterylny. | 90 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Łącznik do połączenia 2 strzykawek luer-lock, jednorazowy, sterylny. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Zamknięty łącznik bezigłowy zabezpieczający strzykawki z zakończeniem Luer Lock przed wyciekaniem cytostatyków, z męską końcówką z zatyczką zabezpieczającą przed skażeniem końcówki w czasie transportu i połączenia. Łącznik do przygotowywania, transportu i podaży leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system, który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu np. ze spike, kaniulą lub zestawem kroplówkowym. Nie może zawierać lateksu, PCV, DEHP i części metalowych. Przezierny, sterylny, pakowany pojedynczo. Mechanizm blokujący w kolorze bursztynowym, rotacyjny (możliwość dokręcenia do strzykawki/brak możliwości odkręcenia). | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Jałowe igły z otworem bocznym typu Pencil Point do pobierania leków z ampułek lub fiolek, aby uniknąć pobierania do strzykawki drobinek szkła, fragmentów korka lub cząstek stałych. Rozmiar: 1,2 x 30mm, 1,2 x 40mm | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….2019 r.

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: 	………………………………………………................................……………………………

Siedziba: 		……………………………………………………....................................……………………

REGON: ……………………………………..	NIP:……………………………………………

Tel:. ………………………………..............… 	Fax: ……………….....................…………...…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym:

…………………………. …………………...……………………………………..…

Tel:. ………………………………..............… 	e-mail: ………………………………………………….

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## Pakiet nr ……

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że należymy do grupy małych / średnich przedsiębiorstw:  Tak / Nie

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..**

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale XII pkt. 5) SIWZ [] Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………[] Nie*.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ __ roku

__________________________________

Podpis Wykonawcy

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 7 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny   								im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach  40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU II”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU II”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2019 r.

__________________________________

Podpis Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej