|  |  |
| --- | --- |
| Sopot dnia 30.03.2022 r.  Nr referencyjny postępowania: 01/RB/2022  dotyczy: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNEGO SOPOCKI PORT ZDROWIA W SOPOCIE | |
| WYJAŚNIENIE nr 2 | |
|  | |
| Fundacja Sport na Zdrowie, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129z późn. zm.) – dalej p.z.p., wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na niniejszy przedmiot zamówienia. | |

**Pytanie nr 1**

Analizując załączoną dokumentację dotyczącą przetargu pn. "WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNEGO SOPOCKI PORT ZDROWIA W SOPOCIE" mam kilka pytań:

1) nie znalazłam rysunków odnośnie wiaty śmietnikowej, o której jest mowa w pkt.3.1 opisu technicznego, na projekcie zagospodarowania terenu jest tylko wrysowany jako obiekt "PGO" bez żadnych informacji jak ma wyglądać,

2) w opisie technicznym pkt 3.5. jest informacja o nasadzeniu drzew na terenie i krzewów wzdłuż ogrodzenia - jakie to mają być drzewa i żywopłot? Ponadto na projekcie zagospodarowania terenu nie jest wrysowany żywopłot przy ogrodzeniu. A w przedmiarze pkt 8.1. jest zapis "Nasadzenia - wg odrębnej wyceny" - co to znaczy?

3) w opisie technicznym jest informacja, iż obydwa baseny będą wyposażone w windę dla niepełnosprawnych, zaś na rzucie parteru oraz w przedmiarze jest uwzględniona tylko winda osobowa między kondygnacyjna,

4) proszę również o sprecyzowanie czy winda między kondygnacyjna ma być trakcyjna czy hydrauliczna? Załączone projekty wind są rozbieżne, jeden wskazuje na windę trakcyjną, a kolejny na hydrauliczną,

5) w opisie technicznym jest informacja o wbudowaniu na elewacje zabytkowej mozaiki pozyskanej z budynku przy ul. 3 Maja 47 w Sopocie, zaś na rysunkach elewacyjnych oraz w przedmiarze nie jest to ujęte,

6) czy przedmiar branży wentylacja i klimatyzacja mógłby zostać dołączony w takiej formie, aby można było go otworzyć w programie kosztorysowym typu Norma? Pozostałe przedmiary dają tę możliwość, zaś ten nie.

7) ponadto czy w/w przedmiar jest kompletny? Brak pozycji 42- 62 oraz 122- 144 i 186 - 194, wskazuje na pewne braki. Mimo, iż przedmiar ma być tylko pomocniczy do wyceny, jest to duże ułatwienie przy sporządzaniu oferty,

Proszę o przeanalizowanie moich pytań, gdyż są niezbędne do sporządzenia korzystnej kalkulacji.

**Odpowiedź nr 1**

1. Należy zastosować typową wiatę śmietnikową o wymiarach 3 x 4m
2. W ramach informacji o nasadzeniu drzew na terenie i krzewów wzdłuż ogrodzenia, należy przewidzieć gatunki, które nie wywołują uczulenia, propozycje nasadzeń należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego
3. Podnośniki dla niepełnosprawnych w samych basenach wchodzą w zakres wyposażenia.
4. Może być zastosowany wybrany rodzaj windy w uzgodnieniu z Inwestorem.
5. W/w mozaika została przewidziana do wbudowania w elewację na prośbę Miejskiego Konserwatora Zabytków w końcowej fazie projektu. Kwestia kosztów tego przedsięwzięcia nie jest przedmiotem zamówienia.
6. Nie
7. Jeśli chodzi o brakujące pozycje wystąpiłam o informację do sporządzającego kosztorys.

**Pytanie nr 2:**

Prosilibyśmy o udostępnienie pełnych projektów wraz z częścią rysunkową dla części architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnej, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej, co pozwoliłoby sporządzić dokładną ofertę do przetargu.  
Także prosilibyśmy o udostępnienie przedmiarów robót, oczywiście z zasadą że ma on jedynie charakter pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający udostępnił wraz z SWZ pełną dokumentację projektową wraz z przedmiarami robót pod linkiem w rozdziale I SWZ oraz załączniku nr 3 do SWZ opisie przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienia nr 2 zostały dołączone do postępowania i będą stanowić jej integralną część, wyjaśnienia nie wpływają na zmianę treści SWZ.

Zgodnie z art. 513 pkt 1p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art.514 ust 1p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3p.z.p.Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. A p.z.p.