Znak sprawy: KP-272-PNU-81/2022

Lublin, 25.10.2022 r.

Dotyczy postępowania pn.: Dostawa aparatury do charakteryzowania biomasy w ramach projektu CeBMaT, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 135 ustawy dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła.

Pytanie 1: Czy Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązania technicznego polegającego na wykorzystaniu w analizatorach detektora IR do badania w paliwie węgla, wodoru oraz siarki i detektora TCD do badania azotu? Proponowane rozwiązanie pozwoli na jednoczesne oznaczanie pierwiastków C,H, N i S z największą dokładnością dostępną na runku i zgodnie z normami obowiązującymi do paliw n.p. PN-G-04571.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów określonych w OPZ.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w analizatorze CHN i S oraz Cl zastosowanie kanałów pomiarowych do do badania próbek paliwa umożliwiających równoczesne badanie tych pierwiastków bez konieczności rozbrajania lub dozbrajania konfiguracji aparatu celem osiągnięcia zdolności pomiarowej dla określonego pierwiastka.?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów określonych w OPZ (w szczególności warunkiem jest spełnienie granic oznaczalności i precyzja pomiarów).

Zastępca Kanclerza Politechniki Lubelskiej

dr inż. Marcin Jakimiak