- ZASADY

- współpracy przy obsłudze, konserwacji 
i naprawach urządzeń oświetlenia ulicznego

- Odbiorca: 		Gmina Miejsce Piastowe

38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14

Wykonawca: 	………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

- Dostawca: 	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

- Rejon Energetyczny Krosno

38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4

Krosno, dnia ……………………………

Zasady współpracy pomiędzy PGE S.A. Oddział Rzeszów 
 Rejon Energetyczny Krosno i Gminą Miejsce Piastowe

a  firmą ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..........................
przy obsłudze, konserwacji i naprawach urządzeń oświetlenia

ulicznego na terenie Gminy Miejsce Piastowe

Niniejsze zasady dotyczą trójstronnej współpracy pomiędzy:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów – Rejon Energetyczny Krosno,  zwanym dalej jako „Dostawca”

i

Gminą Miejsce Piastowe zwanym dalej „Odbiorcą”

a

Firmą …………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Zasady współpracy dotyczą urządzeń oświetlenia ulicznego wydzielonego znajdującego się zarówno na majątku Odbiorcy jak i Dostawcy, oświetlenia wspólnego będącego własnością Dostawcy oraz Odbiorcy podwieszonego na słupach sieci napowietrznej niskiego napięcia znajdującej się ma majątku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.

I. Opis urządzeń Odbiorcy:

Sieć oświetlenia ulicznego Odbiorcy wybudowana jest jako sieć kablowa - wykonana kablem typu YAKY, oraz jako sieć napowietrzna wydzielona lub podwieszona poniżej przewodów sieci napowietrznej nN Dostawcy – wykonana przewodem AsXSn.

Sieć napowietrzna nN Dostawcy wybudowana jest w części jako sieć izolowana z przewodem typu AsXSn i jako sieć goła przewodem AL na żerdziach drewnianych i betonowych oraz jako wydzielona kablem YAKY .

Obwody oświetlenia ulicznego Odbiorcy są włączone do sieci Dostawcy w następujący sposób:

1. Dobudowane obwody oświetlenia ulicznego Odbiorcy są włączone i zasilane z istniejącej    sieci oświetlenia ulicznego będącej na majątku Dostawcy. Granica własności ustalona jest     na zaciskach łączących  obydwa obwody i oznakowana indywidualnie tabliczką „WO”.

2. Dobudowane obwody oświetlenia ulicznego Odbiorcy, zasilane są bezpośrednio z układów
sterowniczo – pomiarowych, będących na majątku Dostawcy, granica stron ustalona jest na zaciskach obejściowych podstaw bezpiecznikowych za układem pomiarowo – sterowniczym, oznakowana indywidualnie tabliczką „WO”.

3. Dobudowane obwody oświetlenia ulicznego kablowe lub napowietrzne wraz z układem sterowniczo – pomiarowym będące na majątku Odbiorcy zasilane są z urządzeń Dostawcy. Granica stron ustalona jest na zaciskach obejściowych podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni nN, złączu kablowym lub bezpieczników na sieci napowietrznej nN, oznakowana indywidualnie tabliczką „WO”.

4.  Punkty sterowniczo – pomiarowe zlokalizowane są jako:

4.1. Wydzielone szafki przy wnętrzowej stacji transformatorowej,  lub w pomieszczeniu    
rozdzielni nN – zasilane wydzielonymi liniami kablowymi.

4.2. Wydzielone części rozdzielni nN słupowej stacji – zasilane bezpośrednio z zacisków

odejściowych podstaw bezpiecznikowych.

4.3.Wolnostojące szafki sterowniczo pomiarowe – zasilane wydzielonymi liniami         kablowymi.

4.4. Nasłupowe szafki sterowniczo – pomiarowe zasilane bezpośrednio z sieci nN.

Wykaz punktów sterowniczo pomiarowych i ilości opraw Dostawcy określony został  w zawartej z Odbiorcą Umowie udostepnienia urządzeń oświetleniowych Nr …………………………….. z dnia …………………….

II. Zasady współpracy:

- Do obsługi, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego Odbiorca upoważnia wskazanego Wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje (w zakresie dozoru i eksploatacji), niezbędny sprzęt i narzędzia do wykonywania powyższych prac.

- Wykonawca może dokonywać obsługi, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego tylko na urządzeniach będących własnością Odbiorcy i Dostawcy.

- Odbiorca oświadcza, że zawarł odrębną umowę z Wykonawcą, w której określił zakres obowiązków Wykonawcy dotyczących eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego będących na jego majątku oraz na majątku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.

- Wykonawca prowadzący obsługę, konserwację i naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego będących na majątku Odbiorcy i Dostawcy podwieszonego na wspólnej sieci elektroenergetycznej zobowiązany jest wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi instrukcjami:

- Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A,

- Instrukcja stosowania sprzętu ochronnego przy urządzeniach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.,

- Instrukcja organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych,

- Instrukcja łączeń ruchowych w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej oraz 
Instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napięciem w sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV w przypadku stosowania tej technologii.

- Wykonawca o każdorazowym wejściu na sieć Dostawcy powiadomi Centrum Dyspozytorskie  Krosno.

- W przypadku konieczności wyłączenia przez Wykonawcę linii konsumpcyjnej nN Dostawcy, (na której podwieszone jest oświetlenie Odbiorcy) dla wykonania prac konserwacyjnych oświetlenia, termin wykonania tych prac Wykonawca zgłosi pisemnie do CD Krosno  z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

- Przygotowanie miejsca pracy dla Wykonawcy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami jak dla innych wykonawców robót elektrycznych pracujących na sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.

III. Sankcje za nieprzestrzeganie zasad współpracy:

- Niedopuszczenie Wykonawcy do obsługi, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci Dostawcy.

- Wnioskowanie do urzędu o zweryfikowanie posiadanych kwalifikacji i uprawnień Wykonawcy.

- Natychmiastowe zerwanie zasad trójstronnej współpracy.

- Obciążenie Wykonawcy karami finansowymi w podwójnej wysokości np. za niedostarczoną energię i inne zdarzenia powstałe z winy Wykonawcy.

- Podpisy:

..............................................      ................................................     ............................................

Odbiorca                                                    Wykonawca                                              Dostawca

- Krosno, dnia  ……………………………….

Akty prawne regulujące zasady współpracy ruchowej.

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( tekst jednolity Dz.U. 2014r. poz. 1502 z póź. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z  dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

- Rozporządzenie Ministra Energii  z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo Energetyczne” z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz dostarczania i poborze energii elektrycznej lub ciepła.

- Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach  energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.  z 2015r.

- Instrukcja organizacji i wykonania prac pod napięciem w sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1kV, zatwierdzona decyzją Prezesa Zarządu w 2015r.

- Instrukcja organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych z 2011r.

- Inne dokumenty związane