**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i implementacja w miejskim systemie monitoringu   
w Bydgoszczy, licencji systemu Bosch Video Management System v8.0 zarządzającego monitoringiem wizyjnym w następujących ilościach:

BVMS kanał - BV-CHAN – 15 szt.

BVMS - BV-WST – 1 szt.

BVMS – BV-XFOREN – 1 szt.

BVMS klawiatury CCTV - BV-KBD – 1 szt.

W ramach zadania Wykonawca odpowiada za implementację, niezbędną konfigurację   
i uruchomienie kamer Bosch, które zostaną wskazane, poprzez oprogramowanie Bosch Video Management System.

# Ponadto w ramach zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego 2 kopułkowe kamery o parametrach nie niższych niż NDN-932V02-IP Bosch, 2048 x 1536 (3MP@30fps), z funkcją analizy IVA oraz 2 kamery o parametrach nie niższych niż NBN-80052-BA Bosch, Dinion IP starlight 8000, 2992 x 1680 (5MP@30fps) z funkcją analizy IVA i w komplecie 2 zmiennoogniskowe obiektywy megapikselowe 5MP (SR LVF-5005C-S4109) dedykowane przez producenta ww. kamer do zamawianego modelu kamer.

# W ramach zamówienia również jest dostawa operatorskiej klawiatury Bosch KBD (1 szt.).

Wszystkie ww. urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe   
i nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 1 rok od dnia zawarcia umowy.

Termin realizacji zamówienia: do dn. 6 czerwca 2018 r.