ZESTAW – PAKIET DO POBIERANIA KRWI

Opakowanie zbiorcze ( tekturowe) zawiera

- zestaw do pobierania krwi w osobnym opakowaniu

- dwie probówki  o objętości 5cm3– jedna z czerwonym korkiem czysta a druga z szarym korkiem zawiera koagulant i stabilizator

- dwie fiolki umożliwiające zabezpieczenie  po 5cm3 krwi. Jedna z fiolek musi zawierać odpowiednio dobrane ilości antykoagulanta uniemożliwiającego krzepnięcie krwi oraz stabilizatora przeciwko procesowi fermentacji. Druga natomiast jest bez dodatków. Fiolki muszą być wykonane z przeźroczystego szkła o dużej laboratoryjnej czystości oraz wyraźnie oznaczone w celu rozróżnienia pustej od zawierającej  antykoagulant i stabilizator.

- wewnątrz opakowania musi znajdować się zapis wskazujący na konieczność wypełnienia obu fiolek podczas jednorazowego pobierania krwi.

- środek do dezynfekcji nie zawierający alkohol (np. Roztwór rivanolu)

- jednorazowy komplet do pobierania krwi(igła i adapter)

- gazik do dezynfekcji

- rękawiczki jednorazowe w rozmiarze medium

- opaska uciskowa

- samoprzylepne banderole ( niezmywalne )posiadające czytelne, jednakowe literowo-cyfrowe numery seryjne w ilości 5 szt

  - 1 szt z napisem próbka czysta A nr pakietu .........

  - 1 szt z napisem próbka z odczynnikami B /nazwa odczynników/ nr pakietu ...........

  - 1 szt z napisem  PAKIET nr ....................

  - 2 szt  dodatkowe z samym nr pakietu

- protokół pobrania krwi

- instrukcja obsługi /ulotka/

- wszystkie elementy zestawu muszą być jałowe i oznaczone terminem ważności.

Na opakowaniu zbiorczym jak i znajdującym się w nim opakowaniu na próbki krwi winny znajdować się oznaczenia z rokiem i nr pakietu np. KA 08-006631 ( nr co najmniej 6-cyfrowy) co wskazuje na Katowice 2008 r.

Opakowania powinny być oznaczone terminem ważności pakietu.

Opakowanie musi posiadać wewnątrz zabezpieczenie przed przemieszczaniem fiolek i ich ewentualnym zniszczeniem podczas transportu oraz zabezpieczenie przed wyjęciem fiolek z zamkniętego pakietu.

Opakowanie w którym zostaną umieszczone probówki z krwią musi zawierać opis wg poniższego wzoru

ADRESAT ...................................................

NADAWCA ................................................

NR SPRAWY .............................................

NAZWISKO I IMIĘ BADANEGO,DATA URODZENIA .......................................

PODPIS OSOBY ZAMYKAJĄCEJN PAKIET		PIECZĄTKA POLICJI

...........................................................................		......................................

Oznaczone miejsce zamknięcia i naklejenia banderoli  samoprzylepnej  z folii VOID lub z foli kruchej -zamykającej pakiet oraz przypomnienie o konieczności wypełnienia obu fiolek podczas jednorazowego pobierania krwi.

Każda próba otworzenia pakietu lub fiolek musi pozostawić widoczne ślady wskazujące na niepożądaną ingerencję z zewnątrz.

Poniżej zamknięcia pakietu z próbkami należy umieścić adnotację następującej treści

UWAGA Po oklejeniu banderolą pakietu,

opieczętować oba końce banderoli pieczątka Policji

Wskazane jest aby również na opakowaniu zbiorczym nadrukowana była instrukcja dla pobierającego krew

Produkt musi być zarejestrowany jako wyrób medyczny w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych. Winien Posiadać atest PZH.