Specyfikacja Warunków Zamówienia  (SWZ)

dla zamówienia o wartości mniejszej niż  progi unijne

Nazwa postępowania: Remont elewacji budynku B

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

I. Zamawiający

Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku

Adres do korespondencji:

Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku,

37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 67,

reprezentowany przez Dyrektora Szkoły  - Panią Halinę Samko

tel. ( 17) 240 61 14 , fax ( 17) 240 61 08

Adres strony internetowej na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://platformazakupowa.pl/pn/zst_lezajsk (dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami oraz składania ofert).

e-mail: szkola@zst.lezajsk.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek od (7.00-15.00)

II. Tryb udzielenia zamówienia

- Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”

- Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez możliwości przeprowadzenia negocjacji.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

III. Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia

Główny przedmiot

45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:

45443000-4  - Roboty elewacyjne

45442110-1 - Malowanie budynków

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na

- umyciu elewacji

- dezynfekcji powierzchni

- dokładnym oczyszczenie powierzchni

- naprawa uszkodzeń mechanicznych

- wymianie i uszczelnieniu obróbek blacharskich

- nałożeniu farby fasadowej

- nałożeniu nowej warstwy cokołowej

- izolacji przeciwwodnej styku warstwy cokołowej z gruntem

- wymianie warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego

- dodatkowemu zamocowaniu odspojonej warstwy termoizolacji

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: Zamówienie nie jest udzielane w częściach ponieważ przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie kompleksowego wykonania remontu elewacji, gdzie podział na części będzie nieekonomiczny, jak również może rodzić szereg problemów związanych z różnym sposobem wykonania poszczególnych części zamówienia.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ

- Rozwiązania równoważne

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.

- Wymagania określone w art. 95 Pzp

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób do wykonywania następujących czynności związanych z realizacją zamówienia: wykonanie robót związanych z remontem elewacji.

  - Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik do SWZ.

- Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp

- Wymagania określone w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp

Zamawiający nie przewiduje określania wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp

- Wymagania dot. opcji

Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z opcji.

- Informacje dotyczące wizji lokalnej

Zamawiający zobowiązuje zainteresowanych wykonawców do przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej. Wizja lokalna ma charakter obligatoryjny, wynika z konieczności poznania zakresu, miejsca oraz warunków realizacji zamówienia.

Udział w wizji lokalnej możliwy będzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z przedstawicielem Zamawiającego (Piotr Foryt tel. 793 150 502)

IV. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 5 miesięcy od podpisania umowy.

V. Podstawy wykluczenia oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie okoliczności braku podstaw do wykluczenia, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona):

- Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp

1.1. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w nim przesłanek, tj.:

1.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1.1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

1.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

1.1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp Wykonawca składa następujące podmiotowe środki dowodowe:

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.

- Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp.

2.1. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na postawie art. 109 ust. 1 pkt. 5 - 10 Pzp tj.:

    - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

    - jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;

2.1.3.	który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

2.1.4	który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w po-stępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

2.1.5	który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował po-zyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

2.1.6	 który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wymienionych w  pkt. 2.1. Wykonawca składa następujące podmiotowe środki dowodowe:

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.

3. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP

Nie dotyczy

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału, podmioty udostępniające zasoby, podwykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w art. 125 Pzp.

1. Warunki udziału w postępowaniu:

1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej wykazał, iż posiada niezbędne doświadczenie. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować, iż w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, jako generalny wykonawca, w sposób należyty minimum dwie roboty z zakresu remontu lub wykonania elewacji budynków, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

Zamawiający uzna, iż warunek powyższy zostanie spełniony w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż wykonywał powyższe roboty budowlane w ramach oddzielnych umów na wykonanie tych robót.

Przez roboty budowlane wykonane należy rozumieć:

1) roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w w/w okresie

2) roboty budowlane zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

2. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia że, wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (składa każdy wykonawca wraz z ofertą)

2.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 5-10 Pzp  – zawarte w druku OFERTA.

2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert – zawarte w druku OFERTA.

2.3.Każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa oświadczenie/a o którym mowa w pkt. 2.1. i 2.2. –   zawarte w druku OFERTA.

2.4. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu na dzień składania ofert w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt 5-10 Pzp – (zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby*) oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby*)

Wykonawca zamieszcza także informacje o poleganiu na zasobach  podmiotów udostępniających zasoby  w druku OFERTA.

* może być złożone jako samodzielne oświadczenie

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona):

3.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie wymaga żadnego podmiotowego środka dowodowego.

3.2.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie wymaga żadnego podmiotowego środka dowodowego.

3.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zamawiający nie wymaga żadnego  podmiotowego środka dowodowego.

3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający wymaga podmiotowe środki dowodowe w odniesieniu do warunku 
wskazanego w pkt. 1.4.

3.4.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 
rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;  Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz robót dotyczy robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.

4. Podmioty udostępniające zasoby

4.1. Zgodnie z art. 118 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4.2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zwane dalej zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując  zamówienie będzie dysponował  niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w określonym przez zamawiającego  terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

4.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu, składa oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI pkt 2.4.

4.8. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności lub ich sytuacja, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy o których mowa w Rozdziale V pkt 1.1. i 2.1.

4.9. Treść zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi zawierać:

4.9.1. kto jest podmiotem przyjmującym zasoby (nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę),

4.9.2. kto jest podmiotem udostępniającym zasoby (nazwa i adres podmiotu udostępniającego  zasoby),

4.9.3. nazwa zamówienia publicznego, do realizacji którego zasoby będą udostępniane,

4.9.4. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- zdolności techniczne lub zawodowe w zakresie potwierdzenia spełniania warunku (np. doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia)

- sytuacja finansowa lub ekonomiczna (np. wysokość środków finansowych)

4.9.5. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia np. udostępnienie osób, udostępnienie koparki, udostępnienie środków finansowych, podwykonawstwo, co najmniej na czas realizacji zamówienia.

4.9.6. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4.10. Zobowiązanie  podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument musi być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji podmiotu udostepniającego zasoby.

4.11. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowi załącznik do SWZ.

5.  Podwykonawcy

5.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

5.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

5.3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań.

5.4. Zamawiający nie wymaga od podwykonawców na zasobach których Wykonawca nie polega w celu wykazania spełnienia warunków  złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

6.1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  musi złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale V pkt 2.1.  Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

6.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia  ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

6.4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.5. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.

6.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.

6.7. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie  żądać umowy regulującej ich współpracę.

VII. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

VIII.	Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikowała się w Wykonawcami , oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

- W postępowaniu o udzielenie zmówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platforma zakupowa.pl  pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/zst_lezajsk zwanej dalej Platformą.

Wykonawcy winni zapoznać się z Regulaminem Platformy, znajdującym się na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz instrukcjami dotyczącymi w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienia treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdującymi się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta nr tel. (22)101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji oraz innych aspektów technicznych.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” (nie dotyczy składania ofert, gdyż wiadomości nie są szyfrowane).

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa wymagania sprzętowo-aplikacyjne, które są niezbędne do pracy na platformazakupowa.pl tj:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x10 4, Linux, lub nowsze wersje;

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10 0.;

  - włączona obsługa JavaScript;

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;

  - platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8;

  - oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Pzp.

- Osoba uprawniona do  kontaktu z Wykonawcami: Piotr Foryt

W razie awarii na Platformie zakupowej Zamawiający dopuszcza opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z Wykonawcami szkola@zst.lezajsk.pl

- Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanej w SWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

IX. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1.  	Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. 	Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3. 	Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików musza spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”.

4. 	W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

5. 	Oferta może być złożona tylko do terminu składania ofert.

6. 	Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim.

7. 	Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

8. 	Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

9. 	Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xslx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

10. 	W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:

  - .zip

  - .7Z

- Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

- W przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

  - Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikacje podpisu Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdes.

  - Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem  XadES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Jeżeli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

- Wykonawca może zmienić formę graficzną wzorów załączników do SWZ oraz innych formularzy Zamawiającego jednakże treść zawarta we wzorach Zamawiającego nie może ulec zmianie.

- Oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz OFERTA - musi być złożony w formie elektronicznej tj. przekazany w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

- oświadczenie/a o braku podstaw do wykluczenia zawarte w formularzu OFERTA – musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w  SWZ zawarte w formularzu OFERTA – musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i  opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby  lub inny dokument  (jeśli dotyczy) – musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby  zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (wymagane gdy Wykonawca składa dok. z ppkt 4)

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby (w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby) zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (wymagane gdy Wykonawca składa dok. z ppkt 4)

- dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udostepniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu OFERTA i/lub druku zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby) oraz z zastrzeżeniem ppkt. b)

- jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby.

- pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:

- Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

- ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej)

- umocowanie nie wynika z ppkt. 7 a) i b)

musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby muszą być złożone zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 5-16 w niniejszym Rozdziale.

Dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania podmiotu udostepniającego zasoby składane są tylko w przypadku korzystania z jego zasobów w celu potwierdzenia spełniania warunków.

- kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej - musi być złożony formie elektronicznej tj. przekazany w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca sporządzenie kosztorysu w w formacie umożliwiającym odczytanie oraz edycję w programie Microsoft Excel.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym  dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe,  inne dokumenty, w tym  dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 6 dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp   – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 6, może dokonać również notariusz.

- Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa powyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

- Podmiotowe środki dowodowe, w tym  oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe w tym  oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 11, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 11 może dokonać również notariusz.

- Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca wraz z przekazaniem tych informacji, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

XI. Tajemnica przedsiębiorstwa:

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,

- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą one być udostępnione. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty  stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem tych informacji do złożenia UZASADNIENIA, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.

- W przypadku nie wykazania przez Wykonawcę wraz z przekazaniem informacji, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, lub gdy Zamawiający uzna zastrzeżenia za nieprawidłowe, informacje te mogą zostać odtajnione.

XII.  Wycofanie oferty

Wykonawca za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie internetowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

XIII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

Sposób oraz termin składania ofert

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zst_lezajsk w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 17 listopada 2021 r. do godz. 12.00

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

- Po wypełnieniu formularza  oferty i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta, oświadczenia i przedmiotowe środki dowodowe (jeśli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub popisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazkupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazkupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 2 Ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o którym mowa a art. 125 ust. 1 sporządza się pod rygorem nieważności w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W drugim kroku składania oferty należy sprawdzić poprawność złożonej oferty, załączonych plików oraz ich ilości. Następnie, aby zakończyć etap składania oferty należy kliknąć przycisk „Złóż ofertę”.

- System zaszyfruje ofertę Wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla Zamawiającego do terminu otwarcia ofert.

- Ostatnim krokiem jest wyświetlenie się komunikatu i przesłanie wiadomości email z paltformazakupowa.pl z informacja na temat złożonej oferty.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Otwarcie ofert

- Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 17 listopada 2021 r. o godz. 12.30

- Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platforma zakupowa.pl w sekcji „Komunikaty”.

- Zgodnie z Ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzenia jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

XIV. Termin związania ofertą

- Wykonawca będzie związany ofertą  do dnia 16 grudnia 2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XV. Obliczanie ceny

- Cenę oferty należy podać w formie ryczałtowej i  musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, który posłuży zamawiającemu do weryfikacji zgodności oferty w SWZ.

- Na formularzu OFERTA stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ należy podać cenę całkowitą wraz z wszystkimi ewentualnymi obciążeniami w tym podatkiem VAT w wysokości 23%, z wyjątkiem podatku, którym obciążony będzie Zamawiający.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający dolicza do przedstawionej w  ofercie ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć.

- Wykonawca w ofercie ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie

- W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie zleceniodawcy.

- Cena wskazana w ofercie przez wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

- Cenę oferty należy policzyć przy zachowaniu następujących założeń:

- Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją robót.

- Cenę należy podać w wartości brutto w ujęciu liczbowym i słownie.

3)	W przypadku uszczegółowień i/lub zmian do pozycji wprowadzonych przez zamawiającego w wyniku zapytań wykonawców należy wszelkie wprowadzone modyfikacje uwzględnić w cenie.

8. Zamawiający zgodnie z art. 223 ust. 2 Pzp poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1)	zawiera błędy w obliczeniu ceny

2)	wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował  poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

XVI. Kryteria oceny ofert oraz znaczenie tych kryteriów i sposobu oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:

1) cena ofertowa (brutto) - 60%

2) okres rękojmi i gwarancji  – 40%.

Punkty będą przyznawane według poniższej zasady:

  - Kryterium ceny oceniane będzie według wzoru:

Cn.
P1 = -------------- x 100 x 60%
                Cb

gdzie:

P1- ilość punktów w kryterium cena

Cn	– najniższa cena,

Cb	– cena oferty badanej,

100	– wskaźnik stały,

60 % – procentowe znaczenie kryterium ceny.

b)	Kryterium okresu rękojmi i gwarancji oceniane będzie następująco:

Minimalny okres rękojmi za wady i gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

Zaoferowanie rękojmi i gwarancji na okres krótszy niż 60 m-cy skutkowało będzie odrzuceniem oferty.

Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi w liczbie 60 miesięcy otrzyma 0 pkt.

Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi  i gwarancji w liczbie 84 miesiące i więcej otrzyma 40 pkt. Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 61 do 83 miesięcy, otrzyma punkty obliczone wg następującego wzoru:

Rb – Rmin.
P2 = --------------------- x 100 x 40%
        R max. – Rmin.
gdzie:
P2 – ilość punktów w ramach kryterium „okres rękojmi i gwarancji”
Rb – okres rękojmi i gwarancji oferty badanej
Rmin. – minimalny okres rękojmi i gwarancji (60 miesięcy)
Rmax. – maksymalny okres rękojmi i gwarancji (84 miesiące)
100-wskaznik stały
40% – znaczenie kryterium okresu rękojmi i gwarancji

Punkty w kryterium okres rękojmi i gwarancji zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o oferowanym okresie rękojmi i gwarancji (w druku OFERTA). W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia oferta otrzyma 0 punktów oraz Zamawiający uzna że Wykonawca zaoferował minimalny okres rękojmi i gwarancji tj. 60 m-cy.

Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów z kryterium cena P1(maksymalnie 60 pkt ) i kryterium okres rękojmi i gwarancji P2(maksymalnie 40 pkt ) P=P1+P2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).

Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XVII. Formalności niezbędne do zawarcia umowy jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy wykonawca winien:

- Przedłożyć:

- pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści OFERTY,

- umowę regulującą współpracę – w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienie,

- Przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) następujące informacje:

- dane niezbędne do wpisania w umowie (wynikające z treści projektowanych postanowień  umowy w sprawie zamówienia publicznego, załączonych do SWZ),

- nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane (w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy pomocy podwykonawców).

Niedopełnienie tych formalności stanowić będzie uchylenie się przez Wykonawcę od zawarcia Umowy.

XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XIX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodna z załączonymi do SWZ projektowanymi postanowieniami umowy zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Termin zawarcia umowy zostanie podany przez Zamawiającego.

- Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – rozdział 2 dział IX Pzp - zgodnie z przepisami Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, w tym na projektowane postanowienia umowy lub zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówieniu do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy lub  zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;

2) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie i treści dokumentów zamówienia w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych  lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1). i w ppkt. 2).

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej musi być opatrzone podpisem zaufanym.

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie powinno zawierać elementy wskazane w art. 516 ust. 1 Pzp.

3. Postępowanie skargowe – art. 579-590 Pzp.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO lub postanowienia Prezesa KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegóły określa Dział IX Pzp – Środki ochrony prawnej.

XXI. Pozostałe informacje

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 Pzp.

- Zamawiający nie zastrzega wymogu ani nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 Pzp.

XXII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem  danych osobowych wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@starostwo.lezajsk.pl

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont elewacji Budynku B” nr sprawy KA.261.7.2021 prowadzonym w trybie podstawowym, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Pzp);

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub  podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin.

- Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.

- Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4  RODO.

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust. 1  rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca  uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO (na adres: Urząd ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XXIII.  Załączniki do SWZ

- opis przedmiotu zamówienia

- projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

- wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego  zasoby – zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby;

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby – zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

- formularz OFERTA

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REMONCIE ELEWACJI BUDYNKU B

| ŚCIANA | WYMIARY | WYMIARY COKOLIKA | POTRZEBNE NAPRAWY |
| --- | --- | --- | --- |
| Ściana I | 66,5 x 3,60 = 239,4 m2 | 66,5 x 0,54 = 35,91 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych (pęknięcie na belce, wykonać dylatację pomiędzy stołówką a salą B 10, wykonanie szpaletu przy drzwiach od strony ul. Mickiewicza, pęknięcia na belce i dylatacja między biblioteką a salą B 11, pęknięcia na belce i dylatacja między szatnią a aulą, - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |
| Ściana II | 25 x 2 = 50 m2 |  | - wymiana warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego - dodatkowe zamocowania odspojonej warstwy termoizolacji - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - wykonanie nowej obróbki blacharskiej, dachowej nad daną ścianą - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |
| Ściana III | 6,2 x 4,25 = 26,35 m2 11,6 x 6,5 = 75,4 m2 Razem = 101,75 m2 | 17,2 x 0,45 = 7,74 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych(7 ubytków ) - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |
| Ściana IV | 24,9 x 6,1 = 151,89 m2 | 12 x 0,2 = 2,4 m2 12,9 x 0,43 = 5,55 m2 Razem = 7,95 m2 | - wymiana warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego - dodatkowe zamocowania odspojonej warstwy termoizolacji - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana napowietrzaczy budynkowych - wymiana obróbki blacharskiej, dachowej - wykonanie dylatacji między ścianą IV a ścianą V - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |
| Ściana V | 17,5 x 3,1 = 54,25 m2 | 17,5 x 0,4 = 7 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |
| Ściana VI | 12,8 x 3,15 = 40,32 m2 | 12,8 x 0,32 = 4,1 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |
| Ściana VII | 8,9 x 6,8 = 60,52 m2 |  | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wykonanie dylatacji między ścianą VII a ścianą VIII - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |
| Ściana VIII | 13,5 x 10,65 = 143,37 m2 | 13,5 x 0,32 = 4.32 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |
| Ściana IX | 3,15 x 10,65 = 33,55 m2 | 3,15 x 0,37 = 1,16 m2 | - wymiana warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego - dodatkowe zamocowania odspojonej warstwy termoizolacji - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - zamontowanie nowych drzwi do tablicy energetycznej - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |
| Ściana X | 7,4 x 10,65 = 78,81 m2 | 2,8 x 0,42 = 1,17 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem do budynku - uzupełnienie tynku przy drzwiach wejściowych do budynku - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |
| Ściana XI | 13 x 10,65 = 138,45 m2 | 13 x 0,56 = 7,28 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych - dodatkowe zamocowania odspojonej warstwy termoizolacji - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana kraty zabezpieczającej magazyn broni - uzupełnienie warstwy ocieplenia w górnym narożniku ściany - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |
| Ściana XII | 20,6 x 10,65 = 219,4 m2 | 20,6 x 0,5 = 10,3 m2 | - wymiana warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego - dodatkowe zamocowania odspojonej warstwy termoizolacji - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wykonanie dylatacji między ścianą XII a ścianą XIII - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |
| Ściana XIII | 8,7 x 6 = 52,2 m2 18,6 x 6 = 111,6 m2 5,6 x 2,9 = 16,24 m2 Razem = 180,04 m2 |  | - wymiana warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego - dodatkowe zamocowania odspojonej warstwy termoizolacji - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wykonanie nowych szpaletów okiennych - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |
| Ściana XIV | 9,85 x 6 = 59,1 m2 |  | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych(po zamontowanych tablicach) - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |
| Ściana XV | 5,26 x 6,8 = 35,77 m2 12,5 x 2,2 = 27,5 m2 5,8 x 2,6 = 15,08 m2 Razem = 78,35 m2 | 1,23 x 2,4 = 2,95 m2 3,8 x 0,25 = 0,95 m2 Razem = 3,9 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wykonanie dylatacji między ścianą XV a ścianą XVI - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |
| Ściana XVI | 14,7 x 2,8= 41,16 m2 | 3 x 0,5 = 1,5 m2 5,5 x 1,2 = 6,6 m2 Razem = 8,1 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |
| Ściana XVII | 5,8 x 3,4= 19,72 m2 | 5,8 x 0,3 = 1,74 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |
| Ściana XVIII | 15,8 x 4,1= 64,78 m2 15,8 x 3,2 = 50,56 m2 Razem = 115,34 m2 | 11,8 x 0,3 = 3,54 m2 4 x 0,55 = 2,2 m2 Razem = 5,74 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni- dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |
| Skos na ścianie auli | 1,15 x 7,65= 8,8 m2 |  | - wymiana warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego - dodatkowe zamocowania odspojonej warstwy termoizolacji - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - wykonanie nowej obróbki blacharskiej, dachowej nad daną ścianą - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |
| Dwa skosy na wysokim budynku B | 1,25 x 4,8 = 6 m2 1,25 x 4,8 = 6 m2 Razem = 12 m2 |  | - wymiana warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego - dodatkowe zamocowania odspojonej warstwy termoizolacji - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |
| Razem | 1826,18 m2 | 106,41 m2 |  |

LEGENDA:

- Dokładne oczyszczenie powierzchni

Z powierzchni elewacji powinny zostać usunięte mechanicznie wszystkie luźne odpadające fragmenty tynku. Następnie po uprzednim zmyciu i dezynfekcji powierzchni miejsca takie powinny zostać wzmocnione gruntem głęboko penetrującym, następnie w miejscach tych ponownie wykonać tynk.

- Umycie elewacji

Cała powierzchnia poddana renowacji powinna zostać umyta preparatem myjącym w proporcji 1:10. Preparat nanosić na uprzednio zwilżoną wodą powierzchnię urządzeniem do tego przeznaczonym(pianownica, opryskiwacz ogrodowy). Po 5 minutach od nałożenia, powierzchnie myć urządzeniem ciśnieniowym.

- Dezynfekcja powierzchni

Cała powierzchnia poddana renowacji po myciu powinna zostać zdezynfekowana odpowiednim preparatem. Preparat nanieść na suchą ścianę i pozostawić na co najmniej 24 godziny.

- Naprawa uszkodzeń mechanicznych

Pęknięcia, wykruszenia i perforacje warstwy osłonowej systemu ociepleń naprawić, poprzez wykonanie w miejscach tych łat, z warstwy zbrojonej i tynku.

- Dokładne oczyszczenie powierzchni

Z powierzchni elewacji powinny zostać usunięte mechanicznie wszystkie luźne odpadające fragmenty tynku. Następnie po uprzednim zmyciu i dezynfekcji powierzchni miejsca takie powinny zostać wzmocnione gruntem głęboko penetrującym, następnie w miejscach tych ponownie wykonać tynk.

- Wymiana warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego

Część powierzchni elewacji, która uległa znacznej korozji powinna zostać zastąpiona nową. Na powierzchniach, na których w przeważającej części tynk odspoił się, a warstwa zbrojona jest popękana i osypliwa, należy ją usunąć do materiału termoizolacyjnego i wykonać nową.

- Dodatkowe zamocowania odspojonej warstwy termoizolacji                                                              Na częściach powierzchni elewacji, na której doszło do odspojenia systemu ETICS od podłoża, wykonać dodatkowe mocowanie mechaniczne. W wywiercony otwór w przestrzeń pomiędzy materiałem termoizolacyjnym a podłożem aplikować klej poliuretanowy, następnie miejsce takie mocowań łącznikiem z trzpieniem metalowym wkręcanym, w ilości nie mniejszej niż 6 szt. na 1 m2. Mocowaną ponownie powierzchnię oczyścić, zagruntować gruntem głęboko penetrującym, przykryć warstwą zbrojoną i tynkiem.

- Wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich

Wymienić wszystkie niespełniające swojej roli, nieszczelne i skorodowane obróbki blacharskie. Pozostałe oraz nowo zamontowane, dokładnie uszczelnić.

- Nałożenie dwóch warstw farby fasadowej

Przygotowaną powierzchnię elewacji pokryć dwoma warstwami silikonowej farby elewacyjnej, w zaprojektowanej kolorystyce, w taki sposób aby wszystkie remontowane powierzchnie ujednolicić. Wybrać jasne, stonowane barwy.

- Izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem i nałożenie nowej warstwy cokołowej

Miejsca styku systemu ETICS z gruntem i płytą odbojowa zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową w taki sposób aby uniemożliwić wnikanie wody i wilgoci do warstwy zbrojonej systemu ociepleń w obszarze cokołu budynku. Położenie nowej warstwy cokołowej.

- Wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym

Załącznik nr 6 do SWZ

OFERTA

Nazwa i adres wykonawcy:

(Zgodnie z danymi rejestrowymi. W przypadku gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie,(wspólników s.c., konsorcjantów) a nie tylko pełnomocnika.)

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Województwo: .................................................

NIP: .................................................................

numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym .................................................

adres e-mail Wykonawcy ……………………………………. ……………………………...

adres do korespondencji ……………………………………………………………………..

Nazwa i siedziba Zamawiającego: Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn.: Remont elewacji budynku B

Oferuję/-my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją  warunków zamówienia na następujących zasadach:

cena ryczałtowa brutto:........................................................ zł

słownie złotych: ..............................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

- Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y na warunkach określonych w SWZ, w szczególności osoby, które będą wykonywały czynności określone w rozdziale III SWZ, będą zatrudnione na umowę o pracę. Termin wykonania zamówienia, oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy.

- Wskazuje/my że aktualnym dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy Zamawiający może pobrać za pomocą bezpłatnych baz dostępnych pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx (CEIDG)

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/ (KRS)

inny właściwy rejestr…………………………..**…………………………………..**

(wpisać nazwę bazy)  		  (wpisać adres internetowy bazy)

brak możliwości pobrania online

(Wykonawca musi wskazać lub zaznaczyć adres strony www, na której Zamawiający może bezpłatnie pobrać dokumenty rejestrowe Wykonawcy, o ile rejestr taki jest ogólnodostępny i bezpłatny. W przypadku braku zaznaczenia lub nie złożenia wraz z ofertą dokumentu/ów potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy Zamawiający wezwie o przedłożenie odpowiedniego dokumentu na podstawie art. 128 Pzp )

- Oświadczam/y, że udzielimy rękojmi i gwarancji na okres …………….. miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. (minimalny okres rękojmi wynosi 60 m-cy).

- Oświadczam/y, że spełniam/amy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VI SWZ.

- Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 Pzp. i art. 109 ust. 1 pkt. 5-10 Pzp (W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub upoważniony przez nich Wykonawca)

*(Wypełnić poniższe tylko w przypadku gdy dotyczy)

*Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …….  Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust 1  pkt. 1,2,5 lub art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7‒10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze ( Brak wpisania będzie oznaczał, iż Wykonawca nie korzystał ze środków naprawczych i nie podlega wykluczeniu)

………………..…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..….………………...........……………

Informacje można złożyć na osobnym podpisanym dokumencie.

- Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale VI SWZ (Zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał, ze wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów)

nie polegam/y na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby

polegam/y na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (wskazać nazwy wszystkich podmiotów, na których zasobach polega wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu):

- (wpisać nazwę podmiotu).…………………………………………………………, w następującym zakresie (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) ……………………………………………………………………………………………………………………

- (wpisać nazwę podmiotu).…………………………………………………………, w następującym zakresie (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

- (wpisać nazwę podmiotu).…………………………………………………………, w następującym zakresie (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Jako wykonawcy ubiegający się wspólnie  o udzielnie zamówienia zgodnie z art. 117 Pzp oświadczamy że:

- Roboty budowlane polegające na: ……..….……………….…………………. wykona…………………………………………………..

- Roboty budowlane polegające na: ……………………………….……………. wykona…………………………………………………..

- Roboty budowlane polegające na: ………………………….…………………. wykona…………………………………………………..

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu i wpisać nazwę podmiotu- wypełniają tylko wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia)

- Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczam/y, że zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczam/y iż oferuję/y produkty równoważne/ produkty spełniające normy równoważne i w celu wykazania spełnienia wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów równoważności dołączam do oferty następujące dowody potwierdzające spełnienie wymagań równoważności ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Wpisać jeśli dotyczy. Brak wpisania będzie oznaczał iż Wykonawca nie oferuje rozwiązań równoważnych lub produktów spełniających równoważne normy)

- Oferta:

nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Uzasadnienie (należy wykazać, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Uzasadnienie można złożyć na osobnym podpisanym dokumencie.

Zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca nie dołącza do OFERTY informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Oświadczam/y że podwykonawca/y wykonają następujące części zamówienia:

Nazwa/firma podwykonawcy					Część zamówienia

……………………………………….		…………………………………………..

Brak wpisania będzie oznaczał, iż Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców na tym etapie bądź nie są mu oni znani w momencie składania oferty.

- Oświadczam/y, iż status podmiotu, który reprezentuję/emy to (jeżeli dotyczy):

średnie przedsiębiorstwo

małe przedsiębiorstwo

mikroprzedsiębiorstwo

Zaznaczyć właściwe.

Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które  zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz  jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;

Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

- Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy, w szczególności poinformowałem te osoby, że ich dane zostaną udostępnione Zamawiającemu i zapoznałem ich z Klauzulą informacyjną opisanej w SWZ.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REMONCIE ELEWACJI BUDYNKU B - Kosztorys

| ŚCIANA | WYMIARY | WYMIARY COKOLIKA | POTRZEBNE NAPRAWY | Oferowana cena netto za poszczególne elementy | Oferowana cena brutto za poszczególne elementy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ściana I | 66,5 x 3,60 = 239,4 m2 | 66,5 x 0,54 = 35,91 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych (pęknięcie na belce, wykonać dylatację pomiędzy stołówką a salą B 10, wykonanie szpaletu przy drzwiach od strony ul. Mickiewicza, pęknięcia na belce i dylatacja między biblioteką a salą B 11, pęknięcia na belce i dylatacja między szatnią a aulą, - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym | -………. -………. -………. -………. -………. -………. -………. -………. | -………. -………. -………. -………. -………. -………. -………. -………. |
| Ściana II | 25 x 2 = 50 m2 |  | - wymiana warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego - dodatkowe zamocowania odspojonej warstwy termoizolacji - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - wykonanie nowej obróbki blacharskiej, dachowej nad daną ścianą - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |  |  |
| Ściana III | 6,2 x 4,25 = 26,35 m2 11,6 x 6,5 = 75,4 m2 Razem = 101,75 m2 | 17,2 x 0,45 = 7,74 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych(7 ubytków ) - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |  |  |
| Ściana IV | 24,9 x 6,1 = 151,89 m2 | 12 x 0,2 = 2,4 m2 12,9 x 0,43 = 5,55 m2 Razem = 7,95 m2 | - wymiana warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego - dodatkowe zamocowania odspojonej warstwy termoizolacji - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana napowietrzaczy budynkowych - wymiana obróbki blacharskiej, dachowej - wykonanie dylatacji między ścianą IV a ścianą V - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |  |  |
| Ściana V | 17,5 x 3,1 = 54,25 m2 | 17,5 x 0,4 = 7 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |  |  |
| Ściana VI | 12,8 x 3,15 = 40,32 m2 | 12,8 x 0,32 = 4,1 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |  |  |
| Ściana VII | 8,9 x 6,8 = 60,52 m2 |  | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wykonanie dylatacji między ścianą VII a ścianą VIII - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |  |  |
| Ściana VIII | 13,5 x 10,65 = 143,37 m2 | 13,5 x 0,32 = 4.32 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |  |  |
| Ściana IX | 3,15 x 10,65 = 33,55 m2 | 3,15 x 0,37 = 1,16 m2 | - wymiana warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego - dodatkowe zamocowania odspojonej warstwy termoizolacji - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - zamontowanie nowych drzwi do tablicy energetycznej - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |  |  |
| Ściana X | 7,4 x 10,65 = 78,81 m2 | 2,8 x 0,42 = 1,17 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem do budynku - uzupełnienie tynku przy drzwiach wejściowych do budynku - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |  |  |
| Ściana XI | 13 x 10,65 = 138,45 m2 | 13 x 0,56 = 7,28 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych - dodatkowe zamocowania odspojonej warstwy termoizolacji - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana kraty zabezpieczającej magazyn broni - uzupełnienie warstwy ocieplenia w górnym narożniku ściany - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |  |  |
| Ściana XII | 20,6 x 10,65 = 219,4 m2 | 20,6 x 0,5 = 10,3 m2 | - wymiana warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego - dodatkowe zamocowania odspojonej warstwy termoizolacji - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wykonanie dylatacji między ścianą XII a ścianą XIII - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |  |  |
| Ściana XIII | 8,7 x 6 = 52,2 m2 18,6 x 6 = 111,6 m2 5,6 x 2,9 = 16,24 m2 Razem = 180,04 m2 |  | - wymiana warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego - dodatkowe zamocowania odspojonej warstwy termoizolacji - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wykonanie nowych szpaletów okiennych - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |  |  |
| Ściana XIV | 9,85 x 6 = 59,1 m2 |  | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych(po zamontowanych tablicach) - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |  |  |
| Ściana XV | 5,26 x 6,8 = 35,77 m2 12,5 x 2,2 = 27,5 m2 5,8 x 2,6 = 15,08 m2 Razem = 78,35 m2 | 1,23 x 2,4 = 2,95 m2 3,8 x 0,25 = 0,95 m2 Razem = 3,9 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wykonanie dylatacji między ścianą XV a ścianą XVI - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |  |  |
| Ściana XVI | 14,7 x 2,8= 41,16 m2 | 3 x 0,5 = 1,5 m2 5,5 x 1,2 = 6,6 m2 Razem = 8,1 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |  |  |
| Ściana XVII | 5,8 x 3,4= 19,72 m2 | 5,8 x 0,3 = 1,74 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni - dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |  |  |
| Ściana XVIII | 15,8 x 4,1= 64,78 m2 15,8 x 3,2 = 50,56 m2 Razem = 115,34 m2 | 11,8 x 0,3 = 3,54 m2 4 x 0,55 = 2,2 m2 Razem = 5,74 m2 | - umycie elewacji - dezynfekcja powierzchni- dokładne oczyszczenie powierzchni - naprawa uszkodzeń mechanicznych - wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - nałożenie nowej warstwy cokołowej - izolacja przeciwwodna styku warstwy cokołowej z gruntem - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |  |  |
| Skos na ścianie auli | 1,15 x 7,65= 8,8 m2 |  | - wymiana warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego - dodatkowe zamocowania odspojonej warstwy termoizolacji - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - wykonanie nowej obróbki blacharskiej, dachowej nad daną ścianą - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |  |  |
| Dwa skosy na wysokim budynku B | 1,25 x 4,8 = 6 m2 1,25 x 4,8 = 6 m2 Razem = 12 m2 |  | - wymiana warstwy osłonowej materiału termoizolacyjnego - dodatkowe zamocowania odspojonej warstwy termoizolacji - nałożenie dwóch warstw farby fasadowej - wymiana rynien spustowych wraz z systemem rewizyjnym |  |  |
| Razem | 1826,18 m2 | 106,41 m2 |  |  |  |

1)	stawka roboczogodziny: ….…..zł/r-g,

2)	koszty ogólne: ….…..% (od  R+S),

3)	koszty zakupu materiałów: ………… % (do M),

4)	zysk …..…. % (do R+S+KOR+KOS),

5)	podatek VAT: ……… %,

…………………………………………..

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy*)

*Oferta musi być złożona  pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

# Załącznik  nr 3 do SWZ

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby * oraz jego oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i oświadczenie o spełnianiu warunków

1.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

…………………………….………………………………….………………………………………………..……

(nazwa i adres  podmiotu  udostepniającego zasoby )

o ś w i a d c z a m(/y),

że stosunek łączący nas z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnionych /wskazanych zasobów oraz oświadczamy że, stosownie do art. 118 ustawy z dnia 
11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udostępnimy Wykonawcy

…………………………………………………………………....…………………………….…………….…….

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę)

niezbędne zasoby 1………………………………………………………………………………………………

(zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby )

na okres korzystania z nich  (podać okres udostępnienia zasobów) ………………………………………………

przy wykonywaniu zamówienia pn. Remont elewacji budynku B na potrzeby realizacji w/w zamówienia.

Sposób udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez Wykonawcę  w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia to 2: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….......

Zakres zamówienia, który zamierzam realizować3:…………………………………………………..……….

………………………………………………………………………………………………………………………

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą4: …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku :

- zdolności techniczne lub zawodowe (np. doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia)

- sytuacja finansowa lub ekonomiczna (np. wysokość środków finansowych)

- np. udostępnienie osób, udostępnienie koparki, udostępnienie środków finansowych, podwykonawstwo, co najmniej na czas realizacji zamówienia.

- Należy wskazać w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zgodnie z art. 118 ust. 2  Pzp, oświadczam, że będę realizował roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane lub których wskazane zdolności dotyczą.

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zgodnie z art. 120  Pzp, oświadczam, że będę odpowiadał solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będę ponosił winy.

* zwane w pełni Zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1  Pzp. i art. 109 ust. 1 pkt. 5-10 Pzp

**(Wypełnić poniższe tylko w przypadku gdy dotyczy)

**Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …….  Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2,5 lub art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7‒10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 podjąłem następujące środki naprawcze ***

………………..…………………………………………………………………………………………..……….

Informacje można złożyć także  na osobnym podpisanym dokumencie.

*** (Brak wpisania będzie oznaczał, iż Wykonawca nie korzystał ze środków naprawczych oraz ze nie podlega on wykluczeniu)

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia – w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na moje zasoby.

4. Wskazuje/my że aktualny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby Zamawiający może pobrać za pomocą bezpłatnych baz dostępnych pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx (CEIDG)

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/ (KRS)

inny właściwy rejestr…………………………..      …………………………………..

(wpisać nazwę bazy)  		  (wpisać adres internetowy bazy)

brak możliwości pobrania online

(Należy  wskazać lub zaznaczyć adres strony www, na której Zamawiający może bezpłatnie pobrać dokumenty rejestrowe dot. podmiotu udostępniającego zasoby, o ile rejestr taki jest ogólnodostępny i bezpłatny. W przypadku braku zaznaczenia lub nie złożenia wraz z ofertą dokumentu/ów potwierdzającego umocowanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby Zamawiający wezwie o przedłożenie odpowiedniego dokumentu na podstawie art. 128 Pzp)

………………….…………………..………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu udostepniającego zasoby*.

* dokument  należy złożyć w  formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 2

UMOWA (projekt)

zawarta dnia ......................... w Leżajsku pomiędzy

………………, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez: …………………

a ............................................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej również  „Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych  zawarto umowę następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na  remoncie elewacji budynku B.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- zmiany opisu przedmiotu zamówienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektronicznej - stanowiące integralną część umowy.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Strony ustalają następujące terminy:

- rozpoczęcia robót: dzień przekazania terenu robót,

- wykonania przedmiotu  umowy: do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni od zawarcia umowy doręczyć dokumenty niezbędne do sporządzenia wniosku zawiadamiającego o rozpoczęciu robót budowlanych.

- Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się za dotrzymany jeżeli zostanie on odebrany zgodnie z § 10, w terminie określonym w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

- Poszczególne elementy robót, terminy ich wykonania oraz wynagrodzenie ofertowe 
za wyszczególnione elementy robót określa harmonogram stanowiący Załącznik nr 1 do umowy, zwany dalej harmonogramem, zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów pośrednich ujętych w harmonogramie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramu j. w. wymaga formy pisemnej i powinna być dołączona do protokołu odbioru robót za okres, w którym następuje zmiana harmonogramu. Za terminy pośrednie uważa się terminy inne niż określone w ust 1.

- Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uważa się dzień od poniedziałku 
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtowej.

# Wysokość wynagrodzenia ustalona w oparciu o ofertę wykonawcy stanowiącą integralną część umowy wynosi: netto:  …………zł, brutto: …… zł (słownie: …………).

# Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do jego wykonania.

- Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto określone w ust. 2.

- W przypadku, gdy w trakcie wykonywania robót okaże się, że dokumentacja załączona do SWZ nie uwzględniała wszystkich ilości robót koniecznych do inwestycji, to Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu tych robót. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację cen jednostkowych tych robót, z uwzględnieniem poniższych czynników cenotwórczych:

1)	stawka roboczogodziny: ….…..zł/r-g,

2)	koszty ogólne: ….…..% (od  R+S),

3)	koszty zakupu materiałów: ………… % (do M),

4)	zysk …..…. % (do R+S+KOR+KOS),

5)	podatek VAT: ……… %,

oraz udokumentowanych cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu dla województwa podkarpackiego opublikowanych w ostatnim obowiązującym Wydawnictwie Sekocenbud oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku powyższych danych ceny uzgodnione zostaną przez strony umowy. Wykonanie robót będzie możliwe po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust.6.

# W razie gdy zajdą okoliczności określone w ust. 5 to przystąpienie do realizacji tych robót wymaga pisemnego aneksu do umowy. W przypadku, gdy w budżecie Zamawiającego brak będzie wystarczających środków finansowych na zapłatę tych robót, Zamawiający może odstąpić od niezrealizowanej części przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia, kiedy otrzymał informacje w myśl ust. 5.

# Wynagrodzenie za roboty budowlane obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu  umowy w szczególności koszty realizacji prac i obowiązków wymienionych z niniejszej umowy,

# Przyjęta stawka VAT do ustalenia  wynagrodzenia  ustalona  została w oparciu o przepisy ustawy o podatku  VAT od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty.

# Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego).

# Wykonawca nie może dokonać przelewu przysługującej mu wierzytelności od Zamawiającego.

# Rozliczenie Wykonawcy za roboty będzie się odbywało na podstawie faktury końcowej.

# Podstawą wystawienia faktury końcowej jest zakończona robota będąca przedmiotem niniejszej umowy i potwierdzona przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru poprzez wskazanie zakresu wykonanych robót, na co sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

# Termin płatności faktur wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego łącznie: faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru końcowego oraz dowodów na spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ust. 15.

# Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy w banku ……………………..
nr konta …………………..

# Faktury należy wystawić zgodnie z poniższym wzorem:

NABYWCA: Powiat Leżajski, ul. Mikołaja Kopernika 8, 37 – 300 Leżajsk, NIP; 816-16-73-228

ODBIORCA: Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, ul. Mickiewicza 67, 37 – 300 Leżajsk.

Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga aneksu do umowy.

# Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych:

- oryginałów oświadczeń każdego z Podwykonawców, dalszych Podwykonawców oraz Dostawców o uregulowaniu wymagalnych należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na następny dzień po podpisaniu przez Strony protokołu wykonanych robót, w związku z wykonaniem których oświadczenia te są składane. Oświadczenie zgodne z załącznikiem Nr 2 do umowy,

- potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur na podstawie których dokonano zapłaty.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, zaś Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach płatności określonych w danej umowie o podwykonawstwo, nie dłużej jednak niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót, dostaw lub usług.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie 7 dni od dnia doręczenia  odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 19, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie  zamówienia publicznego może  stanowić  podstawę do odstąpienia od  umowy w sprawie zamówienia  publicznego przez Zamawiającego.

§ 4

MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU

- Strony określą w protokole jakie materiały zostały zdemontowane lub odzyskane w wyniku wykonania robót ze wskazaniem ilości i jakości tych materiałów.

- Przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub odzyskanych materiałów (np. przekazanie ich do złomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadów/śmieci lub przeznaczenie ich do ponownego wbudowania bądź zagospodarowania itp.).

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do:

1) usunięcia poza teren robót materiałów o których mowa w ust. 1, które nie nadają się do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ponosi odpowiedzialność za powyższe działania,

2) segregacji materiałów zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego jako surowiec wtórny,

3) przetransportowania materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny do punktu odbioru surowców wtórnych,

4) strzeżenia mienia z odzysku, o którym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia przez  Przedstawiciela Zamawiającego.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek poinformowania przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w § 5 o terminie i miejscu dostarczenia materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny do punktu surowców wtórnych co najmniej 2 dni robocze przed terminem planowanej dostawy.

§ 5

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

      - Z ramienia Wykonawcy obowiązki kierownika budowy pełnić będzie …………………………………………………………………………………………….………

2. Wykonawca upoważnia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbioru przedmiotu umowy, oraz czynności wynikających z § 4.

3. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest  …………………………………………………………………………

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 3 działają w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby określonej w ust. 1 nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że osoby mające pełnić funkcję Kierownika budowy spełniają wymagania określone w SWZ i zadeklarowane w ofercie. Zmiana Kierownika budowy musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Dopiero po akceptacji zmiana może być dokonana wpisem do dziennika robót i nie wymaga to zmiany umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany, Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§ 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu robót, dokumentacji,

- organizowanie narad roboczych na budowie,

- wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub odzyskanych materiałów,

- dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy,

- stawianie się w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcą celem nadzoru nad dokonywanymi czynnościami dostawy materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny oraz odbioru stosownych dokumentów z tytułu dokonanej sprzedaży.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zapewnienie niezbędnej obsługi, wytyczenie obiektów oraz wykonanie i uzgodnienie inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie Zamawiającemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

- prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,

- urządzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz utrzymanie w/w składników w należytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, dokumentacją, sztuką budowlaną,

- organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach szczegółowych,

- przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych do wykonywania  robót,

- doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu robót po wykonanych robotach,

- uporządkowania terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z wykonywaną umową Wykonawca z nich korzystał, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wejście w teren,

- dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych

- przedkładanie bieżących aktualizacji harmonogramu wg Załącznika nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw                           w realizacji.

- Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację zgodności z Normą lub Aprobatą techniczną dla wbudowanych materiałów. Komplet w/w dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu robót, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym niż polski Wykonawca przedstawi również obok dokumentu oryginalnego tłumaczenie na język polski.

- Wykonawca jest obowiązany informować Zamawiającego o wszystkich problemach lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformować Zamawiającego o niemożności wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.

- Wykonawca obowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym prawem.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SWZ czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy co do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu określonego w ust. 8, w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody wskazane w pkt 1 i 2 i okaże dowody wskazane w pkt 3 i 4 w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 8:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to   powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wymienione w SWZ wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, - wg Załącznika  nr 4 do umowy.

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające, opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy pracowników wymienionych w oświadczeniu o którym mowa w pkt 1,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL i innych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 10, w terminie wskazanym przez osobę upoważnioną będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający upoważnia ………………. do czynności wynikających z ust. 10 ze strony Zamawiającego.

- W związku z uprawnieniami Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli wskazanych w §6 ust. 9 i ust.10 w miejscu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wymaga się sporządzenia protokołu potwierdzającego stan faktyczny i okazane dokumenty.

§ 7*

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście całość robót.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo dotyczących dostawy mediów, usług geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowań projektowych, ekspertyz, dostawy materiałów budowlanych, usług sprzętowo-transportowych. Wyłączenie, o którym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000.00 zł.

§ 7*

PODWYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że przy pomocy podwykonawców wykona: ………………….. Pozostałe roboty wykona osobiście. Wykonawca nie może podzlecić podwykonawcy wykonania: ……………………………………………….…………*

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- zapisy umowy nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą 
a Zamawiającym,

- przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony,

- termin wykonania umowy przez Podwykonawcę musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie określonym w niniejszej umowie,

- wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcę powinno być określone precyzyjnie i nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy, za ten zakres robót,

- umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających wypłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robót wykonanych przez Wykonawcę,

- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczeń przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,

- dotyczących dokonywania przez Wykonawcę zatrzymań (zmniejszeń) wynagrodzenia Podwykonawcy,

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez  Podwykonawcę, powinno być wnoszone w formie zgodnej z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- umowa zawiera postanowienia dotyczące obowiązku wykonania określonych czynności przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespełniającej wymagań wymienionych w ust. 3, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo dotyczących dostawy mediów, usług geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowań projektowych, ekspertyz, dostawy materiałów budowlanych, usług sprzętowo-transportowych. Wyłączenie, o którym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000.00 zł.

- W przypadku, o którym  mowa w ust. 9, jeżeli  termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej  umowy pod  rygorem zapłaty kary umownej.

- Przepisy ust. 3 - 10 stosuje się  odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji  dotyczących  Podwykonawców.

- Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia 
na  teren  robót i  rozpoczęcia prac.

- W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym artykule zastosowanie mają art. 462 – 465 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu 
i osobom trzecim w związku z  prowadzonymi  robotami lub z powodu niewykonania lub  niewłaściwego wykonania umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie BHP i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robót.

- Strony zgodnie ustalają, że nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy i obowiązujących  przepisów  prawnych.

§ 9

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru roboty, zwłaszcza roboty zanikające i ulegające zakryciu.

§ 10

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca, z uwzględnieniem czasu na dokonanie czynności określonych poniżej zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru przedmiotu umowy w formie pisemnej. Razem z zawiadomieniem Wykonawca przekaże:

- oświadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,

- dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

- deklarację własności użytkowych, krajowe deklaracje zgodności z Normą lub Aprobatą Techniczną dla wbudowanych  materiałów.

- Zamawiający w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostały zakończone, czy dokumentacja określona w ust. 1 została przedłożona i czy jest kompletna. Zakończenie robót budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentów jest warunkiem do zawiadomienia przez Zamawiającego o możliwości odbioru przedmiotu umowy.

- Zamawiający powoła komisję odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, który odbędzie się w ciągu 7 dni, licząc od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie spisany protokół odbioru przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Komisja odbioru może odmówić odbioru jeżeli przedmiot umowy będzie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

- Częściowe odebranie danych robót, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego odbioru robót w tej części. Oznacza to w szczególności, że Zamawiający może żądać usunięcia przez Wykonawcę wszelkich usterek wykrytych lub powstałych w czasie ich prowadzenia, a odebranych częściowo, również po odbiorze częściowym, a także w ramach odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z fakturą końcową, następujące dokumenty potwierdzające brak zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców:

- dowody zapłaty o których mowa w § 3 ust. 15  pkt. 1 i 2 umowy,

- zestawienie zbiorcze faktur podwykonawców zgodne z załącznikiem Nr 3 do umowy.

§ 11

RĘKOJMIA  I GWARANCJA

- Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy ustala się na ……… miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia wad w okresie trwania rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do ich bez kosztowego usunięcia  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w formie pisemnej.

- Usunięcie wad potwierdza Zamawiający w protokole.

- W razie bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wad, Zamawiający może niezwłocznie zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Obciążenie Wykonawcy, nastąpi poprzez wystawienie noty obciążającej Wykonawcę.

- Termin zapłaty należności tytułem usunięcia wad wynosi do 3 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Przed upływem ustalonego w umowie okresu rękojmi nastąpi przegląd ostateczny, mający na celu stwierdzenie istnienia wad powstałych w okresie rękojmi i spisany będzie z tej czynności protokół.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty, z których wynikają uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robót.

- WYKONAWCA poniesie koszty związane z usunięciem wadliwie wykonanych elementów składowych przedmiotu niniejszej UMOWY, bądź całego przedmiotu UMOWY

- W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wad w przedmiocie niniejszej UMOWY, zostaną one bezpłatnie usunięte przez WYKONAWCĘ w miejscu wystąpienia wady. WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji niezwłocznie po otrzymaniu żądania od ZAMAWIAJĄCEGO

- WYKONAWCA gwarantuje, że przedmiot umowy przez niego wykonany będzie zgodny z zakresem wynikającym z UMOWY, założeniami, najlepszą wiedzą techniczną i będzie kompletny.  WYKONAWCA gwarantuje, że dostarczone w ramach realizacji umowy części, elementy są nowe, nieużywane, wyprodukowane według aktualnych osiągnięć w zakresie postępu technicznego i odpowiadają najwyższym standardom jakościowym, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, dotyczącym materiałów i wykonawstwa.  WYKONAWCA gwarantuje także, że nie mają one defektów konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwolą osiągnąć parametry techniczne podane przez producenta.

- WYKONAWCA gwarantuje także najwyższą jakość wykonanych przez niego prac montażowych i budowlanych.

§ 12

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki,

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,05 % wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę lub podmiot trzeci,

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia,

- brak realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy dłużej niż 14 dni – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, za każdy dzień przerwy, licząc powyżej 14- tego dnia przerwy, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,

- gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom umowy będzie wykonywał Podwykonawca - w wysokości 1 % wynagrodzenia za każdy przypadek,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 1% wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia, za każdy przypadek nieprzedłożenia,

- nieprzedłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia, za każdy przypadek  nieprzedłożenia,

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,5%  wynagrodzenia, za każdy przypadek braku zmiany.

- nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów, potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę– w wysokości 1000 zł za każdy przypadek,

- wykonywanie czynności będących przedmiotem umowy przez osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia.

- Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie.

- W przypadku powstania szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie.

§ 13

UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od zaistnienia niżej  wymienionych okoliczności:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu robót,

- Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,

- suma kar umownych przekroczyła kwotę 14 % wynagrodzenia,

- uzyskania informacji, iż Wykonawca pomimo obowiązku osobistego wykonania robót budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

- w razie bezskutecznego upływu terminu na przedłożenie zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób na umowę o pracę.

- w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu.

- W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące zasady:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  inwentaryzację robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w pkt 1, Zamawiający może powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie,

- w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji określonej 
w pkt. 3 Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2-5 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia odstąpienia, o ile zostały wykonane zgodnie z umową i odebrane.

- Postanowienia ust. 3, 4 stosuje się także w sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający odstąpił od umowy na podstawie ustawy.

- W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów, określonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostaną odsetki ustawowe za zwłokę.

- Zamawiający może dokonać potrąceń należności z tytułu poniesionych przez niego kosztów, określonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę z wynagrodzenia Wykonawcy składając właściwe oświadczenie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§14

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

- Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 9 lub w razie wystąpienia okoliczności, wymienionych w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego jedną z następujących przyczyn:

  - wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii realizacji prac objętych umową wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

  - wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.

3) prowadzonymi równolegle robotami budowlano - montażowymi przez inne podmioty, które uniemożliwiają realizację zamówienia – o okres, w którym nie była możliwa realizacja zamówienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robót.

- W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy dla robót objętych przedmiotem umowy - w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT.

§ 15

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Integralną część umowy stanowi: Specyfikacja Warunków Zamówienia, oferta wykonawcy, umowa konsorcjum/ współpracy/*, zmiany opisu przedmiotu zamówienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji elektronicznej.

- Załączniki do umowy stanowią:

- Harmonogram – załącznik nr 1

- Wzór oświadczenia podwykonawcy – załącznik nr 2

- Wzór zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy – załącznik nr 3

- Oświadczenie Wykonawcy / podwykonawców – załącznik nr 4

- Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.

§ 17

      - Strony ustalają adres do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron:

- Zamawiający –…………………………………………… e-mail. ………………….

- Wykonawca - …………………………………………… e-mail. ………………….

      - Każda zmiana adresu, określonego w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

      - W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia.

      - Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 1  oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą e - mailową na adresy podane w ust. 1.

§ 18

Umowę sporządzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

………………………………..				…………………………………

Załącznik nr 1*  do umowy nr …………………………… z dnia …………………….

Harmonogram

Harmonogram - Załącznik nr 1 do umowy nr ……………………… z dnia ………………………

| Poz. | Element | Wartość robót | Miesiące realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Netto | Vat | Brutto | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem : |  |  |  |  |  |  |  |

- Harmonogram rzeczowo finansowy nie jest wymagany na etapie składania oferty przetargowej.

- Wybrany w przetargu Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wypełnionego harmonogramu rzeczowo - finansowego przed podpisaniem umowy.

- Przedstawiony harmonogram musi być zaakceptowany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy

ZAMAWIAJĄCY:					     WYKONAWCA:

……………………………...				 ……………..…………………….

Załącznik nr 2 do umowy nr …………………………… z dnia …………………….

Zadanie Inwestycyjne : ……………………………………………

Zamawiający : ……………………………………………

Wykonawca : …....................................................................................................................

Podwykonawca : …...................................................................................................................

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

- Oświadczam, że wykonywałem* / nie wykonywałem* robót na rzecz Wykonawcy w okresie od …………….. do………………

- Oświadczam niniejszym, że otrzymałem wymagalne wynagrodzenie za zakres robót wykonanych od………..do……………..objęty moja fakturą nr …………… z dnia ………….. wystawioną Wykonawcy.

- Zapłata powyższego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikające z wykonania zakresu robót określonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru częściowego robót.

- Jednocześnie oświadczam, że na w/w zadaniu zatrudniam* / nie zatrudniam* dalszych podwykonawców.

Data :  …………………

………………………….....................................................................................................

(pieczęć imienna i podpis uprawomocnionego przedstawiciela Podwykonawcy)

………………………….....................................................................................................

(pieczęć imienna i podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do umowy nr …………………………… z dnia …………………….

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCÓW

(do faktury końcowej)

Nazwa zadania inwestycyjnego : ……………………………………………

Umowa nr ZP.. ……………………….………… z dnia : …………………………………

Wykonawca/ adres : ………………………………………………………………………..

| Nr umowy z Podwykonawcą wraz z aneksami | Data faktury Podwykonawcy dla Wykonawcy | Rodzaj robót wg harmonogramu | Wartość robót wg umowy Wykona-wcy z Podwyko- nawcą | Wartość robót narastająco | Zawan-sowanie umowy % | Data dostarczenia oświadczenia Podwykonawcy o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 4 do umowy nr …………………………… z dnia …………………….

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*

Oświadczam, że niżej wymienione osoby są zatrudnione na umowę o pracę:

| Lp. | Imię i nazwisko | Rodzaj wykonywanych czynności wskazanych w SWZ | Wymiar etatu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

……………………………………….

podmiot składający oświadczenie

(nazwa i adres)

……………………………………….

data i podpis osoby uprawnionej

do złożenia oświadczenia