| ZADANIE 1: Usługi związane z wzorcowaniem i serwisowaniem analizatorów wydechu typu Alkometr A 2.0 oraz Alkometr A2.0/04 – ilość urządzeń 52 szt. |
| --- |
| L.p. | Usługa serwisowa i wzorcowanie | Szacunkowa ilość usług |
| 1. | Usługi związane z serwisowaniem i wzorcowaniem urządzeń (przegląd, konserwacja, adjustacja, wzorcowanie) | 208 |
| L.p. | Koszt podstawowych części i usług serwisowych wraz z robocizną | Szacunkowa ilość usług |
| 1. | Wymiana węża grzejnego | 2 |
| 2. | Wymiana mechanizmu drukującego | 2 |
| 3. | Wymiana czujnika przepływu | 2 |
| 4. | Wymiana silnika krokowego | 2 |
| 5. | Wymiana akumulatorów podtrzymujących pamięć | 5 |
| 6. | Wymiana taśmy barwiącej drukarki | 104 |
| 7. | Wymiana rolki papierowej | 208 |
| 8. | Wymiana promiennika podczerwieni | 2 |
| 9. | Wymiana detektora | 2 |
| 10. | Czyszczenie toru analitycznego | 10 |
| 11. | Czyszczenie promiennika podczerwieni | 3 |
| 12. | Czyszczenie wentylatorów | 5 |
| 13. | Naprawa układu zasilania | 10 |
| 14. | Naprawa układu pomiarowego | 10 |
| 15. | Naprawa układu drukarki | 10 |
| 16. | Naprawa układu grzania | 2 |
| 17. | Naprawa zasilacza 12V | 5 |

Opis przedmiotu zamówienia

„Usługi związane z wzorcowaniem i serwisowaniem stacjonarnych analizatorów wy

| ZADANIE 2: Usługi związane z wzorcowaniem i serwisowaniem analizatorów wydechu typu Siemens – ilość urządzeń 3 szt. |
| --- |
| L.p. | Usługa serwisowa i wzorcowanie | Szacunkowa ilość usług |
| 1. | Usługi związane z serwisowaniem i wzorcowaniem urządzeń (przegląd, konserwacja, adjustacja, wzorcowanie) | 12 |
| L.p. | Koszt podstawowych części i usług serwisowych wraz z robocizną | Szacunkowa ilość usług |
| 1. | Wymiana taśmy barwiącej drukarki | 12 |
| 2. | Wymiana rolki papierowej | 12 |
| 3. | Czyszczenie toru analitycznego | 3 |
| 4. | Naprawa układu zasilania | 3 |
| 5. | Naprawa układu drukarki | 3 |
| 6. | Naprawa układu grzania | 3 |

Realizacja przedmiotu zamówienia określonego w ofercie cenowej za cenę razem brutto wraz z ubezpieczeniem oraz odbiorem i dostawą urządzeń do 14 magazynów wyznaczonych przez Zamawiającego:

- Oferowany okres gwarancji na bezbłędną pracę analizatora wydechu, po uzyskaniu wzorcowania – minimum 6 miesięcy.

- Czas realizacji usługi z wzorcowaniem od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu – maksymalnie 10 dni kalendarzowych.

- Wzorcowanie zostanie potwierdzone wydaniem świadectwa wzorcowania przez organy administracji miar lub akredytowane laboratoria wzorcujące. Laboratoria takie muszą posiadać certyfikat akredytacji wydawany przez Polskie Centrum Akredytacji.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonywał wzorcowania w co najmniej trzech punktach pomiarowych: 0,10mg/l, 0,25mg/l, 0,70 mg/l  zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji.

- Wymiana materiałów i części może się odbywać wyłącznie na fabrycznie nowe.

- W przypadku awarii urządzenia w trakcie gwarancji, dostawa sprzętu oraz zwrot po dokonanej naprawie odbędzie się na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do każdego naprawionego urządzenia wystawił protokół serwisowy.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od zlecenia wykonania naprawy w razie nie zaakceptowania kalkulacji cenowej naprawy, przedłożonej przez Wykonawcę.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od naprawy urządzenia kontrolno-pomiarowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie wraz z Protokołem Oceny Stanu Technicznego do Zamawiającego, oraz ponieść wszelkie koszty z tego tytułu.

- Do czasu realizacji usługi nie wlicza się czasu oczekiwania na zatwierdzenie przez Zamawiającego kalkulacji cenowej naprawy.

- Gwarancji nie podlega awaria sprzętu spowodowana z winy użytkownika bądź uszkodzenie/zużycie podzespołów, które wcześniej nie były objęte naprawą.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów technicznych, konserwacji i napraw zgodnie z wymaganiami techniczno – eksploatacyjnymi producenta oraz instrukcjami obsługi urządzeń.

- Zamawiający będzie zlecał usługi będące przedmiotem umowy sukcesywnie, w zależności od zaistniałych potrzeb.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi na bieżąco przez okres 24 miesięcy od daty podpisania Umowy lub do wyczerpania ceny brutto razem przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów transportu wraz z ubezpieczeniem urządzeń z magazynu wyznaczonego przez Zamawiającego do serwisu i z powrotem.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia przedmiotu umowy, w przypadku ograniczenia finansowego Zamawiającego, niezależnego od Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia naprawy/wymiany części nieujętych w umowie w granicach łącznej wartości umowy.

- W przypadku wystąpienia konieczności naprawy urządzeń objętych gwarancją, Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu uzgodnienia warunków przesłania urządzenia do gwaranta.

- Przed wykonaniem naprawy Wykonawca zobowiązany jest przesłać wstępną kalkulację cenową Zamawiającemu w celu jej zatwierdzenia. W przypadku uszkodzenia urządzenia z winy użytkownika Wykonawca wystawi pisemną opinię i prześle ją wraz z wstępną kalkulacją cenową. Nie przesłanie kalkulacji może skutkować odmową zapłaty przez Zamawiającego za wykonaną naprawę.