## Zadanie 1
Załacznik nr 2.1 do SWZ
FORMULARZ CENOWY ZMIANA 1
Zadanie nr 1 - Szwy niewchłanialne
Lp. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4. x 5. = 6. | 7. | 6. x 7. = 8. | 6. + 8. = 9. | 10.
1. | Szew niewchłanialny monofilament, ze stali nierdzewnej. Grubość szwu 3 USP, igła podwójna o długości 60mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, długość nici 75 cm. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu ze szwem monofilamentowym ze stali nierdzewnej, o grubości szwu 7 USP, 4 x szew o długości 45 cm z igłą ½ koła, tnącą o długości igły 48mm. | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Szew niewchłanialny monofilament, ze stali nierdzewnej. Grubość szwu 2 USP, igła o długości 45mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, długość nici 60 cm. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu ze szwem monofilamentowym ze stali nierdzewnej, o grubości szwu 5 USP, 4 x szew o długości 45 cm z igłą ½ koła, tnącą o długości igły 48mm. | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Szew niewchłanialny pleciony poliestrowy, powlekany silikonem. Grubość szwu 2 USP, igła o długości 40mm, okrągła, 1/2 koła, długość nici 75 cm. | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Szew niewchłanialny pleciony poliestrowy, powlekany silikonem. Grubość szwu 0 USP, igła o długości 37mm, okrągła, 1/2 koła, długość nici 75 cm. | szt. | 180 |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 2
Załacznik nr 2.2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY ZMIANA 1
Zadanie nr 2 - Szwy chirurgiczne
I. Szew syntetyczny, pleciony, wchłanialny z poliglaktyny 910, powlekany, o krótkim okresie wchłaniania masy szwu pomiędzy 42-63 dni.
Lp. | Grubość nitki | Długość igły [mm] +/- 2 mm | Długość nitki [cm] +/- 5 cm | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5. | 6. | 7. | 8. | 7. x 8. = 9. | 10. | 9. x 10. = 11. | 9. + 11. = 12. | 13.
1. | 2/0 | 26 | 75 | 0.5 | okrągła (bezbarwna) | sasz. | 72 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | 3/0 | 26 | 75 | 0.5 | okrągła (bezbarwna) | sasz. | 24 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | 0 | 48 | 90 | 0.5 | okrągła (bezbarwna) | sasz. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | 1 | 48 | 90 | 0.5 | okrągła (bezbarwna) | sasz. | 72 |  | 0 | 8% | 0 | 0
II. Szew syntetyczny, pleciony, wchłanialny z poliglaktyny 910, powlekany, o średnim okresie wchłaniania masy szwu 60-70 dni.
5. | 3/0 | 26 | 75 | 0.5 | okrągła | sasz. | 720 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | 2/0 | 26 | 90 | 0.5 | okrągła, rozwarstwiająca | sasz. | 576 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. | 2/0 | 30 | 75 | 0.5 | okrągła | sasz. | 456 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. | 2/0 | 37 | 90 | 0.5 | okrągła | sasz. | 1476 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9. | 2/0 | 48 | 90 | 0.5 | okrągła | sasz. | 1392 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10. | 2/0 | 54 | 90 | 0.5 | okrągła | sasz. | 240 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11. | 2/0 | 65 | 75 | 0.5 | okrągła | sasz. | 492 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12. | 0 | 30 | 90 | 0.5 | okrągła wzmocniona | sasz. | 780 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13. | 0 | 40 | 90 | 0.5 | okrągła wzmocniona | sasz. | 1272 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14. | 0 | 48 | 75 | 0.5 | okrągła wzmocniona | sasz. | 480 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15. | 1 | 30 | 75 | 0.5 | okrągła | sasz. | 456 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16. | 1 | 37 | 75 | 0.5 | okrągła wzmocniona | sasz. | 456 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17. | 1 | 40 | 75 | 0.5 | okrągła wzmocniona | sasz. | 276 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18. | 1 | 48 | 90 | 0.5 | okrągła wzmocniona | sasz. | 180 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19. | 1 | 65 | 75 | 0.5 | okrągła | sasz. | 48 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20. | 2 | 30 | 75 | 0.5 | okrągła wzmocniona, | sasz. | 468 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21. | 2 | 37 | 90 | 0.5 | okrągła wzmocniona | sasz. | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
22. | 2 | 40 | 90 | 0.5 | okrągła wzmocniona | sasz. | 948 |  | 0 | 8% | 0 | 0
23. | 2 | 48 | 90 | 0.5 | okrągła wzmocniona | sasz. | 1908 |  | 0 | 8% | 0 | 0
24. | 2 | 65 | 90 -150 | 0.5 | okrągła | sasz. | 2064 |  | 0 | 8% | 0 | 0
25. | 2 | 76 | 100 | 0.5 | okrągła | sasz. | 24 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26. | 1 | 30 | 75 | haczykowata | okrągło-tnąca | sasz. | 792 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27. | 3/0 | podwiazki | 150 |  |  | sasz. | 636 |  | 0 | 8% | 0 | 0
28. | 2/0 | podwiazki | 150 |  |  | sasz. | 1056 |  | 0 | 8% | 0 | 0
29. | 0 | podwiazki | 150 |  |  | sasz. | 708 |  | 0 | 8% | 0 | 0
III. Szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny, z polidioksanonu, o długim okresie wchłaniania masy szwu 180-220 dni.
30. | 1 | 40 | 150-pętla | 0.5 | okrągłe | sasz. | 360 |  | 0 | 8% | 0 | 0
31. | 2 | 40 | 75-90 | 0.5 | okrągła wzmocniona | sasz. | 252 |  | 0 | 8% | 0 | 0
32. | 0 | 37 | 75-90 | 0.5 | okrągła | sasz. | 240 |  | 0 | 8% | 0 | 0
33. | 0 | 30 | 90 | 0.5 | okrągła | sasz. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
34. | 2/0 | 26 | 75 | 0.5 | okrągła | sasz. | 552 |  | 0 | 8% | 0 | 0
35. | 2/0 | 30 | 90 | 0.5 | okrągła | sasz. | 276 |  | 0 | 8% | 0 | 0
36. | 3/0 | 26 | 75 | 0.5 | okrągła | sasz. | 216 |  | 0 | 8% | 0 | 0
37. | 3/0 | 22 | 75 | 0.5 | okrągła | sasz. | 240 |  | 0 | 8% | 0 | 0
38. | 4/0 | 16 | 75-90 | 0.375 | tnąca, kosmetyczna, dwuwklesła | sasz. | 144 |  | 0 | 8% | 0 | 0
IV. Szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny, z poli-4-hydroksybutyratu, o długim okresie wchłaniania masy szwu 13 - 36 miesięcy.
39. | 1 | 40 | 150-pętla | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 72 |  | 0 | 8% | 0 | 0
40. | 1 | 65 | 150-pętla | 1/2 koła | okrągła | sasz. | 24 |  | 0 | 8% | 0 | 0
V. Szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłanialny z polipropylenu
41. | 4/0 | 19 | 45 | 3/8 | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | sasz. | 636 |  | 0 | 8% | 0 | 0
42. | 4/0 | 26 | 90 | 3/8 | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | sasz. | 2256 |  | 0 | 8% | 0 | 0
43. | 3/0 | 24 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | sasz. | 2604 |  | 0 | 8% | 0 | 0
44. | 3/0 | 26 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | sasz. | 2940 |  | 0 | 8% | 0 | 0
45. | 2/0 | 26 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | sasz. | 3252 |  | 0 | 8% | 0 | 0
46. | 2/0 | 30 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | sasz. | 468 |  | 0 | 8% | 0 | 0
47. | 0 | 37 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | sasz. | 516 |  | 0 | 8% | 0 | 0
48. | 0 | 40 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | sasz. | 348 |  | 0 | 8% | 0 | 0
VI. Szew syntetyczny, pelciony, niewchłanialny z poliesteru, powlekany polibutylanem
49. | 0 | 36 | 90 | 0.5 | okrągła | sasz. | 288 |  | 0 | 8% | 0 | 0
50. | 2 | 40 | 75 | 0.5 | okrągła z krótkim tnącym końcem | sasz. | 576 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8.: Razem | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie przedmiotu zmówienia:
1. Dołączenia katalogu w języku polskim oraz oryginalnej instrukcji użytkowania.
2. Zamawiający wymaga znaczników lepnych do każdej saszetki celem wklejenia do dokumentacji medycznej zawieracjących minimum: nazwę, grubość i kod szwu, serię, datę ważności oraz kod matrycowy szwu.
3. Zamawiający wymaga w przypadku igieł okrągłych spłaszczonego korpusu igły zapewniającego lepszą stabilizację w imadle i zapobiegającego obracaniu się igły w imadle (nie dotyczy poz. 39 i 40)
4. Zamawiający wymaga przy szwach monofilamentowych opakowań zmniejszających pamięć szwu tj. nitka nawinieta na okragło na plastikową tackę, dotyczy pozycji 31-38, 41-48.
5. Zamawiający wymaga igieł wykonanych ze stali serii 302 dotyczy pozycji poz. 1-38, 41-50.
6. Wszystkie zaoferowane kody powinny być zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) z dnia 5 kwietnia 2017 dotyczącą wyrobów medycznych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.
​

## Zadanie 3
Załacznik nr 2.3 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 3 - Szwy dla chirurgii ogólnej onkologicznej, ortopedii i ginekologii
Lp. | Grubość nitki | Długość igły [mm] +/- 2 mm | Długość nitki [cm] +/- 5 cm | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5. | 6. | 7. | 8. | 7. x 8. = 9. | 10. | 9. x 10. = 11. | 9. + 11. = 12. | 13.
1. | 6/0 | 2 x 11 mm, 203μ, kąt 135° | 60 cm | 3/8 kola | okągła | sasz. | 72 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | 4/0 | 2 x 17 mm | 90 cm | 3/8 kola | okrągła powójna | sasz. | 288 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | 2/0 | 2 x 26 mm | 90 cm | 1/2 koła | okrągła powójna | sasz. | 72 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | 4/0 | 2 x 13 mm | 75 cm | 1/2 koła | okągła | sasz. | 36 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | 5/0 | 2 x 13 mm | 75 cm | 1/2 koła | okrągła powójna | sasz. | 24 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | 6/0 | 2 x 13 mm | 60 cm | 3/8 koła | okrągła powójna | sasz. | 24 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. | 6/0 | 2 x 13 mm | 75 cm | 1/2 koła | okrągła podwójna | sasz. | 36 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. | 2/0 | 2x70 mm | 75 cm | prosta | okrągła zalecana do szwu kapciuchowego podwójna | sasz. | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9. | 4/0 | 17 mm | 76 cm | 1/2 koła | okrągła | sasz. | 36 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10. | 3/0 | 2x17 mm | 90 cm | 1/2 koła | okrągła podwójna | sasz. | 36 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11. | 4/0 | 2 x 17 mm | 70 cm fioletowy | 3/8 koła | okrągła podwójna | sasz. | 576 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12. | 3/0 | 2 x 22 mm | 70 cm fioletowy | 1/2 koła | okrągła podwójna | sasz. | 36 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13. | 4/0 | 2 x 22 mm | 90 cm fioletowy | 1/2 koła | okrągła podwójna | sasz. | 36 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14. | 3/0 | 26 mm | 70 cm fioletowy | 1/2 koła | okragła wzmocniona | sasz. | 360 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15. | 2/0 | 26 mm | 70 cm fioletowy | 1/2 koła | okragła wzmocniona | sasz. | 288 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16. | 0 | 36 mm | 70 cm fioletowy | 1/2 koła | okragła wzmocniona | sasz. | 360 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17. | 1 | 36 mm | 70 cm fioletowy | 1/2 koła | okragła wzmocniona | sasz. | 720 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18. | 1 | 65 mm | 90 cm | 1/2 koła | okrągła | sasz. | 144 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19. | 1 | 65 mm | 150 cm | 1/2 koła | okrągła | sasz. | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20. | 0 | 40 mm | 150 cm, pętla fioletowy | 1/2 koła | okragła wzmocniona | sasz. | 24 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21. | 1 | 40 mm | 150 cm, pętla fioletowy | 1/2 koła | okragła wzmocniona | sasz. | 192 |  | 0 | 8% | 0 | 0
22. | 4/0 | 17 mm | 70 cm | 1/2 koła | okragła | sasz. | 288 |  | 0 | 8% | 0 | 0
23. | 3/0 | 26 mm | 70 cm | 1/2 koła | okragła | sasz. | 288 |  | 0 | 8% | 0 | 0
24. | 4/0 | 26 mm | 70 cm | 1/2 koła | okragła | sasz. | 144 |  | 0 | 8% | 0 | 0
25. | 2/0 | 26 mm | 70 cm | 1/2 koła | okragła | sasz. | 36 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26. | 0 | 48 mm | 90 cm | 1/2 koła | okragła wzmocniona | sasz. | 24 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27. | 2/0 | 22 mm | 70 cm | 1/2 koła | okragła wzmocniona | sasz. | 144 |  | 0 | 8% | 0 | 0
28. | 1 | 45 mm | 90 cm | 1/2 koła | okragła wzmocniona | sasz. | 144 |  | 0 | 8% | 0 | 0
29. | 2 | 48 mm | 90 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 2088 |  | 0 | 8% | 0 | 0
30. | 2/0 | 48 mm | 70 cm | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | sasz. | 2592 |  | 0 | 8% | 0 | 0
31. | 2/0 | 36 mm | 90 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 720 |  | 0 | 8% | 0 | 0
32. | 3/0 | 36 mm | 90 cm | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | sasz. | 720 |  | 0 | 8% | 0 | 0
33. | 2/0 | 26 mm | 90 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 720 |  | 0 | 8% | 0 | 0
34. | 3/0 | 26 mm | 90 cm | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | sasz. | 720 |  | 0 | 8% | 0 | 0
35. | 0 | 31 mm | 70 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 36 |  | 0 | 8% | 0 | 0
36. | 0 | 35 mm | 70 cm | haczyk | okrągła | sasz. | 1440 |  | 0 | 8% | 0 | 0
37. | 1 | 31 mm | 90 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 216 |  | 0 | 8% | 0 | 0
38. | 2/0 | 36 mm | 70 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 576 |  | 0 | 8% | 0 | 0
39. | 0 | 36 mm | 70 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 864 |  | 0 | 8% | 0 | 0
40. | 1 | 36 mm | 70 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 864 |  | 0 | 8% | 0 | 0
41. | 2 | 40 mm | 90 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 1440 |  | 0 | 8% | 0 | 0
42. | 2/0 | 26 mm | 70 cm | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | sasz. | 396 |  | 0 | 8% | 0 | 0
43. | 0 | 26 mm | 70 cm | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | sasz. | 576 |  | 0 | 8% | 0 | 0
44. | 1 | 31 mm | 70 cm | haczyk | okragło-tnąca | sasz. | 864 |  | 0 | 8% | 0 | 0
45. | 3/0 | 22 mm | 70 cm | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | sasz. | 432 |  | 0 | 8% | 0 | 0
46. | 4/0 | 22 mm | 70 cm | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca czarna | sasz. | 432 |  | 0 | 8% | 0 | 0
47. | 1 | 40 mm | 70 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 1728 |  | 0 | 8% | 0 | 0
48. | 0 | 48 mm | 90 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 1728 |  | 0 | 8% | 0 | 0
49. | 1 | 45 mm | 70 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 864 |  | 0 | 8% | 0 | 0
50. | 1 | 70 mm | 120 cm | 1/2 koła | okrągła | sasz. | 288 |  | 0 | 8% | 0 | 0
51. | 2 | 36 mm | 90 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 1728 |  | 0 | 8% | 0 | 0
52. | 1 | 40 mm | 90 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 1728 |  | 0 | 8% | 0 | 0
53. | 2/0 | 26 mm | 70 cm | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | sasz. | 432 |  | 0 | 8% | 0 | 0
54. | 2/0 | 40 mm | 90 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 432 |  | 0 | 8% | 0 | 0
55. | 0 | 41 mm | 91 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 432 |  | 0 | 8% | 0 | 0
56. | 0 | 26 mm | 75 cm | 1/2 koła | okragła | sasz. | 288 |  | 0 | 8% | 0 | 0
57. | 5 | 55 mm | 4x75 cm | 1/2 koła | okrągło-tnąca | sasz. | 288 |  | 0 | 8% | 0 | 0
58. | 2 | 40 mm | 75 cm | 1/2 koła | okrągło-tnąca | sasz. | 288 |  | 0 | 8% | 0 | 0
59. | 3/0 | 26 mm | 75 cm | 3/8 kola | odwrotnie tnąca kosmetyczna | sasz. | 2160 |  | 0 | 8% | 0 | 0
60. | 2/0 | 27 mm | 75 cm | 3/8 kola | odwrotnie tnąca kosmetyczna | sasz. | 2160 |  | 0 | 8% | 0 | 0
61. | 0 | 36 mm | 75 cm | 3/8 kola | odwrotnie tnąca | sasz. | 2160 |  | 0 | 8% | 0 | 0
62. | 0 | 36 mm | 60 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 48 |  | 0 | 8% | 0 | 0
63. | 1 | 36 mm | 60 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 48 |  | 0 | 8% | 0 | 0
64. | 0 | 40 mm | 60 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 48 |  | 0 | 8% | 0 | 0
65. | 1 | 48 mm | 60 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 48 |  | 0 | 8% | 0 | 0
66. | 0 | 40 mm | 60 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 432 |  | 0 | 8% | 0 | 0
67. | 1 | 40 mm | 60 cm | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | sasz. | 48 |  | 0 | 8% | 0 | 0
68. | 3/0 | 22 mm | 23 cm | 1/2 koła | okrągła | sasz. | 144 |  | 0 | 8% | 0 | 0
69. | 2/0 | 26 mm | 23 cm | 1/2 koła | okrągła | sasz. | 72 |  | 0 | 8% | 0 | 0
70. | 3/0 | 26 mm | 15 cm | 1/2 koła | okrągła | sasz. | 72 |  | 0 | 8% | 0 | 0
71. | 2/0 | 27 mm | 30 cm | 1/2 koła | okrągła | sasz. | 144 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8.: Razem | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie przedmiotu zmówienia:
Dołączenia katalogu w języku polskim oraz oryginalnej instrukcji użytkowania (próbki zostały przetestowane wcześniej).
Do poz. 1-10: Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem zapobiegającym nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastycznym odkształceniem węzła zapobiegającym jego rozwiązaniu.
Do poz.11-28: Antybakteryjny szew chirurgiczny, syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z dodatkiem antyseptyku (triklosanu), który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni.
Do poz. 29-52: Syntetyczny wchłanialny szew pleciony wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem antyseptyku (triklosanu) , który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE). Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%.
Do poz. 53-55: Antybakteryjny szew chirurgiczny, monofilamentowy, wchłanialny z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu , który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Klebsilla pneumoniae, Eschericha coli. Okres podtrzymywania tkankowego 21-28 dni. Okres wchłaniania 90-120 dni Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%.
Do poz. 56-58: Syntetyczny niewchłanialny pleciony szew poliestrowy, zbudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami, powlekany polibutylanem.
Do poz. 59-61: Syntetyczny niewchłanialny poliamidowy szew monofilmentowy o zmniejszonej hydrofilności pakowany na mokro w celu ograniczenia chłonności i dla zmniejszenia pamięciskrętu po wyjęciu z opakownia.
Do poz. 62-67: Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran wykonane z polidioksanonu z igłą na jednym końcu i prostokątnym elementem mocującym szew w tkance, na drugim (wymiary: 2,5 mm x 5 mm). Szew syntetyczny z symetrycznie ułożonymi kotwicami - 5 kotwic na 1 cm szwu, barwiony na fioletowo, wchłanialny. Posiadający antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, o potwierdzonym testami in-vitro działaniu hamującym wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus MRSA, Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis MRSE, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres podtrzymywania tkankowego: do 90 dni. Profil podtrzymywania tkankowego in vivo od 3/0 do 1: 75% po 2 tyg., 65% po 4 tyg., 55% po 6 tyg. Okres wchłaniania: 210 dni.
Do poz. 68-71: Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim. Syntetyczny wchłanialny szew ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z polidioksanonu. Barwiony na fioletowo. Posiada antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, posiadający potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Podtrzymywanie tkankowe in vivo: 4/0 i mniejsze - 67% po 2 tyg., 50% po 4 tyg., 37% po 6 tyg.; 3/0 i większe - 80% po 2 tyg., 80% po 4 tyg., 40% po 6 tyg. Okres wchłaniania: 210 dni.

## Zadanie 4
Załacznik nr 2.4 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 4 - Siatki przepuklinowe powięziowe
Lp. | Określenie przedmiotu zamówienia | Rozmiar siatki [cm] | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 5. x 6. = 7. | 8. | 7. x 8. = 9. | 7. + 9. = 10. | 11.
1. | Siatka polipropylenowa o gramaturze 45g, grubości 0,34 mm, wielkość porów 0,8x1mm, z zaokraglonymi brzegami, wytrzymałość na rozrywanie 81,29N/m2 | 10x15 | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Siatka polipropylenowa o gramaturze 45g, grubości 0,34 mm, wielkość porów 0,8x1mm, z zaokraglonymi brzegami, wytrzymałość na rozrywanie 81,29N/m2 | 15x15 | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Makroporowa siatka przepuklinowa, płaska, jednowłóknikowa, polipropylenowa z zaokrąglonymi brzegami. Waga 55 g/m2. Grubość siatki 0,60 mm. Rozmiar porów od 2,3mm do 1,5 mm, wytrzymałość na rozerwanie 98,06N/ cm3 (10 kg/cm²) | 10x15 | szt. | 70 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Makroporowa siatka przepuklinowa, płaska, jednowłóknikowa, polipropylenowa z zaokrąglonymi brzegami. Waga 55 g/m2. Grubość siatki 0,60 mm. Rozmiar porów od 2,3mm do 1,5 mm, wytrzymałość na rozerwanie 98,06N/ cm3 (10 kg/cm²) | 15x15 | szt. | 25 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Makroporowa siatka przepuklinowa, płaskia, jednowłóknikowa, polipropylenowa z zaokrąglonymi brzegami. Waga 55 g/m2. Grubość siatki 0,60 mm. Rozmiar porów od 2,3mm do 1,5 mm, wytrzymałość na rozerwanie 98,06N/ cm3 (10 kg/cm²) | 30x30 | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Siatka kompozytowa separujaca o podwójnej warstwie, częściowo wchłanialna (polipropylen+polilactyd-kaprolakton-PP/Pl/C), wielkość porów 1,8-2 mm, waga 185g przed absorbcja, 40g po absorbcji. Grubość przed absorbcją do 0,6mm, po absorbcji 0,5mm | 20x25 owalna | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Siatka kompozytowa separujaca o podwójnej warstwie, częściowo wchłanialna (polipropylen+polilactyd-kaprolakton-PP/Pl/C), wielkość porów 1,8-2 mm, waga 185g przed absorbcja, 40g po absorbcji. Grubość przed absorbcją do 0,6mm, po absorbcji 0,5mm | 15x20 owalna | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie przedmiotu zmówienia:
1. Dołączenia katalogu w języku polskim oraz oryginalnej instrukcji użytkowania
2. Zamawiający wymaga znaczników lepnych do każdej saszetki celem wklejenia do dokumentacji medycznych zawierających minimum: nazwę, kod siatki, serię i datę ważności oraz kod matrycowy.
3. Wszystkie zaoferowane kody powinny być zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) z dnia 5 kwietnia 2017 dotyczącą wyrobów medycznych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.