## 1
Zał. 1.1
Pakiet 1 - Rekonstrukcja stawów - Protezoplastyka pierwotna stawu biodrowego - DEPOZYT
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną posiadający loże na cement z podcięciami na obrzeżach Kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR/CS i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w > 8 rozmiarach. | szt | 25 |  | 0 |  | 0
2 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej , cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną posiadający loże na cement z podcięciami na obrzeżach. Kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR/CS i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w > 8 rozmiarach. | szt | 25 |  | 0 |  | 0
3 | Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. W opcji CR i PS. Wykonany ze stopu CoCr, w >10 rozmiarach dla każdej ze stron |  | 50 |  | 0 |  | 0
4 | Element rzepkowy wykonany z polietylenu . W opcji okrągły i anatomiczny w 5 rozmiarach | szt | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem . System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Opcje CR/CS i PS w 10 rozmiarach i > niż 6 wysokościach | szt | 25 |  | 0 |  | 0
6 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem . System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Opcje CR/CS i PS w 10 rozmiarach i > niż 6 wysokościach | szt | 25 |  | 0 |  | 0
7 | Ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium | szt | 50 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
* Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia : 1 x zestaw instrumentarium + 1 x napęd dedykowany do zabiegów rekonstrukcyjnych w zakresie stawów, oraz implanty na czas trwania umowy.
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 2
Zał. 1.2
Pakiet 2 - Rekonstrukcja stawów - Protezoplastyka pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego - DEPOZYT
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
I | PROTEZA BIODRA PIERWOTNA
1 | Trzpień bezcementowy tytanowy, przynasadowy o trapezoidalnym przekroju i krzywiznach przyśrodkowych, umożliwiający odtwarzanie cech anatomicznych w czterech wersjach kąta szyjkowego, każdy w 12 rozmiarach, stożek szyjki 12/14. | szt | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Trzpień cementowy anatomiczny, asymetryczny w płaszczyźnie bocznej, zapewniający zwiększone wypełnienie przynasady, w kształcie klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony , samocentrujący w kanale szpikowym, bez kołnierzowy. Stalowy, gładki, polerowany. Dziewięć rozmiarów prawych i lewych. Eurokonus 12/14 | szt | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Panewka polietylenowa typu Muller w 3-6 rozmiarach | szt | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Korki śródszpikowe do zatkania kanału w co najmniej 3 rozmiarach ( wraz z instrumentarium) | szt | 100 |  | 0 |  | 0
5 | Głowa bipolarna o średnicach od 41 do 61 mm z polietylenowym kołnierzem do zatrzaśnięcia głowy 28 mm | szt | 50 |  | 0 |  | 0
6 | Cement kostny z gentamycyną 2x40g | szt | 100 |  | 0 |  | 0
7 | Cement kostny z gentamycyną i clindamycyną 40g | szt | 50 |  | 0 |  | 0
8 | Zestaw do mieszania próżniowego pojedynczy z dostarczeniem mechanizmu do mieszania próżniowego (butla z próżnią) | szt | 100 |  | 0 |  | 0
9 | Zestaw do mieszania próżniowego podwójny z dostarczeniem mechanizmu do mieszania próżniowego (butla z próżnią) | szt | 100 |  | 0 |  | 0
10 | Zestaw bateryjny do płukania z możliwością odsysania. W komplecie końcówka do biodra i kolana | szt | 200 |  | 0 |  | 0
11 | Panewka bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, pokryta tytanową okładziną porowatą . W komplecie zaślepka. W artykulacji umożliwiający użycie głowy 28 mm dla rozmiaru panewki 42 i 44 mm, głowy 32mm od rozmiaru panewki 46mm i głowy 32 i 36 mm od rozmiaru panewki 50 mm. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami zaślepionymi fabrycznie z opcją multihole. Kodowanie kolorami . Panewka dająca opcjonalną możliwość uzycia wkładki pozwalającej na uzyskanie efektu dual mobile bearing. Panewka w rozmiarach średnicy zewnętrznej od mimimum 42mm do minimum 70mm ze skokiem co 2mm. | szt | 200 |  | 0 |  | 0
12 | Śruba panewkowa | szt | 200 |  | 0 |  | 0
13 | Wkładka panewkowa polietylenowa stabilizowana przeciwutleniaczem. Opcje wkładu: neutralny, offset boczny +5 mm, nachylenie 10°, związana neutralna, związana offset boczny+5, związana nachylenie 10° | szt | 190 |  | 0 |  | 0
14 | Wkład typu Dual Mobility wykonany ze stopu CoCr na głowy o średnicy od 32 do 60mm. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
15 | Głowa metalowa 28 mm, 32 mm, 36 mm | szt | 140 |  | 0 |  | 0
16 | Głowa typu Dual Mobility polietylenowa stabilizowana przeciwutleniaczem, o średnicy od 32 do 60mm. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
17 | Głowa ceramiczna o średnicach 28mm, 32mm i 36mm | szt | 50 |  | 0 |  | 0
18 | Ostrze do piły | szt | 100 |  | 0 |  | 0
II | PROTEZA BIODRA REWIZYJNA
19 | Trzpień rewizyjny przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w wersji bezcementowej. Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza i części dystalnej (trzpienia śródszpikowego). Część krętarzowa w dwóch typach (standardowej i szerokiej) o długości od 55mm do 105mm ze skokiem co 10mm – wyposażona w otwór po stronie przyśrodkowej z możliwością regulacji ante/retrotorsji w zakresie +/- 40 stopni. Kąt szyjkowo udowy 135 stopni, offset 44mm. Część dystalna (trzpień) w dwóch wersjach – prosta i zakrzywiona, w grubościach od 14 do 28mm (ze skokiem co 2mm) i dł. 120, 140, 200 i 260mm. Trzpienie w wersji typu Wagner oraz z możliwością ryglowania dystalnego. Obie części łączone ze sobą za pomocą stożka Morse`a. | kpl. | 10 |  | 0 |  | 0
20 | Panewka bezcementowa rewizyjna z otworami na śruby, wykonana metodą druku 3D z porowatego tytanu przerastającego kością z wkładem mocowanym zatrzaskowo. Rozmiary panewki od minimum 42 do minimum 80mm w skokach co 2 milimetry. | szt | 20 |  | 0 |  | 0
21 | Wkład polietylenowy crosslinkowany, stabilizowany przeciwutleniaczem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm i 36mm. | szt | 18 |  | 0 |  | 0
22 | Wkład antyluksacyjny z możliwością zatrzaśnięcia głowy. | szt | 2 |  | 0 |  | 0
23 | Głowa metalowa w rozmiarach od 28 do 36mm. | szt | 18 |  | 0 |  | 0
24 | Głowa metalowa antyluksacyjna. | szt | 2 |  | 0 |  | 0
25 | Nadbudowa stropu panewki wykonana z tantalu przerastającego kością ze śrubami tytanowymi. 6 rozmiarów wielkości nadbudowy, każdy dostępny w 4 długościach. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
26 | Panewka rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego. Panewka – rewizyjna wykonana z tantalu, o porowatej strukturze, zbliżonej w ujęciu 3D do struktury kości gąbczastej. Implant panewkowy z systemem towarzyszących uzupełnień, pozwalających na zaopatrzenie defektów strukturalnych panewki kostnej i jej otoczenia, w zakresie od I stopnia do IIIB stopnia w klasyfikacji Paprosky`iego. | szt | 5 |  | 0 |  | 0
27 | Dodatkowe elementy rewizyjne: elementy rekonstrukcyjne tantalowe, protezy kolumny, dostępne w 4 rozmiarach, klinowate tantalowe podkładki dostępne w 3 wysokościach 5, 10, 15, | szt | 5 |  | 0 |  | 0
28 | Elementy uzupełniające ubytki dna panewki, wykonane z tantalu, dostępne w 6 wysokościach, średnice 26, 32, 38mm | szt | 5 |  | 0 |  | 0
29 | Koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne tytanowe. Dostępne w prawej i lewej konfiguracji, wersje z długim i krótkim ramieniem. Po 10 rozmiarów każdy, w zakresie 48-68mm, wkręty do mocowania, o średnicy 6,5mm i długościach 20 – 60mm, głowa metalowa w czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 22mm, 28mm, 32mm, 36mm. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
30 | Spacer do biodra (silikonowa forma do wypełnienia cementem kostnym). W co najmniej 3 rozmiarach głów | szt | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
* Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia : 2 x napęd dedykowany do zabiegów rekonstrukcyjnych, oraz implanty na czas trwania umowy.
*Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia instrumentarium operacyjnego (wraz z zapewnieniem bezpłatnego serwisu) z przymiarami panewek, wkładów i głów * złożenie w depozycie zestawu rozmiarów implantów po 2 sztuki * systemy rewizyjne na żądanie 48 h
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 3
Zał. 1.3
Pakiet 3 - Rekonstrukcja stawów - Protezoplastyka pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego - DEPOZYT
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Trzpień ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem Trzpień dostępny co najmniej w ośmiu rozmiarach. Trzpień posiada na całej powierzchni nacięcia umożliwiające pierwotna stabilizację. Szyjka polerowana. Stożek trzpienia 12/14. W opcji Coxa vara - trzpień dysplastyczny kołnierzowy i bezkołnierzowy. | szt | 300 |  | 0 |  | 0
2 | Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bezkołnierzowy zwężający się dystalnie w co najmniej 8 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni, trzpień w wersji standardowej oraz wersji High Offset , stożek 12/14. W zestawie z cementem kostnym z gentamycyną 20 lub 40 g i korek do blokowania kanału kostnego . | szt | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty szorstkimi płatkami tytanu umożliwiającymi pierwotną stabilizacje oraz wtórną osteointegracje. Dostepny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset, o długości trzpienia od 95 do 119 mm, z kątem szyjkowym 130 stopni oraz stożku 12/14. Równomierny wzrost rozmiaru M-L o 1,25mm oraz długości o 2mm miedzy rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8mm w rozmiarze 4-12 | szt | 80 |  | 0 |  | 0
4 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka wielootworowa z możliwością użycia więcej niż 3 śrub | szt | 400 |  | 0 |  | 0
5 | Panewka cementowana - wykonana z polietylenu w rozmiarach od 44 mm do 53 mm, średnica wewnętrzna panewki 28mm i 32mm. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Wkładka polietylen crosslinkowany o średnicy wewnętrznej 28, 32 mm zmiennie do rozmiaru zewnętrznego wkładki. Średnica zewnętrzna w rozmiarach 48-66 Opcje wkładki : neutralna, z okapem , reorientacja do 10*. Wkładka do artykulacji MOP i COP | szt | 370 |  | 0 |  | 0
7 | Wkładka ceramiczna w całości. Ceramika biolox delta. | szt | 30 |  | 0 |  | 0
8 | Głowa metalowa o średnicy 28,32, 36 wysokopolerowana, co najmniej 4 długości szyjki, konus 12/14. | szt | 300 |  | 0 |  | 0
9 | Głowa ceramiczna (biolox delta) 28mm, 32mm i 36mm, min. 3 długości szyjki. | szt | 100 |  | 0 |  | 0
10 | Śruby do kości gąbczastej 20-70mm | szt | 200 |  | 0 |  | 0
11 | Zaślepka do panewki | szt | 400 |  | 0 |  | 0
12 | Cement kostny z gentamycyną 20g | szt | 80 |  | 0 |  | 0
13 | Korek do blokowania kanału udowego | szt | 20 |  | 0 |  | 0
14 | Panewka rewizyjna bezcementowa, hemisferyczna wielootworowa w rozmiarach minimum 48 -70 mm . Pokrycie trabecular metal | szt | 10 |  | 0 |  | 0
15 | Panewka rewizyjna bezcementowa, hemisferyczna wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach minimum 48 -70 mm lub panewka rewizyjna o pogłębionym dnie w rozmiarachminimum 48-70 mm. Pokrycie porowatą strukturą ułatwiająca mocowanie. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
16 | Podkładki rewizyjne półkoliste do uzupełnień ubytków kostnych wykonane z porowatego tytanu posiadające otwory do mocowania śrubami o sr 5,5. Podkładki w rozmiarach dostosowanych do panewek 50-70, w co najmniej 2 grubościach | szt | 10 |  | 0 |  | 0
17 | Rewizyjny Trzpień-tytanowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, kołnierzowy, pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w minimum 5 rozmiarach, od 180mm do 240mm. Dodatkowo posiadające nacięcia w płaszczyźnie AP I ML zwężającej się części dystalnej umożliwiając dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Stożek trzpienia 12/14 | szt | 10 |  | 0 |  | 0
18 | Trzpień rewizyjny modularny bezcementowy składający się z części proksymalnej i dystalnej łączone śruba. Element proksymalny w co najmniej 3 rozmiarach i 3 długościach, element dystalny w długościach 150-250 mm i średnicach 14 - 30mm. Stożek trzpienia 12/14, | szt | 6 |  | 0 |  | 0
19 | Trzpień rewizyjny modularny. Część proksymalna rozszerzona zapobiegająca przemieszczeniu skrętnemu w co najmniej 2 rozmiarach, stożek 12/14, ukształtowanie zapobiegające obniżaniu się implantu. Część dalsza: cylindryczna, anatomiczna do krzywizny kości udowej. Implant posiada 1 do 3 otworów dystalnych na śruby mocujące o średnicy co najmniej 5 mm. Po złożeniu implant winien mieć długość całości co najmniej 250 -350 mm w średnicach : 10 - 20 mm. Implant pokryty hydroksyapatytem | szt | 2 |  | 0 |  | 0
20 | Ostrza do napędu kompatybilne z instrumentarium | szt | 200 |  | 0 |  | 0
Razem : |  |  |  |  | 0 |  | 0
* Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia : 2 x zestaw instrumentarium + 2 x napęd dedykowany do zabiegów rekonstrukcyjnych w zakresie stawów, oraz implanty na czas trwania umowy.
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 4
Zał. 1.4
Pakiet 4 - OSTEOSYNTEZA - Gwoździe krętarzowe i śródszpikowe z instrumentarium - depozyt
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia , możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Możliwość zastosowania zwykłej śruby doszyjkowej z gwintem owalnym lub śruby doszyjkowej z ostrzem , w długości: od 70mm do 100mm . Gwóżdż sterylny, uniwersalny o długościach 170 - 400, średnicach 10-12 mm W komplecie: gwóźdź, śruba doszyjkowa, śruba blokująca, zaślepka | kpl | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy sterylny. Z możliwością implantowania antegrade I retrograde przy użyciu tego samego implant. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak I dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizacje. Gwóźdź uniwersalny – do prawej I lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 20mm. Średnice gwoździa od 9mm do 14mm, w dł. Od 300mm do 480mm zestaw : gwóźdź, trzy śruby plus zaślepka | szt | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Gwóźdź tytanowy podudziowy sterylny . Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto – korowych posiadających w części gwint korowy a w części gwint gąbczasty . Możliwość kompresji odłamów Za pomocą śruby kompresyjnej Gwóźdź o średnicy od 8mm do 13mm, w długościach od 280 mm do 400 mm. Dostępne gwoździe lite i kaniulowane. Śruby blokujące o średnicy 4.0 - 5.0 w długościach 30-80 mm . Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm. Zestaw : gwóźdź, 4 śruby plus zaślepka | szt | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Gwóźdź tytanowy odpiętowy sterylny, anatomiczny do artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty do wielopłaszczyznowego blokowanie gwoździa. Możliwość blokowania gwoździa w kości piętowej przy pomocy śrub blokowanych . Gwóżdż posiadający otwór dynamizacyjny w części bliższej gwoździa. Średnice: 10, 12,13mm i długości 150 - 240mm. W zestawie : Gwoźdź, 4 śruby ,zaślepka) | szt | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź lity i kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Gwóźdź uniwersalny. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 15mm. Srednice gwoździa; 8 - 11mm w długościach od 150 do 320. W zestawie : gwóźdź, cztery śruby plus zaślepka. | szt | 25 |  | 0 |  | 0
6 | Gwóźdź anatomiczny śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny,kaniulowany, tytanowy. Co najmniej 2 średnice gwożdzia i długości od 160 mm do 300 mm gwożdzia. W części bliższej co najmniej 4 otwory ustawione w 3 płaszczyznach. W części dystalnej 2 otwory do blokowania. Gwóźdź zawierać powinien również specjalny otwór do dodatkowej śruby blokowanej wkręcanej w celu uzyskania lepszej stabilizacji złamania głowy kości ramiennej. W zestawie gwóźdź, 6 śrub, zaślepka. | zest. | 50 |  | 0 |  | 0
Razem : |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
| *Warunki dodatkowe: | [5 empty] | Formularz opatrzony podpisem elektronicznym
Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów potwierdzony certyfikatem.
Wykonawca utworzy bank w/w implantów w zakresie najcześciej stosowanych rozmiarów implantów
Wykonawca zobowiązany jest użyczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy instrumentaria do w/w zespoleń, w pozycji 1 - dwa komplety instrumentarium
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nieodpłatnie serwis instrumentarium przez cały okres obowiązywania umowy.
W przypadku koniecznych napraw udostępnienie nowych elementów instrumentarium w przeciągu 2 dni roboczych

## 5
Zał. 1.5
Pakiet 5 - OSTEOSYNTEZA - Gwoździe krętarzowe i śródszpikowe tytanowe- z instrumentarium, na żądanie 48 h
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Śrubopłytka dynamiczna, tytanowa do zespalania złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie odłamu bliższego, przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej. Komplet: 3 śruby teleskopowe, 1 płytka, 2 śruby ryglujące | szt | 20 |  | 0 |  | 0
Razem : |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 6
Pakiet 6 - OSTEOSYNTEZA - Płyty stalowe – z instrumentarium - depozyt
L.P. | RODZAJ IMPLANTU | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Numer katalogowy | Producent
I | IMPLANTY DO ZESPOLEŃ OBOJCZYKA STAL
1 | Płytka do złamań trzonu oraz części dystalnej obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokującej lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami . Implanty stalowe wykonane .Zestaw zawierający co najmniej 5 rodzajów płyt anatomiczych w co najmnie 3 długościach każda. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego | szt. | 20
2 | Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań w obrębie obojczyka, Płyta do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka, wyposażona w części bocznej w hak o różnej wysokości, na płycie otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane. Długość płyt co najmniej 3 . Głębokość haka 12, 15 i 18mm. Płyta anatomiczna, Materiał stal. Zestaw instrumentarium zawierający przymiary. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego | szt. | 10
II | IMPLANTY DO ZESPOLEŃ BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ STAL
3 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Celownik do blokowania przez skórnego dla płyt 3 i 5 otworowych. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG ramię celowika umożliwiające przezskórne blokowanie płyty na całej jej długości. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 90mm do 290mm, posiadają od 3 do 13 otworów w trzonie. | szt. | 10
III | IMPLANTY DO ZŁAMAŃ OKOŁOSTAWOWYCH BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ STAL
4 | Płytka okołostawowa do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Głowa płyty ukształtowana anatomicznie owalna obejmująca cześć tylną głowy kości ramiennej. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika Płyty posiadają od 2 do 8 otworów w trzonie . Płyta anatomiczna | szt. | 10
IV | IMPLANTY DO ZESPOLEŃ DALSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ STAL
5 | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. Płyty mocowane od strony przyśrodkowej lub tylnobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. 3 różne rodzaje płyt , anatomicznych | szt. | 10
6 | Płyta rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, Płytki z liczną otworów w trzonie od 2 do 12. | szt. | 10
7 | Płyta do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty z ilością otworów od 4 do 10 na trzonie i 4 otworów w głowie płyty. Płyty lewe i prawe. | szt. | 10
8 | Płyty do złamań szyjki i głowy kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty posiadają od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, wersje płyt głowowe i szyjkowe | szt. | 5
V | DALSZA NASADA KOŚCI PROMIENIOWEJ stal
9 | Płyty dłoniowe i grzbietowe do dalszej nasady kości promieniowej i płyta dłoniowa/ grzbietowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa/lewa: Płyta dłoniowa pozastawowa , Płyta grzbietowa typu: L proste,skośne, Typu T, płyty do kolumny promieniowej , płyty do kolumny pośredniej | szt. | 50
10 | Płyta dłoniowa dwukolumnowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, płyty wąskie , płyty standard | szt. | 25
11 | Płyta dłoniowa przystawowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : Płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, | szt. | 25
VI | IMPLANTY DO ZŁAMAŃ BLIŻSZEGO I DALSZEGO KOŃCA KOŚCI PISZCZELOWEJ I STRZAŁKOWEJ STAL
12 | Płyty do bliższej nasady kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne prawe i lewe. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe prawe i lewe. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowe płyty uniwersalne do kończyny prawej i lewej. | szt. | 20
13 | Płyty do bliższej nasady kości piszczelowej Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne płyty prawe i lewe - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe płyty prawe i lewe. | szt. | 20
14 | Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje plyt: -płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej prawe i lewe. -płyty przednioboczne prawe i lewe. | szt. | 20
15 | Płytki do dalszej nasady kości strzałkowe tylnoboczne i boczne. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : płyty boczne , płyty tylnoboczne | szt. | 20
16 | Płytki proste prote blokowane o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Kształt płyty ułatwia anatomiczne wygięcie/dopasowanie płyty do kości . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 20
17 | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm, kształt płyty ułatwia anatomiczne wygięcie/dopasowanie płyty do kości . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 20
VII | ŚRUBY DO ZESPOLEŃ 2.4/ 2.7/3.5/ 4,0 korowe i blokowane, stało i zmiennokątowe, stalowe
18 | Śruby blokowane 3,5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, stal | szt. | 200
19 | Śruby 3,5mm korowe o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, stal | szt. | 400
20 | Śruby blokowane 2,7mm o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal | szt. | 200
21 | Śruby 2,7mm korowe o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal | szt. | 400
22 | Śruby 2,4mm blokowane stało lub zmiennokątowe o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal | szt. | 50
23 | Śruby 2,4mm korowe o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące, stal | szt. | 100
24 | Śruy blokowane zmienno-kątowe 2,4mm o długości od 6mm do 30mm, samogwintujące stal | szt. | 50
25 | Śruby 2,4mm korowe o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące, stal | szt. | 100
VIII | ŚRUBOPŁYTA DO ZŁAMAŃ SZYJKI KOŚCI UDOWEJ
26 | Śrubopłytka dynamiczna do złamań szyjki kości udowej. Kompaktowa konstrukcja złożona z płyty mocowanej do trzonu kości śrubą/śrubami blokowanymi 5mm oraz kompletu śrub szyjkowych przesuwanych dynamicznie w płycie do 20mm. Komplet śrub szykowych połączonych stabilnie kątowo złożony ze śruby antyrotacyjnej i śruby szyjkowej niegwintowanej . Dostępne płyty z tuleją szyjkową pod kątem 130stopni, z jednym lub dwoma gwintowanymi otworami na trzonie pod śruby blokowane z gwintowaną główką o średnicy 5,0mm. Konstrukcja implantów i narzędzi pozwalająca na zaopatrzenie złamania z wykorzystaniem techniki minimalnie inwazyjnej. Blokowanie wszystkich śrub z użyciem celowników i prowadnic. Zestaw złożony z: Sterylny pakiet zabiegowy złożony z jednej śruby antyrotacyjnej, jednej śruby doszyjkowej niegwintowanej oraz płyty jednootworowej, pakiety dostępne w zakresie długości kompletów śrub od 75 do 130mm, pakowany sterylnie | szt. | 25
27 | Śruba o średnicy 5.0mm z gwintowaną główką, blokowana w płycie, dostępne długości od 14 do 90mm, zalecany do zabiegu zakres od 30 do 60mm, z gniazdem gwiazdkowym T25, pakowana sterylnie | szt. | 25
28 | Płytka dynamiczna dostępna z dwoma otworami na trzonie, o rozmiarach 12,7x26mm (jednootworowa) i 12,7x36mm (dwuotworowa), pakowana sterylnie | szt. | 25
RAZEM
Wymagania dodatkowe:
1. Zestawy narzędzi kompatybilne z implantami
2 Co najmniej 2 zestawy śrub do implanów
3 implanty w najczęściej używanych rozmiarach w zestawach do sterylizacji dostępne na miejcu, wybrane zestawy implantów na żądanie 48 h
4. szybkozłoączka - 2 sztuki

## 7
Zał. 1.7
Pakiet 7 - OSTEOSYNTEZA - Wszczepy uzupełniające i narzędzia - depozyt
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Śruby kaniulowane (samowiercące, samogwintujące), średnica 3,5 mm, długość 25mm - 80mm | szt | 100
2 | Śruby kaniulowane (samowiercące, samogwintujące) średnica 4,5 mm, długość 30 mm - 90mm (długi gwint) | szt | 100
3 | Wiertła o śr. 2,0; 2,5; 3,2; 4,5 | szt | 80
4 | Wiertło kaniulowane do śrub kaniulowanych 3,5, 4,5 | szt | 12
5 | Wkręt do kości korowej samogwintujący Ø 4,5 x 1,75mm (gniazdo imbus). Długość 12-90 mm | szt | 200
6 | Wkręt do kości kostkowy -trójgraniec Ø 4,5x1,75 mm gniazdo imbus. Długość 25-60 | szt | 60
7 | Grotowkręty Schanza 4,0/3,0/80mm - stal | szt | 20
8 | Grotowkręty Schanza : 4,0/2,5/80 mm - stal | szt | 20
9 | Grotowkręty Schanza : 4,0 /80 mm - stal | szt | 20
10 | Drut Kirschnera , ostrze "A" 1,0- 2,2 dł 150 i 310 | szt | 800
11 | Drut Kirschnera , ostrze "A" 2,5- 3,0 dł 150 i 310 | szt | 240
12 | Drut kostny do cerklarzu miękki L=5m , Ø 1,2 | szt | 10
13 | Drut kostny do cerklarzu miękki L=5m, Ø 1,5 | szt | 10
Razem :
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 8
Zał. 1.8
Pakiet 8 - CHIRURGIA STOPY - Wszczepy do chirurgii stopy z tytanu z instrumentarium - depozyt implantów oraz zestaw kompletnego instrumentarium do chirurgii stopy - depozyt
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Płytka tytanowa o zmiennej stabilności kątowej. Płytki 2,4,5,6 i 8 otworowe , anatomiczne, w kształtach : prosta, T, Y, H, L z przewężeniami między otworami pozwalajacymi na wielopłaszczyznowe modelowanie płytek. Wymagane otwory do tymczasowej stabilizacji płytki drutami Kirschnera. Grubość płytek – 1,5 mm, otwory z gwintem pozwalającym na regulację stabilizacji kątowej w otworach płytki. Otwory dla śrub śr. 2,7 mm . Zestaw rozmiarowy różnych długości płyt | szt | 20
2 | Płytka tytanowa ze stopniem. Płytki 4 - 5 otworowe do śrub śr. 2,7 mm w części o stabilności kątowej. Różne wysokości stopnia od 2 do 5 mm. | szt | 10
3 | Śruby korowe, stożkowa gwintowana główka, śr. 2,7 mm , głowa 5,0 mm pełny gwint, samogwintujące, tytanowe długość 10-30mm, skok co 2mm | szt | 100
4 | Śruby korowe ze stożkową głową, D2.7 mm , głowa 5.0, samogwintujące, tytan; długość 10-30mm, skok co 2 mm. Płaska głowa. | szt | 100
5 | Śruba kaniulowana typu Herberta kompresyjna bez głowy. Śruba kompresyjna do złamań. Wykonana z tytanu. Śruba o średnicy 4,0 mm/3,0 mm i długościach od 10 mm do 30 mm ze skokiem co 2mm. Śruba samowiercąca , kaniulowana. Śruba posiadająca 2 różne skoki gwintu | szt | 200
6 | Śruba Drill-Fix. o śr. 2,0 mm , co najmniej 3 długości gwintu i co najmniej 3 długości śruby, wykonane z tytanu | szt | 40
Razem :
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 9
Zał. 1.9
Pakiet 9 - MEDYCYNA SPORTOWA- implanty stosowane w rekonstrukcjach all-inside kolana , oraz mocowaniu bezwęzłowym napraw stawu barkowego - depozyt implantów, zestaw instrumentarium
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 4 podłużnych implantów o wymiarze 5xl mm wykonanych z materiału PEEK. Cztery implanty załadowane na jednorazowy aplikator o zagięciu 15 stopni, które połączone są mocną nitką. Aplikator posiadajacv system jednokrotnego blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. System zaopatrzony w samo zaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniule prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarka uszkodzenia. | szt | 100
2 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 3 podłużnych implantów o wymiarze 5xl mm wykonanych z materiału PEEK. Trzy implanty załadowane na jednorazowy aplikator o zagięciu 15 stopni, które połączone są mocną nitką. Aplikator posiadający system dwukrotnego blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. System zaopatrzony w samo zaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniule prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarka uszkodzenia. | szt | 200
3 | Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL typu endobutton, tytanowa płytka o wymiarach 3x1,5x 11mm, posiadająca dociąganą pętlę z nici w rozmiarze #5, służącą do zamocowania przeszczepu. Implant wyposażony w dodatkową, wzmocnioną nić do przeciągnięcia go przez kanały oraz osobny mechanizm ( dodatkowa nić z uchwytem) odblokowujący pętlę na każdym etapie zabiegu, również po wciągnięciu przeszczepu w kanał udowy.Pętla blokowana mechanicznie od zewnętrznej strony zawieszki, zaciągana jedną-wyraźnie oznaczoną nicią. | szt | 50
4 | Tytanowa podkładka awaryjna pod guzik udowy o wymiarach 4,2x2,4x21mm | szt | 10
5 | Luźna pętla piszczelowa z zabezpieczeniem (zielona nić) uniemożliwiającym przedwczesne skrócenie. | szt | 10
6 | Standardowy guzik piszczelowy, w rozmiarze 14 mm i 17 mm. | szt | 10
7 | Drut prowadzący 2,4mm zakończony łopatką 3,5mm, koniec ze znacznikiem laserowym umożliwiającym pomiar długości wywierconego kanału | szt | 10
8 | Biowchłanialne kaniulowane śruby interferencyjne wykonane z polimeru kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem ß - TCP (trójfosforan wapnia) w rozmiarach średnic 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; oraz od 7mm do 11 mm ze skokiem co 1 mm, w długościach od 15 mm do 35 mm ze skokiem 5 mm | szt | 40
9 | Taśma w rozmiarze #2 i długości | szt | 10
10 | Nitka w kolorze białym i biało-niebieskim o zwiększonej wytrzymałości. Wytrzymałość nitki na zrywanie minimum 7N. | szt | 10
11 | Kotwica bezwęzłowa do drugiego rzędu, wykonana w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 4,5 mm z dwoma skrzydłami, ułożonymi co 180 stopni na obwodzie implantu. Kotwica osadzona na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku pozwalającym wprowadzić nić do implantu oraz blokowanie, a także niezależną kontrolę i regulację naprężenia nici każdej z osobna. Implant w komplecie z mocnymi nićmi #2. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowanie napięciem nici także po wprowadzeniu go do otworu w kości | szt | 20
12 | Kotwica wykonana w całości z materiału syntetycznego PEEK, bezwęzłowa, umożliwiająca mocowanie taśm o szerokości 2 mm, do drugiego rzędu, o średnicy 4 mm i długości 14,5 mm, z dystalnie zagęszczonym gwintem zapewniającym lepsze mocowanie kotwicy w części korowej, możliwość kontroli napięcia nici w trakcie wkręcania kotwicy dzięki dodatkowemu obrotowemu mechanizmowi. Mechanizm obrotowy pozwalający na niezależne zablokowanie 4 końców przeprowadzonej przez kotwicę nici. Długość części pracującej 15cm. | szt | 20
13 | Kotwica wykonana w całości z materiału syntetycznego PEEK, bezwęzłowa umożliwiająca mocowanie taśm o szerokości 2 mm, do drugiego rzędu, o średnicy 4,75 lub 5,5 mm i długości 14,5 mm, wyposażona w supermocną nić w rozmiarze #2 ( nić pozostaje przesuwna nawet po wkręceniu kotwicy), z dystalnie zagęszczonym gwintem zapewniającym lepsze mocowanie kotwicy w części korowej, możliwość kontroli napięcia nici w trakcie wkręcania kotwicy dzięki dodatkowemu obrotowemu mechanizmowi. Mechanizm obrotowy pozwalający na niezależne zablokowanie 4 końców przeprowadzonej przez kotwicę nici. Długość części pracującej 15cm. | szt | 20
14 | Kotwica wykonana w całości z materiału syntetycznego PEEK, o średnicy 4 mm i długości 14,5 mm, wyposażona w supermocną taśmę o szerokości 2mm (w kolorze niebieskim lub biało-czarnym), z dystalnie zagęszczonym gwintem zapewniającym lepsze mocowanie kotwicy w części korowej, możliwość kontroli napięcia nici w trakcie wkręcania kotwicy dzięki dodatkowemu obrotowemu mechanizmowi. Mechanizm obrotowy pozwalający na niezależne zablokowanie 4 końców przeprowadzonej przez kotwicę nici. Długość części pracującej 15cm. | szt | 20
15 | Kotwica wykonana w całości z materiału syntetycznego PEEK, o średnicy 4,75 lub 5,5 mm i długości 14,5 mm, wyposażona w supermocną nić w rozmiarze #2 ( nić pozostaje przesuwna nawet po wkręceniu kotwicy) oraz supermocną taśmę o szerokości 2mm (w kolorze niebieskim lub biało-czarnym), z dystalnie zagęszczonym gwintem zapewniającym lepsze mocowanie kotwicy w części korowej, możliwość kontroli napięcia nici w trakcie wkręcania kotwicy dzięki dodatkowemu obrotowemu mechanizmowi. Mechanizm obrotowy pozwalający na niezależne zablokowanie 4 końców przeprowadzonej przez kotwicę nici. Długość części pracującej 15cm. | szt | 20
16 | Kotwiczka do niestabilności o średnicy 2,6mm i długości 10,6mm, wbijana, wykonana z materiału PEEK, z jedną lub dwiema supermocnymi nitkami w rozmiarze #2 lub #1 , na jednorazowym podajniku | szt | 50
Razem:
Razem :
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 10
Zał. 1.10
Pakiet 10 - Rekonstrukcja stawów - Protezoplastyka pierwotna oraz rewizyjna stawu kolanowego - depozyt
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
I | PROTEZOPLASTYKA CEMENTOWA
1 | Endoproteza cementowa stawu kolanowego. Komponent udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr w minimum 9 rozmiarach. Komponent piszczelowy polerowany wykonany ze stopu CoCr w minimum 8 rozmiarach. Wkładka piszczelowa typu CR i PS wykonana z polietylenu nasyconego witaminą E , mocowana do tacy piszczelowej zatrzaskowo metalowym bolcem. Opcja również wkładki piszczelowej polietylenowej tradycyjnej mocowanej do tacy piszczelowej zatrzaskowo bolcem. | kpl | 200
2 | Endoproteza cementowa stawu kolanowego antyalergiczna. Komponent udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr pokryty powłoką TiNbN, w minimum 9 rozmiarach. Komponent piszczelowy polerowany wykonany ze stopu CoCr pokryty powłoką TiNbN w minimum 8 rozmiarach. Wkładka piszczelowa typu CR i PS wykonana z polietylenu nasyconego witaminą E , mocowana do tacy piszczelowej zatrzaskowo metalowym bolcem. . Opcja również wkładki piszczelowej polietylenowej tradycyjnej mocowanej do tacy piszczelowej zatrzaskowo bolcem | kpl | 4
3 | Endoproteza rewizyjna, cementowa , półzwiązana (nie oparta na mechanizmie zawiasowym). Komponenty udowy i piszczelowy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy anatomiczny (lewy, prawy), z możliwością dołączenia trzpieni. Komponent piszczelowy polerowany z możliwością dołączenia trzpieni, z bolcem metalowym umożliwiającym poboczną i tylną stabilizację implantu. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (crosslink). Wkładka polietylenowa, niezwiązana z komponentem piszczelowym (tzw. mobile bearing) . W komplecie : trzpień do uda, trzpień do piszczeli, oraz podkładki , adapter offsetowy do uda i piszczeli | kpl | 20
4 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego w min. pięciu rozmiarach uda i 5 rozmiarach piszczeli, wkładki polietylenowe anatomiczne, niezwiązane z komponentem piszczelowym (mobile bearing). | kpl | 60
II | PROTEZOPLASTYKA BEZCEMENTOWA
5 | Komponenty udowe prawe i lewe dostępne w opcjach CR i PS wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte porowatą okładziną tytanową. Komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm | szt | 25
6 | Komponenty piszczelowe polerowane wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte porowatą okładziną tytanową, dostępne w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm | szt | 25
7 | Kil do tacy piszczelowej | szt | 25
8 | Wkłady polietylenowe utwardzane przeciwutleniaczem. 2 rodzaje wkładek polietylenowych dedykowane do implantów CR, oraz 1 rodzaj dla implantów PS mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką. Wkłady w co najmniej 6 grubościach polietylenu | szt | 25
III | ASORTYMENT DO PROTEZOPLASTYKI KOLANA
9 | Cement kostny z gentamycyną 2x40g | szt | 200
10 | Cement kostny z gentamycyną i clindamycyną 1x40g | szt | 100
11 | Zestaw do mieszania próżniowego pojedynczy z dostarczeniem mechanizmu do mieszania próżniowego (butla z próżnią) | szt | 100
12 | Zestaw do mieszania próżniowego podwójny z dostarczeniem mechanizmu do mieszania próżniowego (butla z próżnią) | szt | 300
13 | Zestaw bateryjny do płukania z możliwością odsysania. W komplecie końcówka do biodra i kolana | szt | 300
14 | Spacer do kolana, udo i piszczel (silikonowa forma do wypełnienia cementem kostnym). W co najmniej 2 rozmiarach | kpl | 20
15 | Protezy rzepki w co najmniej 3 rozmiarach | szt | 50
16 | Ostrze do piły | szt | 250
Razem :
* Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia : 2 x nowe zestawy instrumentarium do protezoplastyki całkowitej i 2 x instrumentarium do protezoplastyki połowiczej , 2 x napęd dedykowany do zabiegów w tym zakresie oraz implanty na czas trwania umowy *instrumentarium i komplet wszczepów do protezoplastyki rewizyjnej na żądanie.
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 11
Zał. 1.11
Pakiet 11 - Rekonstrukcja stawów - Protezoplastyka stawu barkowego - użyczenie instrumentarium i kompletu wszczepów na żądanie
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Całkowita anatomiczna endoproteza stawu ramiennego. Głowa kości ramiennej w 11 rozmiarach od 36 do 52mm, wysokość 12-24mm. Część łopatkowa protezy - panewka cementowana w 3 rozmiarach. Trzpień bezcementowy w 9 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-120mm. Trzpień cementowany w 16 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-200mm Możliwość pochylenia głowy względem trzpienia w zakresie 113-165 stopni i retrotorsji +/- 30 stopni. Możliwość konwersji do protezy odwróconej z tym samym trzpieniem. | szt | 4
2 | Urazowa endoproteza stawu ramiennego. Głowa kości ramiennej w wersji dla kończyny lewej i prawej, śr. 36-52mm. W podstawie głowy kanały do mocowania guzków. Trzpień urazowy w 12 rozmiarach, śr. 5-18, długość 70-200mm. Kanały w nasadzie trzpienia do mocowania guzków. Część bliższa posiada kolce kotwiczące, stabilizujące guzki. Możliwość konwersji do protezy odwróconej z tym samym trzpieniem. | szt | 10
3 | Beztrzpieniowa endoproteza stawu ramiennego. Tytanowy element ramienny w kształcie czteroramiennej kotwicy, w trzech rozmiarach 24mm, 28mm, 32mm. Głowa kości ramiennej w rozmiarach od 38 do 52 mm, wysokość 13-23mm. | szt | 4
4 | Całkowita odwrócona endoproteza stawu ramiennego. Trzpień bezcementowy w 9 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-120mm Trzpień cementowany w 16 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-200mm. Element łopatkowy bezcementowy wykonany z tantalu, mocowany za pomocą śrub wyposażonych w nakrętki stabilizujące kąt nachylenia. Głowa do elementu łopatkowego w rozmiarach 36 i 40mm. Element panewkowy ramienny w 4 rozmiarach i 4 wersjach offsetu. Polietylenowa wkładka panewkowa ramienna o średnicy 36 i 40mm w trzech wysokościach | szt | 2
Razem :
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 12
Zał. 1.12
Pakiet 12 - Chirurgia stopy - Implanty ze stali do chirurgii stopy - depozyt
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Płytka stalowa o kształcie X, koniczyny, płyty proste i typu L, T - typu VA LCP blokujaco - kompresyjna zmienno-katowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i sródstopia, Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. | szt | 40
2 | Płytka stalowa o kształcie anatomicznym do korekcji palucha sztywnego - typu VA LCP blokująco - kompresyjna zmienno-kątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia w tym korekcji palucha sztywnego, Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty | szt | 20
3 | Śruby kompresyjne, kaniulowane o średnicy gwintu 2.4 i 3.0mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. | szt | 100
4 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 2.4 ;3.0; 3,5; 4,0; 4,5mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie. Materiał stal | szt | 100
RAZEM:
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 13
Zał. 1.13
Pakiet 13 - Medycyna Sportowa - Wszczepy stosowane w medycynie sportowej z instrumentarium - depozyt implantów i instrumentarium do chirurgii kolana i stawu barkowego
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Udowe mocowanie przeszczepu – implant wprowadzany kanałem udowym, wykonany w całości ze stopu tytanu, w kształcie tulei z podłużnym uchwytem pozwalającym na przewieszenie więzadła, wyposażony w zapadkę blokującą się w kanale udowym na kości korowej; implant zapakowany sterylnie wraz z drutem prowadzącym; rozmiary 7/8 i 9/10mm; 3 długości | szt | 50
2 | Udowe mocowanie przeszczepu-implant typu endobutton; tytanowa płytka z nicią prowadzącą, zaopatrzona w dwie pętle do zawieszenia przeszczepu, pętle o zmiennej, regulowanej długości | szt | 100
3 | Udowe mocowanie przeszczepu-implant typu endobutton; tytanowa płytka z nicią prowadzącą, zaopatrzona w pętle do zawieszenia przeszczepu, pętle o zmiennej, regulowanej długości. Wsteczne blokowanie pętli | szt | 50
4 | Udowe mocowanie wydłużone - implant typu endobutton: płytka tytanowa powiększona do 20 mm połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego | szt | 20
5 | Śruby bicompozytowe interferencyjne o wymiarach średnica 7-11 mm i długościach 20-35 mm | szt | 100
6 | Śruby interferencyjne PEEK, średnica 7-10mm, długość 20-25mm | szt | 100
7 | Kotwica o średnicy 1,0mm wykonana z plecionki poliestrowej z jedną wzmocnioną nicią 2-0 z igłami. W zestawie z kotwicą sterylne wiertło z ogranicznikiem głębokości | szt | 40
8 | Zestaw - kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, podajnik; prowadnica oraz wiertło 1,4mm w zestawie z kotwicą | szt | 100
9 | Zestaw 2 miękkich kotwic o średnicy 1,4mm wykonanych z poliestru, w zestawie jednorazowe instrumentarium | szt | 100
10 | Miękka kotwica poliestrowa o średnicy 2,9 mm | szt | 200
11 | Jednorazowe instrumentarium do kotwicy 2,9mm | szt | 50
12 | Kotwica barkowa 3,0mm wykonana ze stopu tytanu :kotwica zaopatrzona w dwie wytrzymałe nici wykonane z Ultra -High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) | szt | 40
13 | Kotwica barkowa 5,0mm wykonana ze stopu tytanu :kotwica zaopatrzona w dwie wytrzymałe nici wykonane z Ultra -High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) oraz igłę | szt | 40
14 | Kotwica tytanowa o średnicy 6,5mm z dwiema wzmocnionymi nićmi #2 z igłami | szt | 40
15 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością niezależnego napięcia nitek, średnica 2,9mm, długość 15,9mm, aplikator z rotacyjną głowicą umożliwiającą kontrolę napięcia nitek | szt | 40
16 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia nitek, średnica 4,5mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek | szt | 40
17 | Wiertło o średnicy 2,4 mm i dł. 40 cm zakończone oczkiem | szt | 50
18 | Bezwęzłowy system do stabilizacji więzozrostu obojczykowo-barkowego składający się z guzika i płytki tytanowej | szt | 20
19 | Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu strzałkowo-piszczelowego, składający się z guzika tytanowego | szt | 20
20 | Zestaw do szycia łąkotki all inside, kotwice miękki, ogranicznik penetracji, podajnik z ugięciem | szt | 100
21 | Obszycie przeszczepu - Prosta igła połączona z pętlą wykonaną z nici o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. Opakowanie 12 szt. | szt | 2
22 | Igła do przeszywacza | szt | 20
23 | Nić niewchłanialna #2 o podwyższonej wytrzymałości, niebieska. Opakowanie 12 szt. | op. | 10
24 | Nić niewchłanialna #2 o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. Opakowanie 12 szt. | op. | 10
25 | Drut nitinolowy prowadzący do śrub interferencyjnych | szt | 30
26 | Sterylny zestaw instrumentów do kotwic o średnicy 1,4mm - celownik, wiertło i obturator | szt | 50
27 | Kotwica z materiału PEEK, średnica 5,5mm wkręcana, z dwiema różnokolorowymi taśmami o szerokości 1,5mm zakończonymi nicią #2. Jedna taśma przesuwna | szt | 20
28 | Nić niewchłanialna #2 o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska z igłami op. 1 szt. | szt | 30
29 | Taśma o szerokości 1,5mm, op. 2 szt., czarno-niebieska i czarna | szt | 20
30 | Taśma o szerokości 2,3mm z igłami, op. 2 szt., czarno-niebieska i czarna | szt | 10
31 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana i dokręcana, bezwęzłowa do tenodezy bicepsa, rozmiary 5-9x10-18mm | szt | 10
32 | Przeszywacz tkankowy z chwytakiem nici z plecionki nitinolowej . Ostra, niskoprofilowa końcówka ułatwiająca penetrację tkanki i minimalizująca jej urazy, różne stopnie wygięcia i kierunki zakrzywienia. Instrument sterylny, jednorazowy | szt | 20
Razem :
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 14
Zał. 1.14
Pakiet 14 - Osteosynteza - Płytki blokowane. Implanty kodowane kolorami wykonane z tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego - depozyt
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej od 3 do 8 otworów blokowanych i dociskowych . W części nasadowej minimum 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów oraz 4-6 otworów do wstępnej stabilizacji drutami K . Płyta w systemie śrub 3,5 | szt | 10
2 | Płytka blokowana, tytanowa, wąska do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej, prawa i lewa. Stabilizowana wkrętami 3,5 korowymi 2,4, 3,5 , 3,9, blokowanymi. W części trzonowej 4 do minimum 8 otworów blokowanych. W części nasadowej min. 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. W isntrumentarium blok celujący | szt | 20
3 | Płytka piszczelowa dystalna przyśrodkowa: Plytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej, tytanowa, w systemie śrub 3,5. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 14 par rozdzielnych otworów-blokowanego i kompresyjnego. W cześci nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową. Wydłużony otwór do pozcyjonowania płyty. Posiadająca otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. | szt | 30
4 | Płytka prosta tytanowa od 6-8 otworów blokowanych i korowych do wkrętów o średnicy 2,4, 3,5, 3,9 w tym 2 otwory kompresyjne. | szt | 40
5 | Płytka tytanowa, rekonstrukcyjna od 4-10 otworów blokowanych i korowych do wkrętów o średnicy 2,4, 3,5, 3,9 w tym 2 otwory kompresyjne. | szt | 40
6 | Płytka wąska prosta tytanowa blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem od 5 do 12 otworów blokowanych / korowych. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Wkręty 3,5 korowe i 2,4 ; 3,5 ; 3,9 blokowane | szt | 40
7 | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości, prawa i lewa. W części trzonowej 4 - 8 otworów. w części nasadowej minimum 6 otworów blokowanych z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. | szt | 60
8 | Śruby blokowane 2,4 | szt | 200
9 | Śruby blokowane 3,5 | szt | 200
10 | Śruby blokowane 3,9 | szt | 500
11 | Śruby korowe 3,5 | szt | 500
12 | Śruby blokowane VA 3,5 | szt | 100
13 | Płytka kształtowa tytanowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej,wąska lub szeroka, dłoniowa lewa lub prawa; otwory blokowane z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. Płyta z ograniczenym kontaktem implantu z kością. Możliwość wykonania kompresji. Otwory do śrub blokowanych 2,4 i korowych 2,7. Długość 55- 75 mm | szt | 50
14 | Płytka anatomiczna tytanowa, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 125 do 250 mm. Głowa płyty zakończona otworem hakowym, w głowie otwory do wstępnej stabilizacji. | szt | 20
15 | Płytka kształtowa blokowana, tytanowa do dalszej nasady kości piszczelowej typu „pilon”, zakładana od strony przyśrodkowej z możliwością profilowania i podcinania . W płycie otwory wo wkrętów blokowanych i korowych 3,5 | szt | 10
16 | Płytka anatomiczna, tytanowa do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej. Wersja prawa/lewa. W części nasadowej otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Wkręty blokowane i korowe 3,5. Otwory do wstępnej stabilizacji odłamów. Długość płyt 125- 250 mm | szt | 10
17 | Płytka kształtowa, tytanowa, blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej , prawa i lewa. W części trzonowej od 3 do 6 otworów blokowanych z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. | szt | 10
18 | Płytka kształtowa, tytanowa, blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony grzbietowo-bocznej, prawa i lewa. W części trzonowej od 3 do 6 otworów blokowanych z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. | szt | 10
19 | Wkręt korowy, tytanowy, samogwintujący Ø 2,7mm, L= 10 - 30mm. | szt | 200
20 | Wkręt blokowany, tytanowy, samogwintujący Ø 2,4mm, L= 10 - 30mm | szt | 200
21 | Wkręt korowy, tytanowy samogwintujący Ø 3,5mm x 12-60mm | szt | 300
22 | Wkręt blokowany, tytanowy samogwintujący Ø 3,5mm x 12-80mm | szt | 300
23 | Wkręt korowy, tytanowy samogwintujący Ø 3,9 mm x 20-60mm | szt | 150
24 | Płyta blokowana, tytanowa do stopy anatomiczna, prosta lub kształtna. Otwory blokowane z częścią gwintowaną, walcową. Część trzonowa z podcięciem w celu ograniczonego kontkatu z kością | szt | 60
25 | Wkręt korowy, tytan , samogwintujący sr 2,7 , długości 10-30 | szt | 60
26 | Wkręt blokowany, tytan , samogwintujący sr 2,4 , długości 10-30 | szt | 180
27 | Wkręt Herberta kaniulowany sr 3,9 / 3,0 mm i 4,0/ 3,0 , tytan w co najmniej 6 długościach | szt | 200
28 | Wkręty typu mikrowkręt 2,0 w rozmiarach 14-22 mm | szt | 200
29 | Płytka blokowana hakowa do leczenia złamań bliższego końca kości łokciowej | szt | 20
Razem :
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym
Warunki dodatkowe:
Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów potwierdzony certyfikatem.
Wykonawca utworzy bank w/w implantów w zakresie najcześciej stosowanych rozmiarów implantów
Wykonawca zobowiązany jest użyczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy instrumentaria do w/w zespoleń
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nieodpłatnie serwis instrumentarium przez cały okres obowiązywania umowy.
W przypadku koniecznych napraw udostępnienie nowych elementów instrumentarium w przeciągu 2 dni roboczych
Płyty zorganizowane w statywach, wkręty zorganizowane w statywach (2 komplety)

## 15
Zał. 1.15
Pakiet 15 - OSTEOSYNTEZA - Implanty stosowane w zaopatrzeniu złamań okołoprotezowych z instrumentarium - zamówienie 48 h na żądanie
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej wprowadzane techniką minimalnej inwazji. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych . W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach śr. 5,0 - 7,3 mm. W części dalszej płyty otwory do srub korowych i gąbczastych 4,5- 5,0 . Płyta do dalszej nasady kości udowej boczna, dł. od 160 do 440mm, | szt | 20
2 | Płyta LCP do bliższego końca kości udowej, płyta hakowa do kości udowej. Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. | szt | 10
3 | Płyty proste, rekonstrukcyjnej, blokująco – kompresyjna niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyty wyposażona w otwory - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Płyty w opcjach : proste wąskie, proste szerokie, płyty wygięte szerokie płyty rekonstrukcyjne, | szt | 20
4 | Systemu kabli ortopedycznych z zaciskami . Dostępne co najmniej dwie średnice kabli: zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, instrumentarium wyposażone w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli, możliwość mocowania do płytek | szt | 100
5 | System stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5. Płyta współpracująca z płytami typu LCP do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące. Komplet instrumentarium | szt | 10
6 | Śruby stosowane w technice operacyjnej do w/w zespoleń. Śruby blokowane i korowe oraz kaniulowane
a) | śruby 3,5mm | szt | 25
b) | śruby 4,5mm | szt | 200
c) | śruby 5,5 mm | szt | 150
d) | śruby 7,3mm | szt | 25
Razem :
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 16
Zał. 1.16
Pakiet 16- medycyna sportowa - Narzędzia oraz osprzęt do chirurgii artroskopowej - depozyt
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Raszpla łąkotkowa | szt | 2
2 | Narzędzie manualne 3,3mm, długość 130mm, część pracująca uniesiona 15deg., lewe, wzmocnione cięgno | szt | 2
3 | Narzędzie manualne 3,3mm, długość 130mm, część pracująca uniesiona 15deg., prawe, wzmocnione cięgno | szt | 2
4 | Narzędzie manualne 3,3mm, długość 130mm, część pracująca uniesiona 15deg., wzmocnione cięgno | szt | 2
5 | Narzędzie manualne 3,4mm, długość 130mm, część pracująca prosta, zakończony zębem ułatwiający chwytanie ciał wolnych, wzmocnione cięgno | szt | 2
7 | Łyżeczka artroskopowa | szt | 2
8 | Haczyk palpacyjny, artroskopowy o średnicy 3,5 mm, długość 130 mm, znacznik ze skokiem co 5 mm, niebieska rękojeść z tworzywa sztucznego, z rowkami ułatwiającymi pracę. | szt | 4
9 | Szydło do mikrozłamań, zagięte 45 stopni, długość >260 mm | szt | 3
Razem :
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 17
Zał. 1.17
Pakiet 17 - Biomateriały do regeneracji tkanki łącznej - depozyt
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Zestaw do grawitacyjnej separacji płytek krwi umożliwiający odzyskanie ponad 90% trombocytów o ponad 9-cio krotnej koncentracji i uzyskanie nie mniej niż 3ml zawiesiny PRP. Zestaw zawiera niezbędne akcesoria do pobrania i preparatyki krwi, antykoagulant oraz separator z trzema portami Luer Lock umożliwiającymi napełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego oraz pobranie osocza bogatopłytkowego PRP; tuba separująca zabezpieczona przegrodą chroniącą przed zmieszaniem uzyskanych frakcji W zestawie wirówka. | zestaw | 20
2 | Zestaw do grawitacyjnej separacji koncentratu autogennych komórek macierzystych umożliwiających odzyskanie ze szpiku kostnego pacjenta nie mniej niż 79% komórek jądrzastych oraz uzyskanie zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych z ponad 6-cio krotnym zagęszczeniem komórek jądrzastych. Zestaw zawiera akcesoria do pobierania szpiku, antykoagulant, separator z 3 portami Luer-Lock, zabezpieczony przegrodą chroniącą przed zmieszaniem uzyskanych frakcji, w której znajduje się komora na odwirowany koncentrat. W zestawie wirówka | zestaw | 20
3 | Syntetyczny substytut kości na bazie 40% trójfosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci granulek 2-3mm średnicy, opakowanie 10ml | szt | 10
Razem :
* depozyt - po 2 sztuki z każdej pozycji + wirówka
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 18
Zał. 1.18
Pakiet 18 - Materiały do regeneracji chrząstki stawowej - depozyt
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Podłoże wspomagające regenerację chrząstki na bazie włókien kwasu hialuronowego stosowane w chirurgii stawowej i artroskopii z uszkodzeniami III i IV stopnia. Produkt jałowy przechowywany w temperaturze pokojowej. Rozmiar nie mniejszym niż 2 x 2 cm | zestaw | 15
2 | Podłoże wspomagające regenerację chrząstki na bazie włókien kwasu hialuronowego stosowane w chirurgii stawowej i artroskopii z uszkodzeniami III i IV stopnia. Produkt jałowy przechowywany w temperaturze pokojowej. Rozmiar nie większy niż 5 x 5 cm | zestaw | 5
RAZEM
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 19
Zał. 1.19
Pakiet 19 - Chirurgia stawów - Płyty do zabiegów osteotomii okołokolanowej z instrumentarium - na żądanie do zabiegu 48h
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Płyta tytanowa niskoprofilowa, anatomiczna, T. kształtna z brzegami konturowanymi do osteotomii okołokolanowej HTO w najmniej 3 rozmiarach (4, 6 i 7 otworowa) . W głowie oraz trzonie płyty otwory do śrub blokowanych, bez konieczności stosowania klucza dynamometrycznego. Grubość płyty nie większa niż 3 mm. Zestaw instrumentarium (w użyczenie) i implantów jałowych (w opakowaniach jednostkowych). | szt | 20
2 | Płyta tytanowa niskoprofilowa, anatomiczna, z brzegami konturowanymi do osteotomii udowej DFO, 10 -otworowa . W głowie oraz trzonie płyty otwory do śrub blokowanych, bez konieczności stosowania klucza dynamometrycznego. Grubość płyty nie większa niż 3 mm. Zestaw instrumentarium (w użyczenie) i implantów jałowych (w opakowaniach jednostkowych) | szt | 5
3 | Śruba blokowana całkowicie lub częściowo gwintowana tytanowa o średnicy 5 mm, dostępna w rozmiarach 30-75 mm. W zestawie śruba korowa z podkładką umożliwiająca docisk płyty do kości i możliwość wprowadzania pod różnym kątem. | szt | 120
4 | Klin kościozastępczy wykonany z hydroksyapatytu i TCP. Dostępny w rozmiarach: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm. | szt | 20
Razem :
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia instrumentarium operacyjnego (wraz z zapewnieniem bezpłatnego serwisu).
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 20
Zał. 1.20
Pakiet 20 - Artrodeza -implanty do usztywnień podskokowych - na żądanie do zabiegu 48h
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Wewnętrzny stabilizator stopy, tytanowy implant do zatoki stępu, do małoinwazyjnej korekcji stopy płasko-koślawej nabytej, wprowadzany do kanału i zatoki stępu. Implanty jałowe wykonane z tytanu, w 6 rozmiarach (instrumentarium w użyczenie) | szt | 20
Razem :
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 21
Zał. 1.21
Pakiet 21 - Materiały do uzupełnienia tkanki kostnej z możliwością wiązania antybiotyków
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Nośnik antybiotyku Materiał sklada się z proszku i składnika płynnego. Skład proszku: biokompozyt ,szybkowiążcy, formowalny w granulat. Możliwość mieszania z co najmniej trzema antybiotykami. | zest.
| pojemność 10 cc |  | 5
| pojemność 20 cc |  | 5
Razem :
* depozyt 2 sztuki - po 1 sztuce każdej pojemności
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 22
Zał. 1.22
Pakiet 22 - Materiały do uzupełnienia tkanki kostnej
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Substytut przeszczepu kostnego do uzupełnienia ubytków kostnych. Materiał składa się z proszku i składnika płynnego. Składniki proszku: hydoksyapatyt i półwodny siarczan wapnia. Szybkowiążący,wstrzykiwany i modelowany. Pojemność 10 ml | zestaw | 5
Razem :
* depozyt - 2 sztuki
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 23
Zał. 1.23
Pakiet 23 - Proteza stawu śródstępno - paliczkowego
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Proteza stawu MTP wykonana z ceramiki. Elementy protezy w części proksymalnej i dystalnej w co najmniej 4 rozmiarach | zestaw | 20 |  |  |  | 0
Razem : |  |  |  |  | 0 |  | 0
*dostawa na żądanie z zestawem instrumentarium i implantów w 72h
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 24
Zał. 1.24
Pakiet 24 - Asortyment uzupełniający do chirurgii stopy
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarze 9mm x 7mm, 9mm x 10mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik | szt | 50
2 | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarze 9mm x 7mm, 9mm x 10mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik, celownik, wiertło, pobijak | szt | 5
3 | Klamra stalowa do osteotomii Akina, szerokość 8 i 10 mm (głębokość wprowadzenia 10,5mm) | szt | 20
4 | Drut Kirschnera - średnica 0,86mm (długość 80mm, 120mm), 1,0mm (długość 80mm, 120mm) | szt | 10
5 | Wiertło wielorazowe 1,6mm | szt | 5
6 | Celownik 9mm / 11mm | szt | 2
7 | Pobijak do klamr | szt | 1
Razem :
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
*Wykonawca zobowiązuję się do złożenia w depozycie zestawu rozmiarów implantów z poz. 1-4
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 25
Zał 1.25
Pakiet 25 - Płytki do zespoleń - depozyt
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
I | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza, artrodezy oraz głowy kości promieniowej, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe | szt | 4
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, 4,6,7,8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, trapezoidalne 4,6,7 otworowe | szt | 4
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe | szt | 4
4 | Płyty tytanowe, pod śrub 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne, 8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne, 8 otworowe | szt | 4
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10 otworowe | szt | 4
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka 8 otworowe, blokowane | szt | 10
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, 12 otworowe, blokowane | szt | 10
8 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm; średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby | szt | 90
9 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby | szt | 70
II | Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka, dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk
10 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, grzbietowe (między kością promieniową, łódeczkowatą i księżycowatą), lewa i prawa, 11 otworowe, blokowane | szt | 3
11 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z krótkim wygięciem, 18 otworowe, blokowane | szt | 3
12 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z długim wygięciem, 19 otworowe, blokowane | szt | 3
13 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, krótkie 10 otworowe, blokowane | szt | 25
14 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, 11 otworowe, długie; wąski i szerokie, krótkie 12 i 14 otworowe, blokowane | szt | 25
15 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, wąskie i szerokie, długie 13 i 15 otworowe, blokowane | szt | 25
16 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1,6 mm, anatomicznie ukształtowane, z flapem, 12,13 otworowe, prawe i lewe, blokowane | szt | 25
17 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, blokowane | szt | 17
18 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 18 otworowe, grzbietowe, blokowane | szt | 17
19 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 20 otworowe, grzbietowe, blokowane | szt | 17
20 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 1 otworem do wykonywania kompresji, 20 otworowe | szt | 15
21 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 7 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane | szt | 5
22 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane | szt | 5
23 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby | szt | 800
24 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby | szt | 800
RAZEM
Warunki: 1. Wykonawca zobowiązuje się pozostawić w depozycie płytki wyszczególnione w zestawie podstawowym wraz z pełnym asortymentem odpowiednich samogwintujących śrub. 2. W ramach wartości zamówienia dopuszcza się zamawianie rozmiarów płytek innych niż w zestawie podstawowym 3. Dostarczenie wraz z pierwszą dostawą płytek, w kontenerze, użyczonego instrumentarium zawierającego wkręcany w płytki celownik tulejkowy 4. Wymiana zużytych elementów instrumentarium w czasie trwania umowy 5. Wykonawca odbiera instrumentarium i niezużyte implanty po zakończeniu umowy 6. Do instrumentarium musi być załączony spis narzędzi , instrukcja zakładania implantów oraz sterylizacji narzędzi w języku polskim
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 26
Zał. 1.26
Pakiet 26 - Uniwersalna proteza ścięgna
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Uniwersalna proteza ścięgna o przekroju eliptycznym wykonana z silikonowego elastomeru nieprzepuszczalnego dla promieni RTG. Długość całkowita 49 cm. Średnica zmienna wraz z długością od 3 mm/1,5 mm na początku do 6 mm/ 3 mm na końcu. | szt | 100
RAZEM
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 27
Zał. 1.27
Pakiet 27 - Endoproteza nadgarstka
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Mocowanie za pomocą gwintowanych implantów wykonanych ze stopu tytanu, piaskowanych i pokrytych materiałem, który sprzyja osseointegracji. Przegub modułowy i konfigurowany w zalezności od preferencji operatora z włączoną artykulacją CoCrMo. Każdy element dostępny w różnych rozmiarach, aby umozliwić pewne osadzenie i ścisłą replikację normalnego zakresdu ruchu pacjenta. W przypadku rewizji mozliwość wymiany elemenów artykulacyjnych bez konieczności usuwania, bądź wymiany elementów osadzonych w kości. Modułowa konstrukcja. Zachowuje struktury tkanek miękkich i więzadeł.
a) | Panewka o średnicy 15 mm lub 18 mm | szt | 50
b) | Głowa metalowa w co najmniej 4 rozmiarach | szt | 50
c) | Śruba promieniowa 32 mm - 80 mm | szt | 50
d) | Śruba śródręcza 45mm - 70mm | szt | 50
Razem :
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 28
Zał. 1.28
Pakiet 28 - Endoproteza połowicza nadbudowująca powierzchnie stawową
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Elementy składowe:
| 1) kapa - zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo. Od strony kontaktu z kością napylana tytanem CP Ti w 6 kształtach | szt | 40
| 2) tytanowa śruba mocująca | szt | 40
Razem :
* W ramach pakietu Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 29
Zał. 1.29
Pakiet 29 - Implant przeznaczony do artroplastyki małych stawów dłoni lub stóp u pacjentów cierpiących na RZS lub chorobę zwyrodnieniową stawów
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Implant w kształcie dysku, zbudowany z włókna kopolimerowego poli L/D laktydu, biokompatybilny, biodegradowalny. Stawami, w których produkt jest stosowany są stawy śródstopno-paliczkowe I-V (MTP I-V) stopy, nadgarstkowo - śródręczny (CMC I) oraz śródręczno - paliczkowe II-V (MCP II-V) dłoni | zestaw | 60
Razem :
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 30
Zał. 1.30
Pakiet 30 - Dwumobilna endoproteza stawu nadgarstkowo-śródręcznego CMC1
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Endoproteza złożona z 3 elementów: | zestaw
1.Trzpienia tytanowego o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokrytego podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępnego w 5 rozmiarach:od 7,5 mm do 10,5 mm, w długościach od 25 mm dla rozmiaru "0" do 28 mm dla pozostałych.
| 2.Szyjki ze stali nierwdzewnej, dostępnej w wersji prostej oraz z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6 mm, 8 mm lub 10 mm. Szyjka zakończona wkładką z polietylenu o średnicy 4mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 112°. |  | 100
3.Panewki ze stali nierdzewnej pokrytej podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępnej w 2 rodzajach: konikalna lub sferyczna (z pięcioma płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości). W obu rodzajach dostępne 2 średnice: 9mm oraz 10 mm.
Razem :
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 31
Zał. 1.31
Pakiet 31 - Mini kotwice do małych stawów
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Kotwica wkręcana do małych stawów, wykonana ze stopu tytanu, z dwiema nićmi (polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej) o długości 45 cm każda, zakończonych igłami ugiętymi o średnicy 13mm lub 16 mm. Igły zakończone stożkowo. Nici w rozmiarze #2 lub #4. Kotwica Ø 2.4 mm x 4.0 mm. Zestaw w sterylnym opakowaniu wraz z szydłem o średnicy 1,6 mm. | zestaw | 40
Razem :
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## 32
Zał. 1.32
Pakiet 32 - Silikonowe protezy stawów
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Silikonowe protezy stawów śródręczno-paliczkowych w minimum 7 rozmiarach z kątem ugięcia 30° odpowiadającym naturalnemu ugięciu stawu w stanie spoczynku. Trzpień proksymalny w rozmiarze od 15 mm do 30,7 mm. Trzpień dystalny w rozmiarze od 12 mm do 25 mm. | zestaw | 50
2 | Silikonowe protezy stawów międzypaliczkowych bliższych w minimum 5 rozmiarach z kątem ugięcia 15° odpowiadającym naturalnemu ugięciu stawu w stanie spoczynku. Trzpień proksymalny w rozmiarze od 13 mm do 19 mm. Trzpień dystalny w rozmiarze od 10 mm do 16,5 mm. | zestaw | 20
Razem :
Wartość oferty netto ................. Słownie..................................................................................................
Wartość oferty brutto................... Słownie .................................................................................................
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym