Nr sprawy: DFP.271.92.2022.KK Kraków, dnia 26.09.2022 r.

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów okulistycznych i anestezjologicznych.*

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniam SWZ:

**Pytanie 1**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 5 serwety okulistycznej 150x150cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2 zamiast 56g/m2. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 2**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 5 serwety operacyjnej zintegrowanej z dwiema okulistycznymi kieszeniami foliowymi z kształtką w rozmiarze 26x25cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw zawierający serwetę operacyjną zintegrowaną z dwiema okulistycznymi kieszeniami foliowymi z kształtką w rozmiarze 26x25cm. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Modyfikacji dokonano w zakresie poz. 1 części 5 zał. nr 1a do SWZ.**

**Pytanie 3**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 5 kompresów gazowych 5x5cm gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** **zestaw zawierający kompresy gazowe 5x5cm gaza 17-nitkowe, 12-warstwowe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Modyfikacji dokonano w zakresie poz. 1 części 5 zał. nr 1a do SWZ.**

**Pytanie 4**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 5 rękawic chirurgicznych bezpudrowych lateksowych zamiast nitrylowych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw zawierający rękawice chirurgiczne bezpudrowe lateksowe (zamiast nitrylowe).** **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Modyfikacji dokonano w zakresie poz. 1 części 5 zał. nr 1a do SWZ.**

**Pytanie 5**

dotyczy pakietu nr 15 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga dostarczenia próbek dla pakietu nr 15 pozycji 2 gdyż w rozdziale nr 14 -kryterium jakości uwzględniona do oceny jest soczewka opatrunkowa z pozycji nr 3?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia próbek na ocenę w kryterium „Jakość” dla części nr 15 pozycji 2** **zał. nr 1a do SWZ Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu cechy/parametru oraz opisu sposobu oceny w zakresie części 15 poz. 2** **zał. nr 1a do SWZ.**

**Zamawiający informuje, iż pkt 14.1 SWZ dla części 15. poz. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Oceniana cecha/parametr** | **Punktacja** | **Opis sposobu oceny** |
| **Część 15 poz. 2** | | | |
| 2 | Soczewka, która nie sprawia problemów w trakcie ładowania do kartridża | 1 pkt. | Soczewka, która nie sprawia problemów w trakcie ładowania do kartridża otrzyma 1 punkt |
| 2 | Soczewka, która sprawia problemy w trakcie ładowania do kartridża | 0 pkt | Soczewka, która sprawia problemy w trakcie ładowania do kartridża otrzyma 0 punktów |

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

**Odpowiedź:** **Zgodnie z § 8 wzoru umowy: „1. Wykonawca zobowiązuje się nie podejmować czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela (w szczególności zawierać umowy przelewu), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.” Każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie.**

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 7 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy do 0,1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy/niezrealizowanego uzupełnienia stanów magazynowych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy dostaw/uzupełnienia stanów magazynowych określone w § 3.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 7 ust. 3 wzoru umowy do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 11**

Dotyczy § 4 ust. 9 Wzoru Umowy:

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Projektu Umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 12**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmieniona.

**Odpowiedź:** **Po zmianie stawki VAT, zmianie ulegnie cena brutto, każda taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.**

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający dopuści w Części 11 produkt o następujących parametrach:

Materiał wiskoelastyczny kohezyjny.

Stężenie: 1.4 % hialuronianu sodu otrzymanego w procesie biofermentacji.

Masa cząsteczkowa: 3.2–3.5 mln Daltonów.

Lepkość: 120 000 mPa.s (przy 0.1 s -1).

Osmolarność: 280–330 mOsmol/l.

pH: 6.8–7.6.

Kaniula do iniekcji substancji wiskoelastycznych o grubości 25G i pojemności 1 ml.

Temperatura przechowywania: 2–8 oC.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza produktu o w/w parametrach. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SWZ.**

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby produkty z Części 14 z pozycji 1 dostarczane były w opakowaniach handlowych zawierających 6 sztuk?

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga wyceny w jednostce miary [szt], dostawy w pełnych opakowaniach handlowych.**

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby produkty z Części 14 z pozycji 2 dostarczane były w opakowaniach handlowych zawierających 6 sztuk?

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga wyceny w jednostce miary [szt], dostawy w pełnych opakowaniach handlowych.**

**Pytanie 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby produkty z Części 14 z pozycji 3 dostarczane były w opakowaniach handlowych zawierających 12 sztuk?

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga wyceny w jednostce miary [szt], dostawy w pełnych opakowaniach handlowych.**

**Pytanie 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby produkty z Części 14 z pozycji 4 dostarczane były w opakowaniach handlowych zawierających 6 sztuk?

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga wyceny w jednostce miary [szt], dostawy w pełnych opakowaniach handlowych.**

**Pytanie 18**

Część 5, pozycja 3 zestawu – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchem z mankietem o dł. 7 cm +/- 1 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw zawierający fartuch z mankietem o dł. 7 cm +/- 1 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Modyfikacji dokonano w zakresie poz. 1 części 5 zał. nr 1a do SWZ.**

**Pytanie 19**

Część 5, pozycja 4 zestawu – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą o wymiarach 120cm x 170cm z otworem 10cm x 10cm wypełnioną folią chirurgiczną bez nacięć. Gramatura 50g/m2. Kieszenie o wymiarach 20cm x 25cm. Odporność na przenikanie cieczy 110cm H2O?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 20**

Część 5, pozycja 11 zestawu – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu bez igły tępej lub z igłą iniekcyjną?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw bez igły tępej ale z igłą iniekcyjną. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ Modyfikacji dokonano w zakresie poz. 1 części 5 zał. nr 1a do SWZ.**

**Pytanie 21**

Część 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów pakowanych w zewnętrzny karton transportowy i wewnętrzny worek foliowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zestawów pakowanych w zewnętrzny karton transportowy i wewnętrzny worek foliowy.**

**Pytanie 22**

Część 5

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do zabiegów okulistycznych o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (opakowanie zestawu)

1 x fartuch chirurgiczny standard M, w części szyjnej zapięcie na taśmę wielokrotnego użycia

1 x fartuch chirurgiczny standard L, w części szyjnej zapięcie na taśmę wielokrotnego użycia (reszta paramentów zgodnie z SWZ)

1 x serweta do zabiegów okulistycznych dwuwarstwowa 150 x 200 cm, otwór 10 x 8 cm wypełniony folia operacyjną. Kieszenie foliowe obustronne z kształtką.

1 x para rękawic chirurgicznych nitrylowych roz. L

10 x kompres z gazy 5 x 5 cm, 16 warstw 17 nitek z nitką RTG

2 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitek

1 x pojemnik plastikowy 60 ml, transparentny

1 x strzykawka 3ml

3 x tupfer okrągły z gazy 20 x 20 cm, gaza 20-nitkowa

1 x igła tepa 1,2 x 40 mm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.**

**Pytanie 23**

Część 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do zabiegów okulistycznych o składzie:

- osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 66x190cm – 1 szt.

- fartuch chirurgiczny M – 1 szt.

- serweta operacyjna dwuwarstwowa, w rozmiarze 150x150cm z otworem

wypełnionym folią chirurgiczną 10cm – 1 szt.

- kieszeń foliowa z przylepcem 40x30cm z kształtką – 1 szt.

- kompresy gazowe 17N12W w rozmiarze 7,5x7,5cm – 2 szt.

- kompresy gazowe 17N16W w rozmiarze 5x5cm – 10 szt.

- tupfer 20x20cm – 3 szt.

- pojemnik plastikowy 60ml – 1 szt.

- igła 1,2x40mm – 1 szt.

- strzykawka 3-częściowa 3 ml – 1 szt.

- strzykawka 3-częściowa 10 ml – 1 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.**

**Pytanie 24**

Czy Zamawiający w Części 2 poz. 5 dopuści metylocelulozę o lekkości 3.000-5.000 mPa.s i osmolarności 270-400 mOsm/kg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza metylocelulozę o lekkości 3.000-5.000 mPa.s i osmolarności 270-400 mOsm/kg. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Modyfikacji dokonano w zakresie poz. 5 części 2 zał. nr 1a do SWZ.**

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający w Części 5 dopuści zestaw okulistyczny o następującym składzie:

obłożenie na stolik 150x137 cm (+/- 2,5cm) x 1 szt.

obłożenie na pacjenta z folią do nacięcia 10x10 cm, z workiem i knotem odciekowym 150x141 cm (+/- 2,5cm) x 1 szt.

fartuchy XL z ręcznikiem x 2 szt.

osłonka na oko plastikowa x 1 szt.

kubki x 2 szt.

opatrunek na oko 8x6 cm x 1 szt.

strzykawka 5ml luer lock 3-częściowa x 2 szt.

strzykawka 3ml luer lock 3-częściowa x 1 szt.

strzykawka 20ml x 1 szt.

spongostany x 10szt.

pean zaciskowy x 1 szt.

obłożenie na stolik Mayo 58x94 cm x 1 szt.

gazy 9x5 cm x 5 szt.

taca x 1 szt.

osłony na podłokietniki dł. 80 cm x 2 szt.

osłona na ekran 43x50 cm (+/- 2 cm) x 1 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.**

**Pytanie 26**

Czy Zamawiający w Części 5 dopuści zestaw okulistyczny o następującym składzie:

Serweta z włókniny PE wzmocniona 190 x 150cm, niebieska, chłonna, wodoodporna x 1 szt.

Serweta operacyjna 4-warstwowa 190 x 160cm z otworem 10 x 10cm, 60 cm od góry, folia perforowana, z 2 workami odpływowymi x 1 szt.

Pojemnik 60ml transparentny x 1 szt.

Kompres gazowy 5 x 5cm 8-warstowy x 10 szt.

Kompres gazowy 7, 5 x 7,5cm 8-warstowy x 2 szt.

Strzykawka 3ml Luer-Lock z podziałka 0,1ml x 1szt.

Tupfer kula D3cm, 20 x 20cm x 3 szt.

Fartuch chirurgiczny SMS, rozmiar L 35g/m2, niebieski, antystatyczny, odporny na działanie alkoholu, bezlateksowy, bez DEHP x 2 szt.

Rękawice rozmiar 7, lateksowe, białe, bezpudrowe, anatomiczne, zwinięty mankiet x 1 kpl.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w zestaw. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Modyfikacji dokonano w zakresie poz. 1 części 5 zał. nr 1a do SWZ.**

**Pytanie 27**

Czy Zamawiający w Części 11 dopuści materiał wiskoealstyczny o masie cząsteczkowej 3,8 – 4,5 mln Da, lekkości 200.000 – 400.000 mPa.s, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza produktu o w/w parametrach. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SWZ.**

**Pytanie 28**

Dotyczy Część 11. Poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści materiał wiskoelastyczny 1.0% o parametrach objętość ampułkostrzykawki 1,1 ml, masa cząsteczkowa ~ 3.0 mln Da, lepkość 60 000 mPas, osmolarność 300-350 mOs/kg, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza produktu o w/w parametrach. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SWZ.**

**Pytanie 29**

Dotyczy Część 3. Poz. 2.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie z pozycji nr 2 gąbki silikonowej - okrągła z tunelem dł. 80 mm, szer. 5mm – powyższy produkt został wycofany przez producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę** na **wykreślenie z pozycji nr 2 gąbki silikonowe – gąbki okrągłej z tunelem dł. 80 mm, szer. 5mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Modyfikacji dokonano w zakresie poz. 2 części 3 zał. nr 1a do SWZ.**

**Pytanie 30**

(część nr 11) Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1% o masie cząsteczkowej 2.3-3.2 mln Daltonów, lepkości 10 000- 30 000 mPas, osmolarności 280-400 mOsm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza produktu o w/w parametrach. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SWZ.**

**Pytanie 31**

(część nr 16) Czy Zamawiający dopuści soczewkę o poniższych parametrach:

- soczewka tylnokomorowa, asferyczna, aberracja skorygowana -0,18 mikrona

-wykonana z akrylu hydrofobowego o uwodnienieu <0,7 %, posiadająca filtr UV oraz filtr światła niebieskiego

- jednoczęściowa, 2 pełne teksturowane haptyki C-loop

- średnica całkowita 13,0mm

- średnica optyczna 6,0 mm

-tylna część optyki toryczna

-przednia część optyki asferyczna ze specjalnym profilem - skorygowany profil optyki, mający na celu zminimalizowanie oddziaływania aberracji optycznej wyższego rzędu, jaką jest koma, wpływającej negatywnie na jakość obrazu podczas każdorazowej decentracji układu.

- teksturowana i pocieniana krawędź optyki redukująca odblaski na krawędzi- brak efektu dysfotopsji

- zbezpieczenia przed PCO: dwuwypukła konstrukcja z ostrą krawędzią na części optycznej.

- zjawisko adhezji na tylnej powierzchni optyki, zapobiegające migracji komórek epitelialnych.

- dioptraż od +10 do +30,0D (co 0,5D), cylinder 1,0 oraz od 1,5 do 6,0 co 0,75 D

- współczynnik refrakcji 1,548

- angulacja 0°

- stała A 118,9

- implantacja: soczewka fabrycznie zapakowana do cardriga oraz injectora typu Preloaded o średnicy tipa 1,7 mm

- model soczewki obliczany jest na licencjonowanym kalkulatorze z regresją Abulafii-Koch dostępną na stronie internetowej

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza produktu o w/w parametrach. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SWZ**

**Pytanie 32**

(część nr 17, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści soczewki do cięcia 2,4-3,0mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza soczewki do cięcia 2,4-3,0mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Modyfikacji dokonano w zakresie poz. 2 części 17 zał. nr 1a do SWZ.**

**Pytanie 33**

Czy Zamawiający w części nr 9 i 13 dopuści zestaw z 1 fartuchem w rozmiarze L zamist M?

**Odpowiedź:** **Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dopuszcza zestaw z 1 fartuchem w rozmiarze L zamiast M, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Modyfikacji dokonano w zakresie części nr 9 i nr 13 załącznika nr 1a do SWZ.**

**Pytanie 34**

Czy Zamawiący wyrazi zgode na skrócenie czasu trwania umowy na część 13, który w swz wynosi   
24 miesiące i określenie czasu umowy do dnia 31 grudnia 2023 r?

W tym dniu zostaje zakończone serwisowanie, produkcja i dostawy materiałów eksploatacyjnych w tym zestawów operacyjnych do aparatu Infiniti.

**Odpowiedź:** **Wyrażam zgodę na skrócenie czasu trwania umowy w cz.13 i określenie czasu umowy na 14 m-cy od daty podpisania umowy.**

**Zamawiający informuje, że pkt 4.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

**4.1 Z zastrzeżeniem możliwości zastosowania art. 456 ust. 1 ustawy umowa zostanie zawarta do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez:**

**- w zakresie części: 1-9, ~~13,~~ 14, 17 - 24 miesiące od daty zawarcia umowy;**

**- w zakresie części: 10-12, 15, 16- 12 miesięcy od daty zawarcia umowy;**

**- zakresie części: 13 – 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.**

**Ponadto Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 2 ust. 1 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:**

* + - 1. *Umowa obowiązuje od dnia* ***[…]*** *do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego,* ***jednak nie dłużej niż na okres:***

***- 24 miesięcy3 od daty zawarcia umowy, tj. do dnia […],***

***- 12 miesięcy4 od daty zawarcia umowy, tj. do dnia […],***

***- 14 miesięcy5 od daty zawarcia umowy.***

**3** Dotyczy części 1-9, 14, 17.

**4**Dotyczy części 10-12, 15, 16.

**5** Dotyczy części 13.

**Pytanie 35**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia oferty oraz dostawy zestawów z terminem ważności **nie krótszym niż 3/4 nominalnego okresu ważności** **(tj. z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy).**

Dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy   
w przypadku zestawów, dla których nominalny termin ważności (od momentu zakończenia sterylizacji do końca okresu ważności zestawu) wynosi 12 miesięcy nie jest możliwe do realizacji. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia produkowane są poza granicami kraju i z uwagi na transport oraz inne względy logistyczne spełnienie powyższego wymogu nie możliwe. Dlatego, przy uwzględnieniu dodatkowo, iż Zamawiający w projekcie umowy przewidział kary umowne za dostarczenie towaru niezgodnego z umową, bardzo proszę jak we wstępie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dopuszcza dostawy z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy - dot. cz. 9 poz. 1, cz.10, poz.1,2,3.4.5, cz.13.poz.1).**

**Zamawiający informuje, że pkt 3.6 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

***3.6. Oferowane wyroby muszą być nowe, nie używane oraz wymagane jest, aby minimalny termin ważności zaoferowanych materiałów wynosił 12 miesięcy od dnia jego dostawy. Zamawiający dopuszcza dostawy z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy - dot. cz. 9 poz. 1, cz.10, poz.1,2,3.4.5, cz.13.poz.1).***

**Zamawiający informuje, że § 3 ust. 13 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:**

***13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych, nowych, nieużywanych, z minimalnym terminem ważności 12 10 miesięcy od dnia dostawy danej partii produktów.***

***10*** Dotyczy części 9, 10 i 13: Szpital Uniwersytecki dopuszcza dostawy z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy w zakresie części 9 poz. 1, części10, poz.1,2,3.4.5, części 13.poz.1

**Pytanie 36**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §2 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„W przypadku braku zapotrzebowania Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo niezamówienia części produktów określonych w załączniku nr 1* ***– z zastrzeżeniem §4 ust. 9 Umowy****. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze ani roszczenie oparte na innej podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraża zgodę.”* ?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o wprowadzenie zmiany j.w. z uwagi, na to, że treść §4 ust. 9 Umowy określa minimalny zakres wartości zamówienia, jaką Zamawiający ma obowiązek zrealizować niezależnie od okoliczności.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że § 2 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:**

***2. Z zastrzeżeniem §4 ust. 9 Umowy, w przypadku braku zapotrzebowania Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo niezamówienia części produktów określonych w załączniku nr 1. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze ani roszczenie oparte na innej podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraża zgodę.***

**Pytanie 37**

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w treści projektu umowy, że zmiana ceny brutto wynikająca z ustawowej zmiany stawki podatku VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę i nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy?

Uzasadnienie:

W przypadku zmiany stawki VAT, która decyduje o wysokości ceny brutto, nowa stawka powinna mieć zastosowanie automatycznie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów powszechnie obowiązujących. Rozwiązanie to powinno mieć zastosowanie zarówno w przypadku obniżenia stawki tego podatku jak i jej podwyższenia. Wykonawca nie ma bowiem wpływu na wysokość ww. stawki i nie może wystawić faktury ze stawką nieobowiązującą.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.**

**Pytanie 38**

Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie w treści projektu umowy, że przejście własności towarów znajdujących się w Magazynie na Wykonawcę następuje z chwilą ich pobrania z Magazynu oraz, że za te towary Wykonawca może wystawić fakturę – w celu rozliczenia się z Zamawiającym?

Uzasadnienie:

Towary pozostające w Magazynie są postawione do dyspozycji Zamawiającego i w zasadzie znajdują się w jego posiadaniu. Oznacza to, że Zamawiający może swobodnie pobierać towary, zgodnie ze swym zapotrzebowaniem, o czym następnie informowany ma być Wykonawca. Wykonawca nie ma możliwości weryfikacji faktycznego zużycia towarów w procedurach medycznych przez Zamawiającego, co więcej – pobieranie towarów z Magazynu może skutkować ich uszkodzeniem lub zniszczeniem, wobec czego sam fakt pobrania z Magazynu powinien stanowić o nabyciu towarów i obligować do uiszczenia za nie zapłaty.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.**

**Pytanie 39**

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z projektu umowy klauzuli obligującej Wykonawcę do ubezpieczenia towarów znajdujących się w Magazynie i zobowiązania Zamawiającego do ich zabezpieczenia przez uszkodzeniem, zniszczeniem i utratą?

Uzasadnienie:

Jak wskazywano powyżej, towary deponowane w Magazynie *de facto* znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, który powinien zapewnić ich przechowywanie w odpowiednich warunkach oraz zabezpieczyć je przed uszkodzeniem, zniszczeniem i utratą. Wobec tego brak jest podstaw do obciążania Wykonawcy obowiązkiem ich ubezpieczenia. Co więcej, umowa nie wskazuje zakresu ubezpieczenia, co powoduje wątpliwości interpretacyjne i może stać się zarzewiem sporu stron.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.**

**Pytanie 40**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 5 zdanie 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„W przypadku złożenia zamówienia w dzień wolny od pracy termin dostawy ~~może~~* ***przesunie*** *się do 2 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniu wolnym.”* ?

Uzasadnienie:

Skoro termin na wykonanie powyższego obowiązku oznaczono w dniach roboczych, to nie może on rozpocząć biegu w dniu wolnym od pracy. Aktualna treść ww. klauzuli sugeruje zaś, że przesunięcie ww. terminu na dni robocze ma charakter fakultatywny, przez co umowa sama sobie zaprzecza. W celu uniknięcia wątpliwości, Wykonawca prosi więc o zmianę jak wskazano powyżej.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że § 3 ust 5 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:**

***5. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do uzupełniania stanów magazynowych produktów stosownym transportem wraz z wyładunkiem w Magazynie, w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu zużycia ze Szpitala Uniwersyteckiego. W przypadku złożenia zamówienia w dzień wolny od pracy termin dostawy przesunie się do 2 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniu wolnym. Protokół wysyłany będzie faksem na następujący numer Wykonawcy: […] lub (wedle wyboru Szpitala Uniwersyteckiego) na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail: […].***

**Pytanie 41**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 8 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„W razie potrzeby, niezależnie od powyższego,* ***w przypadku braku określonych towarów w Magazynie,*** *w ramach Umowy Szpital Uniwersytecki może zamówić produkty, dla których został utworzony Magazyn, a Wykonawca zobowiązuje się, na swój koszt i ryzyko, dostarczyć je stosownym transportem oraz wyładować w miejscu i w terminie wskazanym* ***w niniejszej Umowie*** *~~przez Kierownika Działu Zaopatrzenia.~~* *Ilość i rodzaj produktów będzie określana w zamówieniu przez Kierownika Działu Zaopatrzenia*. *Wykonawca zobowiązuje się na każdej dostarczonej przesyłce produktów umieścić adres wskazany ~~przez Szpital Uniwersytecki~~* ***w Umowie****.* *Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Fax i adres email zostanie ustalony z Kierownikiem Działu Zaopatrzenia lub pocztą elektroniczną. ~~Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu~~*. *~~Termin taki zostanie każdorazowo wskazany w zamówieniu.~~* *W sytuacjach awaryjnych dostawa produktów nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 2 dni roboczych*. *W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do ~~wystawienia faktury, określającej ilość dostarczonych produktów, w terminie trzech dni od dnia wykonania dostawy produktów i~~ dostarczenia dokumentu dostawy w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy.”* ?

Uzasadnienie:

- Umowa powinna jednoznacznie określać termin na zrealizowanie wynikających z niej obowiązków przez Wykonawcę, w tym złożonych w ramach umowy zamówień, tak by Wykonawca mógł racjonalnie zaplanować związane z umową działania, szczególnie uwzględniając konieczność dostarczenia towarów posiadających określony termin przydatności do zużycia. Umowa nie może gwarantować jednej ze stron – w tym przypadku Zamawiającemu – nieuzasadnionej przewagi, która przejawia się jednostronnym kształtowaniem terminu realizacji dostaw przez Kierownika Działu Zaopatrzenia Zamawiającego. Także adres dostawy powinien zostać oznaczony w treści umowy, zaś ewentualne modyfikacje tego adresu powinny być dopuszczalne jedynie za zgodą Wykonawcy.

- Zamawiający nie jest uprawniony do narzucania Wykonawcy terminu wystawienia faktury. Obowiązki związane z wystawianiem faktur, w tym terminy ich wystawienia, regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które nie mogą być modyfikowane w drodze klauzul umownych.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 3 ust. 8 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:**

***8. W razie potrzeby, niezależnie od powyższego, w ramach Umowy Szpital Uniwersytecki może zamówić produkty, dla których został utworzony Magazyn, a Wykonawca zobowiązuje się, na swój koszt i ryzyko, dostarczyć je stosownym transportem oraz wyładować w miejscu i w terminie wskazanym przez Kierownika Działu Zaopatrzenia. Ilość i rodzaj produktów będzie określana w zamówieniu przez Kierownika Działu Zaopatrzenia. Wykonawca zobowiązuje się na każdej dostarczonej przesyłce produktów umieścić adres wskazany przez Szpital Uniwersytecki na zamówieniu. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Fax i adres email zostanie ustalony z Kierownikiem Działu Zaopatrzenia lub pocztą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Termin taki zostanie każdorazowo wskazany w zamówieniu. W sytuacjach awaryjnych dostawa produktów nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 2 dni roboczych. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury, określającej ilość dostarczonych produktów i dostarczenia dokumentu dostawy w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy.***

**Pytanie 42**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 11-12 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„11. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów w terminie do 5 dni roboczych / w ciągu 6 do 12 tygodni od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Fax i adres email zostanie ustalony z Kierownikiem Działu Zaopatrzenia lub pocztą elektroniczną. ~~Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę~~. ~~Termin taki zostanie każdorazowo wskazany w zamówieniu.~~*

*12. W sytuacjach pilnych dostawa produktów nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 2 dni roboczych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ~~wystawienia faktury, określającej ilość dostarczonych produktów, w terminie 3 dni od dnia wykonania dostawy produktów i~~ dostarczenia dokumentu dostawy w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy.”* ?

Uzasadnienie:

- Umowa powinna jednoznacznie określać termin na zrealizowanie wynikających z niej obowiązków przez Wykonawcę, w tym złożonych w ramach umowy zamówień, tak by Wykonawca mógł racjonalnie zaplanować związane z umową działania, szczególnie uwzględniając konieczność dostarczenia towarów posiadających określony termin przydatności do zużycia. Umowa nie może gwarantować jednej ze stron – w tym przypadku Zamawiającemu – nieuzasadnionej przewagi, która przejawia się jednostronnym kształtowaniem terminu realizacji dostaw przez Kierownika Działu Zaopatrzenia Zamawiającego. jedynie za zgodą Wykonawcy.

- Zamawiający nie jest uprawniony do narzucania Wykonawcy terminu wystawienia faktury. Obowiązki związane z wystawianiem faktur, w tym terminy ich wystawienia, regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które nie mogą być modyfikowane w drodze klauzul umownych.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 3 ust. 12 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:**

***12. W sytuacjach pilnych dostawa produktów nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 2 dni roboczych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury, określającej ilość dostarczonych produktów i dostarczenia dokumentu dostawy w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy.***

**9 Dotyczy części 1-5; części 7-10; części 12-14; części 15 poz. 3; części 16; części 17 poz. 1.**

**Pytanie 43**

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z treści projektu umowy klauzuli upoważniającej Kierownika Działu Zaopatrzenia Zamawiającego do jednostronnego określania terminu realizacji zamówień?

Uzasadnienie:

Umowa powinna jednoznacznie określać termin na zrealizowanie wynikających z niej obowiązków przez Wykonawcę, w tym złożonych w ramach umowy zamówień, tak by Wykonawca mógł racjonalnie zaplanować związane z umową działania, szczególnie uwzględniając konieczność dostarczenia towarów posiadających określony termin przydatności do zużycia. Umowa nie może gwarantować jednej ze stron – w tym przypadku Zamawiającemu – nieuzasadnionej przewagi, która przejawia się jednostronnym kształtowaniem terminu realizacji dostaw przez Kierownika Działu Zaopatrzenia Zamawiającego.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę wzoru umowy. Treść zapisów wzoru umowy powinna być interpretowana kompleksowo.**

**Pytanie 44**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §4 ust. 9 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„Całkowita wartość dostaw w ramach niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania Szpitala Uniwersyteckiego, jednak nie więcej niż o* ***20 %*** *wartości określonej w § 4 ust. 1 umowy (w zakresie części, której dotyczy zmiana) –* ***zaś w zakresie 80% Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację Umowy****. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego produktu w zakresie ilości podanych w poszczególnych pozycjach danej części, pod warunkiem nieprzekroczenia łącznej wartości danej części. Zmiana w powyższym zakresie nie stanowi zmiany warunków Umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu.”* ?

Uzasadnienie:

Zamawiający powinien wskazać pewną minimalną wartość umowy, którą zrealizuje bez względu na okoliczności. Obniżenie poziomu zamówień o 20%, czyli realizacja umowy w przynajmniej 80% jej wartości, umożliwia Wykonawcy rzetelną ocenę ryzyka i racjonalne skonstruowanie oferty korzystnej dla obu stron umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca miałby problem z oceną opłacalności całego przedsięwzięcia i byłby narażony na nieuzasadnioną stratę.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.**

**Pytanie 45**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub innych wad produktu, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do* ***rozpatrzenia reklamacji i*** *uzupełnienia lub wymiany produktu na nowy, zgodny z zamówieniem i Umową, w ciągu 3 dni roboczych* ***licząc*** *od dnia:*

1. *otrzymania zawiadomienia* ***– w przypadku reklamacji ilościowej;***
2. ***otrzymania zawiadomienia i reklamowanego towaru – w przypadku reklamacji jakościowej****.”* ?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może rozpatrzyć reklamacji jakościowej bez zbadania naocznie reklamowanego towaru, wobec czego prosi o wyrażenie zgody na ww. zmiany, tak by termin na realizację zgłoszenia co do reklamacji jakościowej biegł od daty otrzymania przez Wykonawcę zarówno reklamacji, jak i kwestionowanego towaru.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.**

**Pytanie 46**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 2-4 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kar umownych za nienależyte wykonanie umowy zgodnie z poniższymi zasadami:*

1. *za nieterminową dostawę/uzupełnienie stanów magazynowych produktów w wysokości 2% wartości* ***netto*** *niezrealizowanej* ***części*** *dostawy/****niezrealizowanej części*** *uzupełnienia stanów magazynowych (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy dostaw/uzupełnienia stanów magazynowych określone w §3 –* ***jednak nie więcej niż 20% tej wartości****.*

*3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących* ***wyłącznie*** *po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości* ***netto*** *niezrealizowanej części umowy. Kara, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy odstąpienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, a także odstąpienia przewidzianego w Umowie.*

*4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać* ***20%*** *maksymalnego wynagrodzenia* ***netto****, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy (w zakresie części której dotyczy).”* ?

Uzasadnienie:

- W opinii Wykonawcy, kara umowna powinna być naliczana od wartości netto zobowiązania, ponieważ z ekonomicznego punktu widzenia to wartość netto, a nie brutto, stanowi dla Wykonawcy rzeczywisty ekwiwalent jego świadczenia. To kwota netto a nie brutto określa wartość zamówienia.

- Kara umowna za zwłokę powinna być naliczana od wartości towarów niedostarczonych w terminie, a nie od całości dostawy, bowiem zwłoka może dotyczyć jedynie części zamówienia.

- Brak górnego limitu naliczania kar umownych za zwłokę powoduje, że mogą one urosnąć do rozmiarów nieproporcjonalnie przewyższających wartość poniesionej przez Zamawiającego szkody. W takim zaś wypadku kara umowna nie będzie już pełniła funkcji odszkodowania, ale służyć będzie wzbogaceniu się Zamawiającego kosztem Wykonawcy.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.**

**Pytanie 47**

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie w §7 ust. 7 projektu umowy zdania o brzmieniu: *„Brak terminowej zapłaty uprawnia Szpital Uniwersytecki do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Szpitala Uniwersyteckiego, na co Wykonawca wyraża zgodę.”* ?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 15r¹ ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: *W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.* Wykonawca prosi o korektę j.w. dla zachowania zgodności z ustawą.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.**

**Pytanie 48**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do treści projektu umowy klauzul uprawniających Wykonawcę do rozliczenia z Zamawiającym towarów, które przeterminowały się, uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w okresie ich składowania w Magazynie oraz odebrania – bez negatywnych konsekwencji – towarów przechowywanych w nieodpowiednich warunkach?

Uzasadnienie:

Zamawiający jest dysponentem towaru złożonego w Magazynie, wobec czego Wykonawca nie ma możliwości jego zbycia na rzecz innego podmiotu – z tego względu Zamawiający powinien zostać zobowiązany do zrekompensowania Wykonawcy kosztów towarów, których termin przydatności do zużycia minął w czasie składowania w Magazynie. Ponadto, Zamawiający powinien być zobligowany do zapewnienia bezpiecznego przechowywania tych towarów, a tym samym ponosić konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania ww. obowiązku. W innym przypadku Wykonawca byłby narażony na nieuzasadnioną szkodę.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.**

**Pytanie 49**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §9 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w części lub w całości, w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji, o przypadkach, o których mowa poniżej tj.:*

1. *bezskutecznego upływu terminu określonego w §6 ust. 2 umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;*
2. ***trzykrotnego zasadnego*** *pisemnego stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki* ***rażących*** *naruszeń przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy*

*-* ***po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń i ich skutków oraz pod warunkiem bezskutecznego upływu dodatkowo wyznaczonego w tym celu terminu.*** *W przypadkach wskazanych powyżej Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania (rekompensaty) lub roszczenie oparte na innej podstawie prawnej poza wynagrodzeniem za prawidłowo wykonane obowiązki umowne do chwili rozwiązania Umowy.”* ?

Uzasadnienie:

Odstąpienie od umowy skutkuje powstaniem takiego stanu prawnego, jakby umowa nigdy nie została zawarta, co oznacza doniosłe skutki dla stron, które zobowiązane są do wzajemnego zwrotu spełnionych świadczeń. Z tego względu odstąpienie od umowy powinno stanowić swoistą ostateczność, dopuszczalną jedynie w przypadku rażących i powtarzających się wielokrotnie naruszeń, a także po umożliwieniu Wykonawcy usunięcia powstałych nieprawidłowości.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.**

**Pytanie 50**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §9 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy produktów w terminach określonych w Umowie, a* ***zwłoka*** *w dostawie przekraczać będzie 5 dni* ***roboczych,*** *Szpital Uniwersytecki ma prawo skorzystania z wykonania zastępczego umowy,* ***pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do zrealizowania zaległej dostawy i bezskutecznego upływu wyznaczonego w tym celu dodatkowo terminu****. W ramach wykonania zastępczego Szpital Uniwersytecki dokonuje zakupu niedostarczonego produktu u podmiotu trzeciego po aktualnych cenach rynkowych, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy wartością dostawy (obliczonej na podstawie cen jednostkowych produktu określonych w załączniku nr 1 do Umowy), a kosztami wykonania zastępczego w terminie 14 dni od dnia* ***doręczenia*** *faktury przez Szpital Uniwersytecki. Powyższe nie uchybia możliwości naliczenia przez Szpital Uniwersytecki kary umownej na warunkach określonych w §7 Umowy**–* ***do czasu zrealizowania dostawy przez podmiot trzeci w ramach zakupu zastępczego****.”* ?

Uzasadnienie:

- Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji okoliczności, za które nie odpowiada, wobec czego prawo dokonania zakupu interwencyjnego powinno odnosić się do przypadków zwłoki (opóźnienie zawinione), a nie opóźnienia (każda nieterminowość). Dokonanie zakupu zastępczego powinno być dopuszczalne dopiero po umożliwieniu Wykonawcy zrealizowania zaległej dostawy, a kara umowna może być naliczana wyłącznie do czasu uzyskania przez Zamawiającego brakującego towaru – w przeciwnym bowiem wypadku byłaby naliczana w nieskończoność.

- Wykonawca nie pracuje w weekendy ani w dni ustawowo wolne od pracy, wobec czego ww. termin powinien zostać określony w dniach roboczych.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.**

**Pytanie 51**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §11 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności* ***– z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w treści Umowy****.” ?*

Uzasadnienie:

Uprzejmie odsyłam do wyjaśnień dotyczących zmiany ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.**

**Pytanie 52**

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie w §11 ust. 3 lit. b), c), e) i f) ?

Uzasadnienie:

Wykonawca wskazuje, że w odniesieniu do zmiany ceny brutto związanej ze zmianą przepisów regulujących stawkę podatku VAT, umowa powinna regulować tę kwestię w taki sposób, by zmiana ta następowała bez konieczności zawarcia przez strony aneksu do umowy (co sugeruje Wykonawca) w celu uniknięcia nadużyć – przy czym zmiana ta powinna następować zarówno w kierunku podwyżki, jak i obniżki tej ceny – w zależności od tego, jaką postać przyjmie ustawowa zmiana stawki VAT. W pozostałym zaś zakresie Wykonawca wskazuje, że ww. klauzule umowne ustanawiają po stronie Zamawiającego nieuzasadnioną przewagę w stosunku do Wykonawcy, uprawniając Zamawiającego do obniżki cen i ustalania jednostronnie zmiany terminów realizacji zadań Wykonawcy.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.**

**Pytanie 53**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do projektu umowy klauzuli w następującym brzmieniu:

„***Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy okoliczności będących następstwem*** ***wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, bądź innej epidemii.*** ***Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, bądź innej epidemii*.”** ?

Uzasadnienie:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na rynku, Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, iż nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia obowiązkom umownym, które stanowią konsekwencję epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub innej epidemii (jeśli taka wystąpi). Wskazane okoliczności pozostają poza kontrolą Stron umowy, wobec czego w takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o ile poinformuje Zamawiającego bez zwłoki o zaistniałych utrudnieniach i ich wpływie na zobowiązania umowne i niezwłocznie podejmie się działań mających na celu wykonanie umowy.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Każdy przypadek ewentualnego wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia rozpatrywany jest indywidualnie.**

**Pytanie 54**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do umowy dodatkowego paragrafu w następującym brzmieniu:

***„Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wzrostu kosztów wykonania przedmiotu niniejszej umowy wskutek okoliczności związanych z sytuacją gospodarczą, polityczną lub społeczną, w tym w szczególności wynikającego ze zmiany cen walut, ograniczenia lub braku dostępności niektórych towarów wobec ograniczeń importu/eksportu, podwyżki cen prądu lub gazu, wzrostu cen paliwa, wzrostu cen usług transportowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, w stosunku do podwyżki kosztów realizacji umowy. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wprowadzona zostanie na wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie, na podstawie zawartego przez Strony aneksu do umowy.****”* ?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o wprowadzenie do wzoru umowy dodatkowej możliwości waloryzacji wynagrodzenia w związku występującymi zmianami o charakterze gospodarczym, politycznym lub społecznym, których strony – działając z należytą starannością – nie są w stanie przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które mogą istotnie wpłynąć na ich interesy ekonomiczne. Mając na względzie dynamikę i nieprzewidywalny charakter rozwoju ww. uwarunkowań, istnieje możliwość wzrostu kosztów realizacji umowy przez Wykonawcę, który powinien dysponować umownym instrumentem służącym zachowaniu równowagi ekonomicznej stron, by nie być narażony na straty. Pamiętać należy, że współpraca stron ma dla Wykonawcy znaczenie ekonomiczne i musi zapewniać rentowność, a ryzyko związane z ww. zmianami nie powinno obciążać tylko jednej ze stron umowy.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Każdy przypadek ewentualnego wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia rozpatrywany jest indywidualnie.**

**W załączeniu przekazuję uwzględniający zmiany: formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SWZ), opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ).**