Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki; 23.03.2022 r.

SPS – V. 262.18.2022

Wg rozdzielnika

Dotyczy:  postępowania w trybie podstawowym na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku

(Nr sprawy SPSSZ/12/D/22)

- Pakiet 1 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści standardowy cewnik do odsysania z dołączonym (pakowany osobno) reduktorem, który będzie umożliwiał podłączenie pod cewnik zwykłej strzykawki luer?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Pakiet 1 pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści worek wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii posiadający:

 Pojemność całkowitą worka: 2000 ml,

 Dokładną skalę pomiarową (od 10 ml do 100 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczoną na worku, która pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu,

 Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep” ?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Pakiet 3 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2x30mm o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym, przeznaczoną do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem

 Konstrukcja igły w najwyższym stopniu zapobiega

niezamierzonemu wytwarzaniu skrawków z korków

gumowych, a tym samym zabezpiecza przed

zanieczyszczeniem pobieranego leku gumowymi

skrawkami

 Boczny otwór o specjalnym szlifie, umieszczony na

szczycie igły umożliwia swobodne rozpuszczanie leków

z jednoczesnym ograniczeniem pienienia się leku

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 3 pozycja 2  Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : Tak.

- Pakiet 3 pozycja 3  Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w rozmiarach:

- 23G o głębokości nakłucia 1,8mm – dedykowany dla kobiet i dzieci oraz

- 21G o głębokości nakłucia 2,4mm – dedykowany dla mężczyzn?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Pakiet 4 pozycja 1  Czy Zamawiający dopuści rurkę z oznaczeniem rozmiaru na łączniku, zamiast poniżej niego?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Pakiet 4 pozycja 2  Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek o rozmiarach:

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Pakiet 5 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z 10% rozszerzeniem skali nominalnej z podcięciem na końcu tłoka jak na zdjęciu poniżej?:

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Pakiet 5 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę jednostronnie skalowaną?

Odpowiedź : Tak.

- Pakiet 5 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę doustną 5ml bursztynową?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Pakiet 10 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Pakiet 10 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści worki  wymienne kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym  balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Pakiet 11 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści niesterylne maski z kopułą wykonaną z PCV bez zawartości ftalanów, występujące w rozmiarze 3 do 5? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 3, poz. 2 w przedmiotowym postępowaniu: Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 2 z pakietu 3 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 3, poz. 3 w przedmiotowym postępowaniu: Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 3 z pakietu 3 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 3, poz. 3 w Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy o parametrach 21Gx1,8mm oraz 21Gx2,4mm?

Odpowiedź : Nie.

- Pakiet nr 4, pozycja 1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania badań na grubość ścianki?

Odpowiedź : Nie.

- Pakiet nr 4, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarach:

- 6Fr dla rurek 2,5 – 4,5mm

- 10Fr dla rurek 4,0 – 6,0mm

- 14Fr dla rurek 5,5-10,0mm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet nr 10, pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw

- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową

- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach

- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka

- zestaw wprowadzający

- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Pakiet nr 10, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy oraz zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości mikrobiologicznie czyste, op.=10 szt.?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Pakiet 5 poz.3. Czy Zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem w kolorze niebieskim?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 3 . Poz.3 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 3 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawców

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Pakiet 5  Poz. 2 . Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z igłą wtopioną. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź : Nie.

- Pakiet 5 Poz. 5  Prosimy o dopuszczenie strzykawki doustnej sterylnej.

Odpowiedź : Nie.

- Pakiet 7 . Poz. 2 . Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i zamawiający w tej pozycji będzie oczekiwał: Zestaw do szynowania moczowodów do URS 4.8CH. W skład zestawu wchodzi: cewnik wykonany z wysokiej klasy biokompatybilnego miękkiego poliuretanu, skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą bardzo dobrze widoczny w RTG, otwarty-otwarty lub zamknięty/zamknięty do wyboru, popychacz sterowalny o długości min. 80cm, prowadnica typu Seldinger z powłoką teflonową o dł. 150 cm o średnicy dopasowanej do rozmiaru cewnika, zacisk. Dostępne długości: 24/26/28/30/32 cm. Maksymalny czas stosowania do 6 miesięcy, potwierdzony przez producenta.

Odpowiedź : Opis zgodnie z SWZ.

- Pakiet 7 Poz. 4. Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i zamawiający w tej pozycji będzie oczekiwał: Zestaw do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: cewnik typu pigtail wykonany z miękkiego poliuretanu CH8/11/14, dł. całkowita 43cm dla CH8 oraz 48cm dla CH11/14, osiem oczek drenażowych wewnatrz pętli; rozrywalny trokar dł. 12cm o średnocy wewnętrznej CH9 dla cewnika CH8, CH12 dla cewnika CH11 oraz CH15 dla cewnika CH14, silikonowa tulejka mocująca, zacisk, worek na mocz 2000ml. Zestaw sterylny.

Odpowiedź :  Zamawiający informuje, że w poz. 4  zostaje wykreślony opis  określony w opisie przedmiotu zamówienia i wprowadza się opis o następującym brzmieniu :

Cewnik moczowodowy Chevassu w rozmiarach Ch 3-7

- Pakiet 7 pozycja 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów z fabrycznie połączonym cewnikiem z popychaczem sterowalnym w rozmiarach CH4,8/6/7, tak jak obecnie stosowane na terenie szpitala. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet nr 1 pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na cewnik do odsysania dróg oddechowych ze standardową nasadką 6 -F dł. 40 cm?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Pakiet nr 1 pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na torbę na wymiociny w kolorze mlecznym,  wyposażoną w wygodny plastikowy uchwyt zapewniający jednocześnie higieniczne i proste zamknięcie po napełnieniu, odcinając przy tym źródło przykrego zapachu i umożliwiając bezpieczną utylizację odpadu. Pojemność 1 500 ml wyposażona w skalę co 100 ml?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 3 poz. 3 . Czy zamawiający dopuści nakłuwacze o rozmiarach : 28 G o głębokości nakłucia 1,6 mm; 25 G o głębokości nakłucia 1,4 mm; 21G o głębokości nakłucia 1,8 mm; 18 G o głębokości nakłucia 1,8 mm?

Odpowiedź : Tak.

- Pakiet 10 poz. 1 . Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca półpłynnego i płynnego, niejałowy, zakładany doodbytniczo wyposażony w sylikonowy rękaw o dł. 170 cm z unikalną powierzchnią Easy Flush zapobiegającą zapychaniu się cewnika i skutecznym zatrzymywaniu zapachów, balonik retencyjny z bezbarwną, obustronną kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, port do napełniania balonika retencyjnego z wbudowanym zaworem redukcji pojemności do max 45 ml, który zapobiega Przepełnieniu mankietu uszczelniającego i zapewnia pacjentowi dodatkowe zabezpieczenie . Port do irygacji umożliwiający doodbytnicze podanie leków z klamrą zamykające światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port pobierania próbek stolca w kolorze bezbarwnym. Pasek koralikowy do powieszenia kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i miejscem na opis. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca (przód worka przeźroczysty, tył o barwie mlecznej) o pojemności  1500 ml, skalowany numerycznie : 100 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1250 ml, 1500 ml oraz filtrem węglowym .

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Pakiet 10 poz. 2 . Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków wymiennych do zestawu kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane numerycznie : 100 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1250 ml, 1500 ml oraz filtrem węglowym, worek zbiorczy z wkładką z super-absorbentu , żelującą zawartość, jako zabezpieczenie przed wylaniem zawartości oraz filtrem z wentylem dezodorującym, czyste biologicznie, 1 op-10 szt. worków .

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

- Pakiet 11 poz. 2 . Prosimy zamawiającego o dopuszczenie masek anestetycznych wykonanych z PVC, PP i stali nierdzewnej, pozbawione ftalanów DEHP, transparentne, kodowane kolorystycznie w rozmiarach 3,4,5,6 czyste mikrobiologicznie .

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postepowania :

Termin składania ofert : 30.03.2022 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert : 30.03.2022 r. godz. 10.05

Termin związania z ofertą : 28.04.2022 r.