Znak sprawy: ZP/8/PN/2023		                             	  Zabrze, dnia 14.03.2023r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU II”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu            nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)

Zatwierdzono w dniu 14.03.2023r.

z up. DYREKTORA

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Adam Strzyżewski

Klauzula informacyjna Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dla uczestników postępowań o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, wykonawców oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano w związku 
z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w ofercie złożonej do postępowania przetargowego znak ZP/8/PN/2023 
pn.: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku II”, jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z siedzibą w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 13-15 (dalej jako: SPSK Zabrze);

- Może Pan / Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą  adresu 
e-mail: iod@szpital.zabrze.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku II”  znak ZP/8/PN/2023 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- dane udostępnione przez Pana/Panią mogą być udostępniane osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp.;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. 
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie 
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

-	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

-	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SPECYFIKACJA

# WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- Specyfikacja warunków zamówienia (dalej: SWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) (dalej: Pzp).

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

SPIS ZAWARTOŚCI SWZ

CZĘŚĆ I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SWZ

CZĘŚĆ II- DODATKOWE POSTANOWIENIA SWZ

CZĘŚĆ III- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ IV- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ V - WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I - OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SWZ

- I.	Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

NIP : 648-23-01-274

Telefon: 32/ 370-45-07

Faks: 32  370-45-22

e-mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl

Strona internetowa: http://www.szpital.zabrze.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 700 – 1435

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

pracownicy Działu Zamówień Publicznych – tel. 32 370 42 41

Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zgodnie z pkt. 11 SWZ.

- Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze

- TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający udziela zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
art. 132 ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy oraz przepisów wykonawczych wydanych 
na jej podstawie.

  - W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, błędów, Wykonawca winien przyjąć, że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
i aktów wykonawczych, a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia. 
W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).

  - Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.

  - Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 139 ust. 1 i 2 Pzp Zamawiający najpierw dokona badania oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków  udziału w postępowaniu. 
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1. Zamawiający będzie żądał tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU II, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, szczegółowym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 1a do SWZ oraz we wzorze umowy znajdującym się w części IV SWZ.

  - Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie przedstawionej przez wykonawcę – stanowiącej załącznik nr 1 i 1a do umowy.

  - Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne zadania zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 
i szczegółowym formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1a do SWZ. 
Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.

| Numer zadania | Opis zadania |
| --- | --- |
| 1 | System CPAP |
| 2 | Łączniki |
| 3 | Osprzęt do pompy |
| 4 | Obwód oddechowy Carevent |
| 5 | Sprzęt jednorazowy do aparatu urodynamicznego GOBY |
| 6 | Endobag |
| 7 | Hemofiltry kapilarne |
| 8 | Cewniki do manometrii anorektalnej i przełykowej |
| 9 | Zastawki płucne |
| 10 | Rurki tracheostomijne cienkościenne |
| 11 | Cewnik prostatektomijny |
| 12 | Maska krtaniowa |
| 13 | Stenty oskrzelowe i przełykowe |
| 14 | Osprzęt do PCNL |
| 15 | Probówki |
| 16 | Igły do wstrzyknięć |
| 17 | Cewniki urologiczne |
| 18 | Cewniki typu Broviak |
| 19 | Zestaw do pompy żywieniowej |
| 20 | Pakiet noworodkowy |
| 21 | Zgłębniki żołądkowe |
| 22 | Rurki tracheostomijne |
| 23 | Rurki intubacyjne |
| 24 | Zastawki płucne Haimlicha dla noworodków |
| 25 | Igły do punkcji i igły do trepanobiopsji mostka |
| 26 | Zestawy do znieczuleń podpajęczynówkowych |
| 27 | Zestaw do transfuzji wymiennej dla noworodka |
| 28 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych |
| 29 | Cewnik do termodilucji, pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego |
| 30 | Zestaw do nakłucia jamy opłucnej |
| 31 | Zestawy sterylne do nakłucia jamy brzusznej, dreny |
| 32 | Cewniki urologiczne |
| 33 | Sprzęt różny |
| 34 | Zestawy do wkłuć centralnych |
| 35 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego |
| 36 | Mankiet do szybkich przetoczeń płynów infuzyjnych |
| 37 | Rurki intubacyjne dla noworodków |
| 38 | Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca |
| 39 | Rurki tracheostomijne z ramką |
| 40 | Aparaty do pompy infuzyjnej Terumo |
| 41 | Monitorowanie pacjenta |
| 42 | Układy oddechowe do respiratora Bennet |
| 43 | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia |
| 44 | Rurki wewnątrztchawicze i tracheostomijne |
| 45 | Wkłucia typu venflon |
| 46 | Sprzęt do zabiegów specjalistycznych urologicznych |
| 47 | Osprzęt do hemodializ |
| 48 | Pieluchy dla niemowląt |
| 49 | Zgłębniki żołądkowe, cewniki do odsysania, pojemniki Redona |
| 50 | Worki na mocz |
| 51 | Dostawa masek twarzowych, tlenowych |
| 52 | Strzykawki do pomp |
| 53 | Sprzęt do odsysania |
| 54 | Ostrza chirurgiczne |
| 55 | Zestawy do kaniulacji żył centralnych |
| 56 | Cewniki do szynowania moczowodu |
| 57 | Resuscytator jednorazowego użytku |
| 58 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych |
| 59 | Prześcieradła i podkłady |
| 60 | Fartuchy jednorazowego użytku |
| 61 | Klipsy do klipsownic endoskopowych |
| 62 | Igły do portów naczyniowych i porty naczyniowe |
| 63 | Prowadnica do trudnej intubacji |
| 64 | Cewniki naczyniowe |
| 65 | Materiały ochronne jednorazowego użytku |
| 66 | Strzykawki |
| 67 | Osprzęt do AIRVO-2 |
| 68 | Czujnik do pomiaru rzutu serca do monitora firmy Edwards |
| 69 | Pokrowce na zwłoki |
| 70 | Ubrania operacyjne |
| 71 | Akcesoria elektrochirurgiczne |
| 72 | Osprzęt do respiratora transportowego noworodkowego Stephan EVE Neo |
| 73 | Akcesoria elektrochirurgiczne |
| 74 | Akcesoria chirurgiczne do diatermii firmy Olympus |
| 75 | Materiały zużywalne kompatybilne z automatycznym wstrzykiwaczem firmy Ulrich |
| 76 | Butelki i smoczki dla niemowląt |
| 77 | Smoczki dla noworodków |
| 78 | Zestaw do tracheostomii metodą Griggsa |
| 79 | Retraktor ran operacyjnych |
| 80 | Zestawy do drenażu wewnętrznego moczowodów |
| 81 | Opaski gipsowe i podkłady pod opaski |
| 82 | Układy oddechowe |
| 83 | Kaniula dożylna |
| 84 | Kaniula dotętnicza |
| 85 | Jednorazowe narzędzia do zamykania ran |
| 86 | Zestawy do cewnikowania żył centralnych |
| 87 | Specjalistyczne zestawy do godzinowej zbiórki moczu |
| 88 | Osprzęt do podawania cytostatyków |
| 89 | Staplery i ładunki |
| 90 | Stapler okrężny |
| 91 | Zestawy INFANT FLOW |
| 92 | Kolec przelewowy |
| 93 | Łyżki jednorazowego użytku do videolaryngoskopu iS3-L |
| 94 | Zamknięty system do odsysania z drzewa oskrzelowego |
| 95 | Maszynki do golenia jednorazowego użytku |
| 96 | Dostawa rękawic foliowych |
| 97 | Osprzęt do aparatów DANTEC |
| 98 | Naczynia jednorazowe |

  - Rozwiązania równoważne.

Ilekroć w specyfikacji, umowie i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typie lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem 
na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia 
i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SWZ, umowie i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone 
w SWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego, w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Niezłożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SWZ. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) oraz załącznikach do SWZ, 
za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym dokumenty równoważne.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane 
przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego (dostawy) spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

3.5.	Kod CPV:

Główny przedmiot zamówienia:

33140000-3  Materiały medyczne

33771200-7 Pieluszki dla niemowląt

33199000-1 Odzież medyczna

34947100-8 Podkłady

33721200-2 Maszynki do golenia

39222100-5 Artykuły cateringowe jednorazowe

39225710-5 Butelki

33681000-7 Smoczki, osłonki na brodawki sutkowe i podobne artykuły dla niemowląt

3922000-9 Worki do przewozu zwłok

3.6.	Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia:

a)  w zakresie zadania nr 1-40, 42, 43, 46, 49-55, 64-66, 68, 70, 71, 76, 78-86, 88-93, 95, 97, 98 - 24 miesiące od daty podpisania umowy,

b)  w zakresie zadania nr 41, 44, 45, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 77, 87, 96 – od 01.09.2023r. przez okres 24 miesięcy,

c)  w zakresie zadania nr 94 – od 01.07.2023r. przez okres 24 miesięcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rozpoczęcia terminu umowy 
w sytuacji konieczności szybszego rozpoczęcia realizacji umowy. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 Pzp ust. 1 oraz 2 wyklucza się wykonawcę:

    - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

    - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp),

    - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp),

    - o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie o którym mowa w art. 228 
– 230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 – 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 poz. 1599) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2555) (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp),

    - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d Pzp),

    - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e Pzp),

    - pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021r. poz. 1745) (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f Pzp),

    - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g Pzp),

    - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp)

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

    - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano 
za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 (art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp);

    - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp);

    - wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp);

    - jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 
że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp);

    - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp).

    - który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy 
lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 593 z późn. zm.) – (art. 108 ust. 2 Pzp).

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, 
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023r., poz. 129) wyklucza się:

4.2.1.  wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r;

4.2.2.  wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę 
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 
2022 r;

4.2.3.    wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r.

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

4.3.1.	informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, 4 Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

    - oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

    - oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania dotyczący art. 108 ust. 1 pkt. 3 - 6 Pzp – załącznik nr 3 do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 5 do SWZ.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających swoje zasoby musi przedstawić podmiotowe środki dowodowe, o których mowa powyżej dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia 
z postępowania. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty, o których mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

  - Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykluczenie wykonawcy następuje na okres określony w art. 111 Pzp, a w przypadku wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego na okres trwania okoliczności o których mowa w art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy.

  - Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp.

  - Zgodnie  art. 110 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

    - naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

    - wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, 
w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

    - podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi 
za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

b)    zreorganizował personel,

c)    wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)    wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

  - Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 4.8 SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 4.8 SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

  - Zgodnie z art. 111 ustawy Pzp Wykluczenie Wykonawcy następuje:

    - w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej 
z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

    - w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, 
- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

    - w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

    - w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Zamawiający określa następujące wymagania w zakresie warunków udziału 
w postępowaniu:

    - w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczegółowego  warunku w tym zakresie

    - w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej - Zamawiający nie określa szczegółowego  warunku w tym zakresie

    - w zakresie  sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego  warunku w tym zakresie

    - w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa szczegółowego  warunku w tym zakresie

  - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, tym samym nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. 	WYKONAWCA ZAGRANICZNY

6.1.   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej        Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w:

6.1.1 pkt 15.3.1.3) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania wskazujące sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,

6.1.2  pkt 4.3.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 4.3.1

6.2.  Dokument, o którym mowa w pkt 6.1.1 i 6.1.2 powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

6.3.   Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów 
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy o których mowa 
w pkt 6.2. stosuje się odpowiednio.

7. 	OFERTA WSPÓLNA – WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

7.1.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

7.2.   W/w Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki nie wynika 
z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

7.3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie 
z pełnomocnikiem.

7.4.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7.5.   Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt. 4.3. SWZ składa każdy 
z Wykonawców występujących wspólnie.

7.6. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

7.7. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

7.8. Oświadczenia składane przez wykonawców przekazywane są w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej 
do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

8. 	PODWYKONAWCY

8.1.    Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

8.2.   Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie stanowiącej załącznik numer 1 do SWZ część zamówienia, jaką zamierzy powierzyć podwykonawcy oraz firmę podwykonawcy – 
o ile jest znana.

8.3.  W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione (puste pola), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

8.4.     Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

8.5.  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

8.6.  Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

- INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

  - W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi 
w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

a)  szczegółowy opis poszczególnych pozycji asortymentowych (ulotki informacyjne lub broszury lub foldery lub katalogi itp. w języku polskim) z zaznaczeniem, którego zadania i której pozycji dotyczy – dotyczy zadania od nr 1 do nr 98,

b) oświadczenie producenta, że układ oddechowy może być stosowany do 5-7 dni, pod warunkiem stosowania indywidualnych filtrów pacjenta – dotyczy zadania 
nr 43,

c) oświadczenie producenta o możliwości stosowania klipsów u pacjenta poddawanego MRI do 3 Tesli i Tomografii Komputerowej – dotyczy zadania nr 61,

d) test potwierdzający, że linie do przygotowywania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia – dotyczy zadania nr 88.

  - Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

  - Postanowienia pkt. 9.2 SWZ nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  - Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych (art. 107 ust. 4 Pzp).

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych.

- FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OFERTY.

  - Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), składa się w formie elektronicznej w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452) - dalej jako „rozporządzenie”.

  - Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 
z 2023 poz. 57), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, 
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia).

  - Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

  - W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 rozporządzenia).

  - Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych 
w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (§ 6 ust. 1 rozporządzenia).

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje w przypadku:

10.9.1 podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

10.9.2 przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

10.9.3 innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 6 ust. 4 rozporządzenia).

  - Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (§ 6 ust. 5 rozporządzenia).

  - Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 7 ust. 1 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań 
o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

10.14.1 podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

10.14.2 przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

10.14.3 pełnomocnictwa - mocodawca.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 7 ust. 4 rozporządzenia).

  - W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 8 rozporządzenia).

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu (§ 9 ust. 5 rozporządzenia).

  - Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera 
w szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego (§ 9 ust. 6 rozporządzenia).

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości (§ 9 ust. 7 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza spełniać łącznie następujące wymagania:

10.20.1 muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie 
i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

10.20.2 muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

10.20.3 muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za  pomocą wydruku;

10.20.4 muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści 
i kontekstu zapisanych informacji.

  - Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu lub konkursie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiającego zgodnie z art. 67 Pzp. (§3 ust. 1 rozporządzenia).

11.	INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE 
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

11.1.	W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:

- 	przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;

- 	przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

-	przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia / poprawienia 
/ uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 
w postępowaniu;

- 	przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- 	przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;

- 	przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;

- 	przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;

- 	przesyłania odwołania/inne

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

  - Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

  - Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

  - Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę 
na platformazakupowa.pl, tj.:

    - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 
512 kb/s,

    - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

    - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

    - włączona obsługa JavaScript,

    - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 
plików .pdf,

    - Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

    - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

  - Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

    - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

    - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert 
(np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę 
w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony 
w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

12.	INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 PZP.

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia 19.07.2023r.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

14.1	Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

14.2	Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

14.3	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.

14.4	Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SWZ wzorami.

14.5	Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

14.6	Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy, tj.:

14.6.1  osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub

14.6.2 osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza – należy załączyć w ofercie.

14.7	Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

15.1	Sposób składania ofert.

15.1.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze

15.1.2 Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

    - Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio 
na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa 
w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

    - Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) 
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” 
i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

    - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany 
i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

15.1.6  Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert zgodnie z zapisami pkt 4 i 5 SWZ, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie składa się na formularzu JEDZ stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE)2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016 r.).

Wykonawca może w ramach Części IV formularza JEDZ zaznaczyć Sekcję α.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1. Zamawiający będzie żądał tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

  - Termin składania ofert.

15.2.1  Oferta musi być złożona najpóźniej do dnia 21.04.2023r. do godz. 09.00.

15.2.2  Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  Ofertę złożoną 
po terminie, zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 Pzp.

15.2.3  Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono 
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

15.2.4 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

15.3.    Oferta

15.3.1.	Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

1)	oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 i 1a do SWZ

2)	przedmiotowe środki dowodowe określone w pkt 9 SWZ

3)	dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty 
oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym w przypadku Wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumentu na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np.: uchwała właściwego organu Wykonawcy. Wykonawca może wskazać dostępność w formie elektronicznej dokumentów pod określonymi, bezpłatnymi adresami internetowymi baz danych 
w formularzu oferty,

4) pełnomocnictwo;

15.3.2.	Dokumenty składane przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego 
w trybie art. 126 ust. 1 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia:

1)	podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zgodnie z pkt 4.3 SWZ.

15.3.3.	Dokument składany przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego: 
1)  w trybie art. 139 ust. 2 Pzp oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp – załącznik nr 2 
      do SWZ

2)  w trybie art. 1 pkt. 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oświadczenie 
o braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 5.

- TERMIN OTWARCIA OFERT

16.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2023r. o godz. 10.00.

Otwarcie nie jest jawne.

16.2.	Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie postępowania na platformazakupowa.pl informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

16.3.	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie postępowania 
na platformazakupowa.pl informacje o:

1) 	   nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) 	   cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty”.

16.4.	W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

17.1. 	Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteriami oceny ofert są:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % |
| 2. | Czas wymiany reklamowanego przedmiotu umowy | 20 % |
| 3. | Termin dostawy | 20 % |
|  | Razem | 100 % |

Punkty przyznane za podane w pkt. 17.1. kryterium będą liczone według następującego wzoru:

| Nazwa kryterium | Wzór: |
| --- | --- |
| Cena | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| Czas wymiany reklamowanego przedmiotu umowy | Czas wymiany reklamowanego przedmiotu umowy: Liczba punktów: od 3 do 5 dni roboczych włącznie – 0 pkt od 1 do 2 dni roboczych włącznie – 1 pkt Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium = (Ro/R max) x 100 x waga Gdzie: Ro – ilość punktów oferty badanej R max – najwyższa ilość punktów spośród ważnych ofert UWAGA: Zamawiający wymaga terminu wymiany reklamowanego przedmiotu umowy nie dłuższego niż 5 dni roboczych. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie poda terminu wymiany reklamowanego przedmiotu umowy, Zamawiający przyjmie do obliczeń maksymalny termin tj. 5 dni roboczych. |
| Termin dostawy | Termin dostawy: Liczba punktów: od 3 do 5 dni roboczych włącznie – 0 pkt od 1 do 2 dni roboczych włącznie – 1 pkt Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium = (Ro/R max) x 100 x waga Gdzie: Ro – ilość punktów oferty badanej R max – najwyższa ilość punktów spośród ważnych ofert UWAGA: Zamawiający wymaga terminu dostawy nie dłuższego niż 5 dni roboczych. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmie do obliczeń maksymalny termin tj. 5 dni roboczych. |

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach w ramach poszczególnych zadań.

Maksymalna ilość punktów – 100.

17.2.	Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023r., poz. 168). Cenę oferty w ramach poszczególnych zadań stanowi suma wartości wszystkich 
jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia 
oraz szczegółowego formularza ofertowego, stanowiącego   załącznik nr 1a do SWZ.

Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931).

  - Cenę oferty/ceny jednostkowe należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia.

  - Cena ofertowa/ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zgodnie z art. 225 Pzp., jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:

17.7.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

17.7.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

17.7.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

17.7.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

  - Informację w powyższym zakresie, o którym mowa w pkt. 17.7., wykonawca składa 
w załączniku nr 1 do SWZ. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, 
W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 Pzp.

- WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

- INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

- ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 226 Pzp.

- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 255 Pzp.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

25.1.	Wykonawca winien złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

25.2   Umowa może zostać podpisana w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
W przypadku podpisywania umowy przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej informacje celem uzupełnienia danych Wykonawcy w przygotowywanej umowie.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

26.1.	Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

26.2.	Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

26.3.	Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty lub powiadomi Wykonawcę za pomocą platformazakupowa.pl

26.4.	Wzór umowy stanowi część IV SWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

CZĘŚĆ II DODATKOWE POSTANOWIENIA SWZ

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach poszczególnych zadań. Każde zadanie stanowi odrębną ofertę częściową. Wykonawca składa jedna ofertą 
w zakresie dowolnie wybranej jednej lub kilku części.

Podział przedmiotu zamówienia na części został opisany w pkt. 3.3 SWZ.

- MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 8  P.Z.P.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 8 Pzp.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA  OFERT WARIANTOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

- POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW POSTĘPOWANIA.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.

- Na mocy art. 5k rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014 udzielenie lub dalsze wykonywanie zamówienia nie będzie możliwe na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów 
z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b), w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU II, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, szczegółowym formularzem ofertowym stanowiącym załącznik 1a do SWZ oraz wzorem umowy znajdującym się w części IV SWZ.

# CZĘŚĆ IV

(wzór) UMOWA NR DZP/....../2023

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU II

z dnia …………………..

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

siedziba i adres:

41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15

Sąd Rejestrowy i numer w rejestrze KRS:

Sąd Rejonowy w Gliwicach, KRS 0000025325

[NIP: 648-23-01-274; REGON: 271566088]

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………….....,

a:

nazwa firmy………………………………………………………………………………………………………..

siedziba i adres:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Sąd Rejestrowy i numer w rejestrze KRS:

Sąd……………………...., KRS ….……………

[NIP: ……………………., REGON: …………]

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Strony zgodnie postanawiają co następuje:

Przedmiot umowy

§1

1.	Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać sprzęt medyczny jednorazowego użytku, których ilość, rodzaj i cena wymienione są w załączniku nr 2 do umowy, zwane dalej Przedmiotem umowy.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie.

3.	Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie,

w szczególności odbierania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia.

4.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy posiadającego certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny.

5.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy dopuszczonego do obrotu na terytorium RP i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych na podstawie warunków określonych w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974).

6.	Dokumenty wymienione w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu Wykonawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego.

Termin realizacji umowy

§2

Zamówienie będzie realizowane:

a)  w zakresie zadania nr 1-40, 42, 43, 46, 49-55, 64-66, 68, 70, 71, 76, 78-86, 88-93, 95, 97, 98 - 24 miesiące od daty podpisania umowy,

b)  w zakresie zadania nr 41, 44, 45, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 77, 87, 96 – od 01.09.2023r. przez okres 24 miesięcy,

c)  w zakresie zadania nr 94 – od 01.07.2023r. przez okres 24 miesięcy.

Wynagrodzenie

§3

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będące sumą wynagrodzeń za dostawy częściowe kalkulowane jest w oparciu o ceny określone w załączniku nr 2 do umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty:

zadanie nr ….

brutto: ............................ zł

(słownie:.............................................................................................................../100)

netto: ........................... zł + należny podatek VAT ……………….. zł

3.	Wynagrodzenie określone w ust. 2 powyżej, może ulec waloryzacji w czasie trwania umowy tylko zgodnie z zapisem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

4. 	Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy 
w przypadku zmiany:

a)	stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

b)	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020r., poz. 2207),

c)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

d)	zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(Dz. U. z 2023 poz. 46)

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

5.     Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (odpowiednio obniżenie 
lub podwyższenie), przy czym waloryzacja będzie następowała na następujących zasadach:

1)  Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 3 ust. 2 będzie podlegało waloryzacji 
z uwzględnieniem miesięcznego wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Wskaźnik”) 
z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 2-9 poniżej;

2) Waloryzacja nie będzie dotyczyła wynagrodzenia za część przedmiotu niniejszej umowy wykonaną do dnia pierwszej waloryzacji, o której mowa w pkt 3);

3) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy, o ile Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zmianę i będzie wyliczona przy zastosowaniu średniej arytmetycznej ze Wskaźnika za okres poprzednich 6 miesięcy, o ile średnia arytmetyczna ze wskaźnika przekroczy 8%. Pierwszej waloryzacji wynagrodzenia dokonuje się na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego następującego po złożeniu wniosku;

4) Kolejne waloryzacje wynagrodzenia dokonywane będą po upływie 6 miesięcy od dnia poprzedniej waloryzacji. Każda kolejna waloryzacja nie będzie dotyczyła wynagrodzenia 
za część przedmiotu umowy wykonaną do dnia poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana, jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres poprzednich 6 miesięcy. Kolejnych waloryzacji wynagrodzenia dokonuje się na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego następującego po złożeniu wniosku o ile Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem 
o zmianę;

5) Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w dniu, na który dokonuje się waloryzacji. Wykonawca występujący 
o podwyższenie wynagrodzenia zgodnie z pkt 1) powyżej zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu rzeczywisty wpływ zmiany Wskaźnika na koszt wykonania zamówienia;

6)  W przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa w pkt 1) powyżej lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w pkt 1) powyżej stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot;

7) Łącznie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji, o której mowa w pkt 1-5 powyżej, nie może przekroczyć w okresie obowiązywania niniejszej umowy wartości 16% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy;

8) Waloryzacja wynagrodzenia na podstawie pkt 1-7 powyżej wymaga sporządzenia aneksu, 
w którym Strony określą:

a) okres za który dokonują waloryzacji;

b) wartość wskaźnika waloryzacji;

c) wartość wynagrodzenia podlegającego waloryzacji;

d) wysokość wynagrodzenia przed i po waloryzacji;

e) łączną wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji

9) Nie dokonuje się waloryzacji wynagrodzenia za tę część przedmiotu umowy, który winien być wykonany zgodnie z warunkami niniejszej umowy w okresie poprzedzającym waloryzację, 
a które Wykonawca realizuje z opóźnieniem. Wartość wynagrodzenia za wykonanie tej części przedmiotu umowy nie podlega wliczeniu do wartości wynagrodzenia podlegającego waloryzacji o którym mowa w pkt 8 lit. c) powyżej.

6.   Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
z którym zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianom cen, jeżeli umowę 
z podwykonawcą zawarto na dostawy z okresem obowiązywania przekraczającym 6 miesięcy.

- W przypadku obniżki cen przez Wykonawcę nie wymaga się pisemnego aneksu 
do umowy, a wystarczającym będzie pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego.

8.	W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów regulujących opisane zmiany, poinformować Zamawiającego o konieczności wprowadzenia pisemnego aneksu 
do umowy oraz udowodnić, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

Warunki realizacji umowy

§4

1.    Dostawa częściowa przedmiotu umowy odbywać się będzie na zamówienie, aż do wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 2 umowy.

Upoważnionymi do składania zamówień na dostawy częściowe są: Pracownicy Działu Logistyki

tel. nr 32/ …………………….. / email: ………………………………….. Wykonawca upoważnia 
do przyjmowania zamówień na dostawy częściowe: ......................................................
tel./ nr .......................................................e-mail:…………………………………………………………….

2.  Dostawa częściowa przedmiotu umowy odbywać się będzie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w jego siedzibie.

3.  Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe do … dni roboczych od otrzymania zamówienia zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu (Zamawiający wymaga dostaw max. do 
5 dni roboczych).

4.    Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot umowy do godz. 13:00 w dniu dostawy po telefonicznym lub e-mailowym powiadomieniu o terminie dostawy pracownika Zamawiającego tel.: 32/ 370-44-10 lub e-mail: magazyn@szpital.zabrze.pl

5.    Zawiadomienie o terminie dostawy przez Wykonawcę winno nastąpić w dniu poprzedzającym dostawę. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w dni robocze.

6.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu dostawy w przypadku wystąpienia

istotnych okoliczności uniemożliwiających przyjęcie dostawy przez pracowników Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający na zamówieniu częściowym wskaże wydłużony termin dostawy.

7.  Dostawa przedmiotu umowy dokonywana będzie środkami transportu Wykonawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na jego koszt i ryzyko.

8.    W razie nie zrealizowania dostawy częściowej w terminie o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zamówić i zakupić przedmiot umowy u innego podmiotu 
a różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę na podstawie noty księgowej z faktury VAT, która płatna

będzie do 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowań.

- Dostarczany przedmiot umowy musi posiadać min. 12 miesięczny termin ważności, licząc 
od daty dostawy. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone 
w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. 	W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy z krótszym terminem ważności niż określony 
w ust. 9 niniejszego paragrafu Zamawiający uzna dostawę za niezrealizowaną za wyjątkiem sytuacji, w której Zamawiający wyraził zgodę na dostawę przedmiotu umowy z terminem krótszym niż 12 miesięcy.

11. 	Zamawiający wymaga by każde opakowanie zbiorcze oferowanych wyrobów było zaopatrzone w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim lub angielskim. Etykieta handlowa powinna zawierać co najmniej informacje dotyczące rodzaju, nazwy wyrobu, jego wytwórcy (producenta) i rozmiaru.

12. 	W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy, że dostarczony przedmiot umowy nie posiada oznakowania określonego w ust. 11 niniejszego paragrafu, stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z opisem zawartym w szczegółowym formularzu ofertowym, krótszego terminu ważności niż określony w ust. 9 niniejszego paragrafu lub innych wad, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który niezwłocznie uzupełni braki ilościowe w przedmiocie umowy lub wymieni przedmiot umowy na nie posiadający wad.

13. 	W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, niezgodności przedmiotu umowy z opisem zawartym w szczegółowym formularzu ofertowym, braku oznakowania dostarczonego przedmiotu umowy w sposób określony w ust. 11 niniejszego paragrafu lub innych wad, do dnia usunięcia tych uchybień Zamawiający będzie uważał zamówienie częściowe za niezrealizowane.

14. 	W przypadku konieczności uzupełnienia braków ilościowych, wymiany przedmiotu umowy na nie posiadający wad, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko – swoimi środkami transportu lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

15. 	Jeżeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych ujawnią się wady, których nie można było stwierdzić w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy do Magazynu, Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który w terminie do …… (Zamawiający wymaga max. 5 dni ) dni roboczych rozpatrzy reklamację i wymieni 
w tym terminie reklamowany przedmiot umowy na nie posiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nie uznania reklamacji.

16. 	W przypadku konieczności wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na nieposiadający wad, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko – swoimi środkami transportu lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

17.   Wykonawca oświadcza, że nie jest i w okresie obowiązywania  umowy nie będzie :

a)  obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,

b)  osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt a); lub

c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt a) lub b).

18. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał umowy przy pomocy podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności Wykonawca polega, o których mowa w ust. 17 powyżej w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

19.  W przypadku naruszenia ww. oświadczeń i obowiązków, o których mowa w ust. 17 i 18 powyżej Zamawiający uprawniony jest rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w §3 ust. 2 umowy.

Uprawnienia Zamawiającego

§5

1. 	Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia zakresu zamówienia o 90% względem wartości wskazanej w załączniku nr 2 do umowy.

Powyższe zmiany następować będą za pośrednictwem osób określonych w § 4 ust. 1, poprzez nie złożenie pełnego zamówienia na asortyment określony w załączniku nr 2 do umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia ilości przedmiotu umowy, a co za tym idzie jej wartości względem ilości i wartości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy o 99% 
w przypadku:

a) zmiany sposobu leczenia pacjentów,

b) wycofania z użytkowania sprzętu medycznego, do którego przedmiot umowy jest wykorzystywany,

c) zmniejszenia ilości hospitalizowanych pacjentów w stosunku do roku poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy.

3. 	Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień częściowych na dowolną ilość 
w poszczególnych pozycjach szczegółowych formularzy ofertowych, przy zaznaczeniu, iż nie może być przekroczona kwota brutto należnego Wykonawcy wynagrodzenia za dane zadanie określone w § 3 ust. 2  umowy. Powyższe zamówienia następować będą za pośrednictwem osób określonych § 4 ust. 1.

4.	Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze w przypadku zmniejszenia zakresu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

Warunki płatności

§6

1. 	Za prawidłowo zrealizowaną dostawę częściową Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty

Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wystawienia prawidłowo wystawionej faktury   VAT.

- Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze pełną nazwę Zamawiającego lub obowiązujący skrót SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM. W razie podania innych nazw niż wymagane przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uważał fakturę VAT za nieprawidłowo wystawioną.

3. 	Zapłata nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................................

4. 	Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. 	Wykonawca dostarczy fakturę w wersji papierowej lub elektronicznej na adres e-mail zaopatrzenie@szpital.zabrze.pl formatach PDF oraz .xml lub .fak.

6.	Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie:

a)	jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, 
o którym mowa powyżej,

b)	jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym 
od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa 
w ustawie o podatku od towarów i usług.

7.	W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku VAT nie spełnia warunków określonych powyżej w ust. 6, opóźnienie w dokonaniu płatności 
w terminie określonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania 
od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

Kary umowne

§7

1.      Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- w wysokości 100,00 złotych brutto (słownie: sto złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki 
w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3;

- w wysokości 100,00 złotych brutto (słownie: sto złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki 
w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15.

- w wysokości  1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4,

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy 
za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5, tj. 
za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym,

- w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na dane zadania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający, na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu, jest uprawniony do dochodzenia kar umownych nawet w przypadku, gdyby nie poniósł z tego tytułu żadnej szkody.

- Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowych w zakresie danego zadania 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którymi są w szczególności:

- pięciokrotne niedotrzymanie terminu realizacji dostaw częściowych;

- trzykrotne niedopełnienie obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 5.

- niezrealizowanie dostawy częściowej w ciągu kolejnych 7 dni roboczych po terminie przewidzianym na realizację dostawy w niniejszej umowie;

- niewywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 15 w ciągu kolejnych 7 dni roboczych po terminie przewidzianym na ich realizację;

- dziesięciokrotne niewywiązanie się z obowiązku określonego w § 4 ust. 4.

- Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie noty księgowej z faktury VAT, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości dochodzenia kar umownych na zasadach określonych powyżej, Zamawiający wystawi notę księgową płatną do 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego.

- Łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy, do których zapłaty zobowiązany jest Wykonawca nie może przekroczyć 30 % ogólnej maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody na zasadach ogólnych.

- Rozwiązanie umowy, na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu, nie zwalnia Wykonawcy 
od zapłaty kar umownych i odszkodowań.

- W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

Podwykonawcy

§8

Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu Umowy, powierzone za zgodą Zamawiającego osobom trzecim, nie będzie miało wpływu na jakość, terminowość i warunki wykonania Umowy.

Ochrona danych osobowych

§9

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności 
z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), na podstawie odrębnej umowy, którą strony zawrą, jeżeli zajdzie taka konieczność.

Warunki zmian postanowień zawartej umowy

§10

1.	Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spełnieniu przesłanej przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2.	Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego,  jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.	W sytuacji wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub też niemożliwe do uniknięcia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp., która w bezpośredni sposób wpłynie 
na okoliczności realizacji umowy, dopuszcza się zmianę umowy w zakresie:

a)	terminu realizacji dostaw cząstkowych poprzez jego wydłużenie

b)	asortymentu będącego przedmiotem umowy poprzez jego zastąpienie innym asortymentem, spełniającym warunki określone w ust. 8 poniżej.

Przedmiotowe zmiany będą wprowadzone aneksem, na podstawie uzasadnionego oraz udokumentowanego wniosku Wykonawcy i będą obowiązywać przez okres występowania okoliczności „siły wyższe”. Po jej ustaniu Strony powrócą do pierwotnych zapisów umownych 
w drodze aneksu do umowy.

4.	Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi  zmiana numerów katalogowych produktów, przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

5.	Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie terminu jej obowiązywania w przypadku wystąpienia gwałtownej dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarczych, politycznych, społecznych, atmosferycznych itp.), które w bezpośredni sposób wpłyną na okoliczności realizacji umowy.

6.	Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie ceny przedmiotu umowy w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej – zawierającej niższą cenę niż dotychczasowa.

7.	Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

a)	zaprzestania wytwarzania przez producenta, wycofania z rynku, obiektywnej niedostępności asortymentu objętego umową,

b)	wygaśnięcia świadectwa rejestracji,

c)	przedłożenia przez wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego.

8.	Zmiana, o której mowa w ust. 7, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie  znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową 
i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową.

9.	Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu konfekcjonowania przedmiotu umowy 
a także zmianę numerów katalogowych przedmiotu umowy, która jest następstwem zmiany sposobu konfekcjonowania  przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen 
na wyższe po przeliczeniu jednostek. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, niemniej jednak wymaga pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego na zmianę sposobu konfekcjonowania przedmiotu umowy będzie przekazywana za pośrednictwem osób i środkami komunikacji określonymi w § 4 ust. 1 na wniosek Wykonawcy uzasadniający dokonanie zmiany przekazany wraz z dowodami (np. karta charakterystyki produktu, szczegółowy przebieg procesu zmiany sposobu konfekcjonowania i ewentualnej zmiany numerów katalogowych).

10.	W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment 
w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu lub wyczerpania wartości umowy, jednak na okres nie dłuższy niż 
4 m-ce od daty, określonej w §2.

11.	Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy na okres nie dłuższy niż 4 miesiące od daty określonej w § 2, jeżeli wartość umowy nie przewyższy 10% pierwotnej wartości umowy a łączna wartość tych zmian jest mniejsza niż progi unijne.

12.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

13.	Zamawiający może odstąpić od umowy, w sytuacji zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku zmian umowy dokonanych z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

Postanowienia końcowe

§12

1.	Wykonawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi 
w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.

2.	Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w Sądzie miejscowo właściwym dla siedziby Zamawiającego.

3.	Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i nastąpić mogą 
w przypadkach wskazanych w SWZ lub dopuszczonych przepisami prawa.

4.	W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Prawa zamówień publicznych, a także inne przepisy ogólnie obowiązujące.

5.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach tj. jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy – dotyczy formy papierowej.

6.	W przypadku umowy sporządzonej w formie elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za datę podpisania umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu ostatniej ze Stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – szczegółowy formularz ofertowy.

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |

SPRAWDZONO:

CZĘŚĆ V	 WZORY FORMULARZY

| Załącznik 1 | – | Oferta |
| --- | --- | --- |
| Załącznik 1a | - | Szczegółowy formularz ofertowy |
| Załącznik 2 | – | JEDZ |
| Załącznik 3 | - | Oświadczenie wykonawcy – potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. |
| Załącznik 4 | - | Oświadczenie wykonawcy – grupa kapitałowa |
| Załącznik 5 | - | Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego |
| Załącznik 6 | - | Oświadczenie składane przed podpisaniem umowy |

Załącznik nr 1 do SWZ

| OFERTA |
| --- |
| Nazwa Zamawiającego | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach |
| Siedziba Zamawiającego | ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU II |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Województwo |  |
| Osoba do kontaktu (imię i nazwisko) |  |
| Telefon |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP/ KRS |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy |  |
| Wielkość Przedsiębiorstwa | □ mikro □ małe □ średnie □ duże |

Oferta w zakresie

zadania nr ………………………………………

(należy wskazać numer zadania)

Termin realizacji zamówienia:

a)  w zakresie zadania nr 1-40, 42, 43, 46, 49-55, 64-66, 68, 70, 71, 76, 78-86, 88-93, 95, 97, 98 - 
24 miesiące od daty podpisania umowy,

b)  w zakresie zadania nr 41, 44, 45, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 77, 87, 96 – od 01.09.2023r. przez okres 24 miesięcy,

c)  w zakresie zadania nr 94 – od 01.07.2023r. przez okres 24 miesięcy.

Termin płatności: do 30 dni od wystawienia faktury VAT.

  - Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego, podaję:

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia, którego wykonanie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego | Wartość przedmiotu zamówienia bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| (…) |  |  |

  - Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SWZ.

  - Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy.

  - Oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami przetargu, uzyskałem wszystkie informacje niezbędne 
do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia;

- zapoznałem się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń;

- zapoznałem się z postanowieniami Umowy i w pełni akceptuje jej treść;

- jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia;

- zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, dokumentacji, załącznikach i umowie;

  - Oświadczam, że termin związania  niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SWZ.

  - W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

  - Oświadczam, że:

- wykonam zadanie siłami własnymi

albo*

- przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) * o ile są znani na etapie składania oferty:

| L.p. | Nazwa i adres Podwykonawcy | Zakres zlecany Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

  - Oświadczam, że zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp. (dot. wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia):

| L.p. | Nazwa i adres wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia | Zakres dostaw/ usług/ robót budowlanych, które zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |
| --- | --- | --- |

  - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu pn.: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku II”, znak sprawy: ZP/8/PN/2023.

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczam, że n/w dokumenty są dostępne w formie elektronicznej pod określonymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi adresami internetowymi baz danych:

………………………………………………………………………………………………………………………..

□ KRS            □ CEIDG

………………dnia, ……………

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

ZADANIE NUMER 1 – SYSTEM CPAP

| Lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System CPAP do zapobiegania lub leczenia niedotlenienia podczas znieczulenia wentylacją jednego płuca z zastawka w zakresie 0-10, z balonem i drenem doprowadzającym tlen | 0 | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

ZADANIE NUMER 2 – ŁĄCZNIKI

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik do drenów prosty schodkowy | 6-6,5mm/12mm/6-6,5mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łącznik do drenów prosty, sterylny, schodkowy | 3-8/8-13mm | szt | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik do drenów gładki, prosty i sterylny | 7-10,5mm/7-10mm | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NUMER 3 –OSPRZĘT DO POMPY

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren płuczący do laparoskopii, jednorazowy Sterylny, kompatybilny z pompą posiadaną przez Zamawiającego, typ: HAMOU ENDOMAT firmy Karl STORZ; | 50 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren do ewakuacji dymu, sterylny, kompatybilny Z ewakuatorem dymu posiadanym przez Zamawiającego, typ: S-PILOT firmy Karl STORZ | 50 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren insuflacyjny z filtrem, dł. do 3m, jednorazowy, sterylny | 50 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NUMER 4 – OBWÓD ODDECHOWY CAREVENT

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obwód oddechowy Carevent 01CV8015-CS do respiratora na MR | 30 | zestaw |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NUMER 5 – SPRZĘT JEDNORAZOWY DO APARATU URODYNAMICZNEGO GOBY

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwukanałowy cewnik do cystometrii 7Fr, długość 47 cm, końcówka prosta, bezlateksowy | 60 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dwukanałowy cewnik rektalny 9 Fr, długość 47 cm, balon 3 ml (10x30 mm) | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kopułka do przetworników ciśnienia jednorazowa do aparatów firmy Laborie, w komplecie zatyczka typu luer-lock | 60 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw infuzyjny pompy wodnej do aparatów firmy Laborie, 400 cm, silikonowy, bezlateksowy | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren ciśnieniowy z kranikiem do pomiaru ciśnienia z 3-kierunkowym zaworem, długość 150 cm | 60 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw kabli do elektrod EMG | 1 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przedłużacz kabli EMG do aparatu Goby | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NUMER 6 – ENDOBAG

| Lp. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek do ewakuacji preparatu, na prowadnicy, wykonany z materiału nylon ripstop powlekanego poliuretanem , zaopatrzony w zakładkę ze znacznikiem rtg, kompatybilny z trokarem 12, z żyłką do zamykania worka. | Poj. 1500 ml | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek do ewakuacji preparatu, na prowadnicy, wykonany z materiału nylon ripstop powlekanego poliuretanem , zaopatrzony w zakładkę ze znacznikiem rtg, kompatybilny z trokarem 10, z żyłką do zamykania worka. | Poj. 220 ml | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 7 – HEMOFILTRY KAPILARNE

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hemofiltr kapilarny sterylizowany parą wodną o powierzchni 1,4 m² | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hemofiltr kapilarny sterylizowany parą wodną o powierzchni 0,7 m² | 30 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 8 – CEWNIKI DO MANOMETRII ANOREKTALNEJ I PRZEŁYKOWEJ

| Lp. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik powietrzny do manometrii anorektalnej 4- kanałowy z balonikiem rozkład kanałów B-1,5-0,7-0,7-0,7 jednorazowy | Śr.8 Fr | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik powietrzny do manometrii przełykowej 4-kanałowy. Kanały rozmieszczone co 5cm jednorazowy | Śr.8 Fr | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 9 – ZASTAWKI PŁUCNE

| Lp | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy zawór sączka odprowadzającego z klatki piersiowej - Zastawka płucna Pneumostat lub równoważna | 180 | szt |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 10 – RURKI TRACHEOSTOMIJNE CIENKOŚCIENNE

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka tracheostomijna z wbudowanym w ścianę rurki przewodem do odsysania i mankietem niskociśnieniowym. W opakowaniu zawarta jest opaska mocująca rurkę do szyi pacjenta. Uchwyt rurki przezroczysty i elastyczny. Rozmiar rurki widoczny na baloniku kontrolnym oraz uchwycie rurki. | 6,0 mm 6,5 mm 7,0 mm 7,5 mm 8,0 mm 8,5 mm 9,0 mm 9,5 mm 10,0 mm | szt | 140 |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 11 – CEWNIK PROSTATEKTOMIJNY

| L.p | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik prostatektomijny 2- drożny, długość - 42 cm zakończenie zagięte skośnie ścięte, wykonany z lateksu pokrytego hydrożelem, balon 50 ml. | Fr 18 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fr 20 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fr 22 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 12 – MASKA KRTANIOWA

| Lp. | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, wygięta zgodnie z anatomicznym kształtem i usztywniona pod kątem 70 stopni. Koniuszek mankietu posiada zabezpieczenie w postaci fałdu przed podwijaniem się podczas zakładania. Znacznik prawidłowego usytuowania maski na rurce, bez ftalanów z możliwością stosowania w MRI | 1,5 2 2,5 3 4 5 | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 13 – STENTY OSKRZELOWE I PRZEŁYKOWE

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent tchawiczo-oskrzelowy, samorozprężalny, prosty, pokryty w całości o wymiarach: Poszerzenia na obu końcach, pojedyńczym końcu lub bez poszerzeń. Otwierany od strony proksymalnej | średnica od 8mm do 22mm co 1mm. Długość od 10mm do 90mm co 1mm | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stent tchawiczo- oskrzelowy, samorozprężalny, Y lub J, miejsce pokrycia | średnica i długość wykonywana każdorazowo pod indywidualnego pacjenta | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stent tchawiczo-oskrzelowy, slikonowy, prosty. Ścianka proksymalna standardowa i pocieniana (przeznaczone do implementacji podgłośniowej) do wyboru, Wypustki antymigracyjne | średnica ścianki stentu 1,5mm lub 2mm. Średnica stentu od 10mm do 17mm co 1mm, długośc od 30mm do 80mm co 1 mm. | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stent samorozprężalny przełykowy, w całości pokryty i pokryty częściowo do wyboru przez Zamawiającego. Z 3 rodzajami poszerzeń symetrycznych na końcach i z możliwością wyboru poszerzenia stentu tylko z jednego końca, otwierany proksymalnie | Średnice dostępne 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm , 32mm i długość od 60mm do 160mm co 10mm. | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 14 – OSPRZĘT DO PCNL

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnik nitinolowyHiWire o długości 150cm, prosty z 3cm giętką końcówką i sztywnym trzonem grubości od .035 do .038 cala, pokryty powłoką hydrofilną, stożkowa końcówka | 1100 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ultra sztywny prowadnik Amplatz do dostępu nefrostomijnegoo długości 145cm, z 5cm giętką końcówką, pokryty PTFE, grubości od .035 do .038 cala | 400 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw rozszerzadeł nefrostomijnych Amplatz cieniodajny cewnik z PTFE o rozmiarze 8 Fr, trzy cieniodajne rozszerzacze 6 do 10 Fr stożkowe pasujące do prowadnika .038 cala, 11 rozszerzaczy od 10 do 30 Fr pasujące do cewnika z PTFE o rozmiarze 8 Fr, cieniodajne koszulki Amplatz z PTFE z czterema największymi rozszerzaczami. W zestawie 14 rozszerzaczy | 220 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojedynczy induktor do poszerzania kanału nefrostomijnego i umieszczania koszulki typu Amplatz Od 24 do 32 Fr i długość 30 cm, długość koszulki 16 i 22cm | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nitinolowy bezkońcówkowy ekstraktor złogów, cztery proste druty, służący do usuwania złogów w trakcie PCNL. Rozmiar 10 Fr oraz 12 Fr i długość 38cm, średnica koszyka 2cm | 36 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7 F26cm i 28cm o składzie : cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik 0.035" lub prowadnik 0.038", popychacz dł. co najmniej 50 cm; system blokujący. Możliwość przechowywania w moczowodzie do 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie. | 1 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7 F24cm do 28cm o składzie : cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty – zamknięty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik 0.035" lub prowadnik 0.038", popychacz dł. co najmniej 50 cm; system blokujący. Możliwość przechowywania w moczowodzie do 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie. | 1 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów w kształcie parasolki/chochli o rozmiarach 2,8 Fr długość min. 115 cm, rozmiar koszyka 6-8 mm. | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik moczowodowy do PCNL , zakończony balonem - okluzyjny cewnik balonowy do połączenia miedniczkowo – moczowodowego , wyjmowany adapter do napełniania / wstrzykiwania pozwalający na usunięcie cystoskopu po założeniu cewnika 6 FR –dl. 75 cm | 220 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Koszulka dostępu moczowodowego służące do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych z dostępem moczowodowym, ułatwiające przejście endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych, zapewniające poszerzenie moczowodu i ciągły kanał. roboczy do wprowadzania endoskopów Zawierające powłokę hydrofilną, widoczne w promieniach rtg Rozmiar kanalu roboczego 10,7 i 12 Fr, długość 35 i 45 cm | 86 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów z dróg moczowych, bezkońcówkowy, w ksztalcie chwytaka, umożliwiający przechwycenie złogu i w razie potrzeby uwolnienie, z mechanizmem otwierającym, 4 drutowy, rozmiary 1,7 oraz 2.2 Fr , długość 115 cm , rozmiar koszyka 8 mm . | 48 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cewnik dostępu moczowodowego posiadający dwa kanały robocze rozszerzający się od 6 Fr do 10 Fr o długości 50 cm z elastyczną końcówką, pokryty warstwą hydrofilnego polimeru. | 32 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nitinolowy ekstraktor złogów służący do manewrowania i przemieszczania kamieni w obrębie dróg moczowych, rozmiar 1,5 i 2,2 Fr, długość 115 cm, powracający do pierwotnej postaci po odkształceniu, atraumatyczny, widoczny w promieniach rtg z mechanizmem otwierającym. | 32 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Jednorazowy zestaw do ręcznej irygacji podczas zabiegów giętkiej ureterorenoskopii | 110 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw metalowego stentu do szynowania moczowodu .W zestawie :stent JJ 6Fr,dł.24cm,26cm oraz 28cm wykonany ze stopu niklowo-kobaltowego oraz chromowo-molibdenowego, prostownik końcówki pigtail, cieniodajny cewnik wprowadzający oraz przeźroczysta koszulka wprowadzająca. | 10 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 15 – PROBÓWKI

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówka 50ml Falcon sterylna | 30x115 mm | 7 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do próbek wydzieliny z oskrzeli sterylny, jednorazowy do bronchoskopii o pojemności 40ml | 40 ml | 1 000 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 16 – IGŁY DO WSTRZYKNIĘĆ

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do wstrzyknięć typu Luer. Opakowanie 100 sztuk | 0,5 x 25 mm | 300 | op |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,6 x 25 mm | 400 | op |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,7 x 30 mm | 400 | op |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,8 x 40 mm | 1 410 | op |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,9 x 40 mm | 900 | op |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,1 x 40 mm | 730 | op |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,2 x 40 mm | 2 120 | op |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła tępa do pobierania i rozpuszczania leków z otworem centralnym. op.a'100szt. | 18 G x30mm | 1 000 | op |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 17 – CEWNIKI UROLOGICZNE

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik urologiczny Nelatona dwa otwory boczne atramatyczny, zamknięty koniec, końcówka prosta. | CH 6 | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 8 | 250 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 10 | 250 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 12 | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 14 | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 16 | 150 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 18 | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 20 | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 22 | 150 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik urologiczny Tiemanna - dwa otwory boczne atramatyczny zamknięty koniec, końcówka sztywna zakrzywiona | CH 8 | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 10 | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 12 | 150 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 14 | 150 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 16 | 250 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 18 | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 20 | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH22 | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 24 | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 18 – CEWNIKI TYPU BROVIAC

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dożylny cewnik (kateter) tunelowy, zbudowany z miękkiej, specjalnego rodzaju gumy (silikonu), pozwalający na pobieranie lub podawanie krwi, podawanie płynów i leków dziecku, bez potrzeby każdorazowego zakładania wenflonu, wprowadzany bezpośrednio do żyły centralnej, zwykle w okolicy szyi, górnej części klatki piersiowej lub pachwinie typu Broviac lub równoważny | 4,2FR75 cm | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,6FR90 cm | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7FR 90cm | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 19 – ZESTAW DO POMPY ŻYWIENIOWEJ

| Lp | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pompy żywieniowej Agilia VL ST 10 | 5 000 | zestaw |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 20 – PAKIET NOWORODKOWY

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek ogrzewający do transportu noworodków trzy warstwowy, rozmiar 33x33 cm, typu peel away rozrywalny do łatwiejszego usunięcia | 33-38 cm x 30 cm | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dreny dwuświatłowe przedłużające do cewników dożylnych zakończone bezigłowym systemem z automatycznie zamykającą się membraną umożliwiającą pobieranie próbek krwi, wstrzykiwanie leków i stosowanie infuzji płynów, w tym żywienia pozajelitowego z zawartością tłuszczów, zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi. System powinien być sterylny, na 7 dni, bez PCV i lateksu |  | 900 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 21 – ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda żołądkowa wykonana z medycznego PVC o długości 40-50 cm rozmiary z kontrastem Rtg znakowana co 1 cm. Typ zamknięty, dwa otwory boczne o łagodnych krawędziach. Rozmiary oznaczone kolorami łączników. Pozbawione pirogenów i ftalanów. Zatyczka końcowa zapobiegająca refluksowi. | F 4,5,6,7,8,10 (w zależności od Zamawiającego) | 10 000 | szt |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 22 – RURKI TRACHEOSTOMIJNE

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurki tracheostomijne | 3,5 4,0 4,5 | 30 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurki tracheostomijne dla niemowląt, bez balonika pediatryczne | 5,0 | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 23 – RURKI INTUBACYJNE

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym, niskociśnieniowym i balonikiem kontrolnym, z otworem Murphy`ego, ze znacznikiem Rtg, ze znacznikiem głębokości w postaci paska dookoła rurki, z końcówką atraumatyczną, sterylne Wymagane oznaczenie rozmiaru rurki | 5,0mm-10,0mm | 3 000 | szt |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 24 – ZASTAWKI  PŁUCNE HAIMLICHA DLA NOWORODKÓW

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastawka transportowa do drenażu typ Heimlich; dwukomorowy przezroczysty system z odpowietrzaczem, dystalna i proksymalna końcówka zakończona lejkowato, komora ssąca z giętkiego poliuretanu umożliwiająca poprzez ściśnięcie wytworzenie podciśnienia. Umożliwia ciągłe odsysanie wydzieliny i powietrza z jamy płucnej. Do zastosowania w transporcie bez przerywania drenażu |  | 50 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZŁĄCZKA/ZWĘŻKA do zastawki Heimlicha |  | 50 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik trokar, z dystalną końcówką lejkowatą z bocznym otworem, przezroczysty, sztywny, nasadka zakończona końcówką Lock. oznaczenie co 1 cm, długość 8 cm. Fr 8, 10. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | Fr 8,10 | 50 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 25 – IGŁY DO PUNKCJI I IGŁY DO TREPANOBIOPSJI MOSTKA

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do punkcji mostka ostra, z mocną ergonomiczną rękojeścią, z płynną możliwością regulacji długości ostrza igły, pakowana indywidualnie, sterylna. | 16 G x 10/ 75 mm | 350 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do trepanobiopsji z uchwytem motylkowym. Uchwyt igły wyposażony w przełącznik on/off sygnalizujący działanie mechanizmu chwytającego bioptat, mechanizm chwytający bioptat uruchamiany przełącznikiem w rączce na żądanej głębokości wkłucia. mandryn zespolony z nakładką uchwytu motylkowego o konstrukcji uniemożliwiającej jego zamknięcie w pozycji niewłaściwej. dodatkowa nakładka uchwytu motylkowego bez mandrynu. ostrze tulipanowate. profil skośny z komorą retencyjną w świetle igły. Wypychacz bioptatu z bezpiecznym uchwytem. prowadnik wypychacza w zestawie. igła posiadająca znaczniki głębokości, sterylna do jednorazowego użytku. | 11 G x 100 mm | 30 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 26 – ZESTAWY DO ZNIECZULEŃ PODPAJĘCZYNÓWKOWYCH

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil Point 120mm | 25G | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil Point 120mm | 26G | 40 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 27 – ZESTAW DO TRANSFUZJI WYMIENNEJ DLA NOWORODKA

| Lp | Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do transfuzji wymiennej dla noworodka | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 28 – ZESTAW DO ZNIECZULEŃ ZEWNĄTRZOPONOWYCH

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych sterylny. Cewnik epiduralny dł.1000mm z trzema otworami bocznymi, znakowany, z miękką końcówką opisaną na opakowaniu jednostkowym, Igła Touhy 80mm x 18G z nieruchomymi skrzydełkami. Płaski filtr przeciwbakteryjny z samoprzylepnym elementem umożliwiającym mocowanie cewnika do skóry. Zatrzaskowy, przezroczysty element łączący filtr z cewnikiem. Strzykawka niskooporowa. | 18G | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr do cewnika zewnątrzoponowego | 0,2 um | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 29 – CEWNIK DO TERMODILUCJI, POMIARU CIŚNIENIA WEWNĄTRZCZASZKOWEGO

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO. Jednorazowy cewnik do tętnicy udowej dł.20cm/5F kompatybilny z modułem E-PICCO-OO firmy GE | 5F/20 cm | 50 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temp. pokojowej zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania. |  | 50 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do podtwardówkowego pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego po wykonanej kraniomii - do przeprowadzenia tunelem podskórnym. Kompatybilny z monitorem Camino. |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do wewnątrzkomorowego pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego z drenażem płynu m-rdz. Kompatybilny z monitorem Camino. |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do śródmózgowego pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Kompatybilny z monitorem Camino. |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 30 – ZESTAW DO NAKŁUCIA JAMY OPŁUCNEJ

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw sterylny do nakłucia jamy opłucnej - igły 14G, 16G, 19G, strzykawka z dwustronną lub jednostronną skalą, worek, dren z kranikiem o śr. ok. 5 mm | 14G,16G,19G | 300 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem. | 9CH, 12CH | 10 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 31 – ZESTAWY STERYLNE DO NAKŁUCIA JAMY BRZUSZNEJ, DRENY

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do drenażu płynów gromadzących się w jamie brzusznej składający się z indywidualnie pakowanej kaniuli 16G (51mm długa) z wyjmowalnym mandrynem oraz giętkim cewnikiem, strzykawki 60ml, kranika trójdrożnego, worka dostępnego w pojemnościach 2000ml, 5000ml, 8000ml wyposażonego w zastawkę antyzwrotną oraz zawór spustowy. Dren łączący pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym o długości 85-100cm (4.8x6.8) oraz pomiędzy kranikiem, a cewnikiem 40cm (4.8x6.8). Całość sterylna, opakowanie zewnętrzne papier/folia |  | 10 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren Kehra wykonany w całości z silikonu, z nitką kontrastującą w RTG, długość 450x180mm z łącznikiem oraz workiem o pojemności 800ml. Całość sterylna, pakowana podwójnie. | Rozmiary Ch 12-24 | 60 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren Redona wykonany z PCV, z trzystopniowym (co 1 cm) czytnikiem głębokości w odległości 5cm od zakończenia perforacji, umożliwiającym dokładną identyfikację położenia drenu. Długość 80cm, perforacja naprzemienna o długości 15cm. Sterylny, pakowany podwójnie. | Rozmiary Ch 8-18 | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 32 – CEWNIKI UROLOGICZNE

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik urologiczny Foleya silikonowany z końcówką Tiemanna - dwudrożny | CH 18 | 80 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 22 | 80 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 24 | 60 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik Pezzera minimum 3 lub 4 otwory drenujące, z lateksu dł. 35 - 45 cm | CH 26 | 30 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 28 | 30 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 30 | 30 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 32 | 30 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 33 – SPRZĘT RÓŻNY

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaczka jednorazowa z tylną białą ścianą i zastawką antyzwrotną z podziałką i możliwością wieszania przy łóżku pacjenta | 1000-1500ml | 1300 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Irygatory jednorazowego użytku, niesterylne. |  | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szpatułki drewniane |  | 30 600 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kieliszki do leków | 30 ml lub większe | 228 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Miska nerkowata z PCV |  | 30 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 34 – ZESTAWY DO WKŁUĆ CENTRALNYCH

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw dwukanałowy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera zawierający : cewnik długości 15cm o średnicy zewn 7 F i średnica kanałów 16x16Ga,zintegrowana igła typu V, odporna na zaginanie prowadnica wykonana z rdzenia niklowo-tytanowego długość 50cm, bezigłowa zastawka do każdego kanału, kabelek umożliwiający monitorowanie położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG | 7F / 16.16Ga / 15cm | 430 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw trzykanałowy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera zawierający : cewnik długości 15cm o średnicy zewn 7 F i średnica kanałów 16x18x18Ga,zintegrowana igła typu V, odporna na zaginanie prowadnica wykonana z rdzenia niklowo-tytanowego długość 50cm, bezigłowa zastawka do każdego kanału, kabelek umożliwiający monitorowanie położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG | 7F/16.18.18Ga/15cm | 240 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7F/16.18.18Ga/20cm | 220 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 35 – IGŁA DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZYNÓWKOWEGO

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, typ Pencil-Point, z prowadnicą | 25 G | 50 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, typ Pencil-Point, z prowadnicą | 26 G | 550 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, typ Pencil-Point, z prowadnicą | 27 G | 550 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igły do nakłuć podpajęczynówkowych, typ Standard | 20G/50 mm | 50 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igły do nakłuć podpajęczynówkowych, typ Standard | 20G/90 mm | 850 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igły do nakłuć podpajęczynówkowych, typ Standard | 22G/40 mm-50 mm | 500 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igły do nakłuć podpajęczynówkowych, typ Standard | 22G/75 mm | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Igły do nakłuć podpajęczynówkowych, typ Standard | 22G/90 mm | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 36 – MANKIET DO SZYBKICH PRZETOCZEŃ PŁYNÓW INFUZYJNYCH

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mankiet do szybkich przetoczeń płynów infuzyjnych, o pojemności 500ml, jednopacjentowy, wykonany z tworzywa sztucznego nie zawierającego latexu. Biała tylna ścianka z polem na dane pacjenta i oznaczeniem pojemności worka. Z przodu wytrzymała siateczka w celu łatwej identyfikacji poziomu płynu. Możliwość zawieszenia na stojaku. Łatwy do czyszczenia. Wyposażony w wyskalowany w mmHg i kPa wskaźnik, z kolorowym kodowaniem prawidłowego oraz zbyt wysokiego ciśnienia i zaworem bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia automatycznie wypuści powietrze. Wskaźnik umieszczony wzdłuż drenu do inflacji i deflacji, wskazania ciśnienia widoczne w zakresie 360 stopni wokół mankietu. Wyposażony w dużą, trwałą gruszkę do pompowania mankietu zamocowaną na końcu dreniu o długości 45cm(+/-1cm). Gruszka rozłączana w celu łatwej wymiany, kranik ciśnieniowy z zaznaczonym indykatorem pozycji kierunku umieszczony w linii drenu i połączony z gruszką. Pakowany foliowo. | 15 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do pobierania wydzieliny z górnych dróg oddechowych (probówka z dwiema końcówkami, zakrętka zabezpieczająca, naklejki samoprzylepne do identyfikacji próbki) | 700 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 37 – RURKI INTUBACYJNE DLA  NOWORODKÓW

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka intubacyjna dotchawicza bez balonika, silikonowa, cieńkościenna z dużą średnicą wewnętrzną, dwukanałowa z cewnikiem do terapii Surfaktantem lub pomiaru kapnometrycznego, zakładana przez usta lub nos, bez balonika, przeźroczysta, skalowana co 0,5cm, z linią widoczną w Rtg zakończona pod kątem 30-40 stopni, giętka, atraumatyczna, z czarną końcówką umożliwiającą ocenę położenia pomiędzy strunami głosowymi. Drugi port – krótki, miękki, plastyczny cewnik z końcówką zabezpieczoną koreczkiem Luer-lock | 2,0 mm do 4,5 mm w zależności od potrzeb | 400 | szt |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 38 – ZESTAW DO KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI STOLCA

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca Przebadany klinicznie pod kątem bezpieczeństwa systemu odnośnie czasu utrzymania go do 29 dni. W zestawie trzy worki zbiorcze o pojemności do 1500ml z substancją żelującą zawartość i filtrem. | 20 | Zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek do zestawu do 1500ml Skalowany od 100-250ml, przeźroczysty z zastawką przeciw wylewaniu zawartości | 40 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 39 – RURKI TRACHEOSTOMIJNE Z RAMKĄ

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka tracheostomijna z ruchomą ramką i z mankietem uszczelniającym i balonikiem kontrolnym | 7,8,9 | 60 | szt |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 40 – APARATY DO POMPY INFUZYJNEJ TERUMO

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparaty do przetoczeń do pompy infuzyjnej TERUMO z zatrzaskiem | 500 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparaty do przetoczeń do pompy infuzyjnej TERUMO | 1400 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 41 – MONITOROWANIE PACJENTA

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody na fizelinie z kabelkiem o długości 15 - 60 cm, niewidoczne w promieniach Rtg | śr. 18 – 25mm | 7 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody EKG na fizelinie lub włókninie, żelowane. | śr.25 – 30mm | 2 500 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | śr. 36 – 45mm | 6 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | śr. 50 – 55mm | 39 300 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa elektroda EKG przeznaczona do badań wysiłkowych SKINTACT FS-501 lub równoważne Podłoże z pianki PE ze stałym żelem | 35 x 45mm | 5 300 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 42  - UKŁADY ODDECHOWE DO RESPIRATORA BENNET

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletny układ oddechowy do respiratora Bennet długość 160 cm, z grzałką, pułapka wodna, komora z automatycznym napełnianiem, drenem zintegrowanym z komorą i podstawą przeciw oparzeniową | Noworodkowy Ø 10 mm | 40 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dziecięcy Ø 15 mm | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dla dorosłych Ø 22 mm | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Układ oddechowy do respiratora, z łącznikiem Y i zabezpieczony kapturkiem zamykającym. Zestaw czysty mikrobiologicznie |  | 700 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 43 – UKŁAD ODDECHOWY DO APARATU DO ZNIECZULENIA

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia, j. u. ok.160cm, współosiowy z funkcją wymiany ciepła (światło w świetle), z dodatkową rurą o regulowanej długości i workiem oddechowym bezlateksowym 2 l, łącznik ze zwężką tlenową. Układ zakończony kapturkiem zabezpieczającym, mikrobiologicznie czysty. W zestawie linia próbkująca męsko-męska. | 650 | zestaw |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 44 – RURKI WEWNĄTRZTCHAWICZE I TRACHEOSTOMIJNE

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurki wewnętrztchawicze typu T z kauczuku silikonowego | 10,12,14,16 | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurki tracheostomijne z polietylenu z otworem lub bez otworu | 6-8 Długość od 85mm do 130mm | 30 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 45 – WKŁUCIA TYPU VENFLON

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, minimalny przepływ 42 ml/min | 22G/0,9 /25mm (+- 5 mm) | 10 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask, zabezpieczający przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły, minimalny przepływ 36 ml/min | 22G/0,9/25mm | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, minimalny przepływ 61 ml/min | 20G/1,1 /32mm (+- 5 mm) | 32 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask, zabezpieczający przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły, minimalny przepływ 61 ml/min | 20G/1,1/ 33-45 mm | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, minimalny przepływ 96 ml/min | 18G/1,3 /45mm | 6 500 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask, zabezpieczający przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły, minimalny przepływ 103 ml/min | 18G/1,3/ 33mm | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, minimalny przepływ 305ml/min | 14G/2,1 /45mm | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, minimalny przepływ 180 ml/min | 16G/1,7 /45mm (+- 5 mm) | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, minimalny przepływ 125 ml/min | 17G/1,4 /45mm | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 46 – SPRZĘT DO ZABIEGÓW SPECJALISTYCZNYCH UROLOGICZNYCH

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cystostomii do bezpośredniego nakłucia - Cewnik z poliuteranu silikonowego długość 45cm | CH 8 | 5 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 10 | 5 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 12 | 5 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 14 | 50 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do nefrostomii: poliuretanowy cewnik silikonowany, prowadnik Lunderquista 0,038"/80 cm, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, komplet rozszerzaczy, skalpel, strzykawka, kołnierz mocujący z opaską | CH 6 | 1 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 8 | 1 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 10 | 240 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do nefrostomii trójstopniowej. Skład zestawu: Igła dwuczęściowa ostrze typu Chiba , prowadnica o dł. 80 cm typu Seldingera (miękka) z zakończeniem typu J, zestaw rozszerzadeł, ostanie z rozrywalną koszulką, lateksowy łącznik do worka na mocz , kranik silikonowa szpulka do mocowania cewnika | CH 8 | 2 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 10 | 2 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 12 | 2 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 47 – OSPRZĘT DO HEMODIALIZ

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet linii tętniczo - żylnych PAED do zabiegu hemodializy przy zastosowaniu aparatu Fresenius 4008; bez zawartości ftalanów (DAHP-free), sterylizacja przyspieszoną wiązką elektronów (e-beam). Z workiem. Dreny z elastycznego i plastycznego materiału, elastyczne i szczelne zaciski na wszystkich drenach, dobrze się otwierające i zamykające, kompatybilne z posiadanym sprzętem | 680 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednoczęściowy zestaw linii krwi tętniczo-żylnych PAED do zabiegu hemodializy przy zastosowaniu aparatu Fresenius 6008 (Low Volume - objętość pozaustrojowa 105 ml) | 430 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednoczęściowy zestaw linii krwi tętniczo-żylnych do zabiegu hemodializy przy zastosowaniu aparatu Fresenius 6008 | 1040 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dializator wysokoprzepływowy - błona Helixone; pow. 1,0 m2; obj. wypełnienia 53 ml; współczynnik ultrafiltracji 27 ml/h·mmHg; sterylizowany gorącą parą wodną | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dializator wysokoprzepływowy - błona Helixone; pow. 1,4 m2; obj. wypełnienia 74 ml; współczynnik ultrafiltracji 38 ml/h·mmHg; sterylizowany gorącą parą wodną | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dializator niskoprzepływowy - błona Helixone; pow. 1,4 m2; obj. wypełnienia 74 ml; współczynnik ultrafiltracji 12 ml/h·mmHg; sterylizowany gorącą parą wodną | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 48 – PIELUCHY DLA NIEMOWLĄT

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pieluchy dla niemowląt jednorazowego użytku | 1-3kg | 15 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-6kg | 36 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-9kg | 2 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7-18kg | 1 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12-25kg | 3 400 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 49 – ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE, CEWNIKI DO ODSYSANIA, POJEMNIKI REDONA

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zgłębniki żołądkowe z otworami bocznymi, termoplastyczne 80 i 120 cm prosto pakowany | CH 12 | 1 500 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z kolorystycznym i numerycznym oznakowaniem końca służącego do podłączenia do próżni, w zależności od rodzaju aspirowanej wydzieliny, możliwość doboru cewnika z odpowiednim końcem (otwór centralny i otwory boczne). | CH 4 | 97 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik do drenów Redona, sterylny z polietylenu, z końcówką uniwersalną | płaski o poj. 150-200ml | 350 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | harmonijka o poj. 250-300 ml | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 50 – WORKI NA MOCZ

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worki na mocz 2000 ml z kranikiem spustowym, skalowane, sterylne | 33 000 | szt |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE NR 51 – DOSTAWA MASEK TWARZOWYCH, TLENOWYCH

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maski twarzowe do natleniania, silikonowe, przeźroczyste, bez mankietu nadmuchiwanego, wielorazowego użytku | 0-5 | 34 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska z nebulizatorem i drenem doprowadzającym |  | 4 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska jednorazowa bez PCV do natleniania ze zwężką Venturiego i drenem doprowadzającym tlen. | 2-3 3-4 5-6 | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Maski do podaży tlenu, z drenem doprowadzającym tlen | dla dorosłych | 1 700 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pediatryczne | 1400 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik do podawania tlenu „wąsy tlenowe” | dla dorosłych | 13 500 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pediatryczne | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przewód doprowadzający tlen z obustronnie szerokim złączem | 1,8m-2,1m | 1700 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 52 – STRZYKAWKI DO POMP

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka trzyczęściowa z gumową nasadką tłoka Luer-Lock, przeźroczysta z oznaczeniem na cylindrze nazwy producenta strzykawki (w celu ułatwienia ustawienia pompy). Tłok i cylinder wykonany z polipropylenu. Strzykawki mają być kompatybilne z pompami: Ascor, Agilla, Braun, Medima, Aitecs, Fresenius | 10ml | 500 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20ml | 600 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50/60ml | 53 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka trzyczęściowa z gumową nasadką tłoka Luer-Lock, bursztynowa, z oznaczeniem na cylindrze nazwy producenta strzykawki (w celu ułatwienia ustawienia pompy). Tłok i cylinder wykonany z polipropylenu. Strzykawki mają być kompatybilne z pompami: Ascor, Agilla, Braun, Medima, Aitecs Fresenius | 50/60ml | 27 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 53 – SPRZĘT DO ODSYSANIA

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanka Yankauera sztywna z drenem, PCV, bez kontroli odsysania, opakowanie podwójne, (wewnętrzne worek foliowy, zewnętrzne opakowanie foliowo – papierowe) o rozmiarze CH 22, dren dł. 200 - 300 cm | CH 21 lub 22 | 8 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kanka Yankauera z drenem, PCV, bez kontroli odsysania, opakowanie podwójne, (wewnętrzne worek foliowy, zewnętrzne opakowanie foliowo – papierowe) o rozmiarze CH 24, dren dł. 200 - 300 cm | CH 24 | 4 500 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren łączący o średnicy wewnętrznej 6mm, długości 210cm |  | 400 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren łączący 300mm x 6mm sterylny z łącznikami żeńskimi | 300mm x 6mm | 600 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 54 – OSTRZA CHIRURGICZNE

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza wymienne chirurgiczne jednorazowego użytku -opakowanie a'100szt. | nr 10 | 22 | op |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 11 | 86 | op |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 12 | 10 | op |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 15 | 1 | op |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 20 | 4 | op |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 22 | 4 | op |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 24 | 2 | op |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ostrza chirurgiczne j.uż.; ze stali węglowej lub stali nierdzewnej; grawer z numerem ostrza i nazwą producenta na każdym ostrzu, pakowane pojedynczo w zgrzaną folią z wytłoczonym numerem serii, datą ważności, rysunkiem ostrza oraz nazwą producenta, pakowane w kartoniki po 100szt. z opisem w języku polskim; rysunek ostrza na kartoniku wraz z numerem na kolorowym pasku | nr 10 | 24 | op |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 11 | 76 | op |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 12 | 2 | op |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 15 | 10 | op |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 20 | 2 | op |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nr 22 | 36 | op |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 55 –  ZESTAWY DO KANIULACJI ŻYŁ CENTRALNYCH

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych z powłoką hydrofilną | 2F 18cm | 100 | zestaw |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 56 – CEWNIKI DO SZYNOWANIA MOCZOWODU

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki do szynowania moczowodu Odległość między pętlami 10cm | 3F | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewniki do szynowania moczowodu Odległość między pętlami 12cm | 3F | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewniki do szynowania moczowodu Odległość między pętlami 14cm | 3F | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewniki do szynowania moczowodu Odległość między pętlami 12cm | 4F | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewniki do szynowania moczowodu Odległość między pętlami 14cm | 4F | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewniki do szynowania moczowodu Odległość między pętlami 16cm | 4F | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 57 – RESUSCYTATOR JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resuscytator jednorazowy dla noworodków o pojemności 220 ml | 40 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Resuscytator jednorazowy dla noworodków o pojemności 280 ml | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Resuscytator jednorazowy dla noworodków o pojemności 300 ml | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 58 – APARAT DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparaty do przetoczeń płynów i podawania leków rozkładających się pod wpływem światła typu INTRAFIX | 800 | szt |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 59 – PRZEŚCIERADŁA I PODKŁADY

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prześcieradło niesterylne z włókniny Trójwarstwowej typu TMS/SMS o gram.35g/m2 | 90x140-160 | 40 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prześcieradło niesterylne z włókniny Trójwarstwowej typu TMS/SMS o gram.35g/m2 | 160x200-210 | 30 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Prześcieradło niesterylne z włókniny Trójwarstwowej typu TMS/SMS o gram.35g/m2 | 120-130 x 180-200 | 14 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 60 – FARTUCHY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny standardowy, pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795, materiał SMS, gramatura min.35g/m, szwy ultradźwiękowe, rękaw reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie ważności i numer serii w postaci 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej | L-XL | 21 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony, pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795, materiał SMS, gramatura min.35g/m, szwy ultradźwiękowe, rękaw reglan, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i rękawach o min. 43g/m, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie ważności i numer serii w postaci 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej | L-XL | 3 500 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone gumką, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący. Waga – 30g. | L-XL | 50 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fartuch ochronny wykonany z cienkiej, mocnej białej folii odrywany z rolki, przeznaczony do chirurgicznego mycia rąk. |  | 20 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 61 – KLIPSY DO KLIPSOWNIC ENDOSKOPOWYCH

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klips tytanowy do klipsownic endoskopowych w kształcie podkowy o przekroju serca z zewnetrzna mikrostrukturą klipsa i wewnętrznym rowkowaniem, kompatybilny z posiadanymi klipsownicami typu Grena. W każdym opakowaniu mają znajdować się samoprzylepne naklejki identyfikujące producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr. Serii potrzebne do wklejenia do protokołu operacyjnego. | ML | 1 680 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klips z niewchłanialnego polimeru kompatybilny z posiadanymi klipsownicami typu Grena. W każdym opakowaniu mają znajdować się samoprzylepne naklejki identyfikujące producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr. Serii potrzebne do wklejenia do protokołu operacyjnego. | M, ML,L, XL | 2 936 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Klips naczyniowy kompatybilny z posiadanymi klipsownicami typu Grena (laparoskopową ML zagiętą pod kątem 20 stopni) | ML | 240 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Klips naczyniowy kompatybilny z posiadanymi klipsownicami typu Grena. W każdym opakowaniu mają znajdować się samoprzylepne naklejki identyfikujące producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr. Serii potrzebne do wklejenia do protokołu operacyjnego. | M,ML,L,XL | 240 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 62 – IGŁY DO PORTÓW NACZYNIOWYCH I PORTY NACZYNIOWE

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły iniekcyjne do portów naczyniowych | 22Gx20 mm | 1 550 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły iniekcyjne do portów naczyniowych | 22Gx25 mm | 600 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igły iniekcyjne do portów naczyniowych | 22Gx15 mm | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem (325 psi) oraz do stosowania w CT i MRI. Igła powinna posiadać mechanizm zabezpieczający uniemożliwiający przypadkowe zakłucie, przezroczystą podstawę z otworami wentylacyjnym i podkładką z tworzywa nieabsorbującej płynu, uniemożliwiającej przenikanie bakterii, niesilikonową karbowaną kaniulę, karbowane skrzydełka, przezroczysty dren 190 mm +/- 10mm, dren z kolorowym zaciskiem z opisem grubości igły i ciśnienia maksymalnego. | 20Gx32 mm 20Gx38 mm | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Port pediatryczny dla dzieci z cewnikiem silikonowym z oznaczeniem długości, membraną silikonową, obudową portu epoksydową z dwoma otworami umożliwiającymi przyszycie portu, z tytanową komorą portu o pojemności 0,25ml; wysokość portu 9,7mm, śr.26x22mm; śr. membrany 9,5, waga 5g. Pakowany wraz z zestawem akcesoriów do implantacji | 6,5 F | 55 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Port z cewnikiem silikonowym z oznaczeniem długości, membraną silikonową, obudową portu z polisulfonu z silikonowymi zakończeniami umożliwiającymi przyszycie portu, z tytanową komorą portu o pojemności 0,5ml; wysokość portu 13,2mm, śr.35x27mm; śr. membrany 12, waga 8,6g. Pakowany wraz z zestawem akcesoriów do implantacji | 8,5 F | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Port pediatryczny dla niemowląt z cewnikiem poliuretanowym z oznaczeniem długości, membraną silikonową, obudową portu epoksydową, z dwoma otworami umożliwiającymi przyszycie portu, tytanową komorą portu o pojemności 0,15ml; wys. portu 8,7;śr.portu 22x18mm, śr. membrany 7,6; waga 3g. Pakowany wraz z zestawem do implantacji | 4,5 F | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 63 – PROWADNICA DO TRUDNEJ INTUBACJI

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica do wymiany rurek intubacyjnych z możliwością wentylacji z zagiętym lub prostym końcem wyposażona w łącznik 15mm oraz łącznik luer lock rozm. 3,3mm; 5,0mm; 6,0mm wykonana z gładkiego materiału o wysokich właściwościach poślizgowych, wzmocniona na całej długości, pakowana w sztywne opakowanie jednorazowa, sterylna | Długość 830 mm | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 64 – CEWNIKI NACZYNIOWE

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik z poliuretanu do przewlekłego dostępu naczyniowego dla wcześniaków i noworodków zakładany obwodowo za pomocą rozłamywalnej igły, z integralnym drenem przedłużającym , cieniujący w Rtg, ze znacznikiem długości , zaciskiem motylkowym, skrzydełkami mocującymi | 2Fr / 15cm | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Fr / 30cm | 400 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Poliuretanowy cewnik przezskórny zakładany obwodowo , przeznaczony do przewlekłego stosowania, cieniujący w Rtg, ze znacznikiem długości co 1 cm, z zaciskiem motylkowym. Wprowadzany za pomocą rozłamywalnej igły. Cewnik wyposażony w prowadnicę. | 1Fr Długości 8, 10, 15, 20 do wyboru przez zamawiającego | 400 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dwuświatłowy antybakteryjny cewnik pępowinowy wykonany z PUR, inkorporowany aktywnym srebrem. Całkowicie widoczny w RTG, oznaczniki numeryczne co 1cm. | 4FR o długości 20cm lub 40cm 5FR/40cm | 50 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 65 – MATERIAŁY OCHRONNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, wiązana na troki, przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze, łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy (z usztywnieniem na nos), maska musi spełniać wymagania normy EN 14683 (typ II), skuteczność filtracji bakteryjnej ≥98%, niepyląca, hipoalergiczna | uniwersalny | 2 100 | op (1 op = 50 szt) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska z gumką, przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze, łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy (z usztywnieniem na nos), maska musi spełniać wymagania normy EN 14683 (typ II), skuteczność filtracji bakteryjnej ≥98%, niepyląca, hipoalergiczna | uniwersalny | 500 | op (1 op = 50 szt) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Uniwersalny, lekki czepek w formie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 17g/m2, ściągany lekko gumką pakowany w kartoniki, przeznaczony do pracy w Bloku Operacyjnym | uniwersalny | 400 | op (1 op = 100 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pokrowce ochronne foliowe na obuwie | uniwersalny | 100 | op (1 op = 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 66 – STRZYKAWKI

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka - dwuczęściowa z płynną pracą tłoka, kołnierz zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka. Skala na cylindrze strzykawki może odpowiadać pojemności nominalnej, ale może być również skala poszerzona. | 2ml | 240 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5ml | 320 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10ml | 340 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20ml | 340 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka tuberkulinowa przejrzysta z gumową nasadką tłoka bez przestrzeni martwej, gwarantująca podanie pełnej dawki leku | 1ml | 23 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka z końcówką do cewnika żaneta, z dwoma końcówkami Luer do opcjonalnego użycia | 50ml | 4 400 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka z końcówką do cewnika żaneta z dwoma końcówkami Luer do opcjonalnego użycia | 100ml | 6 600 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka niskooporowa do identyfikacji przestrzeni zewnątrzoponowej. Bezlateksowa, kolorowy tłok, z potrójną eliptyczną skalą 3,6,10 ml. Do stosowania tak z powietrzem jak i solą fizjologiczną. Ze standardową końcówką typu luer. | 10ml | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 67 – OSPRZĘT DO AIRVO-2

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw zawierający rurę i komorę Air Spiral serii Airvo2 | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula donosowa Optiflow w rozmiarze S,M,L | 100 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bezpośrednie złącze do tracheostomii Optiflow | 50 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 68 – CZUJNIK DO POMIARU RZUTU SERCA DO MONITORA FIRMY EDWARDS

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik Acumen IQ do pomiaru rzutu serca z jednego dostępu naczyniowego. Czujnik wykrywający prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia hipotencyjnego przed jego wystąpieniem. Długość drenu 213 cm | 50 | szt |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 69 – POKROWCE NA ZWŁOKI

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pokrowce na zwłoki foliowe o grubości od 0,15mm z zamkiem błyskawicznym | 80-90x220cm | 700 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pokrowce na zwłoki foliowe małe o grubości od 0,15mm | 70-100x50-60cm | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 70 – UBRANIA OPERACYJNE

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy komplet chirurgiczny (bluza +spodnie)przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej, nieprześwitującej włókniny polipropylenowej SMS lub SMMS o gramaturze 45g/m2.Bluza posiada krótki rękaw oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedną mniejszą na piersi) a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków ,nogawki długie, proste wyposażone w metkę z rozmiarem. Rozmiar S-XXL. Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z folii PE lub worek foliowy sklejony. Zaoferowany produkt musi spełniać wymogi normy PN EN 13795-wymagania użytkowe i właściwości dla odzieży dla bloków operacyjnych. | 500 | komplet |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 71 – AKCESORIA ELEKTROCHIRURGICZNE

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda neutralna dzielona j. użytku dla dorosłych i dla dzieci, powierzchnia kontaktowa 107 cm2 | 72 | op (1op=50szt) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda neutralna z gumy silikonowej, duża 15×26 cm, z kablem 4 m | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda monopolarna izolowana lancetowa prosta długość 25mm, do rękojeści śr. 4 mm, pakowana po 5 szt | 2 | op |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda monopolarna izolowana igłowa prosta długość 30mm, do rękojeści śr. 4 mm, pakowana po 5 szt | 4 | op |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda monopolarna izolowana igłowa prosta długość 10mm, do rękojeści śr. 4 mm, pakowana po 1 szt | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kabel do pincet bipolarnych, podłączenie zagięte, min. 850 Vp, dł. 4 m, wtyk pasujący do diatermi KLS Martin i Erbe. Pojedynczy przewód przeznaczony do min. 150 cykli sterylizacji Kabel do pincet bipolarnych, podłączenie zagięte, min. 850 Vp, dł. 4 m, wtyk pasujący do diatermi KLS Martin i Erbe. Pojedynczy przewód przeznaczony do min. 150 cykli sterylizacji | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda monopolarna izolowana lancetowa prosta długość części roboczej 20mm, całość: 12 cm, do rękojeści śr. 4 mm, pakowana po 1 szt | 48 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wielorazowy klem do zamykania naczyń: - z rozpoznawaniem narzędzi - z automatycznym doborem właściwego programu do zamykania naczyń - zamykanie naczyń do 7 mm potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą - długość 180 [mm] +/- 5 [mm], - przeznaczony na min. 150 cykli sterylizacji końcówka robocza zagięta szerokości 4 mm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wielorazowy klem do zamykania naczyń: - z rozpoznawaniem narzędzi - z automatycznym doborem właściwego programu do zamykania naczyń - zamykanie naczyń do 7 mm potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą - długość 230 [mm] +/- 5 [mm], - przeznaczony na min. 150 cykli sterylizacji końcówka robocza zagięta szerokości 4,5 mm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 4 m., wtyczka jednopinowa 5 mm pasująca do diatermi KLS Martin i Erbe. Pojedyncza rękojeść przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji | 72 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Haczyk monopolarny izolowany "L" Ø 5 mm dł. 47 cm | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Włącznik nożny podwójny mono i bipolarny CIĘCIE-KOAGULACJA/ z funkcją SWAP-zmiany programów, kabel 5 m, kompatybilny z diatermią KLS Martin | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kabel do haczyka monopolarnego, wtyczka 3 pin, dł. 5 m | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Penseta nieprzywierająca, prosta, tępa 2,0 MM, dł. 23 CM Pojedyncza pęseta przeznaczona na min. 100 cykli sterylizacji | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych, dł. 4 m | 18 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Elektroda nożowa prosta SYN, długość ostrza 25 mm, trzpień połączeniowy Ø 4 mm; opk. a' 5 szt. | 8 | op |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wielorazowy klem do zamykania naczyń z jednoczesnym cięciem (za wyjątkiem nożyka): - z rozpoznawaniem narzędzi, - z automatycznym doborem właściwego programu do zamykania naczyń; - zamykanie naczyń do 7 mm potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą - długość 180 [mm] +/- 5 [mm], - gwarantowana żywotność min. 50 zabiegów, końcówka robocza zagięta długość min. 15 mm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wielorazowy instrument do zamykania naczyń do 7 mm (za wyjątkiem nożyka) z jednoczesnym cięciem: - z rozpoznawaniem narzędzi, - z automatycznym doborem właściwego programu do zamykania naczyń; - długość 200 [mm] +/- 5 [mm], - średnica trzonu 10 [mm], - zamykanie naczyń do 7 mm potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą - gwarantowana żywotność min. 50 zabiegów, - trzon obracany o 360°, - adapter do przepłukiwania (w zestawie) - czyścik końcówki roboczej (w zestawie) końcówka robocza prosta o szerokości końca min. 6 mm i długości min. 22 mm | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wielorazowy instrument do zamykania naczyń do 7 mm (za wyjątkiem nożyka) z jednoczesnym cięciem: - z rozpoznawaniem narzędzi, - z automatycznym doborem właściwego programu do zamykania naczyń; - długość 370 [mm] +/- 10 [mm], - średnica trzonu 5 [mm], - rozproszenie termiczne na sąsiadujące tkanki poniżej 1,5 mm - zamykanie naczyń do 7 mm potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą - temperatura szczęk narzędzia poniżej 100° C - gwarantowana żywotność min. 50 zabiegów, - trzon obracany o 360°, - adapter do przepłukiwania (w zestawie) - czyścik końcówki roboczej (w zestawie) - końcówka robocza prosta o szerokości końca max. 3 mm i długości min. 17 mm | 16 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Jednorazowe, wymienne ostrze/nożyk do wielorazowego instrumentu MarSeal 5 o śr. 5 mm do zamykania naczyń w laparoskopii – pakowane po 6 szt | 6 | op |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Jednorazowe, wymienne ostrze/nożyk do wielorazowego instrumentu MarSeal 10 o śr. 10 mm do zamykania naczyń | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Jednorazowe, wymienne ostrze/nożyk do wielorazowego klemu MarClamp Cut do zamykania naczyń - pakowane po 10 szt | 1 | op |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 72 – OSPRZĘT DO RESPIRATORA TRANSPORTOWEGO NOWORODKOWEGO STEPHAN EVE NEO

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik przepływu wielorazowy dla noworodków PTN-B, 200cm, od 0 do +/- 12l/min | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewód 2m z adapterem PNT jednorazowy | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zastawka wydechowa jednorazowa z podłączeniem linii monitorowania ciśnienia | 340 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy, uniwersalny obwód oddechowy do respiratora noworodkowego .Podgrzewane ramię wdechowe, pułapka wodna do nawilżacza typu F&P | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Samonapełniająca się komora do nawilżacza typu F&P serii MR | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 73 – AKCESORIA ELEKTROCHIRURGICZNE

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czyściki do elektrod z folią samoprzylepną | około 50mmx50mm | 900 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda bierna jednorazowa dzielona powierzchnia | 72cm2 | 250 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda bierna jednorazowa niedzielona powierzchnia | 40cm2 | 250 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 74 – AKCESORIA CHIRURGICZNE DO DIATERMII FIRMY OLYMPUS

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowe narzędzie do cięcia i koagulacji tkanek, zamykanie naczyń do 5mm włącznie, ultradźwiękowe, laparoskopowe dł. 34 cm z możliwością przyłączenia diatermii monopolarnej | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Narzędzie do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową umożliwiające cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7mm włącznie. | 30 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 75 – MATERIAŁY ZUŻYWALNE KOMPATYBILNE Z AUTOMATYCZNYM WSTRZYKIWACZEM FIRMY ULRICH

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wężyk do pompy do wstrzykiwacza automatycznego Ulrich Sterylny wężyk pompy, wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Posiadający możliwość monitorowania ciśnienia w systemie wężyków, zawierający filtr cząsteczkowy oraz wbudowany zawór zwrotny na jednym końcu wężyka. Czas pracy na wężyku pompy wynosi do 24 godzin niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Objętość wężyka: 19,5 ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar | 350 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wężyk pacjenta do automatycznego wstrzykiwacza firmy Ulrich Sterylny wężyk pacjenta, długość 250cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Objętość wężyka: 12,5ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar. | 5 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 76 –BUTELKI I SMOCZKI DLA NIEMOWLĄT

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butelka wielokrotnego użytku z podziałką, gwintem dla szpitali wykonana z polipropylenu (PP) przeznaczona do sterylizacji parowej o temp. 121 ºC lub 134°C. Nie zalecane kolorowe nadruki na butelkach. Butelki powinny spełniać limity dotyczące migracji określone w Dyrektywie 2002/72/EC z załącznikami. Pojemność butelki w zakresie od 120-250ml. Zamawiający pojemność określi przy zamówieniu | 1 600 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Smoczek sterylny jednorazowy na butelkę (z gwintem medycznym) otwór przepływowy w formie krzyżyka. Rozmiar 2 (od 6 miesięcy) kompatybilny z butelką o standardowym gwincie | 600 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczotka do mycia butelek i smoczków specjalnie zaprojektowana do nierysującego czyszczenia butelek i smoczków przed ich dezynfekcją termiczną. Kształt oraz elastyczność włosia pozwalająca dokładnie wyczyścić butelki i smoczki. Szczotka składająca się z 2 połączonych ze sobą elementów tj. szczoteczka do smoczków umieszczona wewnątrz rączki szczotki do butelek. | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nakrętki na butelki do karmienia pełne, oraz nakrętki na butelki do smoczków | 1 800 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 77 – SMOCZKI DLA NOWORODKÓW

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Smoczek do butelki dla wcześniaków jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia wcześniaków z niską masą urodzeniową, otwór w kształcie litery V i /lub W przepływ standardowy, smoczek o regulowanym 3-stopniowym przepływie pokarmu z termoplastycznego elastomeru bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek RTF. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt. Rodzaj otworu Zamawiający określi przy zamówieniu | 4 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Smoczek do butelki dla noworodków a 1 szt., jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia noworodków, smoczek o regulowanym 3-stopniowym przepływie pokarmu, otwór podwójny nieokrągły, smoczek z termoplastycznego elastomeru bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek RTF. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt. | 40 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 78 – ZESTAW DO TRACHEOSTOMII METODĄ GRIGGSA

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa bez peana (w zestawie: rurka z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, z możliwością odsysania z przestrzeni podgłośniowej oraz taśmami mocującymi rurkę) | 7,0 – 9,0 mm | 40 | szt |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 79 – RETRAKTOR RAN OPERACYJNYCH

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy retraktor rany operacyjnej z regulacją do zabiegów brzusznych jak i w obszarze klatki piersiowej | Rozmiar S 2,5-6 cm | 210 | op (1op=5 szt) |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 80 – ZESTAWY DO DRENAŻU WEWNĘTRZNEGO MOCZOWODÓW

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do drenażu wewnętrznego moczowodów. Elementy zestawu to kateter typu podwójnie wygięty, średnica pętli pęcherzowej 2cm lub 4 cm, odstępy pomiędzy pętlami od 14 do 30 cm, zacisk, popychacz, prowadnik. Cewnik wykonany z poliuretanu i zakończony z obu stron krzywizną typu pigtail. | 4F/20/4 | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4F/24/4 | 60 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5F/22/4 | 440 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5F/24/4 | 500 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6F/24/4 | 70 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7F/24/4 | 40 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 81 – OPASKI GIPSOWE I PODKŁADY POD OPASKI

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaski gipsowe wolnowiążące - czas wiązania 8-12 min. | 3-4mx10cm | 5 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-4mx12cm | 6 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4mx15cm | 3 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkłady pod opaski gipsowe | 3mx10cm | 2 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3mx12cm | 2 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3mx15cm | 2 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 82 – UKŁADY ODDECHOWE

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ oddechowy noworodkowy o średnicy rur 10mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe długości 160cm zakończone od strony pacjenta trójnikiem typu Y, od strony aparatu łącznikami ramię do worka o dł. 80cm, worek oddechowy – pojemność 0,5 l oraz łącznik do worka |  | 120 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Okrężny pediatryczny układ oddechowy z rur karbowanych 15mm o składzie: 2 rury o długości 1,6m, łącznik Y, łącznik kolankowy z portem luer zabezpieczony koreczkiem na lince, dodatkowa gałęź do worka 0,8m, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1L, kapturek zabezpieczający układ oddechowy od strony pacjenta, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, pakowany indywidualnie |  | 250 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratora transportowego OXYLOG 3000 PLUS o długości 2 lub 3 m z rury karbowanej z 3 liniami pomiarowymi zintegrowanymi z układem , zastawką , układ zakończony łącznikiem kolanowym podwójnie obrotowym z samozamykającym się portem na końcu zabezpieczony kapturkiem. |  | 35 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Maska anestetyczna bez PCV z polipropylenu jednorazowego użytku, biologicznie czysta, pakowana pojedynczo. Maska przeźroczysta bez nadmuchiwanego mankietu, każda maska przypisana do dwóch rozmiarów 2-3, 3-4, 5-6. Rozmiary do wyboru w zależności od potrzeb zamawiającego |  | 170 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nebulizator do obwodów oddechowych z zastawką samouszczelniającą |  | 50 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Prowadnica do trudnych intubacji typu Eschman jednorazowego użytku, sterylna. Pozbawiona latexu z atraumatyczną końcówką | 15 Fr / 70cm, 10 Fr /70 cm, 6 Fr / 53 cm | 260 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 83 – KANIULA DOŻYLNA

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula dożylna 24G, długość kaniuli 19 mm wykonana z poliuretanu, minimalny przepływ 23 ml/min | 24G X ¾’’ 0,7 x 19mm | 4 200 | szt |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 84 – KANIULA DOTĘTNICZA

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do punkcji obwodowych naczyń tętniczych wprowadzany po igle, wyposażony w zawór kulkowo-suwakowy typu flow-swith, przepływ 49ml/min, ze skrzydełkami, z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylny, jednorazowego użytku, czas stosowania do 30 dni potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia. Materiał z jakiego jest wykonany cewnik to PTFE | 20G/1,1x45mm | 1 000 | szt |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 85 – JEDNORAZOWE NARZĘDZIA DO ZAMYKANIA RAN

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń do średnicy 7mm włącznie o długości 21 cm z wbudowanym nożem (cięcie mechaniczne), aktywna cześć 19,5mm, aktywowany włącznikiem ręcznym bez blokady, z powleczeniem w NANO technologii | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy instrument do koagulacji do preparowania, uszczelniania i rozdzielania, kompatybilny z generatorem Liga Sure oraz Force Triad, średnica 5mm dł.20cm.Kleszczyki typu nos delfina | 66 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do precyzyjnych zabiegów na otwarto, o długości trzonu 37cm, średnica trzonu 10mm, szczęki proste zakres obrotu trzonu 359°, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem LigaSure oraz Force Triad | 48 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 86 – ZESTAWY DO CEWNIKOWANIA ŻYŁ CENTRALNYCH

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw jednokanałowy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem zakładanym metodą Seldingera | 22G/10cm | 70 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw jednokanałowy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem zakładanym metodą Seldingera | 20G/12cm | 110 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw jednokanałowy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem zakładanym metodą Seldingera | 24G/9cm | 90 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw jednokanałowy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem zakładanym metodą Seldingera | 24G/12cm | 50 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw dwukanałowy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem zakładanym metodą Seldingera oraz z dodatkową miękką kaniulą do wprowadzania prowadnika | 4F /22.22Ga / 8cm | 110 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw dwukanałowy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem zakładanym metodą Seldingera oraz z dodatkową miękką kaniulą do wprowadzania prowadnika | 4F/22.22Ga / 13cm | 100 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw dwukanałowy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem zakładanym metodą Seldingera oraz z dodatkową miękką kaniulą do wprowadzania prowadnika | 5F/18.20Ga / 113cm | 50 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 87 – SPECJALISTYCZNE ZESTAWY DO GODZINOWEJ ZBIÓRKI MOCZU

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dren łączący od 100 do 150 cm, wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, oraz w zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu, bez manewrowania komorą, worek na mocz 2000 ml posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany integralnie połączony ze zbiornikiem. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. | 650 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zamknięty zestaw do manualnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego, metodą manometryczną, połączony fabrycznie z zestawem do godzinowej zbiórki moczu, z wbudowanym drenem zabezpieczonym filtrem p/bakteryjnym, umożliwiający pomiar ciśnienia śródbrzusznego, wyskalowany w milimetrach słupa rtęci, zestaw sterylny, w jednym opakowaniu, czas użycia do 7 dni. | 30 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 88 – OSPRZĘT DO PODAWANIA CYTOSTATYKÓW

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch do podawania cytostatyków Fartuch ochronny z zamkiem błyskawicznym i kieszeniami, z wykonany z wysokiej gęstości polietylenu umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego). Mankiety rękawów zakończone gumką w tunelu. Kolor biały. Dostępny w rozmiarach od S do 2XL. Spełnia wymagania dla środków ochrony indywidualnej kategorii III PB [6], zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. Nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem ze środka ubrania. Odporny na przenikanie typowych cytostatyków ( nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325) | 400 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Linia główna 2 drożna biała Zestaw drenów przezroczysty wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Na życzenie Zamawiającego dostarczenie drenu do podaży leków za pomocą pomp tego samego producenta. | 900 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Linia główna 4 drożna biała Zestaw drenów przezroczysty wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Na życzenie Zamawiającego dostarczenie drenu do podaży leków za pomocą pomp tego samego producenta. | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | linia główna 2 drożna bursztynowa Zestaw drenów przezroczysty wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawek bezigłowych zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Na życzenie Zamawiającego dostarczenie drenu do podaży leków za pomocą pomp tego samego producenta. | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | linia główna 4 drożna bursztynowa Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp Infusomat Space oraz metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Na życzenie Zamawiającego dostarczenie drenu do podaży leków za pomocą pomp tego samego producenta. | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Krótka linia biała Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock z uchwytem dla łatwego trzymania w czasie dotrzykiwania leku. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz; Końcówka męska wyposażona w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. | 2000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Krótka linia bursztynowa Dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock z uchwytem dla łatwego trzymania w czasie dotrzykiwania leku. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz; Końcówka męska wyposażona w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. | 2000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Krótka linia z filtrem Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych z filtrem 0.2μm w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock z uchwytem dla łatwego trzymania w czasie dotrzykiwania leku. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz; Końcówka męska wyposażona w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. | 400 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przyrząd z możliwością podania całego leku Aparat infuzyjny z portem bezigłowym. Wyposażony w ostry kolec z odpowietrznikiem oraz filtrem powietrza zabezpieczony klapką; zacisk typu „C” na drenie poniżej kolca; dwuczęściową ergonomiczną komorę kroplową, wykonaną z przezroczystego materiału; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec po użyciu oraz miejscem do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniem opakowania z płynem; pozbawiony ftalanów DEHP; zastawka bezigłowa umiejscowiona na drenie pomiędzy kolcem a komorą kroplową, służąca do podłączenia krótkiego drenu infuzyjnego lub podania bolusa, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów z automatycznym systemem zapobiegającym cofaniu się leków/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej „wyrzut pozytywny” 0,03 ml, dren o długości 180 cm. | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przyrząd z filtrem do podawania leków Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji do podaży leków typu taxol z filtrem 0,2 um - przeźroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, samozamykającym się; elastyczna, dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu. | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 89 – STAPLERY I ŁADUNKI

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uniwersalna jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego o długości 160 mm przeznaczona do ładunków wyginanych i prostych wykonujących zespolenie o długości 30, 45mm i 60mm.Stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową blokowaną bezpiecznikiem. Konstrukcja staplera umożliwiająca jego wielokrotne zamykanie i otwieranie bez konieczności każdorazowego odblokowywania zamkniętego staplera. Ramię staplera obrotowe 360 stopni lub uniwersalny, jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków jednorazowych laparoskopowych, jedenaście punktów artykulacyjnych do 45 stopni w obie strony, funkcja grasperowania w rękojeści staplera, obsługiwana jedną ręką za pomocą jednej dźwigni, wspólna rękojeść dla ładunków prostych z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, przycisk odblokowujący ładunek zlokalizowany w rączce staplera po obu stronch, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360 stopni-dostępny w trzech długościach: 6cm,16cm,26cm. | 150 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy ładunek do staplera endoskopowego zamykająco-tnącego posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 30 mm, z artykulacją 60 stopni w obie strony i zamykający na 1,0 mm (wys. otwartej zszywki 2,5 mm z zakrzywioną częścią dystalną)i 1,5 mm (wys. otwartej zszywki 3,5mm) lub z artykulacją 45 stopni i zamykający na 1,0 mm(wysokość otwartej zszywki 2,5mm)z zakrzywioną częścią dystalną 1,5 mm (wysokość otwartej zszywki 3,5) Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. | 1 800 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy ładunek do staplera endoskopowego zamykająco-tnącego posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 30 mm, z artykulacją 60 stopni w obie strony i zamykający na 1,0 mm (wys. otwartej zszywki 2,5 mm)i 1,5 mm (wys. otwartej zszywki 3,5mm) lub jednorazowy ładunek do staplera jednorazowego zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek(3+3), o długości linii szwów 30, sztywne kowadełko, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45stopni,o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm;2,5mm;3,0mm lub 3,0mm;3,5mm;4,0mmlub 2,0mm 2,0mm i 2,0mm.Ładunek ze zintegrowanym czipem informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym podczas stosowania systemu staplerów automatycznych. Ładunki kompatybilne również z rękojeściami uniwersalnymi. | 96 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy ładunek do staplera endoskopowego zamykająco-tnącego posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 45 mm, z artykulacją 60 stopni w obie strony i zamykający na 1,0 mm (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm z prostą oraz z zakrzywioną częścią dystalną), 1,5 mm (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm), 1.7mm (wysokość otwartej zszywki 3,8 mm) i 2.0mm (wysokość otwartej zszywki 4,1 mm) lub z artykulacją 45 stopni i zamykający na 1,0 mm (wysokość otwartej zszywki 2,5mm), 1,5 mm( wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i 2.0mm (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm) Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. | 1 326 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy ładunek do staplera endoskopowego zamykająco-tnącego posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 60 mm, z artykulacją 60 stopni w obie strony i zamykający na 1,5 mm (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm), 1.7mm (wysokość otwartej zszywki 3,8 mm) i 2.0mm (wysokość otwartej zszywki 4,1 mm) lub z artykulacją 45 stopni i zamykający na 1,5 mm (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i 2.0mm (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm) Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. | 1 848 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 90 – STAPLER OKRĘŻNY

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek. Rozmiary staplera. Staplery dostępne również w wersji długiej – endoskopowej, długość staplera min.52cm, pokryte czarną powłoką antyrefleksyjną. | 21,25,28-29 i 32-33mm długość endoskopowa min.52cm | 48 | szt |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 91 – ZESTAWY INFANT FLOW

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy układ oddechowy do nCPAP WILAflow ELITE kompatybilny z adapterem grzałki nawilżacza WILAmed AIRcon, ramię wdechowe podgrzewane 1 x 120 cm, średnica 10 mm, odcinek łączący komorę nawilżacza z urządzeniem 60 cm, przedłużka do inkubatora 40 cm, jednorazowa komora nawilżacza bez nadruków z możliwością obserwacji poziomu wody przez nawilżacz, odcinek ciśnieniowy, Generator nCPAP z trzema końcówkami donosowymi (S, M, L) | 100 | zestaw |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 92 – KOLEC PRZELEWOWY

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krótki kolec przelewowy – do przelewania płynów w bezpieczny sposób z fiolek i opakowań kroplowych | 2 000 | szt |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 93 – ŁYŻKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO VIDEOLARYNGOSKOPU IS3-L

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łyżki jednorazowego użytku do videolaryngoskopu iS3-L O specjalnym kształcie ułatwiającym intubację trudnych dróg oddechowych. Wykonane z poliwęglanu o dużej sprężystości | M L | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 94 – ZAMKNIĘTY SYSTEM DO ODSYSANIA Z DRZEWA OSKRZELOWEGO

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej możliwość stosowania min.48 do 72 lub 168 godz.; rurki intubacyjne możliwość stosowania min. 72 godz. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym , skalowany co 1 cm. | 10CH/56cm | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 CH / 56cm | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 CH / 56cmlub 62 | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 CH / 56cm lub 62cm | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18CH/54cm | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zamknięty system do odsysania rurki tracheostomijnej możliwość stosowania min. 48do 72 lub 168 godz.; rurki tracheostomijnej, możliwość stosowania min. 72 godz. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, skalowany co 1 cm. | 10CH/36 cm | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 CH / 36cm | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 CH / 36cm | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 CH / 36cm | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny adapter, umożliwiający przeprowadzenie procedury bronchofiberoskopii bez przerywania wentylacji pacjenta. Adapter posiada: zintegrowany/ wbudowany podwójnie obrotowy łącznik, kąt nachylenia pomiędzy systemem, a portem służącym do wprowadzenia bronchofiberoskopu nie większy niż 45 stopni, port do wprowadzania bronchofiberoskopu posiadający silikonową zastawkę wewnętrzna oraz silikonową zabezpieczającą nakładkę - zapewniająca szczelność systemu w trakcie użytkowania. Możliwość stosowania adaptera przez min. 72h. | Złącza15M-15F | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 95 – MASZYNKI DO GOLENIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maszynki jednorazowego użytku do golenia z podwójny ostrzem | 34 | op (1op=100szt) |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 96 – DOSTAWA RĘKAWIC FOLIOWYCH

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice foliowe | M, L | 300 | op (1 op=100szt) |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 97 – OSPRZĘT  DO APARATÓW DANTEC

| lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa elektroda igłowa koncentryczna do aparatów DANTEC | 37x0,46 mm | 400 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda odbiorcza powierzchniowa EMG/ENG żelowana, jednorazowa, samoprzylepna | 20x25mm | 2 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

ZADANIE NR 98 – NACZYNIA JEDNORAZOWE

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kubki z uszkiem do ciepłych napojów | 100 | op (1 op=50szt) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kubki do zimnych napojów | 150 | op (1 op=100szt) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Flaczarka 300- 350ml | 120 | op (1 op=100szt) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Talerze ok 23 cm | 200 | op (1 op=100szt) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Łyżeczki | 30 | op (1 op=100szt) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Łyżki | 100 | op (1 op=100szt) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Noże | 50 | op (1 op=100szt) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | widelce | 100 | op (1 op=100szt) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pojemnik bezbarwny o poj 500 ml ( na zupę) z pokrywką | 60 | op (1 op=50szt) |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, iż informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego 
i dotyczący art. 108 ust. 1 pkt. 3 - 6 Pzp, pozostają nadal aktualne.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

* Oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.,

* Oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Przedkładam dokumenty/ informacje* potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 w/w ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU II”, znak sprawy: ZP/8/PN/2023, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze,

oświadczam, że:

jako Wykonawca, nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.(*)

lub

oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie jako Wykonawcy podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.(*)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

(*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane przed podpisaniem umowy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU II”, znak sprawy: ZP/8/PN/2023 prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze,

1. Oświadczamy, że nie stanowimy:

a)  obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 
w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio 
lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu 
lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),

2. Oświadczamy, że nie przewidujemy wykonywania zamówienia z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 
w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio 
lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu 
lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się 
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

# Text boxes

SAMODZIELNY PUBLICZNY                       SZPITAL  KLINICZNY NR 1                                     IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu                         Medycznego w Katowicach

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15

41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31

tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

(powielić dla każdego zadania na które Wykonawca składa ofertę)

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wyliczeniem zawartym w szczegółowym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1a, za łączną cenę w wysokości:

cena brutto:   …………………………………………….………………………………………………PLN

słownie: …………………………………………………………….……………………………………..

VAT ………… %

Ww. kwota obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy.

Termin dostawy: ………………. (min.1 dzień roboczy, max. 5 dni roboczych)

Czas wymiany reklamowanego przedmiotu umowy (min. 1 dzień roboczy, max. 5 dni roboczych): …………………………………...……………………………………………………………………………….