## INSTYTUT
CENTRUM BADAWCZO - ANALITYCZNEGO zestawienie ogólne
Lp. | Nazwa pomieszczenia | Liczba pracowników / stanowisk | Pow. jednego pomieszczenia w m² | Liczba pomieszczeń | powierzchnia ogółem(m2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PION ADMINISTRACYJNY - PODLEGŁY DYREKTOROWI
1. | Kierownictwo Instytutu
| Gabinet Dyrektora | 1 | 50 | 1 | 50
Sekretariat
| Gabinet Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych | 1 | 24 | 1 | 24
| Gabinet Zastępcy Dyrektora ds. Analiz i Strategii w Zdrowiu Publicznym | 1 | 24 | 1 | 24
| Gabinet Zastępcy Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Epidemiologicznego i Środowiskowego | 1 | 24 | 1 | 24
| Gabinet Zastępcy Dyrektora ds. Żywienia i Bezpieczeństwa Żywności | 1 | 24 | 1 | 24
| Gabinet Zastępcy Dyrektora ds. Operacyjnych | 1 | 24 | 1 | 24
| Archiwum podręczne | 1 | 24 | 1 | 24
| Muzeum |  | 200 | 1 | 200
| RAZEM: | 7 |  | 8 | 394
2. | Biuro Dyrektora
| Kierownik | 1 | 18 | 4 | 72
| Pracownicy | 4 | 12 | 2 | 24
| RAZEM: | 5 |  | 6 | 96
3. | Dział Zarządzania Zasobami ludzkimi
| Pokój kierownika | 1 | 12 | 1 | 12
| Pokoje pracowników - biurowe | 6 | 15 | 3 | 45
| Podręczne archiwum |  | 12 | 1 | 12
| sala rekrutacyjna |  | 20 | 1 | 20
| RAZEM: | 7 |  | 6 | 89
4. | Dział Inwestycji
| Pokój kierownika | 1 | 12 | 1 | 12
| Pokoje pracowników - biurowe | 12 | 16 | 6 | 72
| Podręczne archiwum |  | 12 | 1 | 12
| RAZEM: | 13 | 40 | 8 | 96
5. | Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
| Pokój kierownika | 1 | 12 | 1 | 12
| Pokoje pracowników - biurowe | 4 | 12 | 2 | 24
| Podręczne archiwum |  | 12 | 1 | 12
| RAZEM: | 5 |  | 4 | 48
6. | Smodzielne Stanowisko ds. Obronnych
| Inspektor ds. obronnych | 1 | 12 | 1 | 12
| RAZEM: | 1 |  | 1 | 12
7. | Pełnomocnik dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
| Pełnomocnik dyrektora ds. ochrony informacji niejawnych | 1 | 12 | 1 | 12
| Kancelaria niejawna | 1 | 12 | 1 | 12
| RAZEM: | 2 |  | 2 | 24
8. | Samodzielne Stanowisko ds. BHP
1.1 | Inspektorat BHP/Ppoż. NIZP PZH-PIB | 2 | 14 | 1 | 14
1.2 | Magazynu na materiały biurowe oraz środki ochrony indywidualnej | 1 | 60 | 1 | 60
1.3 | Magazyn do przechowywania substancji chemicznych | 1 | 12 |  | 12
| RAZEM: | 4 | 86 | 2 | 86
| PION ADMINISTACYJNY OGÓŁEM: | 44 |  | 37 | 762
CENTRA MEDYCZNO - DIETETYCZNE
1. | Centrum Medyczne
| Gabinet lekarski | 10 | 18 | 180 | 180
| Gabinet zabiegowy | 2 | 18 | 36 | 18
| Rejestracja z archiwum bieżącym | 3
| Gabinet EKG | 18 | 1 | 18 | 18
| Pracownia densytometryczna | 18 | 1 | 18 | 18
| Pracownia testów wodorowo-metanowych | 18 | 1 | 18 | 18
| Pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym (jadalnia) | n/d |  | 1
| Poczekalnia | n/d |  | 1
| Archiwum CM | n/d |  | 1
| Szatnia | n/d |  | 1
| Toalety dla pacjentów(uwzględniając niepełnosprawnych) | n/d | 6 | 2 | 12
| Toalety dla personelu | n/d | 6 | 2 | 12
| Sekretariat | 2 | 24 | 48 | 24
| Pokój kierownika | 1 | 15 | 15 | 15
| CENTRUM MEDYCZNE OGŁEM | 72 |  | 341 | 315
2. | Centrum Dietetyczne
| Sala konferencyjna do porad grupowych (większa) | 4 | 80 | 1 | 80
| Sala konferencyjna do porad grupowych (mniejsza) | 4 | 60 | 1 | 60
| Archiwum (dokumentacja medyczna) | 1 | 50 | 1 | 50
| Gabinety dietetyczne | 4 | 27 | 4 | 100-120
| Gabinet do badania podstawowej przemiany materii metodą kalorymetrii pośredniej | 4 | 30 | 1 | 30
| Pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym | n/d | 25 | 2 | 50
| Gabinet rehabilitanta | 2 | 27 | 2 | 50-60
| Sala ćwiczeń/pomieszczenie rehabilitacyjne | 2 | 100 | 1 | 100
| Toalety | n/d | 12 | 4 | 48
| Szatnia sali ćwiczeń | n/d | 20 | 2 | 40
| Gabinet do oceny stanu odżywienia | n/d | 60 | 1 | 60
| Pomieszczenie do warszatów kulinarnych | 4 | 90 | 1 | 80-100
| Magazyn podręczny | n/d | 40 | 1 | 40
| CENTRUM DIEETETYCZNE OGÓŁEM | 25 |  | 22 | 558
3. | Centrum Dietetyczne Online NCEŻ
| Pomieszczenia do prowadzenia konsultacji dietetycznych (wideo online) | 20 (docelowo) | 0 | 5 | 150
| Gabinety do prowadzenia konsultacji psychologicznych i fizjoterapeutycznych (wideo online) | 4 | 20 | 2 | 40
| Pokój biurowy | 4 | 20 | 2 | 40
| Mała sala konferencyjna ze stołem | 25 | 30 | 1 | 30
| Pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym (jadalnia) | n/d | 15 | 1 | 15
| Szatnia | n/d | 6 | 1 | 6
| ONLINE NCEŹ | 53 | 91 | 12 | 281
| CENTRA OGÓŁEM | 150 |  | 375 | 1154
Główny Księgowy/Dział Księgowości
| Pokój Głównego Księgowego | 1 | 15 | 1 | 15
| Pokoje pracowników - biurowe | 40 | 12 | 20 | 240
| Podręczne archiwum |  | 12 | 5 | 60
| Sala spotkań |  | 30 | 1 | 30
| Pomieszczenie administracyjne |  | 15 | 1 | 15
| Kasa | 1 | 6 | 1 | 6
| RAZEM | 42 |  | 29 | 366
Zastępca Dyrektora ds.Operacyjnych
1. | Dział Administracyjny
| Pokój Kierownika Działu | 1 | 15 | 1 | 15
| Pokój pracowników | 6 | 15 | 3 | 45
| Pokój pracowników | 9 | 24 | 3 | 72
| Pomieszczenie magazynowe (możliwość ustawienia lodówek) |  | 80 | 1 | 80
| Pomieszczenie Kancelarii | 4 | 50 | 1 | 50
| RAZEM | 20 |  | 9 | 262
2. | Dział Zamówień Publicznych
| Pokój dla kierownika działu DZP | 1 | 10 | 1 | 10
| Pokój dla pracowników DZP | 6 | 15 | 3 | 45
| Sala konferencyjna do spotkań Komisji Przetargowych |  | 25 | 1 | 25
| RAZEM | 7 |  | 5 | 80
3. | Dział Informatyczny
| Pokój kierownika | 1 | 15 | 1 | 15
| Pokoje pracowników - biurowe | 12 | 15 | 6 | 90
| Pokój socjalny |  | 15 | 1 | 15
| Serwerownia |  | 90 | 1 | 90
| Magazyn sprzętu komputerowego |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie techniczne |  | 10 | 1 | 10
| Pomieszczenie techniczne |  | 10 | 1 | 10
| RAZEM | 13 |  | 12 | 250
4. | Dział Promocji i Rozwoju
| Pom biurowe - kierownik | 1 | 15 | 1 | 15
| Pom. biurowe - sprzedaż | 3 | 24 | 1 | 24
| Pom. biurowe - sprzedaż | 2 | 15 | 1 | 15
| Pom. biurowe - promocja | 3 | 24 | 1 | 24
| Pom. biurowe - promocja | 2 | 15 | 1 | 15
| Pom. biurowe - sala spotkań | 10 | 20 | 1 | 20
| RAZEM: | 21 |  | 6 | 113
| Z-ca dyr.ds.Operacyjnych - ogółem | 61 |  | 32 | 705
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
1. | Dział Zarządzania Działalnością Naukową
| Pokój kierownika | 1 | 15 | 1 | 15
| Pokoje pracowników - biurowe | 3 | 12 | 3 | 36
| Podręczne archwum | 1 | 12 | 1 | 12
| RAZEM | 5 |  | 5 | 63
2. | Biblioteka Naukowa
| Pokoje wydawnictw - biurowe | 3 | 12 | 3 | 36
| Magazyn - ksiegozbiory |  | 350 | 1 | 350
| Pokoje pracowników - biurowe | 3 | 15 | 3 | 45
| Biblioteka Naukowa z czytelnią |  | 70 | 1 | 70
| RAZEM | 6 |  | 8 | 501
| PION Z-CY DS.NAUKOWYCH -OGÓŁEM | 11 |  | 13 | 564
Zastępca Dyrektora ds. Analiz i Strategii w Zdrowiu Publicznym
1. | Zakład Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób przewlekłych
| Pokój kierownika | 1 | 15 | 1 | 15
| Sekretariat Działu | 1 | 12 | 1 | 12
| Pokoje pracowników | 18 | 12 | 9 | 108
| Podręczne archiwum |  | 12 | 1 | 12
| RAZEM | 20 |  | 12 | 147
2. | Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności
| Pokój kierownika | 1 | 15 | 1 | 15
| Sekretariat Działu | 1 | 12 | 1 | 12
| Pokoje pracowników | 2 | 15 | 1 | 15
| Pokoje pracowników | 14 | 12 | 7 | 84
| Pokój do konsultacji, dla stażystów |  | 12 | 1 | 12
| Podręczne archiwum |  | 12 | 1 | 12
| RAZEM | 18 |  | 12 | 150
3. | Zakład Analiz Ekonomicznych i Systemowych
| Pokój kierownika | 1 | 15 | 1 | 15
| Sekretariat Działu | 1 | 12 | 1 | 12
| Pokoje pracowników | 8 | 12 | 4 | 48
| Podręczne archiwum |  | 12 | 1 | 12
| RAZEM | 10 |  | 7 | 87
4. | Zakład Kształcenia i Komunikacji w Zdrowiu Publicznym
| Pokój kierownika | 1 | 15 | 1 | 15
| Sekretariat Działu | 1 | 12 | 1 | 12
| Pokoje pracowników | 5 | 12 | 2 | 24
| Pokoje rezydentów | 7 | 15 | 2 | 30
| Podręczne archiwum |  | 12 | 1 | 12
| RAZEM | 14 | 66 | 7 | 93
| PION Z-CY DYREKTORA - OGÓŁEM | 62 |  | 38 | 477
Zakład Badania Surowic i Szczepionek
1. | Pomieszczenia Biurowe
| Gabinet kierownika zakładu | 1 | 20 | 1 | 20
| Biuro Sekretariatu BS wraz z punktem przyjęć klientów i próbek | 3 | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie pomocnicze sekretariatu do przechowywania przyjętych do badań preparatów |  | 8 | 1 | 8
| Zakładowa sala konferencyjna |  | 35 | 1 | 35
| Magazyn artykułów biurowych |  | 8 | 1 | 8
| Archiwum zakładu | 1 | 25 | 1 | 25
| Pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym | 25 | 35 | 1 | 35
| Szatnia | 25 | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenia biurowe | 12 | 20 | 6 | 120
| Pomieszczenia biurowe | 9 | 30 | 3 | 90
| Pomieszczenie biurowe | 4 | 40 | 1 | 40
| BIUROWE RAZEM | 80 |  | 18 | 421
2. | Pomieszczenia laboratoryjne i pomocnicze
1.12 | Magazyn materiałów zużywalnych |  | 20 | 1 | 20
1.13 | Magazyn odczynników chemicznych |  | 25 | 1 | 25
1.14 | Magazyn odczynników chemicznych - trucizny i substacje psychoaktywne |  | 6 | 1 | 6
1.15 | Zmywalnia |  | 20 | 1 | 20
1.16 | Magazyn środków czystości |  | 4 | 1 | 4
1.17 | Sterylizatornia szkła |  | 20 | 1 | 20
1.18 | Magazyn szkła sterylnego |  | 10 | 1 | 10
1.19 | Pokój chłodnia |  | 12 | 2 | 24
1.20 | Pomieszczenie dla urządzeń chłodniczych i zamrażarek niskotemperaturowych |  | 25 | 2 | 50
1.21 | Magazyn odpadów |  | 6 | 1 | 6
1.22 | Laboratorium badania szczepionek |  | 40 | 1 | 40 | BSL-2
1.23 | Laboratorium mikrobiologiczne oraz izolacji kwasów nukleinowych |  | 30 | 2 | 60 | BSL-2
1.24 | Laboratorium badań serologicznych i z użyciem przeciwciał |  | 25 | 1 | 25 | BSL-2
1.25 | Laboratorium badań molekularnych |  | 25 | 3 | 25 | BSL-2
1.26 | Ciemnia |  | 10 | 1 | 10 | BSL-2
1.27 | Laboratorium badania nowych substancji czynnych |  | 30 | 1 | 30 | BSL-2
1.28 | Laboratorium badań immunochemicznych |  | 30 | 2 | 60 | BSL-2
1.30 | Pokój wagowy |  | 12 | 1 | 12 | BSL-2
1.31 | Laboratorium hodowli tkankowych |  | 30 | 3 | 90 | BSL-2
1.32 | Bank tkanek |  | 10 | 1 | 10 | BSL-2
1.33 | Laboratorium do pracy z GMM |  | 40 | 1 | 40 | BSL-2
1.34 | Laboratorium badania jałowości |  | 20 | 1 | 20 | BSL-3
1.35 | Śluza lab. badania jałowości |  | 8 | 1 | 8 | BSL-2
1.36 | Prysznic wodny |  | 10 | 1 | 10
1.37 | Łazienka z toaletą |  | 6 | 4 | 24
| razem pomieszczenia pomocnicze |  |  | 36 | 649
| RAZEM | 80 |  | 54 | 1070
Zwierzętarnia
| Śluza materiałowa 1 |  | 10 | 1 | 10
| Śluza materiałowa 2 |  | 10 | 1 | 10
| Śluza wejściowa |  | 6 | 1 | 6
| Szatnia wejściowa |  | 12 | 1 | 12
| Pokój socjalny |  | 15 | 1 | 15
| Korytarz 1 (strefa czysta) |  | 20 | 1 | 20
| Korytarz 2 (strefa brudna) |  | 20 | 1 | 20
| szatnia czysta |  | 12 | 1 | 12
| Pomieszczenie dla zwierząt - kwarantanna |  | 20 | 2 | 40
| Śluza |  | 8 | 1 | 8
| Pokój bytowy - myszy |  | 25 | 2 | 50
| Pokój bytowy - myszy |  | 15 | 1 | 15
| Pokój bytowy - świnki morskie |  | 25 | 1 | 25
| Pokój bytowy - szczury |  | 25 | 1 | 25
| Pokój bytowy zwierząt chorych i rannych |  | 10 | 1 | 10
| Zmywalnia czysta |  | 25 | 1 | 25
| Zmywalnia brudna |  | 25 | 1 | 25
| Magazyn paszy i ścółki |  | 20 | 1 | 20
| Laboratorium |  | 25 | 1 | 25
| Toaleta z prysznicem |  | 10 | 1 | 10
| Śluza pokoju zabiegowego |  | 10 | 1 | 10
| Pokój zabiegowy |  | 25 | 1 | 25
| Okno podawcze pokoju zabiegowego |  | 1 | 1 | 1
| Okno podawcze eutanazja |  | 1 | 1 | 1
| Pomieszczenie do eutanazji |  | 15 | 1 | 15
| Magazyn odpadów |  | 10 | 1 | 10
| Śluza zmywalni |  | 10 | 1 | 10
| Magazyn klatek i sprzętu |  | 20 | 1 | 20
|  |  | 15 | 1 | 15
| ZWIERZĘTARNIA - OGÓŁEM |  | 445 | 31 | 490
Zakład Bakteriologii i Zwalczania skażeń biologicznych
1. | Pomieszczenia biurowo - laboratoryjne
| Pokój kierownika | 1 | 15 | 1 | 15
| Sekretariat | 1 | 12 | 1 | 12
| pokoje pracowników-biurowe | 9 | 15 | 3 | 45
| pokoje pracowników-biurowe | 4 | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie laboratoryjne - bakteriologiczne |  | 50 | 1 | 50
| Pomieszczenie laboratoryjne - bakteriologiczne, środowiskowe |  | 30 | 1 | 30
| Laboratorium - linie komórkowe |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie laboratoryjne - przyjmowanie i przygotowywania próbek (skażenia) |  | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenie laboratoryjne - materiały czyste (skażeń biologicznych) |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie laboratoryjne - praca z materiałem biologicznym (skażeń biologicznych) |  | 35 | 1 | 35
| Pomieszczenie laboratoryjne-izolacji materiału genetycznego |  | 10 | 1 | 10
| Pomieszczenie laboratoryjne - laboratorium molekularne |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie laboratoryjne - elektrofoeretyczne |  | 10 | 1 | 10
| Pomieszczenie laboratoryjne-sekwentorowe WGS |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie laboratoryjne-archiwum szczepów |  | 15 | 1 | 15
| Sala konferencyjna |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie socjalne |  | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenie magazynowe |  | 20 | 1 | 20
| Prysznic BHP |  | 4 | 1 | 4
| Szatnia |  | 6 | 1 | 6
| RAZEM | 15 | 372 | 22 | 402
2. | Laboratorium diagnostyczne NIZP-PZH (lecznicze)
| Pokój kierownika z archiwum | 1 | 20 | 1 | 20
| Archiwum dokumentacji medycznej (do 30 lat przechowywania ) |  | 20 | 1 | 20
| RAZEM | 1 |  | 2 | 40
3. | Pracownia bakteriologii
| Pokoje pracowników - biurowe | 2 | 12 | 1 | 12
| Pomieszczenie laboratoryjne | 5 | 40 | 1 | 40
| Pomieszczenie laboratoryjne - aparaturowe / cieplarki |  | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenie magazynowe |  | 15 | 1 | 15
| RAZEM | 7 |  | 4 | 82
4. | Pracownia wirusologii
| Pokoje pracowników - biurowe | 2 | 12 | 1 | 12
| Pomieszczenie laboratoryjne | 5 | 20 | 3 | 60
| Pomieszczenie laboratoryjne - aparaturowe |  | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenie magazynowe |  | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenie laboratoryjne - na szafy chłodzące |  | 15 | 1 | 15
| RAZEM | 7 |  | 7 | 117
5. | Pracownia parazytologii
| Pokoje pracowników - biurowe | 2 | 12 | 1 | 12
| Pomieszczenie laboratoryjne | 5 | 20 | 2 | 40
| Pomieszczenie laboratoryjne - aparaturowe / cieplarki |  | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenie magazynowe |  | 15 | 1 | 15
| RAZEM | 7 |  | 5 | 82
6. | Pracownia molekularna
| Pomieszczenie laboratoryjne - (izolacja DNA) |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie laboratoryjne (przygotowanie odczynników do PCR) |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie laboratoryjne - (amplifikacja) |  | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenie laboratoryjne - pracownia molekularna (elektroforeza + wizualizacja) |  | 20 | 1 | 20
| RAZEM |  |  | 4 | 75
7. | Pracownia serologii
| Pokoje pracowników - biurowe | 6 | 15 | 2 | 30
| Pomieszczenie laboratoryjne ELISA | 7 | 50 | 1 | 50
| Pomieszczenie laboratoryjne - aparaturowe |  | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenie laboratoryjne - WIMB |  | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenie laboratoryjne - magazyn |  | 15 | 1 | 15
| RAZEM | 13 |  | 6 | 125
8. | Sterylizatornia z pożywkarnią
| Pomieszczenie laboratoryjne - (strefa czysta) |  | 30 | 1 | 30
| Pomieszczenie laboratoryjne - (strefa brudna) |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie laboratoryjne - autoklawy |  | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenie magazynowe |  | 15 | 1 | 15
| RAZEM |  |  | 4 | 80
9. | Strefa ogólna
| Pomieszczenie laboratoryjne - zamrażarki |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie laboratoryjne - na odpady |  | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenie laboratoryjne - rozdziału materiału do badań |  | 10 | 1 | 10
| Strefa pacjenta (pokój pobrania materiału, poczekalnia, rejestracja, toaleta) |  | 10 | 4 | 40
| Pomieszczenie socjalne |  | 15 | 1 | 15
| Prysznic BHP |  | 4 | 1 | 4
| Szatnia |  | 10 | 1 | 10
| RAZEM |  |  | 10 | 114
ZAKŁAD BAKTERIOLOGII I ZWALCZANIA SKAŻEŃ BIOLOGICZNYCH RAZEM |  | 57 |  | 69 | 1199
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska (BK)
1. | Pomieszczenia ogólne Zakładu BK
| Gabinet Kierownika Zakładu | 1 | 15 | 1 | 15
| Sekretariat Zakładu | 2 | 15 | 2 | 30
| Sekretariat Zakładu/punkt przyjmowania i rejestracji próbek/ punkt przyjmowania interesantów | 2 | 15 | 1 | 15
| Sala konferencyjna Zakładu BK |  | 30 | 1 | 30
| Pokój cichej pracy |  | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenie socjalne |  | 30 | 1 | 30
| Archiwum zakładowe |  | 30 | 1 | 30
| Pomieszczenie pomocnicze |  | 15 | 1 | 15
| Magazyn podręczny |  | 15 | 1 | 15
| Magazyn podręczny |  | 15 | 1 | 15
| RAZEM | 5 |  | 11 | 210
2 | Pracownia Higieny i Oceny Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska BK
| pomieszczenie biurowe | 6 | 18 | 3 | 54
| RAZEM | 6 |  | 3 | 54
3. | Pracownia Mikrobiologii Sanitarnej BK /Laboratorium
| Pomieszczenie laboratoryjne - badania wody i peloidów | 3 | 45 | 1 | 45 | BSL-2
| Pomieszczenie laboratoryjne - hodowlane/inkubacyjne | 2 | 20 | 2 | 40 | BSL-2
| Pomieszczenie laboratoryjne - badania biofilmu | 2 | 30 | 1 | 30 | BSL-2
| Pomieszczenie laboratoryjne - badania molekularne | 2 | 10 | 3 | 30 | BSL-2
| Pomieszczenie laboratoryjne - pokój mikroskopowy | 1 | 15 | 1 | 15 | BSL-2
| Pomieszczenie laboratoryjne - pokój niskotemperaturowy |  | 20 | 1 | 20 | BSL-2
| Pomieszczenie laboratoryjne - pomocnicze (przygotowanie materiaów do badań) | 1 | 10 | 1 | 10 | BSL-2
| magazyn podręczny |  | 10 | 1 | 10
| Pomieszczenie laboratoryjne - pomocnicze (zmywalnia, utylizacja odpadów) | 1 | 20 | 2 | 20
3.10. | Pokoje pracowników - biurowe | 8 | 20 | 4 | 80
| RAZEM | 20 |  | 17 | 300
4. | Pracownia Związków Biologicznie Czynnych BK / Laboratorium
4.1. | Laboratorium biochemiczne | 1 | 15 | 1 | 15 | BSL-2
4.2. | Laboratorium biochemiczne | 2 | 40 | 1 | 40 | BSL-2
4.3. | Laboratorium biochemiczne | 2 | 15 | 1 | 15 | BSL-2
4.4. | Laboratorium biochemiczne | 2 | 15 | 1 | 15 | BSL-2
4.5. | Pokoje pracowników - biurowe | 4 | 20 | 2 | 40
| RAZEM | 11 |  | 6 | 125
5. | Pracownia Uzdrowiskowych Surowców Leczniczych i Analiz Fizykochemicznych BK/ Laboratorium
| Pomieszczenie laboratoryjne do analizy fizykochemicznej (klasycznej) wody i borowiny | 2 | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie laboratoryjne do analizy elektrochemicznej i spektrofotometrycznej | 2 | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie laboratoryjne do analizy organoleptycznej (zapach, smak) | 3 | 8 | 1 | 8
| Pomieszczenie laboratoryjne do analiz fizykochemicznych | 5 | 40 | 1 | 40
| Pomieszczenie laboratoryjne do analiz fizykochemicznych | 5 | 40 | 1 | 40
| Pomieszczenie laboratoryjne - wagowe | 1 | 10 | 1 | 10
| Pomieszczenie laboratoryjne | 2 | 20 | 2 | 40
| Magazyn odczynników |  | 10 | 1 | 10
| Pomieszczenie biurowe | 8 | 20 | 4 | 80
| Archiwum dot. dokumentacji produktów leczniczych | 1 | 30 | 1 | 30
| RAZEM | 29 |  | 14 | 298
| RAZEM | 71 |  | 51 | 987
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru
| Pokój kierownika | 1 | 15 | 1 | 15
| Sekretariat | 1 | 12 | 1 | 12
| Pokój Z-cy kierownika | 1 | 12 | 1 | 12
| Pokoje pracowników - biurowe | 4 | 12 | 2 | 24
| Pokoje pracowników - biurowe | 8 | 12 | 4 | 48
| Pokoje pracowników - biurowe | 24 | 18 | 8 | 144
| Pomieszczenie biurowe z przeznaczeniem do Pełnienia całodobowych dyżurów - pow. wraz z zapleczem sanit., aneksem kuchennym; dwa połączone ze sobą pokoje (jeden o wielkości 10 m2 drugi 30) | 5 | 45 | 1 | 45
| Pomieszczenia laboratoryjne |  | 30 | 1 | 30
| Pomieszczenia laboratoryjne - pomocnicze |  | 15 | 2 | 30
| Pomieszczenia laboratoryjne - zamrażarki |  | 25 | 1 | 25
| Pomieszczenie magazynowe |  | 10 | 1 | 10
| Sala konferencyjna |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie socjalne |  | 15 | 1 | 15
| Podręczne archiwum |  | 12 | 1 | 12
| Szatnia |  | 6 | 1 | 6
| RAZEM | 44 |  | 27 | 448
2. | Laboratorium sekwencjonowania pełnogenomowego (WGS)
| Pokój biurowy | 3 | 15 | 2 | 30
| Pomieszczenie laboratoryjne - przygotowywanie bibliotek |  | 30 | 1 | 30
| Pomieszczenie laboratoryjne - sekwenatory |  | 15 | 1 | 15
| Serwerownia |  | 10 | 1
| Magazyn |  | 10 | 1 | 10
| RAZEM | 3 |  | 6 | 85
3. | Laboratorium linii komórkowych
| Pokój biurowy | 2 | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenie laboratoryjne |  | 20 | 1 | 20
| Magazyn |  | 10 | 1 | 10
| RAZEM | 2 | 45 | 3 | 45
4. | Mikrobank
| Pokój biurowy | 1 | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenie laboratoryjne |  | 50 | 1 | 50
| Magazyn |  | 10 | 1 | 10
| RAZEM | 1 | 75 | 3 | 75
| ZAKŁAD RAZEM | 49 |  | 36 | 578
Higiena Radiacyjna i Radiobiologia
| Pokój kierownika | 1 | 15 | 1 | 15
| Sekretariat | 1 | 12 | 1 | 12
| Pokoje pracowników - biurowe | 8 | 12 | 4 | 48
| Pomieszczenie laboratoryjne - pracownia rentgenowska - pomieszczenie główne |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie laboratoryjne - pracownia rentgenowska - pomieszczenie pomocnicze |  | 10 | 1 | 10
| Pomieszczenie laboratoryjne - pracownia rentgenowska - sterownia aparatu rtg |  | 6 | 1 | 6
| Pomieszczenia laboratoryjne |  | 20 | 4 | 80
| Pomieszczenia laboratoryjne - |  | 15 | 1 | 15
| Podręczne archiwum |  | 12 | 1 | 12
| Szatnia |  | 6 | 1 | 6
| RAZEM | 10 | 128 | 16 | 224
Zakład Parazytologii i Chorób Przenoszonych przez Wektory
| Pokój kierownika | 1 | 15 | 1 | 15
| Sekretariat | 1 | 12 | 1 | 12
| Pokoje pracowników - biurowe | 12 | 20 | 3 | 60
| Pomieszczenie laboratoryjne |  | 20 | 4 | 80
| Pomieszczenie laboratoryjne |  | 15 | 3 | 45
| Pomieszczenie laboratoryjne |  | 6 | 2 | 12
| Pomieszczenie laboratoryjne |  | 10 | 5 | 50
| Sala konferencyjna |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie socjalne |  | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenie magazynowe |  | 15 | 1 | 15
| Szatnia |  | 10 | 1 | 10
| RAZEM | 14 | 158 | 23 | 334
2. | Wirusologia człowieka
| tkanki - pomieszczenie do badania dezynfektantów | 3 | 25 | 2 | 40
| Izolacja zakaźna-praca z namnożonymi wirusami tzw tkanki brudne | 2 | 25 | 1 | 20
| opracowanie próbek mat. zakażnego | 3 | 25 | 1 | 1
| izolacja kwasów nukleinowych | 3 | 28 | 1 | 25
| mastermix - pomieszczenia czyste | 2 | 20 | 1 | 20
| matryce | 2 | 20 | 1 | 20
| druga runda- pomieszczenia czyste | 1 | 10 | 1 | 10
| termocyklery | 3 | 18 | 2 | 36
| elektroforeza | 2 | 20 | 1 | 20
| serologia WHO | 2 | 20+10 | 2 | 30
| zmywalnia | 2 | 20 | 1 | 20
| zamrażarki |  | 15 | 1 | 15
| autoklaw czysty | 1 | 10 | 1 | 10
| odpady - boksy, pomieszczenia |  | 7 | 1 | 7
| magazyn |  | 20 | 2 | 40
| śluza |  | 6 | 2 | 12
| WC+ prysznic |  | 6 | 2 | 12
| pokój wagowy |  | 10 | 1 | 10
| szatnia |  | 10 | 1 | 10
| RAZEM | 26 |  | 25 | 358
3. | Wirusologia środowiska
| opracowanie próbek mat. Zakaźnego | 2 | 25 | 1 | 1
| izolacja kwasów nukleinowych | 2 | 25 | 1 | 25
| przygotowanie mastermix - pomieszczenie czyste | 2 | 20 | 1 | 20
| matryce | 2 | 20 | 1 | 20
| termocyklery | 3 | 18 | 2 | 36
| elektroforeza | 2 | 20 | 1 | 20
| odpady - boksy, pomieszczenia |  | 1 | 7 | 7
| śluza |  | 6 | 1 | 6
| zamrażarki |  | 12 | 1 | 12
| RAZEM | 13 |  | 16 | 147
4. | Wirusologia żywności
| opracowanie próbek mat. zakaźnego | 2 | 25 | 1 | 25
| izolacja kwasów nukleinowych | 2 | 25 | 1 | 25
| przygotowanie mastermix - pomieszczenie czyste | 2 | 15 | 1 | 15
| matryce | 2 | 20 | 1 | 20
| termocyklery | 2 | 20 | 1 | 20
| elektroforeza | 2 | 15 | 1 | 15
| odpady - boksy, pomieszczenia |  | 1 | 7 | 7
| śluza |  | 6 | 1 | 6
| zamrażarki |  | 12 | 1 | 12
| RAZEM | 12 |  | 15 | 145
5. | pomieszczenia biurowe
4.1. | gabinet | 1 | 20 | 1 | 20
4.2. | sekretariat | 1 | 20 | 1 | 20
4.3.-4.8. | pokoje biurowe | 12 | 20 | 6 | 120
4.9. | pokój socjalny |  | 25 | 1 | 25
4.11. | WC |  | 6 | 1 | 6
4.12. | archiwum |  | 20 | 1 | 20
4.13. | szatnia |  | 10 | 1 | 10
| RAZEM | 14 |  | 12 | 221
| RAZEM ZAKŁAD | 79 |  | 91 | 1205
Zakład Badania Wirusów Grypy +RSV, Krajowy Ośrodek ds. Grypy
1. | Wirusologia człowieka
| tkanki - pomieszczenie do badania dezynfektantów | 3 | 25 | 2 | 40
| Izolacja zakaźna-praca z namnożonymi wirusami tzw tkanki brudne | 2 | 25 | 1 | 20
| opracowanie próbek mat. Zakażnego | 3 | 25 | 1 | 1
| izolacja kwasów nukleinowych | 3 | 28 | 1 | 25
| mastermix - pomieszczenia czyste | 2 | 20 | 1 | 20
| matryce | 2 | 20 | 1 | 20
| druga runda- pomieszczenia czyste | 1 | 10 | 1 | 10
| termocyklery | 3 | 18 | 2 | 36
| elektroforeza | 2 | 20 | 1 | 20
| serologia WHO | 2 | 25 | 2 | 30
| zmywalnia | 2 | 20 | 1 | 20
| zamrażarki |  | 15 | 1 | 15
| autoklaw czysty | 1 | 10 | 1 | 10
| odpady - boksy, pomieszczenia |  | 7 | 1 | 7
| magazyn |  | 20 | 2 | 40
| śluza |  | 6 | 2 | 12
| WC+ prysznic |  | 6 | 2 | 12
| pokój wagowy |  | 10 | 1 | 10
| szatnia |  | 10 | 1 | 10
| RAZEM | 26 |  | 25 | 358
2 | wirusologia środowiska
| opracowanie próbek mat. Zakaźnego | 2 | 25 | 1 | 1
| izolacja kwasów nukleinowych | 2 | 25 | 1 | 25
| przygotowanie mastermix - pomieszczenie czyste | 2 | 20 | 1 | 20
| matryce | 2 | 20 | 1 | 20
| termocyklery | 3 | 18 | 2 | 36
| elektroforeza | 2 | 20 | 1 | 20
| odpady - boksy, pomieszczenia |  | 1 | 7 | 7
| śluza |  | 6 | 1 | 6
| zamrażarki |  | 12 | 1 | 12
| RAZEM | 13 |  | 16 | 147
3. | wirusologia żywności
| opracowanie próbek mat. Zakaźnego | 2 | 25 | 1 | 25
| izolacja kwasów nukleinowych | 2 | 25 | 1 | 25
| przygotowanie mastermix - pomieszczenie czyste | 2 | 15 | 1 | 15
| matryce | 2 | 20 | 1 | 20
| termocyklery | 2 | 20 | 1 | 20
| elektroforeza | 2 | 15 | 1 | 15
| odpady - boksy, pomieszczenia |  | 1 | 7 | 7
| śluza |  | 6 | 1 | 6
| zamrażarki |  | 12 | 1 | 12
| RAZEM | 12 |  | 15 | 145
4. | pomieszczenia biurowe
| gabinet | 1 | 20 | 1 | 20
| sekretariat | 1 | 20 | 1 | 20
| pokoje biurowe | po 2/pokój | 20 | 9 | 180
| pokój socjalny |  | 25 | 1 | 25
| WC |  | 6 | 1 | 6
| archiwum |  | 20 | 1 | 20
| szatnia |  | 10 | 1 | 10
| RAZEM | 104 | 727 | 127 | 1581
| ZAKŁAD RAZEM | 155 |  | 183 | 2231
Laboratorium BSL 3 oraz BSL3+
1. | pomieszczenia wspólne dla BSL3 oraz BSL3+
| nadzór | 2 | 16 | 1 | 16
inaktywacja odpływów z laboratorium BSL3 i BSL3+,
maszynownia, czerpnia powietrza, pomieszczenie z filtrami H13-H14, agregat klimatyzacyjny, woda lodowa itp..
system ewakuacyjny - wyjście bezpośrednio z Rdzenia BSL3 oraz BSL3+ na korytarz i dalej ucieczka
| pomieszczenie pomocnicze - korytarz-szafy |  | 10 | 1 | 10
| Pomieszczenie autoklawu |  | 14 | 1 | 14
| pomieszczenie pomocnicze= boks na odpady po autoklawowaniu |  | 10 | 1 | 10
| pomieszczenie na gazy |  | 10 | 1 | 10
| korytarz przy BSL3/BSL3+ |  | 12 | 3 | 20
| RAZEM | 2 |  | 8 | 80
2. | laboratorium BSL3
| Lab BSL3. Rdzeń 1+2 |  | 40 | 1 | 40 | BSL3
| śluza 4 - z prysznicem chemicznym |  | 10 | 1 | 10
| Śluza 3 - techniczna |  | 6 | 1 | 6
| pokój przygotowawczy czysty - laboratoryjny |  | 12 | 2 | 24 | BSL2
| Śluza 2 (lustro) |  | 6 | 1 | 6
| szatnia |  | 12 | 1 | 12
| prysznic wodny |  | 6 | 1 | 6
| Magazyn podręczny |  | 20 | 1 | 20
| sluza 1 - wejściowa |  | 6 | 1 | 6
| RAZEM |  |  | 10 | 130
3. | laboratorium BSL3+
1.17. | Lab BSL3. Rdzeń 1+2 |  | 40 | 1 | 40 | BSL3+
1.18. | śluza 4 - z prysznicem chemicznym |  | 10 | 1 | 10
1.19. | Śluza 3 - techniczna |  | 6 | 1 | 6
1.20. | pokój przygotowawczy czysty - laboratoryjny |  | 12 | 2 | 24 | BSL2
1.12. | Śluza 2 (lustro) |  | 6 | 1 | 6
1.13. | szatnia |  | 12 | 1 | 12
1.14. | prysznic wodny |  | 6 | 1 | 6
1.15. | Magazyn podręczny |  | 20 | 1 | 20
1.16. | sluza 1 - wejściowa |  | 6 | 1 | 6
| RAZEM |  |  | 10 | 130
Pozostałe
1.10 | Pomieszczenie do wydawania materiałów sterylnych |  | 15 | 1 | 15
1.11 | Śluza umywalkowo-fartuchowa i pomieszczenie porządkowe |  | 10 | 1 | 10
1.12 | Pomieszczenie do mycia i suszenia wózków transportowych | 1 | 15 | 1 | 15
1.13 | Pomieszczenie do kontroli jakości połóż/ muzeum szczepów |  | 20/15 | 2 | 35
1.14 | Szatnia dla pracowników brudna/ czysta |  | 20 | 1 | 20
1.15 | Pomieszczenie socjalne |  | 20 | 1 | 20
1.16 | Toaleta |  | 15 | 1 | 15
1.17 | Pomieszczenie biurowe |  | 25 | 1 | 25
| RAZEM | 1 |  | 27 | 365
| RAZEM BSL3 I BSL3+ | 3 |  | 55 | 705
Laboratorium hodowli tkankowych
1.1 | Laboratorium hodowli tkankowych |  | 30 | 4 | 120 | BSL-2
1.2 | Bank tkanek główny | 2 | 20 | 1 | 20 | BSL-2
1.3 | bank tkanek do pracy bieżącej | 2 | 12 | 1 | 12 | BSL-2
1.4 | Śluza wejściowa do lab |  | 6 | 3 | 18
1.5 | magazyn |  | 10 | 1 | 10
| RAZEM | 4 |  | 10 | 180
1.12 | Pomieszczenie do mycia i suszenia wózków transportowych | 1 | 15 | 1 | 15
1.13 | Pomieszczenie do kontroli jakości połóż/ muzeum szczepów |  | 17 | 2 | 35
1.14 | Szatnia dla pracowników brudna/ czysta |  | 20 | 1 | 20
1.15 | Pomieszczenie socjalne |  | 20 | 1 | 20
1.16 | Toaleta |  | 15 | 1 | 15
1.17 | Pomieszczenie biurowe |  | 25 | 1 | 25
| RAZEM | 1 |  | 7 | 130
| LABORATORIUM RAZEM | 5 |  | 17 | 310
Zakład Bezpieczeństwa Żywności
1. | Ogólne pomieszczenia Zakładu Bezpieczeństwa Żywności
| Gabinet Kierownika Zakładu | 1 | 20 | 1 | 20
| Punkt przyjmowania próbek oraz składania wniosków atestacyjnych | 1 | 20 | 1 | 20
| Biuro Sekretariatu BK | 1 | 20 | 1 | 20
| Sala Konferencyjna |  | 45 | 1 | 45
| Archiwum Zakładu |  | 30 | 1 | 30
| Pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym (jadalnia) |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie do przechowywania próbek materiałów i wyrobów zgłaszanych do atestacji oraz materiałów do badań mikrobiologicznych |  | 15 | 1 | 15
| Magazyn Zakładu |  | 15 | 1 | 15
| RAZEM | 3 |  | 8 | 185
2. | Biurowe pomieszczenia Zakładu Bezpieczeństwa Żywności
| Pomieszczenia Pracowni Mikrobiologii Żywności | 7 | 20 | 3 | 60
| Pomieszczenia Pracowni Oceny Zanieczyszczeń Żywności | 7 | 20 | 4 | 80
| Pomieszczenia Pracowni Oceny Dodatków do Żywności | 5 | 20 | 3 | 60
| Pomieszczenia Pracowni Oceny Zanieczyszczeń Pierwiastkami Szkodliwymi | 6 | 20 | 3 | 60
| Pomieszczenia Pracowni Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością | 5 | 20 | 3 | 60
| Pomieszczenia Pracowni Badania Alergenów | 5 | 20 | 3 | 60
| RAZEM | 35 |  | 19 | 380
3. | Laboratoryjne pomieszczenia Zakładu Bezpieczeństwa Żywności
| Chłodnia |  | 10 | 1 | 10
| Pokój wagowy |  | 10 | 1 | 10
| Zmywalnia mikrobiologiczna |  | 15 | 1 | 15
| Zmywalnia chemiczna |  | 15 | 1 | 15
| RAZEM |  |  | 4 | 50
4. | Pracownia Mikrobiologii Żywności
| Szatnia |  | 5 | 1 | 5
| Chłodnia czysta/ Magazyn odczynników i pożywek |  | 10 | 1 | 10
| Pokój pobrania próbek/ mikrobiologiczny wagowy | 1 | 10 | 1 | 10
| RAZEM | 1 |  | 3 | 25
5. | Pracownia Mikrobiologii Żywności - metody klasyczne
| Pomieszczenie do badania próbek | 6 | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie dla cieplarek |  | 30
| Pomieszczenie do mikrobiologicznych badań – odczytów + potwierdzeń | 6 | 40 | 1 | 40
| Zmywalnia oraz pomieszczenie przechowywania odpadów |  | 20 | 1 | 20
| Magazyn próbek, szczepów |  | 10 | 1 | 10
| RAZEM | 12 |  | 4 | 90
6. | Pracownia Mikrobiologii Żywności - metody molekularne
| Pomieszczenie do izolacji DNA | 6 | 10 | 1 | 10
| Pomieszczenie do przygotowania mieszanin reakcyjnych do PCR (stefa czysta od DNA) | 1 | 5 | 1 | 5
| Pomieszczenie do przygotowania mieszanin reakcyjnych - dodawanie DNA/przeprowadzenie reakcji PCR | 1 | 20 | 1 | 5
| Pomieszczenie do wizualizacji rekacji amplifikacji | 3 | 20 | 1 | 20
| RAZEM | 11 |  | 2 | 40
7. | Pracownia Oceny Zanieczyszczeń Żywności
| Pomieszczenie przygotowywania próbek |  | 30 | 1 | 30
| Pomieszczenie do przygotowania próbek o dużej masie/objętości |  | 30 | 1 | 30
| Pomieszczenie do prowadzenia reakcji, przystosowane do pracy z rozpuszczalnikami łatwopalnymi |  | 30 | 1 | 30
| Pomieszczenie do prowadzenia reakcji, przystosowane do pracy z rozpuszczalnikami łatwopalnymi |  | 30 | 1 | 30
| Pomieszczenie analiz prowadzonych za pomocą: LC-FD/UV i LC-MS |  | 40 | 1 | 40
| Pomieszczenie analiz prowadzonych za pomocą: GC-MS |  | 40 | 1 | 40
| Pomieszczenie do przechowywania próbek i materiałów odniesienia |  | 10 | 1 | 10
| RAZEM |  |  | 7 | 210
8. | Pracownia Oceny Dodatków do Żywności
| pomieszczenie do przygotowania próbek |  | 25 | 1 | 25
| pomieszczenie do oznaczeń |  | 25 | 1 | 25
| RAZEM |  |  | 2 | 50
9. | Pracownia Oceny Zanieczyszczeń Pierwiastkami Szkodliwymi
| Pomieszczenie przygotowywania próbek |  | 20 | 1 | 20
| pokój do spalań |  | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenie analiz prowadzonych za pomocą: FAAS, ETAAS, HGAAS, CVAAS |  | 15 | 2 | 30
| Pomieszczenie analiz prowadzonych za pomocą: ICP-MS |  | 15 | 1 | 15
| RAZEM |  |  | 5 | 80
10. | Pracownia Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością
| Pomieszczenie do przygotowania próbek |  | 25 | 1 | 25
| pomieszczenie do oznaczeń |  | 25 | 1 | 25
| RAZEM |  |  | 2 | 50
10. | Pracownia Badania Alergenów
| Pomieszczenie do przygotowania próbek |  | 25 | 1 | 25
| pomieszczenie do oznaczeń |  | 25 | 1 | 25
| RAZEM |  |  | 2 | 50
| PRACOWNIE RAZEM | 62 |  | 58 | 1210
Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego
1. | Ogólne pomieszczenia Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego (FT)
| Gabinet Kierownika Zakładu | 1 | 20 | 1 | 20
| Biuro Sekretariatu FT | 1 | 20 | 1 | 20
| Zakładowa Sala Konferencyjna |  | 30 | 1 | 30
| Archiwum Zakładu |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym (jadalnia) |  | 20 | 1 | 20
| Szatnia |  | 10 | 1 | 10
| Magazyn Zakładu (zlokalizowany przy Biurze Sekretariatu) |  | 15 | 1 | 15
| RAZEM | 2 |  | 7 | 135
2. | Pomieszczenia biurowe Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego
| Pomieszczenia Pracowni Biomonitoringu Czynników Ryzyka | 1 | 15 | 1 | 15
|  | 5 | 20 | 2 | 40
| Pomieszczenia Pracowni Zanieczyszczeń Środowiskowych i Oceny Ryzyka | 1 | 15 | 1 | 15
|  | 5 | 20 | 2 | 40
| RAZEM | 12 |  | 6 | 110
3. | Pomieszczenia laboratoryjne Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego
| Chłodnia |  | 15 | 1 | 15
| Pokój wagowy |  | 10 | 1 | 10
| Zmywalnia |  | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenie do prowadzenia reakcji, przystosowane do pracy z rozpuszczalnikami łatwopalnymi |  | 20 | 3 | 60
| Pomieszczenie analiz prowadzonych za pomocą: GC-MS i LC-MS |  | 35 | 3 | 70
| Pokój do przygotowywania wzorców |  | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenie do przechowywania próbek i materiałów odniesienia |  | 10 | 1 | 10
| RAZEM |  |  | 11 | 195
4. | Pracownia Biomonitoringu Czynników Ryzyka
| Pomieszczenie przygotowywania próbek |  | 30 | 1 | 30
| RAZEM |  |  | 1 | 30
5. | Pracownia Zanieczyszczeń Środowiskowych i Oceny Ryzyka
| Pomieszczenie przygotowywania próbek |  | 30 | 1 | 30
| RAZEM |  |  | 1 | 30
| ZAKŁAD RAZEM | 14 |  | 26 | 500
Zakład Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności
1. | Ogólne pomieszczenia Zakładu Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności
| Gabinet Kierownika Zakładu | 1 | 20 | 1 | 20
| Biuro Sekretariatu Zakładu | 1 | 20 | 1 | 20
| Zakładowa Sala Konferencyjna |  | 50 | 1 | 50
| Szatnia |  | 20 | 1 | 20
| Archiwum Zakładu |  | 35 | 1 | 35
| Pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym (jadalnia) |  | 30 | 1 | 30
| Magazyn Zakładu |  | 20 | 1 | 20
| RAZEM | 2 |  | 7 | 195
2. | Biurowe pomieszczenia Zakładu Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności
| Pomieszczenia Pracowni Wartości Odżywczej Żywności | 10 | 20 | 6 | 120
| Pomieszczenia Pracowni Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych (PPChŻ) | 10 | 20 | 7 | 140
| Pomieszczenia Pracowni Norm i Oceny Sposobu Żywienia | 4 | 20 | 3 | 60
| Pomieszczenia Pracowni Helicobacter Pylori | 2 | 20 | 2 | 40
| Pomieszczenia Żywności do Specjalnych Celów Żywieniowych i Suplementów Diety | 3 | 20 | 2 | 40
| RAZEM | 29 |  | 20 | 400
3. | Laboratoryjne pomieszczenia Zakładu Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności
| Punkt przyjmowania próbek |  | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenie do przechowywania próbek żywności |  | 30 | 1 | 30
| Pomieszczenie do przechowywania próbek materiału biologicznego |  | 20 | 1 | 20
| Zmywalnia |  | 20 | 1 | 20
| Chłodnia |  | 10 | 1 | 10
| Pokój wagowy |  | 20 | 1 | 20
| Pokój eterowy do badań witamin |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie laboratoryjne dostosowane do pracy z eterem do hydrolizy i ekstrakcji tłuszczu |  | 30 | 1 | 30
| RAZEM |  |  | 8 | 165
4. | Pracownia Wartości Odżywczej Żywności
| Pomieszczenia do oznaczania składników odżywczych metodami mikrobiologicznymi |  | 20 | 2 | 40
| Pomieszczenie do przygotowywania próbek żywności |  | 20 | 1 | 20
| Pokój spalań |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie do mineralizacji prób |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie do oznaczania składników mineralnych |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie do prowadzenia analiz za pomocą HPLC, LC/MS, GC/MS analizatora aminokwasów |  | 60 | 1 | 60
| Pomieszczenie na sprężarki do LC-MS, GC/MS, LC-MSQTOF |  | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenia do oznaczeń |  | 30 | 5 | 150
| Pomieszczenia do przechowywania odczynników, CRM itp. |  | 10 | 2 | 20
| RAZEM |  |  | 15 | 365
5. | Pracownia Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych
| Archiwum Pracowni |  | 10 | 1 | 10
| Pomieszczenie do przygotowywania średnich próbek laboratoryjnych |  | 20 | 1 | 20
| Magazyn Pracowni na odczynniki, CRMs, RMs itp. |  | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenia do przygotowywania próbek do analiz chemicznych w żywności |  | 20 | 2 | 40
| Pomieszczenie do przygotowywania próbek do analizy w materiale biologicznym |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie laboratoryjne aparaturowe przeznaczone dla chromatografii gazowej: GC-MS/MS, GC-FID |  | 30 | 1 | 30
| Pomieszczenie laboratoryjne aparaturowe przeznaczone do chromatografii cieczowej LC-MS/MS, HPLC-DAD/UV/VIS |  | 30 | 1 | 30
| Pomieszczenie aparaturowe przeznaczone dla LC-MSQTOF |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie do pracy z czytnikiem Elisa |  | 15 | 1 | 15
| Pomieszczenie przystosowane dla sprężarek do aparatów LC-MS/MS i LC-MSQTOF |  | 15 | 1 | 15
| RAZEM |  |  | 11 | 215
6. | Pracownia Norm i Oceny Sposobu Żywienia
| Pomieszczenie laboratoryjne - (izolacja kwasów nukleinowych) |  | 30 | 1 | 30
| Pomieszczenie laboratoryjne (przygotowanie reakcji PCR) |  | 30 | 1 | 30
| Pomieszczenie laboratoryjne - (pomieszczenie aparaturowe) |  | 30 | 1 | 30
| Pomieszczenie laboratoryjne (detekcja wyników) |  | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie laboratoryjne (hodowle komórkowe) |  | 25 | 1 | 25
| Pomieszczenie do prowadzenia badań spsobu żywienia i badań antropometrycznych |  | 20 | 1 | 20
| RAZEM |  |  | 6 | 155
7. | Pracownia Helicobacter Pylori
| Pomieszczenia do diagnostyki bakterii Helicobacter pylori | 1 | 15 | 2 | 30
| Pomieszczenie do pobierania próbek | 1 | 20 | 1 | 20
| Laboratorium wytwarzające główny element testu ureazowego oraz prowadzące prace modyfikacyjne | 1 | 30 | 1
| Produkcja testów | 2 | 20 | 1 | 20
| Dystrybucja testów | 1 | 20 | 1 | 20
| Pomieszczenie magazynowe |  | 20 | 1 | 20
| RAZEM | 6 |  | 7 | 110
| ZAKŁAD RAZEM | 37 |  | 74 | 1605
|  |  | 0 |  | 190
| CAŁKOWITA SUMA | 992 |  | 1285 | 16342
|  | Liczba pracowników / stanowisk | Pow. jednego pomieszczenia w m² | Liczba pomieszczeń | Łączna powierzchnia w m²
| Zestawienie z przesłanych założeń |  |  |  | Zestawienie podane do KE - wskaźniki rezultatu
| BSL- klasa | Ilość |  |  | BSL- klasa | Ilość
| BSL 1 | - |  |  | BSL 1 | 20
| BSL 2 | 30 |  |  | BSL 2 | 19
| BSL 3 | 1 |  |  | BSL 3 | 1
| BSL 3+ | 1 |  |  | BSL 3+ | 1

## KAMPUS
Lp. | Nazwa pomieszczenia | Liczba pracowników / stanowisk | Pow. jednego pomieszczenia w m² | Liczba pomieszczeń | Łączna powierzchnia w m² | Specyficzne wymagania techniczne dla pomieszczeń np.. Laboratoryjnych w zakresie technologii, instalacji technicznych - wentylacja, itp. | Planowana aparatura, urządzenia i wyposażenie laboratoryjne do zainstalowania w pomieszczeniach | Uwagi | drobny sprzęt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
KOMPLEKS SZKOLENIOWO - KAMPUSOWY
1. | STREFA PUBLICZNA/OBSŁUGI
| hol główny |  | 60 | 1 | 60
| recepcja | 2 | 50 | 1 | 50
| zaplecze recepcji |  | 15 | 1 | 15
| restauracja+ bar |  | 150 | 1 | 150
| kuchnia |  | 90 | 1 | 90
| zaplecze kuchni |  | 60 | 1 | 60
| magazyny kuchenno kampusowe |  | 20 | 5 | 100
| składzik |  | 12 | 1 | 12
1. | STREFA PÓŁPUBLICZNA
| lobby konferencyjne |  | 186 | 1 | 186
| przestrzeń konferencyjna |  | 500 |  | 500
| laboratorium |  | 100 |  | 100
| sala cichej pracy |  | 80 |  | 80
| sala do połączeń online |  | 40 |  | 40
| biblioteka |  | 100 |  | 100
| czytelnia |  | 30 |  | 30
| sala do nauki |  | 25 |  | 25
| sala do doświadczeń |  | 90 |  | 90
| sala relaksu |  | 120 |  | 120
| sala komputerowa |  | 80 |  | 80
1. | KAMPUS
| przedpokój |  | 2.5 | 50 | 125
| łazienka |  | 4 | 50 | 200
| pokój |  | 15 | 50 | 750
| SUMA | 2 | 1829.5 | 163 | 2963

## Powierzchnie inne
Lp. | Nazwa pomieszczenia | Liczba pracowników / stanowisk | Pow. jednego pomieszczenia w m² | Liczba pomieszczeń | Łączna powierzchnia w m²
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Biuro przepustek/ochrony
2 | Szatnia dla pracowników biura przepustek/ochrony
3 | Magazyn na materiały biurowe oraz środki ochrony indywidualnej | 1 | 60 | 1 | 60
4 | Magazyn do przechowywania substancji chemicznych | 1 | 12 |  | 12
5 | Szatnia dla sprzątaczek |  | 20 | 1 | 20
6 | Szatnia dla robotników |  | 20 | 1
8 | Magazyn do przechowywania gazów technicznych |  |  | 1 | 40
9 | Pomieszczenie do magazynowania odpadów medycznych |  |  | 1
11 | Archiwum zakładowe | 1 | 200 | 1 | 200
12 | Garaż
1.4 | Szatnia dla sprzątaczek |  | 20 | 1 | 20
1.5 | Szatnia dla robotników |  | 20 | 1
1.6 | Jadalnia dla sprzątaczek i robotników |  | 20 | 1 | 20
1.7 | Magazyn do przechowywania gazów technicznych |  |  | 1 | 40
1.8 | Pomieszczenie chłodnia na odpady medyczne i biologiczne |  | 15 | 1 | 15
13 | Parking
| RAZEM | 3 | 387 | 11 | 427