## wycena
załącznik nr 1 formularz cenowy Postępowanie 607/WMK/BSU/2023 Zakup niezbędnych przedmiotów do kontynowania, ułatwienia i polepszania efektów produkcji video
l.p. | nazwa | ilość (szt.) | cena za sztukę netto | vat za sztukę | cena brutto za sztukę | cena netto łącznie | vat łącznie | cena brutto łącznie
1 | Kamera 4K HDMI do mikroskopu trinokularowego. Dane techniczne: Rozdzielczość sensora: 1/2" Obsługa ręcznej / automatycznej ekspozycji / ekspozycji jednym przyciskiem, regulacja kompensacji ekspozycji; Obsługuje ręczny / automatyczny balans bieli / balans bieli z jednym przyciskiem, czerwony, zielony i niebieski regulowany; Efektywne piksele: 3840 x 2160P Częstotliwość wyświetlania klatek: 4K @ 30fps, 1080P @ 60fps Interfejs obrazu: interfejs 3.0 USB / 4K HDMI - może być wyświetlane tym samym czasie Obsługa kart SD Menu w języku angielskim Cyfrowe powiększenie: 5-krotny zoom cyfrowy Rozdzielczość wideo: 3840 * 2160 @ 30fps, 1920 * 1080 @ 60 FPS (dla HDMI USB) Mocowanie: typ C W zestawie: Kamera Kabel HDMI Myszka bezprzewodowa Zasilacz Pudełko do przechowywania | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | AUDAKabel HDMI 2.0 4K HD 4K@60 kątowy 270° 5m Przewód połączeniowy HDMI/HDMI z serii AUDA Prestige - najwyższej jakości produktów do zastosowań profesjonalnych. Przeznaczony do łączenia elementów zestawów HiFi i kina domowego (DVD/Blu-ray/TV SAT z TV LCD, plazmą, projektorem) oraz wszelkich urządzeń cyfrowych takich jak konsole Playstation, komputery i inne. Długość kabla: 5 m Kolor: czarny Standard: HDMI 2.0 Średnica zewnętrzna: 7,3 mm Dodatkowa ochrona: bawełniany oplot Wtyk: kątowy 270° Obsługiwane rozdzielczości wideo: 1920×1080p (Full HD) @240Hz 2560×1440p (2K) @144Hz 3840×2160p (4K TV) @60Hz 4096×2160p (4K) @60Hz Obsługiwany standard: HDMI™ High Speed + Ethernet Wersja: HDMI 2.0 Maksymalna przepustowość transmisji: 18 Gb/s Maksymalna szerokość pasma sygnału: 600 MHz Ekranowanie: wielowarstwowy ekran ogólny - folia aluminiowa wraz z drutem uziemiającym + oplot z miękkich drutów (16 x 4 włókna) oraz indywidualny ekran z folii aluminiowej (wraz z drutem uziemiającym) na 5 parach żył roboczych Przewodnik: miedź beztlenowa (OFC) o bardzo wysokim stopniu czystości Izolacja: spieniony polietylen z naskórkiem Powłoka: polwinit PVC Ochrona dodatkowa: elastyczny bawełniany oplot Średnica zewnętrzna kabla: 7,3 mm Rodzaj złączy: wtyk kątowy 270° / wtyk prosty Złącza: metalowe, pokryte 24-karatowym złotem Wtyki: wytrzymała obudowa z metalu Dodatkowe informacje: dławiki ferrytowe niwelujące szkodliwy wpływ zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kabel HDMI - HDMI UNITEK 10 m Rodzaj: Kabel Typ kabla: HDMI - HDMI Długość [m]: 10 Obsługiwany format: 4K Transfer danych: 18 Gbit/s Standard: 2.0 Wtyk kątowy: Nie | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Komplet prętów do elektrostatyki Pręty służą do przeprowadzania doświadczeń z elektrostatyki. Skład kompletu: pręt szklany, pręt ebonitowy, pręt stalowy, pręt winidurowy. Wymiary opakowania - 18 x 65 x 305 mm Ciężar - 0,80 kg | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | lampa plazmowa Specyfikacja techniczna: Zasilanie: prądem sieciowym 230V Zbudowana ze szklanej kuli o plastikowej podstawce Przewód zasilający o długości do 140 cm Powstawanie różnych efektów, wywoływane przez wyładowania elektryczne Wymiary: Obwód kuli : 47 cm Wysokość z podstawką: 24 cm Służąca do celów dekoracyjnych lub edukacyjnych Włącznik On/Off 2 guziki (1 muzyka, 1 lampa) ZASILANIE 220-230 V OBWÓD KULI TO AŻ 47 cm Wymiary: OBWÓD : 47 cm, średnica kuli - , wysokość: 24 cm, podstawa: 11 x 11 cm | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | zestaw do doświadczeń z elektrostatyki Zestaw do doświadczeń z elektrostatyki z prostym elektroskopem kulkowym. Elementy zestawu zostały tak skomponowane, aby umożliwić demonstrację takich zagadnień jak np. działanie elektroskopu, indukcja elektrostatyczna, elektryzowanie ciał przez potarcie i dotyk, przemieszczaniu elektronów (przeskok ładunków), przyciąganie ciał. Skład zestawu: Ministatyw na podstawie długość pręta: 26 cm, wymiary podstawy: 105 x 80 mm Styropianowa kulka ze sznurkiem Stojak obrotowy do umieszczania pałeczek, podstawa 90 x 120 mm Pięć pałeczek do elektryzowania, w tym: szklana (2 szt.), ebonitowa (1 szt.), pałeczki w połowie łączone z różnych materiałów (2 szt.); długość pałeczek: 19,5 cm Próbki tkanin: jedwab i futro Zestaw sprawdzi się jako wyposażenie pracowni fizycznej, a także do doświadczeń grupowych i uczniowskich z elektrostatyki. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Elektroskop w kolbie szklanej z dwoma listkami Dwulistkowy elektroskop przeznaczony do doświadczeń z elektrostatyki – wykrywania i określania ładunku elektrycznego. Pionowy, metalowy pręt ma zawieszone na haczykach dwa aluminiowe listki, a u góry zakończony jest talerzykową elektrodą rozładowującą izolowaną od obudowy gumowym korkiem. Obudową jest szklana (a więc w pełni transparentna) kolba stożkowa o poj. ok. 250 ml. | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Elektroskop Kolbego Duży, solidny elektroskop do doświadczeń demonstracyjnych Możliwa projekcja cieni rzucanych przez obiekt Wskazówka z łożyskiem kłowym Czuły instrument pomiarowy do wskazywania obecności ładunków elektrycznych i napięcia. Przednia i tylna ściana wykonane ze szkła. Urządzenie umożliwia projekcje cieni rzucanych przez obiekty. Dane techniczne: Wskazówka z łożyskiem kłowym, zakres pomiaru 0 - 4 kV, wtyki bananowe o średnicy 4 mm. Wymiary: 170 x 100 x 121 mm (szer. x głęb. x wys.), długość wskazówki ok. 50 mm Zawartość: Elektroskop z okładką kondensatora (średnica= 39 mm) i konduktorem kulistym (średnica= 25,5 mm) z wtykiem bananowym o średnicy 4mm. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Konduktor stożkowy Konduktor stożkowy wchodzi w skład wyposażenia generatora Van de Graffa. Służy do zbierania ładuku elektrycznego jaki gromadzi sie na czaszy generatora. Podczas pracy generatora ładunki jednego znaku gromadzą sie na czaszy kulistej, a przeciwnego na konduktorze stożkowym. Między nimi powstaje napięcie rzędu kilku milionów woltów. Wymiary - 100 x 100 x 200 mm Ciężar - 0,5 kG | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Konduktor kulisty Konduktor kulisty wchodzi w skład wyposażenia generatora Van de Graffa. Służy do demonstracji wyładowań elektrycznych gromadzących sie na czaszy generatora. Wymiary - 105 x 105 x 100 mm Ciężar - 0,25 kG | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Konduktor kulisty Popularny przyrząd w postaci chromowanej kuli, otwartej od góry, stosowany najczęściej do doświadczeń z generatorem van de Graaffa w celu zaprezentowania wyładowań elektrycznych gromadzących się na powierzchni czaszy generatora. W tym przypadku, dzięki zastosowaniu statywu izolacyjnego, może posłużyć bezpośrednio do prezentacji znanej już w elektrostatyce zależności, powodującej, iż ładunki elektryczne gromadzą się na powierzchni, a nie wewnątrz kuli. Naelektryzowaną pałeczkę przeciągamy wzdłuż powierzchni sfery konduktora. Za pomocą kulki próbnej przenosimy ładunki z konduktora na kulkę elektroskopu, powtarzając czynność kilkukrotnie dla lepszego efektu. Badamy powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną konduktora, pamiętając, by po każdej zmianie testowanego obszaru, rozładować elektroskop. Średnica sfery: 100 mm Wysokość całkowita: 430 mm | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Lampa neonowa, dwustykowa Przyrząd demonstruje zjawisko przepływu ładunku elektrostatycznego i polaryzacji. Lampa z metalowymi stykami, wypełniona neonem, wyraźnie widoczny efekt żarzenia na jednej z elektrod po zbliżeniu do źródła ładunku elektrycznego. Napięcie zapłonu: ok. 250 V. Wymiary: długość elektrody: 35 mm, łączna długość 97 mm. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Młynek Franklina Służy do pokazu ruchu obrotowego ostrza pod wpływem spływania z niego ładunków elektrycznych. Przyrząd ten wchodzi w skład dodatkowego wyposażenia maszyny elektrostatycznej. Wymiary - 90 x 56 x 35 mm Ciężar - 8 G | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Manometr wodny Manometr na drewnianej podstawie służy do wskazywania ciśnienia. Zbudowany jest z rurki laboratoryjnej w kształcie litery U, pośrodku której znajduje się podziałka oraz elastycznego wężyka. Wys. 56 cm | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | PRZYSSAWKA PRÓŻNIOWA UCHWYT Z POMPKĄ I MANOMETREM Przyssawka próżniowa SC-20 SENDI z manometrem 200mm przeznaczona do powierzchni gładkich - płytek ceramicznych, szkła, gresu, płyt stołowych/aluminiowych oraz gładkiego kamienia. Dzięki ergonomicznej konstrukcji PRZYSSAWKA PRÓŻNIOWA SENDI SC-20 jest bardzo wygodna i praktyczna w użyciu. Wyposażona w manometr, wskazujący utratę ciśnienia. Przyssawka posiada zawór spustowy zwalniający ciśnienie po przeniesieniu płytki. Dane techniczne: ✔ Średnica przyssawki: 200mm ✔ Maksymalny udźwig: 75kg ✔ Materiał: guma + metal + ABS ✔ Zakres pomiarowy od 0-760mmHg ✔ Manometr ✔ Pompka próżniowa ✔ Wyposażona w jeden zawór spustowy powietrza ✔ Używać w temperaturze od 15 do 45 °C ✔ Wysokość podnoszenia nie powinna przekraczać 20cm. ✔ Waga produktu: 1098g ✔ Rozmiar opakowania: 270 * 235 * 108 mm ✔ Waga z opakowaniem: 1649g Zestaw zawiera: ✔ Przyssawka Próżniowa SENDI SC-20 z manometrem ✔ 1 x zestaw naprawczy pompki ✔ 1x filtr bawełniany ✔ Poręczna walizka ułatwiająca transport i przechowywanie ✔ Instrukcja obsługi | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | PRZYSSAWKA próżniowa ręczna Maksymalny udźwig 40kg Materiał wykonania uchwytu plastik Materiał wykonania przyssawki guma Średnica przyssawki 115mm | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Półkule magdeburskie - model Służą do wykazywania siły, jaką ciśnienie atmosferyczne dociska dwie zetknięte z sobą i opróżnione półkule. Półkule - dwie żelazne tarcze z uchwytami. • śr.wewn. 7 cm • śr. zewn. 10,5 cm | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Ręczna pompa próżniowa - zestaw z akcesoriami Przeznaczona do sprawdzania poprawności działania: - układu zasilania paliwa (np. przy awarii pompy paliwa) podczas sprawdzania instalacji należy obserwować czy są pęcherzyki powietrza w paliwie. - czujników ciśnienia (zakres działania). - zaworu recyrkulacji spalin. - przepustnicy. - regulatora ciśnienia paliwa. - modulatora ciśnienia w automatycznych skrzyniach biegów. - wspomagania hamulców itp. Służy również do jednoosobowego odpowietrzania układu hamulcowego. Dz Zestaw zawiera: - metalowa pompka z manometrem o zakresie( 0<->76 cm Hg) (-1 do 0 Bar) - 2 przewody elastyczne - zestaw końcówek przyłączeniowych z przewodami - zestaw końcówek przyłączeniowych i korków - pojemnik - 2 przykrywki do pojemnika | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Prasa hydrauliczna – uproszczony model Ekonomiczna i uproszczona wersja prezentująca zasadę działania prasy hydraulicznej oraz Prawa Pascala. Składa się z dwóch połączonych rurką strzykawek o różnej objętości (10 ml i 50 ml) i zamontowanych w stojącej obudowie. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Poduszka montażowa 135kg pneumatyczna SKŁAD ZESTAWU • Poduszka KD11208 • Oryginalne opakowanie • Gwarancja 12 miesięcy • Paragon lub FV. PARAMETRY: PODUSZKA MONTAŻOWA DO PODNOSZENIA PNEUMAT. 135kg EAN (GTIN) 5055218642905 PODUSZKA MONTAŻOWA DO PODNOSZENIA PNEUMAT. 135kg Maksymalna wysokość [mm]: 50 Wymiary podstawy [mm]: 150 x 160 Wysokość min [mm]: 2 Udźwig [kg]: 135 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUMA |  |  |  | 0 | 0 | 0
data podpis osoby upoważnionej……………………………………..………………………………………………...
Proszę sprawdzić poprawność obliczeń oraz spójność kwot z formularzem oferty