#### Załącznik nr 1 do zapytania

#### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Zamówienie obejmuje wykonanie naprawy ślusarki aluminiowej w obrębie bloków operacyjnych 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie 70-965 przy ul. Piotra Skargi 9-11 w zakresie usunięcia przyczyn powstawania przecieków na kondygnacji parteru w Sali operacyjnej, magazynie środków medycznych i pomieszczeniach socjalnych bloku operacyjnego.
2. Usunięcie miejsc przecieków należy wykonać zgodnie z zaleceniami Opinii [1] i [2] oraz zasadami wiedzy technicznej. Przyjęcie systemu naprawy ślusarki należy do Wykonawcy zgodnie z powyższymi wytycznymi. Zakres prac do wykonania powinien obejmować m.in. :
   1. Montaż rusztowania lub zapewnienie dostępu z podnośnika
   2. Demontaż elementów ślusarki aluminiowej jak listwy, maski, panele, obróbki, uszczelnienia w zakresie umożliwiającym wykonanie napraw i uszczelnień
   3. Oczyszczenie elementów naprawianych szklanych i aluminiowych w stopniu umożliwiającym wykonanie prac naprawczych
   4. sprawdzenie stanu uszczelek systemowych / ewentualnie montaż nowych
   5. sprawdzenie i ewentualna naprawa konstrukcji
   6. sprawdzenie i ewentualne wstawienie mocowań fasady
   7. wykonanie nowych wzmocnień na połączeniu skośnym fasady
   8. uszczelnienie połączeń pionowych i poziomych
   9. montaż docieplenia XPS na połączeniach z murem
   10. montaż docieplenia XPS na węzłach
   11. montaż taśm WAKAFLEX, montaż obróbek blacharskich
   12. montaż istniejących listew i docisków systemowych
   13. demontaż rusztowania
   14. wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek
3. Załączniki :
   1. Opinia techniczna opracowana w październiku 2022 przez Paweł Lenardt, Maciej Zieliński [1]
   2. Sądowa opinia techniczna opracowana 05.04.2023r. przez inż. Jerzego Wichrowskiego [2]