OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia panelowego w Prusinowie na terenie Sołeckim dz. 9/3 obręb Prusinowo, gmina Kórnik o długości około 96mb.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie ogrodzenia panelowego wysokości 1,5 m o długości około 96 mb w kolorze grafitowym,

- wykonanie 2 furtek o szerokości 1,0 m  z zamknięciami,

- wykonanie 1 bramy o szerokości 6,0m.

II. Zakres zamówienia:

Stan obecny

Teren rekreacyjny przy Świetlicy Wiejskiej w Prusinowie dz. nr 9/3, obręb Prusinowo.

Zamówienie obejmuje następujące etapy prac:

Wykonanie robót terenowych, przygotowawczych, geodezyjnych, ziemnych i porządkowych.

Roboty różne:

Plantowanie pobocza i skarp wraz z uporządkowaniem terenu i obsianiem trawą.

Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestów zastosowanych materiałów oraz uzyskanie zatwierdzenia użytych materiałów przed ich  wbudowaniem przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Wykonanie prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 2 egz.,  protokół odbioru technicznego i inne), zakończenie robót.

Do obowiązku Wykonawcy zamówienia należy również prowadzenie prac zgodnie 
z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

III. Termin wykonania:

- rozpoczęcie robót w terminie 14 dni od przekazania placu budowy,

- zakończenie robót w terminie 31 sierpnia 2020r.

IV. Załączniki :

- Plan sytuacyjny.

Opis przygotowała: Joanna Ogierman