Gorzów Wlkp., dnia 05.11.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zwraca się z prośbą o złożenie wyceny                    na wykonanie usługi pn. „Czyszczenie wraz z wybraniem osadu, wykonanie inspekcji telewizyjnej z oceną stanu technicznego kolektora sanitarnego DN1200-1450 mm w Gorzowie Wlkp.” w celu oszacowania wartości zamówienia przeznaczonego do realizacji.

1.  Przedmiot usługi.

Czyszczenie wraz z wybraniem osadu, wykonanie inspekcji telewizyjnej z oceną stanu technicznego kolektora sanitarnego od ul. Metalowców do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. odcinka:

- betonowego o średnicy DN1200 mm, długości 1814,00 mb,

- betonowego o średnicy DN1450 mm, długości 479,00 mb,

- stalowego o średnicy 2 x DN600 mm, długości 902 mb.

Szczegółowy zakres wykonania usługi został przedstawiony na załączonym planie zagospodarowania.

Zamawiający informuje, że stopień zamulenia kanału sanitarnego wynosi od 10% do 30%.

2.  Zakres oferty obejmuje:

- posiadanie sprzętu w postaci samochodu inspekcyjnego z kamerą tv, samochodu specjalistycznego                                    do czyszczenia kanalizacji, korki pneumatyczne oraz inne urządzenia potrzebne do wykonania prac,

- posiadanie sprzętu wraz z zabezpieczeniem brygady wykonujących prace pomocnicze,

- korkowanie kanału,

- przepompowywanie ścieków,

- hydrodynamiczne czyszczenie kanału,

- koszty utylizacji osadów z czyszczenia kanalizacji na składowisku odpadów w Chróściku,

- wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów,

- wykonanie i dostarczenie raportów z inspekcji tv oraz oceny stanu technicznego kanałów w wersji papierowej                        i na płytach DVD.

3.  Zamawiający zapewnia:

- możliwość zajęcia terenu i dostępu do studni kanalizacyjnych na terenach prywatnych (Zamawiający posiada oświadczenia właścicieli terenu),

- wypożyczenie Wykonawcy płyt przykrywczych z tworzywa sztucznego o łącznej długości 12,20 m i szerokości 2,44 m – w celu zapewnienia dojazdu do studni sanitarnych sprzętu Wykonawcy. Elementy płyt są przenośne,                   do wielokrotnego użytku,

- pobór wody hydrantów z sieci wodociągowej w ul. Mosiężnej i Metalowców – Wykonawca będzie prowadził rejestr poboru wody i po zakończeniu prac przekaże go Zamawiającemu.

4. Termin wykonania usługi – do dnia 31.12.2018 r.

5. Wycena usługi.

Wykonawca przedstawi wycenę wykonania przedmiotowej usługi dla każdej średnicy z osobna, podając wycenę za 1mb kanału w PLN.

6. Miejsce, termin i sposób składania wyceny:

Wycenę należy złożyć drogą elektroniczną na e-mail tk@pwikgo.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12.11.2018 r. do godziny 15:00.

7. Kontakt:

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Grzegorz Bachta, tel. 515-037-796, e-mail: g.bachta@pwikgo.pl