Kraków, dnia 17.04.2023r.

ZZP-271-14-11/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP- 11/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 13.04.2023r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Proszę o informację dotyczącą okablowania, specyfikacji technicznej instalacji i wideodomofonu pozycja nr 5.1 kosztorysu kalkulacja indywidualna ?

Odpowiedź:

- Zasilanie przewodem UTP w listwie naściennej - długość około 25 m

- Samozamykacz

3. Elektrozaczep
4. Panel zewnętrzny
    - protokół TCP/IP
    - Ethernet 10/100Mbps auto negocjacja
    - przetwornik CMOS 1/2,8"
    - obiektyw 1,9 mm
    - oświetlacz ICR
    - rozdzielczość 720p, D1
    - kodowanie video H264
    - kodowanie audio G.711
    - kąt widzenia kamery 140 stopni (poziomo)
    - nagrywanie obrazu
    - wizytownik z podświetlaniem LED
    - zasilanie 12VDC lub PoE 48V
    - montaż natynkowy
5. Monitor głośnomówiący
    - protokół TCP/IP
    - obudowa w kolorze srebrno-białym
    - dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7"
    - rozdzielczość 800x400
    - płynna regulacja głośności rozmowy i sygnału wywołania
    - historia połączeń
    - zasilanie 12VDC lub PoE 24V
    - montaż natynkowy

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Marta Byrgiel

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)