**ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr pakietu** | **Nazwa pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% Vat** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| 1 | PAKIET NR 1 Przedłużacze do pomp infuzyjnych CPV 33140000-3 | 1. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych dla leków wrażliwych na światło, w kolorze, średnica wewnątrz drenu 1,2 mm - 1,5 mm, dren zakończony łącznikiem Luer – lock, długość 150 cm,. Opakowanie jednostkowe | sztuka |  | 8 | 10 000 |  |  |  |
| 2. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej średnica wewnątrz drenu 1,2 mm - 1,5 mm, długość 150 cm. Opakowanie jednostkowe. | sztuka |  | 8 | 10 000 |  |  |  |
| 3. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych dla leków wrażliwych na światło, w kolorze, średnica wewnątrz drenu 1,2 mm - 1,5 mm, dren zakończony łącznikiem Luer – lock, długość 200 cm. Opakowanie jednostkowe | sztuka |  | 8 | 12 600 |  |  |  |
| 4. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej średnica wewnątrz drenu 1,2 mm - 1,5 mm, długość 200 cm. Opakowanie jednostkowe. | sztuka |  | 8 | 12 600 |  |  |  |
| **Razem pakiet nr 1:** | | | | | | | |  |  |  |