sygn. postępowania: ZZ-2380 - 124/23

załącznik nr 2.1 do SWZ/

załącznik nr 2 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  nr 1  -  Kasety testowe do urządzenia Drugtest 5000 – 50 op.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto zł * | Wartość brutto zł *(kol.4x5) | Nazwa oferowanego produktu (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta oraz nr katalogowy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kaseta testowa 6 panelowa do Analizatora Dräger Drugtest 5000. 1. Kasety muszą współdziałać z wyżej wymienionym urządzeniem i posiadać potwierdzenie zgodności z danym urządzeń. 2. Kasety testowe muszą wykrywać 6 grup narkotyków: -amfetaminy ( AMP ) - pochodnych amfetaminy ( MDMA ) -kokainy ( COC) -opianów ( OPI) - benzodiazepiny ( BZO ) - kannabinoli ( THC ) 3. Kasety testowe powinny charakteryzować się : - łatwością obsługi, - krótkim czasem poboru próbki śliny max. 10 min od chwili naniesienia wymaganej ilości śliny na aplikator/kolektor testujący -posiadać kontrolę wskazującą odpowiednią ilość próbki śliny, -brak możliwości sfałszowania wyniku analizy 4. Kasety testowe muszą być pakowane pojedynczo i posiadać widoczne i czytelne oznaczenia na opakowaniu : nazwę urządzenia , datę ważności, numer serii oraz nazwę producebta. 5. Opakowanie kasety testowej winno zabezpieczyć przed zniszczeniem kasety lub dostaniem się substancji, które mogły by sfałszować wynik badania. 6. Do każdej kasety musi być dołączona instrukcja obsługi w j. Polskim oraz jedna para jednorazowych rękawiczek medycznych (gumowych lub lateksowych) | op. | 50 |  |  |  |

W tym VAT……………………………………… %

* Cenę w kolumnie 5 i 6 należy wpisać z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.