sygn. postępowania: ZZ-2380 - 124/23

załącznik nr 2.3 do SWZ/

załącznik nr 2 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część nr  3 -  Kaseta testowa do urządzenia Allere DDS2/ SoToxa – 200 szt.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* (kol.4x5) | Nazwa oferowanego produktu (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta oraz nr katalogowy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kaseta testowa do Analizatora SoToxa 1. Kasety muszą współdziałać z wyżej wymienionym urządzeniem i posiadać potwierdzenie zgodności z danym urządzeń. 2. Kasety testowe muszą wykrywać 6 grup narkotyków: -amfetaminy (AMP) -pochodnych amfetaminy (MDMA) -kokainy (COC) -opiatów (OPI) -benzodiazepiny (BZO) -kannabinoli (THC) 3. Kasety testowe powinny charakteryzować się -łatwością obsługi, -krótkim czasem poboru próbki śliny max 10 min 4. Kasety testowe muszą być pakowane pojedynczo i posiadać widoczne i czytelne oznaczenia na opakowaniu: nazwę urządzenia, datę ważności, numer serii oraz nazwę producenta. 5. Opakowanie kasety testowej winno zabezpieczyć przed zniszczeniem kasety lub dostaniem się substancji, które mogły by sfałszować wynik badania. 6. Do każdej kasety musi być dołączona instrukcja obsługi w j. Polskim oraz jedna para jednorazowych rękawiczek medycznych (gumowych lub lateksowych) | szt. | 200 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

W tym VAT……………………………………… %

* Cenę w kolumnie 5 i 6 należy wpisać z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.