## Arkusz3
Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Apteki Szpitalnej i Centralnej Sterylizatorni oraz materiałów opakowaniowych i testów do Centralnej Sterylizatorni OCZ w Ostrzeszowie w okresie 24 miesięcy-nr sprawy OCZ-PP-9/2021 PAKIET NR 1 Materiał opakowaniowy do pakowania narzędzi i sprzętu medycznego w autoklawach próżniowych na parę wodną i formaldehyd.
Sprawa nr OCZ-PP-9/2021
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET nr 1,2,3
Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Apteki Szpitalnej i Centralnej Sterylizatorni oraz materiałów opakowaniowych i testów do Centralnej Sterylizatorni OCZ w Ostrzeszowie w okresie 24 miesięcy-nr sprawy OCZ-PP-9/2021
PAKIET NR 1 Materiał opakowaniowy do pakowania narzędzi i sprzętu medycznego w autoklawach próżniowych na parę wodną i formaldehyd.
|  |  | J.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Uwagi
| Lp | Nazwa artykułu |  |  | (j.m) | Kolumna 4x 5 | 8% | Kolumna
[7 empty] | kwota | 8 = 6 + 7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1 | Papier krepowany o gramaturze- nie mniej niż 60 g/m2 | 1 op. a 250szt. | 12 op.
|  | (zielony lub niebieski) 100 x 100 cm | arkuszy | x 250 arkuszy
| 2 | Papier krepowany o gramaturze nie mniej niż 60 g/m2 | 1 op. a 250 szt. arkuszy | 10 op. x 250 arkuszy
(zielony lub niebieski) 90 x 90 cm
| 3 | Papier krepowany o gramaturze nie mniej niż 60 g/m2 75x75 cm | 1 op. a 350 szt. arkuszy | 10 op. x 350 arkuszy
(zielony lub niebieski) 75 x 75 cm
| 4 | Włóknina 50 x 50 cm (niebieska lub zielona) | 1 op a 500 arkuszy | 2 op x 500 arkuszy
| 5 | Włóknina 60 x 60 cm (niebieska lub zielona) | 1 op a 500 arkuszy | 2 op x 500 arkuszy
| 6 | Rękaw papier - folia gładki z testem na parę wodną i formaldehyd – 50mmx200mm | 1 rolka a 200 m | 4 rolki x 200 m
| 7 | Rękaw papier - folia gładki z testem na parę wodną i formaldehyd – szer. 75mmx200mm | 1 rolka | 3 rolki x 200 m
a 200 m
| 8 | Rękaw papier-folia gładki z testem na parę wodną i formaldehyd – 100mmx200mm | 1 rolka a 200 m | 10 rolek x
200 m
| 9 | Rękaw papier - folia gładki z testem na parę wodną i formaldehyd – 120mmx200mm lub 125mmx200mm | 1 rolka | 15 rolek x 200 m
a 200 m
| 10 | Rękaw papier - folia gładki z testem na parę wodną i formaldehyd – 150mmx200mm | 1 rolka a 200 m | 3 rolki x 200 m
| 11 | Rękaw papier - folia z zakładką – szer. 150mmx50mmx100m | 1 rolka a 100 m | 5 rolek x 100 m
| 12 | Rękaw papier folia gładki – 200mm lub 210mmx200 | 1 rolka a 200 m | 3 rolek x 200 m
| 13 | Rękaw papier - folia gładki –250mmx200mm | 1 rolka a 200 m | 2 rolki x 200 m
| 14 | Rękaw papier - folia z zakładką – szer. 300mmx200mm | 1 rolka a 200 m | 1 rolka x 200 m
|  |  | RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0
Zamawiający zastrzega, aby: • Wszystkie materiały opakowaniowe posiadały napisy w języku polskim, • Nadruki na rękawach papierowo-foliowych mogą się znajdować na stronie papierowej lub foliowej, • Materiały opakowaniowe powinny posiadać informację kierunku otwierania od strony papieru. • Wszystkie rękawy papierowo-foliowe posiadały testy na parę wodną i formaldehyd. • Wyrób medyczny.
PAKIET NR 2 I Testy biologiczne, chemiczne i wskaźnikowe do sterylizacji parą wodną w autoklawach próżniowych. II Testy do kontroli mycia mechanicznego.
|  |  | J.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Uwagi
| Lp | Nazwa artykułu |  |  | (j. m) | Kolumna 4x 5 | 8% | Kolumna
[7 empty] | kwota | 8 = 6 + 7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I
| 1 | Etykieta podwójnie klejona ze wskaźnikiem na parę wodną – 3 rzędy druku | 1 rolka = 750 etykiet | 20 rolek x 750 etyk.
| 2 | Ampułkowy test biologiczny – | op. a 100szt | 3op. x 100szt.
odczyt 24 h
| 3 | EMULATOR – paski chem. Kl. VI - 7`/20` - samoprzylepne | op. a 250szt. | 15op. x 250szt.
| 4 | Taśma wskaźnikowa 19 mm | 1 rolka | 60 rolek
na parę wodną
| 5 | Taśma bez wskaźnika 19 mm | 1 rolka | 30 rolek
| 6 | Testy BOWI-DICKA arkusz A4 | 1 op. a 50szt. | 10 op. x 50szt.
II
| 1 | Test do kontroli mycia w myjniach automatycznych | op. a 100szt | 5op. a 100szt
| 2 | Test do kontroli dezynfekcji termicznej w myjniach automatycznych 90 stopni/5minut | 1 op. a 200szt. | 4op. a 200szt.
|  |  | RAZEM: |  |  | 0 | 0 | 0
Zamawiający zastrzega sobie, aby: • Testy spełniały wymagania wg ISO 11140
PAKIET NR 3 ( część 1 opisowa) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PREPARATÓW STĘŻONYCH PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, SPRZĘTU MEDYCZNEGO W MYJNIO – DEZYNFEKTORNIACH, DZIAŁAJĄCYCH W TEMPERATURZE 60 STOPNI C* I POSIADAJĄCYCH 2 STANOWISKA DOZUJACE (STANOWISKO NA PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY ORAZ MYJĄCY): • Preparat myjący i dezynfekujący (oddzielnie) charakteryzujący się dużą siłą mycia • o szerokim spektrum działania (WIRUSY, BAKTERIE, TBC, GRZYBY) • zawierający inhibitory korozji • opakowania środków w pojemnikach 5 litrów lub 5 kg oraz większe PREPARAT DO MANUALNEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI I SPRZĘTU PRZEZ ZANURZENIE (DEZYNFEKCJA WSTĘPNA): • o bardzo dobrej skuteczności mycia narzędzi i sprzętu przez zanurzenie • nie zawierający aldehydów • przygotowany roztwór zachowuje aktywność do 72 godzin • o szerokim spektrum działania • w opakowaniach 2 litrów lub 1l PREPARAT DO MYCIA W MYJNIO-DEZYNFEKTORNIACH NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH: • o bardzo dobrej skuteczności mycia • o szerokim spektrum działania (bakterie, wirusy, Tbc, grzyby) • nie zawierający aldehydów • w opakowaniach 5 litrów lub 5kg • przyjazny dla użytkownika i materiału, ochrona narzędzi przed korozją PREPARATY DO PIELĘGNACJI I KONSERWACJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, ENDOSKOPÓW, NAPĘDÓW I WIERTAREK: • wyrób medyczny, • do pielęgnacji narzędzi przed sterylizacją, • optymalne smarowanie ruchomych części. 4. PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY DO ROZPYLANIA: • alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu med. • nie zawierające aldehydów związków amionowych i pochodnych chlorleksydyny • o bardzo szerokim spektrum działania w krótkim czasie (B,F,V) • w opakowaniach 1l
PAKIET NR 3 ( część 2) Preparaty chemiczne myjące i dezynfekujące do dezynfekcji manualnej i maszynowej.
|  |  | J.m. | ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi
| Lp | Nazwa artykułu |  |  | (j.m) | Kolumna | kwota | Kolumna
[6 empty] | 4x 5 |  | 6+ 7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1 | Preparat dezynfekujący do myjnio - dezynfektorni zaoferowano: Thermosept ED 5 L | op- 5l | 25 op. | 130 | 3250 | 8% 260,00 | 3510
| 2 | Preparat myjący do myjnio-dezynfektorni zaoferowano: Thermosept Xtra 5 L | op- 5l | 30op | 124.99 | 3749.7 | 8% 299,98 | 4049.676
| 3 | Preparat do manualnej dezynfekcji i czyszczenia narzędzi chirurgicznych zaoferowano: Gigazyme Xtra 5 L | op- 5l | 10op | 219.8 | 2198 | 8% 175,84 | 2373.84
| 4 | Preparat do pielęgnacji i konserwacji narzędzi chirurgicznych napędów i wiertarek, w aerozolu w op. 300, 400, 500 zaoferowano: Neodisher IP Spray 400 ml | 1szt | 4szt | 33 | 132 | 8% 10,56 | 142.56
| 5 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu i narzędzi - do rozpylania zaoferowano: Mikrozid AF Liquid 1 L | op-1l | 24op | 17.43 | 418.32 | 8% 33,47 | 451.7856
| 6 | Preparat do wstępnej dezynfekcji narzędzi chir. i sprzętu w oddziałach szpitalnych zaoferowano: Gigasept Instru AF 2 L | 2l lub 1l | 20op | 78.4 | 1568 | 8% 125,44 | 1693.44
|  |  | RAZEM |  |  | 11316.02 | 905.29 | 12.221,31
UWAGA: W wykazie ujęto ilości preparatów do wstępnej dezynfekcji, narzędzi i sprzętu w oddziałach szpitalnych Wykonawca ma obowiązek do dostarczonych preparatów dołączyć kartę charakterystyki preparatu.
Data……………………………………………..Podpis osoby upoważnionej