Załącznik nr 1A	ZP.261.8.2023.IW

Element 1 - Biblioteka taśmowa
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp.	Wymogi minimalne			Dane techniczne oferowanego sprzętu/oprogramowania
	Pełna nazwa urządzenia, typ lub model		Podać
	Producent, podać pełną nazwę i adres		Podać
	Kraj produkcji		Podać
	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 (nieużywany, niepowystawowy, / z polskiej dystrybucji)		Podać
	Autoryzowany punkt serwisowy na terenie Polski, adres		Podać
	Biblioteka taśmowa		Parametr	Parametr Oferowany / Odpowiedź Wykonawcy/ Opis
Obudowa
	Do instalacji w szafie Rack 19”, wysokość maksymalnie 1U	TAK/Podać
Napęd
	standard LTO8	TAK/Podać
Połączenia
	Co najmniej 1 port SAS o przepustowości co najmniej 6Gb/s w standardzie umożliwiającym podłączenie serwerów	TAK/Podać
Liczba slotów
	Co najmniej 9 slotów przeznaczonych na zestaw taśm	TAK/Podać
	Elementy dodatkowe					Funkcje dodatkowe
	1 x taśma czyszcząca	TAK/Podać
	40 x taśma LTO-8	TAK/Podać
	Etykiety LTO-8 dla taśm 1-200	TAK/Podać
	1 x kabel SAS umożliwiający podłączenie biblioteki do serwera o dł. min. 1m	TAK/Podać
Warunki gwarancji i serwisu		Należy wypełnić tabelę wpisując "TAK" lub "NIE"
	36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, możliwość zgłaszania awarii/wady w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. / Czas naprawy/ usuwania wad/awarii nie dłuższy niż następny dzień roboczy.
	Dostawca ponosi koszty napraw i usług gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu.
	W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach lub stronach internetowych)
Certyfikaty
	Deklaracja zgodności CE

Element 2 - Rozbudowa serwera Dell R750xs Numer seryjny: BPJ14S3

	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Rozbudowa istniejącego serwera Dell R750xs Numer seryjny: BPJ14S3	parametr	Parametr Oferowany / Odpowiedź Wykonawcy/ Opis
	pamięć 64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, 16Gb – 4 szt.	TAK/Podać
	Dysk 480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 5 12 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPD – 3 szt.	TAK/Podać
	Dell HBA355e Adapter Low Profile/Full Height – 1 szt.	TAK/Podać
	Funkcje i elementy dodatkowe	Należy wypełnić tabelę wpisując "TAK" lub "NIE"				Funkcje dodatkowe
Warunki gwarancji i serwisu
	36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, możliwość zgłaszania awarii/wady w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. / Czas naprawy/ usuwania wad/awarii nie dłuższy niż następny dzień roboczy
	Dostawca ponosi koszty napraw i usług gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu.
Certyfikaty
	Deklaracja zgodności CE

Nie spełnienie chociaż jednego warunku wymaganego w tabeli – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Elementu 1 i 2 spowoduje odrzucenie oferty

Element 3: Wdrożenie rozwiązań dla Elementu 1 i 2 obejmuje:
- Montaż oferowanej biblioteki w szafie rack, we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji.
- Rozbudowa wskazanego serwera.
- Podłączenie biblioteki taśmowej do infrastruktury zasilania, sieci LAN.
- Inicjalizacja i konfiguracja biblioteki taśmowej oraz wszystkich komponentów.
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (firmware) biblioteki taśmowej do najnowszej, zalecanej przez producenta wersji.
- Konfiguracja dedykowanych portów dostępu do danych biblioteki przez system serwerowy.
- Konfiguracja biblioteki oraz napędów w środowisku oprogramowania backupowego, instalacja sterowników biblioteki na serwerze (jeśli wymagane).
- Konfiguracja definicji kopii zapasowych związanych z instalacją biblioteki.
- Konfiguracja z oprogramowaniem backup posiadanym przez Zamawiającego (Veeam).
- Wykonanie testowego backupu (np. środowiska wirtualnego).
- Wsparcie powdrożeniowe w wymiarze 8  godzin roboczych.
- Wymagania dla wdrożenia: certyfikat producenta rozwiązania z obszaru systemu kopii zapasowych.

Element 4 - System Firewall

	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Pełna nazwa urządzenia, typ lub model	Podać
	Producent, podać pełną nazwę i adres	Podać
	Kraj produkcji	Podać
	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 (nieużywany, niepowystawowy, z polskiej dystrybucji )	Podać
	Autoryzowany punkt serwisowy na terenie Polski, adres	Podać
	System Firewall	Należy wypełnić tabelę wpisując "TAK" lub "NIE"
Wymagania ogólne
	System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. / System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. / System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 4 administratorów do poszczególnych instancji systemu. / System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie: / Firewall. / Ochrony w warstwie aplikacji. / Protokołów routingu dynamicznego.
Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii
	W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji.
	Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.
	Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.
	System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.
Interfejsy, Dysk, Zasilanie:
	System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów: / 18 portami Gigabit Ethernet RJ-45. / 8 gniazdami SFP 1 Gbps. / 4 gniazdami SFP+ 10 Gbps.
	System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.
	System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q
	System jest wyposażony w zasilanie 2xAC
Parametry wydajnościowe:
	W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 3 mln. jednoczesnych połączeń oraz 260 tys. nowych połączeń na sekundę.
	Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 26 Gbps dla pakietów 512 B.
	Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 12.6 Gbps
	Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 12 Gbps.
	Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 4.8 Gbps.
	Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 3 Gbps.
	Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 3.9 Gbps.
Funkcje Systemu Bezpieczeństwa (W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych):
	Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection
	Kontrola Aplikacji.
	Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.
	Ochrona przed malware.
	Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.
	Kontrola stron WWW.
	Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3.
	Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).
	Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).
	Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.
	Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3.
	Funkcja lokalnego serwera DNS z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system.
	Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa).
Polityki, Firewall
	Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.
	System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.
	Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.
	W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.
	Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie URL, adresy IP.
	Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe
	Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna.
	Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu: / Amazon Web Services (AWS). / Microsoft Azure. / Cisco ACI. / Google Cloud Platform (GCP). / OpenStack. / VMware NSX. / Kubernetes.
Połączenia VPN
	System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: / Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.
	Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem 128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).
	Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19, 20.
	Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh.
	Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.
	Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.
	Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.
	Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat.
	Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu.
	Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu.
	Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.
	Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.
	System umożliwia konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: / Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system zapewnia stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. / Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta.
	Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji.
	Routing i obsługa łączy WAN
	W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę: / Routingu statycznego. / Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego, oznaczeń Type of Service w nagłówkach IP). / Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM. / Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. / ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. / BFD (Bidirectional Forwarding Detection). / Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu.
Funkcje SD-WAN
	System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN.
Zarządzanie pasmem
	System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.
	System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.
	System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP.
	System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.
Ochrona przed malware
	Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).
	Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS.
	System umożliwia skanowanie archiwów, w tym co najmniej: Zip, RAR. W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości.
	System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów
	System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android).
	Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.
	System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze.
	System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików.
	Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta.
	Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu.
Ochrona przed atakami
	Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.
	System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.
	Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.
	Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.
	System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.
	Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty).
	Możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL oraz Cookies dla protokołu http.
	Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.
	Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie.
Kontrola aplikacji
	Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.
	Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.
	Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.
	Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.
	Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.
	Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).
	System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80).
Kontrola WWW
	Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne.
	W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.
	Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard.
	Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.
	Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex).
	Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony.
	Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo.
	Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW.
	System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji.
	Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji / System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: / Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. / Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. / Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. / System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego.
	System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie.
	Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP.
Zarządzanie
	Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania.
	Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.
	Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego.
	System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow.
	System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.
	Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.
	Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.
	Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM).
	Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP.
Logowanie
	Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.
	W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.
	Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa.
	Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall.
	System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG.
	Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS.
Certyfikaty
	Poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa posiadają następujące certyfikacje: / ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall.
Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne
	Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta oraz wykonane testy.
Serwisy i licencje
	Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje: / Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 60 miesięcy.
Gwarancja oraz wsparcie
	System jest objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 60 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości w trybie AHR (advanced hardware replacement). W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.
Wdrożenie i szkolenie
	Montaż oferowanego UTM w szafie rack, we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji.
	Podłączenie UTM do infrastruktury zasilania, sieci LAN i WAN.
	Inicjalizacja i konfiguracja UTM oraz wszystkich komponentów.
	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego UTM do najnowszej, zalecanej przez producenta wersji.
	Konfiguracja polityk ruchu sieciowego
	Konfiguracja kopii zapasowych konfiguracji.
	Szkolenie z obsługi w wymiarze 2dni dla 3 osób.
	Wsparcie posprzedażowe w wymiarze 16rbg.
Wymagane dokumenty
	Certyfikat potwierdzający kompetencje z zakresu bezpieczeństwa sieci przez osobę wdrażającą rozwiązanie.
	Wymaga się w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), został uzyskany dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. / Wymaga się, aby został uzyskany dokument - oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż produkt pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży, np. poprzez oświadczenie o posiadanym statusie autoryzacyjnym.

Nie spełnienie chociaż jednego warunku wymaganego w tabeli – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Elementu 4 spowoduje odrzucenie oferty