Znak sprawy:     		  	                                               Zambrów, dnia 12-10-2022r.

Szp.P.VI. 19/22

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

Wyjaśnienie treści SWZ  Nr 3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) zwana dalej: ustawa, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści cewnik posiadający konektor nieprzezroczysty?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarach od CH6-CH10?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści cewnik posiadający konektor nieprzezroczysty?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarach od C18-C32 bez CH26?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, pozycja 12- Czy Zamawiający dopuści cewnik posiadający konektor nieprzezroczysty, w rozmiarze CH10-CH24?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści cewnik posiadający konektor nieprzezroczysty, bez satynowej (zmrożonej) powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści cewnik pępowinowy w rozmiarach CH5, CH6, CH8 o długości 40cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren Kehr rozm. 450x180mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a’90 z przeliczeniem zaoferowanej ilości na 84 opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 23 dopuszcza wycenę kieliszków w  opakowaniu a’90 z przeliczeniem zaoferowanej ilości na 89 opakowań lub jak to jest napisane w SWZ „*W przypadku opakowań o innej ilości sztuk należy przeliczyć cenę za podaną jednostkę miary jaką wymaga zamawiający”, a zamawiający będzie zamawiał pełne opakowania oferowane przez wykonawcę.

Pakiet 1, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek w opakowaniu a’100 z przeliczeniem zaoferowanej ilości na 6 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek w opakowaniu a’100 z przeliczeniem zaoferowanej ilości na 5 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 0,7l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2l?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników w opakowaniu a’100 z przeliczeniem zaoferowanej ilości na 5 op.?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 70ml?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 150ml?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, pozycja 50

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2,3l?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, pozycja 58

Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny posiadającą instrukcję obsługi bezpośrednio na worku?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający wymaga torby z instrukcją obsługi, nie określając gdzie ma się ona znajdować. W związku z tym instrukcja obsługi bezpośrednio na worku też spełnia wymagane cechy i parametry.

Pakiet 1, pozycja 59

Czy Zamawiający dopuści wziernik do otoskopu 2,75mm w opakowaniu a’34 szt. – z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 2 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, pozycja 60

Czy Zamawiający dopuści wziernik do otoskopu 4,25mm w opakowaniu a’34 szt. – z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 2 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, pozycja 63

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy niejałowy?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, pozycja 70

Czy Zamawiający dopuści przezroczysty zgłębnik posiadający konektor nieprzezroczysty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagane parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagane parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor różowy/malinowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1,5, siła zrywu przed starzeniem min 7N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na  opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, kolor chabrowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523- 1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, przebadany na min. 2 alkohole, w tym odporne na min. 1 o stężeniu co najmniej 90% na min. 1 poziomie, min. 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 3 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na min. 1 poziomie oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, kodowanymi kolorystycznie do rozmiaru S,M,L. Pakowane po 250 szt. Dopuszcza się pakowane po 240 szt. dla rozmiaru XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagane parametry (w tym zapewnienie uchwytów) zgodnie z SWZ.

Pakiet 3, pozycja 4-5 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L jako uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający wymaga rozmiaru uniwersalnego, w związku z powyższym zamawiający dopuszcza rozmiar L jako uniwersalny, pozostałe wymagane parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 3, pozycja 4-5  - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch w rozmiarze L, pozostałe wymagane parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 3, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym, o szerokości 130cm w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagane parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 3, pozycja 8, 9 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do operacji żylaków o składzie:

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

• 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

Serwety obłożeniowe wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. . Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagane parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 8, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do cięcia cesarskiego o składzie:

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

• 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

• 1 x Serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 215cm z otworem w kształcie trapezu o podstawach 22,5cm i 32cm i wysokości 22,5cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2.

Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 8, pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów neurologicznych o składzie:

• 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej -  70g/m2

• 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

• 1 x serweta dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m2 wyposażona w otwór 24cm x 34cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o wymiarze 72cm x 98cm i gramaturze 80g/m2 w częsci krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów. Chłonność wzmocnienia 680%.

• 1 x taśma typu rzep 2cm x 25cm,

• 4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm,

• 2 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,

• 1 x taśma lepna 10cm x 50cm.

Opakowanie typu Header Bag z foliową wstawką TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagane parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 8, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wykonanego z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, serwety zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw spełnia pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 8, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w opakowaniu zaopatrzonym w etykiety samoprzylepne tradycyjne (bez zakładki na rogu)?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 8, pozycja 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów brzusznych o składzie:

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

• 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

• 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 8, pozycja 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na stolik Mayo składana teleskopowo, rozmiar 80 x 140 cm, wzmocnienie 60 x 140 cm, gramatura 80g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 2 poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych bezpudrowych o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagane parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 2 poz.2
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznacznej różnicy w grubości rękawicy palec 0,07mm-0,10mm, dłoń 0,06mm-0,08mm,mankiet 0,04mm-0,06mm, o lepszym typie odporności chemicznej typ B o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagane parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 2 poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, niejałowych, bezpudrowych, jednorazowego użytku Kolor czarny. Długość Min. 240 mm (w zależności od rozmiaru). Wykonane z syntetycznego kauczuku nitrylowego, jaki jest polecany użytkownikom u których stwierdzono alergię na kauczuk naturalny (lateks). Komfort pracy zwiększa teksturowanie końcówek palców. Obrzeża rękawiczek są równomiernie zrolowane. Rękawiczki pasują na lewą i prawą dłoń. Wyrób medyczny klasa I (Rozporządzenie (EU) 2017/745) i jednocześnie Środek ochrony osobistej kategoria III (Rozporządzenie (UE) 2016/425), Typ B (zgodnie z EN ISO 374-1). Zgodne z: rozporządzeniem (UE) 2017/745; EN 455-1,2,3,4; EN ISO 15223; ISO 9001; ISO 13485; Rozporządzenie (UE) 2016/425, EN 420, EN ISO 374-1,2,4,5; EN16523-1, ASTM F1671. Dopuszczony do kontaktu z żywnością zgodnie rozporządzeniem (WE) 1935/2004. Chroniące przed bakteriami, grzybami i wirusami zgodnie z EN ISO 374-5:2016. Jakość AQL 1,5; ISO 9001; ISO 13485
Pakowane rozmiary S-XL: 100 sztuk w pudełku jednostkowym
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 2 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne ochronne bezlateksowe nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, jednorazowego użytku, z teksturą na końcach palców. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Pozbawione tiuramów oraz wolne od akceleratorów chemicznych. Poziom szczelności: AQL 1,0. Długość rękawicy: min. 240mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec 0,07mm-0,10mm, dłoń 0,06mm-0,08mm, mankiet 0,04mm-0,06mm. Siła zrywania przed starzeniem: powyżej 6,0N. Oznakowanie: Klasa I, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie Wyrobów Medycznych (MDR) 2017/745 zastępującej Dyrektywę Rady WE 93/42/EWG oraz Kategoria III zgodnie z Regulacją PPE (EU) 2016/425. Zgodność z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001. Dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1935/2004. Oznakowane znakiem CE. Termin ważności 5 lat. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671; przenikanie wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z normą EN 374-5; przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374/EN 16523-1; przenikanie substancji cytostatycznych zgodnie z normą EN 374-3/ASTMD 6978;
Na opakowaniu umieszczone: nazwa, rodzaj, rozmiar, AQL, data produkcji, data ważności, nr serii, nr katalogowy, MDR, UDI, nazwa i adres producenta, znak CE, nazwa i adres importera, normy: EN 455 (1-2-3-4); EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 421:2010; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; piktogramy, poziomy ochrony, substancje chemiczne oraz cytostatyki.
Rozmiar na opakowaniu zróżnicowany kolorystycznie, oznakowany na wszystkich ściankach. Dostępne w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, op. a 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wykonawca zapewnia dostarczenie uchwytów na 1 bądź 3 opakowania metalowe wyciągane od frontu.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 2
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu poz. 4 celem uzyskania większej liczby konkurencyjnych ofert
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. W świetle art. 137 ust. 7 ustawy raz podjęta w tej sprawie decyzja nie może być potem zmieniona, ponieważ prowadziłoby to do istotnej zmiany charakteru zamówienia.

Pakiet 19 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, trokar bezpieczny, bezostrzowy 10 mm 
z przezroczystą, przezierną kaniulą fiksacyjną o dł. 110 mm i trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu lock/unlock na zaworze. Trokar wyposażony w podwójną uszczelkę redukcyjną 5-10 mm umożliwiającą wielokrotną wymianę narzędzi?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 24

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, o średnicy zewnętrznej kowadełka 26 mm i średnicy ostrza 17mm. Regulowana wysokość zszywek w zakresie od 1,6-2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 
4,8 mm, ilość zszywek: 20. Kowadełko bez otworu do przeciągania szwu prowadzącego. Bez systemu obrotowego ostrza, wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowego oddaniu strzału. Ergonomiczna konstrukcja, pokrętło regulacyjne „motylkowe” ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera, bez opcji podwójnej prędkości, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, o średnicy zewnętrznej kowadełka 29 mm i średnicy ostrza 20mm. Regulowana wysokość zszywek w zakresie od 1,6-2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 
4,8 mm, ilość zszywek: 24. Kowadełko bez otworu do przeciągania szwu prowadzącego. Bez systemu obrotowego ostrza, wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowego oddaniu strzału. Ergonomiczna konstrukcja, pokrętło regulacyjne „motylkowe” ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera, bez opcji podwójnej prędkości, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, o średnicy zewnętrznej kowadełka 32 mm i średnicy ostrza 22mm. Regulowana wysokość zszywek w zakresie od 1,8-2,6 mm, wysokość otwartej zszywki 
5,0 mm, ilość zszywek: 30. Kowadełko bez otworu do przeciągania szwu prowadzącego. Bez systemu obrotowego ostrza, wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowego oddaniu strzału. Ergonomiczna konstrukcja, pokrętło regulacyjne „motylkowe” ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera, bez opcji podwójnej prędkości, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, przyrząd od usuwania zszywek staplera skórnego, metalowy z dziubkiem, jednorazowego użytku, opakowanie 12 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem wbudowanym 
w ładunek, w rozmiarze 80mm, o długości linii zszywek 85,1 mm i długości linii cięcia 82,9mm,  jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego.  84 zszywki ze stopu tytanu o wysokości 4,8 mm  ułożonych w dwóch rzędach, przeznaczone do tkanki grubej. Zszywki zamykają się na wysokość 2mm.  Jałowy?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplera liniowego 80 rozmiar zszywki 4,8 mm, do tkanki grubej. Ładunek jałowy, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych nitrylowych, będących zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III w typie B – rękawice w tym typie zapewniają wyższą ochronę przed substancjami chemicznymi niż rękawice w typie C. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagane parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych nitrylowych, będących zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III w typie B – rękawice w tym typie zapewniają wyższą ochronę przed substancjami chemicznymi niż rękawice w typie C. Ponadto rękawice pakowane są w opakowania po 50 szt. – prosimy zatem również o dopuszczenie op. a’50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości rękawic. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagane parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 3 dotyczy zapisów SWZ dot. przedmiotowych środków dowodowych dla Pakietu nr 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą Folderów, opisów, katalogów lub innych materiałów producenta oferowanych produktów potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 2 – tylko do poz. nr 2 oraz poz. nr 4, a do pozostałych pozycji Pakietu nr 2 nie są wymagane ww. dokumenty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga przedłożenia wraz z ofertą Folderów, opisów, katalogów lub innych materiałów producenta oferowanych produktów potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 2 – tylko do poz. nr 2 oraz poz. nr 4, a do pozostałych pozycji Pakietu nr 2 nie są wymagane ww. dokumenty.

- Pytanie nr 4 dotyczy zapisów SWZ dot. próbek dla Pakietu nr 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie wymaganej ilości próbek dla Pakietu nr 2. Czy Zamawiający wymaga przedłożenia dla Pakietu nr 2 próbek dla poz. nr 2 oraz poz. nr 4 po 1 opakowaniu z każdego wymaganego rozmiaru, czy 1 opakowanie dowolnego rozmiaru z danej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga przedłożenia dla Pakietu nr 2 próbek dla poz. nr 2 oraz poz. nr 4 po 1 opakowaniu dowolnego rozmiaru z danej pozycji.

Pytania do wzoru umowy:

- Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. 
W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, 
a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 lit. c) projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nią kary umownej do 5% wartości niezrealizowanej części umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytania dotyczące treści umowy:

- Czy Zamawiający zgadza się aby do  wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to uregulowane w paragrafie 2 projektowanych postanowień umowy.

- Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to uregulowane w paragrafie 4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy.

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pakiet 9, poz. 1-8

Czy Zamawiający dopuści wyroby nieposiadające oznaczenia CE umieszczonego bezpośrednio na brzegu rękawa? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyroby nieposiadające oznaczenia CE umieszczonego bezpośrednio na brzegu rękawa. Pozostałe wymagane parametry zgodnie z SWZ.

Jednocześnie zamawiający zmienia odpowiedź w wyjaśnieniu nr 2 z dn. 07-10-2022r wg. poniższego:

Pakiet 9

Czy ze względu na wykluczenie wprowadzenia w błąd użytkownika Zamawiający dopuści, aby znak CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym lub wewnątrz roli co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010?

Umieszczenie znaku CE na spawie rękawa papierowo – foliowego wprowadza w błąd sugerując, iż sam rękaw jest wyrobem gotowym, w rzeczywistości jest on półproduktem służącym do „wyprodukowania” przez Centralną sterylizatornię sterylnego wyrobu zapakowanego w rękaw. Niezależnie od tego czy proces sterylizacji przebiegł pomyślnie czy niepomyślnie wykorzystując rękawy z oznakowaniem CE na spawie rękawa Zamawiający otrzymuje wyrób gotowy, który jest oznakowany znakiem CE i w związku z tym spełnia wymagania dyrektywy, co jest niezgodne z stanem faktycznym dla wyrobów dla których proces sterylizacji przebiegł niepomyślnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyroby nieposiadające oznaczenia CE umieszczonego bezpośrednio na brzegu rękawa. Pozostałe wymagane parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 23,25-29,31-32,54-56,61-63
Czy zamawiający wydzieli poz. 23,25-29,31-32,54-56,61-63 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. W świetle art. 137 ust. 7 ustawy raz podjęta w tej sprawie decyzja nie może być potem zmieniona, ponieważ prowadziłoby to do istotnej zmiany charakteru zamówienia.

Pakiet 1, poz. 62
Czy zamawiający dopuszcza zaciskacz sterylny?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagane parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 3, poz. 5
Czy zamawiający dopuszcza wzmocnienie Fartucha wykonanego z włókniny w części przedniej i rękawach ma gramaturę min. 38 g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 3, poz. 10
Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 10 g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 3, poz. 11
czy zamawiający dopuści ochraniacze bez warstwy antypoślizgowej?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4, poz. 21-22, 35-36,
Czy zamawiający wydzieli poz. 21-22,35-36 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. W świetle art. 137 ust. 7 ustawy raz podjęta w tej sprawie decyzja nie może być potem zmieniona, ponieważ prowadziłoby to do istotnej zmiany charakteru zamówienia.

Pakiet 4, poz. 21
Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4, poz. 21-22
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 5, poz. 5-6,8,39-40,48
Czy zamawiający wydzieli poz. 5-6,8,39-40,48 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. W świetle art. 137 ust. 7 ustawy raz podjęta w tej sprawie decyzja nie może być potem zmieniona, ponieważ prowadziłoby to do istotnej zmiany charakteru zamówienia.

Pakiet 11, poz. 8
Czy zamawiający wydzieli poz. 8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. W świetle art. 137 ust. 7 ustawy raz podjęta w tej sprawie decyzja nie może być potem zmieniona, ponieważ prowadziłoby to do istotnej zmiany charakteru zamówienia.

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga całego przyrządu wolnego od ftalanów - informacja na opakowaniu jednostkowym.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Czy zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia lub dokumentu potwierdzającego syst. zamknięty w rozumieniu def. NIOSH, natomiast dopuści standardowy przyrząd IS z filtrem, bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz. 6, 7, 25-29,

Prosimy o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji do osobnego pakietu z możliwością wyceny

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. W świetle art. 137 ust. 7 ustawy raz podjęta w tej sprawie decyzja nie może być potem zmieniona, ponieważ prowadziłoby to do istotnej zmiany charakteru zamówienia.

Pakiet 1 poz. 6, 7, 25-29,

Prosimy o dopuszczenie masek zawierających ftalany.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czepka z fizeliny ściąganego na gumkę.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czepka z gumką z tyłu głowy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 3 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie fartucha w rozmiarze M/L jako rozmiar uniwersalny

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 3 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie fartucha ochronnego foliowanego w całej części przedniej oraz na rękawach.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 3 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie fartucha w rozmiarze XL jako rozmiar uniwersalny.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 3 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie fartucha w rozmiarze M/L jako rozmiar uniwersalny

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 3 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie fartucha zakończonego na rękawach gumką

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 3 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 3 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie ochraniacze  bez dodatkowej antypoślizgowej foli.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 1, 2, 12, 13, 24, 31, 34, 40, 41.

Prosimy o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji .

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. W świetle art. 137 ust. 7 ustawy raz podjęta w tej sprawie decyzja nie może być potem zmieniona, ponieważ prowadziłoby to do istotnej zmiany charakteru zamówienia.

Pakiet 4 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie  igły jednorazowego użytku w rozmiarze 1,8 mm x 40 mm

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie  igły jednorazowego użytku w rozmiarze 2,0 mm x 70 mm

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 17

Prosimy o dopuszczenie kaniuli wykonanej z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE).

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 17

Prosimy o dopuszczenie kaniuli z samozamykanym koreczkiem portu bocznego bez możliwości zabezpieczenia po obrocie o 180 stopni.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 17

Prosimy o dopuszczenie  kaniuli z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 17

Prosimy o dopuszczenie  kaniuli tylko o podanych parametrach:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,05 x 45 | 270 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 180 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,4 x 45 | 125 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,2 x 32 1,2 x 45 | 80 m/min |
| Różowy | 20 G | 1,0 x 32 | 54 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,8 x 25 | 31 ml/min |
| Żółta | 24 G | 0,7 x 19 | 18 ml/min |
| Fioletowa | 26 G | 0,6 x 19 | 10 ml/min |

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 17

Prosimy o dopuszczenie  kaniuli tylko o podanych parametrach:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,2 x 45 | 343 |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 196 |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 128 |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 33 | 90 103 |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 33 1,1 x 25 | 61 65 |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 |
| Żółty | 24 G | 0,7 x 19 | 22 |
| Fioletowy | 26 G | 0,6 x 19 | 10 |

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 17

Prosimy o dopuszczenie  kaniuli tylko o podanych parametrach:

- Cewnik wykonany z FEP (teflon), wolna od PHT (DEHP)

- Widoczna w USG i RTG (posiada dwa paski radiocieniujące)

- Posiada samodomykający się koreczek portu bocznego (iniekcyjnego)

- Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, hamujący wypływ krwi

- Koreczek Luer Lock z trzpieniem powyżej krawędzi

- Elastyczne skrzydełka z dziurkami do przyszycia kaniuli zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu, skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyle

- Igła silikonizowana, trójkątne ostrze igły , wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie

| Gauge | Kolor | Przepływ ml/min | Rozmiar mm | Długość mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14G | Orange | 270 | 2.10 | 45 |
| 16G | Grey | 200 | 1.80 | 45 |
| 17G | White | 140 | 1.50 | 45 |
| 18G | Green | 85 | 1.30 | 32 |
| 18G | Green | 85 | 1.30 | 45 |
| 20G | Pink | 55 | 1.10 | 32 |
| 22G | Blue | 33 | 0.90 | 25 |
| 24G | Yellow | 18 | 0.70 | 19 |

- Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna

- Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo przed  rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,1 x 45 | 305 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 142 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 45 | 95 m/min |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 32 | 65 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |
| Żółty | 24 G | 0,7 x 19 | 23 ml/min |
| Fioletowy | 26 G | 0,6 x 19 | 17 ml/min |

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 17 Prosimy o dopuszczenie kaniuli z 6 paskami kontrastującymi, z samozamykającym się koreczkiem portu bocznego, z nazwą producenta na pakowaniu

jednostkowym, o podanych parametrach:

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 19

Prosimy o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z portem górnym

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 19

Prosimy o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej bez portu górnego  z skrzydełkami posiadającej zabezpieczenie wykonane z Plastiku i metalu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 20

Prosimy o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z plastikowym zabezpieczeniem igły po użyciu, z 2 paskami RTG , bez portu oraz bez skrzydełek.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 20

Prosimy o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z portem bocznym

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 20

Prosimy o dopuszczenie kaniuli w tylko podanych rozmiarach:

| Gauge | Kolor | Przepływ ml/min | Rozmiar mm | Długość mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17G | White | 140 | 1,50 | 45 |
| 18G | Green | 85 | 1,30 | 32 |
| 18G | Green | 85 | 1,30 | 45 |
| 20G | Pink | 55 | 1,1 | 32 |
| 22G | Blue | 33 | 0,9 | 25 |
| 24G | Yellow | 18 | 0,7 | 19 |

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 23

Prosimy o dopuszczenie koreczka do dezynfekcji pakowanego po 10 szt na pasku

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 25

Prosimy o dopuszczenie  kaniuli  o podanych parametrach:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,05 x 45 | 270 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 180 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,4 x 45 | 125 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,2 x 32 1,2 x 45 | 80 m/min |
| Różowy | 20 G | 1,0 x 32 | 54 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,8 x 25 | 31 ml/min |
| Żółta | 24 G | 0,7 x 19 | 18 ml/min |
| Fioletowa | 26 G | 0,6 x 19 | 10 ml/min |

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 25

Prosimy o dopuszczenie  kaniuli o podanych parametrach:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,2 x 45 | 343 |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 196 |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 128 |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 33 | 90 103 |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 33 1,1 x 25 | 61 65 |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 |
| Żółty | 24 G | 0,7 x 19 | 22 |
| Fioletowy | 26 G | 0,6 x 19 | 10 |

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 26-28

Prosimy o dopuszczenie  kraników wykonanych z poliwęglanu

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 26-28

Czy zamawiający wymaga kraników odpornych na lipidy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga kraników odpornych na lipidy ale dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 29

Prosimy o dopuszczenie  bezigłowej zastawki z drenem o długości całkowitej 10 cm o przepływie 167 mL/min, o przestrzeni martwej równej 0,15 ml

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 26-28

Prosimy o dopuszczenie zastawki o podanych parametrach:

Objętość wypełnienia - 0.06 ml (60 μL)

Przepływ - 184 ml/min @ 1 m (39in) ciśnienie słupa wody

Wyrzut - 0,01 ml (neutralny)

Wymiary - 12,5 mm szerokości x 30 mm długości

Liczba aktywacji - Ponad 300 razy (do siedmiu dni)

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 32

Prosimy o dopuszczenie  strzykawki ENFit z końcówką decentryczną.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 35-36

Prosimy o dopuszczenie strzykawki do pomp typu omnifix z 4 stronnym podcięciem tłoka z pojedynczą skalą pomiarową

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 35-36

Prosimy o dopuszczenie strzykawki z podwójną skalą pomiarową na cylindrze i tłoku.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 37

Prosimy o dopuszczenie strzykawki z nadrukowaną informacją o typie strzykawki na opakowaniu jednostkowym

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 42

Prosimy o dopuszczenie  kaniuli wykonanej z PTFE, posiadające filtr hydrofobowy

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 43

Prosimy o dopuszczenie kaniuli bez dodatkowego zdejmowalnego uchwytu

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 43

Prosimy o dopuszczenie kaniuli z portem górnym

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 43

Prosimy o dopuszczenie kaniuli z 2 paskami radiocieniującymi.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 44

Prosimy o dopuszczenie kaniuli widocznych w USG, posiadającej paski 4 RTG w rozmiarze:

22 G 0,9 x 25 36 ml/ min

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 15 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści obwód anestetyczny jednorurowy typu Duolimb z pionową membraną, długość 183 cm, z dodatkową gałęzią o długości 120 cm oraz rurą wydechową o długości 50 cm, średnica rury 22mm, złączka kolankowa z portami oraz zatyczkami, worek oddechowy o pojemności 2L, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 15 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści obwód anestetyczny jednorurowy typu Duolimb z pionową membraną, długość 183 cm, z dodatkową gałęzią o długości 120 cm oraz rurą wydechową o długości 50 cm, średnica rury 22mm, złączka kolankowa z portami oraz zatyczkami, worek oddechowy o pojemności 2L, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 15 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści obwód anestetyczny jednorurowy typu Duolimb z pionową membraną, długość 183 cm, z dodatkową gałęzią o długości 40 cm oraz rurą wydechową o długości 50 cm, średnica rury 22mm, złączka kolankowa z portami oraz zatyczkami, worek oddechowy o pojemności 2L, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 17 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 36,5 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 17 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 17 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści kołderkę na całe ciało wykonaną z wielowarstwowej włókniny SMS o wymiarach 210 cm x 120 cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz.1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic lateksowych bezpudrowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL) z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o lepszych parametrach użytkowych niż opisane, tj. cieńszych (grubość max. 0,10 mm), co gwarantujące najlepsze czucie, ale jednocześnie bardziej odpornych na penetrację alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji takich jak: etanol 20% oraz izopropanol 70% na najwyższym poziomie odporności (Poziom 6) zgodnie z aktualnie obowiązującą normą EN 16523-1, potwierdzone raportem z badań dołączonym do oferty. Nowoczesna formuła chemiczna oferowanych rękawic zapewnia, że odporność na wszystkie substancje chemiczne użyte do oznakowania typu wskazane w normie EN ISO 374-1 i umieszczone na opakowaniu są na poziomie min. 4. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po maks. 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych gwarantujących łatwe i pojedyncze wyciąganie z opakowania dzięki automatycznemu, warstwowemu układaniu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu), zapewniające pewny chwyt dzięki powierzchni mikroteksturowanej z dodatkową teksturą na końcach palców, wewnętrzna warstwą chlorowaną ułatwiająca zakładanie, powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, miękkie i elastyczne, o grubości na palcu 0,10 ±0,02 mm, na dłoni 0,07±0,02 mm, na mankiecie 0,06±0,02 mm, niezrywające się podczas zakładania, AQL 1.0. Oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ min. B, zgodnie z obowiązującymi normami z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na penetrację min. 3 substancji chemicznych na poziomie co najmniej 2 w tym 37% Formaldehyd – poziom 5), potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO 374-5, odporne na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 12 leków). Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: MBT, ZMBT, BHT, BHA, DPTU potwierdzone badaniem TLC. Posiadające instrukcję zakładania i zdejmowania rękawic umieszoną bezpośrednio na opakowaniu. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Pakowane po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych jednorazowych rękawic diagnostycznych ochronnych bezpudrowych nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna-polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu, zapobiegający samozwijaniu się rękawicy. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Odporne na uszkodzenia mechaniczne dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych i min . 15 leków cytostatycznych. Kolor kobaltowy, bez zawartości protein lateksowych, tiuramów, tiomoczników ftalanów i bezotiazoli. AQL max. 1.5. Grubość pojedynczej ścianki: palec min. 0,09 mm, dłoń i mankiet min. 0,05 mm. Długość wg EN 455-2- min. 240 mm. Siła zrywania przed/po starzeniu: 6/9 N.Opakowanie umożliwiające łatwe i pojedyncze wyjmowanie rękawic z dyspensera. Zewnętrzne opakowanie z widocznym oznakowaniem fabrycznym posiadającym takie informacje jak: data ważności, oznakowanie znakiem CE, AQL dla szczelności, wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej klasy III.  Zgodność z normami: EN 455-1,2,3,4; EN ISO 374-1,5; EN 374-2,3,4; EN 16523-1; EN 420; ISO 9001; ISO 13485; ISO 14001; EN ISO 15223-1. Pakowane a’ 100 szt. W rozmiarach XS-XL.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych koloru miętowego o średniej grubości na palcu 0,10 ±0,02 mm, na dłoni 0,08 ±0,02 mm i mankiecie 0,06 ±0,02 mm, zarejestrowanych jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, typ B ochrony chemicznej zgodnie z normą EN ISO 374-1 (3 substancje testowe w Certyfikacie CE na 6 poziomie ochrony). Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po maks. 200 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po maks. 250 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nowoczesnych rękawic nitrylowych o lepszych parametrach użytkowych niż opisane, tj. cieńszych (grubość palec 0,10 ±0,02 mm, dłoń 0,07±0,02 mm, mankiet 0,06±0,02 mm), co gwarantujące najlepsze czucie, ale jednocześnie bardziej odpornych na penetrację alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji takich jak: etanol 20% oraz izopropanol 70% (Poziom 6). Nowoczesna formuła chemiczna oferowanych rękawic zapewnia, że odporność na wszystkie substancje chemiczne użyte do oznakowania typu wskazane w normie EN ISO 374-1 i umieszczone na opakowaniu jest na poziomie min. 4. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Obniżona grubość zapewnia także, że rękawice są miękkie i elastyczne, przez co łatwo się zakładają i są lepiej dopasowane do dłoni a praca w nich jest bardzie komfortowa. Jednocześnie zgodna z normą EN 455-2 wytrzymałość na zrywanie zapewnia odpowiednią wytrzymałość do nakładania i pracy, rękawice nie rwą się przy zakładaniu i w trakcie wykonywania procedur medycznych. Pakowane po maks. 100 szt. Zaproponowana alternatywa, umożliwia higieniczne pojedyncze wyjmowanie rękawic w każdym miejscu w szpitalu, a dozowniki, dopasowane do wszystkich rękawic diagnostycznych stosowanych na terenie placówki z możliwością montowania pojedynczego lub w sekwencji potrójnie pasujące do wszystkich typów rękawic diagnostycznych stosowanych przez Zamawiającego, plastikowe o powierzchni gładkiej, umożliwiającej dezynfekcję, możliwość mocowania uchwytów na wytrzymałą taśmę, bez konieczności uszkadzania ścian, a także do wózków mobilnych lub dozownik wykonany z drutu stalowego pokrytego białą farbą antybakteryjną (pojedynczy lub potrójny) do wyboru Zamawiającego. Wykonawca w cenie oferty dostarczy według potrzeb Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych gwarantujących łatwe i pojedyncze wyciąganie z opakowania dzięki automatycznemu, warstwowemu układaniu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu), pasujące do uniwersalnych uchwytów, o grubości na palcu min. 0,08 mm, na dłoni i mankiecie min. 0,05 mm, niezrywające się podczas zakładania (wytrzymałość ≥6N zg. z EN 455-2). Oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ min. B, zgodnie z obowiązującymi normami z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na penetrację min. 3 substancji chemicznych na poziomie co najmniej 2 w tym 37% Formaldehyd – poziom 5), potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. Przebadane na min. 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Pakowane po maks. 200 szt.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych z możliwością higienicznego wyjmowania rękawic od frontu w użytkowaniu także, gdy nie są umieszczone w uchwytach naściennych, pasujące do uchwytów naściennych uniwersalnych, z wewnętrzną warstwą łagodząco - nawilżająco – natłuszczającą z koloidalnego roztworu mączki owsianej, jasno zielone. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Mankiet równomiernie rolowany. Powierzchnia teksturowana na końcach palców. Średnia grubość podwójnie mierzona min.: palec: 0,10 mm; dłoń: 0,09 mm; mankiet: 0,08 mm, długość min 245 mm, AQL = 1.0, wytrzymałość na zrywanie przed i po starzeniu > 6N. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 lub równoważną oraz przebadane na penetrację cytostatyków, min. 30 substancji, zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z EN 374-5. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kat. III, typ C wg EN ISO 374-1. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór podawczy zabezpieczony folią o właściwościach antybakteryjnych potwierdzonych badaniami. Opakowanie maks. 250 szt.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 5 i 6

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III, Typ min. B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III, Typ min. B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu.

Pakiet 15 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, układ współosiowy, typu rura w rurze, zapewniający wymianę termiczną, z kolankiem z portem kapno, długości 1,8 m, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1 m z 2L workiem bezlateksowym, rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 15 poz. 2:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, układ współosiowy, typu rura w rurze,  zapewniającą wymianę termiczną, dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, rura wydechowa do podłączenia do respiratora  rozciągliwa do 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe, czas użycia do 7 dni czas.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści obwód z dodatkową rurą do worka o długości 180 cm, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Treść wyjaśnień stanowi integralną część SWZ

PREZES SPÓŁKI

mgr inż. Bogusław Dębski