Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2.1

Część 1 – Pojemniki na odpady medyczne (biopsja)

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | ILOŚĆ (A) | Cena jedn. brutto SZT* (B) | Wartość brutto* (A)x (B) | *Producent NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik na odpady medyczne 60l koloru czerwonego, wykonany z tworzywa sztucznego PP o wymiarach: Szerokość min. 30cm Długość min. 40cm Wysokość min. 65cm z dwoma uchwytami bocznymi, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz hermetycznie uszczelniona pokrywa przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie z wygodnym uchwytem na środku. Pojemnik oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z załaczona metryczka – naklejką do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. | szt. | 600 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

…………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny

Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2.2

Część 2 – System zespolony 6 łączników bezigłowych z zaworem zwrotnym.

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | ILOŚĆ (A) | Cena jedn. brutto SZT* (B) | Wartość brutto* (A)x (B) | *Producent NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System zespolony 6 łączników bezigłowych z zaworem zwrotnym. Linia 8 cm, z zamocowanym klemem. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami. Bez lateksu, metali i ftalanu. | szt. | 200 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

Uwaga!

1.Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb

3.Zamawiający wymaga, aby sprzęt spełniał następujące warunki:

*Każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

*Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych;

*Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone czy produkt jest sterylny.

…………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny

Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2.3

Część 3 –  Jednorazowe osłony na przewody

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | ILOŚĆ (A) | Cena jedn. brutto SZT* (B) | Wartość brutto* (A)x (B) | *Producent NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłona na przewody o wymiarach 18 x 250cm, przezroczysta, wykonana z folii o grubości min. 0,04 - 0,05mm. Sterylna z plastrem samoprzylepnym, perforowany koniec umożliwiający otwarcie. | szt. | 4 000 |  |  |  |
| 2 | Osłona na głowicę USG, nawilżona, sterylna, lateksowa o wymiarach 13 x 236cm, pakowana pojedynczo w folię aluminiową. | szt. | 400 |  |  |  |
| 3 | Osłona na przewody kamery o wymiarach 8 x 120cm, przezroczysta, wykonana z folii o grubości 55um. Sterylna z plastrem samoprzylepnym dołączonym osobno. | szt. | 2 000 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

Uwaga!

1.Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) musi wynosić minimum 24 miesięcy, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb

3.Zamawiający wymaga, aby sprzęt spełniał następujące warunki:

*Każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

*Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych;

*Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone czy produkt jest sterylny.

…………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny

Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2.4

Część 4 – System do hydrochirurgicznego oczyszczania ran

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | ILOŚĆ (A) | Cena jedn. brutto SZT* (B) | Wartość brutto* (A)x (B) | *Producent NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do hydrochirurgicznego oczyszczania ran System kompatybilny ze sprzętem firmy VERSAJET II. | szt. | 240 |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

Uwaga!

1.Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb

3.Zamawiający wymaga, aby sprzęt spełniał następujące warunki:

*Każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

*Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych;

*Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone czy produkt jest sterylny.

…………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny

Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2.5

Część 5 –  Jednorazowe sterylne matryce do przeszczepu skóry

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | ILOŚĆ (A) | Cena jedn. brutto SZT* (B) | Wartość brutto* (A)x (B) | *Producent NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe sterylne matryce do nacinania przeszczepu skóry 1:1,5 Pakowane sterylnie Kompatybilne ze sprzętem Aesculap Chifa | szt. | 100 |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe sterylne matryce do nacinania przeszczepu skóry 1:3 Pakowane sterylnie Kompatybilne ze sprzętem Aesculap Chifa | szt. | 60 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

…………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny

Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2.6

Część 6 –  Pojemniki z formaliną oraz pojemniki na formalinę kompatybilne z urządzeniem Ultra Safe Milestone

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | ILOŚĆ (A) | Cena jedn. brutto SZT* (B) | Wartość brutto* (A)x (B) | *Producent NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki na formalinę do próbek biologicznych/histopatologicznych, kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem UltraSafe Milestone. Pokrywy pojemników wyposażone w zawór jednokierunkowy ze zintegrowanym zamknięciem uszczelniającym służący do napełnienia pojemników formaliną i oznaczone kodem kreskowym 2D do rozpoznawania pojemności i śledzenia próbek oraz zawierające kod UDI, zawierający następujące informacje: - Numer pozycji w handlu globalnym - Partia do której należy pojemnik - Kod katalogowy - Masa pustego pojemnika - Typ pojemnika - Wewnętrzne pole identyfikatora - Identyfikator wiadra, niepowtarzalna wartość dla każdego wygenerowanego kodu |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik transparentny o pojemności 500ml; 1 op = 140 sztuk | op | 25 |  |  |  |
|  | Pojemnik transparentny o pojemności 1l; 1 op = 120 sztuk | op | 25 |  |  |  |
|  | Pojemnik transparentny o pojemności 3l; 1 op = 40 sztuk | op | 40 |  |  |  |
|  | Pojemnik transparentny o pojemności 5l; 1 op = 25 sztuk | op | 24 |  |  |  |
|  | Pojemnik transparentny o pojemności 10l; 1 op = 12 sztuk | op | 65 |  |  |  |
| 2 | Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty (rozumiany jako rozwiązanie zapewniające brak kontaktu użytkownika z jakąkolwiek substancją chemiczną zarówno w postaci lotnej jak i ciekłej a materiał histopatologiczny umieszczony jest w pustym pojemniku) do materiału biopsyjnego/histopatologicznego, składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z : 1.Tłok zakończony nakłuwaczem 2.Folia aluminiowa zgrzana z nakrętką 3.Filtr zabezpieczający 4.Przycisk uwalniający substancję utrwalającą: *substancja uwalniająca – Formaldehyd 4%w roztworze wodnym (10%roztwór formaliny) buforowany fosforanami i <0,2%metanol; * pH substancji uwalniającej 7,3±0,1 5.Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik o pojemności 20ml. 1 op = 24 sztuki | op | 750 |  |  |  |
|  | Pojemnik o pojemności 60ml. 1 op = 18 sztuki | op | 600 |  |  |  |
| 3 | Formalina 10% buforowana fosforanami kompatybilna z urządzeniem UlttraSAFE: - zbiornik wykonany z polietylenu, (oznaczenie 04 PE- LD), wypełniony 10% zbuforowaną formaliną (woda > 85%, formaldehyd 1%-5%, alkohol metylowy 0%- 0,5%) pH mieszczące się w zakresie 7.2-7.4; - zbiornik wyposażony w szybkozłącze kompatybilne z automatycznym systemem dozowania formaliny w urządzeniu UltraSAFE; - ilość formaliny w zbiorniku 10000ml; - zbiornik wyposażony w szybkozłącze kompatybilne z automatycznym systemem dozowania formaliny; zbiornik umieszczony w kartonie posiadającym uchwyty po obu stronach, ułatwiające przenoszenie. |  |  |  |  |  |
|  | Formalina pH 7,2 – 7,4 | op | 300 |  |  |  |
| 4 | Rolka z etykietami bez podkładu, kompatybilna z drukarka w urządzeniu UltraSafe Milestone, 1 rolka to 100 sztuk etykiet 1 op = 10 rolek | op | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

…………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny