Załącznik nr 1.1

Część 1 – Ubranie chirurgiczne, maseczki, czepki, fartuchy

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bluza operacyjna(ocieplacz) jednorazowego użytku wykonana w włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2, zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z długim rękawem wykończonym elastycznym mankietem, wokół szyi elastyczny kołnierzyk, zapinana na napy plastikowe, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Dostępne w rozmiarach: S-XXXL w kolorze niebieskim |  | Szt. | 1 500 |  |  |  |
| 2 | Ubranie chirurgiczne (Bluza + Spodnie) jednorazowego użytku. Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Bluza i spodnie pakowane oddzielnie, dostępne w rozmiarach: XS – XXXXL w kolorze niebieskim, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. Zarówno spodnie jak i bluza z wszytą etykietą informującą o rozmiarze, a także numerze seryjnym wyrobu. |  | Szt. | 10 000 |  |  |  |
| 3 | Czepek chirurgiczny damski w kształcie beretu, ściągnięty lekką nie uciskającą gumką wykonany z włókniny typu spunbonded o gramaturze 18g/m2 (włóknina złożona z termicznie spojonych, ciągłych włókien polipropylenowych). Wymiary: 18 cm - materiał nierozciągnięty – w spoczynku (złożony na pół) 53- 55 cm - materiał po maksymalnym rozciągnięciu (złożony na pół) Pakowany w kartonik w formie podajnika max. po 100szt., w kolorze niebieskim lub zielonym . Pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, karton powinien posiadać oznakowanie zgodne z ustawa o wyrobach medycznych |  | Szt. | 100 000 |  |  |  |
| 4 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki, wiązany na troki. W części bocznej wykonany z włókniny wiskozowej pochłaniającej pot o gramaturze min. 26g/m2, w części górnej z włókniny wiskozowej perforowanej wysoko paroprzepuszczalnej pochłaniającej pot. Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien 42N, w poprzek włókien 26N Kolor niebieski, rozmiary L i XL. Głębokość czepka ok. 14 cm dla rozmiaru L; 19 cm dla rozmiaru XL Pakowany w kartonik w formie podajnika 50 szt lub 100 szt.. co zapewnia higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, w kolorze niebieskim. Kartonik oznakowany zgodnie z Ustawa o Wyrobach Medycznych. |  | Szt. | 30 000 |  |  |  |
| 5 | Maska ochronna chirurgiczna wiązana na troki, trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie hypoalergiczna. Posiadająca kształtnik na nos umożliwiający dopasowanie przez użytkownika. Kształtnik jest metalowy pokryty warstwą polietylenu. Długość górnych troków min. 430 mm, długość dolnych troków min. 380 mm. Pakowana w kartonik w formie podajnika max. po 50 szt. W kolorze niebieskim lub zielonym. Spełniająca wymogi normy: PN EN 14683 II. Pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, karton powinien posiadać oznakowanie zgodne z Ustawa o Wyrobach Medycznych. |  | Szt. | 120 000 |  |  |  |
| 6 | Maska ochronna chirurgiczna mocowana na gumki, trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie hypoalergiczna. Posiadająca kształtnik na nos umożliwiający dopasowanie przez użytkownika. Kształtnik jest metalowy pokryty warstwą polietylenu. Pakowana w kartonik w formie podajnika pakowana po 50 szt. W kolorze niebieskim lub zielonym. Spełniająca wymogi normy: PN EN 14683 II. Pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, karton powinien posiadać oznakowanie zgodne z ustawa o wyrobach medycznych |  | Szt. | 400 000 |  |  |  |
| 7 | Maska chirurgiczna wiązana na troki czterowarstwowa, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna, wyposażona w osłonę na oczy, technologia Anti-Fog zabezpiecza okulary przed parowaniem, wodoodporna-technologia Splash Resistant. Pakowana w kartonik w formie podajnika. max. po 25 szt. W kolorze niebieskim lub zielonym. Spełniająca wymogi normy: PN EN 14683 II. Pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, karton powinien posiadać oznakowanie zgodne z Ustawa o Wyrobach Medycznych. |  | Szt. | 6 000 |  |  |  |
| 8 | Włókninowy czepek chirurgiczny ze wstawką pochłaniającą pot, na całym obwodzie głowy, tylna część ściągnięta delikatną, nie uciskającą, bezlateksową gumką, pakowany w formie podajnika |  | szt | 3 000 |  |  |  |
| 9 | Osłonka na przewody o wymiarach 18x250 lub 16x200 przeźroczysta, wykonana z folii o grubości 0,04-0,05mm, sterylna z plastrem samoprzylepnym, perferowany koniec umożliwiający otwarcie. Opakowanie max 120 szt. |  | szt | 1600 |  |  |  |
| 10 | Osłona na głowicę USG nawilżona, sterylna, pakowana pojedynczo w folię aluminiową, lateksowa o wymiarach 13x236 cm, op. max 120 szt. |  | op | 100 |  |  |  |
| 11 | Osłona na przewody kamery o wymiarach 8x120 cm przeźroczysta, wykonana z folii o grubości 55 µm, sterylna z plastrem samoprzylepnym dołączonym osobno. op. max 120 szt |  | szt | 900 |  |  |  |
| 12 | Podkład higieniczny, na stół operacyjny jednorazowy, wysokochłonny nieuczulający, wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3-warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary: 100cm (+/-2cm) x 225 (+/-5 cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni, bez zagięć i przeszyć, nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4 l |  | szt | 7 000 |  |  |  |
| 13 | Sterylny fartuch wykonany z włókniny SMMMS, o gramaturze 41 g/m2, wzmocniony, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), wzmocniony włókniną SMMMS na rękawach i na przodzie o gramaturze w miejscu wzmocnień 85 g/m2, łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H20 poza obszarem wzmocnień i powyżej 86 cm H20 w obszarze krytycznym, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Rozmiary L,XL,XXL,2XXL |  | szt | 17 000 |  |  |  |
| 14 | Sterylny fartuch wykonany z włókniny SMMMS, o gramaturze 41 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), bez wzmocnień. Łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H20 na całej powierzchni, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Rozmiary L, XL, XXL, 2XXL |  | szt | 50 000 |  |  |  |
| 15 | Fartuchy chirurgiczne sterylne, pełnobarierowe, na całej powierzchni, do pracy z substancjami cytostatycznymi, przebadany na przenikanie cytostatyków, oddychający na całej powierzchni, wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS, rękaw fartucha zakończony poliestrowym mankietem, sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówna z przodu jaki i z tyłu. Rękawy fartucha klejone, wskaźnik odporności na penetracje płynów powyżej 170 cmH2O na całej powierzchni, pylenie ˂ 1,4, widoczne oznaczenie stopnia barierowości po założeniu fartucha, dostępny w różnych rozmiarach . |  | szt | 300 |  |  |  |
| 16 | Sterylny zestaw serwet uniwersalnych- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 61 g/m² (+/- 2g ) wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600%. Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H2O . Skład : - 1 osłona na stolik Mayo (czerwona) o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm wzmocniona włókniną polipropylenową - 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 50x75cm - 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175x200cm wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm - 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocnione na powierzchni min. 45x60cm - 1 taśma samoprzylepna 9x50cm - 1 kieszeń dwukomorowa na narzędzia chirurgiczne o min. wym. 30x40cm - 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. |  | szt | 1 000 |  |  |  |
| 17 | Sterylny zestaw brzuszno-kroczowy wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 61 g/m² ( +/-2 g) wzmocnionego włókniną o gramaturze min. 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600%. S Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H2O. Skład : - 1 osłona na stolik Mayo (czerwona) o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową - 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 230x260 cm posiadająca zintegrowane nogawice, 2 okna : jama brzuszna - przylepne okno o wym. 19x29 cm otoczone wzmocnieniem na min. powierzchni 60x120 cm i nieprzylepne okno do obłożenia krocza o wymiarach 9x12cm otoczone wzmocnieniem na min. pow. 50x84 cm oraz 3. uchwyty ( typu"rzep") do mocowania kabli i drenów - 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. |  | szt | 50 |  |  |  |
| 18 | Kieszeń na narzędzia chirurgiczne wykonana z przezroczystego polietylenu 0,080 mm, wymiary 30 x 40cm dwukomorowa. Zapakowana w kopertę typu „folia-papier”, posiadającą dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. |  | szt | 300 |  |  |  |
| 19 | Obłożenie na stolik Mayo o wymiarach. 80cm x 145cm (+/- 5cm)wykonana z mocnego nieprzemakalnego polietylenu 0,065mm, wzmocnienie 40g/m2 i z dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika, kolor czerwony. Zapakowana w kopertę typu „folia-papier”, posiadającą dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że serweta nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. |  | szt | 2000 |  |  |  |
| 20 | Podkład higieniczny, jednorazowy, z wkładem chłonnym, zabezpieczony folią przez przeciekaniem i zakładkami umożliwiającymi założenie pod materac, rozm. 70 x 180; 90 x 170 cm, niesterylny, z superabsorbantem zwiększającym chłonność podkładu oraz powodującym, że powierzchnia staje się bardziej sucha Lub Podkład chłonny z włókninowymi skrzydłami, warstwa spodnia biała izolacyjna folia antypoślizgowa, wkład chłonny stanowi pulpa celulozowa pokryta białą bibułą, warstwa wierzchnia z włókniny, roz. 90x170cm, chłonność nie mniej niż 2000g |  | szt | 20 000 |  |  |  |
| 21 | Podkład chłonny z pulpy celulozowej, niejałowy, wymiar 60x60 cm, jednorazowego użytku, wierzchnia warstwa podkładu wykonana z bardzo miękkiej włókniny, wkład chłonny stanowi pulpa celulozowa. Chłonność min 950 ml. Podkład od spodu zabezpieczony jest folią, która chroni przed przeciekaniem |  | szt | 35 000 |  |  |  |
| 22 | Podkład ginekologiczny w roli dł. 50 metrów, szer. 40 cm lub 50 cm , perforowany, nieprzemakalny. Podkład ochronny wykonany z celulozy/PE-filmu (Pulpa celulozowa 22 g/m2+PE-film 0,013 mm) |  | rolka | 300 |  |  |  |
| 23 | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku o wym.80 x 210 cm dodatkowo wzmocnione 48 nitkami. Prześcieradło celulozowo-foliowe. Posiada boczne bariery ochronne przed przeciekaniem ze wszystkich stron. Chłonność 310 ml. Prześcieradło jest wystarczająco silne, aby przenieść pacjenta między łóżkami gdy jest to konieczne. |  | szt | 25 000 |  |  |  |
| 24 | Prześcieradło jednorazowego użytku o wym. 210x160 cm |  | szt | 5 000 |  |  |  |
| 25 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 75x100 cm, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 54g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 150 kPa |  | szt | 2 500 |  |  |  |
| 26 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 100x150 cm, z taśmą lepną, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 54g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 150 kPa |  | szt | 3 400 |  |  |  |
| 27 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 50x70 cm, z otworem 6x8 cm, z taśmą lepną wokół otworu, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 54g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 150 kPa |  | szt | 3 200 |  |  |  |
| 28 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 75x100 cm, z taśmą lepną, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 54g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 150 kPa |  | szt | 3 000 |  |  |  |
| 29 | Serweta pod pośladki o wymiarach min. 50x100cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54 g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O zintegrowana z torbą trójkątną z dwoma samoprzylepnymi paskami i usztywnionym brzegiem do przechwytywania płynów o wymiarach min. 70x100cm |  | szt | 500 |  |  |  |
| 30 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 50x70 cm, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 54g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 150 kPa |  | szt | 4 000 |  |  |  |
| 31 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 150x200 cm z otworem 10x15cm otoczonym taśmą lepną, wykonana z dwuwarstwowego na całej powierzchni chłonnego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 54g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie min. 150 kPa |  | szt | 1 800 |  |  |  |
| 32 | Sterylna serweta absorbcyjna o wymiarach 40-60x48 cm (+/- 2 cm) wykonana z laminatu czterowarstwowego o gramaturze min. 105g/m2, o bardzo wysokiej chłonności, nie zawierająca włókien celulozowych, nieprzemakalna, pochłania materiał biologiczny i płyny, sprawiająca, iż po wchłonięciu cieczy powierzchnia nadal pozostaje sucha, nie brudząca operatora i zespołu operacyjnego oraz nie powoduje tworzenia się mikrowłókien na powierzchni serwety. Serweta samoprzylepna na dłuższym boku o min. długości 40 cm. Pakowana pojedynczo. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. 2 etykiety do dokumentacji medycznej, nr ref., nr lot, datę ważności. Kolor niebieski. Sposób sterylizacji: gazowa, tlenkiem etylenu. |  | szt | 20 |  |  |  |
| 33 | Sterylna osłona na mikroskop Zeiss, foliowa, rozmiar 117x267 cm, osłona soczewki o srednicy 65mm wykonana z poliwęglanu charakteryzująca się transmitacją światła 94,5 % odpornego na zarysowania, nie odbijającego światła. Osłona ma być wykonana z mocnej bezbarwnej folii PE o grubości 45 mikronów, musi posiadać 3 taśmy samoprzylepne i rzep do mocowania. Sterylizowana EO. Opakowanie papier-folia. Produkt oznaczony wyraźnie w języku polskim |  | szt | 150 |  |  |  |
| 34 | Sterylna osłona na kończynę o wymiarach 75 x 120 cm, wykonana z dwuwarstowego laminatu nieprzemakalnego, gramatura 54 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 250 cm H2O, służąca do zabiegów ortopedycznych, dwie taśmy lepne do mocowania osłony na kończynie. Sposób sterylizacji: gazowa, tlenkiem etylenu. Sterylne obłożenie spełniają wymagania normy EN-13795 1,2,3. Rozmiar zamawiany wg potrzeb Zamawiącego. |  | szt | 1 000 |  |  |  |
| 35 | Sterylny zestaw do laparotomii a) serweta zabiegowa wykonana z włókniny typu SMS, o gramaturze 51g/m2 w części niekrytycznej, paroprzepuszczalnej, o rozmiarze 200-210 x 320-330 cm, wyposażonej w części środkowej (krytycznej) w otwór wypełniony folią chirurgiczą o wymiarach 25-30x30 cm oraz warstwę chłonną o wymiarach 80x120 cm (+/-5cm), laminowaną, niepalną o gramaturze min. 105g/m2, wykonaną z włókniny wiskozowej, włókniny celulozowej i folii PE. Nieprzemakalność warstwy chłonnej min. 950 cm H2O. Wymagane aby warstwa foliowa stanowiła spodnią warstwę laminatu trójwarstwowego co zapewnia maksymalną nieprzemakalność przy jednocześnie wysokiej chłonności, wraz z wkomponowanymi czterema organizatorami przewodów w kolorze jaskrawym–1szt, b)pokrowiec na stolik Mayo 80x140cm, kolor czerwony - 1 szt, c)ściereczki chłonne o wymiarach min. 30x30 cm - 6 szt, d)taśma lepna 10x50cm – 1szt, e)dwukomorowa kieszeń przylepna 2x15x40cm - 1 szt, f)czyścik do koagulacji 5x5 cm – 1 szt, g) serweta na stolik instrumentariuszki 150x200 cm, owinięcie zestawu, chłonna na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstowego o gramaturze min. 61g/m2, nieprzamakalności min. 950cm H2O |  | szt | 150 |  |  |  |
| 36 | Sterylny zestaw uniwersalny z serweta z wycięciem „U - 1 serweta o wymiarach 150x240cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 6x65 – 70cm ze wzmocnieniem na powierzchni 80x100cm (+/-5cm) wraz ze zintegrowanymi dwoma organizerami na przewody. Serweta wykonana z laminatu 2 warstwowego wzmocnionego laminatem 3 warstwowym, wymagane aby warstwa foliowa stanowiła spodnia warstwę wzmocnienia o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min.150g/m2, odporność na przenikanie cieczy min.900cm H2O. - 1 serweta samoprzylepna o wym. 150x200cm (+/-10cm) ze wzmocnieniem na powierzchni min. 50x80 cm wraz ze zintegrowanym organizerem na przewody. Serweta wykonana z laminatu 2 warstwowego wzmocnionego laminatem 2-3 warstwowym, wymagane aby warstwa foliowa stanoiła spodnia warstwę wzmocnienia o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 150g/m2, odporność na przenikanie cieczy min.900cm H2O. - 1 osłona na stolik Mayo(kolor czerwony) o wym. 80x140-145cm, wykonana z folii PE o grubości min. 0,07mm, wzmocniona warstwa chłonna z laminatu dwuwarstwowego o wym. 70x100cm (+/- 5cm), o gramaturze 61 g/m2(+/-2g), nieprzemakalność min.200 cmH2O, - 1 taśma samoprzylepna 10x50cm, - 2 ręczniki do rak 30x30cm (+/- 5cm) - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm, wzmocniona na powierzchni min. 65 x 190cm (słuzy jako owinięcie zestawu). Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym min. Dwie samoprzylepne naklejki do dokumentacji medycznej zawierającej nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii, datę ważności, kod kreskowy. Opakowanie zbiorcze (karton zewnętrzny do transportu) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie kartonem do przechowywania. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | szt | 500 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.2 - Kosztorys ofertowy

Część  2 – Pościel jednorazowa sterylna, podkłady, serwety ochronne

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pościel jednorazowa sterylna Komplet pościeli jednorazowego użytku wykonany z wytrzymałej nieprzejrzystej niebieskiej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2. Komplet 3 – częściowy składający się z powłoki 200cmx150 cm, powłoczki 90cmx75cm i prześcieradła 210cmx150cm. Powłoczki zszyte szwem obrzucającym, posiadające odpowiednie zakładki zabezpieczające przed wysunięciem kołdry (zakładka około 20cm) i poduszki (zakładka około 15cm) i zszyte. Pakowany w opakowanie papierowo-foliowe z naklejoną etykietą główną z dwoma metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. Wyrób sterylny, sterylizowany parą wodną. | kpl | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw serwet do operacji biodra, nieprzemakalny, wykonany z trzywarstwowej włókniny- 74g/m2, zgodny z normą PN EN 13795, Chłonność min. 750%. Skład: serweta trzywarstwowa 200x260cm z wycięciem „U” 6,5-7x95-100cm- 1 szt., serweta samoprzylepna 300x170-180cm- 1 szt., serweta samoprzylepna 240x150cm- 1 szt., serweta samoprzylepna 175-180x150cm- 1 szt., serweta samoprzylepna 90x75cm- 1 szt., serweta na stolik Mayo 80x145cm składany teleskopowo- 1 szt., osłona na kończynę 35-37x120cm- 1 szt., taśma samoprzylepna 9-10x50cm- 2 szt., ręcznik celulozowy- 4 szt., serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona 140-150x190cm-opakowanie zestawu- 1 szt., zestawy zapakowane w worek foliowy i karton lub opakowanie zestawu - 1 szt., zestawy zapakowane w podwójne opakowanie kartonowe (wewnętrzny jest dyspenserem | szt | 300 |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny zestaw do wkłucia centralnego wykonany z minimum 2 warstw o gramaturze materiału min. 55 g/m2, zgodny z normą PN EN 13795, chłonność min. 450%. Skład: serweta na stół narzędziowy 100-130 x 90 cm - opakowanie zestawu – 1 szt., serweta dwuczęściowa z regulacją wielkości otworu 45 x 75 cm, otwór przylepny – 1 szt., imadło chirurgiczne metalowe, typu Mayo-Hegar 13-15 cm – 1 szt., nożyczki chirurgiczne metalowe, proste ostro-tępe 14,3-14,5 cm – 1 szt., kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy 30 g/m2 – 10 szt., tupfer z gazy Nr 4, 24-30 x 24-30cm,17- 20 nitek – 6 szt., pojemnik plastikowy 450 ml prostokątny, dwukomorowy – 1 szt., kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14 cm – 1 szt. Wymaga się aby narzędzia jednorazowe posiadały symbol jednorazowości umieszczony w sposób trwały po min. jednej stronie narzędzia. | szt | 800 |  |  |  |  |
| 4 | Podkład min. 4 warstwowy, jednorazowy, rozm. 102 x 229 cm (+/- 3 cm), przeciwodleżynowY, oddychającY, (WVTR min. 3600g/m2/24h), warstwa zewnętrzna trwale zintegrowana na całej powierzchni, superabsorbcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysokochłonna, pozostająca sucha na całej powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 4000-4500g, rdzeń chłonny nie większy niż 60x201 cm (+/- 3 cm), z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony warstwy chłonnej, warstwa chłonna pełnobarierowa. | szt | 500 |  |  |  |  |
| 5 | Podkład min. 4 warstwowy, jednorazowy, chłonność, rozm. 61 x 91 cm (+/- 3 cm), przeciwodleżynowy, oddychający, (WVTR min. 3600g/m2/24h), warstwa zewnętrzna trwale zintegrowana na całej powierzchni, superabsorbcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysokochłonna, pozostająca sucha na całej powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 1800-2300g, rdzeń chłonny nie większy niż 52x80 cm (+/- 3 cm), z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony warstwy chłonnej, warstwa chłonna pełnobarierowa | szt | 500 |  |  |  |  |
| 6 | Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5 warstwowa, powierzchnia pikowana samowygładzająca się, wykonana z włókniny polopropylenowej, absorbcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, zawierająca min. 40%polimeru absorbcyjnego, chłonność min. 351/100cm2, w rozmiarze 100x225cm (+/- 5 cm),rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205 (+/- 3 cm), zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10cm ( +/-3 cm), po obu stronach na całej szerokości podkładu, warstwa spodnia pełnobarierowa. | szt | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Obłożenie urologiczne: Skład zestawu:- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm-2 x ręcznik chłonny; - 1 x serweta sterylna o wymiarach 175/290x242 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, otworem na prącie, osłona na palec bezlateksową do badań per ractum, z torbą na płyny, w której wbudowana jest siatka oddzielająca materiał stały od ciekłych, wykonana z jednorodnego chłonnego 2-warstwowego laminatu, bez pylących włókien celulozy i wiskozy. Wysoka odporność na przenikanie płynów (powyżej 200cmH2O), wszyte troczki do regulacji worka (możliwość umocowania z fartuchem operatom | szt | 1000 |  |  |  |  |
| 8 | Folia chirurgiczna, jałowa o wymiarach 45 x 58cm (+/- 5cm) lub 40 x 27cm; powierzchnia lepna 45 x 50cm. (+/- 5cm) Folia operacyjna rozciągliwa, przepuszczająca parę wodną, nie drażniącym skóry klejem akrylowym . | szt | 50 |  |  |  |  |
| 9 | Folia chirurgiczna, jałowa o wymiarach 28 x 30cm (+/- 5cm) lub 40x27cm lub 30 x 27cm; powierzchnia lepna 30 x 20cm. (+/- 5cm) Folia operacyjna rozciągliwa, przepuszczająca parę wodną, nie drażniącym skóry klejem akrylowym . | szt | 300 |  |  |  |  |
| 10 | Folia chirurgiczna, jałowa o wymiarach 28 x 45cm (+/- 5cm) lub 40x40cm lub 45 x 27cm; powierzchnia lepna 45 x 20cm (+/- 5cm) . Folia operacyjna rozciągliwa, przepuszczająca parę wodną, nie drażniącym skóry klejem akrylowym . | szt | 50 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 3

Część 3 – Pościel jednorazowa niesterylna,  ubrania operacyjne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pościel jednorazowa niesterylna, wykonana z włókniny zielonej o gramaturze 25g/m2, poszwa na poduszki 70x80cm, poszwa 210x150, prześcieradło 200x150cm, | komplet | 6 000 |  |  |  |  |
| 2 | Spodenki do kolonoskopii z włókniny zielonej o gramaturze 25g/m2 | sztuka | 5 000 |  |  |  |  |
| 3 | Koszula pacjenta wykonana z materiału SMS o gramaturze 35g/m2, o rozmiarze uniwersalnym w kolorze niebieskim. Wyposażona w rzep na szyi i troki w pasie. | sztuka | 500 |  |  |  |  |
| 4 | Pidżama pacjenta (spodnie + bluza) wykonany z materiału SMS niebieskiego o gramaturze 35g/m2. Bluzka z krótkim rękawem, kieszeniami, wylamowanym dekoltem w literę V. Spodnie proste z trokami. Rozmiary co najmniej: S- XL | komplet | 25 000 |  |  |  |  |
| 5 | Fartuch ochronny jednorazowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m², stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany w pasie i na szi na troki, ze ściągaczami na rękawach, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący, rozmiar L, kolor zielony | sztuka | 50 000 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 4

Część 4 – Sterylny zestaw do laparotomii wieloelementowy

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylny zestaw do laparotomii- Zestaw w opakowaniu foliowym typu „Tyvek” posiadającym min. dwie samoprzylepne naklejki do dokumentacji medycznej zawierającej nazwę producenta, nazwę zestawu, numer katalogowy, LOT, datę ważności, kod kreskowy. Opakowanie zbiorcze (karton zewnętrzny do transportu) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie kartonem do przechowywania. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Skład zestawu: 1) serweta na stolik instr. 150x260cm wzmocniona 65-70x260cm (owinięcie zestawu) – 1 szt., 2) ręcznik do rąk – 4 szt., 3) fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, włóknina SMS o gramaturze 45g/m2, w strefie krytycznej min. 73g/m2 - 1 szt., 4) fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XXL, włóknina SMS o gramaturze 45g/m2, w strefie krytycznej min. 73g/m2 - 2 szt., 5) serweta lepna 150x240 cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa PP+ folia polietylenowa PE) o gramaturze 59 g/m2 (+/-1 g/m2), wzmocniona na krótszym boku 50x80 cm (+/- 2 cm) zintegrowany czteropozycyjny organizer na dreny i przewody,wzmocnienie trójwarstwowym laminatem, gdzie folia stanowi warstwę trzecią spodnią, o gramaturze min. 105 g/m2, odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 960 cm H2O - 1 szt., 6) serweta lepna 170x200 cm (+/-5 cm) wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa PP+ folia polietylenowa PE) o gramaturze 59 g/m2 (+/-1 g/m2), wzmocniona na krótszym boku 50x80 cm (+/- 2 cm) zintegrowany czteropozycyjny organizer na dreny i przewody, wzmocnienie trójwarstwowym laminatem, gdzie folia stanowi warstwę trzecią spodnią, o gramaturze min. 105 g/m2, odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 960 cm H2O - 1 szt., 7) serweta lepna 80x100 cm (+/- 5 cm), wykonana z laminatu trójwarstwowego, gdzie folia stanowi warstwę trzecią spodnią, o gramaturze min. 105 g/m2, odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 960 cm H2O – 3 szt., 8) pokrowiec na stolik Mayo 80x140-145 cm, kolor czerwony, wzmocniona jednostronnie laminatem dwuwarstwowym o gramaturze min. 59g/m2, o wym. 75-80x140-145 cm, złożony w sposób ułatwiający szybką aplikację - 1 szt., 9) kieszeń jednokomorowa 30x30 cm, przylepna ze sztywnikiem – 2 szt., 10) taśma lepna 10x50cm – 1 szt., 11) pojemnik magnetyczny na igły i skalpele 20 miejsc – 1 szt 12) rzep do mocowania przewodów 2-2,5x22-23cm – 1 szt., 13) czyścik do koagulacji 5x5 cm – 1 szt., 14) tupfer z gazy 30x30 cm z nitką rtg – 20 szt., 15) tupfer z gazy 12x12 cm z nitka rtg – 10 szt., 16) serweta operacyjna 45x45cm wstępnie prana z nitka rtg – 5 szt., 17) kompres z gazy 7,5x7,5 cm z nitką rtg 16 w 17n – 50 szt., 18) kompres z gazy 10x20 cm z nitka rtg 16 warstw – 10 szt., 19) ostrza nr 23 – 2 szt., 20) ostrze nr 11 – 1 szt., 21) elektroda monopolarna do koagulacji kompatybilna z aparatem Erbe, z nożem do cięcia 5 mm, przycisk ręczny, przewód o dł. 320 cm – 1 szt., 22) dren do ssaka dł. 300cm z końcówką do ssania – 1 szt 23) plaster chłonny 9x30cm – 1 szt., 24) plaster do drenu 5x7,2 cm – 1 szt., 25) miska okrągła z miarką 150 ml – 1 szt., 26) tupfer kula 40x40 cm – 4 szt., 27) cewnik Foleya CH14 dwudrożny z gumową zastawką, silikonowo/lateksowy, posiada balonik 30ml – 1 szt., 28) worek do dobowej zbiórki moczu poj. 2000 ml, wyposażony w zawór spustowy, dren dł. 90 cm oraz łącznik schodkowy – 2 szt., 29) dren silikonowy dł. 2 m – 1 szt., 30) żel do cewnikowania saszetka 20 ml – 1 szt. | SZTUKA | 1000 |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 5

Część 5 – Sterylny zestaw uniwersalny z wycięciem „U” wieloelementowy

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylny zestaw uniwersalny z wycięciem „U” wieloelementowy. Zestaw w opakowaniu foliowym typu „Tyvek” posiadającym min. dwie samoprzylepne naklejki do dokumentacji medycznej zawierającej nazwę producenta, nazwę zestawu, numer katalogowy, LOT, datę ważności, kod kreskowy. Opakowanie zbiorcze (karton zewnętrzny do transportu) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie kartonem do przechowywania. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Skład zestawu: 1) serweta na stolik instrumentariuszki 150x260 cm, wzmocniona 65-70x260 cm (owinięcie zestawu) – 1 szt., 2) ręcznik do rąk – 6 szt., 3) fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, włóknina SMS/ SMMS o gramaturze 45 g/m2, w strefie krytycznej min. 73g/m2 - 2 szt., 4) fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XXL, włóknina SMS/SMMS o gramaturze 45 g/m2, w strefie krytycznej min. 73g/m2 - 2 szt., 5) serweta U-kształtna o wym. 200x260 cm z wycięciem 9x95cm ze wzmocnieniem na powierzchni 40x50 cm (+/- 3cm). Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa PP+ folia polietylenowa PE) o gramaturze 59 g/m2 (+/-1 g/m2), pad chłonny wykonany z laminatu czterowarstwowego o gramaturze min. 105g/m2, o bardzo wysokiej chłonności, nie zawierająca włókien celulozowych, nieprzemakalna, pochłania materiał biologiczny i płyny, sprawiająca, iż po wchłonięciu cieczy powierzchnia nadal pozostaje sucha, nie brudząca operatora i zespołu operacyjnego oraz nie powoduje tworzenia się mikrowłókien na powierzchni serwety, odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 960 cm H2O – 1 szt., 6) serweta lepna 150x240 cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa PP+ folia polietylenowa PE) o gramaturze 59 g/m2 (+/-1 g/m2), wzmocniona na krótszym boku 50x80 cm (+/- 2 cm) zintegrowany czteropozycyjny organizer na dreny i przewody, kolor orange, wzmocnienie trójwarstwowym laminatem, gdzie folia stanowi warstwę trzecią spodnią o gramaturze min. 105 g/m2, odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 960 cm H2O - 1 szt., 7) serweta samoprzylepna 150x240 cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa PP+ folia polietylenowa PE) o gramaturze 59 g/m2 (+/-1 g/m2) – 1 szt., 8) pokrowiec na stolik Mayo 80x140-145 cm, kolor czerwony, wzmocniona jednostronnie laminatem dwuwarstwowym o gramaturze min. 59g/m2, o wym. 75-80x140-145 cm, złożony w sposób ułatwiający szybką aplikację - 1 szt., 9) taśma lepna 10x50 cm – 2 szt., 10) czyścik do koagulacji 5x5 cm – 1 szt., 11) ostrze nr 23 – 2 szt., 12) elektroda monopolarna do koagulacji kompatybilna z aparatem Erbe, z nożem do cięcia 5 mm, przycisk ręczny, przewód o dł. 320 cm – 1 szt., 13) plaster z opatrunkiem 9x25 cm – 1 szt., 14) osłona na kończynę 35x120 cm – 1 szt., 15) zestaw do odsysania ortopedyczny do odsysania z filtrem, dren 300 cm, 25 CH, 2 zagięte końcówki dł. 160mm/220mm, 1 końcówka prosta dł. 260mm, średnica zewn. 8mm /wewn.6mm 24CH – 1 szt., 16) dren Redona 14CH, średnica 4,7 mm x dł. 700 mm - 1 szt., 17) zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych z łącznikiem Large-Lock, pojemność butli Redona 400 ml, dren dł. min. 120-125 cm – 1 szt., 18) kompresy 10x20 cm, z nitką rtg 16warstw – 30 szt., 19) kieszeń jednokomorowa 30x30cm przylepna ze sztywnikiem – 1 szt., 20) opaska wysokoelastyczna 15cm x 5 m- 1 szt 21) strzykawka do płukania 100 ml – 1 szt., 22) kompresy 7,5x7,5 cm z rtg 16 w 17n – 40 szt., 23) serweta gazowa 45x45 cm z rtg, trokim, wstępnie prana – 4 szt.. | SZTUKA | 800 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 6

Część 6 – Sterylny zestaw do laparoskopii wieloelementowy

|  | ASORTYMENT | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* ( A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylny zestaw do laparoskopii wieloelementowy. Skład zestawu: - obłożenie laparoskopowe 250/200/300 x 260cm z otworem brzuszno – kroczowym 32x30cm i otworem w kroczu 10x13cm z klapką; pozycja litotomijna; kieszenie na narzędzia po obu stronach; spełniające normę EN13795; odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej powyżej 100 cm H2O; oporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro 6 Bl; czystość mikrobiologiczna poniżej 300 CFU/100cm2; wytrzymałość na rozerwanie na sucho 40 kPa oraz mokro 40 kPa – 1 szt. - kieszeń samoprzylepna dwukomorowa 17x30 cm – 1 szt. - organizator przewodów 9x18 cm. – 2 szt. - worek do zbiórki moczu 2000 ml. T90 cm. z zaworem – 2 szt. - dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 4.0m. PT/PT – 1 szt. - strzykawka100 ml. z końcówką do cewnika – 2 szt. - strzykawka 20 ml. z końcówką do cewnika – 2 szt. - igła do iniekcji 1,2 – 1 szt. - ostrze chirurgiczne nr 23 (CS) – 2 szt. - ostrze chirurgiczne nr 11 (CS) – 1 szt. - czyścik do narzędzi chirurgicznych PVA 7,5x7,5 cm.- 1 szt. - igła Veressa 15G 150 mm z korkiem – 1 szt. - miska plastikowa 120 ml z podziałką, przezroczysta – 1 szt. - pojemnik do liczena igieł usuwania ostrzy, 20 szt. magnetyczny/ piankowy – 1 szt. - tupfer okrągły gazowy (gaza 20 nitkowa, znacznik RTG, biały) – 5 szt. - uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320 cm (Erbe) – 1 szt. - dren Redona 27Ch 50 cm/11 cm znacznik Rtg, 6 otworów, silikonowy – 1 szt. - serweta gazowa 45x45 cm, znacznik Rtg, niebieska – 2 szt. - kompres gazowy 7,5x7,5 cm (gaza 17 nitkowa, 8-warstwowy,biały) RTG – 50 szt. - cewnik Foleya 14 Ch, 2 drożny – 1 szt. - żel do USG – 1 szt. - płyn przeciwmgielny – 1 szt. - retraktor do ran 9-14 cm.- 1 szt - torba papierowa 30x61 cm – 1 szt. - serweta (owinięcie zestawu) 100x100 cm, zielona – 1 szt. - osłona na stolik Mayo79x145 cm – 1 szt. - osłona na stół narzędziowy 150x190 cm, wzmocniona – 1 szt. - Fartuch chirurgiczny rozmiar XXL – 2 szt. - do procedur standardowych, wykonany z miękkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m2, mankiety miękkie białe w 100% poliestrowe. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Odporność fartucha na przenikanie cieczy 53cm H20, wytrzymałość na wypchanie na sucho dla strey pozakrytycznej 120kPa, dla strefy krytycznej 185kpa. Wytrzymałość na wypchanie na mokro dla strefy krytycznej 180kPa. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręcznikami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch powinien charakteryzować się bardzo niskim poziomem pylenia 1,5 Log 10 (liczby cząstek). Wymagane rozmiary: L, LL, XL, XLL, XXL-L (Karta Techniczna Producenta) -Fartuch chirurgiczny rozmiar L - 1 szt. - do procedur standardowych, wykonany z miękkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m2, mankiety miękkie białe w 100% poliestrowe. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Odporność fartucha na przenikanie cieczy 53cm H20, wytrzymałość na wypchanie na sucho dla strey pozakrytycznej 120kPa, dla strefy krytycznej 185kpa. Wytrzymałość na wypchanie na mokro dla strefy krytycznej 180kPa. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręcznikami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch powinien charakteryzować się bardzo niskim poziomem pylenia 1,5 Log 10 (liczby cząstek). Wymagane rozmiary: L, LL, XL, XLL, XXL-L (Karta Techniczna Producenta) | SZTUKA | 1000 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 7

Część 7 – Sterylny zestaw do operacji na gruczole piersiowym- wieloelementowy

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylny zestaw do operacji na gruczole piersiowym- wieloelementowy. Skład zestawu: - osłona na stół narzędziowy 150x190cm, wzmocniona na całej powierzchni; gramatura na całej powierzchni 30 g/m2; o absorbcji 2,1g/dm2 – 1 szt. - ręczniki 47x38cm – 4 szt. - fartuch chirurgiczny o rozmiarze L – 2 sztuki, do procedur standardowych, wykonany z miękkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m2, mankiety miękkie białe w 100% poliestrowe. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Odporność fartucha na przenikanie cieczy 53cm H20, wytrzymałość na wypchanie na sucho dla strey pozakrytycznej 120kPa, dla strefy krytycznej 185kpa. Wytrzymałość na wypchanie na mokro dla strefy krytycznej 180kPa. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręcznikami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch powinien charakteryzować się bardzo niskim poziomem pylenia 1,5 Log 10 (liczby cząstek). Wymagane rozmiary: L, LL, XL, XLL, XXL-L - fartuch chirurgiczny o rozmiarze XL – 2 sztuki do długi procedur, wykonany z miękkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m2, mankiety miękkie białe w 100% poliestrowe. Wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z : przód fartucha – folia PE; rękawy – folia PE i włóknina wiskozowo – poliestrowa. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręcznikami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch powinien charakteryzować się bardzo niskim poziomem pylenia 1,5 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, XXL-L, XXL – XL. - osłona na stolik Mayo 79x145cm – 1 szt. - torebka papierowa 9x17,5cm – 1 szt. - dren Redona 16Ch 50cm 14cm znacznik Rtg PVC – 1 szt. - ostrze chirurgiczne nr 23 - 1 szt. - butelka do drenażu 400ml – 1 szt. - uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm - 1 szt. - kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) 5 szt. – 20szt. - kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) 5 szt. – 20 szt. - kompres gazowy laparotomijny 45x45cm (gaza 20-nitkowa, 4-warstwowy, znacznik Rtg, biały) 5 szt. – 1 szt. - serweta operacyjna 90x75cm z taśmą samoprzylepną - 2 szt. - taśma lepna 9x49cm - 1szt. - serweta operacyjna 175x175cm z taśmą samoprzylepną i wzmocnieniem 50x20 cm. posiadająca folię z technologią BARRIER FLEX; serweta o gramaturze w strefie krytycznej 50 g/m2; o odporności na penetrację mikrobiologiczną na mokro – 6 BI; o odporności n penetracje płynów powyżej 100 cm H2O; o rozciągliwości na sucho i mokro powyżej 40 kPa, -1 szt. - serweta operacyjna 300x175cm z taśmą samoprzylepną i wzmocnieniem 50x20 cm. posiadająca folię z technologią BARRIER FLEX; serweta o gramaturze w strefie krytycznej 50 g/m2; o odporności na penetrację mikrobiologiczną na mokro – 6 BI; o odporności n penetracje płynów powyżej 100 cm H2O; o rozciągliwości na sucho i mokro powyżej 40 kPa, -1 szt. | SZTUKA | 600 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy