Wiązownica, 30.01.2024 r.

Znak: RG3.271.4.2024

 **Otrzymują Wykonawcy**

 **biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji PV na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Wiązownica w formule „ zaprojektuj i wybuduj”.

 Działając na pod stawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość, aby Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wykazał te same dostawy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu dla pozostałych części?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości, a zatem utrzymuje treść postawionego warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w dotychczasowej formie.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający potwierdza, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą kart katalogowych i certyfikatów?

**Odpowiedź:**

**Na etapie składania ofert zamawiający nie wymaga złożenia kart katalogowych i certyfikatów.**

**Pytanie 3**

Proszę o udostępnienie rysunku proponowanej instalacji PV dla lokalizacji Stacja Uzdatniania Wody w m. Piwoda.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że proponowana lokalizacja instalacji PV przy Stacji Uzdatniania Wody w m. Piwoda, może powodować trudności z rozmieszczeniem instalacji ze względu na brak dostępnego terenu, dlatego też Zamawiający dokonuje zmiany i wskazuje nową lokalizację instalacji PV, tj. na gruncie działki nr ewid. 1256 w m. Piwoda.**

**W związku z dokonaną zmianą, Zamawiający dokonuje korekty zapisów w następujących dokumentach postępowania:**

**1. W specyfikacji warunków zamówienia:**

**W rozdziale IV pkt. 4.1 ppkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia jest:**

Przedmiotem zamówienia dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii (instalacji PV) dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiązownica, realizowanego w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, które zostaną usytuowane na następujących obiektach:

Stacji Uzdatniania Wody w m. Piwoda - dz. nr ewid. 1254.

**W rozdziale IV pkt. 4.1 ppkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia po zmianie winno być:**

**Przedmiotem zamówienia dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii (instalacji PV) dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiązownica,** realizowanego w formule **„Zaprojektuj i wybuduj**”, które zostaną usytuowane na następujących obiektach:

Stacji Uzdatniania Wody w m. Piwoda - dz. nr ewid. 1256.

**W rozdziale V część Nr II Opis części zamówienia jest:**

**Odnawialne źródła energii - Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji PV na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Piwodzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”**

Przedmiot zamówienia dla danej części obejmuje zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji PV o mocy max. 49,5 kWp na gruncie działki nr ewid. 1254 zabudowanej obiektami stacji uzdatniania wody w miejscowości Piwoda.

**W rozdziale V część Nr II Opis części zamówienia po zmianie winno być:**

**Odnawialne źródła energii - Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji PV na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Piwodzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”**

Przedmiot zamówienia dla danej części obejmuje zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji PV o mocy max. 49,5 kWp na gruncie działki nr ewid. 1256 w miejscowości Piwoda.

**2. W Programie funkcjonalno - użytkowym:**

W każdym przypadku, gdzie w PFU wskazano lokalizację inwestycji na działce nr ewid. 1254 Stacja Uzdatniania Wody w Piwodzie należy przyjąć, że lokalizację instalacji PV zmieniono na teren gruntu działki nr ewid. 1256 w m. Piwoda.

**3. W projektowanych postanowieniach umowy:**

W każdym przypadku, gdzie w projekcie umowy wskazano lokalizację inwestycji na działce nr ewid. 1254 Stacja Uzdatniania Wody w Piwodzie należy przyjąć, że lokalizację instalacji PV zmieniono na teren gruntu działki nr ewid. 1256 w m. Piwoda.

**Pytanie 4**

1. Proszę o wskazanie lokalizacji rozdzielni RG w budynku biurowym dla lokalizacji Oczyszczalnia ścieków w Wiązownicy.

2. Zamawiający wymaga w PFU (2.2.6) aby moc nominalna instalacji PV nie była niższa niż minimalna. Proszę o wskazanie minimalnych mocy instalacji PV lub określenie tolerancji.

3. Proszę o doprecyzowanie mocy instalacji dla lokalizacji Szkoła Podstawowa w Wiązownicy. Zamawiający wskazuje moc max. 40 kW, natomiast moc przyłączeniowa wynosi 39 kW.

**Odpowiedź:**

**1. Zamawiający zamieszcza rzut parteru budynku socjalno – technicznego oraz projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków w m. Wiązownica.**

**2. W związku z nieprecyzyjnymi zapisami w pkt. 2.2.6 PFU Zamawiający wskazuje minimalną/maksymalną moc dla poszczególnych instalacji:**

**1) Oczyszczalnia Ścieków w Wiązownicy, ul. Nad Sanem 50**

 Instalacja PV na gruncie o mocy min. 49 max. 49,5 kWp

**2) Stacja Uzdatniania Wody w Piwodzie dz. nr 1254**

 Instalacja PV na gruncie o mocy min. 49 max. 49,5 kWp

**3) Szkoła Podstawowa w Wiązownicy dz. nr 1521 i 1522/2**

 Instalacja PV na dachu o mocy min. 37 max. 38 kWp

 **4) Urząd Gminy Wiązownica dz. nr ewid. 1521/1**

 Instalacja PV na dachu o mocy min. 29 max. 30 kWp

 **5) GOWIR Radawa dz. nr ewid. 605/5**

 Instalacja PV na dachu o mocy min. 29 max. 30 kWp

**3. Zamawiający dokonuje korekty zapisów i doprecyzowuje moc instalacji PV dla budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w m. Wiązownica w następujących dokumentach:**

**W Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**W rozdziale V pkt. 5.6 w części III SWZ było:**

Przedmiot zamówienia dla danej części obejmuje zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji PV o mocy max. 40 kWp na konstrukcji dachu budynku szkoły podstawowej sali gimnastycznej, działka nr ewid. 1521 i 1522/2 w miejscowości Wiązownica.

**W rozdziale V pkt. 5.6 w części III SWZ po zmianie jest:**

Przedmiot zamówienia dla danej części obejmuje zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji PV o mocy min. 37 i max. 38 kWp na konstrukcji dachu budynku szkoły podstawowej sali gimnastycznej, działka nr ewid. 1521 i 1522/2 w miejscowości Wiązownica.

**W Programie Funkcjonalno - Użytkowy**

**W dziale 2 pkt. 2.1.1 ppkt. 3 było:**

**Szkoła Podstawowa w Wiązownicy dz. nr 1521 i 1522/2**

Instalacja PV na dachu o mocy 40 kWp

**W dziale 2 pkt. 2.1.1 ppkt. 3 po zmianie jest:**

**Szkoła Podstawowa w Wiązownicy dz. nr 1521 i 1522/2**

Instalacja PV na dachu o mocy min. 37 i max. 38 kWp

W każdym przypadku, gdzie w PFU wskazano moc instalacji 40 kWp przewidzianą dla szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Wiązownicy należy przyjąć, że moc instalacji PV wynosi min. 37 i max. 38 kWp.

**W projektowanych postanowieniach umowy:**

W każdym przypadku, gdzie w projekcie umowy wskazano wskazano moc instalacji 40 kWp przewidzianą dla szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Wiązownicy należy przyjąć, że moc instalacji PV wynosi min 37 i max 38 kWp.

**Pytanie 5**

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na gruncie?

2. Czy Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności bezpośrednio na rachunek cesji banku?

3. Czy Zamawiający przewiduje prace dodatkowe dotyczące pokryć dachowych, które wymagają modernizacji? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji i zakresu prac.

4. Czy Zamawiający potwierdza, że dostęp i dostosowanie internetu w celu komunikacji z falownikiem leży po stronie Zamawiającego.

5. Czy Zamawiający wymaga obliczenia nośności dachu na którym ma być zamontowana instalacja PV?

6. Czy zamawiający wymaga montażu optymalizatorów?

**Odpowiedź:**

**1. Nie.**

**2. Nie**

**3. Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca winien przewidzieć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.**

**Zgodnie z zapisami 18.4.** cenę brutto oferty należy obliczyć uwzględniając określony w „Opisie przedmiotu zamówienia” ilościowy i jakościowy zakres zamówienia, koszty wynikające z warunków określonych w SWZ i ewentualne ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na wartość oferty.

**4. Tak.**

**5. Nie.**

**6. Zamawiający wymaga montaż optymalizatorów na każdej instalacji.**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający posiada wiedzę, w których lokalizacjach przewidywana będzie wycinka drzew?

**Odpowiedź:**

**Na terenie przewidzianym do lokalizacji instalacji nie ma zakrzaczeń i zadrzewień.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający wymaga przeglądów serwisowych w trakcie trwania gwarancji? Jeśli tak jak często?

**Odpowiedź:**

**Tak, w okresach rocznych w okresie obowiązującej gwarancji.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami i wprowadzonymi zmianami do opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje, że:

 **Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 05.02.2024 r. do godz. 0900**

W wyniku wprowadzonych korekt, zmianie ulegną również zapisy SWZ w sposób następujący:

**W rozdziale XV pkt. 15.1 było:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 01.03.2024 r.

**W rozdziale XV pkt. 15.1 po zmianie jest:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 05.03.2024 r.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 było:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 01.02.2024 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **01.02.2024 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 po zmianie jest:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 05.02.2024 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **05.02.2024 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W załączniku - formularz ofertowy w pkt. 8 było:**

**OŚWIADCZAMY,** że jesteśmy związani ofertą do dnia **01.03.2024** r., który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**W załączniku - formularz ofertowy w pkt. 8 po zmianie jest:**

**OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy związani ofertą do dnia **05.03.2024 r.,** który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

 **Wójt Gminy Wiązownica**

 **Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania. 3. a/a