**Załącznik do wniosku**

**Wykonanie remontu komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na 3 części**

Zakres robót dla lokali mieszkalnych

**Część 1 zamówienia**

1. **ul. Grażyny 4B m 9**

**a. Branża budowlana**

- prace rozbiórkowe,

- gruntowanie podłoża ścian i sufitów,

- odbicie i wykonanie tynków na ścianach i sufitach,

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet (ściany i sufity),

- wykonanie warstwy wyrównawczej,

- układanie płytek ściennych i podłogowych,

- ułożenie wykładziny z tworzywa sztucznego,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- regulacja stolarki okiennej i drzwiowej,

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych.

**b. Branża sanitarna**

- demontaż armatury kuchennej i łazienkowej (umywalka, wanna, ustęp itp.),

- demontaż rurociągów z.w., c.w.u.,

- demontaż rur kanalizacyjnych,

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych z.w. i c.w.u. od pionów/liczników,

- wykonanie nowych rur kanalizacyjnych od armatury do pionów,

- wymiana głowic termostatycznych,

- wymiana rur gazowych od licznika do kuchenki gazowej z montażem detektora gazu i tlenku węgla,

- malowanie rurociągów,

- montaż armatury wg. Przedmiaru,

- regulacja, próby szczelności, protokoły.

**c. Branża elektryczna**

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,

- instalacja wyrównawcza,

- wymiana TM z zabezpieczeniami,

- pomiary elektryczne.

1. **ul. Sławomira 15 m 28**

**a. Branża budowlana**

- prace rozbiórkowe,

- gruntowanie podłoża ścian i sufitów,

- odbicie i wykonanie tynków na ścianach i sufitach,

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet (ściany i sufity),

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę z tworzywa sztucznego oraz płytek,

- ułożenie wykładziny z tworzywa sztucznego wraz z wywinięciem na ścianę 10 cm,

- montaż płyty OSB,

- układanie płytek ściennych,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej wraz z parapetami,

- montaż nawiewników okiennych,

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych.

**b. Branża sanitarna**

- demontaż armatury kuchennej i łazienkowej (zlewozmywak, brodzik, ustęp itp.),

- demontaż rurociągów z.w., c.w.u.,

- demontaż rur kanalizacyjnych,

- montaż pojemnościowego podgrzewacza wody,

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych z.w. i c.w.u. od pionów/liczników,

- wykonanie nowych rur kanalizacyjnych od armatury do pionów,

- wymiana rur gazowych od licznika do kuchenki gazowej z montażem detektora gazu i tlenku węgla,

- malowanie rurociągów,

- montaż armatury wg. Przedmiaru,

- remont WC na klatce schodowej,

- regulacja, próby szczelności, protokoły.

**c. Branża elektryczna**

- wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem elektrycznym,

- wymiana WLZ,

- wymiana TL,

- montaż nowej TM z zabezpieczeniami,

- montaż grzejników elektrycznych,

- uzgodnienie schematu jednokreskowego w ENEA,

- wzrost mocy 6 kW,

- naprawa unifonu,

- montaż unifonu,

- pomiary elektryczne.

1. **ul. Szarotki 2 m 15A**

**a. Branża budowlana**

- prace rozbiórkowe,

- gruntowanie podłoża ścian i sufitów,

- odbicie i wykonanie tynków na ścianach i sufitach,

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet (ściany i sufity),

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę z tworzywa sztucznego,

- ułożenie wykładziny z tworzywa sztucznego wraz z wywinięciem na ścianę 10 cm,

- układanie płytek ściennych oraz podłogowych,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej.

- montaż nawiewników okiennych,

- poszerzenie otworu drzwiowego,

- wykonanie izolacji,

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych.

**b. Branża sanitarna**

- demontaż armatury kuchennej i łazienkowej (zlewozmywak, brodzik, ustęp itp.),

- demontaż rurociągów z.w., c.w.u.,

- demontaż rur kanalizacyjnych,

- montaż pojemnościowego podgrzewacza wody i przepływowego pod umywalką,

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych z.w. i c.w.u. od pionów/liczników,

- wykonanie nowych rur kanalizacyjnych od armatury do pionów,

- wymiana rur gazowych od licznika do kuchenki gazowej z montażem detektora gazu i tlenku węgla,

- malowanie rurociągów,

- rozbiórka pieców kaflowych,

- montaż armatury wg. przedmiaru,

- regulacja, próby szczelności, protokoły,

- montaż nawiewników.

**c. Branża elektryczna**

- wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem elektrycznym,

- wymiana WLZ,

- wymiana TL,

- montaż nowej TM z zabezpieczeniami,

- montaż grzejników elektrycznych,

- uzgodnienie schematu jednokreskowego w ENEA,

- wzrost mocy 7 kW,

- instalacja wyrównawcza,

- pomiary elektryczne.

1. **ul. Szpitalna 18 m 106 i 107**

**a. Branża budowlana**

**Lokal 106**

- przetarcie tynków ścian kuchni i sypialni oraz sufitu sypialni

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów salonu, sypialni i kuchni

- prace porządkowe,

**Lokal 107**

- usunięcie uszkodzonych tynków na stropie i ścianach po zalaniu – salon

- usunięcie uszkodzonych tynków wraz z ich uzupełnieniem na suficie korytarza przy wejściu do lokalu nr

107 (w rejonie pionu gazowego),

- uzupełnienie tynków na ścianach i sufitach,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów salonu,

- prace porządkowe,

**Część 2 zamówienia**

1. **ul. Monte Cassino 33 m 17**

**a. Branża budowlana**

- prace rozbiórkowe,

- gruntowanie podłoża ścian i sufitów,

- odbicie i wykonanie tynków na ścianach i sufitach,

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet (ściany i sufity),

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę z tworzywa sztucznego oraz płytek,

- ułożenie wykładziny z tworzywa sztucznego wraz z wywinięciem na ścianę 10 cm,

- układanie płytek ściennych,

- ułożenie płyty OSB pióro-wpust 22 mm,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej,

- regulacja stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż nawiewników okiennych,

- wykonanie zabudów pionów,

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych.

**b. Branża sanitarna**

- demontaż armatury kuchennej i łazienkowej (zlewozmywak, brodzik, ustęp itp.),

- demontaż rurociągów z.w., c.w.u.,

- demontaż rur kanalizacyjnych,

- montaż pojemnościowego podgrzewacza wody,

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych z.w. i c.w.u. od pionów/liczników,

- wykonanie nowych rur kanalizacyjnych od armatury do pionów,

- montaż wodomierza,

- wymiana rur gazowych od licznika do kuchenki gazowej z montażem detektora gazu i tlenku węgla,

- malowanie rurociągów,

- demontaż pieca kaflowego,

- montaż armatury wg. Przedmiaru,

- remont WC na klatce schodowej,

- regulacja, próby szczelności, protokoły.

**c. Branża elektryczna**

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,

- wymiana WLZ,

- uzgodnienie schematu jednokreskowego wzrost mocy do 6kW,

- wymiana TL,

- wymiana TM z zabezpieczeniami,

- montaż grzejników konwektorowych,

- pomiary elektryczne, sprawdzenie i uruchomienie domofonu.

1. **ul. Śląska 30 m 13**

**a. Branża budowlana**

- prace rozbiórkowe,

- gruntowanie podłoża ścian i sufitów,

- odbicie i wykonanie tynków na ścianach i sufitach,

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet (ściany i sufity),

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę z tworzywa sztucznego,

- ułożenie wykładziny z tworzywa sztucznego wraz z wywinięciem na ścianę 10 cm,

- układanie płytek ściennych,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- ułożenie płyty OSB,

- poszerzenie otworu drzwiowego,

- konserwacja, regulacja oraz wymiana uszczelek stolarki okiennej,

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych.

**b. Branża sanitarna**

- demontaż armatury kuchennej (zlewozmywak, podgrzewacz gazowy itp.),

- demontaż rurociągów z.w., c.w.u.,

- demontaż rur kanalizacyjnych,

- montaż pojemnościowego podgrzewacza wody,

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych z.w. i c.w.u. od pionów/liczników,

- wykonanie nowych rur kanalizacyjnych od armatury do pionów,

- wymiana rur gazowych od licznika do kuchenki gazowej z montażem detektora gazu i tlenku węgla,

- malowanie rurociągów,

- remont WC na klatce schodowej,

- rozebranie pieców kaflowych,

- montaż armatury wg. Przedmiaru,

- montaż nawiewników okiennych,

- regulacja, próby szczelności, protokoły.

**c. Branża elektryczna**

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,

- wymiana WLZ,

- wymiana TL,

- montaż TM z zabezpieczeniami,

- montaż grzejników elektrycznych,

- uzgodnienie schematu jednokreskowego wzrost mocy 6kW,

- pomiary elektryczne.

1. **ul. Wielkopolska 31 m 26**

**a. Branża budowlana**

- prace rozbiórkowe,

- gruntowanie podłoża ścian i sufitów,

- odbicie i wykonanie tynków na ścianach i sufitach,

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet (ściany i sufity),

- wykonanie warstwy wyrównawczej,

- ułożenie wykładziny z tworzywa sztucznego,

- układanie płytek ściennych,

- ułożenie płyty OSB pióro-wpust 22 mm,

- wypoziomowanie podłogi,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej,

- regulacja stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż nawiewników okiennych,

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych.

**b. Branża sanitarna**

- demontaż armatury kuchennej (zlewozmywak, itp.),

- demontaż rurociągów z.w., c.w.u.,

- demontaż rur kanalizacyjnych,

- montaż pojemnościowego podgrzewacza wody,

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych z.w. i c.w.u. od pionów/liczników,

- wykonanie nowych rur kanalizacyjnych od armatury do pionów,

- montaż wodomierza,

- wymiana rur gazowych od licznika do kuchenki gazowej z montażem detektora gazu i tlenku węgla,

- malowanie rurociągów,

- rozbiórka pieców kaflowych,

- montaż armatury wg. Przedmiaru,

- remont WC na klatce schodowej,

- regulacja, próby szczelności, protokoły,

**c. Branża elektryczna**

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,

- wymiana TL,

- montaż TM z zabezpieczeniami,

- montaż grzejników elektrycznych,

- uzgodnienie schematu jednokreskowego,

- pomiary elektryczne.

**Część 3 zamówienia**

1. **ul. Dąbrówki 3 m 7**

**a. Branża budowlana**

- prace rozbiórkowe,

- gruntowanie podłoża ścian i sufitów,

- odbicie i wykonanie tynków na ścianach i sufitach,

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet (ściany i sufity),

- ułożenie płyty OSB pióro-wpust 15 mm,

- ułożenie wykładziny z tworzywa sztucznego,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- regulacja stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż nawiewników okiennych,

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych.

**b. Branża sanitarna**

- demontaż armatury kuchennej (bateria)

- demontaż rurociągów z.w.u

- demontaż rur kanalizacyjnych

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych z.w.u i c.w.u. od pionów/liczników

- wykonanie nowych rur kanalizacyjnych od armatury do pionów

- montaż podgrzewacza elektrycznego

- montaż wodomierza

- montaż armatury wg. przedmiaru

- regulacja, próby szczelności, protokoły

**c. Branża elektryczna**

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,

- wymiana WLZ,

- montaż TM z zabezpieczeniami,

- montaż grzejnika elektrycznego oraz kuchenki elektrycznej 2 płytowej,

- uzgodnienie schematu jednokreskowego w ENEA,

- pomiary elektryczne.

1. **ul. Dąbrówki 8 m 6**

**a. Branża budowlana**

- prace rozbiórkowe,

- gruntowanie podłoża ścian i sufitów,

- odbicie i wykonanie tynków na ścianach i sufitach,

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet (ściany i sufity),

- ułożenie wykładziny z tworzywa sztucznego,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej,

- regulacja stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż nawiewników okiennych,

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych.

**b. Branża sanitarna**

- demontaż rurociągów z.w., c.w.u.

- demontaż rur kanalizacyjnych

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych z.w. i c.w.u. od pionów/liczników

- wykonanie nowych rur kanalizacyjnych od armatury do pionów

- montaż podgrzewacza elektrycznego

- montaż wodomierza

- montaż armatury wg. przedmiaru

- regulacja, próby szczelności, protokoły

- remont WC na półpiętrze (w budynku obok Dąbrówki 12)

**c. Branża elektryczna**

- wymiana osprzętu elektrycznego,

- wymiana TL,

- montaż TM z zabezpieczeniami,

- montaż grzejnika elektrycznego,

- montaż kuchenki elektrycznej 2 płytowej,

- uzgodnienie schematu jednokreskowego w ENEA,

- pomiary elektryczne.

1. **ul. Jagiellońska 30 m 11A**

**a. Branża budowlana**

- prace rozbiórkowe,

- gruntowanie podłoża ścian i sufitów,

- odbicie i wykonanie tynków na ścianach i sufitach,

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet (ściany i sufity),

- ułożenie wykładziny z tworzywa sztucznego wraz z wywinięciem na ścianę 10 cm,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej wraz z regulacją,

- montaż nawiewników okiennych,

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych.

**b. Branża sanitarna**

- demontaż armatury,

- demontaż rurociągów z.w., c.w.u.,

- demontaż rur kanalizacyjnych,

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych z.w. i c.w.u. od pionów/liczników,

- wykonanie nowych rur kanalizacyjnych od armatury do pionów,

- montaż elektrycznego podgrzewacza wody,

- malowanie rurociągów,

- montaż armatury wg. Przedmiaru,

- regulacja, próby szczelności, protokoły.

**c. Branża elektryczna**

- wymiana osprzętu elektrycznego,

- montaż grzejnika elektrycznego,

- montaż kuchenki elektrycznej 2 płytowej,

- uzgodnienie schematu jednokreskowego,

- pomiary elektryczne.

1. **ul. Kościelna 25A m 9**

**a. Branża budowlana**

- prace rozbiórkowe,

- gruntowanie podłoża ścian i sufitów,

- odbicie i wykonanie tynków na ścianach i sufitach,

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet (ściany i sufity),

- ułożenie wykładziny z tworzywa sztucznego wraz z wywinięciem na ścianę 10 cm,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- wymiana stolarki drzwiowej

- montaż nawiewników okiennych,

- regulacja stolarki drzwiowej oraz okiennej,

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych.

**b. Branża sanitarna**

- demontaż armatury łazienkowej,

- demontaż rurociągów z.w., c.w.u. w tym wymiana instalacji na klatce schodowej i uszczelnienie przy

trójniku,

- demontaż rur kanalizacyjnych,

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych z.w. i c.w.u. od pionów/liczników,

- wykonanie nowych rur kanalizacyjnych od armatury do pionów,

- montaż elektrycznego podgrzewacza wody,

- malowanie rurociągów,

- montaż armatury wg. Przedmiaru,

- regulacja, próby szczelności, protokoły.

**c. Branża elektryczna**

- wymiana TM z zabezpieczeniami,

- wymiana osprzętu elektrycznego w pokoju,

- wymiana instalacji elektrycznej w wc i w pokoju do kuchenki elektrycznej,

- montaż grzejnika elektrycznego w pokoju i wc,

- montaż kuchenki elektrycznej,

- montaż domofonu,

- pomiary elektryczne.

1. **ul. Kościelna 27A m 9**

**a. Branża budowlana**

- prace rozbiórkowe,

- gruntowanie podłoża ścian i sufitów,

- odbicie i wykonanie tynków na ścianach i sufitach,

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet (ściany i sufity),

- ułożenie wykładziny z tworzywa sztucznego wraz z wywinięciem na ścianę 10 cm,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- wymiana stolarki drzwiowej

- montaż nawiewników okiennych,

- regulacja stolarki drzwiowej oraz okiennej,

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych.

**b. Branża sanitarna**

- demontaż armatury łazienkowej,

- demontaż rurociągów z.w., c.w.u.

- demontaż rur kanalizacyjnych,

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych z.w. i c.w.u. od pionów/liczników,

- wykonanie nowych rur kanalizacyjnych od armatury do pionów,

- montaż elektrycznego podgrzewacza wody,

- malowanie rurociągów,

- montaż armatury wg. Przedmiaru,

- regulacja, próby szczelności, protokoły.

**c. Branża elektryczna**

- wymiana TM z zabezpieczeniami,

- wymiana osprzętu elektrycznego w pokoju,

- wymiana instalacji elektrycznej w wc i w pokoju do kuchenki elektrycznej,

- montaż grzejnika elektrycznego w pokoju i wc,

- montaż kuchenki elektrycznej,

- montaż domofonu,

- pomiary elektryczne.

1. **ul. Langiewicza 15 m 19**

**a. Branża budowlana**

- prace rozbiórkowe,

- gruntowanie podłoża ścian i sufitów,

- odbicie i wykonanie tynków na ścianach i sufitach,

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet (ściany i sufity),

- ułożenie wykładziny z tworzywa sztucznego,

- ułożenie płyty OSB pióro-wpust 15 mm,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- regulacja stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż nawiewników okiennych,

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych.

**b. Branża sanitarna**

- demontaż armatury kuchennej (zlewozmywak)

- demontaż rurociągów z.w., c.w.u.

- demontaż rur kanalizacyjnych

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych z.w. i c.w.u. od pionów/liczników

- wykonanie nowych rur kanalizacyjnych od armatury do pionów

- montaż rekuperatora

- montaż podgrzewacza elektrycznego

- montaż wodomierza

- montaż armatury wg. przedmiaru

- regulacja, próby szczelności, protokoły

- remont WC na półpiętrze.

**c. Branża elektryczna**

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,

- uzgodnienie schematu jednokreskowego,

- wymiana TM z zabezpieczeniami,

- montaż grzejnika konwektorowego,

- montaż kuchenki elektrycznej,

- pomiary elektryczne.

1. **ul. Światowida 31 m 6**

**a. Branża budowlana**

- prace rozbiórkowe,

- gruntowanie podłoża ścian i sufitów,

- odbicie i wykonanie tynków na ścianach i sufitach,

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet (ściany i sufity),

- układanie płytek ściennych,

- ułożenie wykładziny z tworzywa sztucznego,

- wypoziomowanie podłogi,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- regulacja stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż nawiewników okiennych,

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych.

**b. Branża sanitarna**

- demontaż armatury kuchennej (podgrzewacz)

- demontaż rurociągów z.w., c.w.u.

- demontaż rur kanalizacyjnych

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych z.w. i c.w.u. od pionów/liczników

- wykonanie nowych rur kanalizacyjnych od armatury do pionów

- montaż podgrzewacza elektrycznego

- montaż wodomierza

- montaż armatury wg. przedmiaru

- regulacja, próby szczelności, protokoły

- remont WC w piwnicy.

**c. Branża elektryczna**

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,

- montaż grzejnika 2,0kW,

- montaż kuchenki elektrycznej 2 płytowej 1,8Kw na szafce,

- wymiana TL,

- montaż TM z zabezpieczeniami,

- pomiary elektryczne.