Górowo Iławeckie 02.11.2021 r.

RIZ.271.1.13.2021

Odpowiedzi na zapytania (3)

### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg u nieograniczonego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach”

Pyt nr 1

Prosimy oreślić, która rzędna zbiornika retencyjnego (ZR) jest właściwa?   
Odp.   
Ob. 16 ZR Zbiornik retencyjny - ścieki komunalne,  
Opis zbiornika jest w punkcie 7.4.11 PB, jest to zbiornik prefabrykowany  
  
rzędna dna zbiornika powinna byc 99,97,   
rzędna góry zbiornika powinna być 103,27

Pyt. Nr 2 Prosimy o podanie jaka jest rzędna poziomu wody gruntowej wokół zbiornika retencyjnego (ZR)?  
Odp.   
Odwierty 5 i 6 z dokumentacji geotechnicznej  wykonane w lokalizacji ZR  
  
Pyt. Nr 3 Czy jest możliwość wjazdu na górę zbiornika (ZR)?

Odp.  
Nie przewiduje się możliwości wjazdu na zbiornik retencyjny

Wójt gminy

Bożena Olszewska - Świtaj