**Termometr elektroniczny**

**Specyfikacja techniczna**

* Duży, czytelny wyświetlacz LCD
* Sygnalizacja zakończenia pomiaru
* Czas pomiaru: 60 sekund
* Pamięć ostatniego pomiaru
* Zakres pomiaru: 32.0 - 42.9 °C
* Automatyczne wyłączanie
* Wskaźnik słabej baterii
* Łatwy do czyszczenia
* 100 % wodoodporny
* Etui