## Arkusz1
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 1
1 | Mikrowaga analityczna z dokładnością ważenia 0.01 mg. Waga winna zawierać zmechanizowane drzwiczki osłony przeciwwiatrowej upraszczające proces ważenia i przyczyniające się do zwiększenia wydajności z możliwością regulacji poziomu automatyzacji drzwiczek. Waga winna pracować w 2 typach ważenia min. do 30 g i do 100 g. Maksymalny czas stabilizacji, nie powinien przekraczać 1.5 s. Rozmiary szalki wagowej nie powinny przekraczać 78 mm x 73 mm. Minimalna możliwa naważka to 20 mg. Waga winna być zintegrowana ze specjalnym stolikiem antywibracyjnym umożliwiającym stabilne miejsce ważenia. Bez szkolenia Mettler Toledo Balance XSR105DU lub rówoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
Gwarancja: 12 mcy
Termin realizacji: 35-70 dni kalendarzowych
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 2
1 | Dozownik z zaworem zwrotnym, objętość 1-10 ml, podziałka 0,05 ml, dokładność 50 µl | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Eksykator ze szkła Duran bez zaworu, średnica nominalna DN 150, średnica zewnętrzna 215 mm, wysokość 252 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Eksykator ze szkła Duran bez zaworu, średnica nominalna DN 250, średnica zewnętrzna 320 mm, wysokość 357 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Wkład do eksykatora - śr. 114 mm, waga 230 g, wielokrotnego użytku | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Wkład do eksykatora - śr. 197 mm, waga 680 g, wielokrotnego użytku | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Płytka do eksykatora – porcelanowa, średnica 140 mm, otwór centralny 20 mm, otwory boczne 5 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Płytka z porcelany do eksykatora - średnica 250 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Statywy z tworzywa sztucznego na fiolki, średnica otworów 12 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Filtr sfałdowany, typ 3 hw, średnica 150 mm, opakowanie 100 szt., gramatura: 65 g/m2, szybkość filtracji: 20 s/10 ml. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Filtr sfałdowany, typ 3 hw, średnica 240 mm, opakowanie 100 szt., gramatura: 65 g/m2, szybkość filtracji: 20 s/10 ml. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Przeźroczysty wąż silikonowy, śr. zew. 9 mm, śr. wew. 6 mm, gr. 1,5 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Przeźroczysty wąż silikonowy, śr. zew. 11 mm, śr. wew. 8 mm, gr. 1,5 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Przeźroczysty wąż silikonowy, śr. zew. 14 mm, śr. wew. 10 mm, gr. 2 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
Gwarancja: poz. 1 - 12 mcy, poz. 2-13 brak
Termin realizacji 7-14 dni kalendarzowych
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)