Czersk, 2024-07-30

WZ.271.23.2024

**Do Wykonawców**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska”**

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00402928/01 z dnia 2024-07-09

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00433807/01 z dnia 2024-07-29

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1

Czy przy wykonywaniu robót związanych z budową kanalizacji deszczowej należy wykonać wymianę gruntu przy robotach ziemnych?

Odpowiedź:

**Przy budowie kanalizacji deszczowej należy wymienić grunt z wykopu pod kanały deszczowe, przykanaliki, studnie i wpusty uliczne na piasek średni. Wykorzystanie gruntu z wykopu do jego późniejszego zasypania może nastąpić po stwierdzeniu jego przydatności i zgodzie Inspektora Nadzoru.**

Pytanie 2

Czy przy wykonywaniu robót związanych z budową kanalizacji deszczowejnależy założyć pompowanie wody z wykopów i ewentualne zastosowanie igłofiltrów?

Odpowiedź:

**Wykonawca uwzględni w wycenie roboty towarzyszące niezbędne do budowy kanalizacji deszczowej takie jak pompowanie wody z wykopu, ewentualne zastosowanie igłofiltrów.**

Pytanie 3

Czy przy wykonywaniu robót związanych z budową kanalizacji deszczowej należy założyć zastosowanie szalunków do wykopów?

Odpowiedź:

**Tak.**

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

**Z poważaniem,**

**Otrzymują:**

1) strona prowadzonego postępowania: [**https://platformazakupowa.pl/pn/czersk**](https://platformazakupowa.pl/pn/czersk)

2) a/a