Numer sprawy: ZP 07/20                                                                    Grajewo, dnia 13.10.2020 r.

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w Szpitalu Ogólnym  w Grajewie DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU OBSERWACYJNO – ZAKAŹNEGO ORAZ PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH”

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo zamówień publicznych przekazuje poniżej zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Pakiet 13 Pkt. 1

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z udźwigiem  160 kg.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Pakiet 13 Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie podnośnika konstrukcji o łatwej i prostej do składania z użyciem śrubokręta.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Pakiet 13 Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie nosidełka, w uniwersalnym rozmiarze, kąpielowego, wykonanego 
z siateczki, umożliwiającej łatwe odprowadzenie wody, w kształcie litery U, przeznaczonego do prania w 70° C, z dwoma szerokimi pasami, przekładanymi pod kończynami dolnymi i  odpinanym zagłówkiem, jak na rysunku poniżej (nosidełko na zdjęciu nie posiada zagłówka):

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

PAKIET 16 – LODÓWKA DO LEKÓW– 2 szt.
1. Zamawiający wymaga: "Wyposażona kontroler ekranu dotykowego " - czy chodzi tu o dotykowy wyświetlacz regulatora temperatury? Czy Zamawiający dopuści rozwiązania z przyciskami, a nie z ekranem dotykowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby chłodziarka była wyposażona w panel dotykowy.

Pytanie 5

PAKIET 16 – LODÓWKA DO LEKÓW– 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści lodówkę o pojemności 100L?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

PAKIET 16 – LODÓWKA DO LEKÓW– 2 szt.

Co to jest "Wtórna (wędrująca) sonda temperatury"?

Odpowiedź:

Wędrująca sonda temperatury jest to dodatkowa sonda temperatury, którą można umieścić w dowolnym miejscu w chłodziarce.

Pytanie 7

PAKIET 16 – LODÓWKA DO LEKÓW– 2 szt.

Co to jest "Zdalne kontakty alarmowe"?

Odpowiedź:

Chłodziarka wyposażona w styk bezpotencjałowy, który umożliwia podłączenie systemu gsm.

Pytanie 8

PAKIET 16 – LODÓWKA DO LEKÓW– 2 szt.

Co to jest "Automatyczne odszranianie poza cyklem"?

Odpowiedź:

Możliwość wyłączenia automatycznego odszraniania.

Pytanie 9

PAKIET 16 – LODÓWKA DO LEKÓW– 2 szt.

Co to jest "Regulator i bateria alarmu z powrotem zasilają się"?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia w prostym języku, aby Pytający mógł zrozumieć, jest to system wyposażony w dodatkowe zasilanie w postaci baterii zasilającej alarm chłodziarki w sytuacji braku zasilania sieciowego.

Pytanie 10

Dot. Pakietu nr 1

Czy Zmawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Dot. Pakietu nr 2
2. Czy Zmawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
3. Czy Zmawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2185 mm?
4. Czy Zmawiający dopuści wózek z regulacja wysokości leża w zakresie 47-79 cm?
5. Czy Zmawiający dopuści wózek bez szyny typu MODUR?

Odpowiedź:

Pytania nie dotyczą Pakietu nr 2.

Pytanie 12

Pakiet nr 2

poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w komorę z łączeniami laserowymi rozwiązanie takie jest równoważne z komorą głęboko tłoczoną dodatkowo posiada ona dożywotnią gwarancję, czego nie zapewniają producenci komór wysoko tłoczonych. Łączenia te są wykonane z niezwykłą precyzją i nie stwarza ryzyka osadzenia się w nich mikroorganizmów bo nie zawiera zgłębień. Nie są nam znane żadne badania które wskazywały by na gromadzenie bakterii w takich komorach. Ponadto łączenia te są niezwykle wytrzymałe i nie obniżają one parametrów fizycznych i wytrzymałościowych. Ciśnienie i temperatura panująca w komorze są kilkukrotnie niższe niż minimalnie konieczne by w jakikolwiek sposób oddziaływać na tak łączoną stal nierdzewną w razie odmowy prosimy o uzasadnienie takiej decyzji.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

- Pakiet nr 2

- poz. 6 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia z drzwiami otwieranymi manualnie rozwiązanie takie zapewnia mniejszą awaryjność systemu niż z automatycznym otwieraniem komory nie występuje siłownik podlegający usterkom co generowałoby dodatkowe koszty serwisowe oraz wstrzymywałoby korzystania z urządzenia.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Pakiet 2

poz. 7 - Prosimy o dopuszczenie myjni dezynfektora o innym układzie dysz, gwarantujących w pełni skuteczne mycie w tym basenów z uchwytem. 10 dysz w tym 5 obrotowych w tym wysoko obrotowe ramie. O skuteczności mycia i dezynfekcji decydują :
-parametr A0, opisujący poziom dezynfekcji -realizacja odpowiednich norm ISO 15883-1, 15883-3
Co więcej myjnia osiąga parametry znacznie przewyższające te minima Skoro myjnia spełnia zasadne normy to ilość dysz jest parametrem arbitralnym i nie ma znaczenia dla skuteczności jej pracy zwłaszcza że jakość mycia zależna jest także od rozmieszczenia dysz i ich ruchomości ( ramiona, dysze obrotowe ) .W przypadku odmowy dopuszczenia takiego urządzenia prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

- Pakiet 2

- poz. 10 - Prosimy o wykreślenie parametru możliwości programowania przez użytkownika minimum 3 programów indywidualnych, ponieważ tylko tak możemy ograniczyć ryzyko błędu ludzkiego gdy użytkownik źle zaprogramuje myjnie

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

- Pakiet 2

- poz. 17 - Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 500 x 500 x 1450 są to wymiary nieznacznie odbiegające od wymagań zamawiającego

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Pakiet 2

poz. 27 - Prosimy o dopuszczenie nowoczesnej ekonomicznej pompy 90 l/min co ma przełożenie na oszczędności związane ze zużycie wody.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

- Dotyczy pakietu 1. Łóżko szpitalne z materacem – 8kpl. Pkt. 3.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko bez stalowych uchwytów trzymających materac przy dwóch segmentach?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Dotyczy pakietu 1. Łóżko szpitalne z materacem – 8kpl. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko wyposażone w estetyczne, solidne szczyty z tworzywa ABS, co ułatwia ich dezynfekcję, z dodatkową blokadą „odblokowane / zablokowane” zapobiegającą przypadkowemu wyjęciu szczytu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

- Dotyczy pakietu 1. Łóżko szpitalne z materacem – 8kpl. Pkt. 9.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko, którego oparcie pleców regulowane jest za pomocą korby usytuowanej od strony nóg pacjenta, w zakresie: 0-70o?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Dotyczy pakietu 1. Łóżko szpitalne z materacem – 8kpl. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko, którego dopuszczalne obciążenie wynosi: do 180kg?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Dotyczy pakietu 19. Wózek do transportu zwłok – 1szt. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu zwłok, wyposażony w pokrywę z polipropylenu (twardy plastik) co stanowi rozwiązanie o wiele korzystniejsze od opisanego PCV (gruba folia a’la plandeka)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

- Dotyczy: PAKIET 7 STÓŁ REHABILITACYJNY – 4 szt.

- Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie 0+ 45°?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

- Dotyczy: PAKIET 7 STOJAK MEDYCZNY - 5 szt.

- Czy Zamawiający dopuści stojak medyczny regulowany w zakresie 1400-2000 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Dotyczy: PAKIET 7 TABORET OBROTOWY Z OPARCIEM - 4 Szt.

Czy Zamawiający dopuści taboret obrotowy bez oparcia pleców?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Wszyscy Wykonawcy w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany.  Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Dyrektor

Szpitala Ogólnego im. dr W. Ginela

w Grajewie

lek. med. Sebastian Wysocki

…...…..........................................

Kierownik Zamawiającego