## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.171.2022.LS
| Nazwa zamówienia | Dostawa produktów do żywienia pozajelitowego wraz z dzierżawą urządzenia do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto ***:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
*** jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..………………………….. ………………………………..………………………….. ………………………………..………………………
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
* zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane przez nas produkty lecznicze, stanowiące przedmiot zamówienia w części 1 (poz. 1-7), części 2-4, są dopuszczone do obrotu na terenie Polski na zasadach określonych w art. 3 lub 4a ustawy prawo farmaceutyczne. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski. (dotyczy wykonawców oferujących produkty lecznicze)
9. | Oświadczamy, że oferowane przez nas produkty lecznicze, stanowiące przedmiot zamówienia w części 5-7, są dopuszczone do obrotu na terenie Polski na zasadach określonych w art. 3 lub 4 ust. 1 i 2 lub 4a ustawy prawo farmaceutyczne. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski. (dotyczy wykonawców oferujących produkty lecznicze)
10. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia w części 1 (poz. 8-12), są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski. (dotyczy wykonawców oferujących wyroby medyczne)
11. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
12. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
13. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
14. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część (1)
| DFP.271.171.2022.LS | [10 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto ***: | 0
Poz. | Skład | Dawka | Postać /Opakowanie | Ilość |  | Nazwa handlowa / Dawka / Postać /Opakowanie | Podmiot Odpowiedzialny | Skład | Numer GTIN | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto*** jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto*** pozycji
1. | 12,5% podstawowy roztwór aminokwasów i elektrolitów do żywienia pozajelitowego | 125mg/ml, 500 ml | roztwór do infuzji; butelka | 22000 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: |  |  |  |  | 0,00 |  | 0
2. | 6% roztwór aminokwasów do żywienia pozajelitowego stosowany przy niewydolności nerek | 60 mg/ml, 500 ml | roztwór do infuzji; butelka | 17000 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: |  |  |  |  | 0,00 |  | 0
3. | 20% emulsja tłuszczowa do żywienia pozajelitowego zawierająca 80% oliwy z oliwek* | 200mg/ml, 500 ml | roztwór do infuzji; butelka | 18000 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: |  |  |  |  | 0,00 |  | 0
4. | 20% emulsja tłuszczowa do żywienia pozajelitowego zawierająca 80% oliwy z oliwek* | 200mg/ml, 250 ml | roztwór do infuzji; butelka | 1000 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: |  |  |  |  | 0,00 |  | 0
5. | Liofilizat witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach | 750 mg | proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, fiol | 65000 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: |  |  |  |  | 0,00 |  | 0
6. | 10 % roztwór aminokwasów zawierający taurynę 0,06g/ 100 ml przeznaczonych do żywienia pozajelitowego dzieci, niemowląt, noworodków* | 100 mg/ml, 100 ml | roztwór do infuzji; butelka | 2000 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: |  |  |  |  | 0,00 |  | 0
7. | 10 % roztwór aminokwasów zawierający taurynę 0,06g/ 100 ml przeznaczonych do żywienia pozajelitowego dzieci, niemowląt, noworodków* | 100 mg/ml, 250 ml | roztwór do infuzji; butelka | 4500 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: |  |  |  |  | 0,00 |  | 0
Poz. | Parametry wymagane |  | Pojemność | Ilość |  | Nazwa handlowa / Pojemność | Producent | Parametry oferowane | Numer GTIN ( jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto*** jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto*** pozycji
8. | Worki wielowarstwowe do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego o poj. 3000 ml dopasowane do urządzenia z częsci 1 poz. 13** # |  | 3000 ml | 25000 | sztuk | Nazwa handlowa: Pojemność: |  |  |  |  | 0,00 |  | 0
9. | Worki wielowarstwowe do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego o poj. 1000 ml dopasowane do urządzenia z częsci 1 poz. 13** # |  | 1000 ml | 7000 | sztuk | Nazwa handlowa: Pojemność: |  |  |  |  | 0,00 |  | 0
10. | Worki wielowarstwowe do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego o poj. 125 ml dopasowane do urządzenia z częsci 1 poz. 13** # |  | 125 ml | 4000 | sztuk | Nazwa handlowa: Pojemność: |  |  |  |  | 0,00 |  | 0
11. | Worki wielowarstwowe do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego o poj. 250 ml dopasowane do urządzenia z częsci 1 poz. 13** # |  | 250 ml | 4000 | sztuk | Nazwa handlowa: Pojemność: |  |  |  |  | 0,00 |  | 0
12. | Worki wielowarstwowe do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego o poj. 500 ml dopasowane do urządzenia z częsci 1 poz. 13** # |  | 500 ml | 1000 | sztuk | Nazwa handlowa: Pojemność: |  |  |  |  | 0,00 |  | 0
* wymagany jeden podmiot odpowiedzialny w przypadku takiego samego składu
** wymagany jeden producent
# Wyroby medyczne oferowane w cz. 1 (poz. 8-12) muszą posiadać zgodność z certyfikatem CE.
Dzierżawa urządzenia:
Poz. | Dzierżawa urządzenia | Ilość |  | Opis dzierżawionego urządzenia |  |  |  | Cena brutto*** za jeden miesiąc | Wartość brutto pozycji***
13. | Dzierżawa urządzenia do przygotowywania mieszanin odżywczych do żywienia pozajelitowego | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia: Producent / typ: Rok produckji: |  |  |  |  | 0
14. | Licencja za oprogramowanie do urządzenia z poz. 13 | 36 | miesięcy | [5 empty] | 0
Koszt zużycia energii elektrycznej:
Moc oferowanego urządzenia w watach [W] |  | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
|  | 7665 | 0.69 | 0
*** jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Pkt | Wymagane warunki dzierżawy urządzenia z poz. 13 |  |  | Opis oferowanych warunków dzierżawy urządzenia
1. | Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia, jego zainstalowania i przeszkolenia personelu apteki na własny koszt z funkcjonowania wymaganego urządzenia wraz z oprogramowaniem. Instalacja urządzenia oraz szkolenie personelu nie powinno zakłócać codziennego cyklu produkcyjnego w Pracowni Żywienia Pozajelitowego. Szkolenie musi obejmować oprogramowanie do zlecania recept oraz funkcjonowanie (działanie) i obsługę mieszalnika. Szkolenie musi odbyć się w Aptece Szpitala Uniwersyteckiego lub za zgodą Kierownika Apteki w innym wskazanym miejscu. Na potrzeby szkolenia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć niezbędną ilość preparatów i materiałów jednorazowych. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
2. | Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania na własny koszt infrastruktury technicznej dla potrzeb oferowanego urządzenia tak, aby zapewnić jego szybką instalację, uruchomienie i prawidłową eksploatację. Zamawiający zaleca w tym celu dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej
3. | Przez cały okres użytkowania urządzenia przez Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do świadczenia serwisu oraz koniecznych przeglądów technicznych urządzenia i oprogramowania. Koszty z tym związane należy uwzględnić w czynszu dzierżawnym. Serwis urządzenia i oprogramowania w przypadku awarii: Wykonawca zobowiązany będzie do wsparcia technicznego w godzinach pracy Apteki (dotyczy również dyżurów medycznych). Wykonawca zobowiązany będzie podać numer telefonu, pod którym będzie dostępny serwis techniczny (dotyczy również dyżurów medycznych). W razie wystąpienia awarii urządzenia lub oprogramowania ustala się: Czas reakcji do 1h po zgłoszeniu problemu; Czas na obejście problemu do 5h (rozwiązanie tymczasowe); Czas na rozwiązanie problemu do 24 h. Jeżeli przewidywany czas naprawy urządzenia przekraczać będzie 48 h Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zastępcze urządzenie o takich samych parametrach technicznych w ciągu 24 h od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z naprawą, dostarczeniem aparatu zamiennego i jego ubezpieczenia pokrywa Wykonawca. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania przeglądu technicznego raz na 12 miesięcy i konserwacji urządzenia.
Pkt | Opis urządzenia, będącego przedmiotem dzierżawy z poz. 13 |  |  | Opis zaoferowanego urządzenia
4. | Urządzenie z pozycji 13 musi posiadać zgodność z certyfikatem CE. Rok produkcji urządzenia z pozycji 8 minimum 2019 r.
5. | Urządzenie do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego ma być w pełni skomputeryzowane wraz z oprogramowaniem w języku polskim lub angielskim.
6. | Urządzenie powinno wykonywać mieszaniny metodą wolumetryczno-grawitacyjną tzn. z końcową kontrolą wagi prawidłowo sporządzonej mieszaniny. Waga powinna być podłączona na stałe do urządzenia. Do urządzenia wymagane jest dołączenie odpowiedniego oprogramowania sterującego urządzeniem oraz umożliwiającego prowadzenie bazy danych pacjentów i preparatów oraz realizowanie recept w jednostkach miary stosowanych przez Zamawiającego tj. gram, mililitr, mmol, mmol/kg masy ciała, ampułka danego preparatu. Wersja oprogramowania powinna umożliwiać zlecanie mieszanin z wielu stacji roboczych. Zamawiajacy wymaga zaoferowania urządzenia posiadającego oprogramowanie umożliwiające elektroniczne tworzenie i weryfikację recept i wysyłanie ich bezpośrednio z oddziału do pracowni żywienia oraz aby to oprogramowanie współpracowało z aktualnie działającym wyposażeniem pracowni żywieniowej Zamawiającego tj. wyposażeniem programem kalkulacyjnym typu Abacus. Wymagane posiadanie licencji przez Wykonawcę na program kalkulacyjny dedykowany do zlecania i obliczeń składu i stabilności mieszanin do żywienia pozajelitowego kompatybilne z oferowanym urządzeniem.
7. | Urządzenie powinno przygotowywać zindywidualizowane mieszaniny do żywienia pozajelitowego oraz umożliwiać automatyczne pobieranie składników z co najmniej 24 różnych źródeł: makroskładników z butelek szklanych lub plastikowych, worków oraz mikroskładników z fiolek lub strzykawek. Zamawiający wymaga aby wszystkie 24 porty urządzenia były uniwersalne tzn. pozwalały do każdego z nich podłączyć makro lub mikroskładnik w zależności od potrzeb w danym dniu produkcyjnym. Zamawiajacy wymaga, aby przewody mogły być podłączane do portów pojedyńczo, nie modułami. Tzn. Przewody napełniające nie mogą być na stałe połączone z listwą zaworową w formie zestwu po kilka portów. Zamawiający wymaga podania w ofercie ilości i rodzaju portów przy urządzeniu. |  |  | należy w szczególności podać ilość i rodzaj portów przy urządzeniu
8. | Urządzenie musi być zainstalowane w sposób umożliwiający oddzielenie pracy administracyjnej (drukowanie recept, etykiet, raportów produkcji) od sporządzania gotowych mieszanin do żywienia pozajelitowego w pomieszczeniu czystym. Komputer wraz z drukarką nie może być zainstalowany w pomieszczeniu czystym. System powinien umożliwiać równoczesne wprowadzanie składu recept w pomieszczeniu biurowym i sporządzanie mieszanin przez urządzenie w pomieszczeniu czystym (praca w tle).
9. | Ze względu na stabilność mikrobiologiczną mieszaniny, urządzenie powinno mieścić się w całości w świetle loży z nawiewem laminarnym [Zamawiający posiada lożę Lamil 190] pozostawiając wystarczającą ilość wolnej przestrzeni roboczej (minimum 100 cm), zapewniającą bezpieczne wykonywanie manipulacji niezbędnych do wykonywania mieszanin. Urządzenie nie powinno zakłócać przepływu jałowego powietrza w świetle loży z nawiewem laminarnym. Zamawiający wymaga podania wymiarów urządzenia. |  |  | należy w szczególności podać wymiary urządzenia
10. | Zamawiający zastrzega sobie w toku badania ofert prawo zwrócenia się do wykonawców o dostarczenie w wyznaczonym terminie i miejscu przez Zamawiającego (na koszt własny Wykonawcy) oferowanego urządzenia z oprogramowaniem w celu przeprowadzenia testu na jego zgodność z zapisami specyfikacji
11. | W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do przebadania stabilności fizyko-chemicznej 15 składów mieszanin wg wskazań Zamawiającego.Zamawiający przedstawi do przebadania unikalne składy mieszanin zawierające roztwory aminokwasów, tłuszczy, glukozy, mikro i makroelementów.

## część (2)
| DFP.271.171.2022.LS | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto ***: | 0
Poz. | Skład | Dawka | Postać /Opakowanie | Ilość |  | Nazwa handlowa / Dawka / Postać /Opakowanie | Podmiot Odpowiedzialny | Skład | Numer GTIN | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto*** jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto*** pozycji
1. | Aqua pro iniectione | 1000 ml | rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych; 1000 ml butelka plastikowa; stojąca | 23000 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: |  |  |  |  | 0,00 |  | 0
*** jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (3)
| DFP.271.171.2022.LS | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto ***: | 0
Poz. | Skład | Dawka | Postać /Opakowanie | Ilość |  | Nazwa handlowa / Dawka / Postać /Opakowanie | Podmiot Odpowiedzialny | Skład | Numer GTIN | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto*** jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto*** pozycji
1. | koncentrat fosforanów organicznych do sporządzania roztworu do infuzji | 216 mg/ml; 20 ml | koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; fiol. | 50000 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: |  |  |  |  | 0,00 |  | 0
*** jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (4)
| DFP.271.171.2022.LS | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto ***: | 0
Poz. | Skład | Dawka | Postać /Opakowanie | Ilość |  | Nazwa handlowa / Dawka / Postać /Opakowanie | Podmiot Odpowiedzialny | Skład | Numer GTIN | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto*** jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto*** pozycji
1. | Koncentrat pierwiastków śladowych (Cu, F, J, Mn, Se, Zn) ze zwiększoną zawartością cynku przeznaczony do uzupełnienia żywienia pozajelitowego dzieci | 1 ml roztworu zawiera 250 µg cynku, 20 µg miedzi, 1 µg manganu, 2 µg selenu, 57 µg fluoru, 1 µg jodu | konc. do przyg. roztw. do inf. 10 ml | 1800 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: |  |  |  |  | 0,00 |  | 0
2. | Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach do żywienia pozajelitowego dzieci | 10 ml zawiera 690 µg witaminy A, 10 µg witaminy D2, 6,4 mg witaminy E, 200 µg witaminy K1 | konc. emulsji do inf. 10 ml | 8000 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: |  |  |  |  | 0,00 |  | 0
*** jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (5)
| DFP.271.171.2022.LS | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto ***: | 0
Poz. | Skład | Dawka | Postać /Opakowanie | Ilość |  | Nazwa handlowa / Dawka / Postać /Opakowanie | Podmiot Odpowiedzialny | Skład | Numer GTIN | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto*** jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto*** pozycji
1. | Thiaminum^ | 100mg/ 2ml | roztwór do wstrz. dożylnych | 10000 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: |  |  |  |  | 0,00 |  | 0
^ czasowe dopuszczenie lub import docelowy.
*** jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (6)
| DFP.271.171.2022.LS | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto ***: | 0
Poz. | Skład | Dawka | Postać /Opakowanie | Ilość |  | Nazwa handlowa / Dawka / Postać /Opakowanie | Podmiot Odpowiedzialny | Skład | Numer GTIN ( jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto*** jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto*** pozycji
1. | Natrium Chloratum 10 % ^^ | 10 g/100 ml | roztwór do wstrzykiwań, flakon | 3000 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: |  |  |  |  | 0,00 |  | 0
^^ Import docelowy
*** jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (7)
| DFP.271.171.2022.LS | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto ***: | 0
Poz. | Skład | Dawka | Postać /Opakowanie | Ilość |  | Nazwa handlowa / Dawka / Postać /Opakowanie | Podmiot Odpowiedzialny | Skład | Numer GTIN ( jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto*** jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto*** pozycji
1. | Glucose * ^^ | 50% 3000 ml; 2775 mOsmol/L | roztwór do infuzji, worek | 6000 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: |  |  |  |  | 0,00 |  | 0
2. | Glucose * ^^ | 50% 500 ml; 2775 mOsmol/L | roztwór do infuzji, worek | 2000 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: |  |  |  |  | 0,00 |  | 0
* wymagany jeden podmiot odpowiedzialny
^^ import docelowy
*** jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.