Egz. nr 1

- SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA

- TECHNICZNA

Rozbudowa drogi gminnej nr 106013B w m. Łady Borowe, gmina Zambrów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Kod CPV 45232300-5

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Rozbudowa drogi gminnej nr 106013B w m. Łady Borowe, gmina Zambrów wraz z niezbędną

infrastrukturą techniczną.

Zamawiający – Gmina Zambrów, ul. Fabryczna, 18-300 Zambrów

1.2.Przedmiot i zakres robót.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w tym kabli miedzianych rozdzielczych i

abonenckich, doziemnych oraz słupków telekomunikacyjnych.

1.3.Wyszczególnienie i opis prac.

- roboty przygotowawcze polegające na odkryciu istniejących urządzeń telekomunikacyjnych

- roboty pomiarowe

Zamawiający w terminie określonym umową przekaże wykonawcy teren budowy,

dziennik  budowy oraz dwa egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego.

Prowadzący roboty zobowiązany jest wytyczyć trasę robót liniowych zgodnie z dokumentacją

techniczną oraz wykonać niwelację terenu i określić rzędne posadowienia przebudowanych

urządzeń tj. słupów kablowych do projektowanych ciągów pieszych.

1.4.Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym

w umowie.

Zamawiający wskaże oznaczone na planie sytuacyjno - wysokościowej instalacje i

urządzenia podziemne oraz repery geodezyjne.

1.5.Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego oznaczenia urządzeń podziemnych,

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora

nadzoru i właściciela urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji

robót.

1.6.Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca winien unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń wód

gruntowych i powierzchniowych oraz nadmiernego hałasu. Innych wymagań w tym zakresie nie

przewiduje się.

1.7.Warunki bezpieczeństwa pracy.

Wykonawca winien przestrzegać przy realizacji robót warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczeństwa.

1.8.Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Przed rozpoczęciem prac związanych z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie

drogowym, należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń

w pasie drogowym oraz opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu w czasie

wykonywania ww. robót.

1.9.Ogrodzenie placu budowy.

Roboty liniowe – nie przewiduje się specjalnych zabezpieczeń.

2.Materiały.

Przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej przewiduje się użycie następujących materiałów:

- Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5. - Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 - Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5. - Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5. - Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5. - Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5. - Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5. - Łączniki pojedyncze jednożyłowe. - Osłona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150 Raychem - Osłona termokurczliwa XAGA-500 55/12-150 Raychem. - Osłona KM-1. - Osłona KM-2. - Rura HDPE-D 110/6,3 mm. - Rura HDPEp 110/6,3 mm. - Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych.

Wykonawca winien posiadać na zastosowane materiały świadectwa jakości.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę.

3.Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

w dokumentacji projektowej.

4.Transport.

Liczba środków transportu winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi

w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową.

5.Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją

projektową.

6.Kontrola jakości robót.

Kontrolę jakości robót przeprowadza inspektor nadzoru. Sprawdzenie polega na wizualnej

ocenie jakości wykonanych robót oraz na sprawdzeniu pomiarowym.

Do użytku będą dopuszczone przez inspektora tyko te materiały, które posiadają:

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną

- spełniają wymogi materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej

7. Obmiar robót.

Obmiar robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne

dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika Projektu.

Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą

mieć wpływ na koszt wykonania.

Jednostką obmiaru robót jest:

- 1m – dla budowy rurociągu i kabli

- 1 szt – dla pozostałych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej

8.Odbiór robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi końcowemu(ostatecznemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Wykonawca zobowiązany jest podczas odbioru końcowego dostarczyć:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami

- dziennik budowy

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót wraz ze jej zgłoszeniem do Powiatowego Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

9.Podstawa płatności.

Płatność za jednostkę wykonanych robót należy ustalać zgodnie z obmiarem i oceną

jakości użytych materiałów i wykonanych prac, zgodnie z dokumentacją projektową

wg    załączonego przedmiaru robót.

W cenie jednostkowej należy ująć wszelkie roboty zasadnicze wynikające z przedmiaru

i projektu wykonawczego.

Ceny te będą pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów użytych

do przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

10.Przepisy związane.

Prace związane z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej należy wykonać zgodnie

z obowiązującymi normami zakładowymi ORANGE POLSKA S.A..

Przy budowie kierować się normami ZN-96/TP S.A.-027/T,-028/T, -029/T, -030/T, -031/T,

-032/T, -033/T, -034/T, -036/T.

###### Sporządził:

Jerzy Niedzielko