## Pakiet_1
	Pakiet nr 1-zaktual. zal. 1.1 do SWZ
SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 1
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Basen sanitarny plastikowy z pokrywą	szt.	15
2.	Cewnik uro .typ Foley dwudrożny z balonem, silikonowany, ster. Ch/FG 12 z zastawką plastikową lub gumową	szt.	5
3.	Cewnik uro .typ Foley dwudrożny z balonem, silikonowany,ster. Ch/FG 14z zastawką plastikową lub gumową	szt.	20
4.	Cewnik uro .typ Foley dwudrożny z balonem, silikonowany,ster. Ch/FG 16 z zastawką plastikową lub gumową	szt.	40
5.	Cewnik uro .typ Foley dwudrożny z balonem, silikonowany,ster. Ch/FG 18 z zastawką plastikową lub gumową	szt.	40
6.	Cewnik uro .typ Foley dwudrożny z balonem, silikonowany,ster. Ch/FG 20 z zastawką plastikową lub gumową	szt.	25
7.	Cewnik uro .typ Foley dwudrożny z balonem, silikonowany,ster. Ch/FG 22 z zastawką plastikową lub gumową	szt.	15
8.	Cewnik uro .typ Foley dwudrożny z balonem, silikonowany,ster. Ch/FG 24 z zastawką plastikową lub gumową	szt.	10
9.	Cewnik do odsys. górnych dróg oddech. z PCV , elastyczny,CH 16 600 mm TYP C z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi sterylny	szt.	100
10.	Cewnik do odsys. górnych dróg oddech. z PCV, elastyczny, CH 18 600 mm TYP C z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi sterylny	szt.	50
11.	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dwulufowy,sterylny dł.od min.1500mm- do max. 2100 mm	szt.	2200
12.	Przewód łączący do pola operacyjnego jał. CH 24 8,0 x 5,6 dł.1000 mm	szt.	300
13.	Przewód łączący do pola operacyjnego jał. CH 24 8,0 x 5,6 dł.2100 mm	szt.	550
14.	Elektroda do badań Holtera dla dorosłych, jednorazowego użytku z hypoalergicznym klejem, na bazie gąbki polietylenowej,z żelem ciekłym ,sensor Ag/AgCl,elastyczna , wodoszczelna, wodoodporna, prostokątna z podłużnym otworem umożliwiającym przełożenie przewodu łączącego elektrodę z aparatem EKG, zapewnia 24 h monitorowanie pacjenta. Rozmiar 55 x 40 mm. Opakowanie x 50 szt.	op.	260
15.	Golarka do użytku szpitalnego , pojedyncze ostrze , jednorazowego użytku x 50 szt.	op.	20
16.	Kaczka sanitarna plastikowa męska z rączką , wielokrotnego użytku	szt.	50
17.	Kieliszek do podawania leków plastikowy 25-30 ml x 80 szt.	op.	2000
18.	Kieliszek do podawania leków plastikowy 30 ml x 80 szt. z pokrywką	op.	15
19.	Koc ratunkowy sreb. – złoty min.210cm do max. 240cm x 160 cm	szt.	15
20.	Lancet do testów alergologicznych x 200 szt.(dł.końcowki 0,9 mm) sterylny, pakowany pojedynczo	op.	10
21.	Maska ratownicza "usta - usta" jednorazowego użytku z zaworem zwrotnym i foliowym fartuchem ochronnym	szt.	10
22.	Maska tlenowa dla dorosłych z drenem dł. min. 210 cm rozmiar M-XL	szt.	200
23.	Okulary ochronne , panoramiczne typu Google	szt.	5
24.	Ostrze chirurgiczne ze stali węglowej jałowe 11 x 100 szt.	op.	12
25.	Papier do defibrylatora ( AGILENT M 4735A ) 50mm x 15m gładki	szt.	15
26.	Papier do EKG Ascard 4 112 mm x 25 mb	szt.	300
27.	Papier do czarno – białych videoprinterów USG typu Mitsubishi K65HM , termoczuły, o wysokiej rozdzielczości, z połyskiem ,wysoki kontrast. Wymiar 110mm x 20m , od 180 do 210 obrazów na jednej rolce, pakowany pojedynczo w folię ochronną.	szt.	15
28.	Pałeczki do wymazów jałowe bez podłoża, Probówka z korkiem i etykietą zabezpieczajacą Trzonek o wymiarach 2,5 mm x 150 mm wykonany z polistyrenu;główka wykonana z wiskozy o średnicy około 5 mm.Pakowane pojedynczo w opakowanie typu blister.	szt.	20
29.	Pałeczki do wymazów jałowe z podłożem transportowym AMIES, Probówka z korkiem i etykietą zabezpieczajaca.Trzonek o wymiarach 2,5 mm x 150 mm wykonany z polistyrenu;główka wykonana z wiskozy o średnicy około 5 mm.Pakowane pojedynczo w opakowanie typu blister.	szt.	30
30.	Przecinacz do tabletek	szt.	10
31.	Przedłużacz do tlenu Ch 16 x 2100 mm jałowy	szt.	2000
32.	Przyrząd do przygotowywania i aspiracji leków z opakowań wielodawkowych z filtrem bakreryjnym 0,1µm - 0,45 μm	szt.	1300
33.	Rurka Guedel’a jałowa z kolorową zatyczką ułatwiającą identyfikację rozmiaru , nr 1	szt.	8
34.	Rurka Guedel’a jałowa z kolorową zatyczką ułatwiającą identyfikację rozmiaru , nr 2	szt.	8
35.	Rurka Guedel’a jałowa z kolorową zatyczką ułatwiającą identyfikację rozmiaru , nr 3	szt.	8
36.	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, silikonowana, ze znacznikiem głębokości , oznaczeniem rozmiaru i numeru serii na opakowaniu , rozmiar na baloniku kontrolnym, znak skracania rurki, otwór Murphy’ego o zaokrąglonych krawędziach, linia rtg na całej długości, rozm. 7	szt.	5
37.	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, silikonowana, ze znacznikiem głębokości , oznaczeniem rozmiaru i numeru serii na opakowaniu , rozmiar na baloniku kontrolnym, znak skracania rurki, otwór Murphy’ego o zaokrąglonych krawędziach, linia rtg na całej długości, rozm. 7,5	szt.	5
38.	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, silikonowana, ze znacznikiem głębokości , oznaczeniem rozmiaru i numeru serii na opakowaniu , rozmiar na baloniku kontrolnym, znak skracania rurki, otwór Murphy’ego o zaokrąglonych krawędziach, linia rtg na całej długości,rozm. 8	szt.	5
39.	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, silikonowana, ze znacznikiem głębokości , oznaczeniem rozmiaru i numeru serii na opakowaniu , rozmiar na baloniku kontrolnym, znak skracania rurki, otwór Murphy’ego o zaokrąglonych krawędziach, linia rtg na całej długości, rozm. 8,5	szt.	5
40.	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, silikonowana, ze znacznikiem głębokości , oznaczeniem rozmiaru i numeru serii na opakowaniu , rozmiar na baloniku kontrolnym, znak skracania rurki, otwór Murphy’ego o zaokrąglonych krawędziach, linia rtg na całej długości,rozm. 9	szt.	5
41.	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, silikonowana, ze znacznikiem głębokości , oznaczeniem rozmiaru i numeru serii na opakowaniu , rozmiar na baloniku kontrolnym, znak skracania rurki, otwór Murphy’ego o zaokrąglonych krawędziach, linia rtg na całej długości,rozm. 9,5	szt.	5
42.	Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu, silikonowana, otwór Murphy´ego o zaokrąglonych krawędziach, z możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu, dren odsysający zakończony uniwersalnym konektorem umożliwiaj	szt.	5
43.	Rurki tracheotomijne z mankietem silikonowane z oznaczeniem numeracji na balonie , nr 10	szt.	5
44.	Rurki tracheotomijne z mankietem silikonowane z oznaczeniem numeracji na balonie , nr 7	szt.	5
45.	Rurki tracheotomijne z mankietem silikonowane z oznaczeniem numeracji na balonie , nr 8	szt.	5
46.	Rurki tracheotomijne z mankietem silikonowane z oznaczeniem numeracji na balonie , nr 9	szt.	5
47.	Skalpel jednorazowego użytku z rączką x 10 szt. nr 22	op.	4
48.	Szpatułka medyczna, jałowa, pakowana pojedynczo. Opakowanie x100szt.	op.	15
49.	Pinceta jednorazowego użytku anatomiczno- chirurgiczna 125-150 mm	szt.	30
50.	Wieszak przeznaczony do zawieszania pojemnika na mocz przy łóżku chorego	szt.	80
51.	Worek do zbiórki moczu sterylny 2 l , z zaworem spustowym typu T	szt.	500
52.	Zatyczka do cewników sterylna	szt.	20
53.	Jednorazowa staza bezlateksowa 25szt. x 45 cm, niebieska . Na opakowaniu graficzna instrukcja obsługi.	op.	350
54.	Zestaw do inhalacji dla dorosłych (maska, nebulizator, wężyk).Maska wykonana z miękkiego winylu	szt.	2900
55.	Zestaw do lewatywyjednorazowy, niesterylny.worek o pojemności 1750 ml skalowany co 250 ml,z otworem do zawieszenia, dren z PVC o długości 1200 mm z miękką końcówką, otworem centralnym i dwoma otworami / bocznymi i końcówką zabezpieczoną zatyczka,Dodatkowo w zestawie zaciskaczdo dreny( klamra)	szt.	5
56.	Zgłębnik żołądkowy z PCV Ch 20 sonda z zatyczką 1000 – 1500 mm	szt.	5
57.	Zgłębnik żołądkowy z PCV Ch 18 j.u. jałowy z zatyczką sonda długość 1000- 1500 mm	szt.	5
58.	Zgłębnik żołądkowy z PCV Ch 16 j.u. jałowy z zatyczką sonda długość 1000-1500 mm	szt.	5
59.	Żel do EKG 250 g (Skład: woda, podłoże, chlorek sodu, środki konserwujące, barwnik)przewodzący prąd elektryczny, przeznaczony do rejestracji krzywej EKG (zwłaszcza rejestracji 24-godzinnego zapisu EKG metodą Holtera) a także przeznaczony do wykonywania innych zabiegów medycznych (np. elektrostymulacji, defibrylacji, kardiowersji, EMG, EP), zabiegów fizykoterapeutycznych z użyciem prądu elektrycznego (EMS, TENS, NCV).Wysoka odporność na wysychanien naturalny odczyn pH,posiada odpowiednio dobraną lepkość, która zapewnia dobrą przyczepność nawet do małych i gładkich powierzchni.	szt.	40
60.	Łącznik do przewodów i cewników niesterylny	szt.	700
61.	Nakłuwacze do pobierania krwi z naczyń włosowatych 2,4 mm x 200 szt. , igła 21G specjalnie ostrzona gwarantująca łatwość i delikatność użycia , ukryta w tworzywie , sterylna, typu Medlance plus	op.	130
62.	Nkłuwacze do pobierania krwi z naczyń włosowatych 1,8 mm x 200 szt. , igła 21G specjalnie ostrzona gwarantująca łatwość i delikatność użycia , ukryta w tworzywie ,sterylna, typu Medlance plus	op.	10
63.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Standard zostrzem typu QUINCKE w rozmiarze 19 G x 90 mm	szt.	10
64.	Kaczka sanitarna damska , wielokrotnego użytku , z tworzywa sztucznego z rączką	szt.	5
65.	Igła jednorazowego użytku do wstrzykiwaczy insulinowych (penów) w rozmiarze 0,23-0,25 mm x 6-8 mm x 100 szt.	op.	3
66.	Pojemnik do dobowej zbiórki moczu z tworzywa sztucznego 2l-2,5l	szt.	60
67.	Rękaw papierowo-foliowy z fałdą 200mm x 50mm x 100 m	szt.	2
68.	Rękaw foliowo -papierowy 100 mm x 200m	szt.	2
69.	Rękaw foliowo -papierowy 150mm x 200 m	szt.	2
70.	Zastawki Heimlicha z workiem 2000 ml- zastawka przeciwzwrotna zapobiegająca powrotowi odessanego płynu do pacjenta, zakończona obustronnie łącznikiem schodkowym umożliwiającym połączenie z workiem i drenem od pacjenta, worek o pojemności 2000ml (wyskalowanym co 100ml), z odpowietrznikiem i zaworem spustowym; dren łączący pomiędzy workiem a zastawką o długości 50cm. Łącznik luer lock / wejście dla łącznika schodkowego. Zestaw sterylny.	szt.	5
71.	Jednorazowa miska nerkowata z pulpy celulozowej 0,7l nieprzepuszczalna dla płynów	szt.	700
72.	Jednorazowe śliniaki dentystyczne , dwie warstwy bibuły przedzielone warstwą folii PE, w górnej części troczki pozwalajace na zawiązanie śliniaka, dolna część śliniaka zakończona kieszenią	szt.	1200
73.	Rękaw foliowo -papierowy 200mm x 200 m	szt.	3
74.	Pojnik - miseczka dla chorego zatykany poj. 250-300 ml, wyposażony dodatkowo w uszko i wylewkę ułatwiajace przyjmowanie płynów	szt.	90
75.	Żel do badań diagnostycznych USG oraz do leczenia ultradźwiękami. Nie zawiera soli, nie powoduje podrażnień skóry,lepkość 80 000 RPM5_STD 18º , szybkość transmisji 1,48 . Żel na bazie wodnej ( skład ; podłoże poliakrylanowe, substancje konserwujące ). Opakowanie 500ml.	op.	80
76.	Igła bezpieczna do iniekcji zostały zaprojektowane by chronić pracowników ochrony zdrowia przed potencjalnym zakłuciem zarówno przed zabiegiem jak i po jego zakończeniu.Konstrukcja jednoczęściowa (uchwyt igły, część metalowa i element zabezpieczający stanowią jedną część) / Dźwiękowe potwierdzenie zamknięcia zabezpieczenia na igle / Po zamknięciu zabezpieczenia na igle, nie można go otworzyć Element zabezpieczający wskazujący kierunek szlifu igłySzeroki zakres regulacji elementu zabezpieczającego igłę(180°) Prosta aktywacja zabezpieczania igły za pomocą jednej rękopakowanie jednostkowe typu blister-pack Rozmiar 0,5x40 (25g) ,0,5x25 (25g) 0,6x30(23G), 0,7x40 (22G), 0,8x40 (21G), 0,9x40 (20G), 1,1x40 (19G), 1,2x40 (18G). Opakowanie x 100 zszt.	op.	40
77.	Ustniki uniwersalny, jednorazowy do aerozoloterapii nie zawierający lateksu i ftalanów, posiadający złącze 22M/15F, oraz potwierdzone certyfikatem badanie cytotoksyczności w oparciu o wymagania normy EN - ISO 190993-5. Opakowanie x 100 szt.	op.	10
78.	Lusterko laryngologiczne sterylne średnica 22mm x 1 szt.	szt.	170
79.	Maska tlenowa dla dorosłych do wysokiej koncentracji tlenu z rezerwuarem tlenowym wykonana z PCV, dren powietrzny antyzagięciowy długośc min 200cm	szt.	100
80.	Vinylowa, wodoodporna , medyczna opaska na rękę do identyfikacji dorosłych pacjentów wykonana z wodoodpornego materiału w kolorze białym z wkładką do zapisywania danych , plastikowe zapięcie zatrzaskowe,długość min 23 cm szerokość 2,4cm. Opakowanie x100 szt.	op.	60
81.	Pojemnik na mocz sterylny 100 ml-125 ml , zamknięcie szczelne - twist	szt.	960
82.	Papier termoczuły,standardowy,matowy. Do videoprinterów czarno-białych Sony.Rozmiar 110 mm x 20 m, od 200do 225 obrazów USG na jednej rolce.	op.	10
					- zł
	Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności
	w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej podpisany
	kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
	lub podpisem osobistym

## Pakiet_2
	zaktual.zal. 1.2 do SWZ
SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 2
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Igła jednorazowego użytku LUER 1,2x40x100 typu Micropoint lub równoważne , ostrze igły ukształtowane w sposób ułatwiający penetrację tkanki z minimalnym jej urazem, polerowane ultradźwiękami	op.	250
2.	Igła jednorazowego użytku LUER 0,9x40x100 typu Micropoint lub równoważne, ostrze igły ukształtowane w sposób ułatwiający penetrację tkanki z minimalnym jej urazem, polerowane ultradźwiękami	op.	8
3.	Igła jednorazowego użytku LUER 1,1x40x100 typu Micropoint lub równoważne, ostrze igły ukształtowane w sposób ułatwiający penetrację tkanki z minimalnym jej urazem, polerowane ultradźwiękami	op.	5
4.	Igła jednorazowego użytku LUER 0,5x25x100 typu Micropoint lub równoważne,ostrze igły ukształtowane w sposób ułatwiający penetrację tkanki z minimalnym jej urazem, polerowane ultradźwiękami	op.	5
5.	Igła jednorazowego użytku LUER 0,6x30x100 typu Micropoint lub równoważne,ostrze igły ukształtowane w sposób ułatwiający penetrację tkanki z minimalnym jej urazem, polerowane ultradźwiękami	op.	5
6.	Igła jednorazowego użytku LUER 0,7x30x100 typu Micropoint lub równoważne,ostrze igły ukształtowane w sposób ułatwiający penetrację tkanki z minimalnym jej urazem, polerowane ultradźwiękami	op.	12
7.	Igła jednorazowego użytku LUER 0,8x40x100 typu Micropoint lub równoważne,ostrze igły ukształtowane w sposób ułatwiający penetrację tkanki z minimalnym jej urazem, polerowane ultradźwiękami	op.	50
8.	Kaniula dożylna typu bezpiecznego ,cewnik wykonany z termoplastycznego poliuretanu,wtopione min.4 paski widzialne w RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu,standardowy koreczek portu bocznego zabezpieczony przed przypadkowym otwarciem umiejscowiony centralnie nad skrzydełkami, elastyczne skrzydełka kodowane kolorystycznie wg ISO, koreczek luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi.Igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem. Rozmiar od14Ga do 24Ga	op.	6000
9.	Korek – zatyczka do venflonu LUER LOCK	szt.	18000
10.	Kranik trójdrożny LUER LOCK , pokrętło obracane o 360°, jałowy , odpowiedni do wszystkich ciśnieniowych systemów infuzyjnych,ciągły strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia 2- 4barów. Produkt przeznaczony do infuzji i transfuzji, nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie: blister papierowo - foliowy x 1 szt.	szt.	150
11.	Przedłużacz do pompy inf. biały 1,5m jał. LUER LOCK, nie zawierający ftalanów (na jednostkowym opakowaniu zewnętrznym widnieje zapis " nie zawiera ftalanów", lub zharmonizowany znak graficzny)	szt.	150
12.	Przedłużacz do pompy inf. bursztynowy 1,5m jał.LUER LOCK	szt.	40
13.	Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typ TS, jałowy , opakowanie foliowo -papierowe , nie zawierający ftalanów (na jednostkowym opakowaniu zewnętrznym widnieje zapis " nie zawiera ftalanów", lub zharmonizowany znak graficzny	szt.	100
14.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS , igła biorcza dwukanałowa wykonana z ABS,osłonka igły biorczej wykonana z polipropylenu,hydrofobowy filtr powietrza z zatyczką typu on/off,komora kropl.20kropli =1 ml ± 0,1ml wykonana z elastycznego tworzywa wolnego od PVC, bez latexu, DEHPiPHT, długość komory w części przeżroczystej 55- 65 mm,filtr płynu o wielkości oczek 15µm,zaciskacz rolkowy z bezpiecznym miejscem na dren oraz igłę po użyciu wykonany z polistyrenu, rolka zaciskacza, dren medyczny o dł.150 cm wykonany z PVC niezawierającego ftalanów,łącznik stożkowy luer-lock, osłonka łącznika luer-lock opakowanie foliowo-papierowe, ,jałowy niepirogenny , nietoksyczny ,jednorazowego użytku, nie zawierajacy ftalanów (na jednostkowym opakowaniu zewnętrznym widnieje zapis " nie zawiera ftalanów", lub zharmonizowany znak graficzny	szt.	17 000
16.	Strzykawka 100 ml JANET	szt.	60
17.	Strzykawka do tuberculiny trzyczęściowa 1 ml x 100 szt. (0,50 x 16mm 25Gx 5/8”	op.	20
18.	Strzykawka LUER jednorazowego użytku, 10 ml x 100szt. , skala nominalna, co 0,5ml	op.	55
19.	Strzykawka LUER jednorazowego użytku 2 ml x 100szt. skala nominalna, co 0,1ml	op.	80
20.	Strzykawka LUER jednorazowego użytku 20 ml x 100 szt., skala nominalna, co 1ml	op.	220
21.	Strzykawka LUER jednorazowego użytku 5 ml x 100 szt. , skala nominalna, co 0,2ml	op.	120
22.	Strzykawka trzyczęściowa j.u. do pomp inf. , łącznik stożkowy LUER LOCK z kołnierzem,gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem,łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu,skala pomiarowa, pojemność 20ml	szt.	100
23.	Strzykawka trzyczęściowa j.u. do pomp inf., łącznik stożkowy LUER LOCK z kołnierzem,gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, dwustronna skala pomiarowa, biała 50ml	szt.	200
24.	Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków , Ostrze ścięte pod kątem 45°, które nie powoduje ubytku materiału z korka. .Igła przeznaczona jest do do pobierania leków m.in. fiolek z gumowym korkiem 18 G x 40 mm, jałowa x 100 szt.	op.	100
25.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS bursztynowy, igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, z kryzą ograniczającą uniemożliwiającą wypadanie przyrządów z butelek i wypływ płynu z miejsca połączenia, osłonka igły biorczej; przeciwbakteryjny filtr powietrza z zatyczką typu on/off; elastyczna komora kroplowa z tworzywa 20kropli =1 ml ± 0,1ml z filtrem płynu o wielkości oczek 15mikrometrów; długość komory 55 – 65mm ± 2mm zaciskacz rolkowy z zaczepem na podtrzymanie drenu, dren medyczny o dł.150 cm, łącznik stożkowy luer-lock, osłonka łącznika luer-lock; opakowanie foliowo-papierowe jałowy niepirogenny, nietoksyczny, jednorazowego użytku, nie zawierajacy ftalanów (na jednostkowym opakowaniu zewnętrznym widnieje zapis " nie zawiera ftalanów" lub zharmonizowany znak graficzny	szt.	20
26.	Myjka do mycia ciała pacjenta, nasączona jednostronnie środkiem myjącym, do użytku sanitarnego, jednorazowego użytku.Gotowa do użycia po wyjęciu z opakowania, aktywowana przy kontakcie z niewielką ilością wody. W kształcie rękawicy- zwężana w nadgarstku , wykonana z watoliny , gramatura min. 100g/m², jednostronnie pokryta środkiem myjącym o ph 5,5. Rozmiar 24-26cm x 16-18cm. Opakowanie x 20 szt.	op.	210
27.	Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji do 35 dni. Wymagane potwierdzenie maksymalnego czasu użyteczności systemu oryginalnym nadrukiem na indywidualnym pojemniku, zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych. W zestawie sterylna pakowana oddzielnie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem. Sterylizowany radiacyjnie.	szt.	2 200
28.	Bezpieczna igła insulinowa zabezpieczona z obu stron . Kompatybilna ze wszystkimi wstrzykiwaczami do insuliny. Długość 5mm, szeroka osłona ograniczająca nacisk na skórę,brak widocznej igły. Rozmiar 0,30mm (30G) x 5 mm . Opakowanie x 100 szt.	op.	50
	Adapter do podciśnieniowych systemów pobierania krwi. Adapter jest kompatybilny z żeńskimi końcówkami Luer wenflonów, cewników itp., mogą być także stosowane z igłami iniekcyjnymi x 100 szt.	op.	10
29.	Bezigłowa zastawka do aspiracji i infuzji umożliwia połączenie z końcówkami luer i lock pozwala na wielokrotny dostęp celem aspiracji lub podania leku ,dzięki drenikom pozwala na bezpieczny i wygodniejszy dostęp do kaniul obwodowych współpracuje ze wszystkimi systemami dożylnymi	szt.	500
30.	Adapter strzykawkowy - umożliwia przygotowywanie i podaż leków w systemie zamkniętym typ CSTD. Nie zawiera PCV i DEHP. Kompatybilny ze wszystkimi złączami luer lock męskimi strzykawek. Wyposażony w igłę 16G ze stali nierdzewnej. Objętość wypełnienia igły 0,04ml. Igła jest dodatkowo wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem. Samo-uszczelniające się elastomerowe uszczelki zapobiegają uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Dołączona do opakowania jednostkowego zatyczka ochronna wykonana z polietylenu, zapobiegająca kontaminacji połączenia oraz umożliwia bezpieczny transport leku w wypełnionej strzykawce . Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i do linii do podawania leku. Korpus i klamry adaptera wykonany z poliacetalu. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Pakowany a'50. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku.	szt.	50
31.	Adapter typu Luer Lock, obudowa wykonana z PET. Umożliwia zamianę każdego złącza żeńskiego typu luer lock w system CSTD. Samo-uszczelniające się elastomerowa uszczelka wykonana z poliizoprenu, zapobiega uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Objętość wypełnienia 0,07ml. Maks. ilość przekłuć membrany to 10 przekłuć. Umożliwia bezpieczne przyłączenie adaptera strzykawki i przeniesienie leku. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Pakowany a'100. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku.	szt.	50
32.	Adapter do fiolki o średnicy 13 i 20mm. Nie zawiera PCV i DEHP. Adapter pakowany w jednym blistrze z konwertorem fiolki 13mm wykonanym z PET. Umożliwia przygotowywanie i pobieranie leku w systemie zamkniętym typu CSTD. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Adapter wykorzystuje technologię Toxi-Guard, zapewnia natychmiastową kompensację ciśnienia, redukując etap płukania wstępnego. Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku. Kolec 2-drożny z oddzielnym kanałem powietrznym i płynowym. Objętość wypełnienia 0,15ml. System podwójnej membrany Toxi-Guard wykorzystuje matrycę do wiązania leków opartą w 100% na węglu aktywnym oraz membranę hydrofobową i oleofobową o porach średnicy 0,2 mikrona, co pozwala wyeliminować ryzyko przenikania zanieczyszczeń i cząstek znajdujących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku oraz zapobiega uwalnianiu leków cytotoksycznych i innych niebezpiecznych leków w postaci oparów, aerozolu lub kropelek do środowiska podczas rekonstytucji leków. Pakowany a'50. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku.	szt.	50
33.	Adapter do fiolki o średnicy 28mm. Nie zawiera PCV i DEHP. Umożliwia przygotowywanie i pobieranie leku w systemie zamkniętym typu CSTD. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Adapter wykorzystuje technologię Toxi-Guard, zapewnia natychmiastową kompensację ciśnienia, redukując etap płukania wstępnego. Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku. Kolec 2-drożny z oddzielnym kanałem powietrznym i płynowym. Objętość wypełnienia 0,15ml. System podwójnej membrany Toxi-Guard wykorzystuje matrycę do wiązania leków opartą w 100% na węglu aktywnym oraz membranę hydrofobową i oleofobową o porach średnicy 0,2 mikrona, co pozwala wyeliminować ryzyko przenikania zanieczyszczeń i cząstek znajdujących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku oraz zapobiega uwalnianiu leków cytotoksycznych i innych niebezpiecznych leków w postaci oparów, aerozolu lub kropelek do środowiska podczas rekonstytucji leków. Pakowany a'20. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku.	szt.	50
34.	Adapter z drenem o długości 40cm. z kolcem dwudrożnym wykonanym z PET kompatybilny z butelkami i workami infuzyjnymi różnych producentów, zabezpieczony osłonką wykonaną z polietylenu. W pobliżu kolca wbudowana końcówka z membraną z poliizoprenu tworzący system CSTD. Maks. ilość przekłuć membrany to 10 przekłuć. Umożliwia bezpieczne przyłączenie adaptera strzykawki i przeniesienie leku do worka. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Objętość wypełnienia drenu 2,8ml. Na drenie zamontowana klamra zaciskowa wykonana z acetalu. Adapter nie zawiera DEHP i lateksu. Na końcu drenu zamontowana membrana hydrofobowa z kopolimeru akrylowego zapobiegająca wydostawaniu się płynu i umożliwiająca odpowietrzenie drenu. Zapewnia 7 dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i do linii do podawania leku.Pakowany a'40. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku.	szt.	50
35.	Strzykawka do leków światłoczułych, trzyczęściowa j.u. do pomp inf. , łącznik stożkowy LUER LOCK z kołnierzem,gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, dwustronna skala pomiarowa,bursztynowa 50ml	szt.	50
					- zł

	Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności
	w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej podpisany
	kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
	lub podpisem osobistym

## Pakiet_3
	zał. 1.3 do SWZ
SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 3
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Rękawice diagnostyczne, niesterylne nitrylowe kształt uniwersalny pasujące na obie dłonie z mankietem rolowanym. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana grubości ścianki na palcu min.0,11 mm. na dłoni min.0,07 mm. na mankiecie min.0,06 mm o długości od 260 do 265 mm. AQL ≤ 1,0 oznakowany na opakowaniu. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Posiadające certyfikat badania typu UE w kategorii III środków ochrony indywidualnej. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN ISO 374-5 oraz przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (potwierdzone raportem z niezależnego laboratorium) Rozmiar XS-XL. opak. a'100 sztuk oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Opakowanie papierowe a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ,ze względu na poszczególne rozmiary.	op.	200
2.	Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, jałowe, lateksowe, obustronnie polimeryzowane, powierzchnia teksturowana, z rolowanym mankietem, o anatomicznym kształcie, długość rękawicy min. 280 mm, grubość ścianki minimum: na palcu 0,19mm, na dłoni 0,18mm, na mankiecie 0,14mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 13 N, po starzeniu min. 11 N. Klasa IIa , AQL 0,65 , poziom protein ≤ 35ug/g. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice przebadane zgodnie z EN 455 1-3, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Rozmiar od 6 do 9	para	1500
3.	Rękawice neoprenowe, bezpudrowe, jałowe, w kolorze zielonym. Kształt anatomiczny, zakończone mankietem prostym. Powierzchnia zewnętrzna gładka z mikroteksturą, chlorowana i silikonowana.Powierzchnia wewnętrzna pokryta warstwą poliuretanową i silikonowana. Grubość pojedynczej ścianki na palcu min.0,19mm, na dłoni min.0,18mm, na mankiecie min.0,15mm. Długość rękawicy min. 295mm. Siła zrywu przed starzeniem 13N i po starzeniu 10N. AQL:0,65. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej - UE 2016/425 (kat. III typ A), rękawice zgodne z EN 374, EN 420, EN 388, EN 455(1-3), posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 lub EN 374-5, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, , rękawice przebadane na przenikane na przenikanie co najmniej 20 cytostatyków cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 , rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków w warunkach dynamicznego testu ACPP. Rozmiar od 6 do 9.	para	200
4.	Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe o uniwersalnym kształcie, w op. a100 sztuk w kolorze niebieskim, długość min.300 mm. AQL-1,0. Grubość pojedyńczej ścianki: mankiet rolowany min. 0,06, dłoń min. 0,08 mm, palec min. 0,12mm. Z teksturą na końcach palców. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Posiadające certyfikat badania typu UE w kategorii III środków ochrony indywidualnej.Rękawice muszą być przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN ISO 374-5 oraz przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (potwierdzone raportem z niezależnego laboratorium) Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii; opakowanie papierowe a’100 sztuk. Rozmiar od XS do XL.	op.	40
5.	Rękawice ochronne, syntetyczne, niesterylne, bezpudrowe, nitrylowe, kształt uniwersalny w kolorze zielonym, mankiet rolowany, o parametrach minimum : dł. 300mm, grubość na palcu 0,140mm, na części dłoniowej 0,130mm, na mankiecie 0,110 mm. Siła zrywu przed starzeniem; 10 N i po starzeniu 10 N. AQL:1,5. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej – UE 2016/425 (kat. III typ B), rękawice zgodne z EN 455(1-3), EN 374 1,2,4,5, EN 16523-1, EN 420, EN 421, posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych (potwierdzone raportem badania wytwórcy) oraz przenikanie cytostatyków - ochrona przed 18 cytostatykami na poziomie >240 minut (potwierdzone raportem badania wytwórcy). Pakowane x 100szt. Rozmiar od S do XL	op.	15
6.	Rękawice sterylne jałowe ,bezpudrowe, lateksowe, w kolorze białym, wykończone rolowanym mankietem. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, silikonowana. Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem i silikonowana. Grubość pojedynczej ścianki na palcu średnia: 0,25 +/-0,03 mm, na dłoni 0,21+/- 0,02 mm, na mankiecie 0,17 +/- 0,02mm. Długość min. 302 mm, AQL: 0,65, poziom ≤ 30µg/g. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej – UE 2016/425 (kat. III Typ B), rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN ISO374-1:2016, EN-2,4, EN 16523-1. Posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN 374-5, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Opakowanie foliowe. Rozmiar od 6 do 9.	para	300
7.	Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie w op. a100 sztuk mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, wewnętrznie chlorowane, długość min. 275 mm, grubości: na palcu 0.17 mm, na dłoni 0.12 mm oraz na mankiecie 0.08 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13 N oraz po starzeniu min. 13 N, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Posiadające certyfikat badania typu UE w kategorii III środków ochrony indywidualnej.Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN ISO 374-5 oraz przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (potwierdzone raportem z niezależnego laboratorium) AQL 1.0, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, opakowanie papierowe a’100 sztuk. Rozmiar od S do XL.	op.	150
8.	Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL po 200 sztuk w opakowaniu, pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią robocza rękawicy przed użyciem produktu z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, długość rękawicy min. 240 mm, grubości minimalne: na palcu 0.09 mm, na dłoni 0.06mm oraz na mankiecie 0.05 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6 N oraz po starzeniu min. 6N, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 455, EN 420, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN ISO 374-1 & EN 16523-1 i EN 374-4 (przebadane min. 14 substancji chemicznych), EN 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5 & ASTM F1671 & ISO 16604.odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D6978 przebadane min. 15 substancji cytostatycznych-potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium). Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Rękawice pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych typu koszyk z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. Uchwytu typu koszyk, kompatybilny z opakowaniem rękawic, z opcją umocowania na ścianie. Na opakowaniu rękawic fabrycznie poziom AQL, datą produkcji, ważności i numerem serii.	op.	150
9.	Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe pudrowane, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana ( skrobia kukurydziana), długość rękawicy min. 286 mm, grubość średnia na palcu min.0,19mm, na dłoni min. 0,18 mm oraz na mankiecie min. 0,14 mm, poziom protein lateksu poniżej ≤90,12µg/g , posiadające AQL 0,65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4)(potwierdzone raportem badania wytwórcy), EN 420, posiadające Certyfikat Badania Typu UE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z 374-5 lub ASTM F 1671. Odporność chemiczna rękawic wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4. R Rozmiar od 6,0 do 9,0.	para	150
10.	Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor transparentny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka, powierzchnia wewnętrzna bezpudrowa, pokrywana poliuretanem, długość rękawicy min. 240 mm, grubości minimalne: na palcu 0.08 mm, na dłoni 0.07 mm oraz na mankiecie 0.05 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 3 N oraz po starzeniu min. 3 N, bez protein lateksu, AQL 1.5. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ C, zgodne z normami EN 455(1-4)odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN ISO 374-1 & EN 16523-1 & EN 374-4, EN 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5 & ASTM F1671 & ISO 16604 rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP-potwierdzone deklaracją producenta. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Na opakowaniu oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, opakowanie papierowe a’100 sztuk. Rozmiar od XS do XL.	op.	50
11	Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie w op. a 200 sztuk w kolorze białym, długość min. 240 mm AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki: mankiet rolowany min. 0,04 mm, dłoń min. 0,05 mm i palec min. 0,08 mm. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Posiadające certyfikat badania typu UE w kategorii III środków ochrony indywidualnej. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN ISO 374-5 oraz przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (potwierdzone raportem z niezależnego laboratorium), odporność na gotowe preparaty dezynfekcyjne przebadana dla min. 4 gotowych preparatów dezynfekcyjnych zgodnie z EN 16523-1, siła zrywu przed starzeniem min. 6 N oraz po starzeniu min. 6 N. Rozmiar:XS-XL.	op.	700
12	Rękawice foliowe L x 100 szt.	op.	30
13	Rękawice foliowe M x 100szt.	op.	30
					- zł

	Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności
	w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej podpisany
	kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
	lub podpisem osobistym

## Pakiet_4
	zał. 1.4 do SWZ

SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 4
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn. Brutto	Wartość brutto	Stawka
						VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Wkłady workowe jednorazowego użytku, 1000ml z pokrywą o spłaszczonym kształcie, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, dużym otworem do pobierania próbek, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący (wymagany króciec obrotowy typu schodkowego o średnicy wew. min.7 mm), oznakowanie CE wytłoczone na każdej pokrywie wkładu, pasujące do pojemników i uchwytów typu Serres będących na wyposażeniu szpitala	szt.	216
2.	Wkłady workowe jednorazowego użytku, 2000ml z pokrywą , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, dużym otworem do pobierania próbek, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący (wymagany króciec obrotowy typu schodkowego o średnicy wew. min.7 mm), oznakowanie CE wytłoczone na każdej pokrywie wkładu, pasujące do pojemników i uchwytów typu Serres będących na wyposażeniu szpitala	szt.	144
3.	Zestaw do odsysania złożony z : wkładu workowego 1000ml oraz drenu łączącego 180cm z końcówką żeńską i żeńsko-męską z przesuwanym regulatorem siły ssania ( worek i dren zapakowane w jednym opakowaniu.	szt.	10
4.	Zestaw do odsysania złożony z : wkładu workowego 2000ml oraz drenu łączącego 180cm z końcówką żeńską i żeńsko-męską z przesuwanym regulatorem siły ssania ( worek i dren zapakowane w jednym opakowaniu.	szt.	20
5.	Worki na wymiociny z plastikowym ustnikiem w kształcie maski i wygodnym zamknięciem po użyciu, pojemność worka 2000ml, znak CE na każdym worku	szt.	50
6.	Worki na wymiociny z plastikowym ustnikiem w kształcie maski i wygodnym zamknięciem po użyciu,z substancją żelującą, pojemność worka 2000ml, znak CE na każdym worku	szt.	50
7.	Pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonane z przeżroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia próżni, wymagane pojemności:2000ml o przekroju okrągłym	szt.	10
8.	Pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonane z przeżroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia próżni, wymagane pojemności: 1000ml o spłaszczonym kształcie	szt.	10
9.	Zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej jałowy ( worek 2l , strzykawka 50 / 60 ml , igła G14 , G16 , G18 lub G19długośc igły min 50 mm do max. 80 mm), kranik trójdrożny	szt.	120
10.	Łącznik kątowy schodkowy do podłączenia próżni w pojemnikach wielorazowego użytku. Opakowanie x 10 szt.	op.	50
					0,00 zł

	Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności
	w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej podpisany
	kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
	lub podpisem osobistym

## Pakiet_5
	zal. 1.5 do SWZ
SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 5
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
	Żel złuszczający i przygotowujący skórę dla uzyskania niższej impedancji skóry, w celu zapewnienia właściwej jakości rejestracji badań EEG, EKG, żel typu NuPrep, opakowanie 114 g tuba	szt.	9
	Krem do mocowania elektrod miseczkowych typu lic2, Krem elektrodowy, 10 tubek x 100g "cement"	op.	2
2.	Pasta przewodząca typu Ten20, do stosowania z elektrodami neurodiagnostycznymi wielokrotnego użycia w badaniach: EEG, Potencjałów Wywołanych, ENG, mapowaniu potencjałów mózgowych, procedurach MSLT. Słoik 115g	szt.	12
	Pasy NOX RIP jednorazowe, średnie "M", Pasy do pomiaru wysiłku oddechowego metodą indukcyjną (RIP). Możliwość regulacji długości. Kompatybilne z polisomnografem NOX	szt.	20
	Pasy NOX RIP jednorazowe, średnie "L", Pasy do pomiaru wysiłku oddechowego metodą indukcyjną (RIP). Możliwość regulacji długości. Kompatybilne z polisomnografem NOX	szt.	20
3.	Kaniula nosowa jednorazowa dla dorosłych z filtrem, Luer Lock do Polisomnografii NOX długość 90 cm x 40 szt.	op.	8
					0,00 zł

	Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności
	w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej podpisany
	kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
	lub podpisem osobistym

## Pakiet_6
	zal.1.6 do SWZ

Sprzęt do wykonywania badań bronchoskopowych , kompatybilny z bronchoskopami Olympus BF 1T 160, BF Q 180, BF 1T 180
( poz.nr 1,2,3,4)

SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 6
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem , krawędzie typu szczęki aligatora ; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; rozwarcie łyżeczek 5,0mm, pojemność łyżeczek 4,0mm3; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150mm, maksymalna średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma	op.	2
2.	Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 2,0; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; 10 sztuk w opakowaniu	op.	5
3.	Zawór aspiracyjny, zawór ssania jednorazowy do bronchoskopów EVIS 160,180. Opakowanie x 20 szt.	op.	23
4.	Zawór biopsyjny jednorazowy do bronchoskopów EVIS 160,180. Opakowanie x 20 szt.	op.	23
5.	Filtr do pompy ssącej typu KV-5 OLYMPUS x 10 sztuk w opakowaniu	op.	8
					0,00 zł

	Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności
	w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej podpisany
	kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
	lub podpisem osobistym

## Pakiet_7
	zal.1.7 do SWZ
SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 7
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Filtr kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem APS . Opór wydechowy (przed użyciem): przy przepływie 1,0L/s - nie większy niż 3cm H2O, przy przepływie 1,5L/s- nie większy niż 5cm H2O. Przyłącz filtra :15/22mm żeński/męski , 22mm żeński.	szt.	500
					0,00 zł

	Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności
	w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej podpisany
	kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
	lub podpisem osobistym

## Pakiet_8
	zal. 1.8 do SWZ
SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 8
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Filtr bakteryjno- wirusowy ze zintegrowanym, spłaszczonym ustnikiem + klips na nos (jednorazowego użytku, spakowane razem w jednym opakowaniu). Wymiary ustnika: wysokość 18-20mm, szerokość 29-30mm. Rozwarcie klipsa na nos z wewnętrznej strony 20-22mm. Przestrzeń martwa filtra < 50ml. Opór < 00,5kPa/L*sec.at 1L/sec. Efektywność filtracji antybakteryjnej i antywirusowej przy przepływie 30l/min > 99,999%, przy przepływie 750 l/min.> 99,9%(Potwierdzone wynikami z niezależnego laboratorium).	szt.	6000
					0,00 zł

	Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności
	w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej podpisany
	kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
	lub podpisem osobistym

## Pakiet_9
	zal.1.9 do SWZ
SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA CYTOSTATYKÓW pakiet nr 9
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Półmaski FFP3 - ≥99% skuteczności filtracji dla cząsteczek o wielkości ≥0,1 µm, pięciowarstwowa konstrukcja, chroni przed pyłami i drobnoustrojami przenoszonymi drogą kropelkową, zapewnia ochronę nawet do 8h użytkowania, uniwersalny rozmiar , z zaworem wydechowy ułatwiający oddychanie, pakowana indywidualnie w szczelną foliową saszetkę, bezpieczna – nie zawierająca szkodliwych substancji, niejałowa. Spełniająca wymagania normy EN:149:2001+A1:2009.Maska w klasie ochrony kategorii III (standardy klasy ochrony FFP3) przeznaczona do stosowania podczas przygotowywania leków cytostatycznych. Maksymalny poziom ochrony do 50 x NDS. Oznaczenie kolorystyczne określające kategorię ochrony maski. Maska spełnia jednocześnie standardy klasy ochrony FFP3 normy EN 149:2001 i klasy II R normy EN 14683:2005. Potwierdzone certyfikatem. Minimalna skuteczność filtra 98%.	szt.	2000
2.	Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania cytostatyków i do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką centralną Luer Lock – 10/12ml gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; Podziałka, co 0,5ml.; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Pakowana a'100.	op.	2
3.	Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania cytostatyków i do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką centralną Luer Lock – 5ml gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; Podziałka, co 0,2ml.; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Pakowana a'100.	op.	2
4.	Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania cytostatyków i do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką centralną Luer Lock – 20ml.; gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; Podziałka, co 1,0ml.; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Pakowana a'100	op.	2
5.	Korek z zawartością 70 % IPA .Pakowany pojedynczo, w sterylnym opakowaniu, Do dezynfekcji zaworów bezigłowych.	szt.	200
6.	Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr cząsteczkowy 5um o dużej powierzchni; filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym odróżniająca się od przyrządu do płynów, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Wymaga się, aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że przyrząd do przygotowania i podaży cytostatyków stanowi zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.	szt.	100
7.	Osłona flakonu o poj. 100 ml - 250 ml, ochrona leku światłoczułego - cytostatycznego, w kolorze żółtym	szt.	100
8.	Osłona flakonu o poj. 500 ml - 1000 ml, ochrona leku światłoczułego - cytostatycznego, w kolorze żółtym	szt.	100
9.	Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 10 ml 0,9 %NaCl .Koreczek całkowicie zasłania połączenie luer lock, Korek dezynfekcyjny zintegrowany ze strzykawką. Strzykawka przeźroczysta, sterylna do przepłukiwania portów naczyniowych	szt.	100
10.	Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania cytostatyków i do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką Luer Lock – 3ml gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; Podziałka, co 0,1ml; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Pakowana a'100.	op.	2
11.	Dren bursztynowy z zaciskiem do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem wielodrożnym - kompatybilny z drenem głównym. Bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.	szt.	200
12.	Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych z filtrem 0.2μm w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną niebieskim korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.	szt.	40
13.	Zestaw drenów bursztynowych (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym za pomocą pomp oraz metodą grawitacyjną; linia do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock - dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.	szt.	120
14.	Zestaw drenów bursztynowy (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym za pomocą pomp oraz metodą grawitacyjną; linia do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczonych dodatkowo korkami luer-lock - cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.	szt.	60
15.	Mata do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków cytostatycznych czterowarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z siatki (pory 1 mikrometr) polietylenowej antypoślizgowej, gramatura 97,2 g/m2, chłonność min 880ml/m2, spodnia warstwa nieprzepuszczalna dla cieczy; rozmiar 420x260mm, sterylna. Pakowana a'50.	szt.	50
16.	Kombinezon jednorazowy do przygotowywania leków cytotoksycznych z kapturem, wyposażony w osłony na obuwie połączone z nogawkami kombinezonu. Podeszwa antypoślizgowa. Gumka w tunelu przy mankietach rękawów i nogawek oraz kapturze. Wklejona gumka w talii. Zamek błyskawiczny i patka wykonane z włókniny Tyvek. Produkt winien posiadać certyfikat przeciwchemicznej odzieży ochronnej kategorii III klasa 5 i 6 oraz badania na przenikanie typowych leków cytostatycznych wydane przez niezależne od producenta akredytowane laboratoria chemiczne z wykazem tych środków (przynajmniej 10) w tym leków cytostatycznych.	szt.	150
17.	Dren przezroczysty (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym metodą grawitacyjną; linia do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock - dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków - oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.	szt.	200
18.	Filtr infuzyjny Membrana Supor ® 0,2 µm, efektywna powierzchnia filtracyjna 10 cm 2 wykonana z polieterosulfonu (PES), Objętość napełniania (z rurkami): 3,46 ml (bez PVC, DEHP).Szybkość przepływu (woda destylowana) 20 ml / min / Odporny na ciśnienie do 2 bar (obudowa filtra ciśnieniowego rozrywającego 3,1 bar) / Nie zawiera DEHP.Funkcja odpowietrzania.	szt.	50
19.	Dren przezroczysty (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym metodą grawitacyjną; linia do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczonych dodatkowo korkami luer-lock - cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.	szt.	100
20.	Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP3 (EN 149:2001 + A1:2009) z dodatkową warstwą filtrującą węgla aktywnego. Półmaska o konstrukcji trójpanelowej wysokowydajnym zaworem umieszczonym centralnie na środku półmaski. Wymagane oznakowanie: NR- jednorazowego użytku; D-została przebadana na zatkanie pyłem dolomitowym. Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego. Regulowany zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski za pomocą wysokoodpornych na zerwanie zszywaczy (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy) brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 99% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 50 x NDS; brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie i niskie temperatury, pakowana indywidualnie w pojedyncze folie z nadrukowaną instrukjąużytkowania w postaci piktogramów, wykonana bez użycia lateksu;możliwość przechowywania przez 5 lat od daty produkcji. Dodatkowa warstwa węgla aktywnego na całej powierzchni filtrującej półmaski. Skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) - >99,9%, skuteczność filtracji dla cząstek (0,1µm) - >99,9%, przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji >99,9%, wymagane potwierdzone przez producenta spełniania niniejszych wymagań . Posiada certyfikat wydany przez europejską notyfikowaną jednostkę certyfikującą (odpowiedni znak CE) na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009. Dodatkowo produkt posiada certyfikaty na zgodność z ISO 9001:2015 System Zarzadzania Jakością lub równoważny, ISO 13485:2016 System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych lub równoważny. Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta w języku polskim. Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia od producenta w celu potwierdzenia parametrów technicznych oraz dostarczenie certyfikatów badań przeprowadzonych przez BSI”	szt.	250
21.	Przyrząd z filtrem 0,2 µm do przygotowywania i podawania leków do chemioterapi z fiolek . Filtr powietrza o średnicy porów 0,2mikrona . Zastawka ze złączem Luer może być stosowana przez 100 uruchomień i przez okres 96 godzin. Objętosc napełnienia wstępnego 0,3ml, długość 6,3cm . Produkt bezlateksowy i bez PVC.	szt.	200
22.	Aparat do infuzji grawitacyjnych, bursztynowy. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,999994 oraz VFE 99,99964. Nazwa firmy na komorze kroplowej. Zestaw bez PCV.	szt.	100
23.	Zestaw ratunkowy do usuwania skażenia cytostatykami. Produkt zarejestrowany, jako środek ochrony osobistej (PPE) najwyższej kategorii III. Zoptymalizowany do usuwania cytostatyków wszystkich typów. Rekomendowany przez DGOP oraz ESOP. Skład zestawu:	szt.	2
	1. kombinezon ochronny – 1szt;				0,00 zł
	2. rękawice ochronne odporne na cytostatyki – 1par;
	3. rękawice żółte odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1para;
	4. obuwie ochronne 1para;
	5. maska ochronna FFP3 – 1szt;
	6. gogle ochronne – 1szt;
	7. marker do oznaczenia obszaru skażenia lekiem – 1szt; ·8. butelka z H2O – 1szt;
	9. łopatka – szpatułka – 1szt;
	10. szufelka – 1szt;
	11. torba do utylizacji 1 + 2szt;
	12. szczypce drewniane – 1szt;
	13. mata chłonna ChemoSorb – 1szt;
	14. ściereczki Isysoft – 6szt;
	15. niebieski worek na odpady – 1szt;
	16. specjalny worek na odpady zabezpieczający wydostanie się cytostatyku – 1szt;
	17. opaski zaciskowe – 2szt;
	18. tabliczka informacyjna / obrazkowa (oznaczenie miejsca skażenia miejsca) – 1szt;
	19. Instrukcja dla użytkownika - 1szt;
	20. raport z wypadku – 1szt.

	Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności
	w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej podpisany
	kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
	lub podpisem osobistym

## Pakiet_10
	zał.1.10 do SWZ
SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 10
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Katridż pomiarowy 250 testów	op.	11
2.	Katridż automatycznej kontroli jakości	op.	10
3.	Katridż płucząco-zlewkowy (1op. = 4 szt.)	op.	8
4.	Papier do drukarki	szt.	10
5.	Wyłapywacze skrzepów	op.	6
6.	Kapilary pojemności 140µl plastikowe (1op=50 szt.) Heparyna balansowana jonami wapnia	op.	20
7.	Kapilary pojemności 140µl plastikowe (1op=500 szt.) Heparyna balansowana jonami wapnia	op.	3
8.	Zatyczki do kapilar (1op = 200 szt.)	op.	20
9.	Magnesy i mieszadełka (1op. = 100szt.)	op.	20
10.	Port wejściowy próbki w module pomiarowym x 20 szt.	op.	3
11.	Adaptery do kontroli zewnątrzlaboratoryjnych	op.	1
12.	Karty odczynnikowe do EPOC-1 op. x 25 szt.	op.	80
13.	Kapilary do EPOC-1 x 50 szt.	op.	50
					0,00 zł

	Poz. nr 1-11 Elementy eksploatacyjne kompatybilne z analizatorem Rapid Point 500

	Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności
	w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej podpisany
	kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
	lub podpisem osobistym

## Pakiet_11
	zal. 1.11 do SWZ
OPAKOWANIA FARMACEUTYCZNE pakiet nr 11
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Podkładka pergaminowa biała 100mm x 100 szt.	szt.	3
2.	Butelka jałowa wykonana z tworzywa sztucznego , pakowana w oparciu o zalecenia normy PN-EN ISO 15378:2012 z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP , oraz wymogami Farmakopei Europejskiej . Pakowana pojedyńczo w opakownie typu folia- papier. Pojemność 125ml	szt.	20
3.	Butelka jałowa wykonana z tworzywa sztucznego , pakowana w oparciu o zalecenia normy PN-EN ISO 15378:2012 z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP , oraz wymogami Farmakopei Europejskiej . Pakowana pojedyńczo w opakownie typu folia- papier. Pojemność 200ml	szt.	30
4.	Butelka jałowa wykonana z tworzywa sztucznego , pakowana w oparciu o zalecenia normy PN-EN ISO 15378:2012 z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP , oraz wymogami Farmakopei Europejskiej .Pakowana pojedyńczo w opakownie typu folia- papier. Pojemność 500ml	szt.	20
5.	Butelka jałowa wykonana z tworzywa sztucznego , pakowana w oparciu o zalecenia normy PN-EN ISO 15378:2012 z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP , oraz wymogami Farmakopei Europejskiej . Pakowana pojedyńczo w opakownie typu folia- papier. Pojemność 40ml	szt.	40
6.	Sygnatura pomarańczowa x 250 szt.	op.	2
7.	Torebki białe 12cm x 17 cm x 100 szt.	op.	3
8.	Torebki z folii aluminiowej z zamknięciem strunowym, przeznaczone do wydawania leków termolabilnych . Rozmiar 210 x 310 mm ,pakowane po 50 szt.	op.	4
					0,00 zł

	Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności
	w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej podpisany
	kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
	lub podpisem osobistym

## Pakiet_12
	zaktual.zal. 1.12 do SWZ
POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE pakiet nr 12
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Pojemnik na odp. med. wykonany z tworzywa sztucznego polipropylenu 20l , ( pojemnik główny ,pokrywa szczelnie zatrzaskiwana na pojemniku głównym , mała pokrywka służąca do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu ) otwór wrzutowy od 75 mm do 125 mm , etykieta informacyjna. Grubość ścian pojemnika musi gwarantować odporność na przekłucie np.igłą iniekcyjną. Uchwyt umożliwiający przenoszenie pojemnika.	szt.	2000
2.	Pojemnik na odp. med.wykonany z tworzywa sztucznego polipropylenu 10l ( pojemnik główny ,pokrywa szczelnie zatrzaskiwana na pojemniku głównym , mała pokrywka służąca do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu ) otwór wrzutowy od 90mm do 120 mm , w pokrywie wycięcie ułatwiające zdejmowanie igieł , etykieta informacyjna. Grubość ścian pojemnika musi gwarantować odporność na przekłucie np.igłą iniekcyjną. Uchwyt umożliwiający przenoszenie pojemnika.	szt.	200
3.	Pojemnik na odp. med.wykonany z tworzywa sztucznego polipropylenu 5l ( pojemnik główny ,pokrywa szczelnie zatrzaskiwana na pojemniku głównym , mała pokrywka służąca do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu ) otwór wrzutowy od 90mm do 120 mm , w pokrywie wycięcie ułatwiające zdejmowanie igieł , etykieta informacyjna.Grubość ścian pojemnika musi gwarantować odporność na przekłucie np.igłą iniekcyjną. Uchwyt umożliwiający przenoszenie pojemnika.	szt.	400
4.	Pojemnik na odp. med. wykonany z tworzywa sztucznego polipropylenu 2l ( pojemnik główny ,pokrywa szczelnie zatrzaskiwana na pojemniku głównym , mała pokrywka służąca do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu ) ,średnica podstawy 120-145mm, średnica górna 165-175mm, wysokość 135-160mm, otwór wrzutowy 42-70 mm , w pokrywie wycięcie ułatwiające zdejmowanie igieł , etykieta informacyjna. Grubość ścian pojemnika musi gwarantować odporność na przekłucie np.igłą iniekcyjną.		1100
5.	Pojemnik na odp. med. wykonany z tworzywa sztucznego polipropylenu 1l ( pojemnik główny ,pokrywa szczelnie zatrzaskiwana na pojemniku głównym , mała pokrywka służąca do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu ) , otwór wrzutowy od min. 42mm do max.60mm, w pokrywie wycięcie ułatwiające zdejmowanie igieł, etykieta informacyjna.Grubość ścian pojemnika musi gwarantować odporność na przekłucie np.igłą iniekcyjną.	szt.	250

	Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności
	w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej podpisany
	kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
	lub podpisem osobistym

## Pakiet_13
	zaktual.zal.1.13 do SWZ
ODZIEŻ MEDYCZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 13
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Fartuch medyczny chir. niej. z włókniny wiązany z tyłu z mankietem , zielony roz. XL , gramatura min. 35g/m²	szt.	250
2.	Fartuch medyczny chir. niej. z włókniny wiązany z tyłu,z mankietem , niebieski roz. L, gramatura min. 35g/m²	szt.	150
3.	Fartuch medyczny chir. niej. z włókniny wiązany z tyłu,z mankietem , biały roz. L gramatura min. 25g/m²	szt.	100
4.	Fartuch wykonany z grubej folii (40-50µm) jednorazowego użytku x 100 szt.	szt.	35
5.	Czepek medyczny jednorazowy typu furażerka ,włókninowy, wiązany x 1 szt.	szt.	2000
6.	Jednorazowe ochraniacze na obuwie z polietylenu (PE), z gumką x 100 szt.	op.	6
					0,00 zł

	Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności
	w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej podpisany
	kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
	lub podpisem osobistym

## Pakiet_14
	zal.1.14 do SWZ
pakiet nr 14
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Jednorazowe szczotki dwustronne do czyszczenia endoskopów średnica osłonki 1,7mm, długość robocza 2300mm, średnica szczoteczek 5/5 mm	szt.	350
2.	Jednorazowe sterylne ustniki do gastroskopii z regulowaną gumką materiałową, pakowane w dyspenser po 100 szt. rozmiar 22 x 27 mm . Wyrób medyczny spełniający wymogi PN-EN 556- 1:2002	op.	7
3.	Jednorazowa gąbka do mycia płaszcza endoskopu długość gąbki 90mm,średnica gąbki 55mm, średnice otworów 10mm/4mm	szt.	400
					0,00 zł

	Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności
	w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej podpisany
	kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
	lub podpisem osobistym

## Pakiet_15
	zal. 1.15 do SWZ
SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pakiet nr 15
LP	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość brutto	Stawka
				brutto		VAT (%)
1	2	3	4	5	6=4x5	7
1.	Test rutynowej kontroli mycia typu Wash Check U w myjkach ultradźwiękowych ENDOSONIC op. x 50 szt.	op.	8
					0,00 zł

	Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności
	w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej podpisany
	kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
	lub podpisem osobistym