|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| …………………………………..  (nazwa i adres wykonawcy) |  |  | **Załącznik nr 2 do SWZ** |
| **FORMULARZ CENOWY** | | | |
| Cenę brutto (zł), będącą podstawą do wyliczenia punktów za cenę otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto (zł) razy Ilość – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek VAT i po dodaniu podatku VAT do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł). | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nr pakietu do wniosku** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **KOMPRES UCISKOWY TYPU "UFO"  CPV 33140000-3** | **1** | 1. | Kompres uciskowy typu „UFO” o kształcie dwuwypukłego dysku, wykonany z bezfreonowego tworzywa składającego się z 98% powietrza, Posiadający 2 promienie krzywizny, Do ucisku tętnic udowej, szyjnej, ramiennej i podkolanowej,mocowanie za pomocą bandaża elastycznego lub opaski elastycznej. | wypustki na powierzczni produktu |  | **sztuka** |  |  | **600** |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **Nr pakietu do wniosku** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **KOMPLET POŚCIELI JEDNORAZOWEJ CPV 33199000-1** | **2** | 1. | Kołdra/koc do okrycia pacjenta jednorazowego użytku 3 warstwowa- wewnątrz 100% Poliester + zewnętrzne warstwy włókniny PP, materiał miękki i oddychający, pikowany z przeszyciami w kształcie rombów na całej powierzchni zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw, szyty ultradźwiękowo. opakowanie = 1 szt. | Wymiar: 100 x190 cm |  | **op.** |  |  | **1000** |  |  |  |
| **2** | 2. | Jednorazowy, niejałowy komplet pościeli wykonany z chłonnej, włókniny zawierającej mieszankę włókien PES/CEL w kolorze białym (włóknina min. 55g/m2): Wyrób medyczny pakowany pojedynczo w torebkę z foli PE, posiadającą , na stałe przymocowaną etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12 , zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE, data ważności, nazwa producenta | wymiary: poszwy na kołdrę - 210x160 cm, poszwy na poduszkę 80x90 cm, prześcieradła –210x150cm |  | **komplet** |  |  | **1000** |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **Nr pakietu do wniosku** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **GĄBKA HEMOSTATYCZNA   CPV 33140000-3** | **3** | 1. | Gąbka hemostatyczna z żelatyny wieprzowej o rozmiarze (50-70)x(70-80) x 10mm; przeznaczona do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem, przy utrudnionych tradycyjnych sposobach hemostazy, gdy niewchłaniające się materiały są niewskazane. Okres wchłaniania: 3-6 tygodni od założenia |  |  | **sztuka** |  |  | **1200** |  |  |  |
| 2. | Gąbka hemostatyczna z żelatyny wieprzowej o rozmiarze (50-70)x(70-80) x 1mm; przeznaczona do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem, przy utrudnionych tradycyjnych sposobach hemostazy, gdy niewchłaniające się materiały są niewskazane. Okres wchłaniania: 3-6 tygodni od założenia |  |  | **sztuka** |  |  | **600** |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **Nr pakietu do wniosku** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **POKROWCE NA SPRZĘT MEDYCZNY CPV 33140000-3** | **4** | 1. | Pokrowiec sterylny osłona na przewody urządzeń medycznych typu „ Camera Cover – 1” z mocnej przezroczystej folii PE(16-18cm x 250-300cm) |  |  | **sztuka** |  |  | **5000** |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **Nr pakietu do wniosku** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **ZESTAW UNIWERSALNY WZMOCNIONY CPV 33140000-3** | **5** | 1. | **Zestaw uniwersalny wzmocniony z fartuchami** |  |  | **zestaw** |  |  | **50** |  |  |  |
| a | Serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu) |  | 1szt |
| b | Ręcznik 20x30 cm |  | 4szt |
| c | Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej i przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, dł 130 cm literowo L |  | 1szt |
| d | Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej i przewiewnej włókniny SMMS ze wzmocnieniami o gramaturze 35 g/m2, dł 150 cm literowo XL |  | 1szt |
| e | Serweta na stolik Mayo 80x145 cm |  | 1szt |
| f | Taśma samoprzylepna 9x50 cm |  | 1szt |
| g | Torba narzędziowa 1 komorowa 38x40 cm |  | 2szt |
| h | Serweta operacyjna, samoprzylepna, 2 warstwowa ze wzmocnieniem 75x90 cm |  | 1szt |
| i | Serweta operacyjna, samoprzylepna, 2 warstwowa ze wzmocnieniem 175x180 cm, pasek samoprzylepny |  | 1szt |
| j | Serweta operacyjna, samoprzylepna, 2 warstwowa ze wzmocnieniem 150x250 cm, paski samoprzylepne  Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego z włókniny i folii polietylenowej o gramaturze 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50 cm. Całkowita gramatura laminatu i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Zestaw zawiera 2 etykiety samoprzylepne z nr kat., nr lot, datę ważności oraz nazwę producenta. |  | 1szt |
| **Razem** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **Nr pakietu do wniosku** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **OPASKA GIPSOWA  CPV 33140000-3** | **6** | 1. | Opaska gipsowa szybkowiążąca 8cm x 3m |  |  | **sztuka** |  |  | **1000** |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **Nr pakietu do wniosku** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **MASKA KACZY DZIÓB CPV 33140000-3** | **7** | 1. | Maska chirurgiczna typu "KACZY DZIÓB" trójwarstwowa, wykonana całkowicie z polipropylenu, niepyląca, bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych,bez lateksu i włókien szklanych. Chroni przed zaparowywaniem okularów.W poprzek maski – poprzeczny szew, usztywnienie na nos wykonane z metalu (antyalergiczne). typu IIR. |  |  | **sztuka** |  |  | **20000** |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **Nr pakietu do wniosku** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **CZEPKI CHIRURGICZNE  CPV 33140000-3** | **8** | 1. | Czepek pielęgniarski |  |  | **sztuka** |  |  | **100000** |  |  |  |
| 2. | Czepek chirurgiczny uniwersalny o kroju furażerki wykonany w części bocznej lub przedniej (napotnik) z włókniny pochłaniającej pot; w części górnej z włókniny perforowanej, ściągany z tyłu gumką |  |  | **sztuka** |  |  | **9000** |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **Nr pakietu do wniosku** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **FARTUCH JEDNORAZOWY FOLIOWY CPV 33199000-1** | **9** | 1. | Fartuch jednorazowego użytku higieniczny z cienkiej folii |  |  | **sztuka** |  |  | **45000** |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **Nr pakietu do wniosku** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **OCHRANIACZE NA OBUWIE WŁÓKNINOWE  CPV 33140000-3** | **10** | 1. | Ochraniacze na obuwie niejałowe, włókninowe z gumką. |  |  | **para** |  |  | **50000** |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **Nr pakietu do wniosku** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **SPODNIE DO KOLONOSKOPII  CPV 33199000-1** | **11** | 1. | Spodnie jednorazowe krótkie dla pacjenta podczas zabiegu kolonoskopii. Spodnie luźne, z wdzianą gumką oraz otworem w tylnej części spodni. |  |  | **sztuka** |  |  | **2000** |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **Nr pakietu do wniosku** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **WORKI DO PRZEWOZU ZWŁOK  CPV 33922000-9** | **12** | 1. | Worek na zwłoki wykonany z folii zapinany na zamek błyskawiczny. | 90 ± 120 cm x 220 ± 240 cm |  | **sztuka** |  |  | **2000** |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **Nr pakietu do wniosku** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **OCHRANIACZE NA OBUWIE Z FOLII  CPV 33140000-3** | **13** | 1. | Ochraniacze na obuwie z folii gr.min.7mm, długość 40 -60cm |  |  | **sztuka** |  |  | **62000** |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **Nr pakietu do wniosku** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **ZESTAWY OBŁOŻENIOWE  CPV 33140000-3** | **14** | Zestawy i serwety muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii oraz nr katalogowym w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta; Zawartość zestawu umieszczona w opakowaniu foliowo-papierowym, do transportu w 2 opakowaniach transportowych. Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni o gram. nie mniejszej niż 55g/m2 i budowie PP+PE. (KARTA TECHNICZNA) Fartuchy chirurgiczne (chyba, że w opisie zaznaczono inaczej) jednorazowe, pełnobarierowe. Materiał- SMS o gram. min. 45g/m2 . Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Rękaw wzmocniony minimalnie do wysokości łokcia poprzez zastosowanie oddychającej włókniny PP/PE o gramaturze min 28 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez dwuwarstwowy laminat o budowie PP/PE o gramaturze min. 28g/m2. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. (KARTA TECHNICZNA) | | | | | | | | | |  |
| **1** | **Zestaw Laryngologiczny z serwetą z otworem 15cm (blok chir. Szczękowej):** |  |  | **zestaw** |  |  | **160** |  |  |
| a | Pokrowiec na stolik Mayo o wym. 80cm x 140cm z mocnej foli z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) wykonanej w włókniny wiskozowej o gramaturze min. 36 g/m2 | x | 1 szt. |
| c | Komponent do stabilizacji przewodów: samoprzylepny kwadrat z 2 taśmami do przywiązywania przewodów | x | 1 szt. |
| d | Gaziki włókninowe z nitką RTG o wymiarach 7,5x7,5cm | x | 10 szt. |
| e | Serweta dla pacjenta o wymiarach 150x200cm, z samoprzylepnym otworem 10x15cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 49g/m2 i nieprzemakalności min. 260g/m2. | x | 1 szt. |
| f | Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m2, nieprzemakalności min. 30cm H20. Rękawy zakończone elastycznym mankietem wykonanym z włókien syntetycznych, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep .- rozmiar L | x | 2 szt. |
| **2** | **Zestaw uniwersalny do małych zabiegów** |  |  | **zestaw** |  |  | **500** |  |  |
| a | Nożyczki metalowe 11 cm, jednorazowe, z trwale wygrawerowanym znakiem jednorazowości, ostro-ostre |  | 1 szt. |
| b | Imadło metalowe 14cm, jednorazowe, z trwale wygrawerowanym znakiem jednorazowości, |  | 1 szt. |
| c | Mosquito 12,5 cm, zagięty, metalowy, jednorazowy, z wygrawerowanym symbolem jednorazowości |  | 1 szt. |
| d | Pęseta chirurgiczna 12cm, metalowa z ząbkiem, jednorazowa, z trwale wygrawerowanym znakiem jednorazowości |  | 1 szt. |
| e | Skalpel nr. 11 |  | 1 szt. |
| f | Serweta w rozmiarze 100x120cm, wykonana z wysokochłonnego dwu warstwowego laminatu o gramaturze min. 49g/m², odporności na przenikanie cieczy min. 260 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro – min. 44,1 kPa / min. 40,7 kPa |  | 2 szt. |
| g | Miska transparentna, o rozmiarze 187 x 137 x 36mm |  | 1 szt. |
| h | Tupfer 20x20cm, włókninowy, 30g |  | 6 szt. |
| **3** | **Zestaw chirurgiczny** |  |  | **zestaw** |  |  | **500** |  |  |
| a | Pean 14cm,metalowy, jednorazowy, z trwale wygrawerowanym znakiem jednorazowości |  | 1 szt. |
| b | Pęseta chirurgiczna 12cm, metalowa z ząbkiem, jednorazowa, z trwale wygrawerowanym znakiem jednorazowości |  | 1 szt. |
| c | Nożyczki metalowe 11 cm, jednorazowe, z trwale wygrawerowanym znakiem jednorazowości, ostro-ostre |  | 1 szt. |
| d | Metalowe ostrze 11 cm, jednorazowe, z trwale wygrawerowanym znakiem jednorazowości |  | 1 szt. |
| e | Serweta o wymiarach 75x100cm, wykonana z wysokochłonnego dwu warstwowego laminatu o gramaturze min. 49g/m², odporności na przenikanie cieczy min. 260 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro – min. 44,1 kPa /min. 40,7 kPa |  | 1 szt. |
| f | Tupfer 30x30cm, włókninowy, 30g |  | 5 szt. |
| g | Tupfer 20x20cm, włókninowy, 30g |  | 5 szt. |
| h | Miska 2-dzielna, 18,7x13,7x3,6 cm, biała |  | 1 szt. |
| **4** | **Zestaw uniwersalny do zabiegów okulistycznych**  Zestawy opakowane w papier krepowy lub włókninę ochronną, a następnie w opakowanie zewnętrzne - blister zaopatrzone w naklejkę do dokumentacji medycznej posiadające niezbędne dane minimum: nr katalogowy wyrobu, wytwórca, seria (LOT), data ważności. |  |  | **zestaw** |  |  | **150** |  |  |
| a | Obłożenie na stół narzędziowy wykonane z folii PE oraz warstwy chłonnej pod narzędzia o gramaturze min.66g/m2 i wymiarze 150x 190 |  | 1 szt. |
| b | Obłożenie dla pacjenta o wymiarze 120x160cm z otworem 10x10cm wypełnionym folią samoprzylepną z dwiema kieszeniami z usztywnionym brzegiem oraz z kształtką modulacyjną obłożenie, wykonane z włókniny typu SMMS o gramaturze min 45g/ m2, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min.98/90 |  | 1 szt. |
| c | Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m2, nieprzemakalności min. 30cm H20. Rękawy zakończone elastycznym mankietem wykonanym z włókien syntetycznych, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep .- rozmiar L i XL |  | 2 szt. |
| d | Ręczniki 30x 30cm |  | 2 szt. |
| e | Strzykawka LuerLock 5 ml |  | 2 szt. |
| f | Strzykawka LuerLock 2ml |  | 1 szt. |
| g | Kieliszek 60ml przezroczysty, plastikowy |  | 2 szt. |
| h | Opatrunek na oko 5x7,2cm |  | 1 szt. |
| i | Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm |  | 5 szt. |
| j | Spongostan typu papierosek |  | 10 szt. |
| k | Miska plastikowa na drobne akcesoria |  | 1 szt. |
| l | Osłona plastikowa na oko |  | 1 szt. |
| m | Osłony na podłokietniki 33x75cm z przylepcem z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.49g/m2 |  | 2 szt. |
| n | Pean plastikowy 19cm |  | 1 szt. |
| o | Osłona na ekran 50x50cm z przezroczystej folii PE, samoprzylepna |  | 1 szt. |
| p | Pokrowiec na stolik Mayo o wym. 80cm x 140cm z mocnej foli z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) wykonanej w włókniny wiskozowej o gramaturze min. 36 g/m2 |  | 1 szt. |
| r | Strzykawka 20ml |  | 1 szt. |
| **Razem** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **Nr pakietu do wniosku** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **GAZY BAWEŁNIANE  CPV 33140000-3** | **15** | 1. | Gaza bawełniana niejałowa 17N szerokosć 90cm | op. a'100 mb |  | **op.** |  |  | **900** |  |  |  |
| 2. | Gaza bawełniana jałowa sterylizowana para wodną lub tlenkiem etylenu 17N rozmiar 1m2 |  |  | **sztuka** |  |  | **50000** |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **Nr pakietu do wniosku** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **FARTUCH FLIZELINOWY  CPV 33199000-1** | **16** | 1. | Fartuch jednorazowego użytku ochronny z flizeliny gr. min 25g |  |  | **sztuka** |  |  | **68000** |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **Nr pakietu do wniosku** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **CZEPKI CHIRURGICZNE Z TROKAMI  CPV 33140000-3** | **17** | 1. | Czepek chirurgiczny męski z paskiem wchłaniającym pot na całej przedniej części czepka wiązany na troki |  |  | **sztuka** |  |  | **9000** |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **Nr pakietu do wniosku** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **CZEPKI CHIRURGICZNE Z WARSTWĄ CHŁONNĄ I GUMKĄ  CPV 33140000-3** | **18** | 1. | Czepek chirurgiczny męski z warstwą wchłaniającą pot na całej przedniej części czepka, ściągany z tyłu gumką |  |  | **sztuka** |  |  | **10000** |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | | | |  |  |  |