Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 2 – Zestaw do odsysania pola operacyjnego

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dren sterylny grubości 24CH lub 25CH, podwójne pakowany (worek foliowy+folia papier) z łącznikiem do końcówek OP-FLEX z jednej strony zakończony uniwersalnym łącznikiem z możliwością odcinania od 8-18 mm, dopasowany przez odcięcie do każdego typu ssaka, z drugiej strony- łącznik zapewniający dużą ruchomość i ułatwiający manipulację rączką. Długość drenu min. 200 cm (+10%) | 800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw do odsysania pola operacyjnego podwójnie pakowany (worek foliowy+folia papier) składający się z drenu łączącego OP-FLEX grubości 24CH lub 25CH i końcówki Yankauer z rączką. Dren zakończony z jednej strony uniwersalna końcówką o śr. 8-18mm z drugiej strony - łącznik zapewniający dużą ruchomość i ułatwiający wymianę manipulację rączką. Długość drenu min. 300 cm (+10cm) | 7000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 5 – Filtry oddechowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn. netto za sztukę/ opakowanie * | Wartość Netto (kol.4*5) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Filtr oddechowy, elektrostatyczny, antybakteryjno-antywirusowy, obj. Złącza 22M sterylny, higroskopijny, trwałość filtra 24h, skuteczność filtracji względem wirusów 99,999 , waga 17-22 g, obj. Wew. 33-37 ml | 5200 |  |  |  |  |  |  |

# *niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 8 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 8 – Klipsownica jednorazowego użytku

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień, rozwarcie klipsa 16mm, funkcja rotacji 360o i możliwość wielokrotnego otwarcia i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, 10 szt. w opakowaniu. | 2 (w tym opcja 1 op.) |  |  |  |  |  |