Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej (ZBBM)

PIWNICA

BIOL_01

1szt. stół wyspowy 5800x1500x900/1800 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej,

Dodatkowo:

- 1szt. nadstawka ( 5kolumny) z 18 gniazdami x230 V min. IP 44,

- 4 szt. kontenerek mobilny 600mm z 4 szufladami

- 2 szt. osłona szczytowa, komplet osłon podblatowych

1szt. stół przyścienny 3100x750x900 mm wraz z wbudowanym stanowiskiem do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej ( konieczne wykonanie wcięcia na filar)

- 1szt. szafka instalacyjna 1200 mm,

- 1szt. zlew stalowy kwasoodporny,

- 1szt. bateria laboratoryjna c/z woda,

- 1 szt. oczomyjka,

- 1szt. ociekacz laboratoryjny kołkowy.

- 2szt. szafki wiszące 1200x350x630 mm

- 1szt. szafki wiszące 600x350x630 mm

- 4 szt. kontenerek mobilny 600mm z 4 szufladami

BIOL_03a

1szt. stół przyścienny 3600x750x900 mm wraz z wbudowanym stanowiskiem do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej ( konieczne wykonanie wcięcia na filar)

- 1szt. szafka instalacyjna 1200 mm,

- 1szt. zlew stalowy kwasoodporny,

- 1szt. bateria laboratoryjna c/z woda,

- 1szt. umywalka ceramiczna 1szt. bateria umywalkowa c/z woda

- 1 szt. oczomyjka,

- 1szt. ociekacz laboratoryjny kołkowy.

- 2 szt. szafki wiszące 1200x350x630 mm

- 1 szt. szafka wiszące 600x350x630 mm

- 2 szt. kontenerek mobilny 600mm z 4 szufladami

BIOL_05

1szt. stół wyspowy 3900x1500x900/1800 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej,

Dodatkowo:

- 1szt. nadstawka (4 kolumny) z 8 gniazdami x230 V min IP 44,

- 4 szt. kontenerek mobilny 600mm z 4 szufladami

- 1szt. osłona szczytowa, komplet osłon pod blatowych

1szt. stół przyścienny 1500 x750x900 mm wraz z wbudowanym stanowiskiem do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej ( konieczne wykonanie wcięcia na filar)

- 1szt. szafka instalacyjna 1200 900mm,

- 1szt. zlew stalowy kwasoodporny,

- 1szt. bateria laboratoryjna c/z woda,

- 1 szt. oczomyjka,

- 1szt. ociekacz laboratoryjny kołkowy.

- 1 szt. szafki wiszące 900x350x630 m

- 1 szt. kontenerek mobilny 600mm z 4 szufladami

1szt. biurko laboratoryjne 1250x700x750mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 1szt. kontenerek mobilny 600 mm 4 szufladami

- 1 szt. krzesło laboratoryjne

1 szt. dygestorium 1200x900x2400mm

Dodatkowo:

- 1 szt. taboret laboratoryjny z oparciem

BIOL_07

1szt. stół wyspowy 4100x1500x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej,

Dodatkowo:

- 1szt. nadstawka (4kolumny z 8 gniazdami) x 230 V min. IP 44,

- 4 szt. kontenerek mobilny 600mm z 4 szufladami

- 1szt. osłona szczytowa, komplet osłon pod blatowych

1szt. stół przyścienny 2400x750x900 mm wraz z wbudowanym stanowiskiem do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej ( konieczne wykonanie wcięcia na filar)

- 1szt. szafka instalacyjna 1200 mm,

- 1szt. zlew stalowy kwasoodporny,

- 1szt. bateria laboratoryjna c/z woda,

- 1 szt. oczomyjka,

- 1szt. ociekacz laboratoryjny kołkowy.

- 2 szt. szafki wiszące 1200x350x630 mm

- 2 szt. kontenerek mobilny 600mm z 4 szufladami

1szt. biurko laboratoryjne 1250x700x750mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 1szt. kontenerek mobilny 600 mm 4 szufladami

- 1 szt. krzesło laboratoryjne

1 szt. dygestorium

Dodatkowo:

- 1 szt. taboret laboratoryjny z oparciem

BIOL_09

1szt. stół przyścienny 3300x750x900 mm, stelaż typu „C” , blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 5 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką

- 2szt. szafki wiszące 1200x350x630 mm

- 1szt. szafki wiszące 800x350x630 mm

- 1 szt. taboret laboratoryjny z oparciem

1 szt. stół przyścienny 1800x750x900 mm z wbudowanym stanowiskiem myjącym 1200x750x900mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 1szt. szafka instalacyjna 1200 mm,

- 1szt. zlew stalowy kwasoodporny,

- 1szt. bateria z wyjmowaną wylewką.

- 1szt. szafki wiszące 1200x350x630 mm

- 1szt. szafki wiszące 600x350x630 mm

- 1 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką

BIOL_10

1szt. stół przyścienny 1500x750x900 mm, stelaż typu „C” , blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 1 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką

- 1szt. szafki wiszące 1200x350x630 mm

- 1 szt. taboret laboratoryjny z oparciem

BIOL_12

1szt. stół przyścienny 1500x750x900 mm, stelaż typu „A” , blat wykonany z stali nierdzewnej

Dodatkowo:

- 1 szt. kontenerek mobilny wykonany z stali nierdzewnej 600 mm z 1 szufladą i szafką

- 2 szt. regał ze stali nierdzewnej, 1200x400x1800mm

BIOL_13

1szt. stanowisko do mycia 600x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej,

Dodatkowo:

- 1szt. szafka instalacyjna 600 mm,

- 1szt. zlew stalowy kwasoodporny,

- 1szt. bateria laboratoryjna c/z woda.

BIOL_14a

1szt. stół przyścienny 2500 x750x900 mm wraz z wbudowanym stanowiskiem do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej ( konieczne wykonanie wcięcia na filar)

- 1szt. szafka instalacyjna 600 mm,

- 1szt. zlew stalowy kwasoodporny,

- 1szt. bateria laboratoryjna c/z woda,

- 1 szt. oczomyjka,

- 1szt. ociekacz laboratoryjny kołkowy.

- 2 szt. szafki wiszące 1200x350x630 mm

- 1 szt. taboret laboratoryjny  z oparciem

- 2 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką

BIOL_14b

1szt. stół przyścienny 4500x750x900mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 3 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką,

- 3 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami

- 3szt. szafki wiszące 1200x350x630mm

- 1szt. szafki wiszące 600x350x630mm

- 3 szt. taboret laboratoryjny  z oparciem

1szt. stół przyścienny 3000x750x900mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 2 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką,

- 3 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami

- 5 szt. szafki wiszące 600x350x630mm

PARTER

BIOL_25

1 szt. stół wyspowy 3600x1500x900/1800 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej,

Dodatkowo:

- 1szt. nadstawka (4 kolumny stalowe z 8 gniazdami) x230 V min IP 44,

- 4 szt. kontenerek mobilny laminowany 600mm z 4 szufladami

- komplet osłon stalowych demontowanych od szczytu i pod stołami.

1 szt. stół przyścienny „L” kształtny 2200x3500x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 3 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i drzwiami szafką,

- 3 szt.

- 2 szt. szafki wiszące 1200x350x630mm

- 1 szt. szafki wiszące 600x350x630mm

1szt. stół przyścienny 3500x750x900 mm ze stanowiskiem do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 1szt. szafka instalacyjna 1200 mm

- 1szt. umywalka ceramiczna z baterią umywalkową

- 1szt. zlew stalowy kwasoodporny

- 1szt. bateria z wyjmowaną wylewką,

- 1szt. oczomyjka,

- 1szt. ociekacz laboratoryjny kołkowy.

- 3 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i drzwiczkami,

- 1 szt. szafki wiszące 600x350x630mm

- 2szt. szafki wiszące 1200 x350x630mm

- Taboret laboratoryjny z oparciem 4 szt.

1 szt. stół przyścienny 2500x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 2 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką,

- 2 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami

- 2 szt. szafki wiszące 1200x350x630mm

BIOL_26

1szt. stół przyścienny 5500x750x900 mm ze stanowiskiem do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 1szt. szafka instalacyjna 1200 mm

- 1szt. zlew stalowy kwasoodporny

- 1szt. umywalka ceramiczna 1szt. bateria umywalkowa c/z woda

- 1szt. bateria z wyjmowaną wylewką,

- 1szt. oczomyjka,

- 1szt. ociekacz laboratoryjny kołkowy.

- 3 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką,

- 3 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami

- 4 szt. szafki wiszące 1200x350x630mm

- 1 szt. szafki wiszące 600 x350x630mm

- 2 szt. taboret laboratoryjny z oparciem

1 szt. stół przyścienny 2400x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 2szt. kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką,

- 1szt. kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami

- 2szt. szafki wiszące 1200x350x630mm

BIOL_27

1szt. stół wyspowy 3600x1500x900/1800 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej,

Dodatkowo:

- 1szt. nadstawka stalowa(4kolumny z 8 gniazdami) x230 V min IP 44,

- 4 szt. kontenerek mobilny 600mm z 4 szufladami

- 1szt. osłona szczytowa, komplet osłon podblatowych

- 4 szt. taboret laboratoryjny z oparciem

2 szt. stół przyścienny 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 1szt. kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką,

- 1szt. kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami

- 1szt. szafki wiszące 1200x350x630mm

1szt. stół przyścienny 1800x750x900 mm ze stanowiskiem do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 1szt. szafka instalacyjna 1200 mm

- 1szt. zlew stalowy kwasoodporny

- 1szt. umywalka ceramiczna 1szt. bateria umywalkowa c/z woda

- 1szt. bateria z wyjmowaną wylewką,

- 1szt. oczomyjka,

- 1szt. ociekacz laboratoryjny kołkowy.

- 1 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami

- 1szt. szafki wiszące 1200x350x630mm

- 1szt. szafki wiszące 1200 600x350x630mm

BIOL_31

1szt. stół wyspowy 3600x1500x900/1800 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej,

Dodatkowo:

- 2 szt. nadstawka stalowa(4kolumny z 8 gniazdami) x230 V min IP 44,

- 4 szt. kontenerek mobilny 600mm z 4 szufladami

- 1szt. osłona szczytowa, komplet osłon podblatowych

- 6 szt. taboret laboratoryjny z oparciem

1 szt. stół przyścienny 2800x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 2 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką,

- 2 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami

- 2 szt. szafki wiszące 1200x350x630mm

1szt. stół przyścienny 2100x750x900 mm stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 1 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką,

- 1 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami

1szt. stół przyścienny 4000 x750x900 mm wraz z wbudowanym stanowiskiem do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej ( konieczne wykonanie wcięcia na filar)

- 1szt. szafka instalacyjna 1200 mm,

- 1szt. zlew stalowy kwasoodporny,

- 1szt. umywalka ceramiczna 1szt. bateria umywalkowa c/z woda

- 1szt. bateria laboratoryjna c/z woda,

- 1 szt. oczomyjka,

- 1szt. ociekacz laboratoryjny kołkowy.

- 2 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką,

- 2 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami

- 3 szt. szafki wiszące 1200x350x630 mm

1 szt. dygestorium 1200 x900x2400 mm

BIOL_30

1szt. stół przyścienny w kształcie litery „L” 2700x2500 x750x900 mm wraz z wbudowanym stanowiskiem do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

- 1szt. szafka instalacyjna 1200 mm,

- 1szt. zlew stalowy kwasoodporny,

- 1szt. umywalka ceramiczna 1szt. bateria umywalkowa c/z woda

- 1szt. bateria laboratoryjna c/z woda,

- 1 szt. oczomyjka,

- 1szt. ociekacz laboratoryjny kołkowy.

- 4 szt. szafki wiszące 1200x350x630 mm

- 5szt. kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami

BIOL_32a

1szt. stanowisko do mycia 600x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej,

Dodatkowo:

- 1szt. szafka instalacyjna 600 mm

- 1szt. zlew stalowy kwasoodporny,

- 1szt. bateria laboratoryjna c/z woda,

BIOL_32b

1 szt. stół przyścienny 4200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 3 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką,

- 3 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami

- 3 szt. szafki wiszące 1200x350x630mm

- 1 szt. szafki wiszące 600x350x630mm

- Taboret laboratoryjny z oparciem 1 szt.

BIOL_33

2 szt. stół przyścienny 600x600x750 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

2 szt. szafa laboratoryjna, 4 półki 1200x500x2000 mm

1 szt. 900x500x2000 mm, 4 półki 1200x500x2000 mm

BIOL_34

2 szt. stół przyścienny 600x600x750 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

2 szt. szafa laboratoryjna, 4 półki 1200x500x2000 mm

1 szt. 900x500x2000 mm, 4 półki 1200x500x2000 mm

BIOL_35

1 szt. stół przyścienny 5000x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 4 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką,

- 4 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami

- 4 szt. szafki wiszące 1200x350x630mm

1szt. stół przyścienny 1500 x750x900 mm wraz z wbudowanym stanowiskiem do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej ( konieczne wykonanie wcięcia na filar)

- 1szt. szafka instalacyjna 1200 900mm,

- 1szt. zlew stalowy kwasoodporny,

- 1szt. bateria laboratoryjna c/z woda,

- 1 szt. oczomyjka,

- 1szt. ociekacz laboratoryjny kołkowy.

- 1 szt. szafki wiszące 900x350x630 mm

- 1 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką,

Zakład Fizjologii

FIZJ_24

1szt. stół przyścienny w kształcie litery „U” 5700x5300x2800x750x900mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 6 szt. kontenerek mobilny 1200 mm z 1 szufladą i szafką,

- 6 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami

- 5 szt. szafki wiszące 1200x350x630mm

- 2 szt. szafki wiszące 600x350x630mm

- 4 szt. krzesło laboratoryjne z oparciem

1szt. stanowisko do mycia 1200x750x900mm, stelaż typu „C”. blat z wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 1 szt. szafka instalacyjna 1200 mm,

- 2 szt. zlew stalowy kwasoodporny,

- 2 szt. bateria laboratoryjna c/z woda,

- 1 szt. oczomyjka,

- 1 szt. ociekacz laboratoryjny kołkowy.

- 1 szt. szafka wisząca 1200 mm

FIZJ_29

1 szt. stół przyścienny 2200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 2 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami

- 1 szt. szafki wiszące 1200x350x630mm

- 1 szt. szafki wiszące 900x350x630mm

1 szt. stół przyścienny 2200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

- 2 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami

3 szt. szafa laboratoryjna, 4 półki 1200x500x2000 mm