Załącznik nr 1a

do zapytania ofertowego

ZP-381-75/2024

**ZESTAWIENIE**

**WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - OPZ**

**Oferowany sprzęt: cieplarka – 2 szt.**

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji: …..……………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zestawienie wymaganych parametrów | Wymagane | Oferowane |
| I. | CIEPLARKA |  |  |
| 1 | wymuszony obieg powietrza | TAK |  |
| 2 | pojemność 112 litrów | TAK |  |
| 3 | zakres temperatury +5 °C powyżej temperatury otoczenia +100 °C | TAK |  |
| 4 | protokół kontroli jakości w 37 °C | TAK |  |
| 5 | maxymalna szerokość urządzenia 660 mm | TAK |  |
| 6 | sygnalizacja otwartych drzwi | TAK |  |
| 7 | półki druciane ze stali nierdzewnej (INOX) | TAK |  |
| 8 | drzwi podwójne (zewnętrzne pełne, wewnętrzne szklane) | TAK |  |
| 9 | materiał komory: kwasoodporna stal nierdzewna | TAK |  |
| 10 | urządzenie fabrycznie nowe nie starsze niż 2024 | TAK |  |
| 11 | pomiary wzorcowania wykonywane w 5 punktach pomiarowych na półce urządzenia (naroża + środek geometryczny), dla 2 półek równocześnie, w jednej wybranej temperaturze. Wzorcowanie potwierdzane jest wystawieniem "Świadectwa wzorcowania" | TAK |  |
| 12 | materiał obudowy – blacha malowana proszkowo | TAK |  |
| 13 | otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika | TAK |  |
| 14 | min 5 półek, dostarczonych ze sprzętem | TAK |  |
| 15 | dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | TAK |  |
| 16 | instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej - dostarczona przy dostawie. | TAK |  |
| 17 | paszport techniczny uzupełniony o dane aparatu/sprzętu oraz zawierający wpis o pierwszym uruchomieniu oraz terminie następnego przeglądu technicznego wraz  z pieczątką firmy i czytelnym podpisem serwisanta. Wraz z paszportem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kartę gwarancyjną i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy (dostarczony przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 18 | termin realizacji i dostawy max. do 15.12.2024 r. | TAK |  |
| II. | **POZOSTAŁE WYMAGANIA + GWARANCJA + SERWIS** |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min.24 miesiące liczone od dnia oddania sprzętu do eksploatacji | TAK, podać |  |
| 2 | Wykonawca dokona instalacji oferowanego sprzętu i przeprowadzi szkolenie bez dodatkowego wynagrodzenia w zakresie obsługi w dzień przekazania sprzętu do eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu/listy obecności z przeprowadzonego szkolenia. | TAK |  |
| 3 | Zamawiający ma prawo do wezwania na dodatkowe jedno szkolenie bez dodatkowego wynagrodzenia w trakcie trwania gwarancji. | TAK |  |
| 4 | Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie w dni robocze do 48 godzin od momentu uzyskania informacji o awarii. Powyższe terminy dotyczą dni roboczych przez, które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
| 5 | Maksymalny czas naprawy wymagający wymiany części / ilość dni roboczych / | 3 dni |  |
| 6 | Graniczny czas naprawy, po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji sprzętu | 7 dni |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy | 3 |  |
| 8 | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji | Minimum 1 na 12 miesięcy, chyba, że zalecenia producenta wskazują inaczej\* |  |
| 9 | W przypadku naprawy trwającej dłużej jak 3 dni Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  |
| 10 | Należy sprecyzować ewentualne ograniczenia usług gwarancyjnych oraz ewentualne przyczyny cofnięcia gwarancji. | PODAĆ |  |
| 11 | Dostarczony sprzęt zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcje obsługi oraz instrukcje serwisowe – dokumenty winny być w języku polskim lub tłumaczone na język polski. | TAK |  |
| 12 | Najbliższy kupującego punkt serwisowy obsługujący zakupione urządzenie. | PODAĆ |  |

* + - 1. W kolumnie „Oferowane” należy opisać parametr oferowany. Brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.
      2. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

\*W przypadku braku konieczności przeprowadzenia przeglądów okresowych Wykonawca zaznacza w tabelce nie dotyczy i do oferty załącza oświadczenie własne Wykonawcy w tym zakresie.

……………….. data ……………….. 2024 r.

…………………………………..

Podpis osoby upoważnionej