## Budynki
Lp | Lokalizacja | Dane techniczne: | Powierzchnia użytkowa w m2 | wartość odtworzeniowa 1m2 (PLN) | Wartości 2024 | Jednostka użytkująca
1 | Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Budynek administracyjny – oddany do użytku w 1965 r., w 2009 r. częściowa termomodernizacja z wymianą pozostałych okien, przebudowa wejścia głównego do obiektu, modernizacja węzła cieplnego, budynek wolnostojący, połączony łącznikiem (należącym do Gminy) z przyległym budynkiem Urzędu Gminy, budynek podpiwniczony (piwnice częściowo użytkowe – magazyny, archiwum, otwory okienne zamurowane), 3 kondygnacje naziemne, konsytuacja murowana, ściany z cegły pełnej i dziurawki, strop DZ-3, konstrukcja stropodachu betonowa, docieplenie wełną mineralną, pokrycie papą x 2. Instalacje: elektryczna, wod-kan, odgromowa, klimatyzacyjna (ok. 95% powierzchni), c.o. z sieci miejskiej, gaz na potrzeby kuchni oraz mieszkania. System antywłamaniowy: z alarmem lokalnym i powiadomieniem AOM, Systemy p-poż: gaśnice | 2845.89 | 4000 | 12638404.08 | Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.
2 | Antonin Ośrodek Wypoczynkowy „LIDO” Wrocławska 6, 63-421 Antonin | Domek letniskowy nr 93 (22,18 m2) oraz 94 (16,88m2) na terenie prowadzonego przez podmiot zewnętrzny ośrodka - budynki z lat 70-tych, konstrukcja połączona w jedną bryłę, ściany z cegły, strop DZ-3, konstrukcja stropodachu drewniana - deskowanie, dach jednospadowy - deskowanie, pokryty papą x 2, budynek po remoncie w 2008 r: wymiana węzła sanitarnego, remont dachu – wymiana pokrycia dachowego, instalacje: elektryczna, wod-kan, kuchenka gazowa z butlą, ogrzewanie elektryczne | 39.06 | 2000 | 85800 | Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.
3 | Al. Słowackiego 1 c 63-400 Ostrów Wielkopolski | Garaż blaszany – rok budowy 2001, przytwierdzony do podłoża, bez posadzki | 20 | 900 | 18000 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
4 | ul. Armii Krajowej 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Budynek z 2023r., murowany, dwukondygnacyjny. Na dachu budynku wykonana jest instalacja fotowltaiczna o mocy 30,2 kWp. Panele fotowoltaiczne w technologii polikrystalicznej. Panel wykonany z 60 ogniw o mocy znamieniowej nie mniejszej niż 540 Wp w warunkach STC. Wyłączenie zasilania obiektu instalacji fotowoltaicznej jest poprzez przeciwpożarowe wyłączniki prądu. Urządzenia przeciwpożarowe: awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, system sygnalizacji pożarowej, system oddymiania klatki schodowej. Instalacja: elektryczna oświetleniowa, wod.kan., CO z sieci miejskiej, odgromowa. We wszystkich oknach zamontowane są żaluzje antywłamaniowe. Dwie pary drzwi wejściowych przesuwanych automatycznie. | 901.61 | 8477.2692 | 7643190.64 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
5 | ul. Partyzancka 8, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Budynek główny 3-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, poddasze zaadoptowane, rok budowy: 1900, ściany z cegły, stropy i stropodach drewniany, dach kryty blachodachówką, dźwig zewnętrzny, c.o. miejskie, remont budynku w 2009, obiekt pod opieką konserwatora zabytków | 454.9 | 4000 | 1819600 | Dom Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim
6 | ul. Partyzancka 8, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Oficyna prawa (parter + piętro) (368,95 – pokoje mieszkalne), lewa (parter) – gabinet rehabilitacyjny, Kaplica, pomieszczenie mieszkalne – rok budowy: 1932, remont w 2014 r., ściany z cegły, stropy i stropodach drewniany, dach płaski kryty papą, dobudowany budynek gospodarczy w 1957r. (101 m2) - ściany z pustaka, stropy i stropodach drewniany, dach kryty papą. Remont w 2009r. | 469.95 | 3500 | 1644825 | Dom Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim
7 | ul. Kaliska 3, Sieroszewice - kompleks pałacowy, 63-405 Sieroszewice | Budynek Pałacu - administracyjno-mieszkalny, wzniesiony ok. 1890 roku, składający się z dwóch części – pałacu połączonego łącznikiem z oficyną, budynek murowany z cegły, stropy betonowo-drewniane, stropodach drewniany, dach kryty dachówką (wymiana w 2016r.), w całości podpiwniczony, 3 kondygnacje naziemne, w piwnicy pomieszczenia gospodarcze, kuchnia z zapleczem, kotłownia oraz pomieszczenia do prowadzenia terapii, parter pełni funkcję administracyjno-mieszkalną, I piętro – funkcje mieszkalną, strych nieużytkowy budynek ogrzewany z własnej kotłowni olejowo-brykietowej, instalacje: el. Wod-kan, odgromowa, wentylacyjna, klimatyzacyjna, c.o. olejowo-brykietowe; remonty: wymiana okien w 2009 r., elewacja w 2002 r., częściowy remont dachu w 2012 r., instalacje p-poż z systemem powiadamiania PSP, instalacja oddymiająca, budynek pod opieką konserwatora zabytków, zakończony remont dachu – w 2016 r. została zakończona wymiana pokrycia dachowego. | 2472 | 5000 | 12360000 | Dom Pomocy Społecznej w Psarach
8 | ul. Kaliska 3, Sieroszewice - kompleks pałacowy, 63-405 Sieroszewice | Budynek Pawilonu - mieszkalny - rok budowy: 1974,budynek parterowy, murowany z cegły, stropy i stropodach drewniane, dach kryty blachą, instalacje: elektryczna, wod-kan, odgromowa, instalacje p-poż z systemem powiadamiania PSP, instalacja oddymiająca, wymiana dachu wraz z ociepleniem 2015r., w 2017 roku budynek został ocieplony oraz wykonano nową elewacje , zasilany z własnej kotłowni olejowej znajdującej się w budynku gospodarczo-garażowym | 900 | 3500 | 3150000 | Dom Pomocy Społecznej w Psarach
9 | ul. Kaliska 3, Sieroszewice - kompleks pałacowy, 63-405 Sieroszewice | Budynek mieszkalny - rok budowy: 1920, adaptacja na cele mieszkalne w 2006 r., termomodernizacja z remontem dachu w 2008 r., budynek 2-kondygnacyjny, murowany z cegły, stropy i stropodach drewniane, dach kryty dachówką, niepodpiwniczony, instalacje: elektryczna, wod-kan, instalacje p-poż z systemem powiadamiania PSP, instalacja oddymiająca | 427 | 3500 | 1494500 | Dom Pomocy Społecznej w Psarach
10 | ul. Kaliska 3, Sieroszewice - kompleks pałacowy, 63-405 Sieroszewice | Stodoła –magazynowo-garażowa, budowa: lata 50-te, konstrukcja drewniana, dach kryty blachodachówką, instalacje: elektryczna, odgromowa | 606 | 900 | 545400 | Dom Pomocy Społecznej w Psarach
11 | ul. Kaliska 3, Sieroszewice - kompleks pałacowy, 63-405 Sieroszewice | Spichlerz - magazynowy, budowa: lata 50-te, budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany z cegły, stropy i stropodach drewniany, dach kryty eternitem, instalacje: elektryczna, odgromowa | 300 | 1500 | 450000 | Dom Pomocy Społecznej w Psarach
12 | ul. Kaliska 3, Sieroszewice - kompleks pałacowy, 63-405 Sieroszewice | Portiernia - budowa: lata 50-te, budynek murowany z cegły, stropy i stropodach drewniane, dach kryty blachą, instalacja elektryczna, ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym | 10 | 1500 | 15000 | Dom Pomocy Społecznej w Psarach
13 | ul. Kaliska 3, Sieroszewice - kompleks pałacowy, 63-405 Sieroszewice | Budynek techniczny - agregatownia - budowa: lata 50-te, budynek parterowy, murowany, dach płaski kryty eternitem, instalacje: elektryczna | 20 | 1500 | 30000 | Dom Pomocy Społecznej w Psarach
14 | ul. Kaliska 3, Sieroszewice - kompleks pałacowy, 63-405 Sieroszewice | Budynek Kaplicy - kostnica - budowa: lata 50-te, budynek parterowy, murowany, dach dwuspadowy, kryty dachówką, instalacje: elektryczna | 20 | 1500 | 30000 | Dom Pomocy Społecznej w Psarach
15 | ul. Kaliska 3, Sieroszewice - kompleks pałacowy, 63-405 Sieroszewice | Budynek gospodarczo – garażowy z pomieszczeniem przystosowanym do instalacji kotłowni na potrzeby Budynku Pawilonu angielskiego. Budynek wybudowany w 2017 roku. Zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej, ze stropem gęstożebrowym opartym na murach. Konstrukcja dachu krokwiowo – płatwiowa drewniana. Budynek posadowiony na żelbetowych ławach fundamentowych. Dach kryty blachą. Instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna. W 2019 budynek został ocieplony i otynkowany | 98.53 | 5000 | 4922650 | Dom Pomocy Społecznej w Psarach
16 | ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Kompleks budynków administracyjno –magazynowo -garażowych, budowa: 1926, rozbudowa: lata 60-te, adaptacja pomieszczeń biurowych: 2005 r. z wymianą okien, instalacje: el.+ siła, wod-kan, c.o. z sieci miejskiej, obiekt niepodpiwniczony, 2-kondygnacyjny, częściowo 1-kondygnacyjny, dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą (po remoncie w 2008r.), w 2018 r. przeprowadzona termomodernizacja wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana węzła ciepłowniczego | 1388.85 | 3500 | 5347072.5 | Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
17 | Ul. Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Budynek administracyjny – wybudowany ok. roku 1890 i rozbudowany w latach 70 (węzeł sanitarny), 3 kondygnacje użytkowe, piwnica pod częścią budynku, częściowo nie użytkowana, ściany z cegieł, stropy - drewniane belki i betonowe, stropodach - drewniane krokwie, dach płaski, kryty papą, instalacje: elektryczna (wymieniona w 2008-09), wod-kan, c.o. miejskie. Remont budynku w latach 2008-09 – nakłady inwestycyjne: 1 200 000 PLN . Monitoring wewnątrz(korytarze) i na zewnątrz budynku, czujniki ruchu i dymu z powiadomieniem USI, w 2013r remont dachu i wentylacji | 1004.11 | 4000 | 4016440 | Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim
18 | ul. Gimnazjalna 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Budynek szkoły - budowa 1845r., budynek podpiwniczony (pomieszczenia gospodarcze), 3 kondygnacje naziemne, strych nieużytkowany, ściany z cegły, stropy, stropodach drewniany, dach pokryty dachówką, remonty: 2005 r.-remont dachu z wymianą konstrukcji i dachówki, 2010 r.-wymiana c.o.; monitoring, alarm antywłamaniowy z powiadomieniem AOM. | 2290 | 4500 | 11902275 | I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
19 | ul. Gimnazjalna 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Sala gimnastyczna – budowa 1985 r.; budynek parterowy, murowany, ściany z żelbetonu i stali, ściany z cegły i suporeksu, stropodach-wiązary metalowe pokryte drewnem, płyty PW8, budynek po termomodernizacji w 2011 r. pokrycie dachu papą, monitoring, alarm antywłamaniowy, z powiadomieniem AOM | 1036 | 3500 | 4188030 | I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
20 | ul. Wrocławska 48, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Budynek szkolny - 5 kondygnacji użytkowych (przyziemie, parter + 3 piętra) rok budowy: 1911, budynek z cegły, stropy betonowe, stropodach drewniany, dach kryty dachówką. | 2704.8 | 4500 | 12780180 | II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
21 | ul. Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Budynek szkolny 5-kondygnacyjny, podpiwniczony (piwnica użytkowa, strych użytkowy) rok budowy: 1954, budynek z cegły, stropy betonowe, stropodach drewniany – belki, dach płaski kryty papą. Termomodernizacja budynku w 2004 r. Okratowanie okien w piwnicy, pracowni komputerowej oraz administracji szkolnej. W budynku znajduje się 7 lokali mieszkalnych wynajmowanych (692,04 m2). C.o. miejskie, instalacja gazowa, elektryczna, telefoniczna, odgromowa. Remont sali gimnastycznej przeprowadzony przez IV Liceum Ogólnokształcące. | 4845.29 | 4000 | 20350218 | III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
22 | ul. Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Kryta pływalnia – rok budowy: 2000, ściany z suporeksu, stropy, stropodach betonowy, dach kryty papą. Termomodernizacja w 2004 r. Parter – basen, sale lekcyjne, szatnie. Piętro - 2 lokale mieszkalne oraz pomieszczenia wynajmowane usługowo - biurowe. Obiekt ogólnodostępny. | 1819.48 | 4000 | 7641816 | III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
23 | Ul. PTR 6, Przygodzice, KS, 63-421 Przygodzice | Budynek szkoły – data budowy: 1965r., ściany z cegły, stropy i stropodach betonowy, dach pokryty papą, budynek po termomodernizacji, ogrzewanie gazowe, instalacja elektryczna, wod-kan, alarm lokalny z powiadomieniem pracownika, monitoring. | 3920 | 4000 | 17470000 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
24 | Ul. PTR 11, Przygodzice, KS, 63-421 Przygodzice | Budynek internatu – wybudowany ok. 1900r., ściany z cegły, stropy i stropodach drewniany, dach pokryty dachówką, c.o. węglowe, inst. elektryczna, wod-kan, gazowa, monitoring, | 1239.2 | 4500 | 6212000 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
25 | Ul. PTR 7, Przygodzice, KS, 63-421 Przygodzice | Budynek Gimnazjum – wybudowany ok. 1900r., ściany z cegły, stropy drewniano-betonowe, stropodach drewniany, dach pokryty dachówką, okna wymienione, nowa elewacja. | 631.2 | 4500 | 3164000 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
26 | Ul. PTR 5, Przygodzice, 63-421 Przygodzice | Budynek magazynu – wybudowany ok. 1930r., ściany z cegły, stropy drewniane – belki, stropodach drewniany, dach pokryty dachówką i blachą | 700 | 3500 | 2729300 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
27 | Ul. PTR, Przygodzice, KS, 63-421 Przygodzice | Budynek zajęć mechanicznych – z lat 80-tych, ściany z cegły, stropy i stropodach betonowo-drewniane, dach pokryty blachą. | 695.4 | 3500 | 2711400 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
28 | Działka 213/41, gmina Przygodzice, 63-421 Przygodzice ul. PTR 6 | Budynek gospodarczy garaże (szkoła) – ściany z cegły, stropy i stropodach betonowe, dach pokryty papą. | 250 | 2000 | 557000 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
29 | Działka 1553/64, gmina Przygodzice, 63-421 Przygodzice ul. PTR 6 | Budynek gospodarczy (garaż poligon) – ściany z cegły, stropy i stropodach betonowy, dach pokryty papą. | 250 | 2000 | 557000 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
30 | Działka 213/38, gmina Przygodzice, 63-421 Przygodzice ul. PTR 6 | Budynek gospodarczy (magazyn boisko) – ściany z cegły, stropy i stropodach drewniany, dach pokryty papą. | 80 | 2000 | 178240 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
31 | Działka 213/30, gmina Przygodzice, 63-421 Przygodzice ul. PTR 6 | Stacja paliw – ściany z cegły, dach pokryty papą, częściowo użytkowana | 186 | 2000 | 414400 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
32 | Działka 213/30, KS, gmina Przygodzice, 63-421 Przygodzice ul. PTR 6 | Magazyn zbożowy (hurtownia) – rok budowy: 1840, ściany z cegły, stropy drewniane, dach pokryty dachówką, | 295 | 3500 | 1150200 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
33 | Działka 213/30, KS, gmina Przygodzice, 63-421 Przygodzice ul. PTR 6 | Szopa przy garażu – rok budowy: 1959, ściany z pustaków, strop drewniany, dach pokryty blachą. | 286 | 1500 | 477900 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
34 | Działka 213/30, gmina Przygodzice, 63-421 Przygodzice ul. PTR 6 | Stodoła – rok budowy: 1813, ściany – szachulec, strop drewniany, dach pokryty eternitem. Wartość rzeczywista. | 1120 |  | 111400 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
35 | Działka 213/30, KS, gmina Przygodzice, 63-421 Przygodzice ul. PTR 6 | Szopa-garaż – rok budowy: 1958, ściany z cegły i pustaka, strop drewniany, dach kryty papą. | 107 | 2000 | 238400 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
36 | Działka 213/30, KS, gmina Przygodzice, 63-421 Przygodzice ul. PTR 6 | Garaże przy jałowniku – rok budowy: 1958, ściany z pustaków, strop drewniany, dach pokryty blachą. | 80 | 1500 | 133700 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
37 | Działka 213/30, KS, gmina Przygodzice, 63-421 Przygodzice ul. PTR 6 | Magazyn pasz/pomieszczenia handlowe – rok budowy: 1840, ściany z pustaków, strop drewniany, dach kryty blachą. | 140 | 1500 | 234000 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
38 | Działka 213/30, KS, gmina Przygodzice, 63-421 Przygodzice ul. PTR 6 | Bukaciarnia – obora – rok budowy: 1874, ściany z cegły, strop drewniany, dach kryty płytą azbestową. | 1406 | 1500 | 2350000 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
39 | Działka 213/30, KS, gmina Przygodzice, 63-421 Przygodzice ul. PTR 6 | Jałownik/pomieszczenie handlowe – rok budowy: 1878, ściany z cegły i pustaka, strop drewniany, dach pokryty blachą. | 1050 | 2000 | 2339400 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
40 | Działka 213/30, KS, gmina Przygodzice, 63-421 Przygodzice ul. PTR 6 | Magazyn paliw – rok budowy: 1970, ściany z cegły, stropodach drewniany, dach kryty blachą. | 58 | 2000 | 129300 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
41 | Działka 213/30, KS, gmina Przygodzice, 63-421 Przygodzice ul. PTR 6 | Magazyn nawozów – rok budowy: 1970, ściany z cegły, stropodach drewniany, dach kryty blachą. | 127 | 2000 | 283000 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
42 | Działka 213/30, KS, gmina Przygodzice, 63-421 Przygodzice ul. PTR 6 | Spichlerz suszarnia/magazyn p. powodziowy – rok budowy: 1984, ściany z cegły, strop drewniany, dach kryty blachą/papą. | 570 | 2000 | 1270000 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
43 | Działka 213/30, KS, gmina Przygodzice, 63-421 Przygodzice ul. PTR 6 | Stacja kontroli-magazyn pasz – ściany z pustaków, stropodach stalowy, dach kryty blachą. |  |  |  | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
44 | Ul. PTR 12, Przygodzice KS, 63-421 Przygodzice | Budynek mieszkalny – biuro ARiMR (um. najmu) – rok budowy: 1930, ściany z cegły, strop drewniany, dach kryty dachówką, budynek po gruntownym remoncie. | 198 | 3500 | 772000 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
45 | gmina Przygodzice ul. PL. Powstańców wielkopolskich 3, 63-421 Przygodzice | Budynek przy UG CKNONW – ściany z cegły, strop murowany, dach kryty blachą. | 175 | 3500 | 682400 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
46 | Ul. PTR, Przygodzice, KS, 63-421 Przygodzice | Budynek biurowo-handlowy – ściany z cegły, strop murowany, dach kryty dachówką. | 90 | 3500 | 350900 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU
47 | Al. Słowackiego 1c, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Budynek szkoły – wybudowany w 1968 r., 3 kondygnacje użytkowe + piwnica pod łącznikiem (42,15 m2 – węzeł cieplny, gł. zawory wody i pomieszczenia PCPR - nieużytkowe, pomieszczenie ŚDS - składzik) ściany nośne i szczytowe wylewane żwirobetonem, ocieplone gazobetonem, stropy prefabrykowane, żelbetowe, stropodach wentylowany, dach płaski, pokryty papą. Budynek w części (część parteru, I piętro -1520,10 m2 + pomieszczenia piwniczne) użyczony Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie - przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, okna na parterze zabezpieczone folią antywłamaniową. 2008 – przebudowa i termomodernizacja całego obiektu. W części wykorzystywanej przez ZS Muzycznych: monitoring - 4 kamery na korytarzach, alarm lokalny, parter-szyby antywłamaniowe. Część wykorzystywana przez PCPR i ŚDS: parter-folie antywłamaniowe w szybach, nakłady inwestycyjne- chodnik z poręczą oraz podjazd z oporęczowaniem | 3683 | 4000 |  | Zespół Szkół Muzycznych,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Środowiskowy Dom Samopomocy
[5 empty] | 16205200 | Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny
48 | ul. Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Budynek szkolny – wybudowany w 1925 r., przebudowany w 1945, budynek z cegły, stropy i stropodach betonowy, dach płaski pokryty papą termozgrzewalną, wyremontowany w 2010 r., okna wymienione w latach 2000-2010, 2017, piwnica użytkowo-gospodarcza + 3 kondygnacje użytkowe + strych nieużytkowy, okna piwniczne i do pracowni komputerowej na parterze okratowane, instalacja gazowa, elektryczna, wentylacyjna, odgromowa, c.o. miejskie, monitoring. Budynek po termomodernizacji w 2017 r. Zamontowane panele fotowoltaiczne. | 1554.1 | 4000 | 7617577 | Zespół Szkół Ekonomicznych
49 | ul. Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Sala gimnastyczna – połączona z budynkiem szkoły łącznikiem na I-wszym piętrze, dobudowana w 2002 r., ściany – pustaki ceram., płytki gazowe tonowe, stropy i stropodach betonowy, dach płaski kryty papą, parter + piętro (szatnie, sanitariaty), okna na parterze okratowane, instalacja elektryczna, odgromowa, wod-kan, c.o. miejskie. Budynek po termomodernizacji w 2017 r. | 690.4 | 3500 | 2961057 | Zespół Szkół Ekonomicznych
50 | Ostrów Wlkp., Ul. Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Budynek szkoły, użytkowa piwnica, parter i 3 piętra, poddasze na części budynku – nieużytkowe, rok budowy: 1962, budynek z cegły, z elementami żelbetowymi, stropy: typ DMS, stropodach – Akerman, stolarka okienna plastikowa. C.o. miejskie, instalacja gazowa, system monitoringu, pracownia komputerowa na 3-cim piętrze oraz pomieszczenia wynajmowane na usługi. Hala sportowa połączona łącznikiem ze szkołą– rok budowy: 1967, budynek z cegły, stropy żelbetowe, stropodach z płyt kanałowych, dach kryty papą termozgrzewalną. Obiekt po termomodernizacji – ocieplenie, elewacja, wymiana grzejników, pionów, wymiana okien na hali sportowej. Powierzchnia uzytkowa: 3 780,50 (budynek szkoły), 530,16 (hala sportowa) | 4310.66 | 4000 | 18966904 | ZS Budowlano-Energetycznych
51 | ul. Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Budynek szkolny – wybudowany w 1867 r., ściany z cegieł, stropy drewniane, stropodach - drewniane belki, dach dwuspadowy, pokryty dachówką, wymiana dachu w 2005-06r., 4 kondygnacje użytkowe (w tym podpiwniczenie), strych nieużytkowy, okna piwniczne i na parterze okratowane, c.o. miejskie, inst. elektryczna (wymiana w 2008-09), odgromowa, wod-kan, monitoring (kamery wewnątrz i na zewnątrz), system alarmowy z powiadomieniem na tel. pracownika. Pracownie komputerowe na II piętrze; budynek pod opieką konserwatora zabytków, w roku 2013 wymiana stolarki okiennej, modernizacja elewacji, remont pracowni technologicznych wraz z wyposażeniem, remont korytarza na parterze i I piętrze oraz piwnicy, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja elewacji, remont pracowni technologicznych wraz z wyposażeniem (3 pracownie) | 3509.65 | 5000 | 19303075 | Zespół Szkół Usługowych
52 | ul. Wolności 10, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Budynek szkolny – wybudowany w 1867 r., ściany z cegły, stropy drewniane, stropodach - drewniane belki, dach dwuspadowy, pokryty dachówką, wymiana dachu w 2005-2008r., 5 kondygnacji użytkowych (w tym piwnica), okna piwniczne i na parterze okratowane, instalacja elektryczna (wymiana 2005-08r.), wod-kan, odgromowa, gazowa, c.o. miejskie, monitoring (kamery wewnątrz i na zewnątrz), system alarmowy z powiadomieniem tel. pracownika. Budynek pod opieką konserwatora zabytków; w roku 2013 wymiana stolarki okiennej, modernizacja elewacji. Część południowa budynku przekazana MDK. | 1912.91 | 5000 | 10521005 | Zespół Szkół Usługowych
53 | ul. Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Sala gimnastyczna – rok budowy: 1972, przebudowa w 2008-09 r., całkowita modernizacja (nowa podłoga, okna, instalacje), dach płaski kryty papą. | 748 | 3500 | 2879800 | Zespół Szkół Usługowych
54 | ul. Kantaka 6 (obiekt monitorowany, system antywłamaniowy z alarmem oraz powiadomieniem pracowników szkoły) (instalacje: elektryczna, wodno - kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, gazowa, telefoniczna), 63-400 Ostrów Wielkopolski | Budynek szkolny i administracyjny - rok budowy: 1973, ściany betonowe, stropy – żelbeton, stropodach betonowy, dach pokryty papą. Budynek po termomodernizacji w roku 2011. | 2930.6 | 4000 | 14184104 | Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
55 |  | Budynek warsztatowy – rok budowy: 1973, budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym płaskim, bez podpiwniczenia, fundamenty betowe, ściany murowane z cegły pełnej. | 236 | 3500 | 999460 | Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
56 |  | Sala gimnastyczna z łącznikiem – rok budowy: 1973, budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym płaskim, bez podpiwniczenia, fundamenty żelbetowe, ściany murowane z cegły pełnej. Budynek po termomodernizacji w roku 2011. | 1005.4 | 3500 | 4257869 | Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
57 | ul. Wolności 10, (system antywłamaniowy z alarmem oraz powiadomieniem pracowników szkoły) (instalacje: elektryczna, wodno - kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, gazowa, telefoniczna), 63-400 Ostrów Wielkopolski | Budynek główny warsztatów szkolnych (budynek D) – rok budowy: 1953, wykonany w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny bez podpiwniczenia, fundamenty murowane z cegły pełnej, ściany murowane z cegły pełnej. Instalacje: elektryczna, wodno – kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, gazowa, telefoniczna. Budynek po termomodernizacji w roku 2012. Remont budynku w 2018 r. | 1018 | 3800 | 4680764 | Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
58 |  | Budynek pomocniczy (budynek B) – rok budowy: 1953, wykonany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia z dachem jednospadowym, fundamenty z kamienia, ściany murowane z cegły pełnej. Instalacje: elektryczna, centralne ogrzewanie. Budynek po termomodernizacji w roku 2012. | 129 | 3500 | 546315 | Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
59 | Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Wolności 10, (system antywłamaniowy z alarmem oraz powiadomieniem pracowników szkoły) (instalacje: elektryczna, wodno - kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, gazowa, telefoniczna), 63-400 Ostrów Wielkopolski | Warsztat samochodowy (budynek A) – rok budowy: 1962, wykonany w technologii mieszanej (tradycyjnej i prefabrykowanej), jednokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem (węzeł chłonny), fundamenty żelbetowe, ściany z cegły pełnej. Instalacje: elektryczna, wodno – kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, odgromowa, telefoniczna, wentylacyjna. Budynek po termomodernizacji w roku 2012. Rozbudowa budynku w 2018 r. | 150.71 | 4000 | 729436.4 | Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
60 |  | Budynek administracyjny (budynek C) – rok budowy: 1985, wykonany w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia z dachem jednospadowym, fundamenty betonowe, ściany z cegły pełnej. Instalacje: elektryczna, wodno – kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, telefoniczna. Budynek po termomodernizacji w roku 2012. Przebudowa budynku w 2018 r. | 794.93 | 4500 | 4328393.85 | Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
61 |  | Centrum Kształcenia Praktycznego (budynek E) – budynek E połączył przebudowane budynki A i C. Budynek w technologii tradycyjnej, murowanej ze znacznym udziałem elementów konstrukcyjnych żelbetonowych, wylewanych na budowie oraz elementów prefabrykowanych z betonu sprężonego. Budynek oddany do użytku w 2018 r. | 369.62 | 4000 | 1788960.8 | Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
62 | ul. Poznańska 43, (obiekt po termomodernizacji z wymianą stolarki okiennej – bez krat w oknach, drzwiowej – zewnętrznej, wymianie grzejników, instalacje: elektryczna, wod-kan, c.o.z sieci miejskiej, gaz w kilku pomieszczeniach) obiekt ogrodzony, w godz. nocnych zamykany, system kamer monitorujących wewnętrznych i zewnętrznych, system antywłamaniowy z powiadomieniem na komórkę pracowników), 63-400 Ostrów Wielkopolski | Budynek dydaktyczny (ABCD) – rok budowy: 1973, ściany z płyty stropowej, suporex-u i cegły, stropy i stropodach z płyty stropowej, dach pokryty papą. Segment A,B – piwnica użytkowa +3 kondygnacje nadziemne; Segment C – piwnica nieużytkowa (pomieszczenia magazynowe i gospodarcze)+1 kondygnacja nadziemna; Segment D - piwnica nieużytkowa (pomieszczenia magazynowe) + 2 kondygnacja nadziemna | 16840 | 4000 | 67360000 | Zespół Szkół Technicznych
63 |  | Sala gimnastyczna (E) – rok budowy: 1973, ściany z płyty stropowej, suporex-u i cegły, stropy i stropodach z płyty stropowej, dach pokryty papą; budynek parterowy, bez podpiwniczenia | 1013 | 3500 | 3545500 | Zespół Szkół Technicznych
64 |  | Kryta pływalnia (F) – rok budowy: 1985, ściany z płyty stropowej, suporex-u i cegły, stropy i stropodach z płyty stropowej, dach pokryty papą; budynek podpiwniczony (pomieszczenia urządzeń technicznych basenu) + parter | 1403 | 3500 | 4910500 | Zespół Szkół Technicznych
65 |  | Magazynowe (I) – garaże, laboratorium warsztatowe; rok budowy: 1995, ściany z płyty stropowej, suporex-u i cegły, stropy i stropodach z płyty stropowej, dach pokryty papą; budynek parterowy, niepodpiwniczony, wysoki parter-magazyn; | 280.68 | 3500 | 982380 | Zespół Szkół Technicznych
66 |  | Pawilon laboratoryjny (G,H) – rok budowy: 1992, ściany z płyty stropowej, suporex-u i cegły, stropy i stropodach z płyty stropowej, dach pokryty papą, budynek podpiwniczony (piwnice częściowo użytkowe)+2 kondygnacje nadziemne | 3461 | 3500 | 12113500 | Zespół Szkół Technicznych
67 | ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Główny budynek szkoły – budowa 1900r., w 1997 remont kapitalny z wymianą instalacji, budynek podpiwniczony (pomieszczenia gospodarcze i magazynowe), 3-kondygnacje użytkowe, strych częściowo użytkowany, budynek murowany, ściany z cegły, stropy- belki stalowe z płyt żelbetowych, dach pokryty dachówką na konstrukcji drewnianej, monitoring, system alarmowy, antywłamaniowy, z powiadomieniem na kom. pracownika szkoły, budynek pod opieką konserwatora zabytków. | 1117.02 | 4500 | 5805711 | Zespół Szkół Specjalnych
68 | ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Budynek dobudowany do budynku głównego: sala sportowa, sala widowiskowa, gabinety specjalistyczne. Fundamenty żelbetowe z betonu C25/30; budynek murowany z cegły ceramicznej pełnej 15 {MPa} na zaprawie cementowo – wapiennej; stropy nad parterem i piętrem z systemowym płyt betonowych sprężonych oraz systemowy strop ceramiczny gęstożebrowy FERT; klatki schodowe żelbetowe z betonu C25/30; dach jednospadowy o prefabrykowanej konstrukcji drewnianej kratownicowej osadzonej na stropie z systemowych płyt betonowych sprężonych oraz stropie ceramicznym gęstożebrowym FERT. Pokrycie dachu stanowi 2 x systemowa papa termozgrzewalna zbrojona ułożona na podkładzie z desek sosnowych gr. 22 mm. Konstrukcja drewniana dachu jak i pokrycia zabezpieczona p.poż i biologicznie. Budynek oddany do użytku w 2017 r | 778.52 | 4000 | 3596762 | Zespół Szkół Specjalnych
69 | ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Pawilon rehabilitacyjny- rozbudowa w 1997 r., ściany murowane, stropy drewniane, dach pokryty dachówką, na konstrukcji drewnianej, budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, dostosowany dla osób niepełnosprawnych | 287.63 | 4000 | 1328850 | Zespół Szkół Specjalnych
70 | Ul. Wolności 10, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Budynek wzniesiony w 1867 roku, ściany z cegły i betonu, stropy i stropodach drewniany - belki, dach pokryty dachówką. Piwnica, strych nieużytkowy, instalacje: elektryczna, wod-kan, odgromowa, c.o. miejskie. Budynek czterokondygnacyjny | 1689.72 | 4500 | 7603740 | Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp
71 | ul. Królowej Jadwigi 8-10, Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Budynek parterowy z lat 70/80, murowany, przebudowany i termomodernizowany w latach 2012-2013; wyposażony w: ocieplony wełną mineralną dach płaski pokryty papą, wsparty na żelbetowej konstrukcji słupowo-belkowej, instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, i gazową. W budynku znajdują się dwie sale: konferencyjna i ekspozycyjna, mała restauracja-kawiarnia, oraz pomieszczenia biurowo-magazynowe galerii sztuki (5 pomieszczeń) i podnajemców (2 pomieszczenia); w budynku są dwa wejścia zamykane zamkami wielozastawkowymi. Budynek przylega do sąsiadującego budynku mieszkalnego (wspólnota mieszkaniowa), w którym Galeria jest właścicielem 9 pomieszczeń (6 biur, zaplecze socjalne). Obiekt wyposażony w 24 godzinny monitoring wizyjny. | 723.1 | 3500 | 4537018.6 | Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim
72 | Ul. Staroprzygodzka 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski | budynek oddany do użytku w 2022 roku, parterowy, o pow 3200 m2 Konstrukcja betonowa, murowany, dach płaski-mendrana. W budynku jest 37 pokoi dla pensjonariuszy plus pomieszczenia wspólne, techniczne, socjalne. Na terenie Ośrodka 2 altany aluminiowe do użytku dla pensjonariuszy. Zabezpieczenie ppoż: hydranty i gaśnice. Agregat prądotwórczy – 1 szt. Zbiorniki retencyjne podpowierzchniowe 5 x10m3 | 3213.62 | 6562.5 | 16734740.49 | Dom Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim
73 | ul. Tomczeka 34, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Budynek bursy (mieszkalny) – 4 kondygnacje użytkowe, w tym piwnica (magazyny, pralnia), strych nie użytkowany, budynek wybudowany w 1959 roku, z cegły pełnej, stropy – system Ackermana i żelbeton, konstrukcja stropodachu drewniana, dach kryty blachodachówką, c.o. miejskie, wod-kan, instal. gazowa, elektryczna, odgromowa. Budynek monitorowany (kamery na zewnątrz i na korytarzach), 4 mieszkania na wynajem, cały teren ogrodzony. Powierzchnia użytkowa z piwnicami, bez strzychu: 2 730m2 | 2730 | 4000 | 15703467 | Bursa Szkolna
411781431.36