# Załącznik nr 5

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

  - Regał ażurowy mobilny 945 z trójstronną galeryjką

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Regał ażurowy mobilny z trójstronną galeryjką | TAK |  |
|  | Konstrukcja ze stali chromowanej, składająca się ze słupków i półek mocowanych ze specjalnych nakładkach, z możliwością montażu w odstępach co 25 mm | TAK |  |
|  | 4 półki ażurowe | TAK |  |
|  | Fronty z możliwością oznakowania za pomocą wymiennych etykiet | TAK |  |
|  | Każda z półek wyposażona w łatwo demontowaną 3-stronną galeryjkę o wys. 100 mm zabezpieczającą przed spadaniem przewożonych przedmiotów | TAK |  |
|  | Wymiary: długość: 914 mm, głębokość: 457 mm, wysokość: 1785 mm (+/-5 mm) | TAK |  |
|  | Kółka skrętne o średnicy 150 mm, minimum 2 z blokadą, z szarą, niebrudzącą, gumową powierzchnią jezdną, oprawa kółek z blachy stalowej ocynkowanej, stabilne mocowanie kółka w słupku regału wykonane ze stali z elementem rozporowym ze wzmocnionego polimeru | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: min. 100 kg na półkę | TAK |  |

1.2.Kubełek pedałowy metalowy lakierowany 20 l

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pedałowy kubełek na odpady | TAK |  |
|  | Wykonany z blachy stalowej lakierowanej na biało | TAK |  |
|  | Stabilna konstrukcja pedału ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Trwały, ogniodporny wkład ocynkowany o pojemności 20 l, z uchwytem ułatwiającym wyciąganie | TAK |  |
|  | Zapachoszczelna pokrywa z mechanizmem pozwalającym na pozostawienie kubła w pozycji otwartej | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia kubełka | TAK |  |
|  | Wymiary (+/- 5 mm): średnica: 290 mm, gł. 400 mm wysokość (zamknięty): 450 mm wysokość (otwarty): 750 mm | TAK |  |

1.3 Regał sortujący ażurowy mobilny

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Regał ażurowy mobilny | TAK |  |
|  | Konstrukcja ze stali chromowanej | TAK |  |
|  | 6 półek ażurowych | TAK |  |
|  | 20 przegródek oznaczonych na froncie ramkami z etykietami, wymiary przegródek: ok. 290 x 265 mm | TAK |  |
|  | Boki i tył wózka wyposażone w pręty na całej wysokości zabezpieczajace przed spadaniem przewożonych przedmiotów | TAK |  |
|  | Wymiary: długość: 1220 mm, głębokość: 455 mm, wysokość: 1780 mm (+/-5 mm) | TAK |  |
|  | Kółka skrętne o średnicy 150 mm, minimum 2 z blokadą, z szarą, niebrudzącą, gumową powierzchnią jezdną, oprawa kółek z blachy stalowej ocynkowanej, stabilne mocowanie kółka w słupku regału wykonane ze stali z elementem rozporowym ze wzmocnionego polimeru | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: 300 kg | TAK |  |

1.4.Wieszak na ubranie

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wieszak z mosiądzu chromowanego w macie | TAK |  |
|  | Podwójny | TAK |  |
|  | Mocowanie ścienne wykonane z mosiądzu | TAK |  |
|  | Wymiary zgodne z zestawieniem ilościowym | TAK |  |

1.5 Wieszak listwowy nierdzewny ścienny 2-hakowy

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wieszak listwowy ścienny składający się z 2 listew mocowanych do ściany, z zaślepkami z tworzywa na końcach | TAK |  |
|  | Do zawieszania koszy do materiałów sterylnych lub podobnych akcesoriów | TAK |  |
|  | Materiał: stal nierdzewna w gatunku 1.4301 | TAK |  |
|  | Przekrój kwadratowy 25 x 25 mm | TAK |  |
|  | Każda listwa wyposażona w 2 gładko przyspawane haki do zawieszenia koszy STE | TAK |  |
|  | Odległość między hakami: min. 350 mm dla zapewnienia swobodnego dostępu do zawartości koszy | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie na hak: min. 60 kg | TAK |  |
|  | Długość listwy: 700 mm (+ 25 mm) | TAK |  |

1.6 Kosz do materiałów sterylnych (1/2 JW)

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kosz do transportu i składowania materiałów sterylnych o pojemności 1/2 STE | TAK |  |
|  | Materiał: stal nierdzewna elektropolerowana, pozbawiona ostrych krawędzi | TAK |  |
|  | Pętle prętów zamknięte | TAK |  |
|  | Grubość prętów: górna krawędź: min. 6 mm, dno: min. 5 mm, boki: min 3 mm, pętle: 2,5 mm | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania koszy jeden na drugim | TAK |  |
|  | Wymiar: 575 x 280 x 135 mm (szer. x gł. x wys.), +/- 5 mm | TAK |  |

1.7 Pojedynczy zbieracz

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stelaż pojedynczy na brudną bieliznę lub odpady | TAK |  |
|  | Konstrukcja z rurki ze stali nierdzewnej o średnicy min. 20 mm, całkowicie spawanej, bez śrub i połączeń, gdzie może gromadzić się brud | TAK |  |
|  | Stelaż wyposażony w 1 uchwyt- kołnierz gumowy zawijany na zakładkę do zamocowania worków foliowych lub materiałowych o pojemności 70-120 l, niedopuszczalne jest stosowanie klipsów przytrzymujących | TAK |  |
|  | Stelaż z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze do wyboru przez Zamawiającego (min. 8 kolorów) | TAK |  |
|  | Pokrywa podnoszona pedałowo, z możliwością regulacji stopnia otwarcia pokrywy | TAK |  |
|  | Mechanizm spowalniający opadanie pokrywy | TAK |  |
|  | Mechanizm pedału skonstruowany tak, że jego przyciśnięcie hamuje stelaż | TAK |  |
|  | Dno stelaża z rurkami, z dodatkową płytą z tworzywa ABS, zabezpieczającą podłogi przed zabrudzeniem, płyta z możliwością wyjęcia do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | 4 kółka obrotowe o średnicy 75-100 mm, z szarym, termoplastycznym ogumieniem, niebrudzące | TAK |  |
|  | Wymiar: 410 x 495 x 950 mm (szer. x gł. x wys.), +/- 10 mm | TAK |  |

1.8.Regał na obuwie mobilny

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: stal nierdzewna w gatunku 1.4301 | TAK |  |
|  | Przekrój kwadratowy 25 x 25 mm | TAK |  |
|  | Wyposażony w 6 par gładko przyspawanych haków do obustronnego zawieszenia koszy lub innych akcesoriów | TAK |  |
|  | Odległość między hakami: min. 400 mm dla zapewnienia swobodnego dostępu do zawartości koszy | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie na hak: min. 60 kg | TAK |  |
|  | 4 odporne na ścieranie, korozję, antystatyczne kółka obrotowe (2 z blokadą) o średnicy 75-100 mm, ze zderzakami w formie krążka, z termoplastycznym ogumieniem, precyzyjne łożyska kulkowe, obudowa kółek z blachy stalowej ocynkowanej | TAK |  |
|  | Wymiary: 610 x 670 x 1463 mm (szer./ gł./ wys.) +/- 10 mm | TAK |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: 6 wieszaków na obuwie, każdy wieszak z możliwością zawieszenia do 6 par obuwia, wymiary wieszaka: 600 x 260 x 180 mm (szer./ gł./ wys.) Materiał: pręt ze stali nierdzewnej elektropolerowanej, grubość prętów: 8 mm (rama) i 6 mm (pętle), pętle prętów zamknięte | TAK |  |

1.9.Wózek hakowy listwowy

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: stal nierdzewna w gatunku 1.4301 | TAK |  |
|  | Przekrój kwadratowy 25 x 25 mm | TAK |  |
|  | Wyposażony w 4 pary gładko przyspawanych haków do zawieszenia koszy lub innych akcesoriów | TAK |  |
|  | Odległość między hakami: min. 320 mm dla zapewnienia swobodnego dostępu do zawartości koszy | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie na hak: min. 60 kg | TAK |  |
|  | 4 odporne na ścieranie, korozję, antystatyczne kółka obrotowe (2 z blokadą) o średnicy 75-100 mm, ze zderzakami w formie krążka | TAK |  |
|  | Wymiary: 610 x 475 x 1623 mm (szer./ gł./ wys.) +/- 10 mm | TAK |  |

1.10.Kosz do materiałów sterylnych (1 JW) z dostępem z przodu

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kosz do transportu i składowania materiałów sterylnych o pojemności 1 STE, z wycięciem z przodu ułatwiającym dostęp do składowanych materiałów | TAK |  |
|  | Materiał: stal nierdzewna elektropolerowana, pozbawiona ostrych krawędzi | TAK |  |
|  | Pętle prętów zamknięte | TAK |  |
|  | Grubość prętów: górna krawędź: min. 6 mm, dno: min. 5 mm, boki: min 3 mm, pętle: 2,5 mm | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania koszy jeden na drugim | TAK |  |
|  | Wymiar: 575 x 280 x 265 mm (szer. x gł. x wys.), +/- 5 mm | TAK |  |

1.11.Regał ażurowy mobilny 6112 z trójstronną galeryjką

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Regał ażurowy mobilny z trójstronną galeryjką | TAK |  |
|  | Konstrukcja ze stali chromowanej, składająca się ze słupków i półek mocowanych ze specjalnych nakładkach, z możliwością montażu w odstępach co 25 mm | TAK |  |
|  | 4 półki ażurowe | TAK |  |
|  | Fronty z możliwością oznakowania za pomocą wymiennych etykiet | TAK |  |
|  | Każda z półek wyposażona w łatwo demontowaną 3-stronną galeryjkę o wys. 100 mm zabezpieczającą przed spadaniem przewożonych przedmiotów | TAK |  |
|  | Wymiary: długość: 1219 mm, głębokość: 610 mm, wysokość: 1785 mm (+/-5 mm) | TAK |  |
|  | Kółka skrętne o średnicy 150 mm, minimum 2 z blokadą, z szarą, niebrudzącą, gumową powierzchnią jezdną, oprawa kółek z blachy stalowej ocynkowanej, stabilne mocowanie kółka w słupku regału wykonane ze stali z elementem rozporowym ze wzmocnionego polimeru | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: min. 100 kg na półkę | TAK |  |

1.12.Stolik typu mayo duży

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium w czasie wykonywania badań i zabiegów | TAK |  |
|  | Stolik wykonany w całości ze stali nierdzewnej OH18N9 | TAK |  |
|  | Wózek łatwy do mycia i odporny na dezynfekcję szpitalną | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości uzyskiwana przy pomocy pompy hydraulicznej sterowanej dźwignią nożną | TAK |  |
|  | Zakres regulacji wysokości min. od 950 do 1350 mm | TAK |  |
|  | Blat roboczy z wgłębieniem ograniczającym wypadanie przedmiotów o wymiarach ok. 750 x 500 mm | TAK |  |
|  | Blat z możliwością obrotu o 360° | TAK |  |
|  | Podstawa stabilna w kształcie litery T wykonana z prostokątnych profili z trzema kołami z blokadą | TAK |  |
|  | Koła o średnicy min. 50 mm z blokadą | TAK |  |

1.13.Wózek zabiegowy

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek wchodzący w skład systemu wózków szpitalnych. W zależności konfiguracji elementów składowych oraz wyposażenia dodatkowego możliwy do zastosowania jako wózek anestezjologiczny, zabiegowy, do dystrybucji leków na oddziale, dystrybucji leków w ilości tygodniowej, dystrybucji leków z apteki na oddziały szpitalne, przechowywania podręcznej dokumentacji | TAK |  |
|  | Wózek składający się z konstrukcji bazowej- szafki na podstawie przejezdnej z blatem górnym. Wszystkie elementy wewnętrzne szafki (półki, szuflady, zawieszki) powinny posiadać możliwość wymiany elementów wózka aby zmienić przeznaczenia wózka czy dostosować go poprzez rozbudowę o wyposażenie dodatkowe. Zmiana elementów wewnętrznych wózka łatwa do wykonania w warunkach technicznych szpitala polegająca na prostej wymianie elementów składowych wózka bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Wózek przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi oraz do mycia w komorach myjących. | TAK |  |
|  | Wózek wykonany z tworzywa sztucznego- polipropylenu, dolna półka z tworzywa ABS odpornego na uderzenia – półka profilowana ze spadem i otworem umożliwiającym odpływ wody w czasie mycia. W narożach wózka zatopione elementy metalowe zwiększające sztywność wózka | TAK |  |
|  | Górny blat wykonany z tworzywa sztucznego - polipropylenu odporny na środki dezynfekujące używane w szpitalach. Wymiary blatu dostosowane do wymiarów gabarytowych wózka. Blat posiadający zintegrowane, wyprofilowane uchwyty do przetaczania wózka. | TAK |  |
|  | Górny blat formowany z jednego kawałka tworzywa, całkowicie szczelny i odporny na zalania. Min 2 boki blatu z podniesioną krawędzią. | TAK |  |
|  | Wózek zabudowany na stałe tworzywowymi ściankami z trzech stron | TAK |  |
|  | Wymiary gabarytowe wózka (szerokość x głębokość x wysokość) 850 x 600 x 1050 mm (+/-30 mm) bez wyposażenia. Wysokość z galeryjką 1700mm +/- 30mm | TAK |  |
|  | Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. Min. 9 prowadnic | TAK |  |
|  | Prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, formowane z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się prowadnic dokręcanych każdej z osobna do boku wózka | TAK |  |
|  | 4 Koła o średnicy 125mm w tym minimum jedno z blokadą – koła z bieżnikiem niebrudzącym podłoża i w obudowie tworzywowej bez zewnętrznych elementów metalowych | TAK |  |
|  | Kolor podstawy do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów - min 6 | TAK |  |
|  | Na bokach wózka zamontowane uniwersalne szyny montażowe o długość min. 350 mm wykonana z aluminium lub ze stali nierdzewnej – 2 sztuki | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w szuflady systemowe. Szuflada w systemie ISO 600x400mm – wnętrze z możliwością wyposażenia w różne akcesoria i podziałki pasujące do systemu | TAK |  |
|  | Każda szuflada z całkowicie szczelnym dnem. Formowana z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się szuflad skręcanych lub składanych z kilku elementów | TAK |  |
|  | Szuflada wyposażona w zintegrowany uchwyt. Na czole ramka opisowa. | TAK |  |
|  | Możliwość swobodnej zamiany kolejności szuflad bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Szuflady zamykane zamkiem centralnym. Zamek z kluczem i dodatkowym przyciskiem z sygnalizacją otwarcia lub zamknięcia wózka. | TAK |  |
|  | 2 wysuwane szuflady o głębokości min. 70 mm, szerokości 630 mm i długości 530mm (+/- 10mm). | TAK |  |
|  | 1 wysuwana szuflada o głębokości min. 145 mm, szerokości 630 mm i długości 530mm (+/- 10mm). | TAK |  |
|  | 2 wysuwane szuflady o głębokości min. 220 mm, szerokości 630 mm i długości 530mm (+/- 10mm). | TAK |  |
|  | Metalowy druciany uchwyt na pudełko z rękawiczkami do zamocowania na szynie | TAK |  |
|  | Uchwyt na pojemnik na zużyte igły zawieszany na szynie | TAK |  |
|  | Tworzywowy kosz na śmieci zawieszany na szynie bocznej. Kosz otwierany kolanem | TAK |  |
|  | Lampka typu LED zamocowana do wózka | TAK |  |
|  | Kosz na cewniki mocowany do szyny wózka, wieszak kroplówki | TAK |  |

1.14.Stojak na odpadki z miską

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stojak z misą przeznaczony na odpadki, do użytku na salach zabiegowych i operacyjnych | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9 | TAK |  |
|  | Stabilna pięcioramienna podstawa z kołami | TAK |  |
|  | Koła o średnicy min. 50 mm w tym co najmniej 2 z blokadą | TAK |  |
|  | Zdejmowane misa o pojemności min. 5l | TAK |  |
|  | Wymiary (szer/głęb/wys): 550 x 550 x 900 mm (+/-20 mm) | TAK |  |

1.15.Taboret operatora

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Taboret dla personelu medycznego do pomieszczeń szpitalnych | TAK |  |
|  | Konstrukcja taboretu wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Siedzisko tapicerowane z regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Siedzisko o średnicy 350 mm (+/- 20 mm) wykonane ze spienionego poliuretanu | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości realizowana pompą hydrauliczną przy pomocy dźwigni nożnej | TAK |  |
|  | Zakres regulacji wysokości min od 440 do 600 mm | TAK |  |
|  | Pięcioramienna podstawa o średnicy max 560 mm | TAK |  |
|  | Koła o średnicy min 50 mm, antystatyczne z których co najmniej 2 z blokadą | TAK |  |

1.16.Fotel z oparciem dla anestezjologa

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Taboret dla personelu medycznego do pomieszczeń szpitalnych | TAK |  |
|  | Konstrukcja taboretu wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Siedzisko tapicerowane z regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Siedzisko o średnicy 350 mm (+/- 20 mm) wykonane ze spienionego poliuretanu | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości realizowana pompą hydrauliczną przy pomocy dźwigni nożnej | TAK |  |
|  | Zakres regulacji wysokości min od 440 do 600 mm | TAK |  |
|  | Oparcie pleców posiadające regulację wysokości i możliwość jego odjęcia | TAK |  |
|  | Oparcie pleców wykonane ze spienionego poliuretanu | TAK |  |
|  | Pięcioramienna podstawa o średnicy max 560 mm | TAK |  |
|  | Koła o średnicy min 50 mm, z których co najmniej 2 z blokadą | TAK |  |

1.17.Stół narzędziowy mobilny 1200

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół narzędziowy mobilny z zagłębionymi czterostronnie dwoma blatami | TAK |  |
|  | Meble - stoły wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atest Higieniczny na system mebli ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz | TAK |  |
|  | Stoły/blaty robocze w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: | TAK |  |
|  | Rama stołu wykonana z profili o wymiarach przekroju min. 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), zgodnie ze specyfikacją asortymentową Profile spawane - nie dopuszcza się skręcania elementów. | TAK |  |
|  | Blaty wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. Blaty od spodu wzmocnione. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w 4 kola o średnicy min 100 mm w tym 2 z hamulcem | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary (szer/głęb/wys): 1200 x 600 x 890 mm (+/-10 mm). | TAK |  |

1.18.Półka wielofunkcyjna

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zawieszana na wieszakach listwowych | TAK |  |
|  | Materiał: stal nierdzewna, gładko wykończona | TAK |  |
|  | Z wysoką krawędzią, narożniki ścięte ukośnie | TAK |  |
|  | Z tyłu z fartuchem o wys. ok. 260 mm | TAK |  |
|  | Wymiar: 600 x 360 x 260 mm (szer. x gł. x wys.), +/- 5 mm | TAK |  |

1.19. Wózek szafowy zamykany mały

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: aluminium anodyzowane | TAK |  |
|  | Jednoskrzydłowe drzwi otwierane do kąta 270 stopni, z możliwością przymocowania do ścian bocznych za pomocą magnesów | TAK |  |
|  | Wewnątrz 2 półki, z tego górna składana do tyłu i dolna do przodu (tworząca częściowe zamknięcie frontu na kształt kontenera) | TAK |  |
|  | Wysokości poszczególnych komór w wózku: górna: 320 mm, śodkowa: 400 mm, dolna: 620 mm | TAK |  |
|  | Waga do 52 kg | TAK |  |
|  | 2 stałe, 2 obrotowe kółka o średnicy 125 mm (2 z blokadą), z szarym, niebrudzącym ogumieniem | TAK |  |
|  | Wymiary: 590 x 800 x 1655 mm (szer./ gł./ wys.) +/- 20 mm | TAK |  |
|  | Dolny zderzak gumowy naokoło wózka, górne narożniki zabezpieczone zderzakami | TAK |  |
|  | Po stronie z kółkami obrotowymi uchwyt do prowadzenia | TAK |  |

1.20. Wózek szafowy zamykany duży

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał: aluminium anodyzowane | TAK |  |
|  | Dwuskrzydłowe drzwi otwierane do kąta 270 stopni, z możliwością przymocowania do ścian bocznych za pomocą magnesów | TAK |  |
|  | Wewnątrz 2 półki, z tego górna składana do tyłu i dolna do przodu (tworząca częściowe zamknięcie frontu na kształt kontenera) | TAK |  |
|  | Wysokości poszczególnych komór w wózku: górna: 390 mm, środkowa: 390 mm, dolna: 560 mm | TAK |  |
|  | Waga do 66 kg | TAK |  |
|  | 2 stałe, 2 obrotowe kółka o średnicy 200 mm (2 z blokadą), z szarym, niebrudzącym ogumieniem | TAK |  |
|  | Wymiary: 970 x 700 x 1730 mm (szer./ gł./ wys.) +/- 20 mm | TAK |  |
|  | Dolny zderzak gumowy naokoło wózka, górne narożniki zabezpieczone zderzakami | TAK |  |
|  | Po stronie z kółkami obrotowymi uchwyt do prowadzenia | TAK |  |

1.21.Stół narzędziowy mobilny 800

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół narzędziowy mobilny z zagłębionymi czterostronnie dwoma blatami | TAK |  |
|  | Meble - stoły wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atest Higieniczny na system mebli – ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz | TAK |  |
|  | Stoły/blaty robocze w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: | TAK |  |
|  | Rama stołu wykonana z profili o wymiarach przekroju min. 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), zgodnie ze specyfikacją asortymentową Profile spawane - nie dopuszcza się skręcania elementów. | TAK |  |
|  | Blaty wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. Blaty od spodu wzmocnione. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w 4 kola o średnicy min 100 mm w tym 2 z hamulcem | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary (szer/głęb/wys): 800 x 600 x 890 mm (+/-10 mm). | TAK |  |
| 1.22. Szafa lekarska dwudrzwiowa szt. 3 |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
|  | Szafa wykonana w oparciu o stelaż aluminiowy – kompozycyjnie dopasowany do wyposażenia danego pomieszczenia. Konstrukcja szkieletowa z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym, oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienia boczne i tylne: płyta dwustronnie laminowana. | TAK |  |
|  | Szafy posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, o wysokości 10 cm ÷ 14 cm z regulatorami wysokości. | TAK |  |
|  | Szafa dopasowana wymiarami indywidualnie do pomieszczeń. | TAK |  |
|  | Wymiary: - szerokość 800 mm (+/-10 mm) - głębokość 450 mm (+/-10 mm) - wysokość 2100 mm (+/-10 mm) | TAK |  |
|  | Wyposażenie szafy podwójne drzwi przeszklone w ramie aluminiowej z zamkiem, wewnątrz 6 półek | TAK |  |
|  | Drzwi przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej. Rama drzwi o szer. min. 50 mm zapewniająca jej odpowiednią sztywność | TAK |  |
|  | Zamek patentowy w całości metalowy. | TAK |  |
|  | Zawiasy drzwi w całości stalowe, umożliwiające regulacje w trzech płaszczyznach, o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni, samodomykające się. | TAK |  |
|  | Krawędzie oraz inne elementy konstrukcyjne muszą być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS/PCV o grubości minimum 1 mm. | TAK |  |
|  | Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza. | TAK |  |
|  | Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażenia szpitali, gabinetów medycznych, zabiegowych, opatrunkowych, stomatologicznych oraz laboratoriów. ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz | TAK |  |

1.24. Wózek ratunkowy

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek wchodzący w skład systemu wózków szpitalnych. W zależności konfiguracji elementów składowych oraz wyposażenia dodatkowego możliwy do zastosowania jako wózek anestezjologiczny, zabiegowy, do dystrybucji leków na oddziale, dystrybucji leków w ilości tygodniowej, dystrybucji leków z apteki na oddziały szpitalne, przechowywania podręcznej dokumentacji | TAK |  |
|  | Wózek składający się z konstrukcji bazowej- szafki na podstawie przejezdnej z blatem górnym. Wszystkie elementy wewnętrzne szafki (półki, szuflady, zawieszki) powinny posiadać możliwość wymiany elementów wózka aby zmienić przeznaczenia wózka czy dostosować go poprzez rozbudowę o wyposażenie dodatkowe. Zmiana elementów wewnętrznych wózka łatwa do wykonania w warunkach technicznych szpitala polegająca na prostej wymianie elementów składowych wózka bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Wózek przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi oraz do mycia w komorach myjących. | TAK |  |
|  | Wózek wykonany z tworzywa sztucznego- polipropylenu, dolna półka z tworzywa ABS odpornego na uderzenia – półka profilowana ze spadem i otworem umożliwiającym odpływ wody w czasie mycia. W narożach wózka zatopione elementy metalowe zwiększające sztywność wózka | TAK |  |
|  | Górny blat wykonany z tworzywa sztucznego - polipropylenu odporny na środki dezynfekujące używane w szpitalach. Wymiary blatu dostosowane do wymiarów gabarytowych wózka. Blat posiadający zintegrowane, wyprofilowane uchwyty do przetaczania wózka. | TAK |  |
|  | Górny blat formowany z jednego kawałka tworzywa, całkowicie szczelny i odporny na zalania. Min 2 boki blatu z podniesioną krawędzią. | TAK |  |
|  | Wózek zabudowany na stałe tworzywowymi ściankami z trzech stron | TAK |  |
|  | Wymiary gabarytowe wózka (szerokość x głębokość x wysokość) 850 x 600 x 1050 mm (+/-30 mm) bez wyposażenia. | TAK |  |
|  | Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. Min. 9 prowadnic | TAK |  |
|  | Prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, formowane z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się prowadnic dokręcanych każdej z osobna do boku wózka | TAK |  |
|  | 4 Koła o średnicy 125mm w tym minimum jedno z blokadą – koła z bieżnikiem niebrudzącym podłoża i w obudowie tworzywowej bez zewnętrznych elementów metalowych | TAK |  |
|  | Kolor podstawy do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów - min 6 | TAK |  |
|  | Na bokach wózka zamontowane uniwersalne szyny montażowe o długość min. 350 mm wykonana z aluminium lub ze stali nierdzewnej – 2 sztuki | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w szuflady systemowe. Szuflada w systemie ISO 600x400mm – wnętrze z możliwością wyposażenia w różne akcesoria i podziałki pasujące do systemu | TAK |  |
|  | Każda szuflada z całkowicie szczelnym dnem. Formowana z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się szuflad skręcanych lub składanych z kilku elementów | TAK |  |
|  | Szuflada wyposażona w zintegrowany uchwyt. Na czole ramka opisowa. | TAK |  |
|  | Możliwość swobodnej zamiany kolejności szuflad bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Szuflady zamykane zamkiem centralnym. Zamek z dodatkowym przyciskiem z sygnalizacją otwarcia lub zamknięcia wózka. W zamku umieszczony system plombowania zrywający plombę po każdym użyciu wózka | TAK |  |
|  | 2 wysuwane szuflady o głębokości min. 70 mm, szerokości 630 mm i długości 530mm (+/- 10mm). | TAK |  |
|  | 1 wysuwana szuflada o głębokości min. 145 mm, szerokości 630 mm i długości 530mm (+/- 10mm). | TAK |  |
|  | 2 wysuwane szuflady o głębokości min. 220 mm, szerokości 630 mm i długości 530mm (+/- 10mm). | TAK |  |
|  | Na plecach zamocowana tworzywowa deska reanimacyjna z możliwością łatwego wyjęcia w razie reanimacji pacjenta | TAK |  |
|  | Nad wózkiem zmocowana obrotowa półka pod defibrylator. Obrót min. 360 stopni, możliwość zablokowania obrotu. Regulacja wysokości półki za pomocą pokrętła. Ranty półki podwyższone zapobiegające przesuwaniu się defibrylatora. Półka z otworami w których zamocowane są pasy do przymocowania defibrylatora. | TAK |  |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne z 2 hakami. Góra tworzywowa. Regulacja wysokości wieszaka. | TAK |  |
|  | Na jednym z boków wózka na szynie akcesoryjnej zawieszony kosz na butlę z tlenem | TAK |  |
|  | Kosz na cewniki po drugiej stronie wózka na szynie akcesoryjnej | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania | TAK |  |

1.25. Stół narzędziowy mobilny 1600

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół narzędziowy mobilny z zagłębionymi czterostronnie dwoma blatami | TAK |  |
|  | Meble - stoły wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atest Higieniczny na system mebli - ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz | TAK |  |
|  | Stoły/blaty robocze w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: | TAK |  |
|  | Rama stołu wykonana z profili o wymiarach przekroju min. 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), zgodnie ze specyfikacją asortymentową Profile spawane - nie dopuszcza się skręcania elementów. | TAK |  |
|  | Blaty wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. Blaty od spodu wzmocnione. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w 4 kola o średnicy min 100 mm w tym 2 z hamulcem | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary (szer/głęb/wys): 800 x 600 x 890 mm (+/-10 mm). | TAK |  |

1.26. Stół narzędziowy mobilny 600

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół narzędziowy mobilny z zagłębionymi czterostronnie dwoma blatami | TAK |  |
|  | Meble - stoły wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atest Higieniczny na system mebli - ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz | TAK |  |
|  | Stoły/blaty robocze w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: | TAK |  |
|  | Rama stołu wykonana z profili o wymiarach przekroju min. 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), zgodnie ze specyfikacją asortymentową Profile spawane - nie dopuszcza się skręcania elementów. | TAK |  |
|  | Blaty wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. Blaty od spodu wzmocnione. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w 4 kola o średnicy min 100 mm w tym 2 z hamulcem | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary (szer/głęb/wys): 600 x 600 x 890 mm (+/-10 mm). | TAK |  |

1.27. Wózek anestezjologiczny

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek wchodzący w skład systemu wózków szpitalnych. W zależności konfiguracji elementów składowych oraz wyposażenia dodatkowego możliwy do zastosowania jako wózek anestezjologiczny, zabiegowy, do dystrybucji leków na oddziale, dystrybucji leków w ilości tygodniowej, dystrybucji leków z apteki na oddziały szpitalne, przechowywania podręcznej dokumentacji | TAK |  |
|  | Wózek składający się z konstrukcji bazowej- szafki na podstawie przejezdnej z blatem górnym. Wszystkie elementy wewnętrzne szafki (półki, szuflady, zawieszki) powinny posiadać możliwość wymiany elementów wózka aby zmienić przeznaczenia wózka czy dostosować go poprzez rozbudowę o wyposażenie dodatkowe. Zmiana elementów wewnętrznych wózka łatwa do wykonania w warunkach technicznych szpitala polegająca na prostej wymianie elementów składowych wózka bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Wózek przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi oraz do mycia w komorach myjących. | TAK |  |
|  | Wózek wykonany z tworzywa sztucznego- polipropylenu, dolna półka z tworzywa ABS odpornego na uderzenia – półka profilowana ze spadem i otworem umożliwiającym odpływ wody w czasie mycia. W narożach wózka zatopione elementy metalowe zwiększające sztywność wózka | TAK |  |
|  | Górny blat wykonany z tworzywa sztucznego - polipropylenu odporny na środki dezynfekujące używane w szpitalach. Wymiary blatu dostosowane do wymiarów gabarytowych wózka. Blat posiadający zintegrowane, wyprofilowane uchwyty do przetaczania wózka. | TAK |  |
|  | Górny blat formowany z jednego kawałka tworzywa, całkowicie szczelny i odporny na zalania. Min 2 boki blatu z podniesioną krawędzią. | TAK |  |
|  | Wózek zabudowany na stałe tworzywowymi ściankami z trzech stron | TAK |  |
|  | Wymiary gabarytowe wózka (szerokość x głębokość x wysokość) 850 x 600 x 1050 mm (+/-30 mm) bez wyposażenia. Wysokość z galeryjką 1700mm +/- 30mm | TAK |  |
|  | Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. Min. 9 prowadnic | TAK |  |
|  | Prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, formowane z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się prowadnic dokręcanych każdej z osobna do boku wózka | TAK |  |
|  | 4 Koła o średnicy 125mm w tym minimum jedno z blokadą – koła z bieżnikiem niebrudzącym podłoża i w obudowie tworzywowej bez zewnętrznych elementów metalowych | TAK |  |
|  | Kolor podstawy do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów - min 6 | TAK |  |
|  | Na bokach wózka zamontowane uniwersalne szyny montażowe o długość min. 350 mm wykonana z aluminium lub ze stali nierdzewnej – 2 sztuki | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w szuflady systemowe. Szuflada w systemie ISO 600x400mm – wnętrze z możliwością wyposażenia w różne akcesoria i podziałki pasujące do systemu | TAK |  |
|  | Każda szuflada z całkowicie szczelnym dnem. Formowana z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się szuflad skręcanych lub składanych z kilku elementów | TAK |  |
|  | Szuflada wyposażona w zintegrowany uchwyt. Na czole ramka opisowa. | TAK |  |
|  | Możliwość swobodnej zamiany kolejności szuflad bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Szuflady zamykane zamkiem centralnym. Zamek z kluczem i dodatkowym przyciskiem z sygnalizacją otwarcia lub zamknięcia wózka. | TAK |  |
|  | 2 wysuwane szuflady o głębokości min. 70 mm, szerokości 630 mm i długości 530mm (+/- 10mm). | TAK |  |
|  | 1 wysuwana szuflada o głębokości min. 145 mm, szerokości 630 mm i długości 530mm (+/- 10mm). | TAK |  |
|  | 2 wysuwane szuflady o głębokości min. 220 mm, szerokości 630 mm i długości 530mm (+/- 10mm). | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w galeryjkę. Galeryjka z możliwością łatwego demontażu. | TAK |  |
|  | Na galeryjce zamontowane dwa rzędy pojemników na akcesoria – 5 plus 4 sztuki | TAK |  |
|  | Pojemniki odchylane do przodu, z możliwością opisania. Wykonane z przeźroczystego tworzywa. Każdy z możliwością wyjęcia bez używania narzędzi | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości całego rzędu pojemników | TAK |  |
|  | Zamontowana metalowa szyna na akcesoria. Szyna z regulacją wysokości w pełnym zakresie wysokości galeryjki | TAK |  |
|  | Metalowy druciany uchwyt na pudełko z rękawiczkami do zamocowania na szynie | TAK |  |
|  | Uchwyt na pojemnik na zużyte igły zawieszany na szynie | TAK |  |
|  | Tworzywowy kosz na śmieci zawieszany na szynie bocznej. Kosz otwierany kolanem | TAK |  |
|  | Lampka typu LED zamocowana do wózka | TAK |  |
|  | Kosz na cewniki mocowany do szyny wózka, wieszak kroplówki | TAK |  |

1.28. Regał ażurowy mobilny 961 z trójstronną galeryjką

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Regał ażurowy mobilny z trójstronną galeryjką | TAK |  |
|  | Konstrukcja ze stali chromowanej, składająca się ze słupków i półek mocowanych ze specjalnych nakładkach, z możliwością montażu w odstępach co 25 mm | TAK |  |
|  | 4 półki ażurowe | TAK |  |
|  | Fronty z możliwością oznakowania za pomocą wymiennych etykiet | TAK |  |
|  | Każda z półek wyposażona w łatwo demontowaną 3-stronną galeryjkę o wys. 100 mm zabezpieczającą przed spadaniem przewożonych przedmiotów | TAK |  |
|  | Wymiary: długość: 914 mm, głębokość: 610 mm, wysokość: 1785 mm (+/-5 mm) | TAK |  |
|  | Kółka skrętne o średnicy 150 mm, minimum 2 z blokadą, z szarą, niebrudzącą, gumową powierzchnią jezdną, oprawa kółek z blachy stalowej ocynkowanej, stabilne mocowanie kółka w słupku regału wykonane ze stali z elementem rozporowym ze wzmocnionego polimeru | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: min. 100 kg na półkę | TAK |  |

1.29.Szafa magazynowa dwudrzwiowa  szt. 4

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa wykonana w oparciu o stelaż aluminiowy – kompozycyjnie dopasowany do wyposażenia danego pomieszczenia. Konstrukcja szkieletowa z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym, oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienia boczne i tylne: płyta dwustronnie laminowana. | TAK |  |
|  | Szafy posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, o wysokości 10 cm ÷ 14 cm z regulatorami wysokości. | TAK |  |
|  | Szafa dopasowana wymiarami indywidualnie do pomieszczeń. | TAK |  |
|  | Wymiary: - szerokość 900 mm (+/-10 mm) - głębokość 560 mm (+/-10 mm) - wysokość 2100 mm (+/-10 mm) | TAK |  |
|  | Wyposażenie szafy podwójne drzwi z zamkiem, wewnątrz 4 półki | TAK |  |
|  | Zamek patentowy w całości metalowy. | TAK |  |
|  | Zawiasy drzwi w całości stalowe, umożliwiające regulacje w trzech płaszczyznach, o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni, samodomykające się. | TAK |  |
|  | Krawędzie oraz inne elementy konstrukcyjne muszą być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS/PCV o grubości minimum 1 mm. | TAK |  |
|  | Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza. | TAK |  |
|  | Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażenia szpitali, gabinetów medycznych, zabiegowych, opatrunkowych, stomatologicznych oraz laboratoriów. ZOSTANIE DOŁĄCZONY ZGODIE Z PKT 6.2 siwz | TAK |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………………..