|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DFP.271.122.2023.KK | | | |  | Załącznik.nr 1c do SWZ | | | |
|  | |  | |  | Załącznik nr ….. do umowy | | | |
|  | |  | |  | |  | | |
|  | | **PARAMETRY W KRYTERIUM OCENY „JAKOŚĆ”**  **DOTYCZY CZĘŚCI 1** | | | | | | |
|  | „Jakość” w zakresie części 1 oceniana będzie w oparciu o następujące parametry (cechy) oferowanych produktów: | | | | | | |
| Lp | | | **Oceniana cecha/parametr** | | | **Punktacja** | **Potwierdzenie spełnienia**  (należy wpisać  Tak lub Nie) | | |
| Dotyczące oferowanego urządzenia: | | | | | | | | | |
| 1 | | | Analizator wyposażony w czytnik kodów QR | | | **TAK**- 3 pkt / **NIE** - 0 pkt |  | | |
| 2 | | | Możliwość zdalnego nadzorowania pracy analizatora przez serwis techniczny | | | **TAK**- 3 pkt / **NIE** - 0 pkt |  | | |
| 3 | | | Możliwość eksportowania kopii wyników do pamięci USB | | | **TAK**- 3 pkt / **NIE** - 0 pkt |  | | |
| Dotyczące oferowanych odczynników: | | | | | | | | | |
| 4 | | | Objętość materiału pobieranego do badania nieprzekraczająca 300 μl. | | | **TAK**- 3 pkt / **NIE** - 0 pkt |  | | |
| 5 | | | Możliwość wykonania oznaczenia z próbek pobranych na suchą wymazówkę bez środków konserwujących. | | | **TAK**- 5 pkt / **NIE** - 0 pkt |  | | |
| 6 | | | Graficzne przedstawienie danych amplifikacji kwasu nukleinowego podczas reakcji multipleks RT-PCR w czasie rzeczywistym w postaci krzywych amplifikacji i Ct dla każdego wykrytego patogenu. | | | **TAK**- 5 pkt / **NIE** - 0 pkt |  | | |
| 7 | | | Podgląd krzywej amplifikacji wraz z wartością Ct dla kontroli wewnętrznej. | | | **TAK**- 5 pkt / **NIE** - 0 pkt |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |

Uwaga: W celu potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert należy złożyć: dokumenty – metodyki/ instrukcje/ ulotki medyczne/specyfikacje produktów (wykonanie testu, analiza i interpretacja wyniku itd.) w języku polskim lub angielskim do oferowanych produktów potwierdzające oferowane parametry wskazane w załączniku nr 1c do SWZ.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie oferowanych parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika nr 1c do SWZ, w którym został opisany potwierdzony parametr.