|  | Zadanie realizowane w ramach projektu pt.: „Poprawa dostępności osób z niepełnosprawnością do opieki ginekologiczno-położniczej w NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” |  |
| --- | --- | --- |

Dotyczy postępowania na:

„Zakup wraz z dostawą urządzeń medycznych oraz sprzętu medycznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr ZP/ZAP_OFER/08/2023

Opis przedmiotu zamówienia/urządzenia

| ŁÓŻKO SZPITALNE - 1 sztuka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sprzętu |  |  |  |  |
| Producent / kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Typ/Model |  |  |  |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | PARAMETRY OFEROWANE | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania Wyjaśnienia Nr ____ Pytanie Nr _____ |
| 1. | Łóżko szpitalne, fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2022, nierekondycjonowane, nieużywane, niedemonstracyjne | Tak, podać |  |  |
| 2. | Wyrób medyczny, posiadający deklarację zgodności CE | Tak |  |  |
| 3. | Wymiary: a) długość leża: 2000 mm (+/- 50mm) b) szerokość leża: 900 mm (+/- 50mm) | Tak, podać |  |  |
| 4. | Wysokość leża regulowana elektrycznie w zakresie od 390 mm (liczone bez materaca) w wzwyż | Tak, podać |  |  |
| 5. | Maksymalna waga pacjenta: minimum 150 kg | Tak, podać |  |  |
| 6. | Wysięgnik (max odciążenie 80 kg) | Tak, podać |  |  |
| 7. | Materac profilaktyczny | Tak |  |  |
| 8. | Wieszak na kroplówkę | Tak |  |  |
| 9. | Barierki boczne metalowe składane | Tak |  |  |
| 10. | Konstrukcja łóżka metalowa, malowana proszkowo | Tak |  |  |
| 11. | Odbojniki 4 szt. | Tak, podać |  |  |
| 12. | Koła jezdne z hamulcem 4 szt. | Tak, podać |  |  |
| 13. | Gwarancja 24 miesiące | Tak, podać |  |  |

________________________________
         (data i podpis Wykonawcy)